MEMORIAL DESCRITIVO ESTRUTURAL

CÁLCULOS DO BLOCO EDUCACIONAL E PÓRTICO

| REVISÃO | DATA | DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- |
| R06 | 11/10/2023 | Atendimento ao Parecer Técnico Nº 172/2023 - SUOB | Gabriel Vinicius Vitta |
| Nome do projeto | PROJETO DA ESCOLA ESTADUAL DA POLICIA.MILITAR TIRADENTES “CABO ISRAEL WESLEY PRADO DE ALMEIDA” |  |  |
| Endereço do projeto | Rua Belo Horizonte, s/n, Juara - MT, 78575-000 |  |  |

## Memorial de cálculo

Memorial de cálculo	1

Resumo de resultados	9

Pavimento FUNDAÇAO	9

Relatório das Sapatas	11

Relatório de cálculo das sapatas	15

Resultados dos Pilares	23

Cálculo dos Pilares	35

Vigas do pavimento FUNDAÇAO	53

Resultados da Viga V1	57

Resultados da Viga V2	58

Resultados da Viga V3	59

Resultados da Viga V4	60

Resultados da Viga V5	60

Resultados da Viga V6	60

Resultados da Viga V7	61

Resultados da Viga V8	61

Resultados da Viga V9	61

Resultados da Viga V10	62

Resultados da Viga V11	62

Resultados da Viga V12	63

Resultados da Viga V13	64

Resultados da Viga V14	65

Resultados da Viga V15	66

Resultados da Viga V16	67

Resultados da Viga V17	68

Resultados da Viga V18	69

Resultados da Viga V19	69

Resultados da Viga V20	69

Resultados da Viga V21	70

Resultados da Viga V22	70

Resultados da Viga V23	70

Resultados da Viga V24	71

Resultados da Viga V25	71

Resultados da Viga V26	71

Resultados da Viga V27	73

Resultados da Viga V28	74

Resultados da Viga V29	74

Resultados da Viga V30	75

Resultados da Viga V31	75

Resultados da Viga V32	76

Resultados da Viga V33	76

Resultados da Viga V34	77

Resultados da Viga V35	77

Resultados da Viga V36	78

Resultados da Viga V37	78

Resultados da Viga V38	79

Resultados da Viga V39	79

Resultados da Viga V40	80

Resultados da Viga V41	80

Resultados da Viga V42	81

Resultados da Viga V43	81

Resultados da Viga V44	81

Resultados da Viga V45	82

Resultados da Viga V46	82

Resultados da Viga V47	82

Resultados da Viga V48	83

Resultados da Viga V49	83

Resultados da Viga V50	83

Resultados da Viga V51	84

Resultados da Viga V52	84

Resultados da Viga V53	84

Resultados da Viga V54	85

Resultados da Viga V55	85

Resultados da Viga V56	86

Resultados da Viga V57	86

Resultados da Viga V58	86

Resultados da Viga V59	87

Resultados da Viga V60	87

Resultados da Viga V61	88

Resultados da Viga V62	88

Resultados da Viga V63	89

Resultados da Viga V64	89

Resultados da Viga V65	90

Resultados da Viga V66	90

Resultados da Viga V67	90

Resultados da Viga V68	91

Resultados da Viga V69	92

Resultados da Viga V70	92

Resultados da Viga V71	93

Resultados da Viga V72	93

Cálculo da Viga V1	94

Cálculo da Viga V2	98

Cálculo da Viga V3	100

Cálculo da Viga V4	104

Cálculo da Viga V5	105

Cálculo da Viga V6	107

Cálculo da Viga V7	108

Cálculo da Viga V8	109

Cálculo da Viga V9	110

Cálculo da Viga V10	111

Cálculo da Viga V11	113

Cálculo da Viga V12	115

Cálculo da Viga V13	119

Cálculo da Viga V14	121

Cálculo da Viga V15	125

Cálculo da Viga V16	130

Cálculo da Viga V17	132

Cálculo da Viga V18	136

Cálculo da Viga V19	138

Cálculo da Viga V20	139

Cálculo da Viga V21	141

Cálculo da Viga V22	142

Cálculo da Viga V23	143

Cálculo da Viga V24	144

Cálculo da Viga V25	146

Cálculo da Viga V26	148

Cálculo da Viga V27	153

Cálculo da Viga V28	157

Cálculo da Viga V29	159

Cálculo da Viga V30	161

Cálculo da Viga V31	162

Cálculo da Viga V32	164

Cálculo da Viga V33	166

Cálculo da Viga V34	168

Cálculo da Viga V35	170

Cálculo da Viga V36	172

Cálculo da Viga V37	174

Cálculo da Viga V38	176

Cálculo da Viga V39	178

Cálculo da Viga V40	180

Cálculo da Viga V41	182

Cálculo da Viga V42	184

Cálculo da Viga V43	185

Cálculo da Viga V44	186

Cálculo da Viga V45	188

Cálculo da Viga V46	189

Cálculo da Viga V47	190

Cálculo da Viga V48	191

Cálculo da Viga V49	192

Cálculo da Viga V50	193

Cálculo da Viga V51	195

Cálculo da Viga V52	197

Cálculo da Viga V53	199

Cálculo da Viga V54	201

Cálculo da Viga V55	203

Cálculo da Viga V56	205

Cálculo da Viga V57	206

Cálculo da Viga V58	207

Cálculo da Viga V59	209

Cálculo da Viga V60	211

Cálculo da Viga V61	213

Cálculo da Viga V62	215

Cálculo da Viga V63	217

Cálculo da Viga V64	219

Cálculo da Viga V65	221

Cálculo da Viga V66	223

Cálculo da Viga V67	225

Cálculo da Viga V68	227

Cálculo da Viga V69	229

Cálculo da Viga V70	231

Cálculo da Viga V71	233

Cálculo da Viga V72	235

Pavimento COBERTURA	237

Resultados dos Pilares	239

Cálculo dos Pilares	251

Vigas do pavimento COBERTURA	269

Resultados da Viga V1	273

Resultados da Viga V2	274

Resultados da Viga V3	275

Resultados da Viga V4	276

Resultados da Viga V5	277

Resultados da Viga V6	278

Resultados da Viga V7	279

Resultados da Viga V8	279

Resultados da Viga V9	280

Resultados da Viga V10	281

Resultados da Viga V11	282

Resultados da Viga V12	283

Resultados da Viga V13	283

Resultados da Viga V14	284

Resultados da Viga V15	284

Resultados da Viga V16	284

Resultados da Viga V17	285

Resultados da Viga V18	285

Resultados da Viga V19	286

Resultados da Viga V20	286

Resultados da Viga V21	286

Resultados da Viga V22	287

Resultados da Viga V23	287

Resultados da Viga V24	288

Resultados da Viga V25	288

Resultados da Viga V26	289

Resultados da Viga V27	289

Resultados da Viga V28	290

Resultados da Viga V29	291

Resultados da Viga V30	292

Resultados da Viga V31	292

Resultados da Viga V32	293

Resultados da Viga V33	293

Resultados da Viga V34	294

Resultados da Viga V35	294

Resultados da Viga V36	295

Resultados da Viga V37	295

Resultados da Viga V38	296

Resultados da Viga V39	296

Resultados da Viga V40	297

Resultados da Viga V41	297

Resultados da Viga V42	298

Resultados da Viga V43	298

Resultados da Viga V44	299

Resultados da Viga V45	299

Resultados da Viga V46	299

Resultados da Viga V47	300

Resultados da Viga V48	300

Resultados da Viga V49	300

Resultados da Viga V50	301

Resultados da Viga V51	301

Resultados da Viga V52	302

Resultados da Viga V53	302

Resultados da Viga V54	303

Resultados da Viga V55	303

Resultados da Viga V56	303

Resultados da Viga V57	304

Resultados da Viga V58	304

Resultados da Viga V59	305

Resultados da Viga V60	305

Resultados da Viga V61	306

Resultados da Viga V62	306

Resultados da Viga V63	307

Resultados da Viga V64	307

Resultados da Viga V65	308

Resultados da Viga V66	308

Resultados da Viga V67	309

Resultados da Viga V68	309

Resultados da Viga V69	310

Resultados da Viga V70	310

Resultados da Viga V71	311

Resultados da Viga V73	311

Resultados da Viga V74	312

Cálculo da Viga V1	313

Cálculo da Viga V2	317

Cálculo da Viga V3	319

Cálculo da Viga V4	323

Cálculo da Viga V5	328

Cálculo da Viga V6	330

Cálculo da Viga V7	334

Cálculo da Viga V8	335

Cálculo da Viga V9	336

Cálculo da Viga V10	340

Cálculo da Viga V11	342

Cálculo da Viga V12	346

Cálculo da Viga V13	347

Cálculo da Viga V14	349

Cálculo da Viga V15	350

Cálculo da Viga V16	351

Cálculo da Viga V17	352

Cálculo da Viga V18	353

Cálculo da Viga V19	355

Cálculo da Viga V20	357

Cálculo da Viga V21	359

Cálculo da Viga V22	360

Cálculo da Viga V23	362

Cálculo da Viga V24	363

Cálculo da Viga V25	364

Cálculo da Viga V26	365

Cálculo da Viga V27	367

Cálculo da Viga V28	369

Cálculo da Viga V29	374

Cálculo da Viga V30	378

Cálculo da Viga V31	380

Cálculo da Viga V32	382

Cálculo da Viga V33	384

Cálculo da Viga V34	386

Cálculo da Viga V35	388

Cálculo da Viga V36	390

Cálculo da Viga V37	392

Cálculo da Viga V38	394

Cálculo da Viga V39	396

Cálculo da Viga V40	398

Cálculo da Viga V41	400

Cálculo da Viga V42	402

Cálculo da Viga V43	403

Cálculo da Viga V44	404

Cálculo da Viga V45	406

Cálculo da Viga V46	407

Cálculo da Viga V47	408

Cálculo da Viga V48	409

Cálculo da Viga V49	410

Cálculo da Viga V50	411

Cálculo da Viga V51	413

Cálculo da Viga V52	415

Cálculo da Viga V53	417

Cálculo da Viga V54	419

Cálculo da Viga V55	420

Cálculo da Viga V56	421

Cálculo da Viga V57	423

Cálculo da Viga V58	425

Cálculo da Viga V59	427

Cálculo da Viga V60	429

Cálculo da Viga V61	431

Cálculo da Viga V62	433

Cálculo da Viga V63	435

Cálculo da Viga V64	437

Cálculo da Viga V65	439

Cálculo da Viga V66	441

Cálculo da Viga V67	443

Cálculo da Viga V68	445

Cálculo da Viga V69	447

Cálculo da Viga V70	449

Cálculo da Viga V71	451

Cálculo da Viga V73	453

Cálculo da Viga V74	455

Pavimento TOPO - PORTICO 1	456

Resultados dos Pilares	458

Cálculo dos Pilares	459

Vigas do pavimento TOPO - PORTICO 1	460

Resultados da Viga V1	461

Cálculo da Viga V1	462

Pavimento TOPO - PORTICO 2	462

Resultados dos Pilares	464

Cálculo dos Pilares	465

Vigas do pavimento TOPO - PORTICO 2	466

Resultados da Viga V1	467

Cálculo da Viga V1	468

## Resumo de resultados

Análise de 1ª ordem:

Processo de pórtico espacial

Cargas verticais:

Peso próprio = 573.05 tf

Adicional = 597.83 tf

Total = 1170.89 tf

Deslocamento horizontal:

Direção X = 0.00 cm (limite 0.34)

Direção Y = 0.00 cm (limite 0.34)

Coeficiente Gama-Z:

Direção X = 1.00 (limite 1.10)

Direção Y = 1.01 (limite 1.10)

Análise de 2ª ordem:

Processo P-Delta

O P-Delta está configurado para não ser calculado

## Pavimento FUNDAÇAO

## Relatório das Sapatas

| FUNDAÇAO | fck = 300.00 kgf/cm² | E = 268384 kgf/cm² | Peso Espec = 2500.00 kgf/m³ |
| --- | --- | --- | --- |
| Lance 1 |  | cobr = 4.50 cm |  |

| Nome | Dados |  |  |  |  |  | Resultados |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Esforços |  |  | Solo |  |  | Dimensões (cm) |  | Armadura |  |
|  | MB MH (kgf.m) | FB FH (tf) | Carga Carga total (tf) | Padm | E Solo (kgf/m³) Coesão (kgf/cm²) | Ângulo atrito (graus) | B H | H0 H1 | AsB inf AsB sup | AsH inf AsH sup |
| S1 | 504.73 -134.16 | 1.93 0.41 | 6.78 8.10 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 95.00 105.00 | 15.00 35.00 | 9 ø 8.0 c/11 (4.52 cm²) | 8 ø 8.0 c/12 (4.02 cm²) |
| S2 | -134.34 530.77 | 0.41 1.07 | 11.98 13.16 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 90.00 100.00 | 15.00 35.00 | 9 ø 8.0 c/11 (4.52 cm²) | 7 ø 8.0 c/12 (3.52 cm²) |
| S3 | -133.44 206.83 | 0.41 0.32 | 11.40 12.43 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 80.00 95.00 | 20.00 35.00 | 8 ø 8.0 c/11 (4.02 cm²) | 7 ø 8.0 c/11 (3.52 cm²) |
| S4 | -136.77 131.65 | 0.42 0.20 | 11.49 12.46 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 80.00 90.00 | 20.00 35.00 | 8 ø 8.0 c/11 (4.02 cm²) | 7 ø 8.0 c/11 (3.52 cm²) |
| S5 | -133.25 93.70 | 0.41 0.13 | 11.45 12.43 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 80.00 90.00 | 20.00 35.00 | 8 ø 8.0 c/11 (4.02 cm²) | 7 ø 8.0 c/11 (3.52 cm²) |
| S6 | -133.22 79.40 | 0.41 0.11 | 11.45 12.42 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 80.00 90.00 | 20.00 35.00 | 8 ø 8.0 c/11 (4.02 cm²) | 7 ø 8.0 c/11 (3.52 cm²) |
| S7 | -136.43 74.10 | 0.42 0.09 | 11.50 12.47 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 80.00 90.00 | 20.00 35.00 | 8 ø 8.0 c/11 (4.02 cm²) | 7 ø 8.0 c/11 (3.52 cm²) |
| S8 | -874.72 178.28 | 2.76 0.38 | 13.82 15.28 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 100.00 110.00 | 15.00 35.00 | 10 ø 8.0 c/11 (5.03 cm²) | 8 ø 8.0 c/12 (4.02 cm²) |
| S9 | 383.34 -811.10 | 1.23 2.58 | 16.33 18.00 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 105.00 120.00 | 15.00 35.00 | 12 ø 8.0 c/10 (6.03 cm²) | 8 ø 8.0 c/12 (4.02 cm²) |
| S10 | -536.09 -291.44 | 1.60 1.07 | 14.65 16.03 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 95.00 110.00 | 15.00 35.00 | 10 ø 8.0 c/11 (5.03 cm²) | 8 ø 8.0 c/12 (4.02 cm²) |
| S11 | -417.46 -383.26 | 1.23 1.27 | 11.65 12.83 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 90.00 100.00 | 15.00 35.00 | 9 ø 8.0 c/11 (4.52 cm²) | 7 ø 8.0 c/12 (3.52 cm²) |
| S12 | -132.65 126.59 | 0.41 0.28 | 12.37 13.40 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 80.00 95.00 | 20.00 35.00 | 8 ø 8.0 c/11 (4.02 cm²) | 7 ø 8.0 c/11 (3.52 cm²) |
| S13 | -134.07 38.79 | 0.41 0.05 | 12.13 13.16 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 80.00 95.00 | 20.00 35.00 | 8 ø 8.0 c/11 (4.02 cm²) | 7 ø 8.0 c/11 (3.52 cm²) |
| S14 | -133.58 -40.89 | 0.41 0.07 | 12.16 13.19 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 80.00 95.00 | 20.00 35.00 | 8 ø 8.0 c/11 (4.02 cm²) | 7 ø 8.0 c/11 (3.52 cm²) |
| S15 | -133.91 -80.28 | 0.41 0.14 | 12.18 13.21 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 80.00 95.00 | 20.00 35.00 | 8 ø 8.0 c/11 (4.02 cm²) | 7 ø 8.0 c/11 (3.52 cm²) |
| S16 | -133.43 -128.28 | 0.41 0.20 | 12.06 13.09 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 80.00 95.00 | 20.00 35.00 | 8 ø 8.0 c/11 (4.02 cm²) | 7 ø 8.0 c/11 (3.52 cm²) |
| S17 | -136.89 -452.97 | 0.42 1.03 | 12.91 14.09 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 90.00 100.00 | 15.00 35.00 | 9 ø 8.0 c/11 (4.52 cm²) | 7 ø 8.0 c/12 (3.52 cm²) |
| S18 | 476.79 135.02 | 1.71 0.41 | 6.98 7.84 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 75.00 85.00 | 20.00 35.00 | 8 ø 8.0 c/10 (4.02 cm²) | 6 ø 8.0 c/11 (3.02 cm²) |
| S19 | 188.79 84.71 | 0.60 0.24 | 8.03 8.82 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 65.00 90.00 | 25.00 35.00 | 9 ø 8.0 c/10 (4.52 cm²) | 6 ø 8.0 c/10 (3.02 cm²) |
| S20 | -237.18 55.25 | 0.66 0.06 | 8.48 9.32 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 70.00 90.00 | 20.00 35.00 | 9 ø 8.0 c/10 (4.52 cm²) | 6 ø 8.0 c/11 (3.02 cm²) |
| S21 | -183.42 -54.61 | 0.58 0.06 | 8.17 8.97 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 65.00 90.00 | 25.00 35.00 | 9 ø 8.0 c/10 (4.52 cm²) | 6 ø 8.0 c/10 (3.02 cm²) |
| S22 | 29.05 -60.40 | 0.05 0.07 | 11.45 12.40 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 75.00 95.00 | 20.00 35.00 | 9 ø 8.0 c/10 (4.52 cm²) | 6 ø 8.0 c/11 (3.02 cm²) |
| S23 | 193.98 -55.67 | 0.59 0.06 | 8.18 8.98 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 65.00 90.00 | 25.00 35.00 | 9 ø 8.0 c/10 (4.52 cm²) | 6 ø 8.0 c/10 (3.02 cm²) |
| S24 | -207.70 -55.90 | 0.61 0.06 | 8.46 9.28 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 70.00 85.00 | 25.00 35.00 | 8 ø 8.0 c/10 (4.02 cm²) | 7 ø 8.0 c/10 (3.52 cm²) |
| S25 | 211.97 56.40 | 0.62 0.06 | 8.48 9.32 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 70.00 90.00 | 20.00 35.00 | 9 ø 8.0 c/10 (4.52 cm²) | 6 ø 8.0 c/11 (3.02 cm²) |
| S26 | -205.02 -62.15 | 0.61 0.07 | 8.47 9.28 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 70.00 85.00 | 25.00 35.00 | 8 ø 8.0 c/10 (4.02 cm²) | 7 ø 8.0 c/10 (3.52 cm²) |
| S27 | 213.96 -53.85 | 0.62 0.06 | 8.48 9.31 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 70.00 90.00 | 20.00 35.00 | 9 ø 8.0 c/10 (4.52 cm²) | 6 ø 8.0 c/11 (3.02 cm²) |
| S28 | -206.83 -55.81 | 0.61 0.06 | 8.47 9.28 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 70.00 85.00 | 25.00 35.00 | 8 ø 8.0 c/10 (4.02 cm²) | 7 ø 8.0 c/10 (3.52 cm²) |
| S29 | 212.35 -54.48 | 0.62 0.06 | 8.48 9.31 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 70.00 90.00 | 20.00 35.00 | 9 ø 8.0 c/10 (4.52 cm²) | 6 ø 8.0 c/11 (3.02 cm²) |
| S30 | -196.64 -55.02 | 0.60 0.06 | 8.18 8.97 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 65.00 90.00 | 25.00 35.00 | 9 ø 8.0 c/10 (4.52 cm²) | 6 ø 8.0 c/10 (3.02 cm²) |
| S31 | -35.11 -60.32 | 0.06 0.07 | 11.46 12.42 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 75.00 95.00 | 20.00 35.00 | 9 ø 8.0 c/10 (4.52 cm²) | 6 ø 8.0 c/11 (3.02 cm²) |
| S32 | 180.85 -82.95 | 0.59 0.24 | 7.75 8.50 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 65.00 85.00 | 25.00 35.00 | 8 ø 8.0 c/10 (4.02 cm²) | 6 ø 8.0 c/10 (3.02 cm²) |
| S33 | 253.94 -400.37 | 0.74 1.29 | 10.69 11.78 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 85.00 95.00 | 20.00 35.00 | 8 ø 8.0 c/11 (4.02 cm²) | 7 ø 8.0 c/11 (3.52 cm²) |
| S34 | -395.94 290.31 | 1.26 1.09 | 10.97 12.08 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 85.00 100.00 | 15.00 35.00 | 9 ø 8.0 c/11 (4.52 cm²) | 7 ø 8.0 c/12 (3.52 cm²) |
| S35 | 500.07 -37.59 | 1.83 0.08 | 9.48 10.50 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 80.00 95.00 | 20.00 35.00 | 8 ø 8.0 c/11 (4.02 cm²) | 7 ø 8.0 c/11 (3.52 cm²) |
| S36 | 133.41 509.62 | 0.41 1.16 | 13.37 14.61 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 90.00 105.00 | 15.00 35.00 | 9 ø 8.0 c/11 (4.52 cm²) | 7 ø 8.0 c/12 (3.52 cm²) |
| S37 | 133.88 140.96 | 0.41 0.22 | 12.48 13.51 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 85.00 90.00 | 20.00 35.00 | 8 ø 8.0 c/11 (4.02 cm²) | 7 ø 8.0 c/11 (3.52 cm²) |
| S38 | 137.59 82.97 | 0.42 0.14 | 12.63 13.73 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 85.00 95.00 | 20.00 35.00 | 8 ø 8.0 c/11 (4.02 cm²) | 7 ø 8.0 c/11 (3.52 cm²) |
| S39 | 134.11 28.46 | 0.41 0.04 | 12.58 13.68 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 85.00 95.00 | 20.00 35.00 | 8 ø 8.0 c/11 (4.02 cm²) | 7 ø 8.0 c/11 (3.52 cm²) |
| S40 | 134.40 -80.49 | 0.41 0.14 | 12.61 13.70 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 85.00 95.00 | 20.00 35.00 | 8 ø 8.0 c/11 (4.02 cm²) | 7 ø 8.0 c/11 (3.52 cm²) |
| S41 | 135.09 -143.70 | 0.41 0.23 | 12.49 13.58 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 85.00 95.00 | 20.00 35.00 | 8 ø 8.0 c/11 (4.02 cm²) | 7 ø 8.0 c/11 (3.52 cm²) |
| S42 | -890.37 511.87 | 2.78 1.17 | 16.01 17.68 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 105.00 120.00 | 15.00 35.00 | 12 ø 8.0 c/10 (6.03 cm²) | 8 ø 8.0 c/12 (4.02 cm²) |
| S43 | -497.92 710.26 | 1.83 2.57 | 9.44 12.99 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 155.00 165.00 | 15.00 45.00 | 16 ø 10.0 c/10 (12.57 cm²) | 14 ø 10.0 c/11 (11.00 cm²) |
| S44 | -46.54 31.83 | 0.13 0.06 | 2.03 2.44 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 50.00 60.00 | 30.00 35.00 | 6 ø 10.0 c/10 (4.71 cm²) | 6 ø 10.0 c/8 (4.71 cm²) |
| S45 | -220.80 -696.11 | 0.42 0.70 | 6.48 7.45 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 80.00 90.00 | 20.00 35.00 | 8 ø 8.0 c/11 (4.02 cm²) | 7 ø 8.0 c/11 (3.52 cm²) |
| S46 | -97.35 -366.06 | 0.17 1.70 | 7.08 7.88 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 70.00 85.00 | 20.00 35.00 | 8 ø 8.0 c/10 (4.02 cm²) | 6 ø 8.0 c/11 (3.02 cm²) |
| S47 | 135.42 345.47 | 0.41 0.70 | 12.95 14.06 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 85.00 100.00 | 15.00 35.00 | 9 ø 8.0 c/11 (4.52 cm²) | 7 ø 8.0 c/12 (3.52 cm²) |
| S48 | 133.64 135.61 | 0.41 0.21 | 12.54 13.64 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 85.00 95.00 | 20.00 35.00 | 8 ø 8.0 c/11 (4.02 cm²) | 7 ø 8.0 c/11 (3.52 cm²) |
| S49 | 134.15 69.21 | 0.41 0.11 | 12.60 13.69 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 85.00 95.00 | 20.00 35.00 | 8 ø 8.0 c/11 (4.02 cm²) | 7 ø 8.0 c/11 (3.52 cm²) |
| S50 | 133.78 -52.10 | 0.41 0.10 | 12.61 13.70 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 85.00 95.00 | 20.00 35.00 | 8 ø 8.0 c/11 (4.02 cm²) | 7 ø 8.0 c/11 (3.52 cm²) |
| S51 | 133.80 -114.74 | 0.41 0.18 | 12.48 13.51 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 85.00 90.00 | 20.00 35.00 | 8 ø 8.0 c/11 (4.02 cm²) | 7 ø 8.0 c/11 (3.52 cm²) |
| S52 | 136.70 -487.55 | 0.42 1.14 | 13.39 14.63 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 90.00 105.00 | 15.00 35.00 | 9 ø 8.0 c/11 (4.52 cm²) | 7 ø 8.0 c/12 (3.52 cm²) |
| S53 | 509.06 39.50 | 1.84 0.08 | 9.48 10.51 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 80.00 95.00 | 20.00 35.00 | 8 ø 8.0 c/11 (4.02 cm²) | 7 ø 8.0 c/11 (3.52 cm²) |
| S54 | -447.87 -40.07 | 1.75 0.08 | 9.40 10.37 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 80.00 90.00 | 20.00 35.00 | 8 ø 8.0 c/11 (4.02 cm²) | 7 ø 8.0 c/11 (3.52 cm²) |
| S55 | -134.29 624.40 | 0.41 1.29 | 13.36 14.68 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 95.00 105.00 | 15.00 35.00 | 9 ø 8.0 c/11 (4.52 cm²) | 8 ø 8.0 c/12 (4.02 cm²) |
| S56 | -132.77 260.61 | 0.41 0.36 | 12.47 13.57 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 85.00 95.00 | 20.00 35.00 | 8 ø 8.0 c/11 (4.02 cm²) | 7 ø 8.0 c/11 (3.52 cm²) |
| S57 | -136.43 204.96 | 0.42 0.28 | 12.62 13.72 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 85.00 95.00 | 20.00 35.00 | 8 ø 8.0 c/11 (4.02 cm²) | 7 ø 8.0 c/11 (3.52 cm²) |
| S58 | -166.26 164.63 | 0.46 0.22 | 12.69 13.79 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 85.00 95.00 | 20.00 35.00 | 8 ø 8.0 c/11 (4.02 cm²) | 7 ø 8.0 c/11 (3.52 cm²) |
| S59 | -107.81 61.64 | 0.33 0.12 | 12.75 13.85 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 85.00 95.00 | 20.00 35.00 | 8 ø 8.0 c/11 (4.02 cm²) | 7 ø 8.0 c/11 (3.52 cm²) |
| S60 | -291.35 172.12 | 1.12 0.44 | 13.20 14.39 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 90.00 100.00 | 15.00 35.00 | 9 ø 8.0 c/11 (4.52 cm²) | 7 ø 8.0 c/12 (3.52 cm²) |
| S61 | -222.32 297.04 | 0.64 0.89 | 9.83 10.80 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 80.00 90.00 | 20.00 35.00 | 8 ø 8.0 c/11 (4.02 cm²) | 7 ø 8.0 c/11 (3.52 cm²) |
| S62 | -230.12 -275.11 | 0.65 0.82 | 9.20 10.17 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 80.00 90.00 | 20.00 35.00 | 8 ø 8.0 c/11 (4.02 cm²) | 7 ø 8.0 c/11 (3.52 cm²) |
| S63 | -226.24 -155.12 | 0.71 0.47 | 5.69 6.36 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 65.00 75.00 | 25.00 35.00 | 7 ø 8.0 c/10 (3.52 cm²) | 6 ø 8.0 c/10 (3.02 cm²) |
| S64 | 44.56 23.31 | 0.14 0.07 | 2.64 3.05 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 50.00 60.00 | 30.00 35.00 | 6 ø 10.0 c/10 (4.71 cm²) | 6 ø 10.0 c/8 (4.71 cm²) |
| S65 | -222.98 163.52 | 0.43 0.27 | 5.17 5.84 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 65.00 75.00 | 25.00 35.00 | 7 ø 8.0 c/10 (3.52 cm²) | 6 ø 8.0 c/10 (3.02 cm²) |
| S66 | 38.52 -358.23 | 0.06 1.69 | 7.60 8.40 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 70.00 85.00 | 20.00 35.00 | 8 ø 8.0 c/10 (4.02 cm²) | 6 ø 8.0 c/11 (3.02 cm²) |
| S67 | -134.56 348.72 | 0.41 0.70 | 12.94 14.06 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 85.00 100.00 | 15.00 35.00 | 9 ø 8.0 c/11 (4.52 cm²) | 7 ø 8.0 c/12 (3.52 cm²) |
| S68 | -133.60 138.08 | 0.41 0.22 | 12.54 13.64 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 85.00 95.00 | 20.00 35.00 | 8 ø 8.0 c/11 (4.02 cm²) | 7 ø 8.0 c/11 (3.52 cm²) |
| S69 | -134.20 71.52 | 0.41 0.11 | 12.60 13.69 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 85.00 95.00 | 20.00 35.00 | 8 ø 8.0 c/11 (4.02 cm²) | 7 ø 8.0 c/11 (3.52 cm²) |
| S70 | -133.73 -48.72 | 0.41 0.10 | 12.61 13.70 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 85.00 95.00 | 20.00 35.00 | 8 ø 8.0 c/11 (4.02 cm²) | 7 ø 8.0 c/11 (3.52 cm²) |
| S71 | -133.87 -111.52 | 0.41 0.18 | 12.48 13.51 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 85.00 90.00 | 20.00 35.00 | 8 ø 8.0 c/11 (4.02 cm²) | 7 ø 8.0 c/11 (3.52 cm²) |
| S72 | -136.70 -484.48 | 0.42 1.13 | 13.39 14.63 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 90.00 105.00 | 15.00 35.00 | 9 ø 8.0 c/11 (4.52 cm²) | 7 ø 8.0 c/12 (3.52 cm²) |
| S73 | -509.93 39.62 | 1.84 0.08 | 9.48 10.51 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 80.00 95.00 | 20.00 35.00 | 8 ø 8.0 c/11 (4.02 cm²) | 7 ø 8.0 c/11 (3.52 cm²) |
| S74 | -197.34 -417.24 | 0.56 1.67 | 9.41 10.44 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 80.00 95.00 | 20.00 35.00 | 8 ø 8.0 c/11 (4.02 cm²) | 7 ø 8.0 c/11 (3.52 cm²) |
| S75 | -550.08 -337.72 | 1.59 1.04 | 9.79 10.91 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 85.00 100.00 | 15.00 35.00 | 9 ø 8.0 c/11 (4.52 cm²) | 7 ø 8.0 c/12 (3.52 cm²) |
| S76 | -149.17 80.51 | 0.56 0.24 | 7.99 8.74 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 65.00 85.00 | 25.00 35.00 | 8 ø 8.0 c/10 (4.02 cm²) | 6 ø 8.0 c/10 (3.02 cm²) |
| S77 | 275.23 58.42 | 0.70 0.06 | 8.52 9.36 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 70.00 90.00 | 20.00 35.00 | 9 ø 8.0 c/10 (4.52 cm²) | 6 ø 8.0 c/11 (3.02 cm²) |
| S78 | -168.77 -55.51 | 0.57 0.06 | 8.16 8.96 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 65.00 90.00 | 25.00 35.00 | 9 ø 8.0 c/10 (4.52 cm²) | 6 ø 8.0 c/10 (3.02 cm²) |
| S79 | 46.87 -61.91 | 0.07 0.07 | 11.45 12.40 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 75.00 95.00 | 20.00 35.00 | 9 ø 8.0 c/10 (4.52 cm²) | 6 ø 8.0 c/11 (3.02 cm²) |
| S80 | 204.98 183.09 | 0.60 0.16 | 8.22 9.06 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 70.00 90.00 | 20.00 35.00 | 9 ø 8.0 c/10 (4.52 cm²) | 6 ø 8.0 c/11 (3.02 cm²) |
| S81 | 541.35 -60.55 | 3.60 0.08 | 11.41 14.73 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 145.00 165.00 | 15.00 45.00 | 18 ø 10.0 c/9 (14.14 cm²) | 13 ø 10.0 c/11 (10.21 cm²) |
| S82 | -326.49 -75.98 | 0.07 0.15 | 6.32 7.25 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 75.00 75.00 | 45.00 55.00 | 9 ø 12.5 c/8 (11.04 cm²) | 9 ø 12.5 c/8 (11.04 cm²) |
| S83 | -204.01 59.41 | 0.61 0.07 | 8.47 9.28 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 70.00 85.00 | 25.00 35.00 | 8 ø 8.0 c/10 (4.02 cm²) | 7 ø 8.0 c/10 (3.52 cm²) |
| S84 | 214.48 -54.08 | 0.62 0.06 | 8.48 9.31 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 70.00 90.00 | 20.00 35.00 | 9 ø 8.0 c/10 (4.52 cm²) | 6 ø 8.0 c/11 (3.02 cm²) |
| S85 | -206.90 55.95 | 0.61 0.06 | 8.47 9.28 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 70.00 85.00 | 25.00 35.00 | 8 ø 8.0 c/10 (4.02 cm²) | 7 ø 8.0 c/10 (3.52 cm²) |
| S86 | 211.72 54.24 | 0.62 0.06 | 8.47 9.31 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 70.00 90.00 | 20.00 35.00 | 9 ø 8.0 c/10 (4.52 cm²) | 6 ø 8.0 c/11 (3.02 cm²) |
| S87 | -196.70 55.23 | 0.60 0.06 | 8.18 8.97 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 65.00 90.00 | 25.00 35.00 | 9 ø 8.0 c/10 (4.52 cm²) | 6 ø 8.0 c/10 (3.02 cm²) |
| S88 | -35.20 60.25 | 0.06 0.07 | 11.46 12.42 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 75.00 95.00 | 20.00 35.00 | 9 ø 8.0 c/10 (4.52 cm²) | 6 ø 8.0 c/11 (3.02 cm²) |
| S89 | 180.34 82.69 | 0.59 0.24 | 7.75 8.50 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 65.00 85.00 | 25.00 35.00 | 8 ø 8.0 c/10 (4.02 cm²) | 6 ø 8.0 c/10 (3.02 cm²) |
| S90 | 492.63 -286.41 | 1.29 0.84 | 7.84 8.82 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 80.00 90.00 | 20.00 35.00 | 8 ø 8.0 c/11 (4.02 cm²) | 7 ø 8.0 c/11 (3.52 cm²) |
| S91 | 64.97 -240.33 | 0.18 0.84 | 3.90 4.38 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 55.00 65.00 | 25.00 35.00 | 7 ø 8.0 c/9 (3.52 cm²) | 6 ø 8.0 c/9 (3.02 cm²) |
| S92 | 408.45 136.90 | 1.62 0.41 | 6.90 7.71 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 75.00 80.00 | 20.00 35.00 | 8 ø 8.0 c/10 (4.02 cm²) | 6 ø 8.0 c/11 (3.02 cm²) |
| S93 | 132.92 604.75 | 0.41 1.22 | 12.87 14.12 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 90.00 105.00 | 15.00 35.00 | 9 ø 8.0 c/11 (4.52 cm²) | 7 ø 8.0 c/12 (3.52 cm²) |
| S94 | 134.36 281.85 | 0.41 0.39 | 12.06 13.16 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 85.00 95.00 | 20.00 35.00 | 8 ø 8.0 c/11 (4.02 cm²) | 7 ø 8.0 c/11 (3.52 cm²) |
| S95 | 138.24 232.45 | 0.42 0.32 | 12.22 13.31 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 85.00 95.00 | 20.00 35.00 | 8 ø 8.0 c/11 (4.02 cm²) | 7 ø 8.0 c/11 (3.52 cm²) |
| S96 | 98.01 185.87 | 0.35 0.24 | 11.97 13.00 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 80.00 95.00 | 20.00 35.00 | 8 ø 8.0 c/11 (4.02 cm²) | 7 ø 8.0 c/11 (3.52 cm²) |
| S97 | 110.77 75.75 | 0.33 0.10 | 12.45 13.48 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 80.00 95.00 | 20.00 35.00 | 8 ø 8.0 c/11 (4.02 cm²) | 7 ø 8.0 c/11 (3.52 cm²) |
| S98 | 102.06 440.92 | 0.10 1.22 | 9.61 10.58 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 80.00 90.00 | 20.00 35.00 | 8 ø 8.0 c/11 (4.02 cm²) | 7 ø 8.0 c/11 (3.52 cm²) |
| S99 | 76.84 -64.66 | 0.17 0.15 | 5.60 6.12 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 55.00 70.00 | 25.00 35.00 | 7 ø 8.0 c/9 (3.52 cm²) | 6 ø 8.0 c/9 (3.02 cm²) |
| S100 | 210.31 47.24 | 0.63 0.11 | 6.98 7.70 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 65.00 80.00 | 25.00 35.00 | 8 ø 8.0 c/10 (4.02 cm²) | 6 ø 8.0 c/10 (3.02 cm²) |
| S101 | 206.55 -90.20 | 0.63 0.40 | 9.38 10.24 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 75.00 85.00 | 20.00 35.00 | 8 ø 8.0 c/10 (4.02 cm²) | 6 ø 8.0 c/11 (3.02 cm²) |
| S102 | -245.47 -53.17 | 0.71 0.07 | 7.85 8.65 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 70.00 85.00 | 20.00 35.00 | 8 ø 8.0 c/10 (4.02 cm²) | 6 ø 8.0 c/11 (3.02 cm²) |
| S103 | -364.09 -126.70 | 1.29 0.52 | 10.27 11.30 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 80.00 95.00 | 20.00 35.00 | 8 ø 8.0 c/11 (4.02 cm²) | 7 ø 8.0 c/11 (3.52 cm²) |
| S104 | 349.96 326.30 | 1.10 0.69 | 13.94 15.26 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 95.00 105.00 | 15.00 35.00 | 9 ø 8.0 c/11 (4.52 cm²) | 8 ø 8.0 c/12 (4.02 cm²) |
| S105 | 133.48 115.81 | 0.41 0.19 | 12.19 13.21 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 80.00 95.00 | 20.00 35.00 | 8 ø 8.0 c/11 (4.02 cm²) | 7 ø 8.0 c/11 (3.52 cm²) |
| S106 | 134.11 65.10 | 0.41 0.11 | 12.16 13.19 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 80.00 95.00 | 20.00 35.00 | 8 ø 8.0 c/11 (4.02 cm²) | 7 ø 8.0 c/11 (3.52 cm²) |
| S107 | 133.53 -32.23 | 0.41 0.05 | 12.16 13.19 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 80.00 95.00 | 20.00 35.00 | 8 ø 8.0 c/11 (4.02 cm²) | 7 ø 8.0 c/11 (3.52 cm²) |
| S108 | 133.96 -77.59 | 0.41 0.13 | 12.18 13.21 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 80.00 95.00 | 20.00 35.00 | 8 ø 8.0 c/11 (4.02 cm²) | 7 ø 8.0 c/11 (3.52 cm²) |
| S109 | 133.35 -128.72 | 0.41 0.20 | 12.06 13.09 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 80.00 95.00 | 20.00 35.00 | 8 ø 8.0 c/11 (4.02 cm²) | 7 ø 8.0 c/11 (3.52 cm²) |
| S110 | 136.89 -454.68 | 0.42 1.03 | 12.91 14.09 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 90.00 100.00 | 15.00 35.00 | 9 ø 8.0 c/11 (4.52 cm²) | 7 ø 8.0 c/12 (3.52 cm²) |
| S111 | -474.94 135.13 | 1.71 0.41 | 6.98 7.84 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 75.00 85.00 | 20.00 35.00 | 8 ø 8.0 c/10 (4.02 cm²) | 6 ø 8.0 c/11 (3.02 cm²) |
| S112 | 67.87 267.50 | 0.41 0.03 | 5.63 6.39 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 65.00 80.00 | 40.00 45.00 | 8 ø 12.5 c/10 (9.82 cm²) | 6 ø 12.5 c/10 (7.36 cm²) |
| S113 | -113.45 90.48 | 0.02 0.56 | 5.08 5.84 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 65.00 80.00 | 40.00 45.00 | 8 ø 12.5 c/10 (9.82 cm²) | 6 ø 12.5 c/10 (7.36 cm²) |
| S114 | -301.87 167.67 | 0.03 0.89 | 5.27 6.19 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 70.00 80.00 | 50.00 55.00 | 7 ø 16.0 c/11 (14.07 cm²) | 6 ø 16.0 c/11 (12.06 cm²) |
| S115 | -406.37 -481.40 | 0.19 0.33 | 7.57 8.81 | 2.00 | 1000.00 0.50 | 30 | 70.00 110.00 | 50.00 55.00 | 10 ø 16.0 c/11 (20.11 cm²) | 6 ø 16.0 c/11 (12.06 cm²) |

## Relatório de cálculo das sapatas

| FUNDAÇAO | fck = 300.00 kgf/cm² | E = 268384 kgf/cm² | Peso Espec = 2500.00 kgf/m³ |
| --- | --- | --- | --- |
| Lance 1 |  | cobr = 4.50 cm |  |

| Nome | Esforços |  |  | Pressões(kgf/cm²) |  | Estabilidade |  |  |  | Dimensionamento |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MB MH (kgf.m) | FB FH (tf) | Carga Carga total (tf) | Padm | Psolo Sig1 Sig2 Sig3 Sig4 | Tombamento |  | Deslizamento | Arranc. | Dir. B | Dir. H |
|  |  |  |  |  |  | Dir. B Msd Mrd Cond. (1.5) | Dir. H Msd Mrd Cond. (1.5) | Fsd Frd Cond. (1.5) | Nt Ns Ns>Nt | Md As (cm²/m) A's (cm²/m) | Md As (cm²/m) A's (cm²/m) |
| S1 | 504.73 134.16 | 1.93 0.41 | 6.78 8.10 | 2.00 | 0.42 1.05 1.20 0.58 | 504.73 3838.55 7.61 | 134.16 4250.24 31.68 | 1.97 2.96 1.50 |  | 3450.54 4.55 0.00 | 3279.50 4.33 0.00 |
| S2 | 134.34 530.77 | 0.41 1.07 | 11.98 13.16 | 2.00 | 1.02 1.20 1.90 1.72 | 134.34 5923.53 44.09 | 530.77 6568.38 12.38 | 1.14 4.81 4.22 |  | 3477.26 4.59 0.00 | 3302.78 4.36 0.00 |
| S3 | 133.44 206.83 | 0.41 0.32 | 11.40 12.43 | 2.00 | 1.35 1.59 1.91 1.68 | 133.44 4971.86 37.26 | 206.83 5891.92 28.49 | 0.50 4.54 9.08 |  | 3600.78 4.75 0.00 | 3476.91 4.59 0.00 |
| S4 | 136.77 131.65 | 0.42 0.20 | 11.49 12.46 | 2.00 | 1.48 1.73 1.98 1.72 | 136.77 4985.55 36.45 | 131.65 5595.89 42.50 | 0.45 4.56 10.17 |  | 3627.30 4.79 0.00 | 3476.91 4.59 0.00 |
| S5 | 133.25 114.53 | 0.41 0.13 | 11.45 12.43 | 2.00 | 1.48 1.75 1.96 1.70 | 133.25 4970.33 37.30 | 114.28 5580.09 48.83 | 0.42 4.55 10.80 |  | 3627.30 4.79 0.00 | 3476.91 4.59 0.00 |
| S6 | 133.22 114.51 | 0.41 0.11 | 11.45 12.42 | 2.00 | 1.48 1.75 1.96 1.70 | 133.22 4969.63 37.30 | 114.26 5579.38 48.83 | 0.42 4.55 10.91 |  | 3627.30 4.79 0.00 | 3476.91 4.59 0.00 |
| S7 | 136.43 114.97 | 0.42 0.09 | 11.50 12.47 | 2.00 | 1.49 1.76 1.97 1.70 | 136.43 4987.72 36.56 | 114.70 5599.00 48.82 | 0.42 4.56 10.85 |  | 3627.30 4.79 0.00 | 3476.91 4.59 0.00 |
| S8 | 874.72 178.28 | 2.76 0.38 | 13.82 15.28 | 2.00 | 0.84 1.76 1.94 1.02 | 874.72 7637.84 8.73 | 178.28 8391.29 47.07 | 2.78 5.59 2.01 |  | 3425.83 4.58 0.00 | 3258.26 4.30 0.00 |
| S9 | 383.34 811.10 | 1.23 2.58 | 16.33 18.00 | 2.00 | 0.95 1.28 1.91 1.58 | 383.34 9438.74 24.62 | 811.10 10799.51 13.31 | 2.85 6.59 2.31 |  | 3381.58 4.95 0.00 | 3238.78 4.27 0.00 |
| S10 | 536.09 291.44 | 1.60 1.07 | 14.65 16.03 | 2.00 | 1.07 1.70 2.00 1.37 | 536.09 7602.34 14.18 | 291.44 8814.48 30.24 | 1.91 5.86 3.06 |  | 3425.83 4.58 0.00 | 3279.50 4.33 0.00 |
| S11 | 417.46 383.26 | 1.23 1.27 | 11.65 12.83 | 2.00 | 0.88 1.48 1.97 1.37 | 417.46 5775.43 13.83 | 383.26 6409.08 16.72 | 1.76 4.69 2.67 |  | 3477.26 4.59 0.00 | 3302.78 4.36 0.00 |
| S12 | 132.65 126.59 | 0.41 0.28 | 12.37 13.40 | 2.00 | 1.53 1.78 1.99 1.74 | 132.65 5359.10 40.40 | 126.59 6351.15 50.17 | 0.47 4.89 10.35 |  | 3600.78 4.75 0.00 | 3476.91 4.59 0.00 |
| S13 | 134.07 121.33 | 0.41 0.05 | 12.13 13.16 | 2.00 | 1.50 1.76 1.96 1.70 | 134.07 5264.40 39.27 | 121.07 6238.99 51.53 | 0.41 4.82 11.73 |  | 3600.78 4.75 0.00 | 3476.91 4.59 0.00 |
| S14 | 133.58 121.64 | 0.41 0.07 | 12.16 13.19 | 2.00 | 1.51 1.76 1.96 1.71 | 133.58 5276.95 39.50 | 121.38 6253.86 51.52 | 0.41 4.83 11.76 |  | 3600.78 4.75 0.00 | 3476.91 4.59 0.00 |
| S15 | 133.91 121.80 | 0.41 0.14 | 12.18 13.21 | 2.00 | 1.51 1.76 1.97 1.71 | 133.91 5283.09 39.45 | 121.53 6261.17 51.52 | 0.42 4.83 11.46 |  | 3600.78 4.75 0.00 | 3476.91 4.59 0.00 |
| S16 | 133.43 128.28 | 0.41 0.20 | 12.06 13.09 | 2.00 | 1.49 1.75 1.95 1.69 | 133.43 5236.13 39.24 | 128.28 6205.65 48.38 | 0.44 4.79 10.89 |  | 3600.78 4.75 0.00 | 3476.91 4.59 0.00 |
| S17 | 136.89 452.97 | 0.42 1.03 | 12.91 14.09 | 2.00 | 1.18 1.36 1.95 1.77 | 136.89 6340.42 46.32 | 452.97 7029.67 15.52 | 1.10 5.14 4.66 |  | 3477.26 4.59 0.00 | 3302.78 4.36 0.00 |
| S18 | 476.79 135.02 | 1.71 0.41 | 6.98 7.84 | 2.00 | 0.50 1.69 1.95 0.77 | 476.79 2936.29 6.16 | 135.02 3333.32 24.69 | 1.76 2.87 1.63 |  | 3656.43 4.83 0.00 | 3502.72 4.62 0.00 |
| S19 | 188.79 107.01 | 0.60 0.24 | 8.03 8.82 | 2.00 | 1.09 1.68 1.93 1.33 | 188.79 2868.05 15.19 | 106.86 3966.10 37.11 | 0.63 3.23 5.13 |  | 3901.76 5.15 0.00 | 3737.77 4.93 0.00 |
| S20 | 237.18 113.13 | 0.66 0.06 | 8.48 9.32 | 2.00 | 1.04 1.68 1.92 1.28 | 237.18 3263.55 13.76 | 112.98 4190.90 37.09 | 0.66 3.41 5.18 |  | 3785.71 5.00 0.00 | 3531.73 4.66 0.00 |
| S21 | 183.42 108.90 | 0.58 0.06 | 8.17 8.97 | 2.00 | 1.12 1.70 1.95 1.37 | 183.42 2914.05 15.89 | 108.77 4030.51 37.05 | 0.58 3.28 5.62 |  | 3901.76 5.15 0.00 | 3737.77 4.93 0.00 |
| S22 | 72.51 152.66 | 0.05 0.07 | 11.45 12.40 | 2.00 | 1.52 1.69 1.96 1.79 | 72.49 4650.09 64.15 | 152.62 5890.11 38.59 | 0.07 4.54 68.84 |  | 3753.66 4.95 0.00 | 3502.72 4.62 0.00 |
| S23 | 193.98 109.02 | 0.59 0.06 | 8.18 8.98 | 2.00 | 1.10 1.72 1.96 1.35 | 193.98 2916.98 15.04 | 108.89 4034.56 37.05 | 0.59 3.28 5.53 |  | 3901.76 5.15 0.00 | 3737.77 4.93 0.00 |
| S24 | 207.70 112.86 | 0.61 0.06 | 8.46 9.28 | 2.00 | 1.13 1.72 1.99 1.39 | 207.70 3247.15 15.63 | 112.70 3938.10 34.94 | 0.61 3.40 5.54 |  | 3928.47 5.18 0.00 | 3714.05 4.90 0.00 |
| S25 | 211.97 113.11 | 0.62 0.06 | 8.48 9.32 | 2.00 | 1.07 1.65 1.89 1.31 | 211.97 3262.96 15.39 | 112.96 4190.09 37.09 | 0.62 3.41 5.54 |  | 3785.71 5.00 0.00 | 3531.73 4.66 0.00 |
| S26 | 205.02 112.94 | 0.61 0.07 | 8.47 9.28 | 2.00 | 1.13 1.72 1.99 1.40 | 205.02 3249.45 15.85 | 112.79 3940.98 34.94 | 0.61 3.40 5.59 |  | 3928.47 5.18 0.00 | 3714.05 4.90 0.00 |
| S27 | 213.96 113.00 | 0.62 0.06 | 8.48 9.31 | 2.00 | 1.07 1.65 1.89 1.31 | 213.96 3260.11 15.24 | 112.85 4186.51 37.10 | 0.62 3.41 5.51 |  | 3785.71 5.00 0.00 | 3531.73 4.66 0.00 |
| S28 | 206.83 112.92 | 0.61 0.06 | 8.47 9.28 | 2.00 | 1.13 1.72 1.99 1.40 | 206.83 3248.83 15.71 | 112.77 3940.23 34.94 | 0.61 3.40 5.56 |  | 3928.47 5.18 0.00 | 3714.05 4.90 0.00 |
| S29 | 212.35 113.00 | 0.62 0.06 | 8.48 9.31 | 2.00 | 1.07 1.65 1.89 1.31 | 212.35 3260.11 15.35 | 112.85 4186.51 37.10 | 0.62 3.41 5.53 |  | 3785.71 5.00 0.00 | 3531.73 4.66 0.00 |
| S30 | 196.64 109.00 | 0.60 0.06 | 8.18 8.97 | 2.00 | 1.10 1.72 1.97 1.35 | 196.64 2916.60 14.83 | 108.88 4034.12 37.05 | 0.60 3.28 5.45 |  | 3901.76 5.15 0.00 | 3737.77 4.93 0.00 |
| S31 | 72.60 152.85 | 0.06 0.07 | 11.46 12.42 | 2.00 | 1.53 1.69 1.96 1.80 | 72.58 4655.35 64.14 | 152.80 5896.78 38.59 | 0.07 4.54 62.81 |  | 3753.66 4.95 0.00 | 3502.72 4.62 0.00 |
| S32 | 180.85 103.29 | 0.59 0.24 | 7.75 8.50 | 2.00 | 1.10 1.71 1.97 1.37 | 180.85 2762.14 15.27 | 103.16 3608.08 34.97 | 0.62 3.11 5.01 |  | 3928.47 5.18 0.00 | 3737.77 4.93 0.00 |
| S33 | 253.94 400.37 | 0.74 1.29 | 10.69 11.78 | 2.00 | 0.93 1.35 1.97 1.56 | 253.94 4968.68 19.57 | 400.37 5578.53 13.93 | 1.47 4.30 2.92 |  | 3600.78 4.75 0.00 | 3453.80 4.56 0.00 |
| S34 | 395.94 290.31 | 1.26 1.09 | 10.97 12.08 | 2.00 | 0.91 1.56 1.93 1.27 | 395.94 5117.35 12.92 | 290.31 5992.09 20.64 | 1.65 4.39 2.66 |  | 3477.26 4.59 0.00 | 3328.38 4.39 0.00 |
| S35 | 500.07 94.76 | 1.83 0.08 | 9.48 10.50 | 2.00 | 0.81 1.80 1.95 0.97 | 500.07 4198.66 8.40 | 94.59 4981.17 52.66 | 1.82 3.84 2.11 |  | 3600.78 4.75 0.00 | 3476.91 4.59 0.00 |
| S36 | 133.41 509.62 | 0.41 1.16 | 13.37 14.61 | 2.00 | 1.16 1.33 1.93 1.76 | 133.41 6574.99 49.28 | 509.62 7654.57 15.02 | 1.22 5.34 4.36 |  | 3450.54 4.55 0.00 | 3302.78 4.36 0.00 |
| S37 | 133.88 140.96 | 0.41 0.22 | 12.48 13.51 | 2.00 | 1.53 1.75 2.00 1.77 | 133.88 5743.47 42.90 | 140.96 6068.42 43.05 | 0.45 4.95 11.08 |  | 3627.30 4.79 0.00 | 3453.80 4.56 0.00 |
| S38 | 137.59 126.33 | 0.42 0.14 | 12.63 13.73 | 2.00 | 1.48 1.72 1.91 1.68 | 137.59 5834.11 42.40 | 126.33 6520.47 51.61 | 0.43 5.02 11.67 |  | 3600.78 4.75 0.00 | 3453.80 4.56 0.00 |
| S39 | 134.11 125.83 | 0.41 0.04 | 12.58 13.68 | 2.00 | 1.48 1.71 1.90 1.68 | 134.11 5812.57 43.34 | 125.54 6482.57 51.64 | 0.41 5.00 12.22 |  | 3600.78 4.75 0.00 | 3453.80 4.56 0.00 |
| S40 | 134.40 126.09 | 0.41 0.14 | 12.61 13.70 | 2.00 | 1.48 1.71 1.91 1.68 | 134.40 5823.65 43.33 | 125.80 6495.11 51.63 | 0.42 5.01 11.90 |  | 3600.78 4.75 0.00 | 3453.80 4.56 0.00 |
| S41 | 135.09 143.70 | 0.41 0.23 | 12.49 13.58 | 2.00 | 1.46 1.67 1.90 1.69 | 135.09 5772.82 42.73 | 143.70 6437.49 44.80 | 0.45 4.97 10.93 |  | 3600.78 4.75 0.00 | 3453.80 4.56 0.00 |
| S42 | 890.37 511.87 | 2.78 1.17 | 16.01 17.68 | 2.00 | 0.81 1.59 1.99 1.22 | 890.37 9280.97 10.42 | 511.87 10593.15 20.69 | 3.00 6.47 2.16 |  | 3381.58 4.95 0.00 | 3238.78 4.27 0.00 |
| S43 | 497.92 710.26 | 1.83 2.57 | 9.44 12.99 | 2.00 | 0.34 0.49 0.68 0.53 | 497.92 10062.27 20.21 | 710.26 10718.95 15.09 | 3.14 4.75 1.51 |  | 5246.61 8.10 0.00 | 5001.71 7.40 0.00 |
| S44 | 46.54 31.83 | 0.13 0.06 | 2.03 2.44 | 2.00 | 0.56 0.86 1.07 0.77 | 46.54 593.94 12.76 | 31.83 732.59 23.01 | 0.14 0.86 6.27 |  | 4129.66 7.15 0.00 | 4060.67 7.26 0.00 |
| S45 | 220.80 696.11 | 0.42 0.70 | 6.48 7.45 | 2.00 | 0.18 0.64 1.88 1.42 | 220.80 2974.98 13.47 | 696.11 3336.32 4.79 | 0.81 2.73 3.37 |  | 3627.30 4.79 0.00 | 3476.91 4.59 0.00 |
| S46 | 97.35 366.06 | 0.17 1.70 | 7.08 7.88 | 2.00 | 0.76 1.00 1.87 1.63 | 97.35 2719.92 27.94 | 366.06 3326.63 9.09 | 1.71 2.86 1.68 |  | 3656.43 4.83 0.00 | 3531.73 4.66 0.00 |
| S47 | 135.42 345.47 | 0.41 0.70 | 12.95 14.06 | 2.00 | 1.31 1.52 1.99 1.79 | 135.42 5977.42 44.14 | 345.47 7018.15 20.31 | 0.80 5.14 6.44 |  | 3477.26 4.59 0.00 | 3328.38 4.39 0.00 |
| S48 | 133.64 135.61 | 0.41 0.21 | 12.54 13.64 | 2.00 | 1.48 1.70 1.90 1.67 | 133.64 5795.26 43.36 | 135.61 6462.80 47.66 | 0.44 4.99 11.23 |  | 3600.78 4.75 0.00 | 3453.80 4.56 0.00 |
| S49 | 134.15 125.97 | 0.41 0.11 | 12.60 13.69 | 2.00 | 1.48 1.71 1.91 1.68 | 134.15 5818.67 43.37 | 125.67 6489.07 51.63 | 0.42 5.01 12.06 |  | 3600.78 4.75 0.00 | 3453.80 4.56 0.00 |
| S50 | 133.78 126.08 | 0.41 0.10 | 12.61 13.70 | 2.00 | 1.48 1.71 1.91 1.68 | 133.78 5823.32 43.53 | 125.78 6494.29 51.63 | 0.41 5.01 12.12 |  | 3600.78 4.75 0.00 | 3453.80 4.56 0.00 |
| S51 | 133.80 124.78 | 0.41 0.18 | 12.48 13.51 | 2.00 | 1.54 1.78 1.99 1.75 | 133.80 5743.25 42.92 | 124.49 6067.79 48.74 | 0.43 4.95 11.41 |  | 3627.30 4.79 0.00 | 3453.80 4.56 0.00 |
| S52 | 136.70 487.55 | 0.42 1.14 | 13.39 14.63 | 2.00 | 1.17 1.34 1.92 1.75 | 136.70 6585.59 48.17 | 487.55 7665.22 15.72 | 1.20 5.34 4.45 |  | 3450.54 4.55 0.00 | 3302.78 4.36 0.00 |
| S53 | 509.06 94.82 | 1.84 0.08 | 9.48 10.51 | 2.00 | 0.80 1.81 1.96 0.96 | 509.06 4200.86 8.25 | 94.65 4984.01 52.66 | 1.83 3.84 2.10 |  | 3600.78 4.75 0.00 | 3476.91 4.59 0.00 |
| S54 | 447.87 93.96 | 1.75 0.08 | 9.40 10.37 | 2.00 | 0.89 1.82 1.99 1.06 | 447.87 4144.37 9.25 | 93.79 4658.24 49.67 | 1.75 3.79 2.17 |  | 3627.30 4.79 0.00 | 3476.91 4.59 0.00 |
| S55 | 134.29 624.40 | 0.41 1.29 | 13.36 14.68 | 2.00 | 1.03 1.19 1.90 1.75 | 134.29 6971.44 51.91 | 624.40 7688.68 12.31 | 1.35 5.36 3.97 |  | 3450.54 4.55 0.00 | 3279.50 4.33 0.00 |
| S56 | 132.77 260.61 | 0.41 0.36 | 12.47 13.57 | 2.00 | 1.38 1.58 1.98 1.77 | 132.77 5766.53 43.43 | 260.61 6431.11 24.68 | 0.53 4.95 9.41 |  | 3600.78 4.75 0.00 | 3453.80 4.56 0.00 |
| S57 | 136.43 204.96 | 0.42 0.28 | 12.62 13.72 | 2.00 | 1.44 1.65 1.95 1.74 | 136.43 5830.32 42.73 | 204.96 6500.80 31.72 | 0.48 5.01 10.36 |  | 3600.78 4.75 0.00 | 3453.80 4.56 0.00 |
| S58 | 166.26 164.63 | 0.46 0.22 | 12.69 13.79 | 2.00 | 1.45 1.72 1.96 1.69 | 166.26 5858.73 35.24 | 164.63 6534.20 39.69 | 0.49 5.04 10.19 |  | 3600.78 4.75 0.00 | 3453.80 4.56 0.00 |
| S59 | 107.81 127.54 | 0.33 0.12 | 12.75 13.85 | 2.00 | 1.52 1.70 1.90 1.72 | 107.81 5885.50 54.59 | 127.54 6577.91 51.57 | 0.34 5.07 15.08 |  | 3600.78 4.75 0.00 | 3453.80 4.56 0.00 |
| S60 | 291.35 172.12 | 1.12 0.44 | 13.20 14.39 | 2.00 | 1.28 1.68 1.91 1.51 | 291.35 6473.56 22.22 | 172.12 7182.18 41.73 | 1.19 5.26 4.42 |  | 3477.26 4.59 0.00 | 3302.78 4.36 0.00 |
| S61 | 222.32 297.04 | 0.64 0.89 | 9.83 10.80 | 2.00 | 1.02 1.48 1.98 1.52 | 222.32 4320.70 19.43 | 297.04 4847.87 16.32 | 1.08 3.94 3.65 |  | 3627.30 4.79 0.00 | 3476.91 4.59 0.00 |
| S62 | 230.12 275.11 | 0.65 0.82 | 9.20 10.17 | 2.00 | 0.94 1.42 1.89 1.41 | 230.12 4068.53 17.68 | 275.11 4565.73 16.60 | 1.03 3.71 3.60 |  | 3627.30 4.79 0.00 | 3476.91 4.59 0.00 |
| S63 | 226.24 155.12 | 0.71 0.47 | 5.69 6.36 | 2.00 | 0.64 1.46 1.97 1.15 | 226.24 2066.22 9.13 | 155.12 2386.27 15.38 | 0.84 2.33 2.78 |  | 3855.41 5.09 0.00 | 3737.77 4.93 0.00 |
| S64 | 44.56 26.37 | 0.14 0.07 | 2.64 3.05 | 2.00 | 0.74 1.09 1.27 0.91 | 44.56 750.58 16.84 | 26.37 914.04 34.67 | 0.15 1.09 7.27 |  | 4129.66 7.15 0.00 | 4060.67 7.26 0.00 |
| S65 | 222.98 163.52 | 0.43 0.27 | 5.17 5.84 | 2.00 | 0.52 1.33 1.87 1.06 | 222.98 1896.58 8.51 | 163.52 2183.01 13.35 | 0.50 2.14 4.30 |  | 3855.41 5.09 0.00 | 3737.77 4.93 0.00 |
| S66 | 48.14 358.23 | 0.06 1.69 | 7.60 8.40 | 2.00 | 0.91 1.05 1.90 1.76 | 48.14 2939.96 61.07 | 358.23 3546.89 9.90 | 1.69 3.05 1.81 |  | 3656.43 4.83 0.00 | 3531.73 4.66 0.00 |
| S67 | 134.56 348.72 | 0.41 0.70 | 12.94 14.06 | 2.00 | 1.31 1.51 1.99 1.79 | 134.56 5975.06 44.41 | 348.72 7015.35 20.12 | 0.80 5.13 6.41 |  | 3477.26 4.59 0.00 | 3328.38 4.39 0.00 |
| S68 | 133.60 138.08 | 0.41 0.22 | 12.54 13.64 | 2.00 | 1.47 1.68 1.90 1.69 | 133.60 5795.46 43.38 | 138.08 6463.00 46.81 | 0.45 4.99 11.19 |  | 3600.78 4.75 0.00 | 3453.80 4.56 0.00 |
| S69 | 134.20 125.97 | 0.41 0.11 | 12.60 13.69 | 2.00 | 1.48 1.71 1.91 1.68 | 134.20 5818.72 43.36 | 125.67 6489.13 51.63 | 0.42 5.01 12.04 |  | 3600.78 4.75 0.00 | 3453.80 4.56 0.00 |
| S70 | 133.73 126.08 | 0.41 0.10 | 12.61 13.70 | 2.00 | 1.48 1.71 1.91 1.68 | 133.73 5823.31 43.54 | 125.78 6494.28 51.63 | 0.41 5.01 12.13 |  | 3600.78 4.75 0.00 | 3453.80 4.56 0.00 |
| S71 | 133.87 124.79 | 0.41 0.18 | 12.48 13.51 | 2.00 | 1.54 1.78 1.99 1.75 | 133.87 5743.35 42.90 | 124.49 6067.90 48.74 | 0.43 4.95 11.43 |  | 3627.30 4.79 0.00 | 3453.80 4.56 0.00 |
| S72 | 136.70 484.48 | 0.42 1.13 | 13.39 14.63 | 2.00 | 1.17 1.34 1.92 1.75 | 136.70 6585.67 48.18 | 484.48 7665.31 15.82 | 1.20 5.34 4.46 |  | 3450.54 4.55 0.00 | 3302.78 4.36 0.00 |
| S73 | 509.93 94.83 | 1.84 0.08 | 9.48 10.51 | 2.00 | 0.80 1.81 1.96 0.96 | 509.93 4201.31 8.24 | 94.66 4984.72 52.66 | 1.83 3.84 2.09 |  | 3600.78 4.75 0.00 | 3476.91 4.59 0.00 |
| S74 | 197.34 417.24 | 0.56 1.67 | 9.41 10.44 | 2.00 | 0.84 1.21 1.90 1.53 | 197.34 4150.63 21.03 | 417.24 4951.57 11.87 | 1.75 3.81 2.18 |  | 3600.78 4.75 0.00 | 3476.91 4.59 0.00 |
| S75 | 550.08 337.72 | 1.59 1.04 | 9.79 10.91 | 2.00 | 0.61 1.52 1.95 1.04 | 550.08 4621.57 8.40 | 337.72 5406.33 16.01 | 1.88 3.96 2.10 |  | 3477.26 4.59 0.00 | 3328.38 4.39 0.00 |
| S76 | 149.17 106.55 | 0.56 0.24 | 7.99 8.74 | 2.00 | 1.20 1.70 1.97 1.47 | 149.17 2841.74 19.05 | 106.41 3711.61 34.88 | 0.59 3.20 5.42 |  | 3928.47 5.18 0.00 | 3737.77 4.93 0.00 |
| S77 | 275.23 113.66 | 0.70 0.06 | 8.52 9.36 | 2.00 | 0.99 1.74 1.98 1.23 | 275.23 3277.42 11.91 | 113.52 4208.98 37.08 | 0.70 3.43 4.92 |  | 3785.71 5.00 0.00 | 3531.73 4.66 0.00 |
| S78 | 168.77 108.79 | 0.57 0.06 | 8.16 8.96 | 2.00 | 1.14 1.67 1.92 1.39 | 168.77 2911.27 17.25 | 108.66 4026.89 37.06 | 0.57 3.28 5.72 |  | 3901.76 5.15 0.00 | 3737.77 4.93 0.00 |
| S79 | 72.51 152.66 | 0.07 0.07 | 11.45 12.40 | 2.00 | 1.52 1.69 1.96 1.79 | 72.49 4650.11 64.15 | 152.62 5890.14 38.59 | 0.08 4.54 58.65 |  | 3753.66 4.95 0.00 | 3502.72 4.62 0.00 |
| S80 | 204.98 183.09 | 0.60 0.16 | 8.22 9.06 | 2.00 | 0.99 1.50 1.89 1.37 | 204.98 3170.17 15.47 | 183.09 4070.26 22.23 | 0.61 3.31 5.45 |  | 3785.71 5.00 0.00 | 3531.73 4.66 0.00 |
| S81 | 541.35 152.11 | 3.60 0.08 | 11.41 14.73 | 2.00 | 0.50 0.68 0.73 0.55 | 541.35 10680.04 19.73 | 152.06 12153.16 79.92 | 3.58 5.39 1.50 |  | 5474.38 8.32 0.00 | 5038.14 6.95 0.00 |
| S82 | 326.49 84.33 | 0.07 0.15 | 6.32 7.25 | 2.00 | 0.70 1.63 1.87 0.94 | 326.49 2714.91 8.32 | 84.25 2714.89 32.23 | 0.16 2.65 16.90 |  | 10118.29 15.51 0.00 | 10118.29 15.51 0.00 |
| S83 | 204.01 112.94 | 0.61 0.07 | 8.47 9.28 | 2.00 | 1.13 1.72 1.99 1.40 | 204.01 3249.31 15.93 | 112.79 3940.94 34.94 | 0.61 3.40 5.60 |  | 3928.47 5.18 0.00 | 3714.05 4.90 0.00 |
| S84 | 214.48 113.00 | 0.62 0.06 | 8.48 9.31 | 2.00 | 1.07 1.65 1.89 1.31 | 214.48 3260.12 15.20 | 112.86 4186.65 37.10 | 0.62 3.41 5.50 |  | 3785.71 5.00 0.00 | 3531.73 4.66 0.00 |
| S85 | 206.90 112.92 | 0.61 0.06 | 8.47 9.28 | 2.00 | 1.13 1.72 1.99 1.40 | 206.90 3248.87 15.70 | 112.78 3940.40 34.94 | 0.61 3.40 5.56 |  | 3928.47 5.18 0.00 | 3714.05 4.90 0.00 |
| S86 | 211.72 112.99 | 0.62 0.06 | 8.47 9.31 | 2.00 | 1.07 1.65 1.89 1.31 | 211.72 3259.89 15.40 | 112.85 4186.35 37.10 | 0.62 3.41 5.53 |  | 3785.71 5.00 0.00 | 3531.73 4.66 0.00 |
| S87 | 196.70 109.01 | 0.60 0.06 | 8.18 8.97 | 2.00 | 1.10 1.72 1.97 1.35 | 196.70 2916.61 14.83 | 108.88 4034.22 37.05 | 0.60 3.28 5.45 |  | 3901.76 5.15 0.00 | 3737.77 4.93 0.00 |
| S88 | 72.60 152.85 | 0.06 0.07 | 11.46 12.42 | 2.00 | 1.53 1.69 1.96 1.80 | 72.58 4655.36 64.14 | 152.80 5896.79 38.59 | 0.07 4.54 62.55 |  | 3753.66 4.95 0.00 | 3502.72 4.62 0.00 |
| S89 | 180.34 103.28 | 0.59 0.24 | 7.75 8.50 | 2.00 | 1.10 1.71 1.97 1.37 | 180.34 2761.99 15.32 | 103.16 3607.97 34.97 | 0.62 3.11 5.02 |  | 3928.47 5.18 0.00 | 3737.77 4.93 0.00 |
| S90 | 492.63 286.41 | 1.29 0.84 | 7.84 8.82 | 2.00 | 0.46 1.49 1.98 0.95 | 492.63 3515.55 7.14 | 286.41 3966.41 13.85 | 1.53 3.22 2.11 |  | 3627.30 4.79 0.00 | 3476.91 4.59 0.00 |
| S91 | 64.97 240.33 | 0.18 0.84 | 3.90 4.38 | 2.00 | 0.44 0.75 1.99 1.68 | 64.97 1205.77 18.56 | 240.33 1413.40 5.88 | 0.86 1.59 1.86 |  | 3919.27 5.84 0.00 | 3796.79 5.82 0.00 |
| S92 | 408.45 136.90 | 1.62 0.41 | 6.90 7.71 | 2.00 | 0.58 1.67 1.98 0.89 | 408.45 2885.35 7.06 | 136.90 3083.34 22.52 | 1.67 2.82 1.69 |  | 3688.58 4.87 0.00 | 3502.72 4.62 0.00 |
| S93 | 132.92 604.75 | 0.41 1.22 | 12.87 14.12 | 2.00 | 1.04 1.21 1.94 1.77 | 132.92 6351.94 47.79 | 604.75 7396.23 12.23 | 1.28 5.16 4.04 |  | 3450.54 4.55 0.00 | 3302.78 4.36 0.00 |
| S94 | 134.36 281.85 | 0.41 0.39 | 12.06 13.16 | 2.00 | 1.31 1.52 1.94 1.73 | 134.36 5590.97 41.61 | 281.85 6236.33 22.13 | 0.55 4.80 8.73 |  | 3600.78 4.75 0.00 | 3453.80 4.56 0.00 |
| S95 | 138.24 232.45 | 0.42 0.32 | 12.22 13.31 | 2.00 | 1.36 1.58 1.93 1.71 | 138.24 5657.08 40.92 | 232.45 6308.82 27.14 | 0.51 4.86 9.53 |  | 3600.78 4.75 0.00 | 3453.80 4.56 0.00 |
| S96 | 98.01 185.87 | 0.35 0.24 | 11.97 13.00 | 2.00 | 1.48 1.64 1.94 1.77 | 98.01 5200.70 53.06 | 185.87 6163.40 33.16 | 0.40 4.75 11.77 |  | 3600.78 4.75 0.00 | 3476.91 4.59 0.00 |
| S97 | 110.77 124.50 | 0.33 0.10 | 12.45 13.48 | 2.00 | 1.56 1.77 1.98 1.77 | 110.77 5391.00 48.67 | 124.18 6387.00 51.43 | 0.34 4.93 14.63 |  | 3600.78 4.75 0.00 | 3476.91 4.59 0.00 |
| S98 | 102.06 440.92 | 0.10 1.22 | 9.61 10.58 | 2.00 | 0.97 1.19 1.96 1.75 | 102.06 4231.41 41.46 | 440.92 4740.99 10.75 | 1.22 3.86 3.15 |  | 3627.30 4.79 0.00 | 3476.91 4.59 0.00 |
| S99 | 76.84 64.66 | 0.17 0.15 | 5.60 6.12 | 2.00 | 1.24 1.67 1.92 1.48 | 76.84 1670.55 21.74 | 64.66 2142.37 33.13 | 0.21 2.22 10.47 |  | 3885.35 5.79 0.00 | 3796.79 5.09 0.00 |
| S100 | 210.31 69.80 | 0.63 0.11 | 6.98 7.70 | 2.00 | 1.01 1.75 1.95 1.21 | 210.31 2500.90 11.89 | 69.80 3078.03 44.10 | 0.63 2.82 4.45 |  | 3828.78 5.05 0.00 | 3737.77 4.93 0.00 |
| S101 | 206.55 93.83 | 0.63 0.40 | 9.38 10.24 | 2.00 | 1.25 1.75 1.96 1.46 | 206.55 3840.45 18.59 | 93.69 4346.52 46.39 | 0.72 3.75 5.18 |  | 3656.43 4.83 0.00 | 3502.72 4.62 0.00 |
| S102 | 245.47 78.54 | 0.71 0.07 | 7.85 8.65 | 2.00 | 1.01 1.71 1.90 1.19 | 245.47 3028.78 12.34 | 78.41 3672.25 46.83 | 0.71 3.17 4.47 |  | 3656.43 4.83 0.00 | 3531.73 4.66 0.00 |
| S103 | 364.09 126.70 | 1.29 0.52 | 10.27 11.30 | 2.00 | 1.04 1.75 1.94 1.22 | 364.09 4518.64 12.41 | 126.70 5352.09 42.24 | 1.38 4.13 2.99 |  | 3600.78 4.75 0.00 | 3476.91 4.59 0.00 |
| S104 | 349.96 326.30 | 1.10 0.69 | 13.94 15.26 | 2.00 | 1.14 1.56 1.92 1.50 | 349.96 7246.87 20.71 | 326.30 8004.84 24.53 | 1.28 5.58 4.37 |  | 3450.54 4.55 0.00 | 3279.50 4.33 0.00 |
| S105 | 133.48 121.86 | 0.41 0.19 | 12.19 13.21 | 2.00 | 1.51 1.76 1.97 1.71 | 133.48 5285.79 39.60 | 121.60 6264.11 51.52 | 0.44 4.84 11.10 |  | 3600.78 4.75 0.00 | 3476.91 4.59 0.00 |
| S106 | 134.11 121.59 | 0.41 0.11 | 12.16 13.19 | 2.00 | 1.51 1.76 1.96 1.71 | 134.11 5274.74 39.33 | 121.33 6251.27 51.52 | 0.42 4.83 11.57 |  | 3600.78 4.75 0.00 | 3476.91 4.59 0.00 |
| S107 | 133.53 121.61 | 0.41 0.05 | 12.16 13.19 | 2.00 | 1.51 1.76 1.96 1.71 | 133.53 5275.68 39.51 | 121.35 6252.35 51.52 | 0.41 4.83 11.78 |  | 3600.78 4.75 0.00 | 3476.91 4.59 0.00 |
| S108 | 133.96 121.81 | 0.41 0.13 | 12.18 13.21 | 2.00 | 1.51 1.76 1.97 1.71 | 133.96 5283.42 39.44 | 121.54 6261.56 51.52 | 0.42 4.83 11.49 |  | 3600.78 4.75 0.00 | 3476.91 4.59 0.00 |
| S109 | 133.35 128.72 | 0.41 0.20 | 12.06 13.09 | 2.00 | 1.49 1.75 1.95 1.69 | 133.35 5236.04 39.26 | 128.72 6205.56 48.21 | 0.44 4.79 10.89 |  | 3600.78 4.75 0.00 | 3476.91 4.59 0.00 |
| S110 | 136.89 454.68 | 0.42 1.03 | 12.91 14.09 | 2.00 | 1.18 1.36 1.95 1.77 | 136.89 6340.29 46.32 | 454.68 7029.58 15.46 | 1.11 5.14 4.65 |  | 3477.26 4.59 0.00 | 3302.78 4.36 0.00 |
| S111 | 474.94 135.13 | 1.71 0.41 | 6.98 7.84 | 2.00 | 0.50 1.69 1.96 0.77 | 474.94 2935.21 6.18 | 135.13 3332.32 24.66 | 1.76 2.86 1.63 |  | 3656.43 4.83 0.00 | 3502.72 4.62 0.00 |
| S112 | 67.87 267.50 | 0.41 0.03 | 5.63 6.39 | 2.00 | 0.72 0.95 1.72 1.49 | 67.87 2074.50 30.57 | 267.50 2541.22 9.50 | 0.41 2.34 5.63 |  | 7001.14 12.52 0.00 | 6937.86 12.41 0.00 |
| S113 | 113.45 90.48 | 0.02 0.56 | 5.08 5.84 | 2.00 | 0.80 1.20 1.44 1.04 | 113.45 1893.53 16.69 | 90.48 2337.33 25.83 | 0.56 2.13 3.76 |  | 7001.14 12.52 0.00 | 6937.86 12.41 0.00 |
| S114 | 301.87 167.67 | 0.03 0.89 | 5.27 6.19 | 2.00 | 0.44 1.37 1.76 0.83 | 301.87 2156.67 7.14 | 167.67 2454.20 14.64 | 0.89 2.25 2.53 |  | 10520.31 18.82 0.00 | 10471.67 18.73 0.00 |
| S115 | 406.37 481.40 | 0.19 0.33 | 7.57 8.81 | 2.00 | 0.39 1.30 1.88 0.98 | 406.37 3068.39 7.55 | 481.40 4817.60 10.01 | 0.36 3.21 8.84 |  | 10611.87 18.98 0.00 | 10471.67 18.73 0.00 |

## Resultados dos Pilares

| FUNDAÇAO | fck = 300.00 kgf/cm² | E = 268384 kgf/cm² | Peso Espec = 2500.00 kgf/m³ |
| --- | --- | --- | --- |
| Lance 1 |  | cobr = 3.00 cm |  |

| Dados |  |  |  |  |  |  | Resultados |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar | Seção (cm) | Nível Altura (cm) | lib vinc lih vinc (cm) | Nd máx Nd mín (tf) | MBd topo MBd base (kgf.m) | MHd topo MHd base (kgf.m) | As b Ferros As h % armad total | Estribo Topo Base cota | Esb b Esb h |
| P1 1:20 | 19.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 9.49 6.58 | 1996 707 | 386 188 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.8 6 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 11.53 |
| P2 1:20 | 19.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 16.77 11.77 | 388 188 | 755 743 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 11.53 |
| P3 1:20 | 19.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 15.96 11.20 | 387 187 | 155 290 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 11.53 |
| P4 1:20 | 19.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 16.09 11.28 | 395 191 | 92 184 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 11.53 |
| P5 1:20 | 19.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 16.03 11.25 | 387 187 | 56 131 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 11.53 |
| P6 1:20 | 19.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 16.03 11.25 | 388 187 | 45 111 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 11.53 |
| P7 1:20 | 19.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 16.10 11.29 | 393 191 | 27 104 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 11.53 |
| P8 1:20 | 19.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 19.35 13.63 | 2642 1225 | 289 250 | 1.57 2 ø 10.0 3.14 4 ø 10.0 1.1 8 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 11.53 |
| P9 1:20 | 19.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 22.87 16.15 | 1187 537 | 2477 1136 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 11.53 |
| P10 1:20 | 19.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 20.51 14.47 | 1495 751 | 1092 408 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 11.53 |
| P11 1:20 | 19.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 16.31 11.47 | 1139 584 | 1241 537 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 11.53 |
| P12 1:20 | 19.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 17.32 12.16 | 386 186 | 210 177 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 11.53 |
| P13 1:20 | 19.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 16.99 11.93 | 387 188 | 20 54 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 11.53 |
| P14 1:20 | 19.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 17.03 11.96 | 387 187 | 36 57 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 11.53 |
| P15 1:20 | 19.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 17.05 11.97 | 387 187 | 82 112 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 11.53 |
| P16 1:20 | 19.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 16.89 11.86 | 386 187 | 104 180 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 11.53 |
| P17 1:20 | 19.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 18.07 12.69 | 392 192 | 813 634 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 11.53 |
| P18 1:20 | 19.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 9.78 6.79 | 1733 668 | 385 189 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.8 6 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 11.53 |
| P19 1:20 | 19.00 X 40.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 11.24 7.81 | 571 264 | 214 119 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.4 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 8.65 |
| P20 1:20 | 19.00 X 40.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 11.88 8.27 | 591 332 | 11 77 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.4 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 8.65 |
| P21 1:20 | 19.00 X 40.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 11.43 7.95 | 560 257 | 11 76 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.4 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 8.65 |
| P22 1:20 | 19.00 X 40.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 16.03 11.25 | 23 41 | 12 85 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.4 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 8.65 |
| P23 1:20 | 19.00 X 40.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 11.45 7.96 | 560 272 | 12 78 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.4 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 8.65 |
| P24 1:20 | 19.00 X 40.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 11.85 8.25 | 567 291 | 12 78 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.4 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 8.65 |
| P25 1:20 | 19.00 X 40.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 11.88 8.27 | 566 297 | 10 79 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.4 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 8.65 |
| P26 1:20 | 19.00 X 40.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 11.86 8.25 | 564 287 | 12 87 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.4 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 8.65 |
| P27 1:20 | 19.00 X 40.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 11.87 8.26 | 567 300 | 9 75 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.4 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 8.65 |
| P28 1:20 | 19.00 X 40.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 11.86 8.25 | 566 290 | 10 78 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.4 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 8.65 |
| P29 1:20 | 19.00 X 40.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 11.87 8.26 | 566 297 | 10 76 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.4 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 8.65 |
| P30 1:20 | 19.00 X 40.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 11.45 7.96 | 569 275 | 10 77 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.4 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 8.65 |
| P31 1:20 | 19.00 X 40.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 16.05 11.27 | 37 49 | 10 84 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.4 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 8.65 |
| P32 1:20 | 19.00 X 40.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 10.85 7.53 | 569 253 | 217 116 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.4 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 8.65 |
| P33 1:20 | 19.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 14.97 10.44 | 676 356 | 1271 561 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 11.53 |
| P34 1:20 | 19.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 15.35 10.70 | 1213 554 | 1117 406 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 11.53 |
| P35 1:20 | 19.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 13.27 9.29 | 1857 700 | 61 53 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.8 6 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 11.53 |
| P36 1:20 | 19.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 18.71 13.15 | 384 187 | 912 713 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 11.53 |
| P37 1:20 | 19.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 17.47 12.27 | 386 187 | 109 197 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 11.53 |
| P38 1:20 | 19.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 17.69 12.41 | 394 193 | 82 116 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 11.53 |
| P39 1:20 | 19.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 17.62 12.37 | 386 188 | 19 40 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 11.53 |
| P40 1:20 | 19.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 17.65 12.40 | 386 188 | 79 113 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 11.53 |
| P41 1:20 | 19.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 17.48 12.27 | 390 189 | 122 201 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 11.53 |
| P42 1:20 | 19.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 22.42 15.82 | 2647 1247 | 918 717 | 1.57 2 ø 10.0 3.14 4 ø 10.0 1.1 8 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 11.53 |
| P43 1:20 | 19.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 13.22 9.25 | 1869 697 | 2605 994 | 1.57 2 ø 10.0 3.14 4 ø 10.0 1.1 8 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 11.53 |
| P44 1:20 | 19.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 2.84 1.77 | 223 65 | 58 45 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 11.53 |
| P45 1:20 | 19.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 9.07 6.29 | 280 309 | 1891 975 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 11.53 |
| P46 1:20 | 19.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 9.91 6.81 | 101 136 | 1867 512 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 11.53 |
| P47 1:20 | 19.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 18.13 12.73 | 386 190 | 493 484 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 11.53 |
| P48 1:20 | 19.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 17.56 12.33 | 386 187 | 109 190 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 11.53 |
| P49 1:20 | 19.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 17.64 12.38 | 386 188 | 52 97 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 11.53 |
| P50 1:20 | 19.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 17.65 12.39 | 386 187 | 67 73 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 11.53 |
| P51 1:20 | 19.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 17.47 12.27 | 386 187 | 96 161 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 11.53 |
| P52 1:20 | 19.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 18.75 13.17 | 391 191 | 908 683 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 11.53 |
| P53 1:20 | 19.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 13.27 9.30 | 1864 713 | 63 55 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.8 6 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 11.53 |
| P54 1:20 | 19.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 13.15 9.21 | 1830 627 | 62 56 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 11.53 |
| P55 1:20 | 19.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 18.71 13.15 | 385 188 | 936 874 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 11.53 |
| P56 1:20 | 19.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 17.46 12.26 | 385 186 | 142 365 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 11.53 |
| P57 1:20 | 19.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 17.67 12.40 | 393 191 | 112 287 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 11.53 |
| P58 1:20 | 19.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 17.77 12.48 | 412 233 | 75 230 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 11.53 |
| P59 1:20 | 19.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 17.86 12.53 | 306 151 | 179 86 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 11.53 |
| P60 1:20 | 19.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 18.48 13.01 | 1160 408 | 376 241 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 11.53 |
| P61 1:20 | 19.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 13.76 9.65 | 586 311 | 829 416 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 11.53 |
| P62 1:20 | 19.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 12.88 9.02 | 593 322 | 761 385 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 11.53 |
| P63 1:20 | 19.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 7.97 5.50 | 671 317 | 436 217 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 11.53 |
| P64 1:20 | 19.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 3.69 2.42 | 235 62 | 93 33 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 11.53 |
| P65 1:20 | 19.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 7.24 5.01 | 284 312 | 565 229 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 11.53 |
| P66 1:20 | 19.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 10.64 7.32 | 35 54 | 1860 502 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 11.53 |
| P67 1:20 | 19.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 18.12 12.73 | 386 188 | 495 488 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 11.53 |
| P68 1:20 | 19.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 17.56 12.33 | 386 187 | 110 193 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 11.53 |
| P69 1:20 | 19.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 17.64 12.38 | 386 188 | 53 100 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 11.53 |
| P70 1:20 | 19.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 17.65 12.39 | 386 187 | 66 68 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 11.53 |
| P71 1:20 | 19.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 17.47 12.27 | 386 187 | 95 156 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 11.53 |
| P72 1:20 | 19.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 18.75 13.17 | 391 191 | 907 678 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 11.53 |
| P73 1:20 | 19.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 13.28 9.30 | 1864 714 | 63 55 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.8 6 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 11.53 |
| P74 1:20 | 19.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 13.18 9.19 | 508 276 | 1750 584 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 11.53 |
| P75 1:20 | 19.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 13.70 9.53 | 1457 770 | 989 473 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 11.53 |
| P76 1:20 | 19.00 X 40.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 11.19 7.78 | 571 209 | 217 113 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.4 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 8.65 |
| P77 1:20 | 19.00 X 40.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 11.93 8.31 | 589 385 | 12 82 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.4 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 8.65 |
| P78 1:20 | 19.00 X 40.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 11.42 7.95 | 566 236 | 10 78 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.4 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 8.65 |
| P79 1:20 | 19.00 X 40.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 16.03 11.25 | 33 66 | 9 87 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.4 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 8.65 |
| P80 1:20 | 19.00 X 40.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 11.51 8.01 | 554 287 | 54 256 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.4 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 8.65 |
| P81 1:20 | 19.00 X 40.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 15.97 11.21 | 5746 758 | 23 85 | 2.45 2 ø 12.5 9.82 8 ø 12.5 2.6 16 ø 12.5 | ø 5.0 c/15 | 18.21 8.65 |
| P82 1:20 | 40.00 X 40.00 | 0.00 100.00 | 900.00 EL 100.00 RR | 8.85 5.91 | 355 457 | 213 106 | 4.02 2 ø 16.0 4.02 2 ø 16.0 0.5 4 ø 16.0 | ø 5.0 c/15 | 77.85 8.65 |
| P83 1:20 | 19.00 X 40.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 11.86 8.25 | 564 286 | 10 83 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.4 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 8.65 |
| P84 1:20 | 19.00 X 40.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 11.87 8.26 | 567 300 | 9 76 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.4 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 8.65 |
| P85 1:20 | 19.00 X 40.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 11.86 8.25 | 566 290 | 10 78 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.4 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 8.65 |
| P86 1:20 | 19.00 X 40.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 11.86 8.26 | 566 296 | 10 76 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.4 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 8.65 |
| P87 1:20 | 19.00 X 40.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 11.45 7.96 | 569 275 | 10 77 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.4 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 8.65 |
| P88 1:20 | 19.00 X 40.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 16.05 11.27 | 38 49 | 10 84 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.4 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 8.65 |
| P89 1:20 | 19.00 X 40.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 10.84 7.53 | 569 252 | 217 116 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.4 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 8.65 |
| P90 1:20 | 19.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 10.98 7.67 | 1111 690 | 781 401 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 11.53 |
| P91 1:20 | 19.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 5.46 3.64 | 154 91 | 851 336 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 11.53 |
| P92 1:20 | 19.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 9.66 6.71 | 1693 572 | 388 192 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.8 6 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 11.53 |
| P93 1:20 | 19.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 18.02 12.66 | 384 186 | 860 847 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 11.53 |
| P94 1:20 | 19.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 16.89 11.86 | 387 188 | 154 395 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 11.53 |
| P95 1:20 | 19.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 17.10 12.00 | 395 194 | 128 325 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 11.53 |
| P96 1:20 | 19.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 16.76 11.77 | 355 137 | 70 260 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 11.53 |
| P97 1:20 | 19.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 17.43 12.23 | 309 155 | 177 106 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 11.53 |
| P98 1:20 | 19.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 13.45 9.38 | 7 143 | 1091 617 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 11.53 |
| P99 1:20 | 19.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 7.84 5.36 | 137 108 | 126 91 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 11.53 |
| P100 1:20 | 19.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 9.77 6.79 | 585 294 | 160 66 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 11.53 |
| P101 1:20 | 19.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 13.14 9.21 | 587 289 | 431 126 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 11.53 |
| P102 1:20 | 19.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 11.00 7.68 | 645 344 | 24 74 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 11.53 |
| P103 1:20 | 19.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 14.38 10.09 | 1299 510 | 557 177 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 11.53 |
| P104 1:20 | 19.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 19.52 13.77 | 1045 490 | 510 457 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 11.53 |
| P105 1:20 | 19.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 17.06 11.98 | 387 187 | 100 162 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 11.53 |
| P106 1:20 | 19.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 17.02 11.95 | 387 188 | 66 91 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 11.53 |
| P107 1:20 | 19.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 17.03 11.96 | 386 187 | 24 45 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 11.53 |
| P108 1:20 | 19.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 17.05 11.97 | 387 188 | 76 109 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 11.53 |
| P109 1:20 | 19.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 16.89 11.86 | 386 187 | 102 180 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 11.53 |
| P110 1:20 | 19.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 18.07 12.69 | 392 192 | 812 637 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 11.53 |
| P111 1:20 | 19.00 X 30.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 9.78 6.79 | 1733 665 | 385 189 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.8 6 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 18.21 11.53 |
| P112 1:20 | 35.00 X 50.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 7.88 5.15 | 521 95 | 380 374 | 2.45 2 ø 12.5 3.68 3 ø 12.5 0.4 6 ø 12.5 | ø 5.0 c/15 | 9.89 6.92 |
| P113 1:20 | 35.00 X 50.00 | 0.00 100.00 | 1100.00 EL 100.00 RR | 7.12 4.60 | 133 159 | 880 127 | 2.45 2 ø 12.5 3.68 3 ø 12.5 0.4 6 ø 12.5 | ø 5.0 c/15 | 108.74 6.92 |
| P114 1:20 | 40.00 X 50.00 | 0.00 100.00 | 1160.00 EL 100.00 RR | 7.38 4.71 | 380 423 | 1024 235 | 4.02 2 ø 16.0 4.02 2 ø 16.0 0.4 4 ø 16.0 | ø 5.0 c/15 | 100.34 6.92 |
| P115 1:20 | 40.00 X 80.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 10.60 6.71 | 710 569 | 208 674 | 4.02 2 ø 16.0 8.04 4 ø 16.0 0.5 8 ø 16.0 | ø 5.0 c/15 | 8.65 4.33 |

## Cálculo dos Pilares

| FUNDAÇAO | fck = 300.00 kgf/cm² | E = 268384 kgf/cm² | Peso Espec = 2500.00 kgf/m³ |
| --- | --- | --- | --- |
| Lance 1 |  | cobr = 3.00 cm |  |

| Dados |  |  |  |  | Resultados |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar | Seção (cm) | lib vínc esb B lih vínc esb H (cm) | Nd máx Nd mín (tf) ni Zr | MBd topo MBd base MHd topo MHd base (kgf.m) | MBsdtopo MBsdcentro MBsdbase MHsdtopo MHsdcentro MHsdbase (kgf.m) | Madtopo Madcentro Madbase MB2d MBcd MH2d MHcd (kgf.m) | Processo de Cálculo | As b(cm²) As h % armad |
| P1 | 19.00 X 30.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 11.53 | 9.49 6.58 0.08 0.00 0.00 | 1996 707 386 188 | 1996 915 707 378 159 168 | 0 0 0 22 4 6 0 | Msd(x) = 1996 kgf.m Msd(y) = 378 kgf.m Mrd(x) = 1978 kgf.m Mrd(y) = 374 kgf.m Mrd/Msd=0.99 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.8 |
| P2 | 19.00 X 30.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 11.53 | 16.77 11.77 0.14 0.00 0.00 | 388 188 755 743 | 388 158 188 742 297 703 | 0 189 159 20 1 10 1 | Msd(x) = 388 kgf.m Msd(y) = 742 kgf.m Mrd(x) = 1363 kgf.m Mrd(y) = 2606 kgf.m Mrd/Msd=3.51 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P3 | 19.00 X 30.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 11.53 | 15.96 11.20 0.13 0.00 0.00 | 387 187 155 290 | 387 158 187 142 100 250 | 0 173 144 19 1 10 0 | Msd(x) = 387 kgf.m Msd(y) = 383 kgf.m Mrd(x) = 1648 kgf.m Mrd(y) = 1629 kgf.m Mrd/Msd=4.25 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P4 | 19.00 X 30.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 11.53 | 16.09 11.28 0.13 0.00 0.00 | 395 191 92 184 | 395 160 191 79 58 145 | 0 173 142 19 1 10 0 | Msd(x) = 395 kgf.m Msd(y) = 386 kgf.m Mrd(x) = 1656 kgf.m Mrd(y) = 1618 kgf.m Mrd/Msd=4.19 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P5 | 19.00 X 30.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 11.53 | 16.03 11.25 0.13 0.00 0.00 | 387 187 56 131 | 387 158 187 43 38 91 | 0 174 145 19 1 10 0 | Msd(x) = 387 kgf.m Msd(y) = 385 kgf.m Mrd(x) = 1649 kgf.m Mrd(y) = 1639 kgf.m Mrd/Msd=4.26 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P6 | 19.00 X 30.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 11.53 | 16.03 11.25 0.13 0.00 0.00 | 388 187 45 111 | 388 158 187 32 30 71 | 0 174 145 19 1 10 0 | Msd(x) = 388 kgf.m Msd(y) = 385 kgf.m Mrd(x) = 1649 kgf.m Mrd(y) = 1637 kgf.m Mrd/Msd=4.26 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P7 | 19.00 X 30.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 11.53 | 16.10 11.29 0.13 0.00 0.00 | 393 191 27 104 | 393 159 191 13 33 63 | 0 174 142 19 1 10 0 | Msd(x) = 393 kgf.m Msd(y) = 386 kgf.m Mrd(x) = 1655 kgf.m Mrd(y) = 1626 kgf.m Mrd/Msd=4.21 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P8 | 19.00 X 30.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 11.53 | 19.35 13.63 0.16 0.00 0.00 | 2642 1225 289 250 | 2642 1096 1225 277 111 208 | 0 0 0 39 9 12 1 | Msd(x) = 2642 kgf.m Msd(y) = 464 kgf.m Mrd(x) = 2810 kgf.m Mrd(y) = 494 kgf.m Mrd/Msd=1.06 | 1.57 2 ø 10.0 3.14 4 ø 10.0 1.1 |
| P9 | 19.00 X 30.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 11.53 | 22.87 16.15 0.19 0.00 0.00 | 1187 537 2477 1136 | 1187 498 537 2473 1052 1079 | 0 0 0 28 5 21 4 | Msd(x) = 1187 kgf.m Msd(y) = 2473 kgf.m Mrd(x) = 1422 kgf.m Mrd(y) = 2962 kgf.m Mrd/Msd=1.20 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P10 | 19.00 X 30.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 11.53 | 20.51 14.47 0.17 0.00 0.00 | 1495 751 1092 408 | 1495 598 751 1088 504 373 | 0 0 0 30 5 13 2 | Msd(x) = 1495 kgf.m Msd(y) = 1088 kgf.m Mrd(x) = 1907 kgf.m Mrd(y) = 1388 kgf.m Mrd/Msd=1.28 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P11 | 19.00 X 30.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 11.53 | 16.31 11.47 0.13 0.00 0.00 | 1139 584 1241 537 | 1139 456 584 1219 534 494 | 0 0 0 23 3 12 2 | Msd(x) = 1139 kgf.m Msd(y) = 1219 kgf.m Mrd(x) = 1634 kgf.m Mrd(y) = 1748 kgf.m Mrd/Msd=1.43 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P12 | 19.00 X 30.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 11.53 | 17.32 12.16 0.14 0.00 0.00 | 386 186 210 177 | 386 157 186 189 76 137 | 0 201 173 21 1 10 0 | Msd(x) = 386 kgf.m Msd(y) = 416 kgf.m Mrd(x) = 1665 kgf.m Mrd(y) = 1792 kgf.m Mrd/Msd=4.31 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P13 | 19.00 X 30.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 11.53 | 16.99 11.93 0.14 0.00 0.00 | 387 188 20 54 | 387 157 188 0 9 15 | 0 194 164 20 1 10 0 | Msd(x) = 387 kgf.m Msd(y) = 408 kgf.m Mrd(x) = 1662 kgf.m Mrd(y) = 1750 kgf.m Mrd/Msd=4.29 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P14 | 19.00 X 30.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 11.53 | 17.03 11.96 0.14 0.00 0.00 | 387 187 36 57 | 387 157 187 17 7 19 | 0 195 166 20 1 10 0 | Msd(x) = 387 kgf.m Msd(y) = 409 kgf.m Mrd(x) = 1662 kgf.m Mrd(y) = 1758 kgf.m Mrd/Msd=4.30 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P15 | 19.00 X 30.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 11.53 | 17.05 11.97 0.14 0.00 0.00 | 387 187 82 112 | 387 157 187 63 30 74 | 0 196 165 20 1 10 0 | Msd(x) = 387 kgf.m Msd(y) = 409 kgf.m Mrd(x) = 1662 kgf.m Mrd(y) = 1759 kgf.m Mrd/Msd=4.30 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P16 | 19.00 X 30.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 11.53 | 16.89 11.86 0.14 0.00 0.00 | 386 187 104 180 | 386 157 187 85 56 141 | 0 193 163 20 1 10 0 | Msd(x) = 386 kgf.m Msd(y) = 405 kgf.m Mrd(x) = 1659 kgf.m Mrd(y) = 1741 kgf.m Mrd/Msd=4.30 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P17 | 19.00 X 30.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 11.53 | 18.07 12.69 0.15 0.00 0.00 | 392 192 813 634 | 376 158 170 813 325 634 | 0 215 203 22 2 11 1 | Msd(x) = 376 kgf.m Msd(y) = 813 kgf.m Mrd(x) = 1289 kgf.m Mrd(y) = 2786 kgf.m Mrd/Msd=3.43 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P18 | 19.00 X 30.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 11.53 | 9.78 6.79 0.08 0.00 0.00 | 1733 668 385 189 | 1733 773 668 377 159 169 | 0 0 0 22 3 6 0 | Msd(x) = 1733 kgf.m Msd(y) = 377 kgf.m Mrd(x) = 1981 kgf.m Mrd(y) = 431 kgf.m Mrd/Msd=1.14 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.8 |
| P19 | 19.00 X 40.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 8.65 | 11.24 7.81 0.07 0.00 0.00 | 571 264 214 119 | 571 237 264 203 92 76 | 0 0 0 14 1 4 0 | Msd(x) = 571 kgf.m Msd(y) = 303 kgf.m Mrd(x) = 1714 kgf.m Mrd(y) = 911 kgf.m Mrd/Msd=3.00 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.4 |
| P20 | 19.00 X 40.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 8.65 | 11.88 8.27 0.07 0.00 0.00 | 591 332 11 77 | 591 236 332 1 1 1 | 0 10 0 14 1 5 0 | Msd(x) = 591 kgf.m Msd(y) = 321 kgf.m Mrd(x) = 1747 kgf.m Mrd(y) = 948 kgf.m Mrd/Msd=2.96 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.4 |
| P21 | 19.00 X 40.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 8.65 | 11.43 7.95 0.07 0.00 0.00 | 560 257 11 76 | 560 233 257 2 2 3 | 0 3 0 14 1 5 0 | Msd(x) = 560 kgf.m Msd(y) = 309 kgf.m Mrd(x) = 1720 kgf.m Mrd(y) = 948 kgf.m Mrd/Msd=3.07 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.4 |
| P22 | 19.00 X 40.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 8.65 | 16.03 11.25 0.10 0.00 0.00 | 23 41 12 85 | 5 4 10 7 48 85 | 327 328 322 19 0 6 0 | Msd(x) = 351 kgf.m Msd(y) = 48 kgf.m Mrd(x) = 2115 kgf.m Mrd(y) = 290 kgf.m Mrd/Msd=6.02 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.4 |
| P23 | 19.00 X 40.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 8.65 | 11.45 7.96 0.07 0.00 0.00 | 560 272 12 78 | 560 227 272 2 3 4 | 0 9 0 14 1 5 0 | Msd(x) = 560 kgf.m Msd(y) = 309 kgf.m Mrd(x) = 1721 kgf.m Mrd(y) = 949 kgf.m Mrd/Msd=3.07 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.4 |
| P24 | 19.00 X 40.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 8.65 | 11.85 8.25 0.07 0.00 0.00 | 567 291 12 78 | 567 227 291 3 4 5 | 0 19 0 14 1 5 0 | Msd(x) = 567 kgf.m Msd(y) = 320 kgf.m Mrd(x) = 1740 kgf.m Mrd(y) = 983 kgf.m Mrd/Msd=3.07 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.4 |
| P25 | 19.00 X 40.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 8.65 | 11.88 8.27 0.07 0.00 0.00 | 566 297 10 79 | 566 226 297 1 1 3 | 0 20 0 14 1 5 0 | Msd(x) = 566 kgf.m Msd(y) = 321 kgf.m Mrd(x) = 1740 kgf.m Mrd(y) = 987 kgf.m Mrd/Msd=3.08 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.4 |
| P26 | 19.00 X 40.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 8.65 | 11.86 8.25 0.07 0.00 0.00 | 564 287 12 87 | 564 226 287 2 7 10 | 0 20 0 14 1 5 0 | Msd(x) = 564 kgf.m Msd(y) = 320 kgf.m Mrd(x) = 1739 kgf.m Mrd(y) = 987 kgf.m Mrd/Msd=3.08 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.4 |
| P27 | 19.00 X 40.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 8.65 | 11.87 8.26 0.07 0.00 0.00 | 567 300 9 75 | 567 227 300 0 0 0 | 0 19 0 14 1 5 0 | Msd(x) = 567 kgf.m Msd(y) = 320 kgf.m Mrd(x) = 1740 kgf.m Mrd(y) = 983 kgf.m Mrd/Msd=3.07 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.4 |
| P28 | 19.00 X 40.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 8.65 | 11.86 8.25 0.07 0.00 0.00 | 566 290 10 78 | 566 227 290 1 2 2 | 0 19 0 14 1 5 0 | Msd(x) = 566 kgf.m Msd(y) = 320 kgf.m Mrd(x) = 1740 kgf.m Mrd(y) = 984 kgf.m Mrd/Msd=3.07 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.4 |
| P29 | 19.00 X 40.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 8.65 | 11.87 8.26 0.07 0.00 0.00 | 566 297 10 76 | 566 226 297 0 0 1 | 0 19 0 14 1 5 0 | Msd(x) = 566 kgf.m Msd(y) = 320 kgf.m Mrd(x) = 1740 kgf.m Mrd(y) = 985 kgf.m Mrd/Msd=3.07 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.4 |
| P30 | 19.00 X 40.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 8.65 | 11.45 7.96 0.07 0.00 0.00 | 569 275 10 77 | 569 231 275 0 1 2 | 0 6 0 14 1 5 0 | Msd(x) = 569 kgf.m Msd(y) = 309 kgf.m Mrd(x) = 1723 kgf.m Mrd(y) = 936 kgf.m Mrd/Msd=3.03 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.4 |
| P31 | 19.00 X 40.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 8.65 | 16.05 11.27 0.10 0.00 0.00 | 37 49 10 84 | 19 8 19 9 47 84 | 313 324 313 19 0 6 0 | Msd(x) = 351 kgf.m Msd(y) = 47 kgf.m Mrd(x) = 2116 kgf.m Mrd(y) = 283 kgf.m Mrd/Msd=6.02 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.4 |
| P32 | 19.00 X 40.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 8.65 | 10.85 7.53 0.07 0.00 0.00 | 569 253 217 116 | 569 240 253 206 94 73 | 0 0 0 14 1 4 0 | Msd(x) = 569 kgf.m Msd(y) = 293 kgf.m Mrd(x) = 1696 kgf.m Mrd(y) = 873 kgf.m Mrd/Msd=2.98 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.4 |
| P33 | 19.00 X 30.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 11.53 | 14.97 10.44 0.12 0.00 0.00 | 676 356 1271 561 | 676 270 356 1257 553 503 | 0 37 0 18 2 12 1 | Msd(x) = 676 kgf.m Msd(y) = 1257 kgf.m Mrd(x) = 1256 kgf.m Mrd(y) = 2338 kgf.m Mrd/Msd=1.86 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P34 | 19.00 X 30.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 11.53 | 15.35 10.70 0.13 0.00 0.00 | 1213 554 1117 406 | 1207 513 528 1117 507 406 | 0 0 0 24 3 11 1 | Msd(x) = 1207 kgf.m Msd(y) = 1117 kgf.m Mrd(x) = 1539 kgf.m Mrd(y) = 1424 kgf.m Mrd/Msd=1.28 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P35 | 19.00 X 30.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 11.53 | 13.27 9.29 0.11 0.00 0.00 | 1857 700 61 53 | 1857 834 700 47 19 30 | 0 0 0 27 5 8 0 | Msd(x) = 1857 kgf.m Msd(y) = 318 kgf.m Mrd(x) = 2184 kgf.m Mrd(y) = 374 kgf.m Mrd/Msd=1.18 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.8 |
| P36 | 19.00 X 30.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 11.53 | 18.71 13.15 0.15 0.00 0.00 | 384 187 912 713 | 369 154 167 912 365 713 | 18 232 220 22 2 11 1 | Msd(x) = 386 kgf.m Msd(y) = 912 kgf.m Mrd(x) = 1231 kgf.m Mrd(y) = 2905 kgf.m Mrd/Msd=3.18 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P37 | 19.00 X 30.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 11.53 | 17.47 12.27 0.14 0.00 0.00 | 386 187 109 197 | 386 156 187 91 63 158 | 0 205 174 21 1 11 0 | Msd(x) = 386 kgf.m Msd(y) = 419 kgf.m Mrd(x) = 1666 kgf.m Mrd(y) = 1811 kgf.m Mrd/Msd=4.32 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P38 | 19.00 X 30.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 11.53 | 17.69 12.41 0.14 0.00 0.00 | 394 193 82 116 | 394 159 193 64 31 77 | 0 207 173 21 1 11 0 | Msd(x) = 394 kgf.m Msd(y) = 424 kgf.m Mrd(x) = 1676 kgf.m Mrd(y) = 1808 kgf.m Mrd/Msd=4.26 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P39 | 19.00 X 30.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 11.53 | 17.62 12.37 0.14 0.00 0.00 | 386 188 19 40 | 386 156 188 1 1 1 | 0 208 177 21 1 11 0 | Msd(x) = 386 kgf.m Msd(y) = 423 kgf.m Mrd(x) = 1668 kgf.m Mrd(y) = 1828 kgf.m Mrd/Msd=4.32 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P40 | 19.00 X 30.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 11.53 | 17.65 12.40 0.14 0.00 0.00 | 386 188 79 113 | 386 157 188 60 29 73 | 0 209 177 21 1 11 0 | Msd(x) = 386 kgf.m Msd(y) = 424 kgf.m Mrd(x) = 1669 kgf.m Mrd(y) = 1830 kgf.m Mrd/Msd=4.32 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P41 | 19.00 X 30.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 11.53 | 17.48 12.27 0.14 0.00 0.00 | 390 189 122 201 | 390 159 189 102 64 161 | 0 203 173 21 1 11 0 | Msd(x) = 390 kgf.m Msd(y) = 420 kgf.m Mrd(x) = 1671 kgf.m Mrd(y) = 1797 kgf.m Mrd/Msd=4.28 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P42 | 19.00 X 30.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 11.53 | 22.42 15.82 0.18 0.00 0.00 | 2647 1247 918 717 | 2647 1090 1247 898 359 675 | 0 0 0 42 11 14 2 | Msd(x) = 2647 kgf.m Msd(y) = 898 kgf.m Mrd(x) = 2790 kgf.m Mrd(y) = 946 kgf.m Mrd/Msd=1.05 | 1.57 2 ø 10.0 3.14 4 ø 10.0 1.1 |
| P43 | 19.00 X 30.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 11.53 | 13.22 9.25 0.11 0.00 0.00 | 1869 697 2605 994 | 1848 844 663 2601 1185 939 | 0 0 0 27 5 17 3 | Msd(x) = 1848 kgf.m Msd(y) = 2601 kgf.m Mrd(x) = 1892 kgf.m Mrd(y) = 2662 kgf.m Mrd/Msd=1.02 | 1.57 2 ø 10.0 3.14 4 ø 10.0 1.1 |
| P44 | 19.00 X 30.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 11.53 | 2.84 1.77 0.02 0.00 0.00 | 223 65 58 45 | 223 155 53 58 23 29 | 0 0 3 5 0 2 0 | Msd(x) = 223 kgf.m Msd(y) = 65 kgf.m Mrd(x) = 1180 kgf.m Mrd(y) = 343 kgf.m Mrd/Msd=5.29 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P45 | 19.00 X 30.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 11.53 | 9.07 6.29 0.07 0.00 0.00 | 280 309 1891 975 | 273 117 293 1891 1522 967 | 0 69 0 11 1 14 2 | Msd(x) = 273 kgf.m Msd(y) = 1891 kgf.m Mrd(x) = 366 kgf.m Mrd(y) = 2541 kgf.m Mrd/Msd=1.34 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P46 | 19.00 X 30.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 11.53 | 9.91 6.81 0.08 0.00 0.00 | 101 136 1867 512 | 84 46 115 1867 915 512 | 120 158 89 12 0 12 2 | Msd(x) = 204 kgf.m Msd(y) = 1867 kgf.m Mrd(x) = 302 kgf.m Mrd(y) = 2771 kgf.m Mrd/Msd=1.48 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P47 | 19.00 X 30.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 11.53 | 18.13 12.73 0.15 0.00 0.00 | 386 190 493 484 | 386 156 190 473 189 445 | 0 219 186 22 2 11 1 | Msd(x) = 386 kgf.m Msd(y) = 473 kgf.m Mrd(x) = 1641 kgf.m Mrd(y) = 2011 kgf.m Mrd/Msd=4.25 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P48 | 19.00 X 30.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 11.53 | 17.56 12.33 0.14 0.00 0.00 | 386 187 109 190 | 386 157 187 91 61 152 | 0 207 176 21 1 11 0 | Msd(x) = 386 kgf.m Msd(y) = 421 kgf.m Mrd(x) = 1667 kgf.m Mrd(y) = 1822 kgf.m Mrd/Msd=4.32 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P49 | 19.00 X 30.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 11.53 | 17.64 12.38 0.14 0.00 0.00 | 386 188 52 97 | 386 157 188 34 24 59 | 0 209 177 21 1 11 0 | Msd(x) = 386 kgf.m Msd(y) = 423 kgf.m Mrd(x) = 1669 kgf.m Mrd(y) = 1829 kgf.m Mrd/Msd=4.32 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P50 | 19.00 X 30.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 11.53 | 17.65 12.39 0.14 0.00 0.00 | 386 187 67 73 | 386 157 187 49 20 35 | 0 209 178 21 1 11 0 | Msd(x) = 386 kgf.m Msd(y) = 424 kgf.m Mrd(x) = 1669 kgf.m Mrd(y) = 1832 kgf.m Mrd/Msd=4.33 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P51 | 19.00 X 30.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 11.53 | 17.47 12.27 0.14 0.00 0.00 | 386 187 96 161 | 386 156 187 77 49 123 | 0 205 174 21 1 11 0 | Msd(x) = 386 kgf.m Msd(y) = 419 kgf.m Mrd(x) = 1666 kgf.m Mrd(y) = 1812 kgf.m Mrd/Msd=4.32 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P52 | 19.00 X 30.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 11.53 | 18.75 13.17 0.15 0.00 0.00 | 391 191 908 683 | 375 157 169 908 363 683 | 12 230 218 22 2 11 1 | Msd(x) = 387 kgf.m Msd(y) = 908 kgf.m Mrd(x) = 1237 kgf.m Mrd(y) = 2900 kgf.m Mrd/Msd=3.20 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P53 | 19.00 X 30.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 11.53 | 13.27 9.30 0.11 0.00 0.00 | 1864 713 63 55 | 1864 833 713 49 20 33 | 0 0 0 27 5 8 0 | Msd(x) = 1864 kgf.m Msd(y) = 318 kgf.m Mrd(x) = 2184 kgf.m Mrd(y) = 373 kgf.m Mrd/Msd=1.17 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.8 |
| P54 | 19.00 X 30.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 11.53 | 13.15 9.21 0.11 0.00 0.00 | 1830 627 62 56 | 1830 847 627 48 19 34 | 0 0 0 27 5 8 0 | Msd(x) = 1830 kgf.m Msd(y) = 315 kgf.m Mrd(x) = 1818 kgf.m Mrd(y) = 313 kgf.m Mrd/Msd=0.99 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P55 | 19.00 X 30.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 11.53 | 18.71 13.15 0.15 0.00 0.00 | 385 188 936 874 | 369 155 168 936 374 874 | 17 232 219 22 2 11 1 | Msd(x) = 386 kgf.m Msd(y) = 936 kgf.m Mrd(x) = 1210 kgf.m Mrd(y) = 2931 kgf.m Mrd/Msd=3.13 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P56 | 19.00 X 30.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 11.53 | 17.46 12.26 0.14 0.00 0.00 | 385 186 142 365 | 385 156 186 123 147 327 | 0 205 176 21 1 11 1 | Msd(x) = 385 kgf.m Msd(y) = 419 kgf.m Mrd(x) = 1665 kgf.m Mrd(y) = 1815 kgf.m Mrd/Msd=4.33 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P57 | 19.00 X 30.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 11.53 | 17.67 12.40 0.14 0.00 0.00 | 393 191 112 287 | 393 159 191 94 112 250 | 0 206 175 21 1 11 0 | Msd(x) = 393 kgf.m Msd(y) = 424 kgf.m Mrd(x) = 1676 kgf.m Mrd(y) = 1809 kgf.m Mrd/Msd=4.26 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P58 | 19.00 X 30.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 11.53 | 17.77 12.48 0.15 0.00 0.00 | 412 233 75 230 | 412 165 233 58 93 194 | 0 203 135 21 2 11 0 | Msd(x) = 412 kgf.m Msd(y) = 426 kgf.m Mrd(x) = 1694 kgf.m Mrd(y) = 1752 kgf.m Mrd/Msd=4.11 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P59 | 19.00 X 30.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 11.53 | 17.86 12.53 0.15 0.00 0.00 | 306 151 179 86 | 289 121 131 148 123 86 | 80 248 238 21 1 11 0 | Msd(x) = 391 kgf.m Msd(y) = 123 kgf.m Mrd(x) = 1990 kgf.m Mrd(y) = 627 kgf.m Mrd/Msd=5.09 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P60 | 19.00 X 30.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 11.53 | 18.48 13.01 0.15 0.00 0.00 | 1160 408 376 241 | 1160 533 408 360 144 208 | 0 0 0 27 4 11 1 | Msd(x) = 1160 kgf.m Msd(y) = 444 kgf.m Mrd(x) = 1989 kgf.m Mrd(y) = 761 kgf.m Mrd/Msd=1.71 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P61 | 19.00 X 30.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 11.53 | 13.76 9.65 0.11 0.00 0.00 | 586 311 829 416 | 586 234 311 809 332 383 | 0 50 0 17 2 8 1 | Msd(x) = 586 kgf.m Msd(y) = 809 kgf.m Mrd(x) = 1461 kgf.m Mrd(y) = 2019 kgf.m Mrd/Msd=2.49 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P62 | 19.00 X 30.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 11.53 | 12.88 9.02 0.11 0.00 0.00 | 593 322 761 385 | 593 237 322 740 303 352 | 0 29 0 15 1 8 1 | Msd(x) = 593 kgf.m Msd(y) = 740 kgf.m Mrd(x) = 1467 kgf.m Mrd(y) = 1830 kgf.m Mrd/Msd=2.47 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P63 | 19.00 X 30.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 11.53 | 7.97 5.50 0.07 0.00 0.00 | 671 317 436 217 | 671 276 317 430 178 200 | 0 0 0 13 1 5 0 | Msd(x) = 671 kgf.m Msd(y) = 430 kgf.m Mrd(x) = 1415 kgf.m Mrd(y) = 905 kgf.m Mrd/Msd=2.11 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P64 | 19.00 X 30.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 11.53 | 3.69 2.42 0.03 0.00 0.00 | 235 62 93 33 | 235 161 51 93 52 10 | 0 0 24 7 0 2 0 | Msd(x) = 235 kgf.m Msd(y) = 93 kgf.m Mrd(x) = 1225 kgf.m Mrd(y) = 482 kgf.m Mrd/Msd=5.21 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P65 | 19.00 X 30.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 11.53 | 7.24 5.01 0.06 0.00 0.00 | 284 312 565 229 | 277 119 298 565 428 223 | 0 30 0 9 0 8 1 | Msd(x) = 277 kgf.m Msd(y) = 565 kgf.m Mrd(x) = 1060 kgf.m Mrd(y) = 2158 kgf.m Mrd/Msd=3.82 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P66 | 19.00 X 30.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 11.53 | 10.64 7.32 0.09 0.00 0.00 | 35 54 1860 502 | 17 13 31 1860 915 502 | 202 206 187 13 0 13 2 | Msd(x) = 219 kgf.m Msd(y) = 1860 kgf.m Mrd(x) = 334 kgf.m Mrd(y) = 2841 kgf.m Mrd/Msd=1.53 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P67 | 19.00 X 30.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 11.53 | 18.12 12.73 0.15 0.00 0.00 | 386 188 495 488 | 386 156 188 476 191 451 | 0 219 187 22 2 11 1 | Msd(x) = 386 kgf.m Msd(y) = 476 kgf.m Mrd(x) = 1638 kgf.m Mrd(y) = 2024 kgf.m Mrd/Msd=4.25 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P68 | 19.00 X 30.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 11.53 | 17.56 12.33 0.14 0.00 0.00 | 386 187 110 193 | 386 157 187 92 63 156 | 0 207 176 21 1 11 0 | Msd(x) = 386 kgf.m Msd(y) = 421 kgf.m Mrd(x) = 1667 kgf.m Mrd(y) = 1822 kgf.m Mrd/Msd=4.32 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P69 | 19.00 X 30.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 11.53 | 17.64 12.38 0.14 0.00 0.00 | 386 188 53 100 | 386 157 188 35 25 63 | 0 208 177 21 1 11 0 | Msd(x) = 386 kgf.m Msd(y) = 423 kgf.m Mrd(x) = 1669 kgf.m Mrd(y) = 1829 kgf.m Mrd/Msd=4.32 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P70 | 19.00 X 30.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 11.53 | 17.65 12.39 0.14 0.00 0.00 | 386 187 66 68 | 386 157 187 48 19 32 | 0 209 178 21 1 11 0 | Msd(x) = 386 kgf.m Msd(y) = 424 kgf.m Mrd(x) = 1669 kgf.m Mrd(y) = 1832 kgf.m Mrd/Msd=4.33 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P71 | 19.00 X 30.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 11.53 | 17.47 12.27 0.14 0.00 0.00 | 386 187 95 156 | 386 156 187 77 48 119 | 0 205 174 21 1 11 0 | Msd(x) = 386 kgf.m Msd(y) = 419 kgf.m Mrd(x) = 1666 kgf.m Mrd(y) = 1811 kgf.m Mrd/Msd=4.32 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P72 | 19.00 X 30.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 11.53 | 18.75 13.17 0.15 0.00 0.00 | 391 191 907 678 | 375 157 169 907 363 678 | 12 230 218 22 2 11 1 | Msd(x) = 387 kgf.m Msd(y) = 907 kgf.m Mrd(x) = 1237 kgf.m Mrd(y) = 2899 kgf.m Mrd/Msd=3.20 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P73 | 19.00 X 30.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 11.53 | 13.28 9.30 0.11 0.00 0.00 | 1864 714 63 55 | 1864 833 714 49 20 33 | 0 0 0 27 5 8 0 | Msd(x) = 1864 kgf.m Msd(y) = 318 kgf.m Mrd(x) = 2184 kgf.m Mrd(y) = 373 kgf.m Mrd/Msd=1.17 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.8 |
| P74 | 19.00 X 30.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 11.53 | 13.18 9.19 0.11 0.00 0.00 | 508 276 1750 584 | 508 203 276 1743 829 543 | 0 68 0 16 1 14 2 | Msd(x) = 508 kgf.m Msd(y) = 1743 kgf.m Mrd(x) = 843 kgf.m Mrd(y) = 2890 kgf.m Mrd/Msd=1.66 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P75 | 19.00 X 30.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 11.53 | 13.70 9.53 0.11 0.00 0.00 | 1457 770 989 473 | 1457 583 770 962 407 425 | 0 0 0 24 3 10 1 | Msd(x) = 1457 kgf.m Msd(y) = 962 kgf.m Mrd(x) = 1667 kgf.m Mrd(y) = 1101 kgf.m Mrd/Msd=1.14 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P76 | 19.00 X 40.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 8.65 | 11.19 7.78 0.07 0.00 0.00 | 571 209 217 113 | 571 259 209 206 95 70 | 0 0 23 14 1 4 0 | Msd(x) = 571 kgf.m Msd(y) = 302 kgf.m Mrd(x) = 1712 kgf.m Mrd(y) = 906 kgf.m Mrd/Msd=3.00 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.4 |
| P77 | 19.00 X 40.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 8.65 | 11.93 8.31 0.07 0.00 0.00 | 589 385 12 82 | 589 236 385 2 3 4 | 0 11 0 14 1 5 0 | Msd(x) = 589 kgf.m Msd(y) = 322 kgf.m Mrd(x) = 1749 kgf.m Mrd(y) = 957 kgf.m Mrd/Msd=2.97 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.4 |
| P78 | 19.00 X 40.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 8.65 | 11.42 7.95 0.07 0.00 0.00 | 566 236 10 78 | 566 245 236 1 2 3 | 0 0 0 14 1 5 0 | Msd(x) = 566 kgf.m Msd(y) = 308 kgf.m Mrd(x) = 1721 kgf.m Mrd(y) = 938 kgf.m Mrd/Msd=3.04 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.4 |
| P79 | 19.00 X 40.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 8.65 | 16.03 11.25 0.10 0.00 0.00 | 33 66 9 87 | 15 16 36 9 48 87 | 317 316 296 19 0 6 0 | Msd(x) = 351 kgf.m Msd(y) = 48 kgf.m Mrd(x) = 2115 kgf.m Mrd(y) = 291 kgf.m Mrd/Msd=6.02 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.4 |
| P80 | 19.00 X 40.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 8.65 | 11.51 8.01 0.07 0.00 0.00 | 554 287 54 256 | 554 221 287 44 127 182 | 0 17 0 14 1 5 0 | Msd(x) = 554 kgf.m Msd(y) = 311 kgf.m Mrd(x) = 1722 kgf.m Mrd(y) = 966 kgf.m Mrd/Msd=3.11 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.4 |
| P81 | 19.00 X 40.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 8.65 | 15.97 11.21 0.10 0.00 0.00 | 5746 758 23 85 | 5746 3751 758 2 5 10 | 0 0 0 45 19 6 0 | Msd(x) = 5746 kgf.m Msd(y) = 431 kgf.m Mrd(x) = 5877 kgf.m Mrd(y) = 441 kgf.m Mrd/Msd=1.02 | 2.45 2 ø 12.5 9.82 8 ø 12.5 2.6 |
| P82 | 40.00 X 40.00 | 900.00 EL 77.85 100.00 RR 8.65 | 8.85 5.91 0.03 0.00 0.00 | 355 457 213 106 | 355 457 457 201 139 45 | 0 0 0 691 11 4 0 | Msd(x) = 1159 kgf.m Msd(y) = 139 kgf.m Mrd(x) = 7313 kgf.m Mrd(y) = 875 kgf.m Mrd/Msd=6.31 | 4.02 2 ø 16.0 4.02 2 ø 16.0 0.5 |
| P83 | 19.00 X 40.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 8.65 | 11.86 8.25 0.07 0.00 0.00 | 564 286 10 83 | 564 226 286 1 4 6 | 0 20 0 14 1 5 0 | Msd(x) = 564 kgf.m Msd(y) = 320 kgf.m Mrd(x) = 1739 kgf.m Mrd(y) = 987 kgf.m Mrd/Msd=3.08 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.4 |
| P84 | 19.00 X 40.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 8.65 | 11.87 8.26 0.07 0.00 0.00 | 567 300 9 76 | 567 227 300 0 0 1 | 0 19 0 14 1 5 0 | Msd(x) = 567 kgf.m Msd(y) = 320 kgf.m Mrd(x) = 1740 kgf.m Mrd(y) = 983 kgf.m Mrd/Msd=3.07 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.4 |
| P85 | 19.00 X 40.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 8.65 | 11.86 8.25 0.07 0.00 0.00 | 566 290 10 78 | 566 226 290 1 2 3 | 0 19 0 14 1 5 0 | Msd(x) = 566 kgf.m Msd(y) = 320 kgf.m Mrd(x) = 1740 kgf.m Mrd(y) = 984 kgf.m Mrd/Msd=3.07 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.4 |
| P86 | 19.00 X 40.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 8.65 | 11.86 8.26 0.07 0.00 0.00 | 566 296 10 76 | 566 226 296 0 0 0 | 0 19 0 14 1 5 0 | Msd(x) = 566 kgf.m Msd(y) = 320 kgf.m Mrd(x) = 1740 kgf.m Mrd(y) = 985 kgf.m Mrd/Msd=3.07 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.4 |
| P87 | 19.00 X 40.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 8.65 | 11.45 7.96 0.07 0.00 0.00 | 569 275 10 77 | 569 231 275 1 2 2 | 0 6 0 14 1 5 0 | Msd(x) = 569 kgf.m Msd(y) = 309 kgf.m Mrd(x) = 1723 kgf.m Mrd(y) = 936 kgf.m Mrd/Msd=3.03 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.4 |
| P88 | 19.00 X 40.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 8.65 | 16.05 11.27 0.10 0.00 0.00 | 38 49 10 84 | 20 8 19 9 47 84 | 312 324 313 19 0 6 0 | Msd(x) = 351 kgf.m Msd(y) = 47 kgf.m Mrd(x) = 2116 kgf.m Mrd(y) = 283 kgf.m Mrd/Msd=6.02 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.4 |
| P89 | 19.00 X 40.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 8.65 | 10.84 7.53 0.07 0.00 0.00 | 569 252 217 116 | 569 241 252 206 94 73 | 0 0 0 14 1 4 0 | Msd(x) = 569 kgf.m Msd(y) = 293 kgf.m Mrd(x) = 1696 kgf.m Mrd(y) = 872 kgf.m Mrd/Msd=2.98 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.4 |
| P90 | 19.00 X 30.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 11.53 | 10.98 7.67 0.09 0.00 0.00 | 1111 690 781 401 | 1111 445 690 778 317 374 | 0 0 0 19 2 8 1 | Msd(x) = 1111 kgf.m Msd(y) = 778 kgf.m Mrd(x) = 1538 kgf.m Mrd(y) = 1077 kgf.m Mrd/Msd=1.38 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P91 | 19.00 X 30.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 11.53 | 5.46 3.64 0.04 0.00 0.00 | 154 91 851 336 | 147 60 70 851 398 282 | 0 51 42 6 0 6 0 | Msd(x) = 147 kgf.m Msd(y) = 851 kgf.m Mrd(x) = 392 kgf.m Mrd(y) = 2266 kgf.m Mrd/Msd=2.66 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P92 | 19.00 X 30.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 11.53 | 9.66 6.71 0.08 0.00 0.00 | 1693 572 388 192 | 1693 787 572 380 159 172 | 0 0 0 22 3 6 0 | Msd(x) = 1693 kgf.m Msd(y) = 380 kgf.m Mrd(x) = 1972 kgf.m Mrd(y) = 442 kgf.m Mrd/Msd=1.16 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.8 |
| P93 | 19.00 X 30.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 11.53 | 18.02 12.66 0.15 0.00 0.00 | 384 186 860 847 | 369 155 166 860 344 847 | 3 217 206 22 1 11 1 | Msd(x) = 372 kgf.m Msd(y) = 860 kgf.m Mrd(x) = 1233 kgf.m Mrd(y) = 2849 kgf.m Mrd/Msd=3.31 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P94 | 19.00 X 30.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 11.53 | 16.89 11.86 0.14 0.00 0.00 | 387 188 154 395 | 387 157 188 136 162 360 | 0 193 161 20 1 10 1 | Msd(x) = 387 kgf.m Msd(y) = 405 kgf.m Mrd(x) = 1660 kgf.m Mrd(y) = 1738 kgf.m Mrd/Msd=4.29 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P95 | 19.00 X 30.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 11.53 | 17.10 12.00 0.14 0.00 0.00 | 395 194 128 325 | 395 160 194 110 131 291 | 0 195 161 21 1 10 0 | Msd(x) = 395 kgf.m Msd(y) = 410 kgf.m Mrd(x) = 1670 kgf.m Mrd(y) = 1736 kgf.m Mrd/Msd=4.23 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P96 | 19.00 X 30.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 11.53 | 16.76 11.77 0.14 0.00 0.00 | 355 137 70 260 | 355 158 137 53 115 227 | 0 189 210 20 1 10 0 | Msd(x) = 355 kgf.m Msd(y) = 402 kgf.m Mrd(x) = 1628 kgf.m Mrd(y) = 1845 kgf.m Mrd/Msd=4.59 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P97 | 19.00 X 30.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 11.53 | 17.43 12.23 0.14 0.00 0.00 | 309 155 177 106 | 309 124 155 162 127 75 | 52 237 206 21 1 11 0 | Msd(x) = 309 kgf.m Msd(y) = 418 kgf.m Mrd(x) = 1580 kgf.m Mrd(y) = 2140 kgf.m Mrd/Msd=5.12 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P98 | 19.00 X 30.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 11.53 | 13.45 9.38 0.11 0.00 0.00 | 7 143 1091 617 | 2 71 118 1091 437 617 | 275 206 159 16 1 10 1 | Msd(x) = 277 kgf.m Msd(y) = 1091 kgf.m Mrd(x) = 763 kgf.m Mrd(y) = 3003 kgf.m Mrd/Msd=2.75 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P99 | 19.00 X 30.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 11.53 | 7.84 5.36 0.06 0.00 0.00 | 137 108 126 91 | 121 49 91 125 72 8 | 39 111 68 9 0 5 0 | Msd(x) = 169 kgf.m Msd(y) = 72 kgf.m Mrd(x) = 1450 kgf.m Mrd(y) = 617 kgf.m Mrd/Msd=8.56 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P100 | 19.00 X 30.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 11.53 | 9.77 6.79 0.08 0.00 0.00 | 585 294 160 66 | 585 234 294 139 98 37 | 0 0 0 13 1 6 0 | Msd(x) = 585 kgf.m Msd(y) = 235 kgf.m Mrd(x) = 1564 kgf.m Mrd(y) = 627 kgf.m Mrd/Msd=2.67 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P101 | 19.00 X 30.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 11.53 | 13.14 9.21 0.11 0.00 0.00 | 587 289 431 126 | 587 236 289 413 209 97 | 0 35 0 16 1 8 1 | Msd(x) = 587 kgf.m Msd(y) = 413 kgf.m Mrd(x) = 1631 kgf.m Mrd(y) = 1147 kgf.m Mrd/Msd=2.78 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P102 | 19.00 X 30.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 11.53 | 11.00 7.68 0.09 0.00 0.00 | 645 344 24 74 | 645 258 344 11 28 54 | 0 0 0 14 1 7 0 | Msd(x) = 645 kgf.m Msd(y) = 264 kgf.m Mrd(x) = 1625 kgf.m Mrd(y) = 665 kgf.m Mrd/Msd=2.52 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P103 | 19.00 X 30.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 11.53 | 14.38 10.09 0.12 0.00 0.00 | 1299 510 557 177 | 1299 575 510 545 266 153 | 0 0 0 25 4 9 1 | Msd(x) = 1299 kgf.m Msd(y) = 545 kgf.m Mrd(x) = 1785 kgf.m Mrd(y) = 748 kgf.m Mrd/Msd=1.37 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P104 | 19.00 X 30.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 11.53 | 19.52 13.77 0.16 0.00 0.00 | 1045 490 510 457 | 1045 431 490 488 195 417 | 0 0 0 24 4 12 1 | Msd(x) = 1045 kgf.m Msd(y) = 488 kgf.m Mrd(x) = 1991 kgf.m Mrd(y) = 929 kgf.m Mrd/Msd=1.91 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P105 | 19.00 X 30.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 11.53 | 17.06 11.98 0.14 0.00 0.00 | 387 187 100 162 | 387 158 187 81 50 125 | 0 196 166 20 1 10 0 | Msd(x) = 387 kgf.m Msd(y) = 409 kgf.m Mrd(x) = 1662 kgf.m Mrd(y) = 1758 kgf.m Mrd/Msd=4.29 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P106 | 19.00 X 30.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 11.53 | 17.02 11.95 0.14 0.00 0.00 | 387 188 66 91 | 387 157 188 47 22 54 | 0 195 165 20 1 10 0 | Msd(x) = 387 kgf.m Msd(y) = 409 kgf.m Mrd(x) = 1662 kgf.m Mrd(y) = 1754 kgf.m Mrd/Msd=4.29 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P107 | 19.00 X 30.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 11.53 | 17.03 11.96 0.14 0.00 0.00 | 386 187 24 45 | 386 157 187 5 3 8 | 0 195 165 20 1 10 0 | Msd(x) = 386 kgf.m Msd(y) = 409 kgf.m Mrd(x) = 1661 kgf.m Mrd(y) = 1756 kgf.m Mrd/Msd=4.30 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P108 | 19.00 X 30.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 11.53 | 17.05 11.97 0.14 0.00 0.00 | 387 188 76 109 | 387 157 188 57 29 72 | 0 196 165 20 1 10 0 | Msd(x) = 387 kgf.m Msd(y) = 409 kgf.m Mrd(x) = 1662 kgf.m Mrd(y) = 1759 kgf.m Mrd/Msd=4.30 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P109 | 19.00 X 30.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 11.53 | 16.89 11.86 0.14 0.00 0.00 | 386 187 102 180 | 386 157 187 83 57 143 | 0 193 163 20 1 10 0 | Msd(x) = 386 kgf.m Msd(y) = 405 kgf.m Mrd(x) = 1659 kgf.m Mrd(y) = 1742 kgf.m Mrd/Msd=4.30 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P110 | 19.00 X 30.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 11.53 | 18.07 12.69 0.15 0.00 0.00 | 392 192 812 637 | 376 158 170 812 325 637 | 0 215 203 22 2 11 1 | Msd(x) = 376 kgf.m Msd(y) = 812 kgf.m Mrd(x) = 1290 kgf.m Mrd(y) = 2784 kgf.m Mrd/Msd=3.43 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P111 | 19.00 X 30.00 | 100.00 RR 18.21 100.00 RR 11.53 | 9.78 6.79 0.08 0.00 0.00 | 1733 665 385 189 | 1733 774 665 377 158 169 | 0 0 0 22 3 6 0 | Msd(x) = 1733 kgf.m Msd(y) = 377 kgf.m Mrd(x) = 1981 kgf.m Mrd(y) = 431 kgf.m Mrd/Msd=1.14 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.8 |
| P112 | 35.00 X 50.00 | 100.00 RR 9.89 100.00 RR 6.92 | 7.88 5.15 0.02 0.00 0.00 | 521 95 380 374 | 521 313 0 360 352 340 | 0 0 200 5 0 3 0 | Msd(x) = 521 kgf.m Msd(y) = 360 kgf.m Mrd(x) = 5323 kgf.m Mrd(y) = 3674 kgf.m Mrd/Msd=10.21 | 2.45 2 ø 12.5 3.68 3 ø 12.5 0.4 |
| P113 | 35.00 X 50.00 | 1100.00 EL 108.74 100.00 RR 6.92 | 7.12 4.60 0.02 0.00 0.00 | 133 159 880 127 | 89 89 89 880 578 127 | 93 93 93 1230 4 7 0 | Msd(x) = 1415 kgf.m Msd(y) = 578 kgf.m Mrd(x) = 5382 kgf.m Mrd(y) = 2200 kgf.m Mrd/Msd=3.80 | 2.45 2 ø 12.5 3.68 3 ø 12.5 0.4 |
| P114 | 40.00 X 50.00 | 1160.00 EL 100.34 100.00 RR 6.92 | 7.38 4.71 0.02 0.00 0.00 | 380 423 1024 235 | 380 423 423 1016 528 204 | 0 0 0 1235 11 7 0 | Msd(x) = 1669 kgf.m Msd(y) = 528 kgf.m Mrd(x) = 6830 kgf.m Mrd(y) = 2162 kgf.m Mrd/Msd=4.09 | 4.02 2 ø 16.0 4.02 2 ø 16.0 0.4 |
| P115 | 40.00 X 80.00 | 100.00 RR 8.65 100.00 RR 4.33 | 10.60 6.71 0.02 0.00 0.00 | 710 569 208 674 | 710 654 569 160 412 579 | 0 0 0 7 0 2 0 | Msd(x) = 710 kgf.m Msd(y) = 411 kgf.m Mrd(x) = 12520 kgf.m Mrd(y) = 7240 kgf.m Mrd/Msd=17.62 | 4.02 2 ø 16.0 8.04 4 ø 16.0 0.5 |

(*) Quantidade de barras alterada pelo usuário (para mais)

## Vigas do pavimento FUNDAÇAO

| Viga | Vãos |  |  | Nós |  |  | Avisos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Md (kgf.m) | As | Als | Md (kgf.m) | As | Als |  |
| V1 | 3118.77 2509.71 2540.40 2535.72 2534.08 2531.06 2557.51 2295.86 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 2 ø 10.0 2 ø 10.0 2 ø 10.0 2 ø 10.0 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | -3105.61 -6067.07 -5154.70 -5172.14 -5148.52 -5137.63 -5141.50 -5079.73 -6101.47 | 2 ø 10.0 3 ø 12.5 4 ø 10.0 4 ø 10.0 4 ø 10.0 4 ø 10.0 4 ø 10.0 4 ø 10.0 3 ø 12.5 |  | Aviso 26 |
| V2 | 5590.74 | 2 ø 12.5 |  | -7827.41 -7348.01 | 4 ø 10.0 4 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V3 | 710.90 2908.25 2667.08 2689.25 2687.04 2698.04 2618.84 3584.58 | 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 |  | -5237.17 -4661.99 -5741.58 -5399.30 -5418.08 -5451.29 -5367.70 -6605.56 -2664.68 | 2 ø 12.5 2 ø 12.5 2 ø 12.5 2 ø 12.5 2 ø 12.5 2 ø 12.5 2 ø 12.5 4 ø 10.0 3 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V4 | 940.66 | 2 ø 10.0 |  | -1345.81 -1427.82 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V5 | 869.70 866.39 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | -1187.21 -1743.30 -1209.96 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V6 | 933.85 | 2 ø 10.0 |  | -1386.96 -1399.19 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V7 | 1317.40 | 2 ø 10.0 |  |  |  |  | Aviso 26 |
| V8 | 933.78 | 2 ø 10.0 |  | -1383.74 -1401.53 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V9 | 933.84 | 2 ø 10.0 |  | -1385.28 -1399.72 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V10 | 866.79 875.11 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | -1200.86 -1742.68 -1176.39 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V11 | 1111.58 | 2 ø 8.0 |  | -2192.71 -1961.50 | 2 ø 12.5 3 ø 10.0 |  | Aviso 101 |
| V12 | 3805.64 2746.28 2836.63 2823.95 2824.89 2834.13 2755.39 3821.18 | 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 |  | -2692.44 -6992.88 -5643.16 -5734.94 -5694.33 -5730.33 -5659.82 -6991.19 -2707.34 | 3 ø 10.0 3 ø 12.5 2 ø 12.5 2 ø 12.5 2 ø 12.5 2 ø 12.5 2 ø 12.5 3 ø 12.5 3 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V13 | 389.22 273.14 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 |  | -374.63 -808.01 -1199.14 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 2 ø 10.0 |  |  |
| V14 | 3203.14 2796.80 2832.06 2824.32 2836.89 2746.42 3803.69 | 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 |  | -4152.13 -6292.12 -5735.47 -5742.97 -5711.34 -5642.79 -6955.82 -2721.98 | 3 ø 10.0 4 ø 10.0 2 ø 12.5 2 ø 12.5 2 ø 12.5 2 ø 12.5 3 ø 12.5 3 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V15 | 3826.17 2746.40 2841.25 2832.09 2806.74 2920.97 2189.80 301.01 1702.23 | 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 |  | -2495.01 -7200.27 -5862.66 -5959.39 -5912.28 -5986.79 -5630.26 -3606.09 -2351.09 -1150.48 | 3 ø 10.0 3 ø 12.5 2 ø 12.5 2 ø 12.5 2 ø 12.5 2 ø 12.5 2 ø 12.5 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V16 | 390.78 274.73 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 |  | -378.95 -796.85 -1212.78 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 2 ø 10.0 |  |  |
| V17 | 3203.16 2796.80 2832.24 2824.44 2836.76 2746.52 3803.15 | 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 |  | -4143.02 -6297.73 -5739.63 -5747.09 -5715.25 -5646.61 -6950.36 -2725.29 | 3 ø 10.0 4 ø 10.0 2 ø 12.5 2 ø 12.5 2 ø 12.5 2 ø 12.5 3 ø 12.5 3 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V18 | 2326.02 | 2 ø 10.0 |  | -2935.90 -2235.09 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V19 | 942.88 | 2 ø 10.0 |  | -1248.42 -1522.94 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V20 | 875.02 861.43 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | -1147.01 -1775.49 -1244.56 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V21 | 0.11 | 2 ø 10.0 |  | -8944.62 | 4 ø 12.5 |  | Avisos 26, 101 |
| V22 | 933.88 | 2 ø 10.0 |  | -1381.71 -1402.04 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V23 | 933.80 | 2 ø 10.0 |  | -1385.55 -1398.08 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V24 | 866.60 875.14 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | -1201.03 -1742.82 -1175.12 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V25 | 966.58 | 2 ø 8.0 |  | -1337.40 -1298.67 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  |  |
| V26 | 3609.03 2620.21 2704.80 2693.95 2676.34 2883.77 884.52 191.83 689.76 1556.23 | 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 |  | -2424.39 -6855.91 -5634.89 -5720.60 -5691.46 -5751.81 -5017.77 -1155.17 -1110.72 -2276.22 -1173.77 | 3 ø 10.0 4 ø 10.0 2 ø 12.5 2 ø 12.5 2 ø 12.5 2 ø 12.5 2 ø 12.5 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V27 | 3172.81 2654.16 2695.53 2687.12 2687.75 2698.33 2618.68 3585.12 | 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 |  | -1895.83 -5895.71 -5425.33 -5439.21 -5419.38 -5455.52 -5372.77 -6610.69 -2656.65 | 3 ø 10.0 2 ø 12.5 2 ø 12.5 2 ø 12.5 2 ø 12.5 2 ø 12.5 2 ø 12.5 4 ø 10.0 3 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V28 | 211.67 734.55 93.70 | 4 ø 8.0 4 ø 8.0 4 ø 8.0 |  | -266.30 -1412.14 -1430.20 -118.09 | 4 ø 8.0 4 ø 8.0 4 ø 8.0 4 ø 8.0 |  |  |
| V29 | 737.61 593.21 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | -959.53 -1410.16 -1194.03 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V30 | 618.71 | 2 ø 10.0 |  | -1232.50 -1228.36 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V31 | 593.71 735.99 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | -1200.18 -1402.76 -951.56 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V32 | 815.74 815.47 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | -557.74 -1673.29 -558.81 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V33 | 815.28 816.92 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | -556.54 -1669.16 -561.33 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V34 | 816.59 815.76 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | -563.25 -1668.36 -555.97 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V35 | 816.00 816.70 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | -559.25 -1661.83 -562.41 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V36 | 817.05 816.97 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | -583.08 -1654.44 -572.62 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V37 | 816.74 817.41 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | -578.40 -1646.15 -580.59 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V38 | 826.62 816.03 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | -441.63 -1814.50 -677.82 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V39 | 815.96 816.66 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | -559.58 -1662.56 -561.54 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V40 | 936.93 939.65 | 3 ø 10.0 3 ø 10.0 |  | -458.14 -1896.37 -435.56 | 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V41 | 816.06 816.67 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | -561.05 -1661.14 -562.20 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V42 | 55.43 | 2 ø 8.0 |  | -219.98 -836.75 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 |  |  |
| V43 | 2002.07 | 2 ø 10.0 |  | -2647.70 -1511.03 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V44 | 818.57 818.96 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | -551.69 -1670.29 -562.00 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V45 | 499.52 | 2 ø 8.0 |  |  |  |  |  |
| V46 | 180.64 | 2 ø 8.0 |  | -314.41 -271.77 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 |  |  |
| V47 | 998.27 | 2 ø 10.0 |  | -1326.20 -1349.36 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V48 | 3648.33 | 2 ø 12.5 |  | -4033.38 -4004.45 | 2 ø 12.5 2 ø 12.5 |  | Avisos 26, 101 |
| V49 | 1000.21 | 2 ø 10.0 |  | -1304.78 -1368.00 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V50 | 615.34 | 3 ø 10.0 |  | -1067.76 -1285.30 | 3 ø 10.0 3 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V51 | 599.82 690.58 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | -1065.01 -1376.72 -920.23 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V52 | 2943.48 | 2 ø 10.0 |  | -4381.35 -4598.18 | 2 ø 12.5 2 ø 12.5 |  | Aviso 26 |
| V53 | 526.39 | 3 ø 10.0 |  | -870.19 -1742.26 | 3 ø 10.0 3 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V54 | 1479.13 40.29 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | -2425.87 -2213.11 -116.49 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V55 | 191.40 1749.89 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | -0.04 -2822.47 -2435.27 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V56 | 99.30 | 2 ø 8.0 |  | -1107.91 | 2 ø 8.0 |  |  |
| V57 | 0.11 | 2 ø 10.0 |  | -3410.42 | 3 ø 10.0 |  | Avisos 26, 101 |
| V58 | 1739.84 184.40 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | -1590.08 -2774.99 -0.97 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V59 | 329.22 1891.97 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | -0.04 -3232.99 -1872.71 | 2 ø 10.0 3 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V60 | 817.24 815.57 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | -557.18 -1670.51 -561.91 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V61 | 815.74 817.06 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | -563.97 -1675.41 -553.89 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V62 | 816.54 815.90 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | -562.77 -1665.00 -558.91 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V63 | 815.84 816.61 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | -559.11 -1664.64 -562.74 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V64 | 816.50 815.95 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | -560.90 -1665.81 -560.53 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V65 | 815.91 816.54 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | -560.33 -1665.72 -561.07 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V66 | 816.52 815.93 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | -562.26 -1665.09 -558.97 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V67 | 815.88 816.56 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | -559.12 -1664.76 -562.11 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V68 | 816.50 815.93 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | -559.98 -1666.14 -559.25 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V69 | 815.88 816.55 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | -559.00 -1665.94 -560.24 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V70 | 816.51 816.03 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | -577.36 -1656.79 -573.78 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V71 | 815.99 816.56 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | -573.77 -1656.68 -577.37 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V72 | 737.62 592.90 619.07 592.87 737.69 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 2 ø 10.0 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | -954.76 -1410.34 -1230.06 -1229.94 -1409.96 -954.50 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 2 ø 10.0 2 ø 10.0 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |

## Resultados da Viga V1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P1 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.59 |  |  |  |  | 0.18 |  |
| 1 | 718.50 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.59 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.19 | 0.37 |
| P2 | 30.00 |  |  | 3 ø 12.5 3.18 |  |  |  |  | 0.17 |  |
| 2 | 713.00 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.12 | 0.26 |
| P3 | 30.00 |  |  | 4 ø 10.0 2.68 |  |  |  |  | 0.12 |  |
| 3 | 713.00 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.12 | 0.27 |
| P4 | 30.00 |  |  | 4 ø 10.0 2.68 |  |  |  |  | 0.12 |  |
| 4 | 713.00 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.12 | 0.27 |
| P5 | 30.00 |  |  | 4 ø 10.0 2.67 |  |  |  |  | 0.12 |  |
| 5 | 713.00 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.12 | 0.27 |
| P6 | 30.00 |  |  | 4 ø 10.0 2.67 |  |  |  |  | 0.12 |  |
| 6 | 713.00 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.12 | 0.26 |
| P7 | 30.00 |  |  | 4 ø 10.0 2.68 |  |  |  |  | 0.12 |  |
| 7 | 714.00 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.13 | 0.27 |
| P8 | 30.00 |  |  | 4 ø 10.0 2.70 |  |  |  |  | 0.12 |  |
| 8 | 719.50 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.11 | 0.22 |
| P9 | 19.00 |  |  | 3 ø 12.5 3.26 |  |  |  |  | 0.17 |  |

## Resultados da Viga V2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P9 | 19.00 |  |  | 4 ø 10.0 2.80 |  |  |  |  | 0.13 |  |
| 1 | 903.90 | 19.00 x 70.00 | 2 ø 12.5 2.00 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x5 ø 6.3 | 0.15 | 0.40 |
| P10 | 19.00 |  |  | 4 ø 10.0 2.63 |  |  |  |  | 0.12 |  |

Resultados da Viga V3

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P10 | 19.00 |  |  | 2 ø 12.5 2.34 |  |  |  |  | 0.20 |  |
| 1 | 538.50 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.01 | 0.01 |
| P11 | 30.00 |  |  | 2 ø 12.5 2.10 |  |  |  |  | 0.16 |  |
| 2 | 713.00 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.05 | 0.19 |
| P12 | 30.00 |  |  | 2 ø 12.5 2.43 |  |  |  |  | 0.22 |  |
| 3 | 713.00 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.04 | 0.16 |
| P13 | 30.00 |  |  | 2 ø 12.5 2.28 |  |  |  |  | 0.20 |  |
| 4 | 713.00 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.04 | 0.17 |
| P14 | 30.00 |  |  | 2 ø 12.5 2.29 |  |  |  |  | 0.20 |  |
| 5 | 713.00 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.04 | 0.17 |
| P15 | 30.00 |  |  | 2 ø 12.5 2.30 |  |  |  |  | 0.20 |  |
| 6 | 713.00 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.04 | 0.17 |
| P16 | 30.00 |  |  | 2 ø 12.5 2.27 |  |  |  |  | 0.19 |  |
| 7 | 713.00 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.04 | 0.16 |
| P17 | 30.00 |  |  | 4 ø 10.0 2.80 |  |  |  |  | 0.13 |  |
| 8 | 718.50 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.07 | 0.26 |
| P18 | 19.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.04 |  |

## Resultados da Viga V4

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P19 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.03 |  |
| 1 | 724.00 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.02 | 0.12 |
| P20 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.04 |  |

## Resultados da Viga V5

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P21 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.03 |  |
| 1 | 724.00 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.01 | 0.10 |
| P22 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.06 |  |
| 2 | 724.00 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.01 | 0.10 |
| P23 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.03 |  |

## Resultados da Viga V6

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P24 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.04 |  |
| 1 | 724.00 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.02 | 0.12 |
| P25 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.04 |  |

## Resultados da Viga V7

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| V55 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 544.00 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.03 | 0.21 |
| V59 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V8

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P26 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.04 |  |
| 1 | 724.00 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.02 | 0.12 |
| P27 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.04 |  |

## Resultados da Viga V9

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P28 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.04 |  |
| 1 | 724.00 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.02 | 0.12 |
| P29 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.04 |  |

## Resultados da Viga V10

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P30 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.03 |  |
| 1 | 724.00 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.01 | 0.10 |
| P31 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.06 |  |
| 2 | 724.00 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.01 | 0.10 |
| P32 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.03 |  |

## Resultados da Viga V11

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P33 | 30.00 |  |  | 2 ø 12.5 2.05 |  |  |  |  | 0.16 |  |
| 1 | 533.00 | 19.00 x 30.00 | 2 ø 8.0 1.00 |  |  | ø 5.0 c/ 15 |  |  | 0.14 | 0.34 |
| P34 | 19.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.81 |  |  |  |  | 0.11 |  |

## Resultados da Viga V12

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P35 | 19.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.04 |  |
| 1 | 718.50 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.08 | 0.28 |
| P36 | 30.00 |  |  | 3 ø 12.5 2.98 |  |  |  |  | 0.15 |  |
| 2 | 713.00 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.04 | 0.17 |
| P37 | 30.00 |  |  | 2 ø 12.5 2.39 |  |  |  |  | 0.21 |  |
| 3 | 713.00 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.05 | 0.18 |
| P38 | 30.00 |  |  | 2 ø 12.5 2.43 |  |  |  |  | 0.22 |  |
| 4 | 713.00 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.05 | 0.18 |
| P39 | 30.00 |  |  | 2 ø 12.5 2.41 |  |  |  |  | 0.22 |  |
| 5 | 713.00 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.05 | 0.18 |
| P40 | 30.00 |  |  | 2 ø 12.5 2.42 |  |  |  |  | 0.22 |  |
| 6 | 713.00 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.05 | 0.18 |
| P41 | 30.00 |  |  | 2 ø 12.5 2.39 |  |  |  |  | 0.21 |  |
| 7 | 714.00 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.04 | 0.17 |
| P42 | 30.00 |  |  | 3 ø 12.5 2.98 |  |  |  |  | 0.15 |  |
| 8 | 719.50 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.08 | 0.28 |
| P43 | 19.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.04 |  |

## Resultados da Viga V13

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P44 | 19.00 |  |  | 2 ø 8.0 0.85 |  |  |  |  | 0.02 |  |
| 1 | 254.20 | 19.00 x 30.00 | 2 ø 8.0 0.85 |  |  | ø 5.0 c/ 15 |  |  | 0.02 | 0.03 |
| P45 | 19.00 |  |  | 2 ø 8.0 0.85 |  |  |  |  | 0.08 |  |
| 2 | 270.80 | 19.00 x 30.00 | 2 ø 8.0 0.85 |  |  | ø 5.0 c/ 15 |  |  | 0.01 | 0.01 |
| P46 | 30.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.15 |  |  |  |  | 0.10 |  |

## Resultados da Viga V14

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P46 | 30.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.74 |  |  |  |  | 0.10 |  |
| 1 | 707.50 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.06 | 0.21 |
| P47 | 30.00 |  |  | 4 ø 10.0 2.66 |  |  |  |  | 0.12 |  |
| 2 | 713.00 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.05 | 0.17 |
| P48 | 30.00 |  |  | 2 ø 12.5 2.43 |  |  |  |  | 0.22 |  |
| 3 | 713.00 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.05 | 0.18 |
| P49 | 30.00 |  |  | 2 ø 12.5 2.43 |  |  |  |  | 0.22 |  |
| 4 | 713.00 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.05 | 0.18 |
| P50 | 30.00 |  |  | 2 ø 12.5 2.42 |  |  |  |  | 0.22 |  |
| 5 | 713.00 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.05 | 0.18 |
| P51 | 30.00 |  |  | 2 ø 12.5 2.39 |  |  |  |  | 0.21 |  |
| 6 | 713.00 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.04 | 0.17 |
| P52 | 30.00 |  |  | 3 ø 12.5 2.96 |  |  |  |  | 0.15 |  |
| 7 | 718.50 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.08 | 0.28 |
| P53 | 19.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.04 |  |

## Resultados da Viga V15

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P54 | 19.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.04 |  |
| 1 | 718.50 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.08 | 0.28 |
| P55 | 30.00 |  |  | 3 ø 12.5 3.07 |  |  |  |  | 0.16 |  |
| 2 | 713.00 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.04 | 0.17 |
| P56 | 30.00 |  |  | 2 ø 12.5 2.48 |  |  |  |  | 0.23 |  |
| 3 | 713.00 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.05 | 0.18 |
| P57 | 30.00 |  |  | 2 ø 12.5 2.52 |  |  |  |  | 0.24 |  |
| 4 | 713.00 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.05 | 0.18 |
| P58 | 30.00 |  |  | 2 ø 12.5 2.50 |  |  |  |  | 0.23 |  |
| 5 | 713.00 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.05 | 0.17 |
| P59 | 30.00 |  |  | 2 ø 12.5 2.54 |  |  |  |  | 0.24 |  |
| 6 | 713.00 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.05 | 0.19 |
| P60 | 30.00 |  |  | 2 ø 12.5 2.38 |  |  |  |  | 0.21 |  |
| 7 | 609.50 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.03 | 0.11 |
| P61 | 30.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.08 |  |
| 8 | 348.00 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.00 | 0.01 |
| P62 | 30.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.04 |  |
| 9 | 446.00 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.02 | 0.06 |
| P63 | 19.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.01 |  |

## Resultados da Viga V16

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P64 | 19.00 |  |  | 2 ø 8.0 0.85 |  |  |  |  | 0.02 |  |
| 1 | 254.20 | 19.00 x 30.00 | 2 ø 8.0 0.85 |  |  | ø 5.0 c/ 15 |  |  | 0.02 | 0.03 |
| P65 | 19.00 |  |  | 2 ø 8.0 0.85 |  |  |  |  | 0.08 |  |
| 2 | 270.80 | 19.00 x 30.00 | 2 ø 8.0 0.85 |  |  | ø 5.0 c/ 15 |  |  | 0.01 | 0.01 |
| P66 | 30.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.16 |  |  |  |  | 0.10 |  |

## Resultados da Viga V17

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P66 | 30.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.74 |  |  |  |  | 0.10 |  |
| 1 | 707.50 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.06 | 0.21 |
| P67 | 30.00 |  |  | 4 ø 10.0 2.67 |  |  |  |  | 0.12 |  |
| 2 | 713.00 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.05 | 0.17 |
| P68 | 30.00 |  |  | 2 ø 12.5 2.43 |  |  |  |  | 0.22 |  |
| 3 | 713.00 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.05 | 0.18 |
| P69 | 30.00 |  |  | 2 ø 12.5 2.43 |  |  |  |  | 0.22 |  |
| 4 | 713.00 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.05 | 0.18 |
| P70 | 30.00 |  |  | 2 ø 12.5 2.42 |  |  |  |  | 0.22 |  |
| 5 | 713.00 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.05 | 0.18 |
| P71 | 30.00 |  |  | 2 ø 12.5 2.39 |  |  |  |  | 0.21 |  |
| 6 | 713.00 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.04 | 0.17 |
| P72 | 30.00 |  |  | 3 ø 12.5 2.96 |  |  |  |  | 0.15 |  |
| 7 | 718.50 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.08 | 0.28 |
| P73 | 19.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.04 |  |

## Resultados da Viga V18

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P74 | 30.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.50 |  |  |  |  | 0.16 |  |
| 1 | 533.00 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.10 | 0.17 |
| P75 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.10 |  |

## Resultados da Viga V19

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P76 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.03 |  |
| 1 | 724.00 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.02 | 0.12 |
| P77 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.04 |  |

## Resultados da Viga V20

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P78 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.03 |  |
| 1 | 724.00 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.01 | 0.10 |
| P79 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.06 |  |
| 2 | 724.00 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.01 | 0.10 |
| P80 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.03 |  |

## Resultados da Viga V21

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P81 | 19.00 |  |  | 4 ø 12.5 4.90 |  |  |  |  | 0.10 |  |
| 1 | 724.00 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.00 | 6.58 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V22

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P83 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.04 |  |
| 1 | 724.00 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.02 | 0.12 |
| P84 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.04 |  |

## Resultados da Viga V23

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P85 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.04 |  |
| 1 | 724.00 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.02 | 0.12 |
| P86 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.04 |  |

## Resultados da Viga V24

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P87 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.03 |  |
| 1 | 724.00 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.01 | 0.10 |
| P88 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.06 |  |
| 2 | 724.00 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.01 | 0.10 |
| P89 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.03 |  |

## Resultados da Viga V25

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P90 | 30.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.22 |  |  |  |  | 0.11 |  |
| 1 | 325.00 | 19.00 x 30.00 | 2 ø 8.0 0.87 |  |  | ø 5.0 c/ 15 |  |  | 0.11 | 0.09 |
| P91 | 30.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.18 |  |  |  |  | 0.10 |  |

## Resultados da Viga V26

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P92 | 19.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.03 |  |
| 1 | 718.50 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.08 | 0.26 |
| P93 | 30.00 |  |  | 4 ø 10.0 2.91 |  |  |  |  | 0.13 |  |
| 2 | 713.00 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.04 | 0.16 |
| P94 | 30.00 |  |  | 2 ø 12.5 2.38 |  |  |  |  | 0.21 |  |
| 3 | 713.00 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.04 | 0.17 |
| P95 | 30.00 |  |  | 2 ø 12.5 2.42 |  |  |  |  | 0.22 |  |
| 4 | 713.00 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.04 | 0.17 |
| P96 | 30.00 |  |  | 2 ø 12.5 2.41 |  |  |  |  | 0.22 |  |
| 5 | 713.00 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.04 | 0.16 |
| P97 | 30.00 |  |  | 2 ø 12.5 2.43 |  |  |  |  | 0.22 |  |
| 6 | 713.00 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.05 | 0.19 |
| P98 | 30.00 |  |  | 2 ø 12.5 2.17 |  |  |  |  | 0.18 |  |
| 7 | 341.50 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.01 | 0.01 |
| P99 | 19.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 8 | 249.00 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.00 | 0.00 |
| P100 | 30.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 9 | 348.00 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.00 | 0.01 |
| P101 | 30.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.03 |  |
| 10 | 446.00 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.01 | 0.05 |
| P102 | 19.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.01 |  |

## Resultados da Viga V27

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P103 | 19.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.02 |  |
| 1 | 538.50 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.06 | 0.14 |
| P104 | 30.00 |  |  | 2 ø 12.5 2.50 |  |  |  |  | 0.23 |  |
| 2 | 713.00 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.04 | 0.16 |
| P105 | 30.00 |  |  | 2 ø 12.5 2.29 |  |  |  |  | 0.20 |  |
| 3 | 713.00 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.04 | 0.17 |
| P106 | 30.00 |  |  | 2 ø 12.5 2.30 |  |  |  |  | 0.20 |  |
| 4 | 713.00 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.04 | 0.17 |
| P107 | 30.00 |  |  | 2 ø 12.5 2.29 |  |  |  |  | 0.20 |  |
| 5 | 713.00 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.04 | 0.17 |
| P108 | 30.00 |  |  | 2 ø 12.5 2.31 |  |  |  |  | 0.20 |  |
| 6 | 713.00 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.04 | 0.17 |
| P109 | 30.00 |  |  | 2 ø 12.5 2.27 |  |  |  |  | 0.19 |  |
| 7 | 713.00 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.04 | 0.16 |
| P110 | 30.00 |  |  | 4 ø 10.0 2.80 |  |  |  |  | 0.13 |  |
| 8 | 718.50 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.07 | 0.26 |
| P111 | 19.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.04 |  |

## Resultados da Viga V28

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P112 | 50.00 |  |  | 4 ø 8.0 1.57 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 175.00 | 35.00 x 30.00 | 4 ø 8.0 1.57 |  |  | ø 5.0 c/ 15 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| P113 | 50.00 |  |  | 4 ø 8.0 1.57 |  |  |  |  | 0.06 |  |
| 2 | 450.00 | 35.00 x 30.00 | 4 ø 8.0 1.57 |  |  | ø 5.0 c/ 15 |  |  | 0.02 | 0.08 |
| P114 | 50.00 |  |  | 4 ø 8.0 1.57 |  |  |  |  | 0.06 |  |
| 3 | 120.00 | 35.00 x 30.00 | 4 ø 8.0 1.57 |  |  | ø 5.0 c/ 15 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| P115 | 80.00 |  |  | 4 ø 8.0 1.57 |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V29

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P92 | 30.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.57 |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 1 | 331.08 | 19.00 x 55.00 | 2 ø 10.0 1.57 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.01 | 0.02 |
| P76 | 40.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.57 |  |  |  |  | 0.03 |  |
| 2 | 330.92 | 19.00 x 55.00 | 2 ø 10.0 1.57 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.01 | 0.02 |
| P54 | 30.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.57 |  |  |  |  | 0.02 |  |

## Resultados da Viga V30

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P54 | 30.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.57 |  |  |  |  | 0.02 |  |
| 1 | 604.00 | 19.00 x 55.00 | 2 ø 10.0 1.57 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.01 | 0.04 |
| P35 | 30.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.57 |  |  |  |  | 0.02 |  |

## Resultados da Viga V31

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P35 | 30.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.57 |  |  |  |  | 0.02 |  |
| 1 | 330.91 | 19.00 x 55.00 | 2 ø 10.0 1.57 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.01 | 0.02 |
| P19 | 40.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.57 |  |  |  |  | 0.03 |  |
| 2 | 330.59 | 19.00 x 55.00 | 2 ø 10.0 1.57 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.01 | 0.02 |
| P1 | 30.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.57 |  |  |  |  | 0.01 |  |

## Resultados da Viga V32

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P93 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 1 | 342.08 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.01 | 0.03 |
| P77 | 40.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.05 |  |
| 2 | 341.92 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.01 | 0.03 |
| P55 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.01 |  |

## Resultados da Viga V33

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P36 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 1 | 341.91 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.01 | 0.03 |
| P20 | 40.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.05 |  |
| 2 | 342.09 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.01 | 0.03 |
| P2 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.01 |  |

## Resultados da Viga V34

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P94 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 1 | 342.08 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.01 | 0.03 |
| P78 | 40.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.05 |  |
| 2 | 341.92 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.01 | 0.03 |
| P56 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.01 |  |

## Resultados da Viga V35

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P37 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 1 | 341.91 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.01 | 0.03 |
| P21 | 40.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.05 |  |
| 2 | 342.09 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.01 | 0.03 |
| P3 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.01 |  |

## Resultados da Viga V36

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P95 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 1 | 342.08 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.01 | 0.03 |
| P79 | 40.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.05 |  |
| 2 | 341.92 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.01 | 0.03 |
| P57 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.01 |  |

## Resultados da Viga V37

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P38 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 1 | 341.91 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.01 | 0.03 |
| P22 | 40.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.05 |  |
| 2 | 342.09 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.01 | 0.03 |
| P4 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.01 |  |

## Resultados da Viga V38

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P96 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 342.08 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.01 | 0.03 |
| P80 | 40.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.06 |  |
| 2 | 341.92 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.01 | 0.03 |
| P58 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.01 |  |

## Resultados da Viga V39

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P39 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 1 | 341.91 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.01 | 0.03 |
| P23 | 40.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.05 |  |
| 2 | 342.09 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.01 | 0.03 |
| P5 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.01 |  |

## Resultados da Viga V40

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P97 | 19.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 342.08 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.01 | 0.02 |
| P81 | 40.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.02 |  |
| 2 | 341.92 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.01 | 0.02 |
| P59 | 19.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V41

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P40 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 1 | 341.91 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.01 | 0.03 |
| P24 | 40.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.05 |  |
| 2 | 342.09 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.01 | 0.03 |
| P6 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.01 |  |

## Resultados da Viga V42

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P98 | 19.00 |  |  | 2 ø 8.0 0.85 |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 1 | 184.00 | 19.00 x 30.00 | 2 ø 8.0 0.85 |  |  | ø 5.0 c/ 15 |  |  | 0.00 | 0.01 |
| P90 | 19.00 |  |  | 2 ø 8.0 0.85 |  |  |  |  | 0.08 |  |

## Resultados da Viga V43

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P90 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.13 |  |
| 1 | 521.00 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.08 | 0.15 |
| P60 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.04 |  |

## Resultados da Viga V44

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P41 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 1 | 341.91 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.01 | 0.03 |
| P25 | 40.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.05 |  |
| 2 | 342.09 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.01 | 0.03 |
| P7 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.01 |  |

## Resultados da Viga V45

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| V26 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 184.00 | 19.00 x 30.00 | 2 ø 8.0 0.85 |  |  | ø 5.0 c/ 15 |  |  | 0.03 | 0.09 |
| V25 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V46

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P99 | 30.00 |  |  | 2 ø 8.0 0.85 |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 1 | 173.00 | 19.00 x 30.00 | 2 ø 8.0 0.85 |  |  | ø 5.0 c/ 15 |  |  | 0.00 | 0.01 |
| P91 | 19.00 |  |  | 2 ø 8.0 0.85 |  |  |  |  | 0.01 |  |

## Resultados da Viga V47

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P100 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.03 |  |
| 1 | 724.00 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.02 | 0.13 |
| P61 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.03 |  |

## Resultados da Viga V48

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P42 | 19.00 |  |  | 2 ø 12.5 2.08 |  |  |  |  | 0.16 |  |
| 1 | 724.00 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 12.5 1.88 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.13 | 0.49 |
| P8 | 19.00 |  |  | 2 ø 12.5 2.07 |  |  |  |  | 0.16 |  |

## Resultados da Viga V49

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P101 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.03 |  |
| 1 | 724.00 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.02 | 0.13 |
| P62 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.04 |  |

## Resultados da Viga V50

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P112 | 35.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 1 | 562.15 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.00 | 0.03 |
| P102 | 30.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.01 |  |

## Resultados da Viga V51

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P102 | 30.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.02 |  |
| 1 | 331.09 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.01 | 0.02 |
| P82 | 40.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.04 |  |
| 2 | 330.91 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.01 | 0.02 |
| P63 | 30.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.02 |  |

## Resultados da Viga V52

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P43 | 30.00 |  |  | 2 ø 12.5 2.27 |  |  |  |  | 0.19 |  |
| 1 | 702.00 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.50 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.16 | 0.35 |
| P9 | 30.00 |  |  | 2 ø 12.5 2.38 |  |  |  |  | 0.21 |  |

## Resultados da Viga V53

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P115 | 40.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 1 | 562.15 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.00 | 0.02 |
| P103 | 30.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.02 |  |

## Resultados da Viga V54

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P103 | 30.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.11 |  |
| 1 | 499.65 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.04 | 0.09 |
| P74 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.10 |  |
| 2 | 183.35 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| P64 | 30.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V55

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P44 | 30.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 188.30 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.00 | 0.01 |
| P33 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.44 |  |  |  |  | 0.15 |  |
| 2 | 494.70 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.06 | 0.11 |
| P10 | 30.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.11 |  |

## Resultados da Viga V56

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| V18 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 183.35 | 19.00 x 30.00 | 2 ø 8.0 0.85 |  |  | ø 5.0 c/ 15 |  |  | 0.00 | 0.17 |
| P65 | 30.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.00 |  |  |  |  | 0.14 |  |

## Resultados da Viga V57

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P45 | 30.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.75 |  |  |  |  | 0.10 |  |
| 1 | 188.30 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.00 | 0.33 |
|  | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V58

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P104 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.05 |  |
| 1 | 505.15 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.06 | 0.12 |
| P75 | 30.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.15 |  |
| 2 | 188.85 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.00 | 0.01 |
| P66 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V59

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P46 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 193.80 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.00 | 0.01 |
| P34 | 30.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.66 |  |  |  |  | 0.09 |  |
| 2 | 500.20 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.07 | 0.13 |
| P11 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.07 |  |

## Resultados da Viga V60

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P105 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 1 | 342.08 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.01 | 0.03 |
| P83 | 40.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.05 |  |
| 2 | 341.92 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.01 | 0.03 |
| P67 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.01 |  |

## Resultados da Viga V61

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P47 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 1 | 341.91 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.01 | 0.03 |
| P26 | 40.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.05 |  |
| 2 | 342.09 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.01 | 0.03 |
| P12 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.01 |  |

## Resultados da Viga V62

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P106 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 1 | 342.08 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.01 | 0.03 |
| P84 | 40.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.05 |  |
| 2 | 341.92 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.01 | 0.03 |
| P68 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.01 |  |

## Resultados da Viga V63

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P48 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 1 | 341.91 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.01 | 0.03 |
| P27 | 40.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.05 |  |
| 2 | 342.09 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.01 | 0.03 |
| P13 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.01 |  |

## Resultados da Viga V64

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P107 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 1 | 342.08 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.01 | 0.03 |
| P85 | 40.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.05 |  |
| 2 | 341.92 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.01 | 0.03 |
| P69 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.01 |  |

## Resultados da Viga V65

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P49 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 1 | 341.91 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.01 | 0.03 |
| P28 | 40.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.05 |  |
| 2 | 342.09 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.01 | 0.03 |
| P14 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.01 |  |

## Resultados da Viga V66

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P108 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 1 | 342.08 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.01 | 0.03 |
| P86 | 40.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.05 |  |
| 2 | 341.92 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.01 | 0.03 |
| P70 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.01 |  |

## Resultados da Viga V67

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P50 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 1 | 341.91 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.01 | 0.03 |
| P29 | 40.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.05 |  |
| 2 | 342.09 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.01 | 0.03 |
| P15 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.01 |  |

## Resultados da Viga V68

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P109 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 1 | 342.08 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.01 | 0.03 |
| P87 | 40.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.05 |  |
| 2 | 341.92 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.01 | 0.03 |
| P71 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.01 |  |

## Resultados da Viga V69

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P51 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 1 | 341.91 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.01 | 0.03 |
| P30 | 40.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.05 |  |
| 2 | 342.09 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.01 | 0.03 |
| P16 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.01 |  |

## Resultados da Viga V70

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P110 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 1 | 342.08 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.01 | 0.03 |
| P88 | 40.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.05 |  |
| 2 | 341.92 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.01 | 0.03 |
| P72 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.01 |  |

## Resultados da Viga V71

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P52 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 1 | 341.91 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.01 | 0.03 |
| P31 | 40.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.05 |  |
| 2 | 342.09 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.01 | 0.03 |
| P17 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.01 |  |

## Resultados da Viga V72

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P111 | 30.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.57 |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 1 | 331.08 | 19.00 x 55.00 | 2 ø 10.0 1.57 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.01 | 0.02 |
| P89 | 40.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.57 |  |  |  |  | 0.03 |  |
| 2 | 330.92 | 19.00 x 55.00 | 2 ø 10.0 1.57 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.01 | 0.02 |
| P73 | 30.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.57 |  |  |  |  | 0.02 |  |
| 3 | 604.00 | 19.00 x 55.00 | 2 ø 10.0 1.57 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.01 | 0.04 |
| P53 | 30.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.57 |  |  |  |  | 0.02 |  |
| 4 | 330.91 | 19.00 x 55.00 | 2 ø 10.0 1.57 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.01 | 0.02 |
| P32 | 40.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.57 |  |  |  |  | 0.03 |  |
| 5 | 331.09 | 19.00 x 55.00 | 2 ø 10.0 1.57 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.01 | 0.02 |
| P18 | 30.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.57 |  |  |  |  | 0.01 |  |

## Cálculo da Viga V1

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 3119 kgf.m As = 1.59 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.00 cm |  | Fd = 2.04 tf situação: GE Meq = 428 kgf.m As = 1.35 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.28 cm |  | As = 1.59 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 2228 kgf.m fiss = 0.19 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2510 kgf.m As = 1.28 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.60 cm |  | Fd = 0.77 tf situação: GE Meq = 161 kgf.m As = 1.18 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.71 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1793 kgf.m fiss = 0.12 mm |
| 3 3-3 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2540 kgf.m As = 1.29 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm |  | Fd = 0.37 tf situação: GE Meq = 77 kgf.m As = 1.25 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.67 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1815 kgf.m fiss = 0.12 mm |
| 4 4-4 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2536 kgf.m As = 1.29 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm |  | Fd = 0.18 tf situação: GE Meq = 37 kgf.m As = 1.27 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.65 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1811 kgf.m fiss = 0.12 mm |
| 5 5-5 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2534 kgf.m As = 1.29 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm |  | Fd = 0.07 tf situação: GE Meq = 15 kgf.m As = 1.28 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.63 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1810 kgf.m fiss = 0.12 mm |
| 6 6-6 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2531 kgf.m As = 1.29 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm |  |  |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1808 kgf.m fiss = 0.12 mm |
| 7 7-7 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2558 kgf.m As = 1.30 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.64 cm |  |  | Fd = 0.09 tf situação: GE Meq = 18 kgf.m As = 1.31 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1827 kgf.m fiss = 0.13 mm |
| 8 8-8 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  |  | Fd = 0.54 tf situação: GE Meq = 114 kgf.m As = 1.23 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.39 cm | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1640 kgf.m fiss = 0.11 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 3106 kgf.m As = 1.59 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.99 cm | Fd = 2.04 tf situação: GE Meq = 428 kgf.m As = 1.34 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.28 cm |  | As = 1.59 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 2218 kgf.m fiss = 0.18 mm |
| 2 | Md = 6067 kgf.m As = 3.18 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 4.00 cm | Fd = 2.04 tf situação: GE Meq = 426 kgf.m As = 2.95 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 4.29 cm |  | As = 3.18 cm² (3ø12.5 - 3.68 cm²) d = 45.88 cm % armad. = 0.39 M = 4333 kgf.m fiss = 0.17 mm |
| 3 | Md = 5155 kgf.m As = 2.68 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.36 cm | Fd = 0.77 tf situação: GE Meq = 161 kgf.m As = 2.59 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.47 cm |  | As = 2.68 cm² (4ø10.0 - 3.14 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.33 M = 3682 kgf.m fiss = 0.12 mm |
| 4 | Md = 5172 kgf.m As = 2.68 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.37 cm | Fd = 0.37 tf situação: GE Meq = 77 kgf.m As = 2.64 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.43 cm |  | As = 2.68 cm² (4ø10.0 - 3.14 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.33 M = 3694 kgf.m fiss = 0.12 mm |
| 5 | Md = 5149 kgf.m As = 2.67 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.36 cm | Fd = 0.18 tf situação: GE Meq = 37 kgf.m As = 2.65 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.38 cm |  | As = 2.67 cm² (4ø10.0 - 3.14 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.33 M = 3677 kgf.m fiss = 0.12 mm |
| 6 | Md = 5138 kgf.m As = 2.67 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.35 cm | Fd = 0.07 tf situação: GE Meq = 15 kgf.m As = 2.66 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.36 cm |  | As = 2.67 cm² (4ø10.0 - 3.14 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.33 M = 3669 kgf.m fiss = 0.12 mm |
| 7 | Md = 5141 kgf.m As = 2.67 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.35 cm |  | Fd = 0.09 tf situação: GE Meq = 18 kgf.m As = 2.68 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.34 cm | As = 2.68 cm² (4ø10.0 - 3.14 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.33 M = 3672 kgf.m fiss = 0.12 mm |
| 8 | Md = 5080 kgf.m As = 2.63 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.31 cm |  | Fd = 0.54 tf situação: GE Meq = 114 kgf.m As = 2.70 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.23 cm | As = 2.70 cm² (4ø10.0 - 3.14 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.33 M = 3628 kgf.m fiss = 0.12 mm |
| 9 | Md = 6101 kgf.m As = 3.20 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 4.02 cm |  | Fd = 0.54 tf situação: GE Meq = 113 kgf.m As = 3.26 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.94 cm | As = 3.26 cm² (3ø12.5 - 3.68 cm²) d = 45.88 cm % armad. = 0.39 M = 4358 kgf.m fiss = 0.17 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 4.50 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.10 |
| 2 2-2 | Vd = 4.11 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.09 |
| 3 3-3 | Vd = 4.13 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.09 |
| 4 4-4 | Vd = 4.12 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.09 |
| 5 5-5 | Vd = 4.11 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.09 |
| 6 6-6 | Vd = 4.11 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.09 |
| 7 7-7 | Vd = 4.11 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 13 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.10 |
| 8 8-8 | Vd = 4.30 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 9 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.10 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.05 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.03 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 3 3-3 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.01 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 4 4-4 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.01 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 5 5-5 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.00 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 6 6-6 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.00 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 7 7-7 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.00 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 8 8-8 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.00 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V2

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final | Armadura de pele |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 70.00 cm | Md = 5591 kgf.m As = 1.99 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.50 cm |  | Fd = 0.93 tf situação: GE Meq = 286 kgf.m As = 1.88 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.63 cm |  | As = 2.00 cm² (2ø12.5 - 2.45 cm²) d = 65.88 cm % armad. = 0.18 M = 3993 kgf.m fiss = 0.15 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.33 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x5ø6.3 (1.56 cm²) |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 7827 kgf.m As = 2.80 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.52 cm | Fd = 0.93 tf situação: GE Meq = 288 kgf.m As = 2.70 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.65 cm |  | As = 2.80 cm² (4ø10.0 - 3.14 cm²) d = 66.00 cm % armad. = 0.24 M = 5591 kgf.m fiss = 0.13 mm |
| 2 | Md = 7348 kgf.m As = 2.63 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.30 cm | Fd = 0.93 tf situação: GE Meq = 288 kgf.m As = 2.52 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.43 cm |  | As = 2.63 cm² (4ø10.0 - 3.14 cm²) d = 66.00 cm % armad. = 0.24 M = 5248 kgf.m fiss = 0.12 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 5.76 tf VRd2 = 63.73 tf | Td = 4 kgf.m TRd2 = 4677 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.09 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 65.88 cm Vc0 = 10.88 tf k = 1.02 |  | Vmin = 5.92 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V3

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final | Armadura de pele |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  |  | Fd = 1.14 tf situação: GE Meq = 295 kgf.m As = 0.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.21 cm | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 508 kgf.m fiss = 0.01 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 2 2-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.44 tf situação: GE Meq = 115 kgf.m As = 1.16 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.58 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 2077 kgf.m fiss = 0.05 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 3 3-3 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.17 tf situação: GE Meq = 44 kgf.m As = 1.09 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.42 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 1905 kgf.m fiss = 0.04 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 4 4-4 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.15 tf situação: GE Meq = 40 kgf.m As = 1.10 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.43 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 1921 kgf.m fiss = 0.04 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 5 5-5 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.19 tf situação: GE Meq = 50 kgf.m As = 1.09 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.43 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 1919 kgf.m fiss = 0.04 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 6 6-6 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.34 tf situação: GE Meq = 87 kgf.m As = 1.08 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.46 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 1927 kgf.m fiss = 0.04 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 7 7-7 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.60 tf situação: GE Meq = 156 kgf.m As = 1.02 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.45 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 1871 kgf.m fiss = 0.04 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 8 8-8 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3585 kgf.m As = 1.50 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.88 cm |  | Fd = 1.84 tf situação: GE Meq = 480 kgf.m As = 1.28 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.14 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 2560 kgf.m fiss = 0.07 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 5237 kgf.m As = 2.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.78 cm |  | Fd = 1.14 tf situação: GE Meq = 294 kgf.m As = 2.34 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.62 cm | As = 2.34 cm² (2ø12.5 - 2.45 cm²) d = 55.88 cm % armad. = 0.22 M = 3740 kgf.m fiss = 0.20 mm |
| 2 | Md = 4662 kgf.m As = 1.96 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.47 cm | Fd = 0.44 tf situação: GE Meq = 114 kgf.m As = 1.91 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.53 cm | Fd = 1.14 tf situação: GE Meq = 294 kgf.m As = 2.10 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.31 cm | As = 2.10 cm² (2ø12.5 - 2.45 cm²) d = 55.88 cm % armad. = 0.22 M = 3329 kgf.m fiss = 0.16 mm |
| 3 | Md = 5742 kgf.m As = 2.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.05 cm | Fd = 0.44 tf situação: GE Meq = 114 kgf.m As = 2.38 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.12 cm |  | As = 2.43 cm² (2ø12.5 - 2.45 cm²) d = 55.88 cm % armad. = 0.22 M = 4101 kgf.m fiss = 0.22 mm |
| 4 | Md = 5399 kgf.m As = 2.28 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.87 cm | Fd = 0.17 tf situação: GE Meq = 43 kgf.m As = 2.26 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.89 cm |  | As = 2.28 cm² (2ø12.5 - 2.45 cm²) d = 55.88 cm % armad. = 0.22 M = 3856 kgf.m fiss = 0.20 mm |
| 5 | Md = 5418 kgf.m As = 2.29 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.88 cm | Fd = 0.19 tf situação: GE Meq = 50 kgf.m As = 2.27 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.90 cm |  | As = 2.29 cm² (2ø12.5 - 2.45 cm²) d = 55.88 cm % armad. = 0.22 M = 3870 kgf.m fiss = 0.20 mm |
| 6 | Md = 5451 kgf.m As = 2.30 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.89 cm | Fd = 0.34 tf situação: GE Meq = 87 kgf.m As = 2.26 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.94 cm |  | As = 2.30 cm² (2ø12.5 - 2.45 cm²) d = 55.88 cm % armad. = 0.22 M = 3893 kgf.m fiss = 0.20 mm |
| 7 | Md = 5368 kgf.m As = 2.27 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.85 cm | Fd = 0.60 tf situação: GE Meq = 155 kgf.m As = 2.20 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.93 cm |  | As = 2.27 cm² (2ø12.5 - 2.45 cm²) d = 55.88 cm % armad. = 0.22 M = 3834 kgf.m fiss = 0.19 mm |
| 8 | Md = 6606 kgf.m As = 2.80 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.52 cm | Fd = 1.84 tf situação: GE Meq = 480 kgf.m As = 2.59 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.78 cm |  | As = 2.80 cm² (4ø10.0 - 3.14 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.28 M = 4718 kgf.m fiss = 0.13 mm |
| 9 | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm | Fd = 1.84 tf situação: GE Meq = 480 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.65 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 1903 kgf.m fiss = 0.04 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 3.73 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 5 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.07 |
| 2 2-2 | Vd = 4.50 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 5 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.08 |
| 3 3-3 | Vd = 4.36 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.08 |
| 4 4-4 | Vd = 4.35 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.08 |
| 5 5-5 | Vd = 4.35 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.08 |
| 6 6-6 | Vd = 4.37 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.08 |
| 7 7-7 | Vd = 4.38 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.08 |
| 8 8-8 | Vd = 4.88 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 2 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.09 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.00 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.01 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 3 3-3 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.01 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 4 4-4 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.01 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 5 5-5 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.01 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 6 6-6 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.01 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 7 7-7 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.02 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 8 8-8 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.05 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V4

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.27 tf situação: GE Meq = 56 kgf.m As = 0.44 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.63 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 672 kgf.m fiss = 0.02 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.27 tf situação: GE Meq = 56 kgf.m As = 0.65 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.89 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 961 kgf.m fiss = 0.03 mm |
| 2 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.27 tf situação: GE Meq = 56 kgf.m As = 0.69 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.94 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1019 kgf.m fiss = 0.04 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 1.26 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.02 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V5

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.36 tf situação: GE Meq = 76 kgf.m As = 0.39 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.60 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 621 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.36 tf situação: GE Meq = 75 kgf.m As = 0.39 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.60 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 619 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.36 tf situação: GE Meq = 76 kgf.m As = 0.55 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.80 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 847 kgf.m fiss = 0.03 mm |
| 2 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.36 tf situação: GE Meq = 76 kgf.m As = 0.84 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.16 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1245 kgf.m fiss = 0.06 mm |
| 3 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.36 tf situação: GE Meq = 75 kgf.m As = 0.57 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.81 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 864 kgf.m fiss = 0.03 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 1.32 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |
| 2 2-2 | Vd = 1.31 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.03 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.03 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V6

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.22 tf situação: GE Meq = 46 kgf.m As = 0.44 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.62 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 667 kgf.m fiss = 0.02 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.22 tf situação: GE Meq = 46 kgf.m As = 0.67 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.91 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 990 kgf.m fiss = 0.04 mm |
| 2 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.22 tf situação: GE Meq = 46 kgf.m As = 0.68 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.92 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 999 kgf.m fiss = 0.04 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 1.25 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.02 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V7

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  |  | Fd = 0.03 tf situação: GE Meq = 7 kgf.m As = 0.67 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.83 cm | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 941 kgf.m fiss = 0.03 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 0 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.00 cm |  |  |  |
| 2 | Md = 0 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.00 cm |  |  |  |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 0.94 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.02 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.00 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V8

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.22 tf situação: GE Meq = 46 kgf.m As = 0.44 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.62 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 667 kgf.m fiss = 0.02 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.22 tf situação: GE Meq = 46 kgf.m As = 0.67 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.91 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 988 kgf.m fiss = 0.04 mm |
| 2 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.22 tf situação: GE Meq = 46 kgf.m As = 0.68 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.92 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1000 kgf.m fiss = 0.04 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 1.25 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.02 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V9

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.22 tf situação: GE Meq = 46 kgf.m As = 0.44 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.62 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 667 kgf.m fiss = 0.02 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.22 tf situação: GE Meq = 46 kgf.m As = 0.67 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.91 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 989 kgf.m fiss = 0.04 mm |
| 2 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.22 tf situação: GE Meq = 46 kgf.m As = 0.68 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.92 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 999 kgf.m fiss = 0.04 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 1.25 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.02 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V10

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.38 tf situação: GE Meq = 79 kgf.m As = 0.39 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.60 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 619 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.41 tf situação: GE Meq = 87 kgf.m As = 0.39 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.61 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 625 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.38 tf situação: GE Meq = 79 kgf.m As = 0.56 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.81 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 857 kgf.m fiss = 0.03 mm |
| 2 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.41 tf situação: GE Meq = 87 kgf.m As = 0.83 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.16 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1244 kgf.m fiss = 0.06 mm |
| 3 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.41 tf situação: GE Meq = 87 kgf.m As = 0.54 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.80 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 840 kgf.m fiss = 0.03 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 1.31 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |
| 2 2-2 | Vd = 1.32 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.04 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.04 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V11

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 30.00 cm | Md = 1112 kgf.m As = 1.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.26 cm |  | Fd = 1.28 tf situação: GE Meq = 142 kgf.m As = 0.84 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.43 cm |  | As = 1.00 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.18 M = 793 kgf.m fiss = 0.14 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2193 kgf.m As = 2.05 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.58 cm | Fd = 1.28 tf situação: GE Meq = 139 kgf.m As = 1.90 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.75 cm |  | As = 2.05 cm² (2ø12.5 - 2.45 cm²) d = 25.88 cm % armad. = 0.43 M = 1566 kgf.m fiss = 0.16 mm |
| 2 | Md = 0 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.00 cm |  |  |  |
| 3 | Md = 1962 kgf.m As = 1.81 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.28 cm | Fd = 1.28 tf situação: GE Meq = 141 kgf.m As = 1.66 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.45 cm |  | As = 1.81 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 26.00 cm % armad. = 0.41 M = 1401 kgf.m fiss = 0.11 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-2 | Vd = 2.51 tf VRd2 = 25.25 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 1364 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.10 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-2 | d = 26.10 cm Vc0 = 4.31 tf k = 1.06 |  | Vmin = 2.81 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 15 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V12

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final | Armadura de pele |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3806 kgf.m As = 1.59 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.00 cm |  | Fd = 2.14 tf situação: GE Meq = 555 kgf.m As = 1.34 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.30 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 2718 kgf.m fiss = 0.08 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 2 2-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.69 tf situação: GE Meq = 179 kgf.m As = 1.06 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.53 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 1962 kgf.m fiss = 0.04 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 3 3-3 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.40 tf situação: GE Meq = 105 kgf.m As = 1.13 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.54 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 2026 kgf.m fiss = 0.05 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 4 4-4 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.26 tf situação: GE Meq = 69 kgf.m As = 1.14 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.51 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 2017 kgf.m fiss = 0.05 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 5 5-5 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.27 tf situação: GE Meq = 70 kgf.m As = 1.14 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.51 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 2018 kgf.m fiss = 0.05 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 6 6-6 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.40 tf situação: GE Meq = 104 kgf.m As = 1.13 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.54 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 2024 kgf.m fiss = 0.05 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 7 7-7 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.70 tf situação: GE Meq = 183 kgf.m As = 1.06 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.54 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 1968 kgf.m fiss = 0.04 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 8 8-8 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3821 kgf.m As = 1.60 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.01 cm |  | Fd = 2.16 tf situação: GE Meq = 563 kgf.m As = 1.34 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.31 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 2729 kgf.m fiss = 0.08 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm | Fd = 2.14 tf situação: GE Meq = 555 kgf.m As = 0.86 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.70 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 1923 kgf.m fiss = 0.04 mm |
| 2 | Md = 6993 kgf.m As = 2.98 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.74 cm | Fd = 2.14 tf situação: GE Meq = 553 kgf.m As = 2.73 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 4.05 cm |  | As = 2.98 cm² (3ø12.5 - 3.68 cm²) d = 55.88 cm % armad. = 0.32 M = 4994 kgf.m fiss = 0.15 mm |
| 3 | Md = 5643 kgf.m As = 2.39 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.00 cm | Fd = 0.69 tf situação: GE Meq = 178 kgf.m As = 2.31 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.10 cm |  | As = 2.39 cm² (2ø12.5 - 2.45 cm²) d = 55.88 cm % armad. = 0.22 M = 4030 kgf.m fiss = 0.21 mm |
| 4 | Md = 5735 kgf.m As = 2.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.05 cm | Fd = 0.40 tf situação: GE Meq = 104 kgf.m As = 2.38 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.11 cm |  | As = 2.43 cm² (2ø12.5 - 2.45 cm²) d = 55.88 cm % armad. = 0.22 M = 4096 kgf.m fiss = 0.22 mm |
| 5 | Md = 5694 kgf.m As = 2.41 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.03 cm | Fd = 0.27 tf situação: GE Meq = 70 kgf.m As = 2.38 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.07 cm |  | As = 2.41 cm² (2ø12.5 - 2.45 cm²) d = 55.88 cm % armad. = 0.22 M = 4067 kgf.m fiss = 0.22 mm |
| 6 | Md = 5730 kgf.m As = 2.42 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.05 cm | Fd = 0.40 tf situação: GE Meq = 103 kgf.m As = 2.38 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.10 cm |  | As = 2.42 cm² (2ø12.5 - 2.45 cm²) d = 55.88 cm % armad. = 0.22 M = 4093 kgf.m fiss = 0.22 mm |
| 7 | Md = 5660 kgf.m As = 2.39 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.01 cm | Fd = 0.70 tf situação: GE Meq = 182 kgf.m As = 2.31 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.11 cm |  | As = 2.39 cm² (2ø12.5 - 2.45 cm²) d = 55.88 cm % armad. = 0.22 M = 4042 kgf.m fiss = 0.21 mm |
| 8 | Md = 6991 kgf.m As = 2.98 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.74 cm | Fd = 2.16 tf situação: GE Meq = 560 kgf.m As = 2.73 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 4.05 cm |  | As = 2.98 cm² (3ø12.5 - 3.68 cm²) d = 55.88 cm % armad. = 0.32 M = 4993 kgf.m fiss = 0.15 mm |
| 9 | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm | Fd = 2.16 tf situação: GE Meq = 563 kgf.m As = 0.87 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.71 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 1933 kgf.m fiss = 0.04 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 5.15 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 3 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.10 |
| 2 2-2 | Vd = 4.60 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.09 |
| 3 3-3 | Vd = 4.59 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.08 |
| 4 4-4 | Vd = 4.58 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.08 |
| 5 5-5 | Vd = 4.58 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.08 |
| 6 6-6 | Vd = 4.59 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.08 |
| 7 7-7 | Vd = 4.61 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 16 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.09 |
| 8 8-8 | Vd = 5.15 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 10 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.10 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.06 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.02 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 3 3-3 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.01 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 4 4-4 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.01 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 5 5-5 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.01 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 6 6-6 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.01 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 7 7-7 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.02 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 8 8-8 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.06 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V13

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 30.00 cm | Md = 859 kgf.m As = 0.77 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.97 cm |  | Fd = 0.17 tf situação: GE Meq = 19 kgf.m As = 0.32 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.46 cm |  | As = 0.85 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.18 M = 278 kgf.m fiss = 0.02 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 30.00 cm | Md = 859 kgf.m As = 0.77 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.97 cm |  |  | Fd = 0.45 tf situação: GE Meq = 50 kgf.m As = 0.30 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.25 cm | As = 0.85 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.18 M = 195 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 859 kgf.m As = 0.77 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.97 cm | Fd = 0.17 tf situação: GE Meq = 19 kgf.m As = 0.31 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.44 cm |  | As = 0.85 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.18 M = 267 kgf.m fiss = 0.02 mm |
| 2 | Md = 859 kgf.m As = 0.77 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.97 cm | Fd = 0.17 tf situação: GE Meq = 19 kgf.m As = 0.70 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.93 cm | Fd = 0.45 tf situação: GE Meq = 50 kgf.m As = 0.78 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.85 cm | As = 0.85 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.18 M = 577 kgf.m fiss = 0.08 mm |
| 3 | Md = 1199 kgf.m As = 1.09 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.37 cm |  | Fd = 0.45 tf situação: GE Meq = 50 kgf.m As = 1.15 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.31 cm | As = 1.15 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 26.00 cm % armad. = 0.28 M = 856 kgf.m fiss = 0.10 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 1.57 tf VRd2 = 25.25 tf | Td = 16 kgf.m TRd2 = 1364 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.07 |
| 2 2-2 | Vd = 1.74 tf VRd2 = 25.25 tf | Td = 14 kgf.m TRd2 = 1364 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.08 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 26.10 cm Vc0 = 4.31 tf k = 1.02 |  | Vmin = 2.81 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 15 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 26.10 cm Vc0 = 4.31 tf k = 1.00 |  | Vmin = 2.81 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 15 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V14

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final | Armadura de pele |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 1.46 tf situação: GE Meq = 380 kgf.m As = 1.16 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.88 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 2288 kgf.m fiss = 0.06 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 2 2-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.61 tf situação: GE Meq = 158 kgf.m As = 1.09 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.55 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 1998 kgf.m fiss = 0.05 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 3 3-3 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.39 tf situação: GE Meq = 101 kgf.m As = 1.13 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.53 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 2023 kgf.m fiss = 0.05 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 4 4-4 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.32 tf situação: GE Meq = 82 kgf.m As = 1.14 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 2017 kgf.m fiss = 0.05 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 5 5-5 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.44 tf situação: GE Meq = 114 kgf.m As = 1.13 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.54 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 2026 kgf.m fiss = 0.05 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 6 6-6 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.69 tf situação: GE Meq = 181 kgf.m As = 1.06 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.53 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 1962 kgf.m fiss = 0.04 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 7 7-7 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3804 kgf.m As = 1.59 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.00 cm |  | Fd = 2.15 tf situação: GE Meq = 558 kgf.m As = 1.34 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.30 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 2717 kgf.m fiss = 0.08 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 4152 kgf.m As = 1.74 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.19 cm | Fd = 1.46 tf situação: GE Meq = 380 kgf.m As = 1.57 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.39 cm |  | As = 1.74 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 2965 kgf.m fiss = 0.10 mm |
| 2 | Md = 6292 kgf.m As = 2.66 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.35 cm | Fd = 1.46 tf situação: GE Meq = 380 kgf.m As = 2.49 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.56 cm |  | As = 2.66 cm² (4ø10.0 - 3.14 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.28 M = 4494 kgf.m fiss = 0.12 mm |
| 3 | Md = 5735 kgf.m As = 2.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.05 cm | Fd = 0.61 tf situação: GE Meq = 157 kgf.m As = 2.36 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.14 cm |  | As = 2.43 cm² (2ø12.5 - 2.45 cm²) d = 55.88 cm % armad. = 0.22 M = 4096 kgf.m fiss = 0.22 mm |
| 4 | Md = 5743 kgf.m As = 2.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.05 cm | Fd = 0.39 tf situação: GE Meq = 100 kgf.m As = 2.39 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.11 cm |  | As = 2.43 cm² (2ø12.5 - 2.45 cm²) d = 55.88 cm % armad. = 0.22 M = 4102 kgf.m fiss = 0.22 mm |
| 5 | Md = 5711 kgf.m As = 2.42 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.04 cm | Fd = 0.44 tf situação: GE Meq = 113 kgf.m As = 2.37 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.10 cm |  | As = 2.42 cm² (2ø12.5 - 2.45 cm²) d = 55.88 cm % armad. = 0.22 M = 4079 kgf.m fiss = 0.22 mm |
| 6 | Md = 5643 kgf.m As = 2.39 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.00 cm | Fd = 0.69 tf situação: GE Meq = 180 kgf.m As = 2.31 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.10 cm |  | As = 2.39 cm² (2ø12.5 - 2.45 cm²) d = 55.88 cm % armad. = 0.22 M = 4030 kgf.m fiss = 0.21 mm |
| 7 | Md = 6956 kgf.m As = 2.96 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.72 cm | Fd = 2.15 tf situação: GE Meq = 555 kgf.m As = 2.71 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 4.03 cm |  | As = 2.96 cm² (3ø12.5 - 3.68 cm²) d = 55.88 cm % armad. = 0.32 M = 4968 kgf.m fiss = 0.15 mm |
| 8 | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm | Fd = 2.15 tf situação: GE Meq = 558 kgf.m As = 0.87 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.72 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 1944 kgf.m fiss = 0.04 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 4.83 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 2 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.09 |
| 2 2-2 | Vd = 4.58 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.08 |
| 3 3-3 | Vd = 4.59 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.08 |
| 4 4-4 | Vd = 4.58 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.08 |
| 5 5-5 | Vd = 4.58 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.08 |
| 6 6-6 | Vd = 4.61 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.09 |
| 7 7-7 | Vd = 5.14 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 3 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.10 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.05 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.02 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 3 3-3 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.01 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 4 4-4 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.01 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 5 5-5 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.02 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 6 6-6 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.03 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 7 7-7 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.06 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V15

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final | Armadura de pele |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3826 kgf.m As = 1.60 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.01 cm |  | Fd = 2.11 tf situação: GE Meq = 550 kgf.m As = 1.35 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.31 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 2733 kgf.m fiss = 0.08 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 2 2-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.67 tf situação: GE Meq = 174 kgf.m As = 1.06 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.53 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 1962 kgf.m fiss = 0.04 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 3 3-3 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.38 tf situação: GE Meq = 98 kgf.m As = 1.14 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.54 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 2029 kgf.m fiss = 0.05 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 4 4-4 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.23 tf situação: GE Meq = 59 kgf.m As = 1.15 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.51 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 2023 kgf.m fiss = 0.05 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 5 5-5 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.19 tf situação: GE Meq = 51 kgf.m As = 1.14 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.49 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 2005 kgf.m fiss = 0.05 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 6 6-6 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.64 tf situação: GE Meq = 167 kgf.m As = 1.14 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 2086 kgf.m fiss = 0.05 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 7 7-7 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.36 tf situação: GE Meq = 94 kgf.m As = 0.87 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.19 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 1564 kgf.m fiss = 0.03 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 8 8-8 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  |  | Fd = 0.57 tf situação: GE Meq = 149 kgf.m As = 0.19 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.08 cm | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 215 kgf.m fiss = 0.00 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 9 9-9 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.75 tf situação: GE Meq = 195 kgf.m As = 0.61 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.99 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 1216 kgf.m fiss = 0.02 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm | Fd = 2.11 tf situação: GE Meq = 550 kgf.m As = 0.78 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.59 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 1782 kgf.m fiss = 0.04 mm |
| 2 | Md = 7200 kgf.m As = 3.07 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.86 cm | Fd = 2.11 tf situação: GE Meq = 547 kgf.m As = 2.83 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 4.16 cm |  | As = 3.07 cm² (3ø12.5 - 3.68 cm²) d = 55.88 cm % armad. = 0.32 M = 5143 kgf.m fiss = 0.16 mm |
| 3 | Md = 5863 kgf.m As = 2.48 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.12 cm | Fd = 0.67 tf situação: GE Meq = 173 kgf.m As = 2.40 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.21 cm |  | As = 2.48 cm² (2ø12.5 - 2.45 cm²) d = 55.88 cm % armad. = 0.22 M = 4187 kgf.m fiss = 0.23 mm |
| 4 | Md = 5959 kgf.m As = 2.52 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.17 cm | Fd = 0.38 tf situação: GE Meq = 98 kgf.m As = 2.48 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.23 cm |  | As = 2.52 cm² (2ø12.5 - 2.45 cm²) d = 55.88 cm % armad. = 0.22 M = 4256 kgf.m fiss = 0.24 mm |
| 5 | Md = 5912 kgf.m As = 2.50 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.15 cm | Fd = 0.23 tf situação: GE Meq = 59 kgf.m As = 2.48 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.18 cm |  | As = 2.50 cm² (2ø12.5 - 2.45 cm²) d = 55.88 cm % armad. = 0.22 M = 4223 kgf.m fiss = 0.23 mm |
| 6 | Md = 5987 kgf.m As = 2.54 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.19 cm | Fd = 0.64 tf situação: GE Meq = 166 kgf.m As = 2.46 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.28 cm |  | As = 2.54 cm² (2ø12.5 - 2.45 cm²) d = 55.88 cm % armad. = 0.22 M = 4276 kgf.m fiss = 0.24 mm |
| 7 | Md = 5630 kgf.m As = 2.38 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.99 cm | Fd = 0.64 tf situação: GE Meq = 166 kgf.m As = 2.31 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.08 cm |  | As = 2.38 cm² (2ø12.5 - 2.45 cm²) d = 55.88 cm % armad. = 0.22 M = 4021 kgf.m fiss = 0.21 mm |
| 8 | Md = 3606 kgf.m As = 1.51 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.89 cm | Fd = 0.36 tf situação: GE Meq = 94 kgf.m As = 1.46 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.94 cm | Fd = 0.57 tf situação: GE Meq = 149 kgf.m As = 1.57 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.81 cm | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 2575 kgf.m fiss = 0.08 mm |
| 9 | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm | Fd = 0.75 tf situação: GE Meq = 195 kgf.m As = 0.89 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.33 cm | Fd = 0.57 tf situação: GE Meq = 149 kgf.m As = 1.05 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.15 cm | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 1679 kgf.m fiss = 0.04 mm |
| 10 | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm | Fd = 0.75 tf situação: GE Meq = 195 kgf.m As = 0.38 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.70 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 821 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 5.20 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 3 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.10 |
| 2 2-2 | Vd = 4.60 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.08 |
| 3 3-3 | Vd = 4.65 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.09 |
| 4 4-4 | Vd = 4.64 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.09 |
| 5 5-5 | Vd = 4.65 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.09 |
| 6 6-6 | Vd = 4.58 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 8 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.09 |
| 7 7-7 | Vd = 4.10 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 7 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.08 |
| 8 8-8 | Vd = 2.37 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |
| 9 9-9 | Vd = 3.16 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 4 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.06 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.06 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.02 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 3 3-3 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.01 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 4 4-4 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.01 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 5 5-5 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.01 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 6 6-6 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.02 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 7 7-7 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.01 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 8 8-8 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.00 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 9 9-9 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.04 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V16

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 30.00 cm | Md = 859 kgf.m As = 0.77 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.97 cm |  | Fd = 0.14 tf situação: GE Meq = 16 kgf.m As = 0.33 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.45 cm |  | As = 0.85 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.18 M = 279 kgf.m fiss = 0.02 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 30.00 cm | Md = 859 kgf.m As = 0.77 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.97 cm |  |  | Fd = 0.49 tf situação: GE Meq = 54 kgf.m As = 0.31 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.25 cm | As = 0.85 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.18 M = 196 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 859 kgf.m As = 0.77 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.97 cm | Fd = 0.14 tf situação: GE Meq = 16 kgf.m As = 0.32 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.44 cm |  | As = 0.85 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.18 M = 270 kgf.m fiss = 0.02 mm |
| 2 | Md = 859 kgf.m As = 0.77 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.97 cm | Fd = 0.14 tf situação: GE Meq = 16 kgf.m As = 0.70 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.92 cm | Fd = 0.49 tf situação: GE Meq = 54 kgf.m As = 0.78 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.84 cm | As = 0.85 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.18 M = 569 kgf.m fiss = 0.08 mm |
| 3 | Md = 1213 kgf.m As = 1.10 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.38 cm |  | Fd = 0.49 tf situação: GE Meq = 54 kgf.m As = 1.16 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.32 cm | As = 1.16 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 26.00 cm % armad. = 0.28 M = 866 kgf.m fiss = 0.10 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 1.56 tf VRd2 = 25.25 tf | Td = 5 kgf.m TRd2 = 1364 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.07 |
| 2 2-2 | Vd = 1.75 tf VRd2 = 25.25 tf | Td = 4 kgf.m TRd2 = 1364 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.07 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 26.10 cm Vc0 = 4.31 tf k = 1.02 |  | Vmin = 2.81 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 15 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 26.10 cm Vc0 = 4.31 tf k = 1.00 |  | Vmin = 2.81 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 15 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V17

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final | Armadura de pele |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 1.47 tf situação: GE Meq = 382 kgf.m As = 1.16 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.88 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 2288 kgf.m fiss = 0.06 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 2 2-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.61 tf situação: GE Meq = 159 kgf.m As = 1.09 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.55 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 1998 kgf.m fiss = 0.05 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 3 3-3 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.39 tf situação: GE Meq = 101 kgf.m As = 1.13 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.53 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 2023 kgf.m fiss = 0.05 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 4 4-4 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.32 tf situação: GE Meq = 83 kgf.m As = 1.14 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 2017 kgf.m fiss = 0.05 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 5 5-5 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.44 tf situação: GE Meq = 114 kgf.m As = 1.13 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.54 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 2026 kgf.m fiss = 0.05 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 6 6-6 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.69 tf situação: GE Meq = 181 kgf.m As = 1.06 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.53 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 1962 kgf.m fiss = 0.04 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 7 7-7 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3803 kgf.m As = 1.59 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.00 cm |  | Fd = 2.15 tf situação: GE Meq = 558 kgf.m As = 1.34 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.30 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 2716 kgf.m fiss = 0.08 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 4143 kgf.m As = 1.74 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.18 cm | Fd = 1.47 tf situação: GE Meq = 382 kgf.m As = 1.56 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.39 cm |  | As = 1.74 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 2959 kgf.m fiss = 0.10 mm |
| 2 | Md = 6298 kgf.m As = 2.67 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.35 cm | Fd = 1.47 tf situação: GE Meq = 382 kgf.m As = 2.50 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.56 cm |  | As = 2.67 cm² (4ø10.0 - 3.14 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.28 M = 4498 kgf.m fiss = 0.12 mm |
| 3 | Md = 5740 kgf.m As = 2.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.05 cm | Fd = 0.61 tf situação: GE Meq = 158 kgf.m As = 2.36 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.14 cm |  | As = 2.43 cm² (2ø12.5 - 2.45 cm²) d = 55.88 cm % armad. = 0.22 M = 4099 kgf.m fiss = 0.22 mm |
| 4 | Md = 5747 kgf.m As = 2.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.06 cm | Fd = 0.39 tf situação: GE Meq = 101 kgf.m As = 2.39 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.11 cm |  | As = 2.43 cm² (2ø12.5 - 2.45 cm²) d = 55.88 cm % armad. = 0.22 M = 4104 kgf.m fiss = 0.22 mm |
| 5 | Md = 5715 kgf.m As = 2.42 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.04 cm | Fd = 0.44 tf situação: GE Meq = 114 kgf.m As = 2.37 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.10 cm |  | As = 2.42 cm² (2ø12.5 - 2.45 cm²) d = 55.88 cm % armad. = 0.22 M = 4082 kgf.m fiss = 0.22 mm |
| 6 | Md = 5647 kgf.m As = 2.39 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.00 cm | Fd = 0.69 tf situação: GE Meq = 180 kgf.m As = 2.31 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.10 cm |  | As = 2.39 cm² (2ø12.5 - 2.45 cm²) d = 55.88 cm % armad. = 0.22 M = 4033 kgf.m fiss = 0.21 mm |
| 7 | Md = 6950 kgf.m As = 2.96 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.72 cm | Fd = 2.15 tf situação: GE Meq = 555 kgf.m As = 2.71 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 4.03 cm |  | As = 2.96 cm² (3ø12.5 - 3.68 cm²) d = 55.88 cm % armad. = 0.32 M = 4964 kgf.m fiss = 0.15 mm |
| 8 | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm | Fd = 2.15 tf situação: GE Meq = 558 kgf.m As = 0.88 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.72 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 1946 kgf.m fiss = 0.04 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 4.83 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 2 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.09 |
| 2 2-2 | Vd = 4.58 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.08 |
| 3 3-3 | Vd = 4.59 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.08 |
| 4 4-4 | Vd = 4.58 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.08 |
| 5 5-5 | Vd = 4.58 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.08 |
| 6 6-6 | Vd = 4.62 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.09 |
| 7 7-7 | Vd = 5.14 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 3 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.10 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.05 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.02 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 3 3-3 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.01 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 4 4-4 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.01 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 5 5-5 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.02 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 6 6-6 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.03 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 7 7-7 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.06 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V18

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 1.75 tf situação: GE Meq = 368 kgf.m As = 0.97 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.72 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1661 kgf.m fiss = 0.10 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2936 kgf.m As = 1.50 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.88 cm | Fd = 1.75 tf situação: GE Meq = 368 kgf.m As = 1.29 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.12 cm |  | As = 1.50 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 2096 kgf.m fiss = 0.16 mm |
| 2 | Md = 0 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.00 cm |  |  |  |
| 3 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 1.75 tf situação: GE Meq = 367 kgf.m As = 0.92 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.66 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1596 kgf.m fiss = 0.10 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-2 | Vd = 3.44 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.08 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-2 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.06 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V19

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.27 tf situação: GE Meq = 56 kgf.m As = 0.44 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.63 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 673 kgf.m fiss = 0.02 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.27 tf situação: GE Meq = 56 kgf.m As = 0.60 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.83 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 891 kgf.m fiss = 0.03 mm |
| 2 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.27 tf situação: GE Meq = 56 kgf.m As = 0.74 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.00 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1087 kgf.m fiss = 0.04 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 1.28 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.02 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V20

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.37 tf situação: GE Meq = 78 kgf.m As = 0.39 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.60 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 625 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.37 tf situação: GE Meq = 78 kgf.m As = 0.39 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.59 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 615 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.37 tf situação: GE Meq = 78 kgf.m As = 0.53 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.78 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 819 kgf.m fiss = 0.03 mm |
| 2 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.37 tf situação: GE Meq = 78 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.18 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1268 kgf.m fiss = 0.06 mm |
| 3 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.37 tf situação: GE Meq = 78 kgf.m As = 0.58 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.84 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 888 kgf.m fiss = 0.03 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 1.33 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |
| 2 2-2 | Vd = 1.30 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.04 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.04 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V21

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  |  |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 0 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 8945 kgf.m As = 4.90 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 6.16 cm |  |  | As = 4.90 cm² (4ø12.5 - 4.91 cm²) d = 45.06 cm % armad. = 0.52 M = 6389 kgf.m fiss = 0.10 mm |
| 2 | Md = 0 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.00 cm |  |  |  |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 2.44 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.00 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V22

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.22 tf situação: GE Meq = 46 kgf.m As = 0.44 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.62 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 667 kgf.m fiss = 0.02 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.22 tf situação: GE Meq = 46 kgf.m As = 0.67 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.91 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 986 kgf.m fiss = 0.04 mm |
| 2 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.22 tf situação: GE Meq = 46 kgf.m As = 0.68 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.92 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1001 kgf.m fiss = 0.04 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 1.25 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.02 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V23

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.22 tf situação: GE Meq = 46 kgf.m As = 0.44 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.62 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 667 kgf.m fiss = 0.02 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.22 tf situação: GE Meq = 46 kgf.m As = 0.67 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.91 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 989 kgf.m fiss = 0.04 mm |
| 2 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.22 tf situação: GE Meq = 46 kgf.m As = 0.68 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.92 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 998 kgf.m fiss = 0.04 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 1.25 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.02 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V24

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.38 tf situação: GE Meq = 79 kgf.m As = 0.39 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.60 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 619 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.41 tf situação: GE Meq = 87 kgf.m As = 0.39 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.61 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 625 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.38 tf situação: GE Meq = 79 kgf.m As = 0.56 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.81 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 857 kgf.m fiss = 0.03 mm |
| 2 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.41 tf situação: GE Meq = 87 kgf.m As = 0.83 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.16 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1244 kgf.m fiss = 0.06 mm |
| 3 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.41 tf situação: GE Meq = 87 kgf.m As = 0.54 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.80 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 839 kgf.m fiss = 0.03 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 1.31 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |
| 2 2-2 | Vd = 1.32 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.04 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.04 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V25

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 30.00 cm | Md = 967 kgf.m As = 0.87 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.09 cm |  | Fd = 0.85 tf situação: GE Meq = 95 kgf.m As = 0.76 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.20 cm |  | As = 0.87 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.18 M = 690 kgf.m fiss = 0.11 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 1337 kgf.m As = 1.22 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.53 cm | Fd = 0.85 tf situação: GE Meq = 94 kgf.m As = 1.11 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.64 cm |  | As = 1.22 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 26.00 cm % armad. = 0.28 M = 955 kgf.m fiss = 0.11 mm |
| 2 | Md = 0 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.00 cm |  |  |  |
| 3 | Md = 1299 kgf.m As = 1.18 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.49 cm | Fd = 0.85 tf situação: GE Meq = 94 kgf.m As = 1.07 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.60 cm |  | As = 1.18 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 26.00 cm % armad. = 0.28 M = 927 kgf.m fiss = 0.10 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-2 | Vd = 2.17 tf VRd2 = 25.25 tf | Td = 5 kgf.m TRd2 = 1364 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.09 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-2 | d = 26.10 cm Vc0 = 4.31 tf k = 1.04 |  | Vmin = 2.81 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 15 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V26

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final | Armadura de pele |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3609 kgf.m As = 1.51 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.89 cm |  | Fd = 1.82 tf situação: GE Meq = 474 kgf.m As = 1.29 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.15 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 2578 kgf.m fiss = 0.08 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 2 2-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.59 tf situação: GE Meq = 154 kgf.m As = 1.02 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.45 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 1872 kgf.m fiss = 0.04 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 3 3-3 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.34 tf situação: GE Meq = 88 kgf.m As = 1.08 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.46 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 1932 kgf.m fiss = 0.04 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 4 4-4 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.22 tf situação: GE Meq = 56 kgf.m As = 1.09 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.44 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 1924 kgf.m fiss = 0.04 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 5 5-5 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.27 tf situação: GE Meq = 71 kgf.m As = 1.08 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.44 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 1912 kgf.m fiss = 0.04 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 6 6-6 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.65 tf situação: GE Meq = 168 kgf.m As = 1.12 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.60 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 2060 kgf.m fiss = 0.05 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 7 7-8 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  |  | Fd = 0.46 tf situação: GE Meq = 119 kgf.m As = 0.42 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.40 cm | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 632 kgf.m fiss = 0.01 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 8 9-9 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  |  | Fd = 0.52 tf situação: GE Meq = 135 kgf.m As = 0.14 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.03 cm | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 137 kgf.m fiss = 0.00 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 9 10-10 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  |  | Fd = 0.05 tf situação: GE Meq = 12 kgf.m As = 0.29 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.35 cm | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 493 kgf.m fiss = 0.00 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 10 11-11 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.69 tf situação: GE Meq = 179 kgf.m As = 0.56 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.90 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 1112 kgf.m fiss = 0.01 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm | Fd = 1.82 tf situação: GE Meq = 474 kgf.m As = 0.79 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 1731 kgf.m fiss = 0.03 mm |
| 2 | Md = 6856 kgf.m As = 2.91 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.66 cm | Fd = 1.82 tf situação: GE Meq = 474 kgf.m As = 2.70 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.92 cm |  | As = 2.91 cm² (4ø10.0 - 3.14 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.28 M = 4897 kgf.m fiss = 0.13 mm |
| 3 | Md = 5635 kgf.m As = 2.38 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.99 cm | Fd = 0.59 tf situação: GE Meq = 153 kgf.m As = 2.31 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.08 cm |  | As = 2.38 cm² (2ø12.5 - 2.45 cm²) d = 55.88 cm % armad. = 0.22 M = 4024 kgf.m fiss = 0.21 mm |
| 4 | Md = 5721 kgf.m As = 2.42 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.04 cm | Fd = 0.34 tf situação: GE Meq = 87 kgf.m As = 2.38 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.09 cm |  | As = 2.42 cm² (2ø12.5 - 2.45 cm²) d = 55.88 cm % armad. = 0.22 M = 4086 kgf.m fiss = 0.22 mm |
| 5 | Md = 5691 kgf.m As = 2.41 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.03 cm | Fd = 0.27 tf situação: GE Meq = 71 kgf.m As = 2.38 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.06 cm |  | As = 2.41 cm² (2ø12.5 - 2.45 cm²) d = 55.88 cm % armad. = 0.22 M = 4065 kgf.m fiss = 0.22 mm |
| 6 | Md = 5752 kgf.m As = 2.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.06 cm | Fd = 0.65 tf situação: GE Meq = 167 kgf.m As = 2.36 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.15 cm |  | As = 2.43 cm² (2ø12.5 - 2.45 cm²) d = 55.88 cm % armad. = 0.22 M = 4108 kgf.m fiss = 0.22 mm |
| 7 | Md = 5018 kgf.m As = 2.12 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.66 cm | Fd = 0.65 tf situação: GE Meq = 167 kgf.m As = 2.04 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.75 cm | Fd = 0.46 tf situação: GE Meq = 118 kgf.m As = 2.17 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.59 cm | As = 2.17 cm² (2ø12.5 - 2.45 cm²) d = 55.88 cm % armad. = 0.22 M = 3584 kgf.m fiss = 0.18 mm |
| 8 | Md = 0 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.00 cm |  |  |  |
| 9 | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.52 tf situação: GE Meq = 135 kgf.m As = 0.54 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.53 cm | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 825 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 10 | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.52 tf situação: GE Meq = 135 kgf.m As = 0.52 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.51 cm | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 793 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 11 | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm | Fd = 0.69 tf situação: GE Meq = 179 kgf.m As = 0.86 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.28 cm | Fd = 0.05 tf situação: GE Meq = 12 kgf.m As = 0.95 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.18 cm | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 1625 kgf.m fiss = 0.03 mm |
| 12 | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm | Fd = 0.69 tf situação: GE Meq = 179 kgf.m As = 0.40 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.70 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 838 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 4.95 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 2 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.09 |
| 2 2-2 | Vd = 4.39 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.08 |
| 3 3-3 | Vd = 4.44 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.08 |
| 4 4-4 | Vd = 4.43 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.08 |
| 5 5-5 | Vd = 4.44 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.08 |
| 6 6-6 | Vd = 4.40 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 4 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.08 |
| 7 7-8 | Vd = 3.11 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 4 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.06 |
| 8 9-9 | Vd = 1.74 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 10 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |
| 9 10-10 | Vd = 2.62 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |
| 10 11-11 | Vd = 3.00 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 6 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.06 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.05 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.02 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 3 3-3 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.01 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 4 4-4 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.01 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 5 5-5 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.01 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 6 6-6 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.02 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 7 7-8 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.00 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 8 9-9 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.00 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 9 10-10 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.00 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 10 11-11 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.04 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V27

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final | Armadura de pele |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 1.49 tf situação: GE Meq = 388 kgf.m As = 1.14 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.87 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 2266 kgf.m fiss = 0.06 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 2 2-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.54 tf situação: GE Meq = 139 kgf.m As = 1.04 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.46 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 1896 kgf.m fiss = 0.04 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 3 3-3 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.32 tf situação: GE Meq = 84 kgf.m As = 1.08 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.45 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 1925 kgf.m fiss = 0.04 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 4 4-4 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.22 tf situação: GE Meq = 57 kgf.m As = 1.09 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.43 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 1919 kgf.m fiss = 0.04 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 5 5-5 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.22 tf situação: GE Meq = 58 kgf.m As = 1.09 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.44 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 1920 kgf.m fiss = 0.04 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 6 6-6 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.35 tf situação: GE Meq = 91 kgf.m As = 1.08 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.46 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 1927 kgf.m fiss = 0.04 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 7 7-7 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.61 tf situação: GE Meq = 158 kgf.m As = 1.02 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.45 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 1870 kgf.m fiss = 0.04 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 8 8-8 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3585 kgf.m As = 1.50 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.88 cm |  | Fd = 1.85 tf situação: GE Meq = 480 kgf.m As = 1.28 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.14 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 2561 kgf.m fiss = 0.07 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm | Fd = 1.49 tf situação: GE Meq = 388 kgf.m As = 0.61 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.19 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 1354 kgf.m fiss = 0.02 mm |
| 2 | Md = 5896 kgf.m As = 2.50 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.14 cm | Fd = 1.49 tf situação: GE Meq = 386 kgf.m As = 2.32 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.35 cm |  | As = 2.50 cm² (2ø12.5 - 2.45 cm²) d = 55.88 cm % armad. = 0.22 M = 4211 kgf.m fiss = 0.23 mm |
| 3 | Md = 5425 kgf.m As = 2.29 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.88 cm | Fd = 0.54 tf situação: GE Meq = 139 kgf.m As = 2.23 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.96 cm |  | As = 2.29 cm² (2ø12.5 - 2.45 cm²) d = 55.88 cm % armad. = 0.22 M = 3875 kgf.m fiss = 0.20 mm |
| 4 | Md = 5439 kgf.m As = 2.30 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.89 cm | Fd = 0.32 tf situação: GE Meq = 84 kgf.m As = 2.26 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.93 cm |  | As = 2.30 cm² (2ø12.5 - 2.45 cm²) d = 55.88 cm % armad. = 0.22 M = 3885 kgf.m fiss = 0.20 mm |
| 5 | Md = 5419 kgf.m As = 2.29 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.88 cm | Fd = 0.22 tf situação: GE Meq = 58 kgf.m As = 2.26 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.91 cm |  | As = 2.29 cm² (2ø12.5 - 2.45 cm²) d = 55.88 cm % armad. = 0.22 M = 3870 kgf.m fiss = 0.20 mm |
| 6 | Md = 5456 kgf.m As = 2.31 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.90 cm | Fd = 0.35 tf situação: GE Meq = 91 kgf.m As = 2.26 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.95 cm |  | As = 2.31 cm² (2ø12.5 - 2.45 cm²) d = 55.88 cm % armad. = 0.22 M = 3896 kgf.m fiss = 0.20 mm |
| 7 | Md = 5373 kgf.m As = 2.27 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.85 cm | Fd = 0.61 tf situação: GE Meq = 157 kgf.m As = 2.20 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.94 cm |  | As = 2.27 cm² (2ø12.5 - 2.45 cm²) d = 55.88 cm % armad. = 0.22 M = 3837 kgf.m fiss = 0.19 mm |
| 8 | Md = 6611 kgf.m As = 2.80 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.52 cm | Fd = 1.85 tf situação: GE Meq = 480 kgf.m As = 2.59 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.79 cm |  | As = 2.80 cm² (4ø10.0 - 3.14 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.28 M = 4721 kgf.m fiss = 0.13 mm |
| 9 | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm | Fd = 1.85 tf situação: GE Meq = 480 kgf.m As = 0.88 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.64 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 1897 kgf.m fiss = 0.04 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 5.62 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 7 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.11 |
| 2 2-2 | Vd = 4.36 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 5 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.08 |
| 3 3-3 | Vd = 4.36 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.08 |
| 4 4-4 | Vd = 4.35 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.08 |
| 5 5-5 | Vd = 4.36 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.08 |
| 6 6-6 | Vd = 4.37 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.08 |
| 7 7-7 | Vd = 4.38 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.08 |
| 8 8-8 | Vd = 4.88 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 2 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.09 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.05 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.02 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 3 3-3 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.01 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 4 4-4 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.01 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 5 5-5 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.01 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 6 6-6 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.01 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 7 7-7 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.02 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 8 8-8 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.05 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V28

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 35.00 cm h = 30.00 cm | Md = 1581 kgf.m As = 1.42 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.97 cm |  |  | Fd = 0.02 tf situação: GE Meq = 3 kgf.m As = 0.19 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.13 cm | As = 1.57 cm² (4ø8.0 - 2.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.19 M = 151 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 35.00 cm h = 30.00 cm | Md = 1581 kgf.m As = 1.42 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.97 cm |  | Fd = 0.82 tf situação: GE Meq = 91 kgf.m As = 0.55 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.50 cm |  | As = 1.57 cm² (4ø8.0 - 2.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.19 M = 525 kgf.m fiss = 0.02 mm |
| 3 3-3 | retangular bw = 35.00 cm h = 30.00 cm | Md = 1581 kgf.m As = 1.42 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.97 cm |  |  | Fd = 0.49 tf situação: GE Meq = 54 kgf.m As = 0.15 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.02 cm | As = 1.57 cm² (4ø8.0 - 2.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.19 M = 67 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 1581 kgf.m As = 1.42 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.97 cm |  | Fd = 0.02 tf situação: GE Meq = 3 kgf.m As = 0.24 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.16 cm | As = 1.57 cm² (4ø8.0 - 2.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.19 M = 190 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 1581 kgf.m As = 1.42 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.97 cm | Fd = 0.82 tf situação: GE Meq = 91 kgf.m As = 1.16 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.92 cm | Fd = 0.02 tf situação: GE Meq = 3 kgf.m As = 1.27 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.86 cm | As = 1.57 cm² (4ø8.0 - 2.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.19 M = 1009 kgf.m fiss = 0.06 mm |
| 3 | Md = 1581 kgf.m As = 1.42 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.97 cm | Fd = 0.82 tf situação: GE Meq = 91 kgf.m As = 1.18 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.93 cm | Fd = 0.49 tf situação: GE Meq = 54 kgf.m As = 1.34 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.84 cm | As = 1.57 cm² (4ø8.0 - 2.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.19 M = 1021 kgf.m fiss = 0.06 mm |
| 4 | Md = 1581 kgf.m As = 1.42 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.97 cm |  | Fd = 0.49 tf situação: GE Meq = 54 kgf.m As = 0.17 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.04 cm | As = 1.57 cm² (4ø8.0 - 2.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.19 M = 84 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 1.47 tf VRd2 = 46.51 tf | Td = 2 kgf.m TRd2 = 4495 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |
| 2 2-2 | Vd = 1.85 tf VRd2 = 46.51 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 4495 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |
| 3 3-3 | Vd = 1.12 tf VRd2 = 46.51 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 4495 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.02 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 26.10 cm Vc0 = 7.94 tf k = 1.00 |  | Vmin = 5.63 tf Aswmin = 4.06 cm² (4 ramos) ø 5.0 c/ 15 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 26.10 cm Vc0 = 7.94 tf k = 1.05 |  | Vmin = 5.63 tf Aswmin = 4.06 cm² (4 ramos) ø 5.0 c/ 15 |  |  |  |
| 3 3-3 | d = 26.10 cm Vc0 = 7.94 tf k = 1.00 |  | Vmin = 5.63 tf Aswmin = 4.06 cm² (4 ramos) ø 5.0 c/ 15 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V29

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 55.00 cm | Md = 2886 kgf.m As = 1.32 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.66 cm |  | Fd = 0.36 tf situação: GE Meq = 86 kgf.m As = 0.29 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.47 cm |  | As = 1.57 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 51.00 cm % armad. = 0.15 M = 526 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 55.00 cm | Md = 2886 kgf.m As = 1.32 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.66 cm |  |  | Fd = 0.06 tf situação: GE Meq = 14 kgf.m As = 0.28 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.33 cm | As = 1.57 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 51.00 cm % armad. = 0.15 M = 423 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2886 kgf.m As = 1.32 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.66 cm | Fd = 0.36 tf situação: GE Meq = 86 kgf.m As = 0.39 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.60 cm |  | As = 1.57 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 51.00 cm % armad. = 0.15 M = 681 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 2 | Md = 2886 kgf.m As = 1.32 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.66 cm | Fd = 0.36 tf situação: GE Meq = 86 kgf.m As = 0.60 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.85 cm | Fd = 0.06 tf situação: GE Meq = 14 kgf.m As = 0.65 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.80 cm | As = 1.57 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 51.00 cm % armad. = 0.15 M = 1003 kgf.m fiss = 0.03 mm |
| 3 | Md = 2886 kgf.m As = 1.32 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.66 cm |  | Fd = 0.06 tf situação: GE Meq = 14 kgf.m As = 0.55 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.67 cm | As = 1.57 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 51.00 cm % armad. = 0.15 M = 849 kgf.m fiss = 0.02 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 2.19 tf VRd2 = 49.34 tf | Td = 20 kgf.m TRd2 = 3442 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |
| 2 2-2 | Vd = 2.13 tf VRd2 = 49.34 tf | Td = 22 kgf.m TRd2 = 3442 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 51.00 cm Vc0 = 8.42 tf k = 1.04 |  | Vmin = 4.58 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 51.00 cm Vc0 = 8.42 tf k = 1.00 |  | Vmin = 4.58 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V30

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 55.00 cm | Md = 2886 kgf.m As = 1.32 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.66 cm |  |  | Fd = 0.12 tf situação: GE Meq = 29 kgf.m As = 0.30 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.34 cm | As = 1.57 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 51.00 cm % armad. = 0.15 M = 442 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2886 kgf.m As = 1.32 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.66 cm |  | Fd = 0.12 tf situação: GE Meq = 29 kgf.m As = 0.57 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.69 cm | As = 1.57 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 51.00 cm % armad. = 0.15 M = 879 kgf.m fiss = 0.02 mm |
| 2 | Md = 2886 kgf.m As = 1.32 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.66 cm |  | Fd = 0.12 tf situação: GE Meq = 29 kgf.m As = 0.57 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.68 cm | As = 1.57 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 51.00 cm % armad. = 0.15 M = 876 kgf.m fiss = 0.02 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 1.16 tf VRd2 = 49.34 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 3442 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.02 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 51.00 cm Vc0 = 8.42 tf k = 1.00 |  | Vmin = 4.58 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V31

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 55.00 cm | Md = 2886 kgf.m As = 1.32 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.66 cm |  |  | Fd = 0.06 tf situação: GE Meq = 14 kgf.m As = 0.28 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.33 cm | As = 1.57 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 51.00 cm % armad. = 0.15 M = 424 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 55.00 cm | Md = 2886 kgf.m As = 1.32 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.66 cm |  | Fd = 0.36 tf situação: GE Meq = 85 kgf.m As = 0.29 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.47 cm |  | As = 1.57 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 51.00 cm % armad. = 0.15 M = 525 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2886 kgf.m As = 1.32 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.66 cm |  | Fd = 0.06 tf situação: GE Meq = 14 kgf.m As = 0.55 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.68 cm | As = 1.57 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 51.00 cm % armad. = 0.15 M = 854 kgf.m fiss = 0.02 mm |
| 2 | Md = 2886 kgf.m As = 1.32 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.66 cm | Fd = 0.36 tf situação: GE Meq = 85 kgf.m As = 0.59 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.85 cm | Fd = 0.06 tf situação: GE Meq = 14 kgf.m As = 0.64 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.79 cm | As = 1.57 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 51.00 cm % armad. = 0.15 M = 998 kgf.m fiss = 0.03 mm |
| 3 | Md = 2886 kgf.m As = 1.32 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.66 cm | Fd = 0.36 tf situação: GE Meq = 85 kgf.m As = 0.39 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.59 cm |  | As = 1.57 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 51.00 cm % armad. = 0.15 M = 675 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 2.13 tf VRd2 = 49.34 tf | Td = 22 kgf.m TRd2 = 3442 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |
| 2 2-2 | Vd = 2.19 tf VRd2 = 49.34 tf | Td = 25 kgf.m TRd2 = 3442 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 51.00 cm Vc0 = 8.42 tf k = 1.00 |  | Vmin = 4.58 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 51.00 cm Vc0 = 8.42 tf k = 1.04 |  | Vmin = 4.58 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V32

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.46 tf situação: GE Meq = 97 kgf.m As = 0.35 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.58 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 583 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.46 tf situação: GE Meq = 97 kgf.m As = 0.35 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.58 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 582 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.46 tf situação: GE Meq = 97 kgf.m As = 0.22 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.41 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 394 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 2 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.46 tf situação: GE Meq = 97 kgf.m As = 0.79 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.13 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1190 kgf.m fiss = 0.05 mm |
| 3 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.46 tf situação: GE Meq = 97 kgf.m As = 0.22 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.41 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 395 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 2.34 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 3 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |
| 2 2-2 | Vd = 2.34 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 3 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.04 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.04 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V33

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.46 tf situação: GE Meq = 97 kgf.m As = 0.35 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.58 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 582 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.46 tf situação: GE Meq = 97 kgf.m As = 0.35 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.58 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 583 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.46 tf situação: GE Meq = 97 kgf.m As = 0.22 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.41 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 394 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 2 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.46 tf situação: GE Meq = 97 kgf.m As = 0.79 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.12 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1187 kgf.m fiss = 0.05 mm |
| 3 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.46 tf situação: GE Meq = 97 kgf.m As = 0.22 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.42 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 397 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 2.34 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 3 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |
| 2 2-2 | Vd = 2.34 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 4 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.04 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.05 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V34

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 99 kgf.m As = 0.35 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.58 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 583 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 98 kgf.m As = 0.35 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.58 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 583 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 99 kgf.m As = 0.22 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.42 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 398 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 2 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 99 kgf.m As = 0.79 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.12 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1187 kgf.m fiss = 0.05 mm |
| 3 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 98 kgf.m As = 0.22 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.41 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 393 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 2.34 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 4 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |
| 2 2-2 | Vd = 2.34 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 4 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.05 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.05 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V35

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 98 kgf.m As = 0.35 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.58 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 583 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 98 kgf.m As = 0.35 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.58 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 583 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 98 kgf.m As = 0.22 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.41 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 396 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 2 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 98 kgf.m As = 0.78 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.12 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1182 kgf.m fiss = 0.05 mm |
| 3 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 98 kgf.m As = 0.22 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.42 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 398 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 2.34 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 5 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |
| 2 2-2 | Vd = 2.34 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 4 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.05 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.05 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V36

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 98 kgf.m As = 0.35 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.58 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 584 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 98 kgf.m As = 0.35 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.58 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 583 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 98 kgf.m As = 0.23 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.43 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 412 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 2 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 98 kgf.m As = 0.78 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.11 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1177 kgf.m fiss = 0.05 mm |
| 3 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 98 kgf.m As = 0.23 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.42 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 405 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 2.33 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |
| 2 2-2 | Vd = 2.34 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.05 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.05 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V37

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 98 kgf.m As = 0.35 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.58 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 583 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 98 kgf.m As = 0.35 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.58 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 584 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 98 kgf.m As = 0.23 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.43 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 409 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 2 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 98 kgf.m As = 0.78 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.11 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1171 kgf.m fiss = 0.05 mm |
| 3 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 98 kgf.m As = 0.23 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.43 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 411 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 2.33 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |
| 2 2-2 | Vd = 2.33 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.05 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.05 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V38

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.46 tf situação: GE Meq = 97 kgf.m As = 0.36 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.58 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 590 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.52 tf situação: GE Meq = 109 kgf.m As = 0.35 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.58 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 583 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.46 tf situação: GE Meq = 97 kgf.m As = 0.16 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.34 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 311 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.52 tf situação: GE Meq = 109 kgf.m As = 0.86 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.22 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1291 kgf.m fiss = 0.06 mm |
| 3 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.52 tf situação: GE Meq = 109 kgf.m As = 0.28 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.50 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 480 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 2.41 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 6 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.06 |
| 2 2-2 | Vd = 2.27 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 6 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.05 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.05 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V39

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 98 kgf.m As = 0.35 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.58 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 583 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 98 kgf.m As = 0.35 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.58 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 583 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 98 kgf.m As = 0.22 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.42 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 396 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 2 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 98 kgf.m As = 0.78 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.12 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1182 kgf.m fiss = 0.05 mm |
| 3 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 98 kgf.m As = 0.22 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.42 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 397 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 2.34 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 5 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |
| 2 2-2 | Vd = 2.34 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 5 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.05 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.05 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V40

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final | Armadura de pele |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.37 tf situação: GE Meq = 96 kgf.m As = 0.34 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.54 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 669 kgf.m fiss = 0.01 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 2 2-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.37 tf situação: GE Meq = 95 kgf.m As = 0.34 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.54 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 671 kgf.m fiss = 0.01 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm | Fd = 0.37 tf situação: GE Meq = 96 kgf.m As = 0.14 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.29 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 323 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm | Fd = 0.37 tf situação: GE Meq = 96 kgf.m As = 0.74 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.04 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 1348 kgf.m fiss = 0.02 mm |
| 3 | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm | Fd = 0.37 tf situação: GE Meq = 95 kgf.m As = 0.13 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.27 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 307 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 2.56 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 124 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.08 |
| 2 2-2 | Vd = 2.58 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 124 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.08 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.04 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.04 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V41

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 98 kgf.m As = 0.35 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.58 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 583 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 98 kgf.m As = 0.35 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.58 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 583 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 98 kgf.m As = 0.22 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.42 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 397 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 2 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 98 kgf.m As = 0.78 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.12 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1181 kgf.m fiss = 0.05 mm |
| 3 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 98 kgf.m As = 0.22 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.42 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 398 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 2.34 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 5 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |
| 2 2-2 | Vd = 2.34 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 4 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.05 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.05 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V42

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 30.00 cm | Md = 859 kgf.m As = 0.77 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.97 cm |  |  | Fd = 0.03 tf situação: GE Meq = 3 kgf.m As = 0.05 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.06 cm | As = 0.85 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.18 M = 38 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 859 kgf.m As = 0.77 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.97 cm |  | Fd = 0.03 tf situação: GE Meq = 3 kgf.m As = 0.20 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.24 cm | As = 0.85 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.18 M = 153 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 2 | Md = 859 kgf.m As = 0.77 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.97 cm |  | Fd = 0.03 tf situação: GE Meq = 3 kgf.m As = 0.75 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.94 cm | As = 0.85 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.18 M = 594 kgf.m fiss = 0.08 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 1.32 tf VRd2 = 25.25 tf | Td = 7 kgf.m TRd2 = 1364 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.06 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 26.10 cm Vc0 = 4.31 tf k = 1.00 |  | Vmin = 2.81 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 15 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V43

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 1.32 tf situação: GE Meq = 278 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.46 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1429 kgf.m fiss = 0.08 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2648 kgf.m As = 1.35 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.69 cm | Fd = 1.32 tf situação: GE Meq = 278 kgf.m As = 1.19 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.88 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1886 kgf.m fiss = 0.13 mm |
| 2 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 1.32 tf situação: GE Meq = 278 kgf.m As = 0.60 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.14 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1073 kgf.m fiss = 0.04 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 3.20 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 3 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.07 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.05 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V44

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 99 kgf.m As = 0.35 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.58 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 585 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 99 kgf.m As = 0.35 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.58 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 585 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 99 kgf.m As = 0.22 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.41 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 390 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 2 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 99 kgf.m As = 0.79 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.13 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1188 kgf.m fiss = 0.05 mm |
| 3 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 99 kgf.m As = 0.22 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.42 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 397 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 2.34 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 4 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |
| 2 2-2 | Vd = 2.34 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 5 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.05 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.05 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V45

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 30.00 cm | Md = 859 kgf.m As = 0.77 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.97 cm |  |  |  | As = 0.85 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.18 M = 357 kgf.m fiss = 0.03 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 0 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.00 cm |  |  |  |
| 2 | Md = 0 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.00 cm |  |  |  |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 0.98 tf VRd2 = 25.25 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 1364 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 26.10 cm Vc0 = 4.31 tf k = 1.00 |  | Vmin = 2.81 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 15 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V46

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 30.00 cm | Md = 859 kgf.m As = 0.77 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.97 cm |  | Fd = 0.16 tf situação: GE Meq = 17 kgf.m As = 0.14 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.22 cm |  | As = 0.85 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.18 M = 129 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 859 kgf.m As = 0.77 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.97 cm | Fd = 0.16 tf situação: GE Meq = 17 kgf.m As = 0.26 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.37 cm |  | As = 0.85 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.18 M = 218 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 2 | Md = 859 kgf.m As = 0.77 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.97 cm | Fd = 0.16 tf situação: GE Meq = 17 kgf.m As = 0.22 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.32 cm |  | As = 0.85 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.18 M = 189 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 0.98 tf VRd2 = 25.25 tf | Td = 4 kgf.m TRd2 = 1364 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 26.10 cm Vc0 = 4.31 tf k = 1.04 |  | Vmin = 2.81 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 15 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V47

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.32 tf situação: GE Meq = 67 kgf.m As = 0.46 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.67 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 713 kgf.m fiss = 0.02 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.32 tf situação: GE Meq = 67 kgf.m As = 0.63 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.88 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 941 kgf.m fiss = 0.03 mm |
| 2 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.32 tf situação: GE Meq = 67 kgf.m As = 0.64 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.90 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 958 kgf.m fiss = 0.03 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 1.25 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 2 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.03 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V48

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 3648 kgf.m As = 1.88 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.36 cm |  | Fd = 3.05 tf situação: GE Meq = 636 kgf.m As = 1.51 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.78 cm |  | As = 1.88 cm² (2ø12.5 - 2.45 cm²) d = 45.88 cm % armad. = 0.26 M = 2606 kgf.m fiss = 0.13 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 4033 kgf.m As = 2.08 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.62 cm | Fd = 3.05 tf situação: GE Meq = 636 kgf.m As = 1.72 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.04 cm |  | As = 2.08 cm² (2ø12.5 - 2.45 cm²) d = 45.88 cm % armad. = 0.26 M = 2875 kgf.m fiss = 0.16 mm |
| 2 | Md = 4004 kgf.m As = 2.07 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.60 cm | Fd = 3.05 tf situação: GE Meq = 636 kgf.m As = 1.70 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.02 cm |  | As = 2.07 cm² (2ø12.5 - 2.45 cm²) d = 45.88 cm % armad. = 0.26 M = 2854 kgf.m fiss = 0.16 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 4.12 tf VRd2 = 44.38 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 2913 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.09 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 45.88 cm Vc0 = 7.57 tf k = 1.07 |  | Vmin = 4.12 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V49

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.32 tf situação: GE Meq = 66 kgf.m As = 0.46 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.67 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 714 kgf.m fiss = 0.02 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.32 tf situação: GE Meq = 66 kgf.m As = 0.62 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.87 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 927 kgf.m fiss = 0.03 mm |
| 2 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.32 tf situação: GE Meq = 66 kgf.m As = 0.65 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.91 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 972 kgf.m fiss = 0.04 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 1.26 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.03 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V50

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final | Armadura de pele |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  |  |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 439 kgf.m fiss = 0.00 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 758 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 2 | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 915 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 1.23 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 5 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.02 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.00 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V51

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.21 tf situação: GE Meq = 43 kgf.m As = 0.28 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.41 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 428 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.45 tf situação: GE Meq = 95 kgf.m As = 0.29 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.50 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 493 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.21 tf situação: GE Meq = 43 kgf.m As = 0.51 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.70 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 757 kgf.m fiss = 0.02 mm |
| 2 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.45 tf situação: GE Meq = 95 kgf.m As = 0.64 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.93 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 979 kgf.m fiss = 0.04 mm |
| 3 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.45 tf situação: GE Meq = 95 kgf.m As = 0.41 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.64 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 653 kgf.m fiss = 0.02 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 2.09 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 8 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |
| 2 2-2 | Vd = 2.12 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 9 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.03 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.05 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V52

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2943 kgf.m As = 1.50 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.89 cm |  | Fd = 2.63 tf situação: GE Meq = 553 kgf.m As = 1.19 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.25 cm |  | As = 1.50 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 2102 kgf.m fiss = 0.16 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 4381 kgf.m As = 2.27 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.85 cm | Fd = 2.63 tf situação: GE Meq = 549 kgf.m As = 1.96 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.22 cm |  | As = 2.27 cm² (2ø12.5 - 2.45 cm²) d = 45.88 cm % armad. = 0.26 M = 3124 kgf.m fiss = 0.19 mm |
| 2 | Md = 0 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.00 cm |  |  |  |
| 3 | Md = 4598 kgf.m As = 2.38 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.99 cm | Fd = 2.63 tf situação: GE Meq = 549 kgf.m As = 2.07 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.37 cm |  | As = 2.38 cm² (2ø12.5 - 2.45 cm²) d = 45.88 cm % armad. = 0.26 M = 3279 kgf.m fiss = 0.21 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-2 | Vd = 4.08 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 19 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.10 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-2 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.07 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V53

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final | Armadura de pele |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  |  | Fd = 0.37 tf situação: GE Meq = 95 kgf.m As = 0.26 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.22 cm | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 375 kgf.m fiss = 0.00 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.37 tf situação: GE Meq = 95 kgf.m As = 0.40 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.40 cm | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 615 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 2 | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.37 tf situação: GE Meq = 95 kgf.m As = 0.77 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.86 cm | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 1239 kgf.m fiss = 0.02 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 1.35 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 13 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.00 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V54

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.52 tf situação: GE Meq = 109 kgf.m As = 0.68 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.01 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1056 kgf.m fiss = 0.04 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  |  | Fd = 0.17 tf situação: GE Meq = 35 kgf.m As = 0.04 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.00 cm | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 25 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2426 kgf.m As = 1.23 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.55 cm | Fd = 0.52 tf situação: GE Meq = 109 kgf.m As = 1.17 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1731 kgf.m fiss = 0.11 mm |
| 2 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.52 tf situação: GE Meq = 109 kgf.m As = 1.06 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.48 cm | Fd = 0.17 tf situação: GE Meq = 35 kgf.m As = 1.14 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.39 cm | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1580 kgf.m fiss = 0.10 mm |
| 3 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.17 tf situação: GE Meq = 35 kgf.m As = 0.08 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.05 cm | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 78 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 2.93 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 5 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.07 |
| 2 2-2 | Vd = 1.83 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 7 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.03 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.00 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V55

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.10 tf situação: GE Meq = 21 kgf.m As = 0.08 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.13 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 130 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 2-3 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.99 tf situação: GE Meq = 207 kgf.m As = 0.77 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.25 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1249 kgf.m fiss = 0.06 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.10 tf situação: GE Meq = 21 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.01 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 0 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 2822 kgf.m As = 1.44 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.81 cm | Fd = 0.99 tf situação: GE Meq = 207 kgf.m As = 1.32 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.94 cm |  | As = 1.44 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 2013 kgf.m fiss = 0.15 mm |
| 3 | Md = 0 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.00 cm |  |  |  |
| 4 | Md = 2435 kgf.m As = 1.24 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.56 cm | Fd = 0.99 tf situação: GE Meq = 207 kgf.m As = 1.12 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.69 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1735 kgf.m fiss = 0.11 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 2.16 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |
| 2 2-3 | Vd = 3.65 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 16 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.09 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.03 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 2 2-3 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.05 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V56

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 30.00 cm | Md = 859 kgf.m As = 0.77 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.97 cm |  | Fd = 0.05 tf situação: GE Meq = 5 kgf.m As = 0.08 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.12 cm |  | As = 0.85 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.18 M = 71 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 0 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.00 cm |  |  |  |
| 2 | Md = 1108 kgf.m As = 1.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.26 cm | Fd = 0.05 tf situação: GE Meq = 5 kgf.m As = 0.99 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.26 cm |  | As = 1.00 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.18 M = 789 kgf.m fiss = 0.14 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 1.53 tf VRd2 = 25.25 tf | Td = 2 kgf.m TRd2 = 1364 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.06 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 26.10 cm Vc0 = 4.31 tf k = 1.02 |  | Vmin = 2.81 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 15 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V57

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.12 tf situação: GE Meq = 24 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.02 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 0 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 3410 kgf.m As = 1.75 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.19 cm | Fd = 0.12 tf situação: GE Meq = 24 kgf.m As = 1.73 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.21 cm |  | As = 1.75 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.25 M = 2432 kgf.m fiss = 0.10 mm |
| 2 | Md = 0 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.00 cm |  |  |  |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 2.78 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 13 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.07 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 2.00 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V58

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 1.23 tf situação: GE Meq = 259 kgf.m As = 0.73 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.27 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1242 kgf.m fiss = 0.06 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  |  |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 129 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 1.23 tf situação: GE Meq = 259 kgf.m As = 0.65 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.18 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1132 kgf.m fiss = 0.05 mm |
| 2 | Md = 2775 kgf.m As = 1.41 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.78 cm | Fd = 1.23 tf situação: GE Meq = 259 kgf.m As = 1.27 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.95 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1978 kgf.m fiss = 0.15 mm |
| 3 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 0 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 3.16 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 10 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.07 |
| 2 2-2 | Vd = 1.92 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 45 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.06 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.06 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.00 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V59

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  |  | Fd = 0.04 tf situação: GE Meq = 9 kgf.m As = 0.17 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.20 cm | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 231 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 2-3 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 1.31 tf situação: GE Meq = 276 kgf.m As = 0.80 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.38 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1351 kgf.m fiss = 0.07 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.04 tf situação: PE Meq = 9 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.00 cm | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 0 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 3233 kgf.m As = 1.65 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.08 cm | Fd = 1.31 tf situação: GE Meq = 276 kgf.m As = 1.50 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.26 cm | Fd = 0.04 tf situação: GE Meq = 9 kgf.m As = 1.66 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.07 cm | As = 1.66 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.25 M = 2305 kgf.m fiss = 0.09 mm |
| 3 | Md = 0 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.00 cm |  |  |  |
| 4 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 1.31 tf situação: GE Meq = 276 kgf.m As = 0.79 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.37 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1334 kgf.m fiss = 0.07 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 2.21 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 44 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.06 |
| 2 2-3 | Vd = 3.86 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 14 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.09 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.00 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 2 2-3 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.06 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V60

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 98 kgf.m As = 0.35 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.58 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 584 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 98 kgf.m As = 0.35 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.58 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 582 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 98 kgf.m As = 0.22 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.41 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 394 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 2 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 98 kgf.m As = 0.79 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.12 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1188 kgf.m fiss = 0.05 mm |
| 3 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 98 kgf.m As = 0.22 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.42 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 397 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 2.34 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 4 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |
| 2 2-2 | Vd = 2.34 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 5 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.05 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.05 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V61

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 98 kgf.m As = 0.35 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.58 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 583 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 98 kgf.m As = 0.35 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.58 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 584 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 98 kgf.m As = 0.22 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.42 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 399 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 2 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 98 kgf.m As = 0.79 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.13 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1191 kgf.m fiss = 0.05 mm |
| 3 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 98 kgf.m As = 0.22 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.41 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 392 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 2.34 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 5 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |
| 2 2-2 | Vd = 2.35 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 5 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.05 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.05 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V62

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 98 kgf.m As = 0.35 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.58 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 583 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 98 kgf.m As = 0.35 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.58 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 583 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 98 kgf.m As = 0.22 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.42 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 398 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 2 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 98 kgf.m As = 0.78 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.12 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1184 kgf.m fiss = 0.05 mm |
| 3 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 98 kgf.m As = 0.22 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.41 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 395 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 2.34 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 5 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |
| 2 2-2 | Vd = 2.34 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 5 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.05 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.05 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V63

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 98 kgf.m As = 0.35 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.58 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 583 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 98 kgf.m As = 0.35 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.58 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 583 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 98 kgf.m As = 0.22 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.41 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 395 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 2 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 98 kgf.m As = 0.78 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.12 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1184 kgf.m fiss = 0.05 mm |
| 3 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 98 kgf.m As = 0.22 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.42 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 398 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 2.34 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 5 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |
| 2 2-2 | Vd = 2.34 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 5 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.05 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.05 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V64

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 98 kgf.m As = 0.35 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.58 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 583 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 98 kgf.m As = 0.35 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.58 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 583 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 98 kgf.m As = 0.22 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.42 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 397 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 2 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 98 kgf.m As = 0.79 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.12 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1185 kgf.m fiss = 0.05 mm |
| 3 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 98 kgf.m As = 0.22 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.42 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 396 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 2.34 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 5 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |
| 2 2-2 | Vd = 2.34 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 4 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.05 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.05 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V65

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 98 kgf.m As = 0.35 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.58 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 583 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 98 kgf.m As = 0.35 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.58 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 583 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 98 kgf.m As = 0.22 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.42 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 396 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 2 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 98 kgf.m As = 0.79 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.12 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1185 kgf.m fiss = 0.05 mm |
| 3 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 98 kgf.m As = 0.22 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.42 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 397 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 2.34 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 5 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |
| 2 2-2 | Vd = 2.34 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 5 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.05 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.05 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V66

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 98 kgf.m As = 0.35 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.58 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 583 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 98 kgf.m As = 0.35 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.58 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 583 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 98 kgf.m As = 0.22 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.42 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 398 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 2 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 98 kgf.m As = 0.78 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.12 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1184 kgf.m fiss = 0.05 mm |
| 3 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 98 kgf.m As = 0.22 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.41 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 395 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 2.34 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 4 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |
| 2 2-2 | Vd = 2.34 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 5 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.05 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.05 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V67

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 98 kgf.m As = 0.35 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.58 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 583 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 98 kgf.m As = 0.35 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.58 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 583 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 98 kgf.m As = 0.22 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.41 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 395 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 2 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 98 kgf.m As = 0.78 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.12 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1184 kgf.m fiss = 0.05 mm |
| 3 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 98 kgf.m As = 0.22 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.42 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 397 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 2.34 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 5 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |
| 2 2-2 | Vd = 2.34 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 5 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.05 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.05 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V68

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 98 kgf.m As = 0.35 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.58 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 583 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 98 kgf.m As = 0.35 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.58 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 583 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 98 kgf.m As = 0.22 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.42 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 396 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 2 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 98 kgf.m As = 0.79 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.12 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1185 kgf.m fiss = 0.05 mm |
| 3 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 98 kgf.m As = 0.22 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.41 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 396 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 2.34 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 6 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |
| 2 2-2 | Vd = 2.34 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 5 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.05 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.05 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V69

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 98 kgf.m As = 0.35 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.58 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 583 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 98 kgf.m As = 0.35 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.58 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 583 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 98 kgf.m As = 0.22 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.41 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 395 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 2 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 98 kgf.m As = 0.79 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.12 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1185 kgf.m fiss = 0.05 mm |
| 3 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 98 kgf.m As = 0.22 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.42 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 396 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 2.34 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 5 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |
| 2 2-2 | Vd = 2.34 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 5 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.05 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.05 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V70

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.46 tf situação: GE Meq = 97 kgf.m As = 0.35 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.58 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 583 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.46 tf situação: GE Meq = 97 kgf.m As = 0.35 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.58 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 583 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.46 tf situação: GE Meq = 97 kgf.m As = 0.23 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.43 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 408 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 2 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.46 tf situação: GE Meq = 97 kgf.m As = 0.78 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.12 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1178 kgf.m fiss = 0.05 mm |
| 3 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.46 tf situação: GE Meq = 97 kgf.m As = 0.23 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.42 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 406 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 2.34 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 2 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |
| 2 2-2 | Vd = 2.34 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 2 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.05 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.05 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V71

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.46 tf situação: GE Meq = 97 kgf.m As = 0.35 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.58 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 583 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.46 tf situação: GE Meq = 97 kgf.m As = 0.35 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.58 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 583 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.46 tf situação: GE Meq = 97 kgf.m As = 0.23 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.42 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 406 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 2 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.46 tf situação: GE Meq = 97 kgf.m As = 0.78 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.12 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1178 kgf.m fiss = 0.05 mm |
| 3 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.46 tf situação: GE Meq = 97 kgf.m As = 0.23 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.43 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 408 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 2.34 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 2 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |
| 2 2-2 | Vd = 2.34 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 2 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.05 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.05 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V72

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 55.00 cm | Md = 2886 kgf.m As = 1.32 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.66 cm |  | Fd = 0.36 tf situação: GE Meq = 85 kgf.m As = 0.29 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.47 cm |  | As = 1.57 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 51.00 cm % armad. = 0.15 M = 526 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 55.00 cm | Md = 2886 kgf.m As = 1.32 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.66 cm |  |  | Fd = 0.06 tf situação: GE Meq = 14 kgf.m As = 0.28 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.33 cm | As = 1.57 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 51.00 cm % armad. = 0.15 M = 423 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 3 3-3 | retangular bw = 19.00 cm h = 55.00 cm | Md = 2886 kgf.m As = 1.32 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.66 cm |  |  | Fd = 0.13 tf situação: GE Meq = 30 kgf.m As = 0.30 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.34 cm | As = 1.57 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 51.00 cm % armad. = 0.15 M = 442 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 4 4-4 | retangular bw = 19.00 cm h = 55.00 cm | Md = 2886 kgf.m As = 1.32 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.66 cm |  |  | Fd = 0.06 tf situação: GE Meq = 14 kgf.m As = 0.28 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.33 cm | As = 1.57 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 51.00 cm % armad. = 0.15 M = 423 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 5 5-5 | retangular bw = 19.00 cm h = 55.00 cm | Md = 2886 kgf.m As = 1.32 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.66 cm |  | Fd = 0.36 tf situação: GE Meq = 85 kgf.m As = 0.29 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.47 cm |  | As = 1.57 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 51.00 cm % armad. = 0.15 M = 526 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2886 kgf.m As = 1.32 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.66 cm | Fd = 0.36 tf situação: GE Meq = 85 kgf.m As = 0.39 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.59 cm |  | As = 1.57 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 51.00 cm % armad. = 0.15 M = 677 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 2 | Md = 2886 kgf.m As = 1.32 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.66 cm | Fd = 0.36 tf situação: GE Meq = 85 kgf.m As = 0.60 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.85 cm | Fd = 0.06 tf situação: GE Meq = 14 kgf.m As = 0.65 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.80 cm | As = 1.57 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 51.00 cm % armad. = 0.15 M = 1003 kgf.m fiss = 0.03 mm |
| 3 | Md = 2886 kgf.m As = 1.32 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.66 cm |  | Fd = 0.13 tf situação: GE Meq = 30 kgf.m As = 0.57 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.68 cm | As = 1.57 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 51.00 cm % armad. = 0.15 M = 877 kgf.m fiss = 0.02 mm |
| 4 | Md = 2886 kgf.m As = 1.32 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.66 cm |  | Fd = 0.13 tf situação: GE Meq = 30 kgf.m As = 0.57 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.68 cm | As = 1.57 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 51.00 cm % armad. = 0.15 M = 877 kgf.m fiss = 0.02 mm |
| 5 | Md = 2886 kgf.m As = 1.32 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.66 cm | Fd = 0.36 tf situação: GE Meq = 85 kgf.m As = 0.60 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.85 cm | Fd = 0.06 tf situação: GE Meq = 14 kgf.m As = 0.65 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.80 cm | As = 1.57 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 51.00 cm % armad. = 0.15 M = 1003 kgf.m fiss = 0.03 mm |
| 6 | Md = 2886 kgf.m As = 1.32 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.66 cm | Fd = 0.36 tf situação: GE Meq = 85 kgf.m As = 0.39 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.59 cm |  | As = 1.57 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 51.00 cm % armad. = 0.15 M = 677 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 2.19 tf VRd2 = 49.34 tf | Td = 20 kgf.m TRd2 = 3442 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |
| 2 2-2 | Vd = 2.13 tf VRd2 = 49.34 tf | Td = 22 kgf.m TRd2 = 3442 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |
| 3 3-3 | Vd = 1.16 tf VRd2 = 49.34 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 3442 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.02 |
| 4 4-4 | Vd = 2.13 tf VRd2 = 49.34 tf | Td = 22 kgf.m TRd2 = 3442 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |
| 5 5-5 | Vd = 2.19 tf VRd2 = 49.34 tf | Td = 20 kgf.m TRd2 = 3442 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 51.00 cm Vc0 = 8.42 tf k = 1.04 |  | Vmin = 4.58 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 51.00 cm Vc0 = 8.42 tf k = 1.00 |  | Vmin = 4.58 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 3 3-3 | d = 51.00 cm Vc0 = 8.42 tf k = 1.00 |  | Vmin = 4.58 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 4 4-4 | d = 51.00 cm Vc0 = 8.42 tf k = 1.00 |  | Vmin = 4.58 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 5 5-5 | d = 51.00 cm Vc0 = 8.42 tf k = 1.04 |  | Vmin = 4.58 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Pavimento COBERTURA

## Resultados dos Pilares

| COBERTURA | fck = 300.00 kgf/cm² | E = 268384 kgf/cm² | Peso Espec = 2500.00 kgf/m³ |
| --- | --- | --- | --- |
| Lance 2 |  | cobr = 3.00 cm |  |

| Dados |  |  |  |  |  |  | Resultados |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar | Seção (cm) | Nível Altura (cm) | lib vinc lih vinc (cm) | Nd máx Nd mín (tf) | MBd topo MBd base (kgf.m) | MHd topo MHd base (kgf.m) | As b Ferros As h % armad total | Estribo Topo Base cota | Esb b Esb h |
| P1 1:20 | 19.00 X 30.00 | 350.00 350.00 | 350.00 RR 350.00 RR | 3.64 2.08 | 1053 1084 | 358 362 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 40.37 |
| P2 1:20 | 19.00 X 30.00 | 350.00 350.00 | 350.00 RR 350.00 RR | 6.24 3.94 | 155 176 | 406 279 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 40.37 |
| P3 1:20 | 19.00 X 30.00 | 350.00 350.00 | 350.00 RR 350.00 RR | 5.84 3.65 | 154 175 | 45 39 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 40.37 |
| P4 1:20 | 19.00 X 30.00 | 350.00 350.00 | 350.00 RR 350.00 RR | 5.93 3.71 | 171 186 | 104 88 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 40.37 |
| P5 1:20 | 19.00 X 30.00 | 350.00 350.00 | 350.00 RR 350.00 RR | 5.89 3.69 | 154 174 | 102 92 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 40.37 |
| P6 1:20 | 19.00 X 30.00 | 350.00 350.00 | 350.00 RR 350.00 RR | 5.89 3.69 | 154 175 | 81 81 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 40.37 |
| P7 1:20 | 19.00 X 30.00 | 350.00 350.00 | 350.00 RR 350.00 RR | 5.94 3.71 | 162 181 | 64 62 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 40.37 |
| P8 1:20 | 19.00 X 30.00 | 350.00 350.00 | 350.00 RR 350.00 RR | 7.04 4.51 | 1408 1341 | 236 193 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.8 6 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 40.37 |
| P9 1:20 | 19.00 X 30.00 | 350.00 350.00 | 350.00 RR 350.00 RR | 8.54 5.58 | 539 553 | 1760 1574 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 40.37 |
| P10 1:20 | 19.00 X 30.00 | 350.00 350.00 | 350.00 RR 350.00 RR | 7.90 5.13 | 614 649 | 937 840 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 40.37 |
| P11 1:20 | 19.00 X 30.00 | 350.00 350.00 | 350.00 RR 350.00 RR | 6.17 3.89 | 755 724 | 637 637 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 40.37 |
| P12 1:20 | 19.00 X 30.00 | 350.00 350.00 | 350.00 RR 350.00 RR | 6.54 4.14 | 151 172 | 152 132 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 40.37 |
| P13 1:20 | 19.00 X 30.00 | 350.00 350.00 | 350.00 RR 350.00 RR | 6.37 4.02 | 155 176 | 53 51 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 40.37 |
| P14 1:20 | 19.00 X 30.00 | 350.00 350.00 | 350.00 RR 350.00 RR | 6.39 4.04 | 153 175 | 49 52 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 40.37 |
| P15 1:20 | 19.00 X 30.00 | 350.00 350.00 | 350.00 RR 350.00 RR | 6.41 4.05 | 154 175 | 54 56 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 40.37 |
| P16 1:20 | 19.00 X 30.00 | 350.00 350.00 | 350.00 RR 350.00 RR | 6.30 3.98 | 152 174 | 103 99 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 40.37 |
| P17 1:20 | 19.00 X 30.00 | 350.00 350.00 | 350.00 RR 350.00 RR | 6.87 4.38 | 167 184 | 330 264 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 40.37 |
| P18 1:20 | 19.00 X 30.00 | 350.00 350.00 | 350.00 RR 350.00 RR | 3.80 2.19 | 866 912 | 355 361 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 40.37 |
| P19 1:20 | 19.00 X 40.00 | 350.00 350.00 | 350.00 RR 350.00 RR | 5.45 3.22 | 1364 822 | 257 289 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.6 6 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 30.27 |
| P20 1:20 | 19.00 X 40.00 | 350.00 350.00 | 350.00 RR 350.00 RR | 5.72 3.41 | 1381 831 | 86 83 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.6 6 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 30.27 |
| P21 1:20 | 19.00 X 40.00 | 350.00 350.00 | 350.00 RR 350.00 RR | 5.36 3.16 | 952 619 | 80 79 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.4 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 30.27 |
| P22 1:20 | 19.00 X 40.00 | 350.00 350.00 | 350.00 RR 350.00 RR | 8.53 5.42 | 51 48 | 88 90 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.4 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 30.27 |
| P23 1:20 | 19.00 X 40.00 | 350.00 350.00 | 350.00 RR 350.00 RR | 5.37 3.16 | 973 640 | 79 81 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.4 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 30.27 |
| P24 1:20 | 19.00 X 40.00 | 350.00 350.00 | 350.00 RR 350.00 RR | 5.71 3.40 | 1358 812 | 79 82 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.6 6 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 30.27 |
| P25 1:20 | 19.00 X 40.00 | 350.00 350.00 | 350.00 RR 350.00 RR | 5.72 3.41 | 1371 825 | 95 91 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.6 6 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 30.27 |
| P26 1:20 | 19.00 X 40.00 | 350.00 350.00 | 350.00 RR 350.00 RR | 5.71 3.40 | 1356 810 | 99 99 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.6 6 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 30.27 |
| P27 1:20 | 19.00 X 40.00 | 350.00 350.00 | 350.00 RR 350.00 RR | 5.71 3.40 | 1372 825 | 83 82 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.6 6 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 30.27 |
| P28 1:20 | 19.00 X 40.00 | 350.00 350.00 | 350.00 RR 350.00 RR | 5.71 3.40 | 1357 810 | 82 83 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.6 6 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 30.27 |
| P29 1:20 | 19.00 X 40.00 | 350.00 350.00 | 350.00 RR 350.00 RR | 5.71 3.40 | 1372 825 | 82 81 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.6 6 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 30.27 |
| P30 1:20 | 19.00 X 40.00 | 350.00 350.00 | 350.00 RR 350.00 RR | 5.37 3.16 | 957 622 | 81 81 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.4 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 30.27 |
| P31 1:20 | 19.00 X 40.00 | 350.00 350.00 | 350.00 RR 350.00 RR | 8.54 5.43 | 40 39 | 91 91 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.4 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 30.27 |
| P32 1:20 | 19.00 X 40.00 | 350.00 350.00 | 350.00 RR 350.00 RR | 5.12 2.98 | 977 649 | 263 295 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.4 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 30.27 |
| P33 1:20 | 19.00 X 30.00 | 350.00 350.00 | 350.00 RR 350.00 RR | 6.48 4.08 | 322 294 | 883 761 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 40.37 |
| P34 1:20 | 19.00 X 30.00 | 350.00 350.00 | 350.00 RR 350.00 RR | 6.66 4.21 | 757 694 | 423 329 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 40.37 |
| P35 1:20 | 19.00 X 30.00 | 427.00 427.00 | 427.00 RR 350.00 RR | 5.91 2.83 | 741 814 | 1287 236 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 77.76 40.37 |
| P36 1:20 | 19.00 X 30.00 | 427.00 427.00 | 350.00 RR 427.00 RR | 7.04 3.80 | 11 170 | 313 269 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 49.25 |
| P37 1:20 | 19.00 X 30.00 | 427.00 427.00 | 350.00 RR 427.00 RR | 6.45 3.38 | 0 174 | 97 106 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 49.25 |
| P38 1:20 | 19.00 X 30.00 | 427.00 427.00 | 350.00 RR 427.00 RR | 6.59 3.47 | 1 185 | 56 51 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 49.25 |
| P39 1:20 | 19.00 X 30.00 | 427.00 427.00 | 350.00 RR 427.00 RR | 6.54 3.45 | 0 174 | 48 58 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 49.25 |
| P40 1:20 | 19.00 X 30.00 | 427.00 427.00 | 350.00 RR 427.00 RR | 6.57 3.47 | 1 175 | 55 52 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 49.25 |
| P41 1:20 | 19.00 X 30.00 | 427.00 427.00 | 350.00 RR 427.00 RR | 6.46 3.40 | 18 177 | 91 110 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 49.25 |
| P42 1:20 | 19.00 X 30.00 | 427.00 427.00 | 350.00 RR 427.00 RR | 8.35 3.79 | 28 1361 | 305 248 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.8 6 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 49.25 |
| P43 1:20 | 19.00 X 30.00 | 427.00 427.00 | 427.00 RR 350.00 RR | 5.00 1.44 | 771 820 | 103 1566 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 77.76 40.37 |
| P44 1:20 | 19.00 X 30.00 | 427.00 427.00 | 427.00 RR 350.00 RR | 1.13 0.26 | 198 158 | 22 170 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 77.76 40.37 |
| P45 1:20 | 19.00 X 30.00 | 427.00 427.00 | 427.00 RR 350.00 RR | 3.29 0.78 | 87 57 | 81 1342 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 77.76 40.37 |
| P46 1:20 | 19.00 X 30.00 | 427.00 427.00 | 350.00 RR 427.00 RR | 3.46 1.92 | 10 196 | 913 951 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 49.25 |
| P47 1:20 | 19.00 X 30.00 | 427.00 427.00 | 350.00 RR 427.00 RR | 6.81 3.63 | 0 175 | 243 178 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 49.25 |
| P48 1:20 | 19.00 X 30.00 | 427.00 427.00 | 350.00 RR 427.00 RR | 6.50 3.42 | 0 173 | 70 91 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 49.25 |
| P49 1:20 | 19.00 X 30.00 | 427.00 427.00 | 350.00 RR 427.00 RR | 6.56 3.46 | 0 174 | 124 101 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 49.25 |
| P50 1:20 | 19.00 X 30.00 | 427.00 427.00 | 350.00 RR 427.00 RR | 6.57 3.47 | 0 173 | 91 118 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 49.25 |
| P51 1:20 | 19.00 X 30.00 | 427.00 427.00 | 350.00 RR 427.00 RR | 6.45 3.38 | 0 173 | 176 156 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 49.25 |
| P52 1:20 | 19.00 X 30.00 | 427.00 427.00 | 350.00 RR 427.00 RR | 7.06 3.80 | 11 180 | 251 192 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 49.25 |
| P53 1:20 | 19.00 X 30.00 | 427.00 427.00 | 427.00 RR 350.00 RR | 5.91 2.84 | 772 836 | 1289 242 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 77.76 40.37 |
| P54 1:20 | 19.00 X 30.00 | 427.00 427.00 | 427.00 RR 350.00 RR | 5.85 2.80 | 552 642 | 1290 243 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 77.76 40.37 |
| P55 1:20 | 19.00 X 30.00 | 427.00 427.00 | 350.00 RR 427.00 RR | 7.03 3.80 | 10 171 | 730 673 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 49.25 |
| P56 1:20 | 19.00 X 30.00 | 427.00 427.00 | 350.00 RR 427.00 RR | 6.45 3.39 | 1 171 | 424 400 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 49.25 |
| P57 1:20 | 19.00 X 30.00 | 427.00 427.00 | 350.00 RR 427.00 RR | 6.58 3.46 | 1 179 | 505 468 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 49.25 |
| P58 1:20 | 19.00 X 30.00 | 427.00 427.00 | 350.00 RR 427.00 RR | 6.64 3.49 | 3 265 | 449 484 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 49.25 |
| P59 1:20 | 19.00 X 30.00 | 427.00 427.00 | 350.00 RR 427.00 RR | 6.67 3.48 | 7 137 | 202 536 | 2.36 3 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 1.1 8 ø 10.0 | ø 10.0 c/10 | 63.74 49.25 |
| P60 1:20 | 19.00 X 30.00 | 427.00 427.00 | 350.00 RR 427.00 RR | 6.83 3.25 | 15 336 | 629 658 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 49.25 |
| P61 1:20 | 19.00 X 30.00 | 427.00 427.00 | 350.00 RR 427.00 RR | 6.20 2.26 | 25 771 | 845 871 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.8 6 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 49.25 |
| P62 1:20 | 19.00 X 30.00 | 427.00 427.00 | 350.00 RR 427.00 RR | 5.98 2.09 | 31 771 | 307 312 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.8 6 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 49.25 |
| P63 1:20 | 19.00 X 30.00 | 427.00 427.00 | 427.00 RR 350.00 RR | 3.25 1.00 | 477 470 | 44 343 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 77.76 40.37 |
| P64 1:20 | 19.00 X 30.00 | 427.00 427.00 | 427.00 RR 350.00 RR | 1.74 0.41 | 182 157 | 28 129 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 77.76 40.37 |
| P65 1:20 | 19.00 X 30.00 | 427.00 427.00 | 427.00 RR 350.00 RR | 2.73 0.79 | 88 64 | 69 486 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 77.76 40.37 |
| P66 1:20 | 19.00 X 30.00 | 427.00 427.00 | 350.00 RR 427.00 RR | 3.94 2.14 | 5 60 | 936 919 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 49.25 |
| P67 1:20 | 19.00 X 30.00 | 427.00 427.00 | 350.00 RR 427.00 RR | 6.80 3.63 | 1 174 | 251 185 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 49.25 |
| P68 1:20 | 19.00 X 30.00 | 427.00 427.00 | 350.00 RR 427.00 RR | 6.50 3.42 | 0 173 | 78 99 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 49.25 |
| P69 1:20 | 19.00 X 30.00 | 427.00 427.00 | 350.00 RR 427.00 RR | 6.56 3.46 | 0 174 | 132 108 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 49.25 |
| P70 1:20 | 19.00 X 30.00 | 427.00 427.00 | 350.00 RR 427.00 RR | 6.57 3.47 | 0 173 | 98 125 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 49.25 |
| P71 1:20 | 19.00 X 30.00 | 427.00 427.00 | 350.00 RR 427.00 RR | 6.45 3.38 | 0 174 | 183 164 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 49.25 |
| P72 1:20 | 19.00 X 30.00 | 427.00 427.00 | 350.00 RR 427.00 RR | 7.06 3.80 | 11 180 | 240 181 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 49.25 |
| P73 1:20 | 19.00 X 30.00 | 427.00 427.00 | 427.00 RR 350.00 RR | 5.91 2.84 | 775 839 | 1289 242 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 77.76 40.37 |
| P74 1:20 | 19.00 X 30.00 | 350.00 350.00 | 350.00 RR 350.00 RR | 4.87 2.94 | 242 261 | 1011 928 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 40.37 |
| P75 1:20 | 19.00 X 30.00 | 350.00 350.00 | 350.00 RR 350.00 RR | 5.29 3.23 | 730 724 | 401 403 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 40.37 |
| P76 1:20 | 19.00 X 40.00 | 350.00 350.00 | 350.00 RR 350.00 RR | 5.43 3.20 | 1262 720 | 269 301 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.4 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 30.27 |
| P77 1:20 | 19.00 X 40.00 | 350.00 350.00 | 350.00 RR 350.00 RR | 5.74 3.43 | 1477 928 | 89 88 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.6 6 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 30.27 |
| P78 1:20 | 19.00 X 40.00 | 350.00 350.00 | 350.00 RR 350.00 RR | 5.36 3.15 | 910 574 | 88 87 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.4 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 30.27 |
| P79 1:20 | 19.00 X 40.00 | 350.00 350.00 | 350.00 RR 350.00 RR | 8.53 5.42 | 104 100 | 97 99 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.4 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 30.27 |
| P80 1:20 | 19.00 X 40.00 | 350.00 350.00 | 350.00 RR 350.00 RR | 5.42 3.20 | 1010 680 | 398 430 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.4 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 30.27 |
| P81 1:20 | 19.00 X 40.00 | 350.00 350.00 | 350.00 RR 350.00 RR | 8.18 5.17 | 13985 2984 | 122 119 | Erro D9 |  |  |
| P82 1:20 | 40.00 X 40.00 | 350.00 350.00 | 900.00 EL 350.00 RR | 4.11 1.52 | 6 371 | 123 296 | 4.02 2 ø 16.0 4.02 2 ø 16.0 0.5 4 ø 16.0 | ø 5.0 c/15 | 77.85 30.27 |
| P83 1:20 | 19.00 X 40.00 | 350.00 350.00 | 350.00 RR 350.00 RR | 5.71 3.40 | 1355 809 | 89 89 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.6 6 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 30.27 |
| P84 1:20 | 19.00 X 40.00 | 350.00 350.00 | 350.00 RR 350.00 RR | 5.71 3.41 | 1372 825 | 83 82 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.6 6 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 30.27 |
| P85 1:20 | 19.00 X 40.00 | 350.00 350.00 | 350.00 RR 350.00 RR | 5.71 3.40 | 1357 811 | 83 83 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.6 6 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 30.27 |
| P86 1:20 | 19.00 X 40.00 | 350.00 350.00 | 350.00 RR 350.00 RR | 5.71 3.40 | 1370 824 | 82 81 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.6 6 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 30.27 |
| P87 1:20 | 19.00 X 40.00 | 350.00 350.00 | 350.00 RR 350.00 RR | 5.37 3.16 | 957 622 | 81 82 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.4 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 30.27 |
| P88 1:20 | 19.00 X 40.00 | 350.00 350.00 | 350.00 RR 350.00 RR | 8.54 5.43 | 38 37 | 91 91 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.4 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 30.27 |
| P89 1:20 | 19.00 X 40.00 | 350.00 350.00 | 350.00 RR 350.00 RR | 5.12 2.98 | 976 647 | 264 296 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.4 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 30.27 |
| P90 1:20 | 19.00 X 30.00 | 350.00 350.00 | 350.00 RR 350.00 RR | 4.13 2.43 | 737 736 | 488 438 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 40.37 |
| P91 1:20 | 19.00 X 30.00 | 350.00 350.00 | 350.00 RR 350.00 RR | 2.18 1.00 | 124 117 | 583 531 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 40.37 |
| P92 1:20 | 19.00 X 30.00 | 350.00 350.00 | 350.00 RR 350.00 RR | 3.75 2.16 | 664 711 | 363 367 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 40.37 |
| P93 1:20 | 19.00 X 30.00 | 350.00 350.00 | 350.00 RR 350.00 RR | 6.84 4.36 | 150 172 | 814 739 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 40.37 |
| P94 1:20 | 19.00 X 30.00 | 350.00 350.00 | 350.00 RR 350.00 RR | 6.30 3.97 | 155 176 | 461 464 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 40.37 |
| P95 1:20 | 19.00 X 30.00 | 350.00 350.00 | 350.00 RR 350.00 RR | 6.45 4.08 | 173 188 | 539 531 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 40.37 |
| P96 1:20 | 19.00 X 30.00 | 350.00 350.00 | 350.00 RR 350.00 RR | 6.22 3.92 | 59 86 | 620 588 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 40.37 |
| P97 1:20 | 19.00 X 30.00 | 350.00 350.00 | 350.00 RR 350.00 RR | 6.59 4.18 | 130 146 | 316 426 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 40.37 |
| P98 1:20 | 19.00 X 30.00 | 350.00 350.00 | 350.00 RR 350.00 RR | 5.16 3.15 | 187 224 | 1121 1126 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 40.37 |
| P99 1:20 | 19.00 X 30.00 | 350.00 350.00 | 350.00 RR 350.00 RR | 3.02 1.61 | 286 295 | 85 65 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 40.37 |
| P100 1:20 | 19.00 X 30.00 | 350.00 350.00 | 350.00 RR 350.00 RR | 4.78 2.90 | 1193 731 | 539 536 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 40.37 |
| P101 1:20 | 19.00 X 30.00 | 350.00 350.00 | 350.00 RR 350.00 RR | 6.11 3.85 | 1167 712 | 408 406 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 40.37 |
| P102 1:20 | 19.00 X 30.00 | 350.00 350.00 | 350.00 RR 335.00 RR | 5.14 1.78 | 499 515 | 898 366 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 38.64 |
| P103 1:20 | 19.00 X 30.00 | 350.00 350.00 | 350.00 RR 335.00 RR | 5.72 2.18 | 450 579 | 1397 95 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 38.64 |
| P104 1:20 | 19.00 X 30.00 | 350.00 350.00 | 350.00 RR 350.00 RR | 6.66 4.25 | 511 534 | 171 79 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 40.37 |
| P105 1:20 | 19.00 X 30.00 | 350.00 350.00 | 350.00 RR 350.00 RR | 6.45 4.08 | 153 174 | 49 56 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 40.37 |
| P106 1:20 | 19.00 X 30.00 | 350.00 350.00 | 350.00 RR 350.00 RR | 6.38 4.03 | 155 176 | 43 46 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 40.37 |
| P107 1:20 | 19.00 X 30.00 | 350.00 350.00 | 350.00 RR 350.00 RR | 6.39 4.04 | 153 174 | 56 50 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 40.37 |
| P108 1:20 | 19.00 X 30.00 | 350.00 350.00 | 350.00 RR 350.00 RR | 6.41 4.05 | 154 175 | 46 42 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 40.37 |
| P109 1:20 | 19.00 X 30.00 | 350.00 350.00 | 350.00 RR 350.00 RR | 6.30 3.98 | 152 174 | 84 80 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 40.37 |
| P110 1:20 | 19.00 X 30.00 | 350.00 350.00 | 350.00 RR 350.00 RR | 6.87 4.38 | 167 184 | 341 276 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 40.37 |
| P111 1:20 | 19.00 X 30.00 | 350.00 350.00 | 350.00 RR 350.00 RR | 3.80 2.19 | 859 904 | 355 362 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/10 | 63.74 40.37 |
| P112 1:20 | 35.00 X 50.00 | 427.00 427.00 | 335.00 RR 450.00 RR | 4.99 0.29 | 23 580 | 73 113 | 2.45 2 ø 12.5 3.68 3 ø 12.5 0.4 6 ø 12.5 | ø 5.0 c/15 | 33.12 31.14 |
| P113 1:20 | 35.00 X 50.00 | 427.00 427.00 | 1100.00 EL 450.00 RR | 3.20 0.39 | 22 131 | 235 49 | 2.45 2 ø 12.5 3.68 3 ø 12.5 0.4 6 ø 12.5 | ø 5.0 c/15 | 108.74 31.14 |
| P114 1:20 | 40.00 X 50.00 | 427.00 427.00 | 1160.00 EL 480.00 RR | 3.72 0.48 | 42 307 | 111 195 | 2.45 2 ø 12.5 4.91 4 ø 12.5 0.5 8 ø 12.5 | ø 5.0 c/15 | 100.34 33.22 |
| P115 1:20 | 40.00 X 80.00 | 427.00 427.00 | 335.00 RR 480.00 RR | 7.68 0.66 | 44 348 | 190 86 | 4.02 2 ø 16.0 8.04 4 ø 16.0 0.5 8 ø 16.0 | ø 5.0 c/15 | 28.98 20.76 |

## Cálculo dos Pilares

| COBERTURA | fck = 300.00 kgf/cm² | E = 268384 kgf/cm² | Peso Espec = 2500.00 kgf/m³ |
| --- | --- | --- | --- |
| Lance 2 |  | cobr = 3.00 cm |  |

| Dados |  |  |  |  | Resultados |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar | Seção (cm) | lib vínc esb B lih vínc esb H (cm) | Nd máx Nd mín (tf) ni Zr | MBd topo MBd base MHd topo MHd base (kgf.m) | MBsdtopo MBsdcentro MBsdbase MHsdtopo MHsdcentro MHsdbase (kgf.m) | Madtopo Madcentro Madbase MB2d MBcd MH2d MHcd (kgf.m) | Processo de Cálculo | As b(cm²) As h % armad |
| P1 | 19.00 X 30.00 | 350.00 RR 63.74 350.00 RR 40.37 | 3.64 2.08 0.03 0.00 0.00 | 1053 1084 358 362 | 1053 962 1084 334 305 338 | 0 0 0 129 18 58 2 | Msd(x) = 1110 kgf.m Msd(y) = 305 kgf.m Mrd(x) = 1243 kgf.m Mrd(y) = 342 kgf.m Mrd/Msd=1.12 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P2 | 19.00 X 30.00 | 350.00 RR 63.74 350.00 RR 40.37 | 6.24 3.94 0.05 0.00 0.00 | 155 176 406 279 | 155 141 176 368 342 242 | 0 0 0 135 6 85 5 | Msd(x) = 282 kgf.m Msd(y) = 342 kgf.m Mrd(x) = 1238 kgf.m Mrd(y) = 1498 kgf.m Mrd/Msd=4.38 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P3 | 19.00 X 30.00 | 350.00 RR 63.74 350.00 RR 40.37 | 5.84 3.65 0.05 0.00 0.00 | 154 175 45 39 | 154 141 175 7 7 2 | 0 0 0 129 6 53 1 | Msd(x) = 275 kgf.m Msd(y) = 7 kgf.m Mrd(x) = 1426 kgf.m Mrd(y) = 34 kgf.m Mrd/Msd=5.19 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P4 | 19.00 X 30.00 | 350.00 RR 63.74 350.00 RR 40.37 | 5.93 3.71 0.05 0.00 0.00 | 171 186 104 88 | 171 156 186 65 60 51 | 0 0 0 134 6 54 1 | Msd(x) = 296 kgf.m Msd(y) = 60 kgf.m Mrd(x) = 1397 kgf.m Mrd(y) = 284 kgf.m Mrd/Msd=4.72 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P5 | 19.00 X 30.00 | 350.00 RR 63.74 350.00 RR 40.37 | 5.89 3.69 0.05 0.00 0.00 | 154 174 102 92 | 154 140 174 64 59 55 | 0 0 0 129 6 53 1 | Msd(x) = 275 kgf.m Msd(y) = 59 kgf.m Mrd(x) = 1393 kgf.m Mrd(y) = 297 kgf.m Mrd/Msd=5.07 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P6 | 19.00 X 30.00 | 350.00 RR 63.74 350.00 RR 40.37 | 5.89 3.69 0.05 0.00 0.00 | 154 175 81 81 | 154 141 175 42 38 43 | 0 0 0 130 6 53 1 | Msd(x) = 276 kgf.m Msd(y) = 38 kgf.m Mrd(x) = 1407 kgf.m Mrd(y) = 196 kgf.m Mrd/Msd=5.10 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P7 | 19.00 X 30.00 | 350.00 RR 63.74 350.00 RR 40.37 | 5.94 3.71 0.05 0.00 0.00 | 162 181 64 62 | 162 147 181 25 23 25 | 0 0 0 132 6 54 1 | Msd(x) = 285 kgf.m Msd(y) = 23 kgf.m Mrd(x) = 1421 kgf.m Mrd(y) = 112 kgf.m Mrd/Msd=4.98 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P8 | 19.00 X 30.00 | 350.00 RR 63.74 350.00 RR 40.37 | 7.04 4.51 0.06 0.00 0.00 | 1408 1341 236 193 | 1408 1290 1341 199 184 157 | 0 0 0 241 49 67 4 | Msd(x) = 1580 kgf.m Msd(y) = 184 kgf.m Mrd(x) = 1871 kgf.m Mrd(y) = 218 kgf.m Mrd/Msd=1.18 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.8 |
| P9 | 19.00 X 30.00 | 350.00 RR 63.74 350.00 RR 40.37 | 8.54 5.58 0.07 0.00 0.00 | 539 553 1760 1574 | 518 473 533 1760 1617 1574 | 0 0 0 235 24 169 29 | Msd(x) = 473 kgf.m Msd(y) = 1816 kgf.m Mrd(x) = 669 kgf.m Mrd(y) = 2565 kgf.m Mrd/Msd=1.41 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P10 | 19.00 X 30.00 | 350.00 RR 63.74 350.00 RR 40.37 | 7.90 5.13 0.06 0.00 0.00 | 614 649 937 840 | 614 560 649 904 830 806 | 0 0 0 230 26 135 14 | Msd(x) = 816 kgf.m Msd(y) = 830 kgf.m Mrd(x) = 1333 kgf.m Mrd(y) = 1357 kgf.m Mrd/Msd=1.63 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P11 | 19.00 X 30.00 | 350.00 RR 63.74 350.00 RR 40.37 | 6.17 3.89 0.05 0.00 0.00 | 755 724 637 637 | 755 692 724 593 542 593 | 0 0 0 196 24 100 7 | Msd(x) = 912 kgf.m Msd(y) = 542 kgf.m Mrd(x) = 1337 kgf.m Mrd(y) = 794 kgf.m Mrd/Msd=1.47 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P12 | 19.00 X 30.00 | 350.00 RR 63.74 350.00 RR 40.37 | 6.54 4.14 0.05 0.00 0.00 | 151 172 152 132 | 130 118 152 152 140 132 | 0 17 0 137 6 59 3 | Msd(x) = 278 kgf.m Msd(y) = 140 kgf.m Mrd(x) = 1372 kgf.m Mrd(y) = 689 kgf.m Mrd/Msd=4.93 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P13 | 19.00 X 30.00 | 350.00 RR 63.74 350.00 RR 40.37 | 6.37 4.02 0.05 0.00 0.00 | 155 176 53 51 | 155 141 176 9 8 8 | 0 0 0 137 6 58 1 | Msd(x) = 284 kgf.m Msd(y) = 8 kgf.m Mrd(x) = 1459 kgf.m Mrd(y) = 41 kgf.m Mrd/Msd=5.14 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P14 | 19.00 X 30.00 | 350.00 RR 63.74 350.00 RR 40.37 | 6.39 4.04 0.05 0.00 0.00 | 153 175 49 52 | 153 140 175 5 4 10 | 0 0 0 137 6 58 1 | Msd(x) = 283 kgf.m Msd(y) = 4 kgf.m Mrd(x) = 1460 kgf.m Mrd(y) = 21 kgf.m Mrd/Msd=5.17 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P15 | 19.00 X 30.00 | 350.00 RR 63.74 350.00 RR 40.37 | 6.41 4.05 0.05 0.00 0.00 | 154 175 54 56 | 154 140 175 10 9 13 | 0 0 0 137 6 58 1 | Msd(x) = 284 kgf.m Msd(y) = 9 kgf.m Mrd(x) = 1461 kgf.m Mrd(y) = 48 kgf.m Mrd/Msd=5.15 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P16 | 19.00 X 30.00 | 350.00 RR 63.74 350.00 RR 40.37 | 6.30 3.98 0.05 0.00 0.00 | 152 174 103 99 | 152 139 174 59 54 56 | 0 0 0 135 6 57 1 | Msd(x) = 280 kgf.m Msd(y) = 54 kgf.m Mrd(x) = 1421 kgf.m Mrd(y) = 272 kgf.m Mrd/Msd=5.07 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P17 | 19.00 X 30.00 | 350.00 RR 63.74 350.00 RR 40.37 | 6.87 4.38 0.06 0.00 0.00 | 167 184 330 264 | 167 152 184 286 265 222 | 0 0 0 148 8 80 5 | Msd(x) = 307 kgf.m Msd(y) = 265 kgf.m Mrd(x) = 1321 kgf.m Mrd(y) = 1138 kgf.m Mrd/Msd=4.30 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P18 | 19.00 X 30.00 | 350.00 RR 63.74 350.00 RR 40.37 | 3.80 2.19 0.03 0.00 0.00 | 866 912 355 361 | 866 790 912 331 302 338 | 0 0 0 132 16 59 3 | Msd(x) = 938 kgf.m Msd(y) = 302 kgf.m Mrd(x) = 1247 kgf.m Mrd(y) = 401 kgf.m Mrd/Msd=1.33 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P19 | 19.00 X 40.00 | 350.00 RR 63.74 350.00 RR 30.27 | 5.45 3.22 0.03 0.00 0.00 | 1364 822 257 289 | 1364 1270 822 203 184 236 | 0 0 0 192 27 35 1 | Msd(x) = 1490 kgf.m Msd(y) = 184 kgf.m Mrd(x) = 1860 kgf.m Mrd(y) = 229 kgf.m Mrd/Msd=1.25 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.6 |
| P20 | 19.00 X 40.00 | 350.00 RR 63.74 350.00 RR 30.27 | 5.72 3.41 0.04 0.00 0.00 | 1381 831 86 83 | 1381 1286 831 6 6 4 | 0 0 0 201 29 32 0 | Msd(x) = 1516 kgf.m Msd(y) = 6 kgf.m Mrd(x) = 1910 kgf.m Mrd(y) = 7 kgf.m Mrd/Msd=1.26 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.6 |
| P21 | 19.00 X 40.00 | 350.00 RR 63.74 350.00 RR 30.27 | 5.36 3.16 0.03 0.00 0.00 | 952 619 80 79 | 952 885 619 2 2 1 | 0 0 0 181 19 30 0 | Msd(x) = 1085 kgf.m Msd(y) = 2 kgf.m Mrd(x) = 1451 kgf.m Mrd(y) = 3 kgf.m Mrd/Msd=1.34 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.4 |
| P22 | 19.00 X 40.00 | 350.00 RR 63.74 350.00 RR 30.27 | 8.53 5.42 0.05 0.00 0.00 | 51 48 88 90 | 15 13 14 88 81 85 | 143 163 163 180 3 47 1 | Msd(x) = 359 kgf.m Msd(y) = 81 kgf.m Mrd(x) = 1627 kgf.m Mrd(y) = 366 kgf.m Mrd/Msd=4.53 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.4 |
| P23 | 19.00 X 40.00 | 350.00 RR 63.74 350.00 RR 30.27 | 5.37 3.16 0.03 0.00 0.00 | 973 640 79 81 | 973 904 640 1 2 2 | 0 0 0 182 19 30 0 | Msd(x) = 1106 kgf.m Msd(y) = 2 kgf.m Mrd(x) = 1452 kgf.m Mrd(y) = 2 kgf.m Mrd/Msd=1.31 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.4 |
| P24 | 19.00 X 40.00 | 350.00 RR 63.74 350.00 RR 30.27 | 5.71 3.40 0.04 0.00 0.00 | 1358 812 79 82 | 1358 1266 812 1 2 4 | 0 0 0 200 29 31 0 | Msd(x) = 1494 kgf.m Msd(y) = 2 kgf.m Mrd(x) = 1910 kgf.m Mrd(y) = 3 kgf.m Mrd/Msd=1.28 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.6 |
| P25 | 19.00 X 40.00 | 350.00 RR 63.74 350.00 RR 30.27 | 5.72 3.41 0.04 0.00 0.00 | 1371 825 95 91 | 1371 1278 825 12 11 9 | 0 0 0 201 29 32 0 | Msd(x) = 1507 kgf.m Msd(y) = 11 kgf.m Mrd(x) = 1909 kgf.m Mrd(y) = 14 kgf.m Mrd/Msd=1.27 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.6 |
| P26 | 19.00 X 40.00 | 350.00 RR 63.74 350.00 RR 30.27 | 5.71 3.40 0.04 0.00 0.00 | 1356 810 99 99 | 1356 1263 810 17 15 16 | 0 0 0 200 29 32 0 | Msd(x) = 1492 kgf.m Msd(y) = 15 kgf.m Mrd(x) = 1905 kgf.m Mrd(y) = 19 kgf.m Mrd/Msd=1.28 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.6 |
| P27 | 19.00 X 40.00 | 350.00 RR 63.74 350.00 RR 30.27 | 5.71 3.40 0.04 0.00 0.00 | 1372 825 83 82 | 1372 1278 825 3 3 2 | 0 0 0 200 29 32 0 | Msd(x) = 1507 kgf.m Msd(y) = 3 kgf.m Mrd(x) = 1911 kgf.m Mrd(y) = 4 kgf.m Mrd/Msd=1.27 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.6 |
| P28 | 19.00 X 40.00 | 350.00 RR 63.74 350.00 RR 30.27 | 5.71 3.40 0.04 0.00 0.00 | 1357 810 82 83 | 1357 1264 810 2 1 2 | 0 0 0 200 29 32 0 | Msd(x) = 1493 kgf.m Msd(y) = 1 kgf.m Mrd(x) = 1910 kgf.m Mrd(y) = 2 kgf.m Mrd/Msd=1.28 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.6 |
| P29 | 19.00 X 40.00 | 350.00 RR 63.74 350.00 RR 30.27 | 5.71 3.40 0.04 0.00 0.00 | 1372 825 82 81 | 1372 1278 825 2 1 1 | 0 0 0 200 29 32 0 | Msd(x) = 1507 kgf.m Msd(y) = 1 kgf.m Mrd(x) = 1911 kgf.m Mrd(y) = 2 kgf.m Mrd/Msd=1.27 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.6 |
| P30 | 19.00 X 40.00 | 350.00 RR 63.74 350.00 RR 30.27 | 5.37 3.16 0.03 0.00 0.00 | 957 622 81 81 | 957 889 622 1 1 1 | 0 0 0 181 19 30 0 | Msd(x) = 1090 kgf.m Msd(y) = 1 kgf.m Mrd(x) = 1453 kgf.m Mrd(y) = 1 kgf.m Mrd/Msd=1.33 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.4 |
| P31 | 19.00 X 40.00 | 350.00 RR 63.74 350.00 RR 30.27 | 8.54 5.43 0.05 0.00 0.00 | 40 39 91 91 | 4 4 5 90 83 91 | 154 173 172 180 3 47 1 | Msd(x) = 359 kgf.m Msd(y) = 83 kgf.m Mrd(x) = 1626 kgf.m Mrd(y) = 375 kgf.m Mrd/Msd=4.53 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.4 |
| P32 | 19.00 X 40.00 | 350.00 RR 63.74 350.00 RR 30.27 | 5.12 2.98 0.03 0.00 0.00 | 977 649 263 295 | 977 908 649 209 189 242 | 0 0 0 175 19 35 1 | Msd(x) = 1101 kgf.m Msd(y) = 189 kgf.m Mrd(x) = 1410 kgf.m Mrd(y) = 242 kgf.m Mrd/Msd=1.28 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.4 |
| P33 | 19.00 X 30.00 | 350.00 RR 63.74 350.00 RR 40.37 | 6.48 4.08 0.05 0.00 0.00 | 322 294 883 761 | 322 296 294 851 783 726 | 0 0 0 169 12 114 11 | Msd(x) = 477 kgf.m Msd(y) = 783 kgf.m Mrd(x) = 1180 kgf.m Mrd(y) = 1937 kgf.m Mrd/Msd=2.47 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P34 | 19.00 X 30.00 | 350.00 RR 63.74 350.00 RR 40.37 | 6.66 4.21 0.05 0.00 0.00 | 757 694 423 329 | 757 695 694 365 338 272 | 0 0 0 209 26 87 5 | Msd(x) = 929 kgf.m Msd(y) = 338 kgf.m Mrd(x) = 1405 kgf.m Mrd(y) = 511 kgf.m Mrd/Msd=1.51 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P35 | 19.00 X 30.00 | 427.00 RR 77.76 350.00 RR 40.37 | 5.91 2.83 0.05 0.00 0.00 | 741 814 1287 236 | 724 476 793 1287 928 236 | 0 0 0 271 25 112 12 | Msd(x) = 724 kgf.m Msd(y) = 1287 kgf.m Mrd(x) = 1114 kgf.m Mrd(y) = 1981 kgf.m Mrd/Msd=1.54 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P36 | 19.00 X 30.00 | 350.00 RR 63.74 427.00 RR 49.25 | 7.04 3.80 0.06 0.00 0.00 | 11 170 313 269 | 11 127 152 313 235 269 | 103 18 0 148 7 122 7 | Msd(x) = 300 kgf.m Msd(y) = 235 kgf.m Mrd(x) = 1341 kgf.m Mrd(y) = 1051 kgf.m Mrd/Msd=4.47 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P37 | 19.00 X 30.00 | 350.00 RR 63.74 427.00 RR 49.25 | 6.45 3.38 0.05 0.00 0.00 | 0 174 97 106 | 0 151 174 51 50 58 | 101 0 0 141 7 96 2 | Msd(x) = 299 kgf.m Msd(y) = 50 kgf.m Mrd(x) = 1435 kgf.m Mrd(y) = 241 kgf.m Mrd/Msd=4.80 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P38 | 19.00 X 30.00 | 350.00 RR 63.74 427.00 RR 49.25 | 6.59 3.47 0.05 0.00 0.00 | 1 185 56 51 | 1 167 185 11 8 3 | 103 0 0 148 8 98 2 | Msd(x) = 323 kgf.m Msd(y) = 8 kgf.m Mrd(x) = 1475 kgf.m Mrd(y) = 36 kgf.m Mrd/Msd=4.56 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P39 | 19.00 X 30.00 | 350.00 RR 63.74 427.00 RR 49.25 | 6.54 3.45 0.05 0.00 0.00 | 0 174 48 58 | 0 151 174 2 14 10 | 103 0 0 142 7 97 2 | Msd(x) = 300 kgf.m Msd(y) = 14 kgf.m Mrd(x) = 1466 kgf.m Mrd(y) = 69 kgf.m Mrd/Msd=4.88 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P40 | 19.00 X 30.00 | 350.00 RR 63.74 427.00 RR 49.25 | 6.57 3.47 0.05 0.00 0.00 | 1 175 55 52 | 1 152 175 9 20 4 | 103 0 0 143 7 98 2 | Msd(x) = 302 kgf.m Msd(y) = 20 kgf.m Mrd(x) = 1464 kgf.m Mrd(y) = 97 kgf.m Mrd/Msd=4.84 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P41 | 19.00 X 30.00 | 350.00 RR 63.74 427.00 RR 49.25 | 6.46 3.40 0.05 0.00 0.00 | 18 177 91 110 | 18 156 177 46 55 62 | 84 0 0 142 7 96 2 | Msd(x) = 305 kgf.m Msd(y) = 55 kgf.m Mrd(x) = 1433 kgf.m Mrd(y) = 257 kgf.m Mrd/Msd=4.69 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P42 | 19.00 X 30.00 | 350.00 RR 63.74 427.00 RR 49.25 | 8.35 3.79 0.07 0.00 0.00 | 28 1361 305 248 | 27 1422 1361 262 178 201 | 86 0 0 283 66 125 7 | Msd(x) = 1770 kgf.m Msd(y) = 178 kgf.m Mrd(x) = 1954 kgf.m Mrd(y) = 196 kgf.m Mrd/Msd=1.10 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.8 |
| P43 | 19.00 X 30.00 | 427.00 RR 77.76 350.00 RR 40.37 | 5.00 1.44 0.04 0.00 0.00 | 771 820 103 1566 | 754 476 799 102 1759 1566 | 0 0 0 236 20 110 18 | Msd(x) = 476 kgf.m Msd(y) = 1887 kgf.m Mrd(x) = 554 kgf.m Mrd(y) = 2196 kgf.m Mrd/Msd=1.16 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P44 | 19.00 X 30.00 | 427.00 RR 77.76 350.00 RR 40.37 | 1.13 0.26 0.01 0.00 0.00 | 198 158 22 170 | 198 79 158 22 121 125 | 0 0 0 50 1 19 0 | Msd(x) = 198 kgf.m Msd(y) = 22 kgf.m Mrd(x) = 1093 kgf.m Mrd(y) = 120 kgf.m Mrd/Msd=5.52 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P45 | 19.00 X 30.00 | 427.00 RR 77.76 350.00 RR 40.37 | 3.29 0.78 0.03 0.00 0.00 | 87 57 81 1342 | 72 54 38 81 1217 1342 | 0 14 30 118 2 73 8 | Msd(x) = 68 kgf.m Msd(y) = 1342 kgf.m Mrd(x) = 105 kgf.m Mrd(y) = 2069 kgf.m Mrd/Msd=1.54 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P46 | 19.00 X 30.00 | 350.00 RR 63.74 427.00 RR 49.25 | 3.46 1.92 0.03 0.00 0.00 | 10 196 913 951 | 10 189 171 913 622 951 | 56 0 0 95 4 101 7 | Msd(x) = 171 kgf.m Msd(y) = 951 kgf.m Mrd(x) = 368 kgf.m Mrd(y) = 2046 kgf.m Mrd/Msd=2.15 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P47 | 19.00 X 30.00 | 350.00 RR 63.74 427.00 RR 49.25 | 6.81 3.63 0.06 0.00 0.00 | 0 175 243 178 | 0 151 175 199 144 132 | 108 0 0 146 8 101 4 | Msd(x) = 305 kgf.m Msd(y) = 144 kgf.m Mrd(x) = 1392 kgf.m Mrd(y) = 656 kgf.m Mrd/Msd=4.57 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P48 | 19.00 X 30.00 | 350.00 RR 63.74 427.00 RR 49.25 | 6.50 3.42 0.05 0.00 0.00 | 0 173 70 91 | 0 151 173 27 39 46 | 102 0 0 142 7 97 2 | Msd(x) = 300 kgf.m Msd(y) = 39 kgf.m Mrd(x) = 1446 kgf.m Mrd(y) = 188 kgf.m Mrd/Msd=4.82 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P49 | 19.00 X 30.00 | 350.00 RR 63.74 427.00 RR 49.25 | 6.56 3.46 0.05 0.00 0.00 | 0 174 124 101 | 0 151 174 81 60 55 | 103 0 0 143 7 98 3 | Msd(x) = 302 kgf.m Msd(y) = 60 kgf.m Mrd(x) = 1434 kgf.m Mrd(y) = 287 kgf.m Mrd/Msd=4.76 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P50 | 19.00 X 30.00 | 350.00 RR 63.74 427.00 RR 49.25 | 6.57 3.47 0.05 0.00 0.00 | 0 173 91 118 | 0 151 173 47 52 72 | 104 0 0 143 7 98 2 | Msd(x) = 301 kgf.m Msd(y) = 52 kgf.m Mrd(x) = 1441 kgf.m Mrd(y) = 249 kgf.m Mrd/Msd=4.79 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P51 | 19.00 X 30.00 | 350.00 RR 63.74 427.00 RR 49.25 | 6.45 3.38 0.05 0.00 0.00 | 0 173 176 156 | 0 150 173 132 91 111 | 101 0 0 141 7 96 3 | Msd(x) = 298 kgf.m Msd(y) = 91 kgf.m Mrd(x) = 1407 kgf.m Mrd(y) = 428 kgf.m Mrd/Msd=4.72 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P52 | 19.00 X 30.00 | 350.00 RR 63.74 427.00 RR 49.25 | 7.06 3.80 0.06 0.00 0.00 | 11 180 251 192 | 11 160 180 209 145 147 | 103 0 0 153 9 105 5 | Msd(x) = 322 kgf.m Msd(y) = 145 kgf.m Mrd(x) = 1409 kgf.m Mrd(y) = 637 kgf.m Mrd/Msd=4.38 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P53 | 19.00 X 30.00 | 427.00 RR 77.76 350.00 RR 40.37 | 5.91 2.84 0.05 0.00 0.00 | 772 836 1289 242 | 772 501 836 1279 928 217 | 0 0 0 274 26 112 12 | Msd(x) = 772 kgf.m Msd(y) = 1279 kgf.m Mrd(x) = 1163 kgf.m Mrd(y) = 1929 kgf.m Mrd/Msd=1.51 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P54 | 19.00 X 30.00 | 427.00 RR 77.76 350.00 RR 40.37 | 5.85 2.80 0.05 0.00 0.00 | 552 642 1290 243 | 552 383 642 1281 931 218 | 0 0 0 260 20 111 12 | Msd(x) = 552 kgf.m Msd(y) = 1281 kgf.m Mrd(x) = 913 kgf.m Mrd(y) = 2117 kgf.m Mrd/Msd=1.65 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P55 | 19.00 X 30.00 | 350.00 RR 63.74 427.00 RR 49.25 | 7.03 3.80 0.06 0.00 0.00 | 10 171 730 673 | 10 127 152 730 492 673 | 103 18 0 148 7 162 12 | Msd(x) = 113 kgf.m Msd(y) = 730 kgf.m Mrd(x) = 381 kgf.m Mrd(y) = 2454 kgf.m Mrd/Msd=3.36 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P56 | 19.00 X 30.00 | 350.00 RR 63.74 427.00 RR 49.25 | 6.45 3.39 0.05 0.00 0.00 | 1 171 424 400 | 1 149 171 382 230 355 | 101 0 0 140 7 115 6 | Msd(x) = 296 kgf.m Msd(y) = 230 kgf.m Mrd(x) = 1318 kgf.m Mrd(y) = 1023 kgf.m Mrd/Msd=4.45 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P57 | 19.00 X 30.00 | 350.00 RR 63.74 427.00 RR 49.25 | 6.58 3.46 0.05 0.00 0.00 | 1 179 505 468 | 1 160 179 463 276 424 | 102 0 0 145 8 126 7 | Msd(x) = 313 kgf.m Msd(y) = 276 kgf.m Mrd(x) = 1305 kgf.m Mrd(y) = 1151 kgf.m Mrd/Msd=4.17 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P58 | 19.00 X 30.00 | 350.00 RR 63.74 427.00 RR 49.25 | 6.64 3.49 0.05 0.00 0.00 | 3 265 449 484 | 3 255 265 407 278 439 | 102 0 0 167 11 127 7 | Msd(x) = 433 kgf.m Msd(y) = 278 kgf.m Mrd(x) = 1351 kgf.m Mrd(y) = 868 kgf.m Mrd/Msd=3.12 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P59 | 19.00 X 30.00 | 350.00 RR 63.74 427.00 RR 49.25 | 6.67 3.48 0.05 0.00 0.00 | 7 137 202 536 | 7 101 116 123 1258 536 | 97 37 21 140 6 198 27 | Msd(x) = 101 kgf.m Msd(y) = 1483 kgf.m Mrd(x) = 145 kgf.m Mrd(y) = 2138 kgf.m Mrd/Msd=1.44 | 2.36 3 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 1.1 |
| P60 | 19.00 X 30.00 | 350.00 RR 63.74 427.00 RR 49.25 | 6.83 3.25 0.06 0.00 0.00 | 15 336 629 658 | 15 305 336 587 356 614 | 83 0 0 179 13 142 9 | Msd(x) = 497 kgf.m Msd(y) = 356 kgf.m Mrd(x) = 1347 kgf.m Mrd(y) = 963 kgf.m Mrd/Msd=2.71 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P61 | 19.00 X 30.00 | 350.00 RR 63.74 427.00 RR 49.25 | 6.20 2.26 0.05 0.00 0.00 | 25 771 845 871 | 24 1237 771 801 509 823 | 44 0 0 214 42 150 11 | Msd(x) = 1493 kgf.m Msd(y) = 509 kgf.m Mrd(x) = 1748 kgf.m Mrd(y) = 596 kgf.m Mrd/Msd=1.17 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.8 |
| P62 | 19.00 X 30.00 | 350.00 RR 63.74 427.00 RR 49.25 | 5.98 2.09 0.05 0.00 0.00 | 31 771 307 312 | 30 1221 771 262 168 263 | 34 0 0 207 40 96 4 | Msd(x) = 1468 kgf.m Msd(y) = 168 kgf.m Mrd(x) = 1810 kgf.m Mrd(y) = 207 kgf.m Mrd/Msd=1.23 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.8 |
| P63 | 19.00 X 30.00 | 427.00 RR 77.76 350.00 RR 40.37 | 3.25 1.00 0.03 0.00 0.00 | 477 470 44 343 | 477 283 470 44 329 326 | 0 0 0 151 8 55 2 | Msd(x) = 470 kgf.m Msd(y) = 326 kgf.m Mrd(x) = 1163 kgf.m Mrd(y) = 806 kgf.m Mrd/Msd=2.47 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P64 | 19.00 X 30.00 | 427.00 RR 77.76 350.00 RR 40.37 | 1.74 0.41 0.01 0.00 0.00 | 182 157 28 129 | 182 77 157 28 133 107 | 0 0 0 72 1 27 1 | Msd(x) = 182 kgf.m Msd(y) = 28 kgf.m Mrd(x) = 1130 kgf.m Mrd(y) = 177 kgf.m Mrd/Msd=6.23 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P65 | 19.00 X 30.00 | 427.00 RR 77.76 350.00 RR 40.37 | 2.73 0.79 0.02 0.00 0.00 | 88 64 69 486 | 73 55 46 68 515 486 | 0 2 10 98 2 54 3 | Msd(x) = 55 kgf.m Msd(y) = 572 kgf.m Mrd(x) = 191 kgf.m Mrd(y) = 1990 kgf.m Mrd/Msd=3.48 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P66 | 19.00 X 30.00 | 350.00 RR 63.74 427.00 RR 49.25 | 3.94 2.14 0.03 0.00 0.00 | 5 60 936 919 | 4 46 35 936 602 919 | 61 35 46 82 2 111 8 | Msd(x) = 65 kgf.m Msd(y) = 936 kgf.m Mrd(x) = 149 kgf.m Mrd(y) = 2135 kgf.m Mrd/Msd=2.28 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P67 | 19.00 X 30.00 | 350.00 RR 63.74 427.00 RR 49.25 | 6.80 3.63 0.06 0.00 0.00 | 1 174 251 185 | 1 150 174 208 149 141 | 108 0 0 146 8 101 5 | Msd(x) = 304 kgf.m Msd(y) = 149 kgf.m Mrd(x) = 1389 kgf.m Mrd(y) = 679 kgf.m Mrd/Msd=4.57 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P68 | 19.00 X 30.00 | 350.00 RR 63.74 427.00 RR 49.25 | 6.50 3.42 0.05 0.00 0.00 | 0 173 78 99 | 0 151 173 36 45 55 | 102 0 0 142 7 97 2 | Msd(x) = 300 kgf.m Msd(y) = 45 kgf.m Mrd(x) = 1442 kgf.m Mrd(y) = 217 kgf.m Mrd/Msd=4.81 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P69 | 19.00 X 30.00 | 350.00 RR 63.74 427.00 RR 49.25 | 6.56 3.46 0.05 0.00 0.00 | 0 174 132 108 | 0 152 174 90 66 64 | 103 0 0 143 7 98 3 | Msd(x) = 302 kgf.m Msd(y) = 66 kgf.m Mrd(x) = 1430 kgf.m Mrd(y) = 313 kgf.m Mrd/Msd=4.74 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P70 | 19.00 X 30.00 | 350.00 RR 63.74 427.00 RR 49.25 | 6.57 3.47 0.05 0.00 0.00 | 0 173 98 125 | 0 150 173 56 57 81 | 104 0 0 143 7 98 3 | Msd(x) = 300 kgf.m Msd(y) = 57 kgf.m Mrd(x) = 1437 kgf.m Mrd(y) = 275 kgf.m Mrd/Msd=4.78 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P71 | 19.00 X 30.00 | 350.00 RR 63.74 427.00 RR 49.25 | 6.45 3.38 0.05 0.00 0.00 | 0 174 183 164 | 0 151 174 141 96 119 | 101 0 0 141 7 96 3 | Msd(x) = 299 kgf.m Msd(y) = 96 kgf.m Mrd(x) = 1403 kgf.m Mrd(y) = 452 kgf.m Mrd/Msd=4.70 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P72 | 19.00 X 30.00 | 350.00 RR 63.74 427.00 RR 49.25 | 7.06 3.80 0.06 0.00 0.00 | 11 180 240 181 | 11 160 180 200 140 138 | 103 0 0 153 9 105 5 | Msd(x) = 322 kgf.m Msd(y) = 140 kgf.m Mrd(x) = 1413 kgf.m Mrd(y) = 616 kgf.m Mrd/Msd=4.39 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P73 | 19.00 X 30.00 | 427.00 RR 77.76 350.00 RR 40.37 | 5.91 2.84 0.05 0.00 0.00 | 775 839 1289 242 | 775 503 839 1279 928 217 | 0 0 0 274 26 112 12 | Msd(x) = 775 kgf.m Msd(y) = 1279 kgf.m Mrd(x) = 1164 kgf.m Mrd(y) = 1922 kgf.m Mrd/Msd=1.50 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P74 | 19.00 X 30.00 | 350.00 RR 63.74 350.00 RR 40.37 | 4.87 2.94 0.04 0.00 0.00 | 242 261 1011 928 | 230 209 248 1011 928 928 | 0 0 0 126 6 96 10 | Msd(x) = 209 kgf.m Msd(y) = 1034 kgf.m Mrd(x) = 444 kgf.m Mrd(y) = 2198 kgf.m Mrd/Msd=2.13 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P75 | 19.00 X 30.00 | 350.00 RR 63.74 350.00 RR 40.37 | 5.29 3.23 0.04 0.00 0.00 | 730 724 401 403 | 730 668 724 344 314 347 | 0 0 0 171 19 74 4 | Msd(x) = 859 kgf.m Msd(y) = 314 kgf.m Mrd(x) = 1330 kgf.m Mrd(y) = 486 kgf.m Mrd/Msd=1.55 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P76 | 19.00 X 40.00 | 350.00 RR 63.74 350.00 RR 30.27 | 5.43 3.20 0.03 0.00 0.00 | 1262 720 269 301 | 1262 1177 720 215 195 249 | 0 0 0 190 25 36 1 | Msd(x) = 1392 kgf.m Msd(y) = 195 kgf.m Mrd(x) = 1436 kgf.m Mrd(y) = 201 kgf.m Mrd/Msd=1.03 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.4 |
| P77 | 19.00 X 40.00 | 350.00 RR 63.74 350.00 RR 30.27 | 5.74 3.43 0.04 0.00 0.00 | 1477 928 89 88 | 1477 1374 928 7 6 6 | 0 0 0 203 31 32 0 | Msd(x) = 1608 kgf.m Msd(y) = 6 kgf.m Mrd(x) = 1911 kgf.m Mrd(y) = 8 kgf.m Mrd/Msd=1.19 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.6 |
| P78 | 19.00 X 40.00 | 350.00 RR 63.74 350.00 RR 30.27 | 5.36 3.15 0.03 0.00 0.00 | 910 574 88 87 | 910 847 574 10 9 9 | 0 0 0 180 18 30 0 | Msd(x) = 1045 kgf.m Msd(y) = 9 kgf.m Mrd(x) = 1449 kgf.m Mrd(y) = 12 kgf.m Mrd/Msd=1.39 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.4 |
| P79 | 19.00 X 40.00 | 350.00 RR 63.74 350.00 RR 30.27 | 8.53 5.42 0.05 0.00 0.00 | 104 100 97 99 | 70 65 68 97 89 99 | 88 112 108 179 5 47 1 | Msd(x) = 361 kgf.m Msd(y) = 89 kgf.m Mrd(x) = 1621 kgf.m Mrd(y) = 399 kgf.m Mrd/Msd=4.50 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.4 |
| P80 | 19.00 X 40.00 | 350.00 RR 63.74 350.00 RR 30.27 | 5.42 3.20 0.03 0.00 0.00 | 1010 680 398 430 | 1010 938 680 320 291 352 | 0 0 0 184 20 45 2 | Msd(x) = 1142 kgf.m Msd(y) = 291 kgf.m Mrd(x) = 1418 kgf.m Mrd(y) = 361 kgf.m Mrd/Msd=1.24 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.4 |
| P81 | 19.00 X 40.00 | 350.00 RR 350.00 RR 30.27 | 8.18 5.17 0.05 0.00 0.00 | 13985 2984 122 119 | 13982 13256 2967 27 25 25 | 0 0 0 321 418 45 1 |  | Erro D9 |
| P82 | 40.00 X 40.00 | 900.00 EL 77.85 350.00 RR 30.27 | 4.11 1.52 0.01 0.00 0.00 | 6 371 123 296 | 6 371 371 69 114 235 | 54 0 0 357 4 23 0 | Msd(x) = 733 kgf.m Msd(y) = 114 kgf.m Mrd(x) = 6538 kgf.m Mrd(y) = 1014 kgf.m Mrd/Msd=8.92 | 4.02 2 ø 16.0 4.02 2 ø 16.0 0.5 |
| P83 | 19.00 X 40.00 | 350.00 RR 63.74 350.00 RR 30.27 | 5.71 3.40 0.04 0.00 0.00 | 1355 809 89 89 | 1355 1262 809 6 5 7 | 0 0 0 200 29 32 0 | Msd(x) = 1491 kgf.m Msd(y) = 5 kgf.m Mrd(x) = 1909 kgf.m Mrd(y) = 7 kgf.m Mrd/Msd=1.28 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.6 |
| P84 | 19.00 X 40.00 | 350.00 RR 63.74 350.00 RR 30.27 | 5.71 3.41 0.04 0.00 0.00 | 1372 825 83 82 | 1372 1278 825 3 3 3 | 0 0 0 200 29 32 0 | Msd(x) = 1507 kgf.m Msd(y) = 3 kgf.m Mrd(x) = 1911 kgf.m Mrd(y) = 4 kgf.m Mrd/Msd=1.27 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.6 |
| P85 | 19.00 X 40.00 | 350.00 RR 63.74 350.00 RR 30.27 | 5.71 3.40 0.04 0.00 0.00 | 1357 811 83 83 | 1357 1265 811 2 2 3 | 0 0 0 200 29 32 0 | Msd(x) = 1493 kgf.m Msd(y) = 2 kgf.m Mrd(x) = 1910 kgf.m Mrd(y) = 2 kgf.m Mrd/Msd=1.28 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.6 |
| P86 | 19.00 X 40.00 | 350.00 RR 63.74 350.00 RR 30.27 | 5.71 3.40 0.04 0.00 0.00 | 1370 824 82 81 | 1370 1276 824 2 2 2 | 0 0 0 200 29 32 0 | Msd(x) = 1505 kgf.m Msd(y) = 2 kgf.m Mrd(x) = 1911 kgf.m Mrd(y) = 3 kgf.m Mrd/Msd=1.27 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.6 |
| P87 | 19.00 X 40.00 | 350.00 RR 63.74 350.00 RR 30.27 | 5.37 3.16 0.03 0.00 0.00 | 957 622 81 82 | 957 890 622 1 1 2 | 0 0 0 181 19 30 0 | Msd(x) = 1090 kgf.m Msd(y) = 1 kgf.m Mrd(x) = 1452 kgf.m Mrd(y) = 1 kgf.m Mrd/Msd=1.33 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.4 |
| P88 | 19.00 X 40.00 | 350.00 RR 63.74 350.00 RR 30.27 | 8.54 5.43 0.05 0.00 0.00 | 38 37 91 91 | 3 3 4 91 83 91 | 155 174 173 180 3 47 1 | Msd(x) = 359 kgf.m Msd(y) = 83 kgf.m Mrd(x) = 1625 kgf.m Mrd(y) = 376 kgf.m Mrd/Msd=4.53 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.4 |
| P89 | 19.00 X 40.00 | 350.00 RR 63.74 350.00 RR 30.27 | 5.12 2.98 0.03 0.00 0.00 | 976 647 264 296 | 976 907 647 209 190 243 | 0 0 0 174 19 35 1 | Msd(x) = 1100 kgf.m Msd(y) = 190 kgf.m Mrd(x) = 1410 kgf.m Mrd(y) = 244 kgf.m Mrd/Msd=1.28 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.4 |
| P90 | 19.00 X 30.00 | 350.00 RR 63.74 350.00 RR 40.37 | 4.13 2.43 0.03 0.00 0.00 | 737 736 488 438 | 737 674 736 473 435 421 | 0 0 0 139 15 70 4 | Msd(x) = 828 kgf.m Msd(y) = 435 kgf.m Mrd(x) = 1237 kgf.m Mrd(y) = 650 kgf.m Mrd/Msd=1.49 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P91 | 19.00 X 30.00 | 350.00 RR 63.74 350.00 RR 40.37 | 2.18 1.00 0.02 0.00 0.00 | 124 117 583 531 | 99 90 93 583 535 531 | 0 0 0 56 1 45 2 | Msd(x) = 99 kgf.m Msd(y) = 583 kgf.m Mrd(x) = 323 kgf.m Mrd(y) = 1905 kgf.m Mrd/Msd=3.27 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P92 | 19.00 X 30.00 | 350.00 RR 63.74 350.00 RR 40.37 | 3.75 2.16 0.03 0.00 0.00 | 664 711 363 367 | 664 606 711 338 309 344 | 0 0 0 126 12 59 3 | Msd(x) = 744 kgf.m Msd(y) = 309 kgf.m Mrd(x) = 1230 kgf.m Mrd(y) = 511 kgf.m Mrd/Msd=1.65 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P93 | 19.00 X 30.00 | 350.00 RR 63.74 350.00 RR 40.37 | 6.84 4.36 0.06 0.00 0.00 | 150 172 814 739 | 129 117 152 814 748 739 | 0 24 0 144 6 118 11 | Msd(x) = 117 kgf.m Msd(y) = 877 kgf.m Mrd(x) = 326 kgf.m Mrd(y) = 2442 kgf.m Mrd/Msd=2.79 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P94 | 19.00 X 30.00 | 350.00 RR 63.74 350.00 RR 40.37 | 6.30 3.97 0.05 0.00 0.00 | 155 176 461 464 | 155 141 176 424 387 427 | 0 0 0 136 6 89 6 | Msd(x) = 283 kgf.m Msd(y) = 387 kgf.m Mrd(x) = 1216 kgf.m Mrd(y) = 1666 kgf.m Mrd/Msd=4.30 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P95 | 19.00 X 30.00 | 350.00 RR 63.74 350.00 RR 40.37 | 6.45 4.08 0.05 0.00 0.00 | 173 188 539 531 | 173 157 188 502 459 495 | 0 0 0 143 7 97 7 | Msd(x) = 307 kgf.m Msd(y) = 459 kgf.m Mrd(x) = 1202 kgf.m Mrd(y) = 1797 kgf.m Mrd/Msd=3.91 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P96 | 19.00 X 30.00 | 350.00 RR 63.74 350.00 RR 40.37 | 6.22 3.92 0.05 0.00 0.00 | 59 86 620 588 | 39 34 66 620 568 588 | 76 94 62 131 3 102 8 | Msd(x) = 34 kgf.m Msd(y) = 678 kgf.m Mrd(x) = 122 kgf.m Mrd(y) = 2409 kgf.m Mrd/Msd=3.55 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P97 | 19.00 X 30.00 | 350.00 RR 63.74 350.00 RR 40.37 | 6.59 4.18 0.05 0.00 0.00 | 130 146 316 426 | 108 98 125 316 285 426 | 14 38 12 138 5 80 5 | Msd(x) = 280 kgf.m Msd(y) = 285 kgf.m Mrd(x) = 1176 kgf.m Mrd(y) = 1197 kgf.m Mrd/Msd=4.20 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P98 | 19.00 X 30.00 | 350.00 RR 63.74 350.00 RR 40.37 | 5.16 3.15 0.04 0.00 0.00 | 187 224 1121 1126 | 162 147 199 1121 1025 1126 | 0 0 0 119 5 103 11 | Msd(x) = 147 kgf.m Msd(y) = 1139 kgf.m Mrd(x) = 290 kgf.m Mrd(y) = 2255 kgf.m Mrd/Msd=1.98 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P99 | 19.00 X 30.00 | 350.00 RR 63.74 350.00 RR 40.37 | 3.02 1.61 0.02 0.00 0.00 | 286 295 85 65 | 286 261 295 47 44 23 | 0 0 0 91 4 27 0 | Msd(x) = 356 kgf.m Msd(y) = 44 kgf.m Mrd(x) = 1221 kgf.m Mrd(y) = 150 kgf.m Mrd/Msd=3.43 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P100 | 19.00 X 30.00 | 350.00 RR 63.74 350.00 RR 40.37 | 4.78 2.90 0.04 0.00 0.00 | 1193 731 539 536 | 1193 1111 731 498 456 496 | 0 0 0 168 28 79 5 | Msd(x) = 1307 kgf.m Msd(y) = 456 kgf.m Mrd(x) = 1305 kgf.m Mrd(y) = 455 kgf.m Mrd/Msd=1.00 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P101 | 19.00 X 30.00 | 350.00 RR 63.74 350.00 RR 40.37 | 6.11 3.85 0.05 0.00 0.00 | 1167 712 408 406 | 1167 1087 712 367 336 366 | 0 0 0 208 36 83 5 | Msd(x) = 1331 kgf.m Msd(y) = 336 kgf.m Mrd(x) = 1398 kgf.m Mrd(y) = 353 kgf.m Mrd/Msd=1.05 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P102 | 19.00 X 30.00 | 350.00 RR 63.74 335.00 RR 38.64 | 5.14 1.78 0.04 0.00 0.00 | 499 515 898 366 | 499 455 515 889 846 341 | 0 0 0 157 13 90 9 | Msd(x) = 625 kgf.m Msd(y) = 846 kgf.m Mrd(x) = 1180 kgf.m Mrd(y) = 1597 kgf.m Mrd/Msd=1.89 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P103 | 19.00 X 30.00 | 350.00 RR 63.74 335.00 RR 38.64 | 5.72 2.18 0.05 0.00 0.00 | 450 579 1397 95 | 450 406 579 1395 1339 66 | 0 0 0 167 13 108 15 | Msd(x) = 406 kgf.m Msd(y) = 1461 kgf.m Mrd(x) = 629 kgf.m Mrd(y) = 2264 kgf.m Mrd/Msd=1.55 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P104 | 19.00 X 30.00 | 350.00 RR 63.74 350.00 RR 40.37 | 6.66 4.25 0.05 0.00 0.00 | 511 534 171 79 | 511 466 534 130 123 39 | 0 0 0 194 18 60 2 | Msd(x) = 678 kgf.m Msd(y) = 123 kgf.m Mrd(x) = 1445 kgf.m Mrd(y) = 261 kgf.m Mrd/Msd=2.13 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P105 | 19.00 X 30.00 | 350.00 RR 63.74 350.00 RR 40.37 | 6.45 4.08 0.05 0.00 0.00 | 153 174 49 56 | 153 139 174 8 13 17 | 0 0 0 138 7 58 1 | Msd(x) = 283 kgf.m Msd(y) = 13 kgf.m Mrd(x) = 1461 kgf.m Mrd(y) = 69 kgf.m Mrd/Msd=5.15 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P106 | 19.00 X 30.00 | 350.00 RR 63.74 350.00 RR 40.37 | 6.38 4.03 0.05 0.00 0.00 | 155 176 43 46 | 155 141 176 2 3 6 | 0 0 0 137 6 58 1 | Msd(x) = 284 kgf.m Msd(y) = 3 kgf.m Mrd(x) = 1461 kgf.m Mrd(y) = 16 kgf.m Mrd/Msd=5.14 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P107 | 19.00 X 30.00 | 350.00 RR 63.74 350.00 RR 40.37 | 6.39 4.04 0.05 0.00 0.00 | 153 174 56 50 | 153 139 174 15 14 11 | 0 0 0 137 6 58 1 | Msd(x) = 283 kgf.m Msd(y) = 14 kgf.m Mrd(x) = 1456 kgf.m Mrd(y) = 73 kgf.m Mrd/Msd=5.15 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P108 | 19.00 X 30.00 | 350.00 RR 63.74 350.00 RR 40.37 | 6.41 4.05 0.05 0.00 0.00 | 154 175 46 42 | 154 140 175 6 5 3 | 0 0 0 137 6 58 1 | Msd(x) = 284 kgf.m Msd(y) = 5 kgf.m Mrd(x) = 1464 kgf.m Mrd(y) = 27 kgf.m Mrd/Msd=5.15 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P109 | 19.00 X 30.00 | 350.00 RR 63.74 350.00 RR 40.37 | 6.30 3.98 0.05 0.00 0.00 | 152 174 84 80 | 152 139 174 43 40 41 | 0 0 0 135 6 57 1 | Msd(x) = 280 kgf.m Msd(y) = 40 kgf.m Mrd(x) = 1431 kgf.m Mrd(y) = 203 kgf.m Mrd/Msd=5.11 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P110 | 19.00 X 30.00 | 350.00 RR 63.74 350.00 RR 40.37 | 6.87 4.38 0.06 0.00 0.00 | 167 184 341 276 | 167 152 184 301 278 236 | 0 0 0 148 8 81 5 | Msd(x) = 307 kgf.m Msd(y) = 278 kgf.m Mrd(x) = 1313 kgf.m Mrd(y) = 1188 kgf.m Mrd/Msd=4.27 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P111 | 19.00 X 30.00 | 350.00 RR 63.74 350.00 RR 40.37 | 3.80 2.19 0.03 0.00 0.00 | 859 904 355 362 | 859 783 904 331 302 338 | 0 0 0 132 16 59 3 | Msd(x) = 931 kgf.m Msd(y) = 302 kgf.m Mrd(x) = 1247 kgf.m Mrd(y) = 405 kgf.m Mrd/Msd=1.34 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.6 |
| P112 | 35.00 X 50.00 | 335.00 RR 33.12 450.00 RR 31.14 | 4.99 0.29 0.01 0.00 0.00 | 23 580 73 113 | 23 1416 580 57 33 82 | 0 0 0 81 3 34 0 | Msd(x) = 1500 kgf.m Msd(y) = 33 kgf.m Mrd(x) = 5470 kgf.m Mrd(y) = 120 kgf.m Mrd/Msd=3.65 | 2.45 2 ø 12.5 3.68 3 ø 12.5 0.4 |
| P113 | 35.00 X 50.00 | 1100.00 EL 108.74 450.00 RR 31.14 | 3.20 0.39 0.01 0.00 0.00 | 22 131 235 49 | 20 131 131 219 183 19 | 7 0 0 550 2 64 0 | Msd(x) = 683 kgf.m Msd(y) = 183 kgf.m Mrd(x) = 5097 kgf.m Mrd(y) = 1364 kgf.m Mrd/Msd=7.46 | 2.45 2 ø 12.5 3.68 3 ø 12.5 0.4 |
| P114 | 40.00 X 50.00 | 1160.00 EL 100.34 480.00 RR 33.22 | 3.72 0.48 0.01 0.00 0.00 | 42 307 111 195 | 40 307 307 94 141 172 | 0 0 0 621 4 85 0 | Msd(x) = 933 kgf.m Msd(y) = 141 kgf.m Mrd(x) = 7798 kgf.m Mrd(y) = 1175 kgf.m Mrd/Msd=8.36 | 2.45 2 ø 12.5 4.91 4 ø 12.5 0.5 |
| P115 | 40.00 X 80.00 | 335.00 RR 28.98 480.00 RR 20.76 | 7.68 0.66 0.01 0.00 0.00 | 44 348 190 86 | 44 1581 348 167 184 22 | 5 0 0 98 2 29 0 | Msd(x) = 1681 kgf.m Msd(y) = 184 kgf.m Mrd(x) = 13040 kgf.m Mrd(y) = 1425 kgf.m Mrd/Msd=7.76 | 4.02 2 ø 16.0 8.04 4 ø 16.0 0.5 |

(*) Quantidade de barras alterada pelo usuário (para mais)

## Vigas do pavimento COBERTURA

| Viga | Vãos |  |  | Nós |  |  | Avisos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Md (kgf.m) | As | Als | Md (kgf.m) | As | Als |  |
| V1 | 2392.62 1343.17 1528.21 1491.01 1487.75 1524.95 1355.95 2399.33 | 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 |  | -740.71 -3748.11 -2922.62 -3048.87 -3007.96 -3042.41 -2943.78 -3712.57 -770.71 | 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V2 | 205.07 58.75 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 |  | -194.88 -255.95 -739.39 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 2 ø 8.0 |  |  |
| V3 | 1951.65 1424.15 1508.90 1490.24 1523.38 1348.45 2384.70 | 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 |  | -1684.45 -3411.27 -2971.31 -3063.68 -3061.64 -2962.73 -3719.21 -771.52 | 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V4 | 2421.23 1337.38 1535.84 1478.38 1583.45 1456.12 1227.60 4.12 1077.23 | 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 |  | -552.99 -3948.50 -3088.95 -3257.54 -3283.29 -3143.04 -2969.45 -1868.33 -1295.00 -476.51 | 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V5 | 209.70 57.37 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 |  | -178.63 -265.93 -728.01 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 2 ø 8.0 |  |  |
| V6 | 1943.84 1424.84 1508.81 1490.40 1523.25 1348.51 2383.97 | 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 |  | -1695.86 -3412.83 -2975.71 -3067.30 -3065.39 -2966.30 -3713.93 -774.63 | 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V7 | 1920.75 | 2 ø 10.0 |  | -1193.14 -1187.07 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V8 | 1921.76 | 2 ø 10.0 |  | -1189.00 -1189.06 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V9 | 1960.59 1252.40 1360.56 1342.50 1338.57 1342.16 1390.07 1106.29 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 2 ø 10.0 2 ø 10.0 2 ø 10.0 2 ø 10.0 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | -1041.80 -3299.66 -2641.44 -2756.88 -2724.49 -2741.15 -2764.18 -2585.66 -3574.40 | 2 ø 10.0 3 ø 10.0 2 ø 10.0 2 ø 10.0 2 ø 10.0 2 ø 10.0 2 ø 10.0 2 ø 10.0 3 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V10 | 3600.94 | 2 ø 12.5 |  | -4098.40 -3997.91 | 2 ø 12.5 2 ø 12.5 |  | Aviso 26 |
| V11 | 125.99 1734.48 1462.68 1494.42 1499.13 1513.36 1370.80 2335.22 | 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 |  | -3395.71 -2309.26 -3274.54 -2996.50 -3039.47 -3049.29 -2949.88 -3717.50 -861.33 | 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V12 | 2629.63 | 2 ø 10.0 |  | -1413.63 -1444.10 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V13 | 1885.19 1879.19 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | -997.52 -3556.81 -1019.35 | 2 ø 10.0 3 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V14 | 2625.10 | 2 ø 10.0 |  | -1426.52 -1440.25 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V15 | 2315.85 | 2 ø 10.0 |  |  |  |  | Aviso 26 |
| V16 | 2624.65 | 2 ø 10.0 |  | -1425.26 -1441.32 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V17 | 2625.09 | 2 ø 10.0 |  | -1424.69 -1440.96 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V18 | 1882.56 1883.56 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | -1002.74 -3554.55 -1008.50 | 2 ø 10.0 3 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V19 | 687.23 | 2 ø 8.0 |  | -1087.98 -808.46 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 |  |  |
| V20 | 1544.05 | 2 ø 10.0 |  | -1167.04 -771.50 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V21 | 2630.86 | 2 ø 10.0 |  | -1312.57 -1545.13 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V22 | 1898.91 1867.13 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | -950.25 -3587.42 -1061.61 | 2 ø 10.0 3 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V23 | 0.11 | 2 ø 10.0 |  | -15723.70 | 3 ø 20.0 |  | Avisos 26, 101 |
| V24 | 2624.83 | 2 ø 10.0 |  | -1423.46 -1441.37 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V25 | 2625.05 | 2 ø 10.0 |  | -1424.92 -1439.34 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V26 | 1882.22 1883.57 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | -1002.84 -3553.66 -1007.23 | 2 ø 10.0 3 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V27 | 514.00 | 2 ø 8.0 |  | -566.56 -552.16 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 |  |  |
| V28 | 2372.57 1354.48 1524.61 1524.02 1363.65 1793.11 322.80 96.88 409.18 998.49 | 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 |  | -646.90 -3930.63 -3123.47 -3306.80 -3172.39 -3715.24 -2875.12 -630.34 -711.05 -1533.59 -507.47 | 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V29 | 1180.97 1577.30 1486.32 1488.92 1499.65 1513.27 1370.63 2335.59 | 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 |  | -445.79 -2763.30 -3110.16 -3018.41 -3023.82 -3055.96 -2940.48 -3722.85 -853.95 | 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 3 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V30 | 465.47 240.29 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | -470.72 -896.98 -708.40 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V31 | 239.62 466.47 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | -716.24 -888.81 -461.11 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V32 | 471.61 465.79 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | -150.37 -1024.68 -180.00 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V33 | 470.86 473.78 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | -169.86 -1025.31 -153.28 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V34 | 472.74 477.15 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | -154.40 -1028.24 -157.02 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V35 | 475.96 474.07 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | -165.33 -1016.75 -154.13 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V36 | 484.82 475.33 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | -173.26 -975.27 -198.53 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V37 | 486.21 485.06 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | -183.11 -969.79 -171.07 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V38 | 462.14 523.03 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | -59.33 -1194.52 -171.19 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V39 | 476.11 473.68 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | -164.70 -1017.99 -153.30 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V40 | 563.10 572.86 | 3 ø 10.0 3 ø 10.0 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 | -134.88 -1171.10 -117.78 | 2 ø 12.5 2 ø 12.5 2 ø 12.5 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 2 ø 8.0 | Aviso 26 |
| V41 | 475.46 474.81 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | -168.80 -1010.68 -154.42 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V42 | 0.11 | 2 ø 8.0 | 2 ø 8.0 | -174.65 -590.09 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 |  |  |
| V43 | 1329.40 | 2 ø 10.0 |  | -1307.47 -431.50 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V44 | 486.77 480.05 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | -145.65 -1028.28 -146.24 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V45 | 232.57 | 2 ø 8.0 |  |  |  |  |  |
| V46 | 128.72 | 2 ø 8.0 |  | -103.76 -127.54 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 |  |  |
| V47 | 2841.54 | 2 ø 10.0 |  | -1258.93 -1206.43 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V48 | 2632.52 | 2 ø 10.0 |  | -1473.86 -1431.86 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V49 | 2808.03 | 2 ø 10.0 |  | -1209.23 -1311.39 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V50 | 131.12 453.88 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | -932.50 -756.91 -375.07 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V51 | 1998.66 | 2 ø 10.0 |  | -1865.67 -2067.12 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V52 | 774.18 0.11 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | -1469.06 -1013.97 -143.23 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V53 | 262.54 1461.21 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | -2140.21 -1226.45 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V54 | 29.39 | 2 ø 8.0 |  | -623.63 | 2 ø 8.0 |  |  |
| V55 | 0.11 | 2 ø 10.0 |  | -1537.48 | 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V56 | 1090.92 123.53 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | -523.41 -1495.52 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V57 | 368.38 1561.06 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | -2388.25 -766.50 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V58 | 474.62 471.68 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | -148.63 -1020.18 -173.52 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V59 | 467.91 475.50 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | -182.82 -1025.22 -144.03 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V60 | 473.66 475.90 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | -154.59 -1020.19 -164.13 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V61 | 476.40 473.67 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | -163.28 -1020.11 -154.53 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V62 | 473.41 475.43 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | -153.16 -1018.38 -166.52 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V63 | 475.28 473.46 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | -166.61 -1018.51 -153.26 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V64 | 473.47 475.15 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | -154.18 -1020.52 -165.43 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V65 | 475.16 473.48 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | -165.52 -1020.23 -154.05 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V66 | 472.75 475.22 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | -152.00 -1021.82 -164.31 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V67 | 475.18 472.79 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | -164.14 -1022.09 -152.17 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V68 | 481.71 477.24 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | -167.97 -986.33 -189.77 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V69 | 477.14 481.75 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | -189.94 -986.20 -167.95 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V70 | 462.89 238.95 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | -466.01 -903.35 -705.90 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V71 | 238.91 462.92 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | -706.14 -903.00 -465.76 | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 2 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V73 | 1467.93 | 3 ø 10.0 |  | -1463.44 -1427.66 | 3 ø 10.0 3 ø 10.0 |  | Aviso 26 |
| V74 | 1284.86 | 3 ø 10.0 |  | -1643.49 -1668.78 | 3 ø 10.0 3 ø 10.0 |  | Aviso 26 |

## Resultados da Viga V1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P35 | 19.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 718.50 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.03 | 0.20 |
| P36 | 30.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.08 |  |
| 2 | 713.00 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.01 | 0.09 |
| P37 | 30.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.05 |  |
| 3 | 713.00 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.01 | 0.11 |
| P38 | 30.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.05 |  |
| 4 | 713.00 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.01 | 0.11 |
| P39 | 30.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.05 |  |
| 5 | 713.00 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.01 | 0.11 |
| P40 | 30.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.05 |  |
| 6 | 713.00 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.01 | 0.11 |
| P41 | 30.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.05 |  |
| 7 | 714.00 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.01 | 0.10 |
| P42 | 30.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.08 |  |
| 8 | 719.50 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.03 | 0.20 |
| P43 | 19.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P44 | 19.00 |  |  | 2 ø 8.0 0.85 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 254.20 | 19.00 x 30.00 | 2 ø 8.0 0.85 |  |  | ø 5.0 c/ 15 |  |  | 0.00 | 0.02 |
| P45 | 19.00 |  |  | 2 ø 8.0 0.85 |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 2 | 270.80 | 19.00 x 30.00 | 2 ø 8.0 0.85 |  |  | ø 5.0 c/ 15 |  |  | 0.00 | 0.01 |
| P46 | 30.00 |  |  | 2 ø 8.0 0.85 |  |  |  |  | 0.06 |  |

## Resultados da Viga V3

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P46 | 30.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.02 |  |
| 1 | 707.50 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.02 | 0.15 |
| P47 | 30.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.07 |  |
| 2 | 713.00 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.01 | 0.10 |
| P48 | 30.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.05 |  |
| 3 | 713.00 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.01 | 0.11 |
| P49 | 30.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.05 |  |
| 4 | 713.00 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.01 | 0.11 |
| P50 | 30.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.05 |  |
| 5 | 713.00 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.01 | 0.11 |
| P51 | 30.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.05 |  |
| 6 | 713.00 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.01 | 0.09 |
| P52 | 30.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.08 |  |
| 7 | 718.50 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.03 | 0.20 |
| P53 | 19.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V4

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P54 | 19.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 718.50 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.03 | 0.20 |
| P55 | 30.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.09 |  |
| 2 | 713.00 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.01 | 0.09 |
| P56 | 30.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.06 |  |
| 3 | 713.00 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.02 | 0.11 |
| P57 | 30.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.07 |  |
| 4 | 713.00 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.02 | 0.11 |
| P58 | 30.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.07 |  |
| 5 | 713.00 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.02 | 0.12 |
| P59 | 30.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.06 |  |
| 6 | 713.00 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.01 | 0.11 |
| P60 | 30.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.05 |  |
| 7 | 609.50 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.01 | 0.08 |
| P61 | 30.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.02 |  |
| 8 | 348.00 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.00 | 0.02 |
| P62 | 30.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 9 | 446.00 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.01 | 0.05 |
| P63 | 19.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V5

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P64 | 19.00 |  |  | 2 ø 8.0 0.85 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 254.20 | 19.00 x 30.00 | 2 ø 8.0 0.85 |  |  | ø 5.0 c/ 15 |  |  | 0.01 | 0.02 |
| P65 | 19.00 |  |  | 2 ø 8.0 0.85 |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 2 | 270.80 | 19.00 x 30.00 | 2 ø 8.0 0.85 |  |  | ø 5.0 c/ 15 |  |  | 0.00 | 0.01 |
| P66 | 30.00 |  |  | 2 ø 8.0 0.85 |  |  |  |  | 0.06 |  |

## Resultados da Viga V6

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P66 | 30.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.02 |  |
| 1 | 707.50 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.02 | 0.15 |
| P67 | 30.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.07 |  |
| 2 | 713.00 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.01 | 0.10 |
| P68 | 30.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.05 |  |
| 3 | 713.00 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.01 | 0.11 |
| P69 | 30.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.05 |  |
| 4 | 713.00 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.01 | 0.11 |
| P70 | 30.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.05 |  |
| 5 | 713.00 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.01 | 0.11 |
| P71 | 30.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.05 |  |
| 6 | 713.00 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.01 | 0.09 |
| P72 | 30.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.08 |  |
| 7 | 718.50 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.03 | 0.20 |
| P73 | 19.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V7

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P54 | 30.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.57 |  |  |  |  | 0.02 |  |
| 1 | 604.00 | 19.00 x 55.00 | 2 ø 10.0 1.57 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.06 | 0.17 |
| P35 | 30.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.57 |  |  |  |  | 0.02 |  |

## Resultados da Viga V8

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P73 | 30.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.57 |  |  |  |  | 0.02 |  |
| 1 | 604.00 | 19.00 x 55.00 | 2 ø 10.0 1.57 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.06 | 0.17 |
| P53 | 30.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.57 |  |  |  |  | 0.02 |  |

## Resultados da Viga V9

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P1 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.02 |  |
| 1 | 718.50 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.07 | 0.26 |
| P2 | 30.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.69 |  |  |  |  | 0.09 |  |
| 2 | 713.00 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.03 | 0.14 |
| P3 | 30.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.13 |  |
| 3 | 713.00 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.04 | 0.16 |
| P4 | 30.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.14 |  |
| 4 | 713.00 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.03 | 0.15 |
| P5 | 30.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.14 |  |
| 5 | 713.00 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.03 | 0.15 |
| P6 | 30.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.14 |  |
| 6 | 713.00 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.03 | 0.15 |
| P7 | 30.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.15 |  |
| 7 | 714.00 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.04 | 0.17 |
| P8 | 30.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.13 |  |
| 8 | 719.50 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.02 | 0.11 |
| P9 | 19.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.83 |  |  |  |  | 0.11 |  |

## Resultados da Viga V10

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P9 | 19.00 |  |  | 2 ø 12.5 2.00 |  |  |  |  | 0.08 |  |
| 1 | 903.90 | 19.00 x 70.00 | 2 ø 12.5 2.00 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x5 ø 6.3 | 0.06 | 0.29 |
| P10 | 19.00 |  |  | 2 ø 12.5 2.00 |  |  |  |  | 0.08 |  |

## Resultados da Viga V11

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P10 | 19.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.07 |  |
| 1 | 538.50 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.00 | 0.02 |
| P11 | 30.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.03 |  |
| 2 | 713.00 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.02 | 0.13 |
| P12 | 30.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.06 |  |
| 3 | 713.00 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.01 | 0.10 |
| P13 | 30.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.05 |  |
| 4 | 713.00 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.01 | 0.11 |
| P14 | 30.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.05 |  |
| 5 | 713.00 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.01 | 0.11 |
| P15 | 30.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.05 |  |
| 6 | 713.00 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.01 | 0.11 |
| P16 | 30.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.05 |  |
| 7 | 713.00 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.01 | 0.09 |
| P17 | 30.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.08 |  |
| 8 | 718.50 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.03 | 0.19 |
| P18 | 19.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V12

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P19 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.04 |  |
| 1 | 724.00 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.13 | 0.41 |
| P20 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.04 |  |

## Resultados da Viga V13

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P21 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.02 |  |
| 1 | 724.00 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.07 | 0.24 |
| P22 | 19.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.82 |  |  |  |  | 0.11 |  |
| 2 | 724.00 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.07 | 0.24 |
| P23 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.02 |  |

## Resultados da Viga V14

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P24 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.04 |  |
| 1 | 724.00 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.13 | 0.41 |
| P25 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.04 |  |

## Resultados da Viga V15

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| V53 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 544.00 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.10 | 0.32 |
| V57 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V16

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P26 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.04 |  |
| 1 | 724.00 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.13 | 0.41 |
| P27 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.04 |  |

## Resultados da Viga V17

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P28 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.04 |  |
| 1 | 724.00 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.13 | 0.41 |
| P29 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.04 |  |

## Resultados da Viga V18

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P30 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.02 |  |
| 1 | 724.00 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.07 | 0.24 |
| P31 | 19.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.82 |  |  |  |  | 0.11 |  |
| 2 | 724.00 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.07 | 0.24 |
| P32 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.02 |  |

## Resultados da Viga V19

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P33 | 30.00 |  |  | 2 ø 8.0 0.98 |  |  |  |  | 0.14 |  |
| 1 | 533.00 | 19.00 x 30.00 | 2 ø 8.0 0.85 |  |  | ø 5.0 c/ 15 |  |  | 0.05 | 0.24 |
| P34 | 19.00 |  |  | 2 ø 8.0 0.85 |  |  |  |  | 0.08 |  |

## Resultados da Viga V20

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P74 | 30.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.03 |  |
| 1 | 533.00 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.05 | 0.14 |
| P75 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.01 |  |

## Resultados da Viga V21

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P76 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.03 |  |
| 1 | 724.00 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.13 | 0.41 |
| P77 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.05 |  |

## Resultados da Viga V22

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P78 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.02 |  |
| 1 | 724.00 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.07 | 0.25 |
| P79 | 19.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.84 |  |  |  |  | 0.11 |  |
| 2 | 724.00 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.07 | 0.24 |
| P80 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.02 |  |

## Resultados da Viga V23

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P81 | 19.00 |  |  | 3 ø 20.0 9.09 |  |  |  |  | 0.17 |  |
| 1 | 724.00 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.00 | 27.30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V24

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P83 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.04 |  |
| 1 | 724.00 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.13 | 0.41 |
| P84 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.04 |  |

## Resultados da Viga V25

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P85 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.04 |  |
| 1 | 724.00 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.13 | 0.41 |
| P86 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.04 |  |

## Resultados da Viga V26

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P87 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.02 |  |
| 1 | 724.00 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.07 | 0.24 |
| P88 | 19.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.82 |  |  |  |  | 0.11 |  |
| 2 | 724.00 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.07 | 0.24 |
| P89 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.02 |  |

## Resultados da Viga V27

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P90 | 30.00 |  |  | 2 ø 8.0 0.85 |  |  |  |  | 0.04 |  |
| 1 | 325.00 | 19.00 x 30.00 | 2 ø 8.0 0.85 |  |  | ø 5.0 c/ 15 |  |  | 0.03 | 0.06 |
| P91 | 30.00 |  |  | 2 ø 8.0 0.85 |  |  |  |  | 0.04 |  |

## Resultados da Viga V28

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P92 | 19.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 718.50 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.03 | 0.19 |
| P93 | 30.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.09 |  |
| 2 | 713.00 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.01 | 0.09 |
| P94 | 30.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.06 |  |
| 3 | 713.00 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.02 | 0.11 |
| P95 | 30.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.07 |  |
| 4 | 713.00 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.02 | 0.11 |
| P96 | 30.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.07 |  |
| 5 | 713.00 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.02 | 0.09 |
| P97 | 30.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.09 |  |
| 6 | 713.00 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.02 | 0.14 |
| P98 | 30.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.05 |  |
| 7 | 341.50 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.00 | 0.02 |
| P99 | 19.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 8 | 249.00 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.00 | 0.01 |
| P100 | 30.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 9 | 348.00 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.00 | 0.02 |
| P101 | 30.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 10 | 446.00 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.01 | 0.05 |
| P102 | 19.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V29

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P103 | 19.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 538.50 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.01 | 0.06 |
| P104 | 30.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.04 |  |
| 2 | 713.00 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.01 | 0.12 |
| P105 | 30.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.06 |  |
| 3 | 713.00 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.01 | 0.11 |
| P106 | 30.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.05 |  |
| 4 | 713.00 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.01 | 0.11 |
| P107 | 30.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.05 |  |
| 5 | 713.00 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.01 | 0.11 |
| P108 | 30.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.05 |  |
| 6 | 713.00 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.01 | 0.11 |
| P109 | 30.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.05 |  |
| 7 | 713.00 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.01 | 0.09 |
| P110 | 30.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.08 |  |
| 8 | 718.50 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.03 | 0.19 |
| P111 | 19.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V30

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P92 | 30.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.57 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 331.08 | 19.00 x 55.00 | 2 ø 10.0 1.57 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.00 | 0.02 |
| P76 | 40.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.57 |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 2 | 330.92 | 19.00 x 55.00 | 2 ø 10.0 1.57 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.00 | 0.02 |
| P54 | 30.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.57 |  |  |  |  | 0.01 |  |

## Resultados da Viga V31

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P35 | 30.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.57 |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 1 | 330.91 | 19.00 x 55.00 | 2 ø 10.0 1.57 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.00 | 0.02 |
| P19 | 40.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.57 |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 2 | 330.59 | 19.00 x 55.00 | 2 ø 10.0 1.57 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.00 | 0.02 |
| P1 | 30.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.57 |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V32

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P93 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 342.08 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.00 | 0.03 |
| P77 | 40.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.02 |  |
| 2 | 341.92 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.00 | 0.03 |
| P55 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V33

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P36 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 341.91 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.00 | 0.03 |
| P20 | 40.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.02 |  |
| 2 | 342.09 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.00 | 0.03 |
| P2 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V34

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P94 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 342.08 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.00 | 0.03 |
| P78 | 40.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.02 |  |
| 2 | 341.92 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.00 | 0.03 |
| P56 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V35

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P37 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 341.91 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.00 | 0.03 |
| P21 | 40.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.02 |  |
| 2 | 342.09 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.00 | 0.03 |
| P3 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V36

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P95 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 342.08 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.00 | 0.03 |
| P79 | 40.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.02 |  |
| 2 | 341.92 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.00 | 0.03 |
| P57 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V37

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P38 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 341.91 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.00 | 0.03 |
| P22 | 40.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.02 |  |
| 2 | 342.09 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.00 | 0.03 |
| P4 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V38

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P96 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 342.08 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.00 | 0.03 |
| P80 | 40.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.03 |  |
| 2 | 341.92 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.01 | 0.03 |
| P58 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V39

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P39 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 341.91 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.00 | 0.03 |
| P23 | 40.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.02 |  |
| 2 | 342.09 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.00 | 0.03 |
| P5 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V40

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P97 | 19.00 |  | 2 ø 8.0 0.53 | 2 ø 12.5 1.96 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 342.08 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 | 2 ø 10.0 0.53 |  | ø 5.0 c/ 11 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.00 | 0.03 |
| P81 | 40.00 |  | 2 ø 8.0 0.53 | 2 ø 12.5 1.96 |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 2 | 341.92 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 | 2 ø 10.0 0.53 |  | ø 5.0 c/ 11 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.00 | 0.03 |
| P59 | 19.00 |  | 2 ø 8.0 0.53 | 2 ø 12.5 1.96 |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V41

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P40 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 341.91 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.00 | 0.03 |
| P24 | 40.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.02 |  |
| 2 | 342.09 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.00 | 0.03 |
| P6 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V42

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P98 | 19.00 |  |  | 2 ø 8.0 0.85 |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 1 | 184.00 | 19.00 x 30.00 | 2 ø 8.0 0.85 | 2 ø 8.0 0.08 |  | ø 5.0 c/ 15 |  |  | 0.00 | 0.02 |
| P90 | 19.00 |  |  | 2 ø 8.0 0.85 |  |  |  |  | 0.05 |  |

## Resultados da Viga V43

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P90 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.03 |  |
| 1 | 521.00 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.03 | 0.12 |
| P60 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V44

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P41 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 341.91 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.00 | 0.03 |
| P25 | 40.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.02 |  |
| 2 | 342.09 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.00 | 0.03 |
| P7 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V45

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| V28 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 184.00 | 19.00 x 30.00 | 2 ø 8.0 0.85 |  |  | ø 5.0 c/ 15 |  |  | 0.01 | 0.06 |
| V27 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V46

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P99 | 30.00 |  |  | 2 ø 8.0 0.85 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 173.00 | 19.00 x 30.00 | 2 ø 8.0 0.85 |  |  | ø 5.0 c/ 15 |  |  | 0.00 | 0.01 |
| P91 | 19.00 |  |  | 2 ø 8.0 0.85 |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V47

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P100 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.03 |  |
| 1 | 724.00 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.45 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.15 | 0.45 |
| P61 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.03 |  |

## Resultados da Viga V48

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P42 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.04 |  |
| 1 | 724.00 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.13 | 0.42 |
| P8 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.04 |  |

## Resultados da Viga V49

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P101 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.03 |  |
| 1 | 724.00 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.15 | 0.45 |
| P62 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.03 |  |

## Resultados da Viga V50

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P102 | 30.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.02 |  |
| 1 | 331.09 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.00 | 0.01 |
| P82 | 40.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 2 | 330.91 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.00 | 0.02 |
| P63 | 30.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V51

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P43 | 30.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.07 |  |
| 1 | 702.00 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.08 | 0.29 |
| P9 | 30.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.08 |  |

## Resultados da Viga V52

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P103 | 30.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.04 |  |
| 1 | 499.65 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.01 | 0.06 |
| P74 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.02 |  |
| 2 | 183.35 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.00 | 0.01 |
| P64 | 30.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V53

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
|  | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 188.30 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.00 | 0.02 |
| P33 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.09 |  |
| 2 | 494.70 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.04 | 0.12 |
| P10 | 30.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.03 |  |

## Resultados da Viga V54

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| V20 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 183.35 | 19.00 x 30.00 | 2 ø 8.0 0.85 |  |  | ø 5.0 c/ 15 |  |  | 0.00 | 0.14 |
| P65 | 30.00 |  |  | 2 ø 8.0 0.85 |  |  |  |  | 0.04 |  |

## Resultados da Viga V55

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P45 | 30.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.04 |  |
| 1 | 188.30 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.00 | 0.24 |
|  | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V56

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P104 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 1 | 505.15 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.02 | 0.09 |
| P75 | 30.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.04 |  |
| 2 | 188.85 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.00 | 0.02 |
|  | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V57

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
|  | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 193.80 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.00 | 0.02 |
| P34 | 30.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.11 |  |
| 2 | 500.20 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.05 | 0.13 |
| P11 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.01 |  |

## Resultados da Viga V58

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P105 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 342.08 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.00 | 0.03 |
| P83 | 40.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.02 |  |
| 2 | 341.92 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.00 | 0.03 |
| P67 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V59

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P47 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 341.91 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.00 | 0.03 |
| P26 | 40.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.02 |  |
| 2 | 342.09 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.00 | 0.03 |
| P12 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V60

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P106 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 342.08 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.00 | 0.03 |
| P84 | 40.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.02 |  |
| 2 | 341.92 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.00 | 0.03 |
| P68 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V61

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P48 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 341.91 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.00 | 0.03 |
| P27 | 40.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.02 |  |
| 2 | 342.09 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.00 | 0.03 |
| P13 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V62

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P107 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 342.08 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.00 | 0.03 |
| P85 | 40.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.02 |  |
| 2 | 341.92 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.00 | 0.03 |
| P69 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V63

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P49 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 341.91 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.00 | 0.03 |
| P28 | 40.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.02 |  |
| 2 | 342.09 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.00 | 0.03 |
| P14 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V64

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P108 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 342.08 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.00 | 0.03 |
| P86 | 40.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.02 |  |
| 2 | 341.92 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.00 | 0.03 |
| P70 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V65

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P50 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 341.91 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.00 | 0.03 |
| P29 | 40.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.02 |  |
| 2 | 342.09 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.00 | 0.03 |
| P15 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V66

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P109 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 342.08 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.00 | 0.03 |
| P87 | 40.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.02 |  |
| 2 | 341.92 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.00 | 0.03 |
| P71 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V67

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P51 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 341.91 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.00 | 0.03 |
| P30 | 40.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.02 |  |
| 2 | 342.09 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.00 | 0.03 |
| P16 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V68

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P110 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 342.08 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.00 | 0.03 |
| P88 | 40.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.02 |  |
| 2 | 341.92 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.00 | 0.03 |
| P72 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V69

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P52 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 341.91 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.00 | 0.03 |
| P31 | 40.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.02 |  |
| 2 | 342.09 | 19.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.43 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.00 | 0.03 |
| P17 | 19.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.43 |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V70

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P111 | 30.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.57 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 331.08 | 19.00 x 55.00 | 2 ø 10.0 1.57 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.00 | 0.02 |
| P89 | 40.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.57 |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 2 | 330.92 | 19.00 x 55.00 | 2 ø 10.0 1.57 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.00 | 0.02 |
| P73 | 30.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.57 |  |  |  |  | 0.01 |  |

## Resultados da Viga V71

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P53 | 30.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.57 |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 1 | 330.91 | 19.00 x 55.00 | 2 ø 10.0 1.57 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.00 | 0.02 |
| P32 | 40.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.57 |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 2 | 331.09 | 19.00 x 55.00 | 2 ø 10.0 1.57 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  |  | 0.00 | 0.02 |
| P18 | 30.00 |  |  | 2 ø 10.0 1.57 |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V73

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P112 | 35.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 1 | 562.15 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.01 | 0.08 |
| P102 | 30.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.01 |  |

## Resultados da Viga V74

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P115 | 40.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.02 |  |
| 1 | 562.15 | 19.00 x 60.00 | 3 ø 10.0 1.71 |  |  | ø 5.0 c/ 18 |  | 2x4 ø 6.3 | 0.01 | 0.07 |
| P103 | 30.00 |  |  | 3 ø 10.0 1.71 |  |  |  |  | 0.02 |  |

## Cálculo da Viga V1

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final | Armadura de pele |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.39 tf situação: GE Meq = 102 kgf.m As = 0.95 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.30 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 1709 kgf.m fiss = 0.03 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 2 2-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.27 tf situação: GE Meq = 69 kgf.m As = 0.52 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.73 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 959 kgf.m fiss = 0.01 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 3 3-3 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.29 tf situação: GE Meq = 76 kgf.m As = 0.60 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.83 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 1092 kgf.m fiss = 0.01 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 4 4-4 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.29 tf situação: GE Meq = 75 kgf.m As = 0.58 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.81 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 1065 kgf.m fiss = 0.01 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 5 5-5 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.28 tf situação: GE Meq = 72 kgf.m As = 0.58 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.81 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 1063 kgf.m fiss = 0.01 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 6 6-6 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.29 tf situação: GE Meq = 75 kgf.m As = 0.60 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.83 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 1089 kgf.m fiss = 0.01 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 7 7-7 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.26 tf situação: GE Meq = 67 kgf.m As = 0.53 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.74 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 969 kgf.m fiss = 0.01 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 8 8-8 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.37 tf situação: GE Meq = 95 kgf.m As = 0.95 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.30 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 1714 kgf.m fiss = 0.03 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm | Fd = 0.39 tf situação: GE Meq = 102 kgf.m As = 0.26 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.44 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 529 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 3748 kgf.m As = 1.57 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.97 cm | Fd = 0.39 tf situação: GE Meq = 102 kgf.m As = 1.52 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.02 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 2677 kgf.m fiss = 0.08 mm |
| 3 | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm | Fd = 0.29 tf situação: GE Meq = 76 kgf.m As = 1.18 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.57 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 2087 kgf.m fiss = 0.05 mm |
| 4 | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm | Fd = 0.29 tf situação: GE Meq = 76 kgf.m As = 1.24 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.64 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 2177 kgf.m fiss = 0.05 mm |
| 5 | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm | Fd = 0.29 tf situação: GE Meq = 75 kgf.m As = 1.22 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.61 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 2148 kgf.m fiss = 0.05 mm |
| 6 | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm | Fd = 0.29 tf situação: GE Meq = 75 kgf.m As = 1.23 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.63 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 2173 kgf.m fiss = 0.05 mm |
| 7 | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm | Fd = 0.29 tf situação: GE Meq = 75 kgf.m As = 1.19 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.58 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 2102 kgf.m fiss = 0.05 mm |
| 8 | Md = 3713 kgf.m As = 1.55 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.95 cm | Fd = 0.37 tf situação: GE Meq = 95 kgf.m As = 1.51 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.00 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 2651 kgf.m fiss = 0.08 mm |
| 9 | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm | Fd = 0.37 tf situação: GE Meq = 95 kgf.m As = 0.27 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.45 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 550 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 2.83 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 11 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.06 |
| 2 2-2 | Vd = 2.51 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |
| 3 3-3 | Vd = 2.44 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |
| 4 4-4 | Vd = 2.43 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |
| 5 5-5 | Vd = 2.43 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |
| 6 6-6 | Vd = 2.44 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |
| 7 7-7 | Vd = 2.50 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 19 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |
| 8 8-8 | Vd = 2.82 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 9 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.02 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.02 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 3 3-3 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.02 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 4 4-4 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.02 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 5 5-5 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.02 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 6 6-6 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.02 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 7 7-7 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.02 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 8 8-8 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.01 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V2

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 30.00 cm | Md = 859 kgf.m As = 0.77 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.97 cm |  | Fd = 0.18 tf situação: GE Meq = 20 kgf.m As = 0.16 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.25 cm |  | As = 0.85 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.18 M = 146 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 30.00 cm | Md = 859 kgf.m As = 0.77 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.97 cm |  | Fd = 0.16 tf situação: GE Meq = 18 kgf.m As = 0.03 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.09 cm |  | As = 0.85 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.18 M = 42 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 859 kgf.m As = 0.77 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.97 cm | Fd = 0.18 tf situação: GE Meq = 20 kgf.m As = 0.15 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.24 cm |  | As = 0.85 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.18 M = 139 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 859 kgf.m As = 0.77 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.97 cm | Fd = 0.18 tf situação: GE Meq = 20 kgf.m As = 0.20 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.31 cm |  | As = 0.85 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.18 M = 183 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 3 | Md = 859 kgf.m As = 0.77 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.97 cm | Fd = 0.16 tf situação: GE Meq = 18 kgf.m As = 0.64 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.85 cm |  | As = 0.85 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.18 M = 528 kgf.m fiss = 0.06 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 0.65 tf VRd2 = 25.25 tf | Td = 11 kgf.m TRd2 = 1364 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |
| 2 2-2 | Vd = 0.85 tf VRd2 = 25.25 tf | Td = 10 kgf.m TRd2 = 1364 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 26.10 cm Vc0 = 4.31 tf k = 1.04 |  | Vmin = 2.81 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 15 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 26.10 cm Vc0 = 4.31 tf k = 1.14 |  | Vmin = 2.81 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 15 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V3

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final | Armadura de pele |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.52 tf situação: GE Meq = 136 kgf.m As = 0.75 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.09 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 1394 kgf.m fiss = 0.02 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 2 2-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.45 tf situação: GE Meq = 118 kgf.m As = 0.53 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.80 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 1017 kgf.m fiss = 0.01 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 3 3-3 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.42 tf situação: GE Meq = 110 kgf.m As = 0.57 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.84 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 1078 kgf.m fiss = 0.01 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 4 4-4 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.40 tf situação: GE Meq = 104 kgf.m As = 0.57 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.83 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 1064 kgf.m fiss = 0.01 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 5 5-5 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.36 tf situação: GE Meq = 94 kgf.m As = 0.59 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.84 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 1088 kgf.m fiss = 0.01 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 6 6-6 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.31 tf situação: GE Meq = 80 kgf.m As = 0.52 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.74 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 963 kgf.m fiss = 0.01 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 7 7-7 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.39 tf situação: GE Meq = 102 kgf.m As = 0.94 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.30 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 1703 kgf.m fiss = 0.03 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm | Fd = 0.52 tf situação: GE Meq = 136 kgf.m As = 0.63 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.95 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 1202 kgf.m fiss = 0.02 mm |
| 2 | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm | Fd = 0.52 tf situação: GE Meq = 136 kgf.m As = 1.36 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.86 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 2436 kgf.m fiss = 0.07 mm |
| 3 | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm | Fd = 0.45 tf situação: GE Meq = 118 kgf.m As = 1.18 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 2122 kgf.m fiss = 0.05 mm |
| 4 | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm | Fd = 0.42 tf situação: GE Meq = 110 kgf.m As = 1.23 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.66 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 2188 kgf.m fiss = 0.05 mm |
| 5 | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm | Fd = 0.40 tf situação: GE Meq = 104 kgf.m As = 1.23 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.66 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 2186 kgf.m fiss = 0.05 mm |
| 6 | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm | Fd = 0.36 tf situação: GE Meq = 94 kgf.m As = 1.19 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.60 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 2116 kgf.m fiss = 0.05 mm |
| 7 | Md = 3719 kgf.m As = 1.55 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.95 cm | Fd = 0.39 tf situação: GE Meq = 102 kgf.m As = 1.51 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.01 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 2656 kgf.m fiss = 0.08 mm |
| 8 | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm | Fd = 0.39 tf situação: GE Meq = 102 kgf.m As = 0.27 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.45 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 551 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 2.64 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |
| 2 2-2 | Vd = 2.46 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |
| 3 3-3 | Vd = 2.44 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |
| 4 4-4 | Vd = 2.43 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |
| 5 5-5 | Vd = 2.43 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |
| 6 6-6 | Vd = 2.52 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |
| 7 7-7 | Vd = 2.82 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 11 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.03 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.03 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 3 3-3 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.03 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 4 4-4 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.03 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 5 5-5 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.02 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 6 6-6 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.02 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 7 7-7 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.02 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V4

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final | Armadura de pele |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.26 tf situação: GE Meq = 66 kgf.m As = 0.97 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.30 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 1729 kgf.m fiss = 0.03 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 2 2-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  |  | Fd = 0.13 tf situação: GE Meq = 33 kgf.m As = 0.57 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.68 cm | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 955 kgf.m fiss = 0.01 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 3 3-3 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  |  | Fd = 0.36 tf situação: GE Meq = 94 kgf.m As = 0.68 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.75 cm | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 1097 kgf.m fiss = 0.02 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 4 4-4 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  |  | Fd = 0.66 tf situação: GE Meq = 172 kgf.m As = 0.69 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.68 cm | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 1056 kgf.m fiss = 0.02 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 5 5-5 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  |  | Fd = 0.90 tf situação: GE Meq = 235 kgf.m As = 0.77 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.70 cm | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 1131 kgf.m fiss = 0.02 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 6 6-6 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 1.07 tf situação: GE Meq = 278 kgf.m As = 0.47 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.90 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 1040 kgf.m fiss = 0.01 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 7 7-7 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.77 tf situação: GE Meq = 199 kgf.m As = 0.41 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.74 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 877 kgf.m fiss = 0.01 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 8 8-8 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.38 tf situação: GE Meq = 99 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.05 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 3 kgf.m fiss = 0.00 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 9 9-9 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.25 tf situação: GE Meq = 65 kgf.m As = 0.41 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.59 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 769 kgf.m fiss = 0.01 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm | Fd = 0.26 tf situação: GE Meq = 66 kgf.m As = 0.20 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.32 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 395 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 3948 kgf.m As = 1.65 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.08 cm | Fd = 0.26 tf situação: GE Meq = 66 kgf.m As = 1.62 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.11 cm | Fd = 0.13 tf situação: GE Meq = 33 kgf.m As = 1.67 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.06 cm | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 2820 kgf.m fiss = 0.09 mm |
| 3 | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.36 tf situação: GE Meq = 94 kgf.m As = 1.33 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.57 cm | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 2206 kgf.m fiss = 0.06 mm |
| 4 | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.66 tf situação: GE Meq = 172 kgf.m As = 1.44 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 2326 kgf.m fiss = 0.07 mm |
| 5 | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.90 tf situação: GE Meq = 235 kgf.m As = 1.48 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.60 cm | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 2345 kgf.m fiss = 0.07 mm |
| 6 | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm | Fd = 1.07 tf situação: GE Meq = 278 kgf.m As = 1.18 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.79 cm | Fd = 0.90 tf situação: GE Meq = 235 kgf.m As = 1.42 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 2245 kgf.m fiss = 0.06 mm |
| 7 | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm | Fd = 1.07 tf situação: GE Meq = 278 kgf.m As = 1.11 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.70 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 2121 kgf.m fiss = 0.05 mm |
| 8 | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm | Fd = 0.77 tf situação: GE Meq = 199 kgf.m As = 0.68 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.08 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 1334 kgf.m fiss = 0.02 mm |
| 9 | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm | Fd = 0.38 tf situação: GE Meq = 99 kgf.m As = 0.49 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.72 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 924 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 10 | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm | Fd = 0.25 tf situação: GE Meq = 65 kgf.m As = 0.17 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.28 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 340 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 2.88 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 11 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.06 |
| 2 2-2 | Vd = 2.45 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |
| 3 3-3 | Vd = 2.50 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |
| 4 4-4 | Vd = 2.49 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |
| 5 5-5 | Vd = 2.44 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |
| 6 6-6 | Vd = 2.45 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 6 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |
| 7 7-7 | Vd = 2.17 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 20 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |
| 8 8-8 | Vd = 1.30 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 4 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |
| 9 9-9 | Vd = 1.66 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 35 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.01 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.00 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 3 3-3 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.00 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 4 4-4 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.00 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 5 5-5 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.00 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 6 6-6 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.07 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 7 7-7 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.06 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 8 8-8 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 2.00 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 9 9-9 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.02 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V5

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 30.00 cm | Md = 859 kgf.m As = 0.77 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.97 cm |  | Fd = 0.16 tf situação: GE Meq = 18 kgf.m As = 0.16 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.25 cm |  | As = 0.85 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.18 M = 150 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 30.00 cm | Md = 859 kgf.m As = 0.77 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.97 cm |  | Fd = 0.14 tf situação: GE Meq = 15 kgf.m As = 0.03 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.08 cm |  | As = 0.85 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.18 M = 41 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 859 kgf.m As = 0.77 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.97 cm | Fd = 0.16 tf situação: GE Meq = 18 kgf.m As = 0.14 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.22 cm |  | As = 0.85 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.18 M = 127 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 859 kgf.m As = 0.77 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.97 cm | Fd = 0.16 tf situação: GE Meq = 18 kgf.m As = 0.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.32 cm |  | As = 0.85 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.18 M = 190 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 3 | Md = 859 kgf.m As = 0.77 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.97 cm | Fd = 0.14 tf situação: GE Meq = 15 kgf.m As = 0.63 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.84 cm |  | As = 0.85 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.18 M = 520 kgf.m fiss = 0.06 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 0.66 tf VRd2 = 25.25 tf | Td = 4 kgf.m TRd2 = 1364 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |
| 2 2-2 | Vd = 0.84 tf VRd2 = 25.25 tf | Td = 3 kgf.m TRd2 = 1364 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 26.10 cm Vc0 = 4.31 tf k = 1.04 |  | Vmin = 2.81 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 15 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 26.10 cm Vc0 = 4.31 tf k = 1.12 |  | Vmin = 2.81 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 15 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V6

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final | Armadura de pele |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.56 tf situação: GE Meq = 146 kgf.m As = 0.74 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.09 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 1388 kgf.m fiss = 0.02 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 2 2-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.49 tf situação: GE Meq = 126 kgf.m As = 0.53 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.81 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 1018 kgf.m fiss = 0.01 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 3 3-3 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.45 tf situação: GE Meq = 117 kgf.m As = 0.57 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.85 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 1078 kgf.m fiss = 0.01 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 4 4-4 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.42 tf situação: GE Meq = 109 kgf.m As = 0.57 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.83 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 1065 kgf.m fiss = 0.01 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 5 5-5 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.38 tf situação: GE Meq = 98 kgf.m As = 0.58 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.84 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 1088 kgf.m fiss = 0.01 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 6 6-6 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.32 tf situação: GE Meq = 83 kgf.m As = 0.52 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.74 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 963 kgf.m fiss = 0.01 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 7 7-7 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.39 tf situação: GE Meq = 102 kgf.m As = 0.94 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.30 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 1703 kgf.m fiss = 0.03 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm | Fd = 0.56 tf situação: GE Meq = 146 kgf.m As = 0.63 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.96 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 1211 kgf.m fiss = 0.02 mm |
| 2 | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm | Fd = 0.56 tf situação: GE Meq = 146 kgf.m As = 1.36 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.87 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 2437 kgf.m fiss = 0.07 mm |
| 3 | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm | Fd = 0.49 tf situação: GE Meq = 126 kgf.m As = 1.18 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 2125 kgf.m fiss = 0.05 mm |
| 4 | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm | Fd = 0.45 tf situação: GE Meq = 117 kgf.m As = 1.22 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.67 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 2190 kgf.m fiss = 0.05 mm |
| 5 | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm | Fd = 0.42 tf situação: GE Meq = 109 kgf.m As = 1.23 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.66 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 2189 kgf.m fiss = 0.05 mm |
| 6 | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm | Fd = 0.38 tf situação: GE Meq = 98 kgf.m As = 1.19 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.60 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 2118 kgf.m fiss = 0.05 mm |
| 7 | Md = 3714 kgf.m As = 1.55 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.95 cm | Fd = 0.39 tf situação: GE Meq = 102 kgf.m As = 1.51 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.01 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 2652 kgf.m fiss = 0.08 mm |
| 8 | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm | Fd = 0.39 tf situação: GE Meq = 102 kgf.m As = 0.27 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.45 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 553 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 2.64 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |
| 2 2-2 | Vd = 2.45 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |
| 3 3-3 | Vd = 2.44 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |
| 4 4-4 | Vd = 2.44 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |
| 5 5-5 | Vd = 2.43 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |
| 6 6-6 | Vd = 2.52 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |
| 7 7-7 | Vd = 2.82 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 11 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.03 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.03 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 3 3-3 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.03 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 4 4-4 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.03 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 5 5-5 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.02 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 6 6-6 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.02 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 7 7-7 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.02 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V7

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 55.00 cm | Md = 2886 kgf.m As = 1.32 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.66 cm |  | Fd = 0.45 tf situação: GE Meq = 106 kgf.m As = 0.82 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.16 cm |  | As = 1.57 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 51.00 cm % armad. = 0.15 M = 1372 kgf.m fiss = 0.06 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2886 kgf.m As = 1.32 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.66 cm | Fd = 0.45 tf situação: GE Meq = 106 kgf.m As = 0.49 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.74 cm |  | As = 1.57 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 51.00 cm % armad. = 0.15 M = 850 kgf.m fiss = 0.02 mm |
| 2 | Md = 2886 kgf.m As = 1.32 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.66 cm | Fd = 0.45 tf situação: GE Meq = 106 kgf.m As = 0.48 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.74 cm |  | As = 1.57 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 51.00 cm % armad. = 0.15 M = 846 kgf.m fiss = 0.02 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 1.96 tf VRd2 = 49.34 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 3442 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 51.00 cm Vc0 = 8.42 tf k = 1.02 |  | Vmin = 4.58 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V8

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 55.00 cm | Md = 2886 kgf.m As = 1.32 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.66 cm |  | Fd = 0.45 tf situação: GE Meq = 107 kgf.m As = 0.82 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.16 cm |  | As = 1.57 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 51.00 cm % armad. = 0.15 M = 1373 kgf.m fiss = 0.06 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2886 kgf.m As = 1.32 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.66 cm | Fd = 0.45 tf situação: GE Meq = 107 kgf.m As = 0.48 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.74 cm |  | As = 1.57 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 51.00 cm % armad. = 0.15 M = 848 kgf.m fiss = 0.02 mm |
| 2 | Md = 2886 kgf.m As = 1.32 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.66 cm | Fd = 0.45 tf situação: GE Meq = 107 kgf.m As = 0.48 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.74 cm |  | As = 1.57 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 51.00 cm % armad. = 0.15 M = 848 kgf.m fiss = 0.02 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 1.96 tf VRd2 = 49.34 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 3442 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 51.00 cm Vc0 = 8.42 tf k = 1.02 |  | Vmin = 4.58 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V9

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.60 tf situação: GE Meq = 126 kgf.m As = 0.92 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.33 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1400 kgf.m fiss = 0.07 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.42 tf situação: GE Meq = 88 kgf.m As = 0.58 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.85 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 895 kgf.m fiss = 0.03 mm |
| 3 3-3 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.41 tf situação: GE Meq = 87 kgf.m As = 0.64 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.92 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 972 kgf.m fiss = 0.04 mm |
| 4 4-4 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.37 tf situação: GE Meq = 79 kgf.m As = 0.63 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.90 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 959 kgf.m fiss = 0.03 mm |
| 5 5-5 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.34 tf situação: GE Meq = 70 kgf.m As = 0.63 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.89 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 956 kgf.m fiss = 0.03 mm |
| 6 6-6 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.31 tf situação: GE Meq = 65 kgf.m As = 0.64 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.89 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 959 kgf.m fiss = 0.03 mm |
| 7 7-7 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.29 tf situação: GE Meq = 61 kgf.m As = 0.67 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.92 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 993 kgf.m fiss = 0.04 mm |
| 8 8-8 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.19 tf situação: GE Meq = 39 kgf.m As = 0.53 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.73 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 790 kgf.m fiss = 0.02 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.60 tf situação: GE Meq = 126 kgf.m As = 0.45 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.74 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 744 kgf.m fiss = 0.02 mm |
| 2 | Md = 3300 kgf.m As = 1.69 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.12 cm | Fd = 0.60 tf situação: GE Meq = 126 kgf.m As = 1.62 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.20 cm |  | As = 1.69 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.25 M = 2357 kgf.m fiss = 0.09 mm |
| 3 | Md = 2641 kgf.m As = 1.35 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.69 cm | Fd = 0.42 tf situação: GE Meq = 88 kgf.m As = 1.29 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.75 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1886 kgf.m fiss = 0.13 mm |
| 4 | Md = 2757 kgf.m As = 1.41 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.77 cm | Fd = 0.41 tf situação: GE Meq = 87 kgf.m As = 1.36 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.82 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1969 kgf.m fiss = 0.14 mm |
| 5 | Md = 2724 kgf.m As = 1.39 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.74 cm | Fd = 0.37 tf situação: GE Meq = 79 kgf.m As = 1.34 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1946 kgf.m fiss = 0.14 mm |
| 6 | Md = 2741 kgf.m As = 1.40 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.76 cm | Fd = 0.34 tf situação: GE Meq = 70 kgf.m As = 1.36 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1958 kgf.m fiss = 0.14 mm |
| 7 | Md = 2764 kgf.m As = 1.41 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.77 cm | Fd = 0.31 tf situação: GE Meq = 65 kgf.m As = 1.37 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.81 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1974 kgf.m fiss = 0.15 mm |
| 8 | Md = 2586 kgf.m As = 1.32 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.65 cm | Fd = 0.29 tf situação: GE Meq = 61 kgf.m As = 1.28 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.69 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1846 kgf.m fiss = 0.13 mm |
| 9 | Md = 3574 kgf.m As = 1.83 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.30 cm | Fd = 0.19 tf situação: GE Meq = 39 kgf.m As = 1.81 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.33 cm |  | As = 1.83 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.25 M = 2553 kgf.m fiss = 0.11 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 2.48 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.06 |
| 2 2-2 | Vd = 2.22 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |
| 3 3-3 | Vd = 2.19 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |
| 4 4-4 | Vd = 2.18 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |
| 5 5-5 | Vd = 2.18 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |
| 6 6-6 | Vd = 2.19 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |
| 7 7-7 | Vd = 2.20 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 16 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |
| 8 8-8 | Vd = 2.34 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 9 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.06 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.03 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.03 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 3 3-3 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.03 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 4 4-4 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.02 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 5 5-5 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.02 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 6 6-6 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.02 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 7 7-7 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.02 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 8 8-8 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.01 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V10

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final | Armadura de pele |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 70.00 cm | Md = 4674 kgf.m As = 1.66 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.08 cm |  | Fd = 0.49 tf situação: GE Meq = 151 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.67 cm |  | As = 2.00 cm² (2ø12.5 - 2.45 cm²) d = 65.88 cm % armad. = 0.18 M = 2572 kgf.m fiss = 0.06 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.33 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x5ø6.3 (1.56 cm²) |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 4674 kgf.m As = 1.66 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.08 cm | Fd = 0.49 tf situação: GE Meq = 151 kgf.m As = 1.39 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.89 cm |  | As = 2.00 cm² (2ø12.5 - 2.45 cm²) d = 65.88 cm % armad. = 0.18 M = 2927 kgf.m fiss = 0.08 mm |
| 2 | Md = 4674 kgf.m As = 1.66 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.08 cm | Fd = 0.49 tf situação: GE Meq = 151 kgf.m As = 1.36 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.85 cm |  | As = 2.00 cm² (2ø12.5 - 2.45 cm²) d = 65.88 cm % armad. = 0.18 M = 2855 kgf.m fiss = 0.08 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 3.32 tf VRd2 = 63.73 tf | Td = 5 kgf.m TRd2 = 4677 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 65.88 cm Vc0 = 10.88 tf k = 1.02 |  | Vmin = 5.92 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V11

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final | Armadura de pele |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.15 tf situação: GE Meq = 40 kgf.m As = 0.03 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.09 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 90 kgf.m fiss = 0.00 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 2 2-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.48 tf situação: GE Meq = 124 kgf.m As = 0.66 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.97 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 1239 kgf.m fiss = 0.02 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 3 3-3 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.42 tf situação: GE Meq = 110 kgf.m As = 0.55 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.82 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 1045 kgf.m fiss = 0.01 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 4 4-4 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.41 tf situação: GE Meq = 107 kgf.m As = 0.57 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.83 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 1067 kgf.m fiss = 0.01 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 5 5-5 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.40 tf situação: GE Meq = 104 kgf.m As = 0.57 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.83 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 1071 kgf.m fiss = 0.01 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 6 6-6 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.39 tf situação: GE Meq = 101 kgf.m As = 0.58 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.84 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 1081 kgf.m fiss = 0.01 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 7 7-7 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.36 tf situação: GE Meq = 93 kgf.m As = 0.52 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.76 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 979 kgf.m fiss = 0.01 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 8 8-8 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.50 tf situação: GE Meq = 131 kgf.m As = 0.91 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.29 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 1668 kgf.m fiss = 0.03 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm | Fd = 0.15 tf situação: GE Meq = 40 kgf.m As = 1.40 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 2425 kgf.m fiss = 0.07 mm |
| 2 | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm | Fd = 0.48 tf situação: GE Meq = 124 kgf.m As = 0.90 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.27 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 1649 kgf.m fiss = 0.03 mm |
| 3 | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm | Fd = 0.48 tf situação: GE Meq = 124 kgf.m As = 1.31 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.78 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 2339 kgf.m fiss = 0.06 mm |
| 4 | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm | Fd = 0.42 tf situação: GE Meq = 110 kgf.m As = 1.20 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.63 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 2140 kgf.m fiss = 0.05 mm |
| 5 | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm | Fd = 0.41 tf situação: GE Meq = 107 kgf.m As = 1.22 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.65 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 2171 kgf.m fiss = 0.05 mm |
| 6 | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm | Fd = 0.40 tf situação: GE Meq = 104 kgf.m As = 1.22 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.65 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 2178 kgf.m fiss = 0.05 mm |
| 7 | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm | Fd = 0.39 tf situação: GE Meq = 101 kgf.m As = 1.18 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.60 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 2107 kgf.m fiss = 0.05 mm |
| 8 | Md = 3718 kgf.m As = 1.55 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.95 cm | Fd = 0.50 tf situação: GE Meq = 131 kgf.m As = 1.49 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.02 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 2655 kgf.m fiss = 0.08 mm |
| 9 | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm | Fd = 0.50 tf situação: GE Meq = 131 kgf.m As = 0.29 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.51 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 615 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 2.14 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 4 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |
| 2 2-2 | Vd = 2.55 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 7 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |
| 3 3-3 | Vd = 2.45 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |
| 4 4-4 | Vd = 2.43 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |
| 5 5-5 | Vd = 2.43 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |
| 6 6-6 | Vd = 2.44 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |
| 7 7-7 | Vd = 2.50 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |
| 8 8-8 | Vd = 2.81 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.09 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.03 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 3 3-3 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.03 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 4 4-4 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.03 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 5 5-5 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.03 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 6 6-6 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.03 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 7 7-7 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.03 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 8 8-8 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.02 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V12

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2630 kgf.m As = 1.34 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.68 cm |  | Fd = 0.61 tf situação: GE Meq = 127 kgf.m As = 1.27 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.77 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1878 kgf.m fiss = 0.13 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.61 tf situação: GE Meq = 127 kgf.m As = 0.64 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.98 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1009 kgf.m fiss = 0.04 mm |
| 2 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.61 tf situação: GE Meq = 127 kgf.m As = 0.65 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.00 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1031 kgf.m fiss = 0.04 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 2.18 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.02 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V13

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.44 tf situação: GE Meq = 93 kgf.m As = 0.90 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.26 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1346 kgf.m fiss = 0.07 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.44 tf situação: GE Meq = 92 kgf.m As = 0.90 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.26 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1342 kgf.m fiss = 0.07 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.44 tf situação: GE Meq = 93 kgf.m As = 0.45 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.69 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 712 kgf.m fiss = 0.02 mm |
| 2 | Md = 3557 kgf.m As = 1.82 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.29 cm | Fd = 0.44 tf situação: GE Meq = 93 kgf.m As = 1.77 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.35 cm |  | As = 1.82 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.25 M = 2540 kgf.m fiss = 0.11 mm |
| 3 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.44 tf situação: GE Meq = 92 kgf.m As = 0.46 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.70 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 728 kgf.m fiss = 0.02 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 2.52 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.06 |
| 2 2-2 | Vd = 2.52 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.06 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.02 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.02 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V14

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2625 kgf.m As = 1.34 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.68 cm |  | Fd = 0.61 tf situação: GE Meq = 128 kgf.m As = 1.26 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.76 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1875 kgf.m fiss = 0.13 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.61 tf situação: GE Meq = 128 kgf.m As = 0.65 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.99 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1018 kgf.m fiss = 0.04 mm |
| 2 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.61 tf situação: GE Meq = 128 kgf.m As = 0.65 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.00 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1028 kgf.m fiss = 0.04 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 2.18 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.02 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V15

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  |  | Fd = 0.17 tf situação: GE Meq = 35 kgf.m As = 1.20 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.46 cm | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1654 kgf.m fiss = 0.10 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 0 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.00 cm |  |  |  |
| 2 | Md = 0 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.00 cm |  |  |  |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 1.65 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.00 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V16

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2625 kgf.m As = 1.34 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.68 cm |  | Fd = 0.60 tf situação: GE Meq = 127 kgf.m As = 1.26 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.76 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1875 kgf.m fiss = 0.13 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.60 tf situação: GE Meq = 127 kgf.m As = 0.65 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.99 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1017 kgf.m fiss = 0.04 mm |
| 2 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.60 tf situação: GE Meq = 127 kgf.m As = 0.65 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.00 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1029 kgf.m fiss = 0.04 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 2.18 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.02 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V17

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2625 kgf.m As = 1.34 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.68 cm |  | Fd = 0.61 tf situação: GE Meq = 128 kgf.m As = 1.26 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.76 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1875 kgf.m fiss = 0.13 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.61 tf situação: GE Meq = 128 kgf.m As = 0.64 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.99 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1017 kgf.m fiss = 0.04 mm |
| 2 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.61 tf situação: GE Meq = 128 kgf.m As = 0.65 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.00 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1029 kgf.m fiss = 0.04 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 2.18 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.02 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V18

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.44 tf situação: GE Meq = 92 kgf.m As = 0.90 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.26 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1345 kgf.m fiss = 0.07 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.44 tf situação: GE Meq = 92 kgf.m As = 0.90 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.26 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1345 kgf.m fiss = 0.07 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.44 tf situação: GE Meq = 92 kgf.m As = 0.45 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.69 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 716 kgf.m fiss = 0.02 mm |
| 2 | Md = 3555 kgf.m As = 1.82 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.29 cm | Fd = 0.44 tf situação: GE Meq = 92 kgf.m As = 1.77 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.35 cm |  | As = 1.82 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.25 M = 2539 kgf.m fiss = 0.11 mm |
| 3 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.44 tf situação: GE Meq = 92 kgf.m As = 0.45 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.70 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 720 kgf.m fiss = 0.02 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 2.52 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.06 |
| 2 2-2 | Vd = 2.52 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.06 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.02 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.02 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V19

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 30.00 cm | Md = 859 kgf.m As = 0.77 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.97 cm |  | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 52 kgf.m As = 0.55 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.83 cm |  | As = 0.85 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.18 M = 489 kgf.m fiss = 0.05 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 1088 kgf.m As = 0.98 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.23 cm | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 52 kgf.m As = 0.92 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.29 cm |  | As = 0.98 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.18 M = 777 kgf.m fiss = 0.14 mm |
| 2 | Md = 0 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.00 cm |  |  |  |
| 3 | Md = 859 kgf.m As = 0.77 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.97 cm | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 52 kgf.m As = 0.66 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.97 cm |  | As = 0.85 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.18 M = 577 kgf.m fiss = 0.08 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-2 | Vd = 1.26 tf VRd2 = 25.25 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 1364 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-2 | d = 26.10 cm Vc0 = 4.31 tf k = 1.03 |  | Vmin = 2.81 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 15 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V20

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.44 tf situação: GE Meq = 93 kgf.m As = 0.73 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.04 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1101 kgf.m fiss = 0.05 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.44 tf situação: GE Meq = 93 kgf.m As = 0.53 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.80 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 833 kgf.m fiss = 0.03 mm |
| 2 | Md = 0 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.00 cm |  |  |  |
| 3 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.44 tf situação: GE Meq = 92 kgf.m As = 0.33 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.55 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 551 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-2 | Vd = 1.79 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-2 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.02 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V21

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2631 kgf.m As = 1.34 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.68 cm |  | Fd = 0.60 tf situação: GE Meq = 127 kgf.m As = 1.27 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.77 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1879 kgf.m fiss = 0.13 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.60 tf situação: GE Meq = 127 kgf.m As = 0.59 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.91 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 937 kgf.m fiss = 0.03 mm |
| 2 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.60 tf situação: GE Meq = 127 kgf.m As = 0.71 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.06 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1103 kgf.m fiss = 0.05 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 2.21 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.02 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V22

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.50 tf situação: GE Meq = 105 kgf.m As = 0.90 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.28 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1356 kgf.m fiss = 0.07 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.59 tf situação: GE Meq = 124 kgf.m As = 0.87 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.27 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1334 kgf.m fiss = 0.07 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.50 tf situação: GE Meq = 105 kgf.m As = 0.42 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.67 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 678 kgf.m fiss = 0.02 mm |
| 2 | Md = 3587 kgf.m As = 1.84 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.31 cm | Fd = 0.59 tf situação: GE Meq = 124 kgf.m As = 1.77 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.39 cm |  | As = 1.84 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.25 M = 2562 kgf.m fiss = 0.11 mm |
| 3 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.59 tf situação: GE Meq = 124 kgf.m As = 0.46 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.75 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 758 kgf.m fiss = 0.02 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 2.53 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.06 |
| 2 2-2 | Vd = 2.51 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.06 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.02 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.03 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V23

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  |  |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 0 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 15724 kgf.m As = 9.09 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 11.42 cm |  |  | As = 9.09 cm² (3ø20.0 - 9.42 cm²) d = 45.50 cm % armad. = 0.99 M = 11231 kgf.m fiss = 0.17 mm |
| 2 | Md = 0 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.00 cm |  |  |  |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 4.29 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.10 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.00 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V24

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2625 kgf.m As = 1.34 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.68 cm |  | Fd = 0.61 tf situação: GE Meq = 127 kgf.m As = 1.26 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.76 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1875 kgf.m fiss = 0.13 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.61 tf situação: GE Meq = 127 kgf.m As = 0.64 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.98 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1016 kgf.m fiss = 0.04 mm |
| 2 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.61 tf situação: GE Meq = 127 kgf.m As = 0.65 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.00 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1029 kgf.m fiss = 0.04 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 2.18 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.02 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V25

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2625 kgf.m As = 1.34 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.68 cm |  | Fd = 0.61 tf situação: GE Meq = 128 kgf.m As = 1.26 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.76 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1875 kgf.m fiss = 0.13 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.61 tf situação: GE Meq = 128 kgf.m As = 0.64 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.99 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1017 kgf.m fiss = 0.04 mm |
| 2 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.61 tf situação: GE Meq = 128 kgf.m As = 0.65 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.00 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1028 kgf.m fiss = 0.04 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 2.18 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.02 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V26

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.44 tf situação: GE Meq = 92 kgf.m As = 0.90 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.26 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1344 kgf.m fiss = 0.07 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.44 tf situação: GE Meq = 92 kgf.m As = 0.90 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.26 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1345 kgf.m fiss = 0.07 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.44 tf situação: GE Meq = 92 kgf.m As = 0.45 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.69 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 716 kgf.m fiss = 0.02 mm |
| 2 | Md = 3554 kgf.m As = 1.82 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.29 cm | Fd = 0.44 tf situação: GE Meq = 92 kgf.m As = 1.77 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.35 cm |  | As = 1.82 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.25 M = 2538 kgf.m fiss = 0.11 mm |
| 3 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.44 tf situação: GE Meq = 92 kgf.m As = 0.45 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.70 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 719 kgf.m fiss = 0.02 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 2.52 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.06 |
| 2 2-2 | Vd = 2.52 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.06 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.02 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.02 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V27

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 30.00 cm | Md = 859 kgf.m As = 0.77 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.97 cm |  | Fd = 0.15 tf situação: GE Meq = 16 kgf.m As = 0.44 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.59 cm |  | As = 0.85 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.18 M = 367 kgf.m fiss = 0.03 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 859 kgf.m As = 0.77 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.97 cm | Fd = 0.15 tf situação: GE Meq = 16 kgf.m As = 0.49 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.65 cm |  | As = 0.85 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.18 M = 404 kgf.m fiss = 0.04 mm |
| 2 | Md = 0 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.00 cm |  |  |  |
| 3 | Md = 859 kgf.m As = 0.77 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.97 cm | Fd = 0.15 tf situação: GE Meq = 16 kgf.m As = 0.47 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.64 cm |  | As = 0.85 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.18 M = 394 kgf.m fiss = 0.04 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-2 | Vd = 1.02 tf VRd2 = 25.25 tf | Td = 6 kgf.m TRd2 = 1364 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-2 | d = 26.10 cm Vc0 = 4.31 tf k = 1.01 |  | Vmin = 2.81 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 15 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V28

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final | Armadura de pele |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.36 tf situação: GE Meq = 93 kgf.m As = 0.94 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.29 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 1695 kgf.m fiss = 0.03 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 2 2-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  |  | Fd = 0.14 tf situação: GE Meq = 35 kgf.m As = 0.58 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.68 cm | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 967 kgf.m fiss = 0.01 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 3 3-3 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  |  | Fd = 0.49 tf situação: GE Meq = 128 kgf.m As = 0.69 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.73 cm | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 1089 kgf.m fiss = 0.02 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 4 4-4 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  |  | Fd = 0.93 tf situação: GE Meq = 241 kgf.m As = 0.74 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.67 cm | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 1089 kgf.m fiss = 0.02 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 5 5-5 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  |  | Fd = 1.18 tf situação: GE Meq = 306 kgf.m As = 0.71 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.55 cm | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 974 kgf.m fiss = 0.02 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 6 6-6 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 1.65 tf situação: GE Meq = 430 kgf.m As = 0.54 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.16 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 1281 kgf.m fiss = 0.02 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 7 7-8 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 1.16 tf situação: GE Meq = 302 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.32 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 230 kgf.m fiss = 0.00 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 8 9-9 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.84 tf situação: GE Meq = 219 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.16 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 69 kgf.m fiss = 0.00 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 9 10-10 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.55 tf situação: GE Meq = 143 kgf.m As = 0.10 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.29 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 292 kgf.m fiss = 0.00 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 10 11-11 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.34 tf situação: GE Meq = 90 kgf.m As = 0.37 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.56 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 713 kgf.m fiss = 0.01 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm | Fd = 0.36 tf situação: GE Meq = 93 kgf.m As = 0.22 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.38 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 462 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 3931 kgf.m As = 1.64 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.07 cm | Fd = 0.36 tf situação: GE Meq = 93 kgf.m As = 1.60 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.12 cm | Fd = 0.14 tf situação: GE Meq = 35 kgf.m As = 1.66 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.05 cm | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 2807 kgf.m fiss = 0.09 mm |
| 3 | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.49 tf situação: GE Meq = 128 kgf.m As = 1.36 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.57 cm | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 2231 kgf.m fiss = 0.06 mm |
| 4 | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.93 tf situação: GE Meq = 241 kgf.m As = 1.49 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.60 cm | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 2362 kgf.m fiss = 0.07 mm |
| 5 | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 1.18 tf situação: GE Meq = 306 kgf.m As = 1.46 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.50 cm | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 2266 kgf.m fiss = 0.07 mm |
| 6 | Md = 3715 kgf.m As = 1.55 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.95 cm | Fd = 1.65 tf situação: GE Meq = 430 kgf.m As = 1.36 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.18 cm | Fd = 1.18 tf situação: GE Meq = 306 kgf.m As = 1.69 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.79 cm | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 2653 kgf.m fiss = 0.09 mm |
| 7 | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm | Fd = 1.65 tf situação: GE Meq = 430 kgf.m As = 1.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.73 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 2053 kgf.m fiss = 0.05 mm |
| 8 | Md = 0 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.00 cm |  |  |  |
| 9 | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm | Fd = 1.16 tf situação: GE Meq = 302 kgf.m As = 0.12 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.48 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 450 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 10 | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm | Fd = 0.84 tf situação: GE Meq = 219 kgf.m As = 0.19 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.48 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 507 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 11 | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm | Fd = 0.55 tf situação: GE Meq = 143 kgf.m As = 0.57 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.87 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 1095 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 12 | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm | Fd = 0.34 tf situação: GE Meq = 90 kgf.m As = 0.17 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.31 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 362 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 2.86 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |
| 2 2-2 | Vd = 2.43 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |
| 3 3-3 | Vd = 2.51 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |
| 4 4-4 | Vd = 2.47 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |
| 5 5-5 | Vd = 2.57 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |
| 6 6-6 | Vd = 2.47 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 5 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |
| 7 7-8 | Vd = 1.74 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 8 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |
| 8 9-9 | Vd = 1.02 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 66 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |
| 9 10-10 | Vd = 1.59 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |
| 10 11-11 | Vd = 1.68 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 43 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.01 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.00 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 3 3-3 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.00 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 4 4-4 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.00 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 5 5-5 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.00 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 6 6-6 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.09 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 7 7-8 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.36 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 8 9-9 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.85 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 9 10-10 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.13 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 10 11-11 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.03 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V29

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final | Armadura de pele |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.29 tf situação: GE Meq = 75 kgf.m As = 0.45 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.65 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 843 kgf.m fiss = 0.01 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 2 2-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.35 tf situação: GE Meq = 92 kgf.m As = 0.61 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.87 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 1127 kgf.m fiss = 0.01 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 3 3-3 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.36 tf situação: GE Meq = 92 kgf.m As = 0.57 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.82 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 1062 kgf.m fiss = 0.01 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 4 4-4 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.35 tf situação: GE Meq = 92 kgf.m As = 0.57 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.82 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 1064 kgf.m fiss = 0.01 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 5 5-5 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.36 tf situação: GE Meq = 94 kgf.m As = 0.58 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.83 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 1071 kgf.m fiss = 0.01 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 6 6-6 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.37 tf situação: GE Meq = 95 kgf.m As = 0.58 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.84 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 1081 kgf.m fiss = 0.01 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 7 7-7 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.35 tf situação: GE Meq = 90 kgf.m As = 0.52 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.76 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 979 kgf.m fiss = 0.01 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 8 8-8 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.50 tf situação: GE Meq = 130 kgf.m As = 0.91 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.29 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 1668 kgf.m fiss = 0.03 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm | Fd = 0.29 tf situação: GE Meq = 75 kgf.m As = 0.15 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.27 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 318 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm | Fd = 0.35 tf situação: GE Meq = 92 kgf.m As = 1.11 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.49 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 1973 kgf.m fiss = 0.04 mm |
| 3 | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm | Fd = 0.36 tf situação: GE Meq = 92 kgf.m As = 1.25 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.68 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 2221 kgf.m fiss = 0.06 mm |
| 4 | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm | Fd = 0.36 tf situação: GE Meq = 92 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.63 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 2156 kgf.m fiss = 0.05 mm |
| 5 | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm | Fd = 0.36 tf situação: GE Meq = 94 kgf.m As = 1.22 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.63 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 2159 kgf.m fiss = 0.05 mm |
| 6 | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm | Fd = 0.37 tf situação: GE Meq = 95 kgf.m As = 1.23 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.65 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 2182 kgf.m fiss = 0.05 mm |
| 7 | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm | Fd = 0.37 tf situação: GE Meq = 95 kgf.m As = 1.18 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.59 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 2100 kgf.m fiss = 0.05 mm |
| 8 | Md = 3723 kgf.m As = 1.56 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.96 cm | Fd = 0.50 tf situação: GE Meq = 130 kgf.m As = 1.50 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.02 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 2659 kgf.m fiss = 0.08 mm |
| 9 | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm | Fd = 0.50 tf situação: GE Meq = 130 kgf.m As = 0.29 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.51 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 610 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 2.23 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 8 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |
| 2 2-2 | Vd = 2.47 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 5 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |
| 3 3-3 | Vd = 2.44 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |
| 4 4-4 | Vd = 2.42 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |
| 5 5-5 | Vd = 2.43 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |
| 6 6-6 | Vd = 2.44 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |
| 7 7-7 | Vd = 2.50 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |
| 8 8-8 | Vd = 2.81 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.02 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.02 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 3 3-3 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.02 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 4 4-4 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.02 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 5 5-5 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.02 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 6 6-6 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.02 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 7 7-7 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.02 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 8 8-8 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.02 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V30

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 55.00 cm | Md = 2886 kgf.m As = 1.32 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.66 cm |  | Fd = 0.19 tf situação: GE Meq = 45 kgf.m As = 0.19 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.29 cm |  | As = 1.57 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 51.00 cm % armad. = 0.15 M = 332 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 55.00 cm | Md = 2886 kgf.m As = 1.32 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.66 cm |  | Fd = 0.33 tf situação: GE Meq = 78 kgf.m As = 0.07 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.18 cm |  | As = 1.57 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 51.00 cm % armad. = 0.15 M = 171 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2886 kgf.m As = 1.32 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.66 cm | Fd = 0.19 tf situação: GE Meq = 45 kgf.m As = 0.19 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.29 cm |  | As = 1.57 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 51.00 cm % armad. = 0.15 M = 332 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 2886 kgf.m As = 1.32 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.66 cm | Fd = 0.33 tf situação: GE Meq = 78 kgf.m As = 0.37 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.56 cm |  | As = 1.57 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 51.00 cm % armad. = 0.15 M = 636 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 3 | Md = 2886 kgf.m As = 1.32 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.66 cm | Fd = 0.33 tf situação: GE Meq = 78 kgf.m As = 0.28 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.45 cm |  | As = 1.57 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 51.00 cm % armad. = 0.15 M = 501 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 1.19 tf VRd2 = 49.34 tf | Td = 18 kgf.m TRd2 = 3442 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |
| 2 2-2 | Vd = 1.19 tf VRd2 = 49.34 tf | Td = 33 kgf.m TRd2 = 3442 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 51.00 cm Vc0 = 8.42 tf k = 1.04 |  | Vmin = 4.58 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 51.00 cm Vc0 = 8.42 tf k = 1.12 |  | Vmin = 4.58 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V31

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 55.00 cm | Md = 2886 kgf.m As = 1.32 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.66 cm |  | Fd = 0.33 tf situação: GE Meq = 77 kgf.m As = 0.07 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.18 cm |  | As = 1.57 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 51.00 cm % armad. = 0.15 M = 171 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 55.00 cm | Md = 2886 kgf.m As = 1.32 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.66 cm |  | Fd = 0.20 tf situação: GE Meq = 46 kgf.m As = 0.19 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.29 cm |  | As = 1.57 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 51.00 cm % armad. = 0.15 M = 333 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2886 kgf.m As = 1.32 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.66 cm | Fd = 0.33 tf situação: GE Meq = 77 kgf.m As = 0.28 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.45 cm |  | As = 1.57 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 51.00 cm % armad. = 0.15 M = 507 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 2 | Md = 2886 kgf.m As = 1.32 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.66 cm | Fd = 0.33 tf situação: GE Meq = 77 kgf.m As = 0.36 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.55 cm |  | As = 1.57 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 51.00 cm % armad. = 0.15 M = 630 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 3 | Md = 2886 kgf.m As = 1.32 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.66 cm | Fd = 0.20 tf situação: GE Meq = 46 kgf.m As = 0.18 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.29 cm |  | As = 1.57 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 51.00 cm % armad. = 0.15 M = 325 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 1.18 tf VRd2 = 49.34 tf | Td = 39 kgf.m TRd2 = 3442 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |
| 2 2-2 | Vd = 1.19 tf VRd2 = 49.34 tf | Td = 11 kgf.m TRd2 = 3442 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 51.00 cm Vc0 = 8.42 tf k = 1.12 |  | Vmin = 4.58 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 51.00 cm Vc0 = 8.42 tf k = 1.04 |  | Vmin = 4.58 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V32

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.09 tf situação: GE Meq = 18 kgf.m As = 0.23 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.31 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 337 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.08 tf situação: GE Meq = 17 kgf.m As = 0.22 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.30 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 332 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.09 tf situação: GE Meq = 18 kgf.m As = 0.06 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.11 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 105 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.09 tf situação: GE Meq = 18 kgf.m As = 0.51 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.66 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 727 kgf.m fiss = 0.02 mm |
| 3 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.08 tf situação: GE Meq = 17 kgf.m As = 0.08 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.12 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 124 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 1.32 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 31 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |
| 2 2-2 | Vd = 1.32 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 38 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.01 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.01 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V33

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.10 tf situação: GE Meq = 20 kgf.m As = 0.22 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.31 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 336 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.09 tf situação: GE Meq = 19 kgf.m As = 0.23 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.31 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 338 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.10 tf situação: GE Meq = 20 kgf.m As = 0.07 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.12 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 116 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.10 tf situação: GE Meq = 20 kgf.m As = 0.50 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.66 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 726 kgf.m fiss = 0.02 mm |
| 3 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.09 tf situação: GE Meq = 19 kgf.m As = 0.07 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.11 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 107 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 1.32 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 33 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |
| 2 2-2 | Vd = 1.32 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 30 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.01 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.01 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V34

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.10 tf situação: GE Meq = 21 kgf.m As = 0.22 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.31 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 337 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.10 tf situação: GE Meq = 22 kgf.m As = 0.23 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.31 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 340 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.10 tf situação: GE Meq = 21 kgf.m As = 0.06 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.11 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 107 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.10 tf situação: GE Meq = 22 kgf.m As = 0.50 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.66 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 728 kgf.m fiss = 0.02 mm |
| 3 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.10 tf situação: GE Meq = 22 kgf.m As = 0.07 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.11 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 107 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 1.32 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 22 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |
| 2 2-2 | Vd = 1.33 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 18 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.01 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.01 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V35

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.10 tf situação: GE Meq = 20 kgf.m As = 0.23 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.31 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 339 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.09 tf situação: GE Meq = 20 kgf.m As = 0.23 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.31 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 338 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.10 tf situação: GE Meq = 20 kgf.m As = 0.07 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.12 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 113 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.10 tf situação: GE Meq = 20 kgf.m As = 0.50 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.66 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 720 kgf.m fiss = 0.02 mm |
| 3 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.09 tf situação: GE Meq = 20 kgf.m As = 0.07 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.11 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 107 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 1.32 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 23 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |
| 2 2-2 | Vd = 1.32 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 22 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.01 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.01 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V36

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.04 tf situação: GE Meq = 9 kgf.m As = 0.24 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.31 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 346 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.06 tf situação: GE Meq = 13 kgf.m As = 0.23 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.31 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 339 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.04 tf situação: GE Meq = 9 kgf.m As = 0.08 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.11 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 121 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.06 tf situação: GE Meq = 13 kgf.m As = 0.48 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.63 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 691 kgf.m fiss = 0.02 mm |
| 3 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.06 tf situação: GE Meq = 13 kgf.m As = 0.09 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.13 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 137 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 1.30 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |
| 2 2-2 | Vd = 1.30 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 6 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.00 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.01 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V37

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.10 tf situação: GE Meq = 21 kgf.m As = 0.23 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.32 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 347 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.10 tf situação: GE Meq = 21 kgf.m As = 0.23 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.32 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 346 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.10 tf situação: GE Meq = 21 kgf.m As = 0.08 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.13 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 126 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.10 tf situação: GE Meq = 21 kgf.m As = 0.48 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.63 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 687 kgf.m fiss = 0.02 mm |
| 3 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.10 tf situação: GE Meq = 21 kgf.m As = 0.07 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.12 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 119 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 1.30 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |
| 2 2-2 | Vd = 1.30 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.01 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.01 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V38

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.48 tf situação: GE Meq = 101 kgf.m As = 0.17 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.36 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 330 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.28 tf situação: GE Meq = 59 kgf.m As = 0.23 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.37 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 373 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.48 tf situação: GE Meq = 101 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.10 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 40 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.48 tf situação: GE Meq = 101 kgf.m As = 0.54 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.82 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 848 kgf.m fiss = 0.03 mm |
| 3 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.28 tf situação: GE Meq = 59 kgf.m As = 0.05 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.15 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 117 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 1.39 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 23 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |
| 2 2-2 | Vd = 1.28 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 29 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.08 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.04 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V39

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.10 tf situação: GE Meq = 20 kgf.m As = 0.23 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.31 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 339 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.09 tf situação: GE Meq = 20 kgf.m As = 0.23 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.31 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 338 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.10 tf situação: GE Meq = 20 kgf.m As = 0.07 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.12 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 113 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.10 tf situação: GE Meq = 20 kgf.m As = 0.50 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.66 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 721 kgf.m fiss = 0.02 mm |
| 3 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.09 tf situação: GE Meq = 20 kgf.m As = 0.07 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.11 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 107 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 1.32 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 23 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |
| 2 2-2 | Vd = 1.32 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 23 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.01 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.01 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V40

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final | Armadura de pele |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm | Td = 873 kgf.m Asl = 2.21 cm² Aspele = 2.28 cm² As =+ 0.00 cm² A's=+0.00 cm² | Fd = 0.08 tf situação: GE Meq = 20 kgf.m As = 0.22 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.30 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 0.53 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) M = 402 kgf.m fiss = 0.00 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |
| 2 2-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm | Td = 872 kgf.m Asl = 2.21 cm² Aspele = 2.28 cm² As =+ 0.00 cm² A's=+0.00 cm² | Fd = 0.09 tf situação: GE Meq = 24 kgf.m As = 0.22 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.31 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 0.53 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) M = 409 kgf.m fiss = 0.00 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 3434 kgf.m As = 1.44 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.81 cm | Fd = 0.08 tf situação: GE Meq = 20 kgf.m As = 0.05 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.08 cm |  | As = 1.96 cm² (2ø12.5 - 2.45 cm²) d = 55.88 cm % armad. = 0.22 2ø8.0 - 1.01 cm²) M = 93 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 3434 kgf.m As = 1.44 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.81 cm | Fd = 0.09 tf situação: GE Meq = 23 kgf.m As = 0.47 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.62 cm |  | As = 1.96 cm² (2ø12.5 - 2.45 cm²) d = 55.88 cm % armad. = 0.22 2ø8.0 - 1.01 cm²) M = 830 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 3 | Md = 3434 kgf.m As = 1.44 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.81 cm | Fd = 0.09 tf situação: GE Meq = 23 kgf.m As = 0.04 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.07 cm |  | As = 1.96 cm² (2ø12.5 - 2.45 cm²) d = 55.88 cm % armad. = 0.22 2ø8.0 - 1.01 cm²) M = 79 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 1.49 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 873 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.25 |
| 2 2-2 | Vd = 1.51 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 872 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.25 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.01 |  | Vmin = 8.23 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 11 |  | he = 7.22 cm Ae = 572.00 cm² | A90 = 1.75 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 11 ø 6.3 c/ 18 ø 8.0 c/ 19 ø 10.0 c/ 19 |
| 2 2-2 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.01 |  | Vmin = 8.23 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 11 |  | he = 7.22 cm Ae = 572.00 cm² | A90 = 1.75 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 11 ø 6.3 c/ 18 ø 8.0 c/ 19 ø 10.0 c/ 19 |

## Cálculo da Viga V41

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.09 tf situação: GE Meq = 19 kgf.m As = 0.23 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.31 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 339 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.09 tf situação: GE Meq = 19 kgf.m As = 0.23 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.31 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 339 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.09 tf situação: GE Meq = 19 kgf.m As = 0.07 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.12 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 116 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.09 tf situação: GE Meq = 19 kgf.m As = 0.50 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.65 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 716 kgf.m fiss = 0.02 mm |
| 3 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.09 tf situação: GE Meq = 19 kgf.m As = 0.07 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.11 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 107 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 1.32 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 34 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |
| 2 2-2 | Vd = 1.31 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 34 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.01 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.01 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V42

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 30.00 cm | Md = 859 kgf.m As = 0.77 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.97 cm |  |  | Fd = 0.67 tf situação: PE Meq = 74 kgf.m As = 0.08 cm² A's = 0.08 cm² yLN = 0.00 cm | As = 0.85 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.18 0.08 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) M = 0 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 859 kgf.m As = 0.77 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.97 cm |  | Fd = 0.67 tf situação: GE Meq = 74 kgf.m As = 0.24 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.11 cm | As = 0.85 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.18 M = 120 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 2 | Md = 859 kgf.m As = 0.77 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.97 cm |  | Fd = 0.67 tf situação: GE Meq = 74 kgf.m As = 0.61 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.58 cm | As = 0.85 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.18 M = 419 kgf.m fiss = 0.05 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 0.69 tf VRd2 = 25.25 tf | Td = 8 kgf.m TRd2 = 1364 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 26.10 cm Vc0 = 4.31 tf k = 1.00 |  | Vmin = 2.81 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 15 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V43

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  |  |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 947 kgf.m fiss = 0.03 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 930 kgf.m fiss = 0.03 mm |
| 2 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 301 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 1.76 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.00 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V44

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.11 tf situação: GE Meq = 23 kgf.m As = 0.23 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.32 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 347 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.10 tf situação: GE Meq = 21 kgf.m As = 0.23 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.32 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 343 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.11 tf situação: GE Meq = 23 kgf.m As = 0.06 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.11 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 99 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.11 tf situação: GE Meq = 23 kgf.m As = 0.50 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.67 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 728 kgf.m fiss = 0.02 mm |
| 3 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.10 tf situação: GE Meq = 21 kgf.m As = 0.06 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.11 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 101 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 1.33 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 34 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |
| 2 2-2 | Vd = 1.32 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 35 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.01 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.01 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V45

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 30.00 cm | Md = 859 kgf.m As = 0.77 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.97 cm |  | Fd = 0.30 tf situação: GE Meq = 33 kgf.m As = 0.17 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.30 cm |  | As = 0.85 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.18 M = 166 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 0 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.00 cm |  |  |  |
| 2 | Md = 0 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.00 cm |  |  |  |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 0.46 tf VRd2 = 25.25 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 1364 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.02 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 26.10 cm Vc0 = 4.31 tf k = 1.06 |  | Vmin = 2.81 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 15 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V46

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 30.00 cm | Md = 859 kgf.m As = 0.77 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.97 cm |  |  | Fd = 0.11 tf situação: GE Meq = 12 kgf.m As = 0.13 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.13 cm | As = 0.85 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.18 M = 90 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 859 kgf.m As = 0.77 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.97 cm |  | Fd = 0.11 tf situação: GE Meq = 12 kgf.m As = 0.11 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.10 cm | As = 0.85 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.18 M = 67 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 859 kgf.m As = 0.77 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.97 cm |  | Fd = 0.11 tf situação: GE Meq = 12 kgf.m As = 0.13 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.13 cm | As = 0.85 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.18 M = 86 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 0.48 tf VRd2 = 25.25 tf | Td = 6 kgf.m TRd2 = 1364 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.02 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 26.10 cm Vc0 = 4.31 tf k = 1.00 |  | Vmin = 2.81 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 15 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V47

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2842 kgf.m As = 1.45 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.82 cm |  | Fd = 0.65 tf situação: GE Meq = 137 kgf.m As = 1.37 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.91 cm |  | As = 1.45 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 2029 kgf.m fiss = 0.15 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.65 tf situação: GE Meq = 137 kgf.m As = 0.55 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.89 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 893 kgf.m fiss = 0.03 mm |
| 2 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.65 tf situação: GE Meq = 137 kgf.m As = 0.53 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.85 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 854 kgf.m fiss = 0.03 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 2.19 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 2 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.02 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V48

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2633 kgf.m As = 1.34 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.68 cm |  | Fd = 0.76 tf situação: GE Meq = 160 kgf.m As = 1.25 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.79 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1880 kgf.m fiss = 0.13 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.76 tf situação: GE Meq = 160 kgf.m As = 0.65 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.04 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1046 kgf.m fiss = 0.04 mm |
| 2 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.76 tf situação: GE Meq = 160 kgf.m As = 0.63 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.01 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1017 kgf.m fiss = 0.04 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 2.19 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 2 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.02 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V49

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2808 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.48 tf situação: GE Meq = 101 kgf.m As = 1.37 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.87 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 2005 kgf.m fiss = 0.15 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.48 tf situação: GE Meq = 101 kgf.m As = 0.55 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.83 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 859 kgf.m fiss = 0.03 mm |
| 2 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.48 tf situação: GE Meq = 101 kgf.m As = 0.60 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.90 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 930 kgf.m fiss = 0.03 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 2.19 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 2 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.01 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V50

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.31 tf situação: GE Meq = 66 kgf.m As = 0.03 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.12 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 92 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.22 tf situação: GE Meq = 47 kgf.m As = 0.20 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.32 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 324 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.31 tf situação: GE Meq = 66 kgf.m As = 0.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.63 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 664 kgf.m fiss = 0.02 mm |
| 2 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.31 tf situação: GE Meq = 66 kgf.m As = 0.34 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.52 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 536 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 3 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.22 tf situação: GE Meq = 47 kgf.m As = 0.16 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.27 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 262 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 1.12 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 9 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |
| 2 2-2 | Vd = 1.16 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 3 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.19 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.04 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V51

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.94 tf situação: GE Meq = 197 kgf.m As = 0.90 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.40 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1427 kgf.m fiss = 0.08 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.94 tf situação: GE Meq = 197 kgf.m As = 0.83 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.31 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1325 kgf.m fiss = 0.07 mm |
| 2 | Md = 0 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.00 cm |  |  |  |
| 3 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.94 tf situação: GE Meq = 197 kgf.m As = 0.93 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.44 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1470 kgf.m fiss = 0.08 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-2 | Vd = 2.18 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 7 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-2 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.04 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V52

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.38 tf situação: GE Meq = 80 kgf.m As = 0.34 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.54 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 553 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.13 tf situação: GE Meq = 27 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.02 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 0 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.38 tf situação: GE Meq = 80 kgf.m As = 0.70 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.98 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1049 kgf.m fiss = 0.04 mm |
| 2 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.38 tf situação: GE Meq = 80 kgf.m As = 0.46 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.69 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 724 kgf.m fiss = 0.02 mm |
| 3 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.13 tf situação: GE Meq = 27 kgf.m As = 0.06 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.11 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 96 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 1.62 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 4 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |
| 2 2-2 | Vd = 0.95 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 22 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.04 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 2.00 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V53

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.09 tf situação: GE Meq = 19 kgf.m As = 0.12 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.18 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 178 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 2-3 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.48 tf situação: GE Meq = 100 kgf.m As = 0.68 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.99 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1043 kgf.m fiss = 0.04 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 0 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.00 cm |  |  |  |
| 2 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.48 tf situação: GE Meq = 100 kgf.m As = 1.03 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.43 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1527 kgf.m fiss = 0.09 mm |
| 3 | Md = 0 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.00 cm |  |  |  |
| 4 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.48 tf situação: GE Meq = 100 kgf.m As = 0.56 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.84 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 870 kgf.m fiss = 0.03 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 1.61 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 18 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |
| 2 2-3 | Vd = 2.93 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 17 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.07 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.02 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 2 2-3 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.03 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V54

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 30.00 cm | Md = 859 kgf.m As = 0.77 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.97 cm |  | Fd = 0.17 tf situação: GE Meq = 19 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.05 cm |  | As = 0.85 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.18 M = 20 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 0 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.00 cm |  |  |  |
| 2 | Md = 859 kgf.m As = 0.77 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.97 cm | Fd = 0.17 tf situação: GE Meq = 19 kgf.m As = 0.53 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.72 cm |  | As = 0.85 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.18 M = 442 kgf.m fiss = 0.04 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 0.76 tf VRd2 = 25.25 tf | Td = 2 kgf.m TRd2 = 1364 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 26.10 cm Vc0 = 4.31 tf k = 1.30 |  | Vmin = 2.81 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 15 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V55

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.41 tf situação: GE Meq = 87 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.05 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 0 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.41 tf situação: GE Meq = 87 kgf.m As = 0.73 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.03 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1092 kgf.m fiss = 0.04 mm |
| 2 | Md = 0 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.00 cm |  |  |  |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 1.34 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 10 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 2.00 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V56

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.30 tf situação: GE Meq = 64 kgf.m As = 0.51 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.73 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 779 kgf.m fiss = 0.02 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.03 tf situação: GE Meq = 7 kgf.m As = 0.06 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.08 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 82 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.30 tf situação: GE Meq = 64 kgf.m As = 0.22 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.37 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 370 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 2 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.30 tf situação: GE Meq = 64 kgf.m As = 0.72 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.99 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1065 kgf.m fiss = 0.04 mm |
| 3 | Md = 0 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.00 cm |  |  |  |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 1.74 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 12 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |
| 2 2-2 | Vd = 1.23 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 29 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.02 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.02 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V57

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.07 tf situação: GE Meq = 15 kgf.m As = 0.18 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.24 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 257 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 2-3 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.45 tf situação: GE Meq = 94 kgf.m As = 0.73 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.05 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1115 kgf.m fiss = 0.05 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 0 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.00 cm |  |  |  |
| 2 | Md = 2388 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.53 cm | Fd = 0.45 tf situação: GE Meq = 94 kgf.m As = 1.16 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.59 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 1702 kgf.m fiss = 0.11 mm |
| 3 | Md = 0 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.00 cm |  |  |  |
| 4 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.45 tf situação: GE Meq = 94 kgf.m As = 0.33 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.54 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 544 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 1.74 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 35 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |
| 2 2-3 | Vd = 3.08 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 17 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.08 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.02 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 2 2-3 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.02 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V58

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.09 tf situação: GE Meq = 18 kgf.m As = 0.23 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.31 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 339 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.09 tf situação: GE Meq = 18 kgf.m As = 0.23 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.31 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 336 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.09 tf situação: GE Meq = 18 kgf.m As = 0.06 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.10 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 103 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.09 tf situação: GE Meq = 18 kgf.m As = 0.50 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.66 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 723 kgf.m fiss = 0.02 mm |
| 3 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.09 tf situação: GE Meq = 18 kgf.m As = 0.08 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.12 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 119 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 1.32 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 35 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |
| 2 2-2 | Vd = 1.32 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 34 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.01 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.01 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V59

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.07 tf situação: GE Meq = 16 kgf.m As = 0.23 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.30 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 334 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.08 tf situação: GE Meq = 17 kgf.m As = 0.23 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.31 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 339 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.07 tf situação: GE Meq = 16 kgf.m As = 0.08 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.12 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 126 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.08 tf situação: GE Meq = 17 kgf.m As = 0.51 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.66 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 727 kgf.m fiss = 0.02 mm |
| 3 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.08 tf situação: GE Meq = 17 kgf.m As = 0.06 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.10 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 100 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 1.32 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 34 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |
| 2 2-2 | Vd = 1.32 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 35 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.01 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.01 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V60

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.10 tf situação: GE Meq = 20 kgf.m As = 0.23 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.31 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 338 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.10 tf situação: GE Meq = 20 kgf.m As = 0.23 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.31 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 339 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.10 tf situação: GE Meq = 20 kgf.m As = 0.07 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.11 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 108 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.10 tf situação: GE Meq = 20 kgf.m As = 0.50 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.66 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 723 kgf.m fiss = 0.02 mm |
| 3 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.10 tf situação: GE Meq = 20 kgf.m As = 0.07 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.12 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 112 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 1.32 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 34 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |
| 2 2-2 | Vd = 1.32 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 35 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.01 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.01 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V61

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.10 tf situação: GE Meq = 21 kgf.m As = 0.23 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.31 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 340 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.10 tf situação: GE Meq = 20 kgf.m As = 0.23 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.31 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 338 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.10 tf situação: GE Meq = 21 kgf.m As = 0.07 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.12 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 112 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.10 tf situação: GE Meq = 21 kgf.m As = 0.50 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.66 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 723 kgf.m fiss = 0.02 mm |
| 3 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.10 tf situação: GE Meq = 20 kgf.m As = 0.07 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.11 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 107 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 1.32 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 35 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |
| 2 2-2 | Vd = 1.32 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 34 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.01 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.01 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V62

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.09 tf situação: GE Meq = 20 kgf.m As = 0.23 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.31 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 338 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.10 tf situação: GE Meq = 20 kgf.m As = 0.23 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.31 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 339 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.09 tf situação: GE Meq = 20 kgf.m As = 0.07 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.11 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 106 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.10 tf situação: GE Meq = 20 kgf.m As = 0.50 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.66 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 721 kgf.m fiss = 0.02 mm |
| 3 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.10 tf situação: GE Meq = 20 kgf.m As = 0.07 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.12 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 114 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 1.32 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 34 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |
| 2 2-2 | Vd = 1.32 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 34 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.01 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.01 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V63

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.09 tf situação: GE Meq = 20 kgf.m As = 0.23 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.31 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 339 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.09 tf situação: GE Meq = 20 kgf.m As = 0.23 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.31 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 338 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.09 tf situação: GE Meq = 20 kgf.m As = 0.07 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.12 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 114 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.09 tf situação: GE Meq = 20 kgf.m As = 0.50 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.66 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 721 kgf.m fiss = 0.02 mm |
| 3 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.09 tf situação: GE Meq = 20 kgf.m As = 0.07 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.11 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 107 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 1.32 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 34 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |
| 2 2-2 | Vd = 1.32 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 34 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.01 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.01 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V64

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.09 tf situação: GE Meq = 20 kgf.m As = 0.23 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.31 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 338 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.09 tf situação: GE Meq = 20 kgf.m As = 0.23 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.31 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 339 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.09 tf situação: GE Meq = 20 kgf.m As = 0.07 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.11 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 107 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.09 tf situação: GE Meq = 20 kgf.m As = 0.50 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.66 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 723 kgf.m fiss = 0.02 mm |
| 3 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.09 tf situação: GE Meq = 20 kgf.m As = 0.07 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.12 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 113 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 1.32 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 34 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |
| 2 2-2 | Vd = 1.32 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 35 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.01 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.01 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V65

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.09 tf situação: GE Meq = 20 kgf.m As = 0.23 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.31 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 339 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.09 tf situação: GE Meq = 20 kgf.m As = 0.23 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.31 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 338 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.09 tf situação: GE Meq = 20 kgf.m As = 0.07 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.12 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 113 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.09 tf situação: GE Meq = 20 kgf.m As = 0.50 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.66 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 723 kgf.m fiss = 0.02 mm |
| 3 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.09 tf situação: GE Meq = 20 kgf.m As = 0.07 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.11 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 107 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 1.32 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 35 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |
| 2 2-2 | Vd = 1.32 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 34 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.01 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.01 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V66

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.09 tf situação: GE Meq = 20 kgf.m As = 0.23 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.31 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 337 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.10 tf situação: GE Meq = 20 kgf.m As = 0.23 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.31 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 339 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.09 tf situação: GE Meq = 20 kgf.m As = 0.06 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.11 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 106 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.10 tf situação: GE Meq = 20 kgf.m As = 0.50 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.66 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 724 kgf.m fiss = 0.02 mm |
| 3 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.10 tf situação: GE Meq = 20 kgf.m As = 0.07 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.12 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 112 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 1.32 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 24 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |
| 2 2-2 | Vd = 1.32 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 22 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.01 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.01 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V67

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.10 tf situação: GE Meq = 20 kgf.m As = 0.23 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.31 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 339 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.09 tf situação: GE Meq = 20 kgf.m As = 0.23 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.31 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 338 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.10 tf situação: GE Meq = 20 kgf.m As = 0.07 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.12 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 112 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.10 tf situação: GE Meq = 20 kgf.m As = 0.50 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.66 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 724 kgf.m fiss = 0.02 mm |
| 3 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.09 tf situação: GE Meq = 20 kgf.m As = 0.06 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.11 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 106 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 1.32 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 23 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |
| 2 2-2 | Vd = 1.32 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 24 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.01 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.01 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V68

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.09 tf situação: GE Meq = 19 kgf.m As = 0.23 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.32 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 344 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.09 tf situação: GE Meq = 20 kgf.m As = 0.23 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.31 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 340 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.09 tf situação: GE Meq = 19 kgf.m As = 0.07 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.12 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 117 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.09 tf situação: GE Meq = 20 kgf.m As = 0.49 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.64 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 699 kgf.m fiss = 0.02 mm |
| 3 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.09 tf situação: GE Meq = 20 kgf.m As = 0.08 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.13 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 131 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 1.31 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 3 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |
| 2 2-2 | Vd = 1.31 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 2 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.01 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.01 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V69

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.09 tf situação: GE Meq = 19 kgf.m As = 0.23 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.31 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 340 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm |  | Fd = 0.09 tf situação: GE Meq = 19 kgf.m As = 0.23 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.32 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 344 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.09 tf situação: GE Meq = 19 kgf.m As = 0.08 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.13 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 131 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.09 tf situação: GE Meq = 19 kgf.m As = 0.49 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.64 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 698 kgf.m fiss = 0.02 mm |
| 3 | Md = 2385 kgf.m As = 1.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.52 cm | Fd = 0.09 tf situação: GE Meq = 19 kgf.m As = 0.07 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.12 cm |  | As = 1.43 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.17 M = 117 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 1.31 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 2 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |
| 2 2-2 | Vd = 1.31 tf VRd2 = 44.50 tf | Td = 4 kgf.m TRd2 = 2999 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.01 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 46.00 cm Vc0 = 7.59 tf k = 1.01 |  | Vmin = 4.13 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V70

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 55.00 cm | Md = 2886 kgf.m As = 1.32 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.66 cm |  | Fd = 0.20 tf situação: GE Meq = 47 kgf.m As = 0.18 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.29 cm |  | As = 1.57 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 51.00 cm % armad. = 0.15 M = 330 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 55.00 cm | Md = 2886 kgf.m As = 1.32 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.66 cm |  | Fd = 0.33 tf situação: GE Meq = 78 kgf.m As = 0.07 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.18 cm |  | As = 1.57 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 51.00 cm % armad. = 0.15 M = 170 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2886 kgf.m As = 1.32 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.66 cm | Fd = 0.20 tf situação: GE Meq = 47 kgf.m As = 0.19 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.29 cm |  | As = 1.57 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 51.00 cm % armad. = 0.15 M = 329 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 2886 kgf.m As = 1.32 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.66 cm | Fd = 0.33 tf situação: GE Meq = 78 kgf.m As = 0.37 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.56 cm |  | As = 1.57 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 51.00 cm % armad. = 0.15 M = 641 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 3 | Md = 2886 kgf.m As = 1.32 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.66 cm | Fd = 0.33 tf situação: GE Meq = 78 kgf.m As = 0.28 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.45 cm |  | As = 1.57 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 51.00 cm % armad. = 0.15 M = 499 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 1.20 tf VRd2 = 49.34 tf | Td = 5 kgf.m TRd2 = 3442 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |
| 2 2-2 | Vd = 1.19 tf VRd2 = 49.34 tf | Td = 27 kgf.m TRd2 = 3442 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 51.00 cm Vc0 = 8.42 tf k = 1.04 |  | Vmin = 4.58 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 51.00 cm Vc0 = 8.42 tf k = 1.12 |  | Vmin = 4.58 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V71

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 55.00 cm | Md = 2886 kgf.m As = 1.32 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.66 cm |  | Fd = 0.33 tf situação: GE Meq = 78 kgf.m As = 0.07 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.18 cm |  | As = 1.57 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 51.00 cm % armad. = 0.15 M = 170 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 19.00 cm h = 55.00 cm | Md = 2886 kgf.m As = 1.32 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.66 cm |  | Fd = 0.20 tf situação: GE Meq = 47 kgf.m As = 0.18 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.29 cm |  | As = 1.57 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 51.00 cm % armad. = 0.15 M = 330 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2886 kgf.m As = 1.32 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.66 cm | Fd = 0.33 tf situação: GE Meq = 78 kgf.m As = 0.28 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.45 cm |  | As = 1.57 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 51.00 cm % armad. = 0.15 M = 500 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 2 | Md = 2886 kgf.m As = 1.32 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.66 cm | Fd = 0.33 tf situação: GE Meq = 78 kgf.m As = 0.37 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.56 cm |  | As = 1.57 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 51.00 cm % armad. = 0.15 M = 640 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 3 | Md = 2886 kgf.m As = 1.32 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.66 cm | Fd = 0.20 tf situação: GE Meq = 47 kgf.m As = 0.19 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.29 cm |  | As = 1.57 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 51.00 cm % armad. = 0.15 M = 329 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 1.19 tf VRd2 = 49.34 tf | Td = 27 kgf.m TRd2 = 3442 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |
| 2 2-2 | Vd = 1.20 tf VRd2 = 49.34 tf | Td = 5 kgf.m TRd2 = 3442 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 51.00 cm Vc0 = 8.42 tf k = 1.12 |  | Vmin = 4.58 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 51.00 cm Vc0 = 8.42 tf k = 1.04 |  | Vmin = 4.58 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V73

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final | Armadura de pele |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.56 tf situação: GE Meq = 146 kgf.m As = 0.54 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.84 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 1046 kgf.m fiss = 0.01 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm | Fd = 0.56 tf situação: GE Meq = 146 kgf.m As = 0.54 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.84 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 1037 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 2 | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm | Fd = 0.56 tf situação: GE Meq = 146 kgf.m As = 0.52 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.82 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 1016 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 1.95 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 2 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.04 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V74

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final | Armadura de pele |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 19.00 cm h = 60.00 cm | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm |  | Fd = 0.50 tf situação: GE Meq = 129 kgf.m As = 0.47 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.73 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 915 kgf.m fiss = 0.01 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.14 cm² Esp Max = 15.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm | Fd = 0.50 tf situação: GE Meq = 129 kgf.m As = 0.62 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.92 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 1162 kgf.m fiss = 0.02 mm |
| 2 | Md = 3434 kgf.m As = 1.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.80 cm | Fd = 0.50 tf situação: GE Meq = 129 kgf.m As = 0.63 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.94 cm |  | As = 1.71 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 56.00 cm % armad. = 0.21 M = 1185 kgf.m fiss = 0.02 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 1.96 tf VRd2 = 54.17 tf | Td = 3 kgf.m TRd2 = 3891 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 56.00 cm Vc0 = 9.25 tf k = 1.04 |  | Vmin = 5.03 tf Aswmin = 2.20 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 18 |  |  |  |

## Pavimento TOPO - PORTICO 1

## Resultados dos Pilares

| TOPO - PORTICO 1 | fck = 300.00 kgf/cm² | E = 268384 kgf/cm² | Peso Espec = 2500.00 kgf/m³ |
| --- | --- | --- | --- |
| Lance 3 |  | cobr = 3.00 cm |  |

| Dados |  |  |  |  |  |  | Resultados |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar | Seção (cm) | Nível Altura (cm) | lib vinc lih vinc (cm) | Nd máx Nd mín (tf) | MBd topo MBd base (kgf.m) | MHd topo MHd base (kgf.m) | As b Ferros As h % armad total | Estribo Topo Base cota | Esb b Esb h |
| P112 1:20 | 35.00 X 50.00 | 450.00 23.00 | 230.00 EL 450.00 RR | 0.44 0.19 | 18 23 | 84 73 | 2.45 2 ø 12.5 3.68 3 ø 12.5 0.4 6 ø 12.5 | ø 5.0 c/15 | 22.74 31.14 |
| P113 1:20 | 35.00 X 50.00 | 450.00 23.00 | 1100.00 EL 450.00 RR | 0.58 0.29 | 18 22 | 247 235 | 2.45 2 ø 12.5 3.68 3 ø 12.5 0.4 6 ø 12.5 | ø 5.0 c/15 | 108.74 31.14 |
| P114 1:20 | 40.00 X 50.00 | 450.00 23.00 | 1160.00 EL 480.00 RR | 0.73 0.36 | 31 42 | 107 111 | 2.45 2 ø 12.5 4.91 4 ø 12.5 0.5 8 ø 12.5 | ø 5.0 c/15 | 100.34 33.22 |
| P115 1:20 | 40.00 X 80.00 | 450.00 23.00 | 290.00 EL 480.00 RR | 0.97 0.47 | 31 44 | 187 190 | 4.02 2 ø 16.0 8.04 4 ø 16.0 0.5 8 ø 16.0 | ø 5.0 c/15 | 25.09 20.76 |

## Cálculo dos Pilares

| TOPO - PORTICO 1 | fck = 300.00 kgf/cm² | E = 268384 kgf/cm² | Peso Espec = 2500.00 kgf/m³ |
| --- | --- | --- | --- |
| Lance 3 |  | cobr = 3.00 cm |  |

| Dados |  |  |  |  | Resultados |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar | Seção (cm) | lib vínc esb B lih vínc esb H (cm) | Nd máx Nd mín (tf) ni Zr | MBd topo MBd base MHd topo MHd base (kgf.m) | MBsdtopo MBsdcentro MBsdbase MHsdtopo MHsdcentro MHsdbase (kgf.m) | Madtopo Madcentro Madbase MB2d MBcd MH2d MHcd (kgf.m) | Processo de Cálculo | As b(cm²) As h % armad |
| P112 | 35.00 X 50.00 | 230.00 EL 22.74 450.00 RR 31.14 | 0.44 0.19 0.00 0.00 0.00 | 18 23 84 73 | 17 21 21 84 80 73 | 0 0 0 2 0 7 0 | Msd(x) = 21 kgf.m Msd(y) = 87 kgf.m Mrd(x) = 1671 kgf.m Mrd(y) = 6965 kgf.m Mrd/Msd=80.11 | 2.45 2 ø 12.5 3.68 3 ø 12.5 0.4 |
| P113 | 35.00 X 50.00 | 1100.00 EL 108.74 450.00 RR 31.14 | 0.58 0.29 0.00 0.00 0.00 | 18 22 247 235 | 17 21 21 247 242 235 | 0 0 0 101 0 12 0 | Msd(x) = 122 kgf.m Msd(y) = 242 kgf.m Mrd(x) = 3346 kgf.m Mrd(y) = 6660 kgf.m Mrd/Msd=27.53 | 2.45 2 ø 12.5 3.68 3 ø 12.5 0.4 |
| P114 | 40.00 X 50.00 | 1160.00 EL 100.34 480.00 RR 33.22 | 0.73 0.36 0.00 0.00 0.00 | 31 42 107 111 | 29 41 41 107 109 111 | 0 0 0 123 0 17 0 | Msd(x) = 164 kgf.m Msd(y) = 109 kgf.m Mrd(x) = 6999 kgf.m Mrd(y) = 4672 kgf.m Mrd/Msd=42.80 | 2.45 2 ø 12.5 4.91 4 ø 12.5 0.5 |
| P115 | 40.00 X 80.00 | 290.00 EL 25.09 480.00 RR 20.76 | 0.97 0.47 0.00 0.00 0.00 | 31 44 187 190 | 29 41 41 187 189 190 | 0 0 0 5 0 10 0 | Msd(x) = 41 kgf.m Msd(y) = 199 kgf.m Mrd(x) = 4967 kgf.m Mrd(y) = 24062 kgf.m Mrd/Msd=120.96 | 4.02 2 ø 16.0 8.04 4 ø 16.0 0.5 |

(*) Quantidade de barras alterada pelo usuário (para mais)

## Vigas do pavimento TOPO - PORTICO 1

| Viga | Vãos |  |  | Nós |  |  | Avisos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Md (kgf.m) | As | Als | Md (kgf.m) | As | Als |  |
| V1 | 87.81 | 4 ø 8.0 |  | -36.22 -175.98 | 4 ø 8.0 4 ø 8.0 |  |  |

## Resultados da Viga V1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P112 | 50.00 |  |  | 4 ø 8.0 1.57 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 175.00 | 35.00 x 30.00 | 4 ø 8.0 1.57 |  |  | ø 5.0 c/ 15 |  |  | 0.00 | 0.01 |
| P113 | 50.00 |  |  | 4 ø 8.0 1.57 |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Cálculo da Viga V1

Pavimento TOPO - PORTICO 1 - Lance 3

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 35.00 cm h = 30.00 cm | Md = 1581 kgf.m As = 1.42 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.97 cm |  | Fd = 0.05 tf situação: GE Meq = 5 kgf.m As = 0.07 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.06 cm |  | As = 1.57 cm² (4ø8.0 - 2.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.19 M = 63 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 1581 kgf.m As = 1.42 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.97 cm | Fd = 0.05 tf situação: GE Meq = 5 kgf.m As = 0.03 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.03 cm |  | As = 1.57 cm² (4ø8.0 - 2.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.19 M = 25 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 1581 kgf.m As = 1.42 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.97 cm | Fd = 0.05 tf situação: GE Meq = 5 kgf.m As = 0.15 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.11 cm |  | As = 1.57 cm² (4ø8.0 - 2.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.19 M = 125 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 0.44 tf VRd2 = 46.51 tf | Td = 18 kgf.m TRd2 = 4495 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.01 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 26.10 cm Vc0 = 7.94 tf k = 1.03 |  | Vmin = 5.63 tf Aswmin = 4.06 cm² (4 ramos) ø 5.0 c/ 15 |  |  |  |

## Pavimento TOPO - PORTICO 2

## Resultados dos Pilares

| TOPO - PORTICO 2 | fck = 300.00 kgf/cm² | E = 268384 kgf/cm² | Peso Espec = 2500.00 kgf/m³ |
| --- | --- | --- | --- |
| Lance 4 |  | cobr = 3.00 cm |  |

| Dados |  |  |  |  |  |  | Resultados |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar | Seção (cm) | Nível Altura (cm) | lib vinc lih vinc (cm) | Nd máx Nd mín (tf) | MBd topo MBd base (kgf.m) | MHd topo MHd base (kgf.m) | As b Ferros As h % armad total | Estribo Topo Base cota | Esb b Esb h |
| P114 1:20 | 40.00 X 50.00 | 480.00 30.00 | 1160.00 EL 480.00 RR | 0.57 0.21 | 15 31 | 102 107 | 2.45 2 ø 12.5 4.91 4 ø 12.5 0.5 8 ø 12.5 | ø 5.0 c/15 | 100.34 33.22 |
| P115 1:20 | 40.00 X 80.00 | 480.00 30.00 | 290.00 EL 480.00 RR | 0.72 0.23 | 15 31 | 182 187 | 4.02 2 ø 16.0 8.04 4 ø 16.0 0.5 8 ø 16.0 | ø 5.0 c/15 | 25.09 20.76 |

## Cálculo dos Pilares

| TOPO - PORTICO 2 | fck = 300.00 kgf/cm² | E = 268384 kgf/cm² | Peso Espec = 2500.00 kgf/m³ |
| --- | --- | --- | --- |
| Lance 4 |  | cobr = 3.00 cm |  |

| Dados |  |  |  |  | Resultados |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar | Seção (cm) | lib vínc esb B lih vínc esb H (cm) | Nd máx Nd mín (tf) ni Zr | MBd topo MBd base MHd topo MHd base (kgf.m) | MBsdtopo MBsdcentro MBsdbase MHsdtopo MHsdcentro MHsdbase (kgf.m) | Madtopo Madcentro Madbase MB2d MBcd MH2d MHcd (kgf.m) | Processo de Cálculo | As b(cm²) As h % armad |
| P114 | 40.00 X 50.00 | 1160.00 EL 100.34 480.00 RR 33.22 | 0.57 0.21 0.00 0.00 0.00 | 15 31 102 107 | 15 29 29 102 105 107 | 1 0 0 96 0 13 0 | Msd(x) = 125 kgf.m Msd(y) = 105 kgf.m Mrd(x) = 6881 kgf.m Mrd(y) = 5762 kgf.m Mrd/Msd=55.02 | 2.45 2 ø 12.5 4.91 4 ø 12.5 0.5 |
| P115 | 40.00 X 80.00 | 290.00 EL 25.09 480.00 RR 20.76 | 0.72 0.23 0.00 0.00 0.00 | 15 31 182 187 | 14 29 29 182 185 187 | 5 0 0 3 0 8 0 | Msd(x) = 29 kgf.m Msd(y) = 193 kgf.m Mrd(x) = 3708 kgf.m Mrd(y) = 24321 kgf.m Mrd/Msd=125.90 | 4.02 2 ø 16.0 8.04 4 ø 16.0 0.5 |

(*) Quantidade de barras alterada pelo usuário (para mais)

## Vigas do pavimento TOPO - PORTICO 2

| Viga | Vãos |  |  | Nós |  |  | Avisos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Md (kgf.m) | As | Als | Md (kgf.m) | As | Als |  |
| V1 | 79.60 | 4 ø 8.0 |  | -49.72 -69.99 | 4 ø 8.0 4 ø 8.0 |  |  |

## Resultados da Viga V1

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P114 | 50.00 |  |  | 4 ø 8.0 2.10 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 120.00 | 40.00 x 35.00 | 4 ø 8.0 2.10 |  |  | ø 5.0 c/ 17 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| P115 | 80.00 |  |  | 4 ø 8.0 2.10 |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Cálculo da Viga V1

Pavimento TOPO - PORTICO 2 - Lance 4

| fck = 300.00 kgf/cm² | Ecs = 268384 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 40.00 cm h = 35.00 cm | Md = 2460 kgf.m As = 1.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.11 cm |  |  | Fd = 0.02 tf situação: GE Meq = 3 kgf.m As = 0.06 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.03 cm | As = 2.10 cm² (4ø8.0 - 2.01 cm²) d = 31.10 cm % armad. = 0.14 M = 57 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2460 kgf.m As = 1.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.11 cm |  | Fd = 0.02 tf situação: GE Meq = 3 kgf.m As = 0.04 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.02 cm | As = 2.10 cm² (4ø8.0 - 2.01 cm²) d = 31.10 cm % armad. = 0.14 M = 35 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 2460 kgf.m As = 1.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.11 cm |  | Fd = 0.02 tf situação: GE Meq = 3 kgf.m As = 0.05 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.03 cm | As = 2.10 cm² (4ø8.0 - 2.01 cm²) d = 31.10 cm % armad. = 0.14 M = 49 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 0.38 tf VRd2 = 63.34 tf | Td = 15 kgf.m TRd2 = 6927 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.01 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 31.10 cm Vc0 = 10.81 tf k = 1.00 |  | Vmin = 5.92 tf Aswmin = 4.63 cm² (4 ramos) ø 5.0 c/ 17 |  |  |  |