MEMORIAL DE CÁLCULO ESTRUTURAL

VESTIÁRIOS

SAPATAS, BALDRAMES, PILARES E VIGAS

| REVISÃO | DATA | DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- |
| R06 | 11/10/2023 | Atendimento ao Parecer Técnico Nº 172/2023 - SUOB | Gabriel Vinicius Vitta |
| Nome do projeto | PROJETO DA ESCOLA ESTADUAL DA POLICIA.MILITAR TIRADENTES “CABO ISRAEL WESLEY PRADO DE ALMEIDA” |  |  |
| Endereço do projeto | Rua Belo Horizonte, s/n, Juara - MT, 78575-000 |  |  |

## Memorial de cálculo

Memorial de cálculo	1

Resumo de resultados	4

Verificação da Estabilidade Global da Estrutura	5

Pavimento FUNDAÇAO	8

Relatório das Sapatas	9

Relatório de cálculo das sapatas	10

Resultados dos Pilares	12

Cálculo dos Pilares	14

Vigas do pavimento FUNDAÇAO	18

Resultados da Viga V1	19

Resultados da Viga V2	20

Resultados da Viga V3	21

Resultados da Viga V4	22

Resultados da Viga V5	23

Resultados da Viga V6	24

Resultados da Viga V7	25

Resultados da Viga V8	26

Resultados da Viga V9	27

Resultados da Viga V10	28

Resultados da Viga V11	29

Resultados da Viga V12	30

Resultados da Viga V13	31

Resultados da Viga V14	32

Resultados da Viga V15	33

Resultados da Viga V16	34

Resultados da Viga V17	35

Resultados da Viga V18	36

Resultados da Viga V19	37

Resultados da Viga V20	38

Cálculo da Viga V1	39

Cálculo da Viga V2	40

Cálculo da Viga V3	42

Cálculo da Viga V4	43

Cálculo da Viga V5	44

Cálculo da Viga V6	46

Cálculo da Viga V7	48

Cálculo da Viga V8	49

Cálculo da Viga V9	51

Cálculo da Viga V10	52

Cálculo da Viga V11	54

Cálculo da Viga V12	55

Cálculo da Viga V13	56

Cálculo da Viga V14	57

Cálculo da Viga V15	59

Cálculo da Viga V16	60

Cálculo da Viga V17	62

Cálculo da Viga V18	64

Cálculo da Viga V19	65

Cálculo da Viga V20	67

Pavimento COBERTURA	69

Resultados dos Pilares	70

Cálculo dos Pilares	72

Vigas do pavimento COBERTURA	76

Resultados da Viga V1	77

Resultados da Viga V2	78

Resultados da Viga V3	79

Resultados da Viga V4	80

Resultados da Viga V5	81

Resultados da Viga V6	82

Resultados da Viga V7	83

Resultados da Viga V8	84

Resultados da Viga V9	85

Resultados da Viga V10	86

Resultados da Viga V11	87

Resultados da Viga V12	88

Resultados da Viga V13	89

Resultados da Viga V14	90

Resultados da Viga V15	91

Resultados da Viga V16	92

Resultados da Viga V17	93

Resultados da Viga V18	94

Resultados da Viga V19	95

Resultados da Viga V20	96

Cálculo da Viga V1	97

Cálculo da Viga V2	98

Cálculo da Viga V3	100

Cálculo da Viga V4	101

Cálculo da Viga V5	102

Cálculo da Viga V6	104

Cálculo da Viga V7	106

Cálculo da Viga V8	107

Cálculo da Viga V9	109

Cálculo da Viga V10	110

Cálculo da Viga V11	112

Cálculo da Viga V12	113

Cálculo da Viga V13	114

Cálculo da Viga V14	115

Cálculo da Viga V15	117

Cálculo da Viga V16	118

Cálculo da Viga V17	120

Cálculo da Viga V18	122

Cálculo da Viga V19	123

Cálculo da Viga V20	125

## Resumo de resultados

Análise de 1ª ordem:

Processo de pórtico espacial

Cargas verticais:

Peso próprio = 39.90 tf

Adicional = 55.45 tf

Total = 95.35 tf

Deslocamento horizontal:

Direção X = 0.00 cm (limite 0.22)

Direção Y = 0.02 cm (limite 0.22)

Coeficiente Gama-Z:

Direção X = 1.01 (limite 1.10)

Direção Y = 1.00 (limite 1.10)

Análise de 2ª ordem:

Processo P-Delta

O P-Delta está configurado para não ser calculado

## Verificação da Estabilidade Global da Estrutura

| Eixo X (1.3G1+1.4G2+1.4S+0.84V1+0.84D1+1.1AS) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pavimento | Altura Relativa (cm) | Carga Vertical (tf) | Carga Horizontal (tf) |  | Desloc. Horizontal (cm) |  |
|  |  |  | Eixo X | Eixo Y | Eixo X | Eixo Y |
| COBERTURA | 370 | 45.73 | 0.39 | 2.05 | 0.03 | 0.01 |
| FUNDAÇAO | 100 | 83.77 | 0.09 | 0.48 | 0.00 | 0.00 |

| Eixo Y (1.3G1+1.4G2+1.4S+0.84V3+0.84D3+1.1AS) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pavimento | Altura Relativa (cm) | Carga Vertical (tf) | Carga Horizontal (tf) |  | Desloc. Horizontal (cm) |  |
|  |  |  | Eixo X | Eixo Y | Eixo X | Eixo Y |
| COBERTURA | 370 | 45.73 | 0.39 | 2.05 | 0.02 | 0.05 |
| FUNDAÇAO | 100 | 83.77 | 0.09 | 0.48 | 0.00 | 0.01 |

| Coeficiente Gama-Z |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Eixo X | Eixo Y |
| Momento de tombamento de cálculo (tf.m) | 1.52 | 8.06 |
| Momento de 2a. ordem de cálculo (tf.m) | 0.01 | 0.03 |
| Gama-Z | 1.01 | 1.00 |

Valor limite: 1.10

| Gama-Z por Combinação |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Combinação | Momento de tombamento de cálculo (tf.m) |  | Momento de 2a. ordem de cálculo (tf.m) |  | Gama-Z |  |
|  | Eixo X | Eixo Y | Eixo X | Eixo Y | Eixo X | Eixo Y |
| 1.3G1+1.4G2+1.4S+0.84V1+0.84D1+1.1AS | 1.52 | 8.06 | 0.01 | 0.01 | 1.01 | 1.00 |
| 1.3G1+1.4G2+1.4S+0.84V1+1.4D1 | 1.52 | 8.06 | 0.01 | 0.01 | 1.01 | 1.00 |
| 1.3G1+1.4G2+1.4S+0.84V1+1.4D1+1.1AS | 1.52 | 8.06 | 0.01 | 0.01 | 1.01 | 1.00 |
| 1.3G1+1.4G2+1.4S+0.84V2+0.84D2+1.1AS | 1.52 | 8.06 | 0.01 | 0.01 | 1.01 | 1.00 |
| 1.3G1+1.4G2+1.4S+0.84V2+1.4D2 | 1.52 | 8.06 | 0.01 | 0.01 | 1.01 | 1.00 |
| 1.3G1+1.4G2+1.4S+0.84V2+1.4D2+1.1AS | 1.52 | 8.06 | 0.01 | 0.01 | 1.01 | 1.00 |
| 1.3G1+1.4G2+1.4S+0.84V3+0.84D3+1.1AS | 1.52 | 8.06 | 0.01 | 0.03 | 1.01 | 1.00 |
| 1.3G1+1.4G2+1.4S+0.84V3+1.4D3 | 1.52 | 8.06 | 0.01 | 0.03 | 1.01 | 1.00 |
| 1.3G1+1.4G2+1.4S+0.84V3+1.4D3+1.1AS | 1.52 | 8.06 | 0.01 | 0.03 | 1.01 | 1.00 |
| 1.3G1+1.4G2+1.4S+0.84V4+0.84D4+1.1AS | 1.52 | 8.06 | 0.01 | 0.03 | 1.01 | 1.00 |
| 1.3G1+1.4G2+1.4S+0.84V4+1.4D4 | 1.52 | 8.06 | 0.01 | 0.03 | 1.01 | 1.00 |
| 1.3G1+1.4G2+1.4S+0.84V4+1.4D4+1.1AS | 1.52 | 8.06 | 0.01 | 0.03 | 1.01 | 1.00 |
| 1.3G1+1.4G2+1.4S+0.98Q+1.2A+0.84V1+0.84D1+1.1AS | 1.52 | 8.06 | 0.01 | 0.01 | 1.01 | 1.00 |
| 1.3G1+1.4G2+1.4S+0.98Q+1.2A+0.84V1+1.4D1 | 1.52 | 8.06 | 0.01 | 0.01 | 1.01 | 1.00 |
| 1.3G1+1.4G2+1.4S+0.98Q+1.2A+0.84V1+1.4D1+1.1AS | 1.52 | 8.06 | 0.01 | 0.01 | 1.01 | 1.00 |
| 1.3G1+1.4G2+1.4S+0.98Q+1.2A+0.84V2+0.84D2+1.1AS | 1.52 | 8.06 | 0.01 | 0.01 | 1.01 | 1.00 |
| 1.3G1+1.4G2+1.4S+0.98Q+1.2A+0.84V2+1.4D2 | 1.52 | 8.06 | 0.01 | 0.01 | 1.01 | 1.00 |
| 1.3G1+1.4G2+1.4S+0.98Q+1.2A+0.84V2+1.4D2+1.1AS | 1.52 | 8.06 | 0.01 | 0.01 | 1.01 | 1.00 |
| 1.3G1+1.4G2+1.4S+0.98Q+1.2A+0.84V3+0.84D3+1.1AS | 1.52 | 8.06 | 0.01 | 0.03 | 1.01 | 1.00 |
| 1.3G1+1.4G2+1.4S+0.98Q+1.2A+0.84V3+1.4D3 | 1.52 | 8.06 | 0.01 | 0.03 | 1.01 | 1.00 |
| 1.3G1+1.4G2+1.4S+0.98Q+1.2A+0.84V3+1.4D3+1.1AS | 1.52 | 8.06 | 0.01 | 0.03 | 1.01 | 1.00 |
| 1.3G1+1.4G2+1.4S+0.98Q+1.2A+0.84V4+0.84D4+1.1AS | 1.52 | 8.06 | 0.01 | 0.03 | 1.01 | 1.00 |
| 1.3G1+1.4G2+1.4S+0.98Q+1.2A+0.84V4+1.4D4 | 1.52 | 8.06 | 0.01 | 0.03 | 1.01 | 1.00 |
| 1.3G1+1.4G2+1.4S+0.98Q+1.2A+0.84V4+1.4D4+1.1AS | 1.52 | 8.06 | 0.01 | 0.03 | 1.01 | 1.00 |
| 1.3G1+1.4G2+1.4S+0.98Q+1.2A+1.4V1+0.84D1 | 2.54 | 13.44 | 0.02 | 0.01 | 1.01 | 1.00 |
| 1.3G1+1.4G2+1.4S+0.98Q+1.2A+1.4V1+0.84D1+1.1AS | 2.54 | 13.44 | 0.02 | 0.01 | 1.01 | 1.00 |
| 1.3G1+1.4G2+1.4S+0.98Q+1.2A+1.4V2+0.84D2 | 2.54 | 13.44 | 0.02 | 0.01 | 1.01 | 1.00 |
| 1.3G1+1.4G2+1.4S+0.98Q+1.2A+1.4V2+0.84D2+1.1AS | 2.54 | 13.44 | 0.02 | 0.01 | 1.01 | 1.00 |
| 1.3G1+1.4G2+1.4S+0.98Q+1.2A+1.4V3+0.84D3 | 2.54 | 13.44 | 0.01 | 0.04 | 1.00 | 1.00 |
| 1.3G1+1.4G2+1.4S+0.98Q+1.2A+1.4V3+0.84D3+1.1AS | 2.54 | 13.44 | 0.01 | 0.04 | 1.00 | 1.00 |
| 1.3G1+1.4G2+1.4S+0.98Q+1.2A+1.4V4+0.84D4 | 2.54 | 13.44 | 0.01 | 0.04 | 1.00 | 1.00 |
| 1.3G1+1.4G2+1.4S+0.98Q+1.2A+1.4V4+0.84D4+1.1AS | 2.54 | 13.44 | 0.01 | 0.04 | 1.00 | 1.00 |
| 1.3G1+1.4G2+1.4S+1.4Q+1.2A+0.84V1+0.84D1 | 1.52 | 8.06 | 0.01 | 0.01 | 1.01 | 1.00 |
| 1.3G1+1.4G2+1.4S+1.4Q+1.2A+0.84V1+0.84D1+1.1AS | 1.52 | 8.06 | 0.01 | 0.01 | 1.01 | 1.00 |
| 1.3G1+1.4G2+1.4S+1.4Q+1.2A+0.84V2+0.84D2 | 1.52 | 8.06 | 0.01 | 0.01 | 1.01 | 1.00 |
| 1.3G1+1.4G2+1.4S+1.4Q+1.2A+0.84V2+0.84D2+1.1AS | 1.52 | 8.06 | 0.01 | 0.01 | 1.01 | 1.00 |
| 1.3G1+1.4G2+1.4S+1.4Q+1.2A+0.84V3+0.84D3 | 1.52 | 8.06 | 0.01 | 0.03 | 1.01 | 1.00 |
| 1.3G1+1.4G2+1.4S+1.4Q+1.2A+0.84V3+0.84D3+1.1AS | 1.52 | 8.06 | 0.01 | 0.03 | 1.01 | 1.00 |
| 1.3G1+1.4G2+1.4S+1.4Q+1.2A+0.84V4+0.84D4 | 1.52 | 8.06 | 0.01 | 0.03 | 1.01 | 1.00 |
| 1.3G1+1.4G2+1.4S+1.4Q+1.2A+0.84V4+0.84D4+1.1AS | 1.52 | 8.06 | 0.01 | 0.03 | 1.01 | 1.00 |
| 1.3G1+1.4G2+1.4S+1.4V1+0.84D1 | 2.54 | 13.44 | 0.02 | 0.01 | 1.01 | 1.00 |
| 1.3G1+1.4G2+1.4S+1.4V1+0.84D1+1.1AS | 2.54 | 13.44 | 0.02 | 0.01 | 1.01 | 1.00 |
| 1.3G1+1.4G2+1.4S+1.4V2+0.84D2 | 2.54 | 13.44 | 0.02 | 0.01 | 1.01 | 1.00 |
| 1.3G1+1.4G2+1.4S+1.4V2+0.84D2+1.1AS | 2.54 | 13.44 | 0.02 | 0.01 | 1.01 | 1.00 |
| 1.3G1+1.4G2+1.4S+1.4V3+0.84D3 | 2.54 | 13.44 | 0.01 | 0.04 | 1.00 | 1.00 |
| 1.3G1+1.4G2+1.4S+1.4V3+0.84D3+1.1AS | 2.54 | 13.44 | 0.01 | 0.04 | 1.00 | 1.00 |
| 1.3G1+1.4G2+1.4S+1.4V4+0.84D4 | 2.54 | 13.44 | 0.01 | 0.04 | 1.00 | 1.00 |
| 1.3G1+1.4G2+1.4S+1.4V4+0.84D4+1.1AS | 2.54 | 13.44 | 0.01 | 0.04 | 1.00 | 1.00 |
| G1+G2+S+0.84V1+0.84D1+1.1AS | 1.52 | 8.06 | 0.01 | 0.00 | 1.01 | 1.00 |
| G1+G2+S+0.84V1+1.4D1 | 1.52 | 8.06 | 0.01 | 0.00 | 1.01 | 1.00 |
| G1+G2+S+0.84V1+1.4D1+1.1AS | 1.52 | 8.06 | 0.01 | 0.00 | 1.01 | 1.00 |
| G1+G2+S+0.84V2+0.84D2+1.1AS | 1.52 | 8.06 | 0.01 | 0.00 | 1.01 | 1.00 |
| G1+G2+S+0.84V2+1.4D2 | 1.52 | 8.06 | 0.01 | 0.00 | 1.01 | 1.00 |
| G1+G2+S+0.84V2+1.4D2+1.1AS | 1.52 | 8.06 | 0.01 | 0.00 | 1.01 | 1.00 |
| G1+G2+S+0.84V3+0.84D3+1.1AS | 1.52 | 8.06 | 0.01 | 0.02 | 1.00 | 1.00 |
| G1+G2+S+0.84V3+1.4D3 | 1.52 | 8.06 | 0.01 | 0.02 | 1.00 | 1.00 |
| G1+G2+S+0.84V3+1.4D3+1.1AS | 1.52 | 8.06 | 0.01 | 0.02 | 1.00 | 1.00 |
| G1+G2+S+0.84V4+0.84D4+1.1AS | 1.52 | 8.06 | 0.01 | 0.02 | 1.00 | 1.00 |
| G1+G2+S+0.84V4+1.4D4 | 1.52 | 8.06 | 0.01 | 0.02 | 1.00 | 1.00 |
| G1+G2+S+0.84V4+1.4D4+1.1AS | 1.52 | 8.06 | 0.01 | 0.02 | 1.00 | 1.00 |
| G1+G2+S+0.98Q+1.2A+0.84V1+0.84D1+1.1AS | 1.52 | 8.06 | 0.01 | 0.00 | 1.01 | 1.00 |
| G1+G2+S+0.98Q+1.2A+0.84V1+1.4D1 | 1.52 | 8.06 | 0.01 | 0.00 | 1.01 | 1.00 |
| G1+G2+S+0.98Q+1.2A+0.84V1+1.4D1+1.1AS | 1.52 | 8.06 | 0.01 | 0.00 | 1.01 | 1.00 |
| G1+G2+S+0.98Q+1.2A+0.84V2+0.84D2+1.1AS | 1.52 | 8.06 | 0.01 | 0.00 | 1.01 | 1.00 |
| G1+G2+S+0.98Q+1.2A+0.84V2+1.4D2 | 1.52 | 8.06 | 0.01 | 0.00 | 1.01 | 1.00 |
| G1+G2+S+0.98Q+1.2A+0.84V2+1.4D2+1.1AS | 1.52 | 8.06 | 0.01 | 0.00 | 1.01 | 1.00 |
| G1+G2+S+0.98Q+1.2A+0.84V3+0.84D3+1.1AS | 1.52 | 8.06 | 0.01 | 0.02 | 1.00 | 1.00 |
| G1+G2+S+0.98Q+1.2A+0.84V3+1.4D3 | 1.52 | 8.06 | 0.01 | 0.02 | 1.00 | 1.00 |
| G1+G2+S+0.98Q+1.2A+0.84V3+1.4D3+1.1AS | 1.52 | 8.06 | 0.01 | 0.02 | 1.00 | 1.00 |
| G1+G2+S+0.98Q+1.2A+0.84V4+0.84D4+1.1AS | 1.52 | 8.06 | 0.01 | 0.02 | 1.00 | 1.00 |
| G1+G2+S+0.98Q+1.2A+0.84V4+1.4D4 | 1.52 | 8.06 | 0.01 | 0.02 | 1.00 | 1.00 |
| G1+G2+S+0.98Q+1.2A+0.84V4+1.4D4+1.1AS | 1.52 | 8.06 | 0.01 | 0.02 | 1.00 | 1.00 |
| G1+G2+S+0.98Q+1.2A+1.4V1+0.84D1 | 2.54 | 13.44 | 0.01 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| G1+G2+S+0.98Q+1.2A+1.4V1+0.84D1+1.1AS | 2.54 | 13.44 | 0.01 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| G1+G2+S+0.98Q+1.2A+1.4V2+0.84D2 | 2.54 | 13.44 | 0.01 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| G1+G2+S+0.98Q+1.2A+1.4V2+0.84D2+1.1AS | 2.54 | 13.44 | 0.01 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| G1+G2+S+0.98Q+1.2A+1.4V3+0.84D3 | 2.54 | 13.44 | 0.01 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| G1+G2+S+0.98Q+1.2A+1.4V3+0.84D3+1.1AS | 2.54 | 13.44 | 0.01 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| G1+G2+S+0.98Q+1.2A+1.4V4+0.84D4 | 2.54 | 13.44 | 0.01 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| G1+G2+S+0.98Q+1.2A+1.4V4+0.84D4+1.1AS | 2.54 | 13.44 | 0.01 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| G1+G2+S+1.4Q+1.2A+0.84V1+0.84D1 | 1.52 | 8.06 | 0.01 | 0.00 | 1.01 | 1.00 |
| G1+G2+S+1.4Q+1.2A+0.84V1+0.84D1+1.1AS | 1.52 | 8.06 | 0.01 | 0.00 | 1.01 | 1.00 |
| G1+G2+S+1.4Q+1.2A+0.84V2+0.84D2 | 1.52 | 8.06 | 0.01 | 0.00 | 1.01 | 1.00 |
| G1+G2+S+1.4Q+1.2A+0.84V2+0.84D2+1.1AS | 1.52 | 8.06 | 0.01 | 0.00 | 1.01 | 1.00 |
| G1+G2+S+1.4Q+1.2A+0.84V3+0.84D3 | 1.52 | 8.06 | 0.01 | 0.02 | 1.00 | 1.00 |
| G1+G2+S+1.4Q+1.2A+0.84V3+0.84D3+1.1AS | 1.52 | 8.06 | 0.01 | 0.02 | 1.00 | 1.00 |
| G1+G2+S+1.4Q+1.2A+0.84V4+0.84D4 | 1.52 | 8.06 | 0.01 | 0.02 | 1.00 | 1.00 |
| G1+G2+S+1.4Q+1.2A+0.84V4+0.84D4+1.1AS | 1.52 | 8.06 | 0.01 | 0.02 | 1.00 | 1.00 |
| G1+G2+S+1.4V1+0.84D1 | 2.54 | 13.44 | 0.01 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| G1+G2+S+1.4V1+0.84D1+1.1AS | 2.54 | 13.44 | 0.01 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| G1+G2+S+1.4V2+0.84D2 | 2.54 | 13.44 | 0.01 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| G1+G2+S+1.4V2+0.84D2+1.1AS | 2.54 | 13.44 | 0.01 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| G1+G2+S+1.4V3+0.84D3 | 2.54 | 13.44 | 0.01 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| G1+G2+S+1.4V3+0.84D3+1.1AS | 2.54 | 13.44 | 0.01 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| G1+G2+S+1.4V4+0.84D4 | 2.54 | 13.44 | 0.01 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |
| G1+G2+S+1.4V4+0.84D4+1.1AS | 2.54 | 13.44 | 0.01 | 0.03 | 1.00 | 1.00 |

## Pavimento FUNDAÇAO

## Relatório das Sapatas

| FUNDAÇAO | fck = 250.00 kgf/cm² | E = 241500 kgf/cm² | Peso Espec = 2500.00 kgf/m³ |
| --- | --- | --- | --- |
| Lance 1 |  | cobr = 4.50 cm |  |

| Nome | Dados |  |  |  |  |  | Resultados |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Esforços |  |  | Solo |  |  | Dimensões (cm) |  | Armadura |  |
|  | MB MH (kgf.m) | FB FH (tf) | Carga Carga total (tf) | Padm | E Solo (kgf/m³) Coesão (kgf/cm²) | Ângulo atrito (graus) | B H | H0 H1 | AsB inf AsB sup | AsH inf AsH sup |
| S1 | -127.57 -954.76 | 0.32 2.85 | 6.33 8.15 | 1.50 | 1600.00 0.50 | 30 | 90.00 115.00 | 25.00 25.00 | 9 ø 8.0 c/12 (4.52 cm²) | 11 ø 6.3 c/8 (3.43 cm²) |
| S2 | 183.22 -353.57 | 0.57 2.34 | 6.67 8.06 | 1.50 | 1600.00 0.50 | 30 | 80.00 100.00 | 25.00 25.00 | 12 ø 6.3 c/8 (3.74 cm²) | 9 ø 6.3 c/8 (2.81 cm²) |
| S3 | 535.45 347.69 | 1.43 0.53 | 9.09 11.10 | 1.50 | 1600.00 0.50 | 30 | 95.00 120.00 | 20.00 30.00 | 11 ø 8.0 c/11 (5.53 cm²) | 11 ø 6.3 c/8 (3.43 cm²) |
| S4 | 125.03 137.69 | 0.33 2.05 | 6.37 7.67 | 1.50 | 1600.00 0.50 | 30 | 75.00 100.00 | 25.00 25.00 | 12 ø 6.3 c/8 (3.74 cm²) | 9 ø 6.3 c/8 (2.81 cm²) |
| S5 | 101.41 -102.00 | 0.23 0.13 | 5.28 6.09 | 1.50 | 1600.00 0.50 | 30 | 60.00 80.00 | 25.00 25.00 | 9 ø 6.3 c/8 (2.81 cm²) | 7 ø 6.3 c/8 (2.18 cm²) |
| S6 | 32.72 267.40 | 0.09 0.54 | 3.53 4.26 | 1.50 | 1600.00 0.50 | 30 | 55.00 80.00 | 25.00 25.00 | 9 ø 6.3 c/8 (2.81 cm²) | 6 ø 6.3 c/8 (1.87 cm²) |
| S7 | -165.10 -60.65 | 0.40 0.15 | 3.68 4.41 | 1.50 | 1600.00 0.50 | 30 | 55.00 80.00 | 25.00 25.00 | 9 ø 6.3 c/8 (2.81 cm²) | 6 ø 6.3 c/8 (1.87 cm²) |
| S8 | -50.75 256.77 | 0.13 0.34 | 5.01 6.00 | 1.50 | 1600.00 0.50 | 30 | 65.00 90.00 | 25.00 25.00 | 11 ø 6.3 c/8 (3.43 cm²) | 7 ø 6.3 c/8 (2.18 cm²) |
| S9 | -37.22 -90.36 | 0.08 0.16 | 5.23 6.07 | 1.50 | 1600.00 0.50 | 30 | 65.00 75.00 | 25.00 25.00 | 9 ø 6.3 c/8 (2.81 cm²) | 7 ø 6.3 c/8 (2.18 cm²) |
| S10 | 176.31 57.39 | 0.43 0.20 | 6.40 7.37 | 1.50 | 1600.00 0.50 | 30 | 70.00 80.00 | 25.00 25.00 | 9 ø 6.3 c/8 (2.81 cm²) | 8 ø 6.3 c/8 (2.49 cm²) |
| S11 | 140.12 -57.33 | 0.33 0.20 | 5.49 6.41 | 1.50 | 1600.00 0.50 | 30 | 70.00 75.00 | 25.00 25.00 | 9 ø 6.3 c/8 (2.81 cm²) | 8 ø 6.3 c/8 (2.49 cm²) |
| S12 | -34.71 90.32 | 0.07 0.16 | 5.36 6.21 | 1.50 | 1600.00 0.50 | 30 | 65.00 75.00 | 25.00 25.00 | 9 ø 6.3 c/8 (2.81 cm²) | 7 ø 6.3 c/8 (2.18 cm²) |
| S13 | 29.47 307.22 | 0.09 0.39 | 2.93 3.66 | 1.50 | 1600.00 0.50 | 30 | 55.00 80.00 | 25.00 25.00 | 9 ø 6.3 c/8 (2.81 cm²) | 6 ø 6.3 c/8 (1.87 cm²) |
| S14 | -25.63 309.04 | 0.05 0.52 | 5.41 6.41 | 1.50 | 1600.00 0.50 | 30 | 65.00 90.00 | 25.00 25.00 | 11 ø 6.3 c/8 (3.43 cm²) | 7 ø 6.3 c/8 (2.18 cm²) |
| S15 | 18.11 86.07 | 0.05 0.14 | 4.90 5.69 | 1.50 | 1600.00 0.50 | 30 | 65.00 70.00 | 25.00 25.00 | 8 ø 6.3 c/8 (2.49 cm²) | 7 ø 6.3 c/8 (2.18 cm²) |
| S16 | -74.87 577.37 | 0.20 0.54 | 3.80 4.95 | 1.50 | 1600.00 0.50 | 30 | 70.00 95.00 | 25.00 25.00 | 11 ø 6.3 c/8 (3.43 cm²) | 8 ø 6.3 c/8 (2.49 cm²) |
| S17 | -110.04 145.70 | 0.18 0.43 | 3.38 4.11 | 1.50 | 1600.00 0.50 | 30 | 55.00 80.00 | 25.00 25.00 | 9 ø 6.3 c/8 (2.81 cm²) | 6 ø 6.3 c/8 (1.87 cm²) |
| S18 | 32.21 91.72 | 0.08 0.15 | 4.88 5.67 | 1.50 | 1600.00 0.50 | 30 | 65.00 70.00 | 25.00 25.00 | 8 ø 6.3 c/8 (2.49 cm²) | 7 ø 6.3 c/8 (2.18 cm²) |
| S19 | -38.89 267.16 | 0.09 0.52 | 5.30 6.30 | 1.50 | 1600.00 0.50 | 30 | 65.00 90.00 | 25.00 25.00 | 11 ø 6.3 c/8 (3.43 cm²) | 7 ø 6.3 c/8 (2.18 cm²) |
| S20 | -95.17 -116.77 | 0.23 0.18 | 2.91 3.64 | 1.50 | 1600.00 0.50 | 30 | 55.00 80.00 | 25.00 25.00 | 9 ø 6.3 c/8 (2.81 cm²) | 6 ø 6.3 c/8 (1.87 cm²) |

## Relatório de cálculo das sapatas

| FUNDAÇAO | fck = 250.00 kgf/cm² | E = 241500 kgf/cm² | Peso Espec = 2500.00 kgf/m³ |
| --- | --- | --- | --- |
| Lance 1 |  | cobr = 4.50 cm |  |

| Nome | Esforços |  |  | Pressões(kgf/cm²) |  | Estabilidade |  |  |  | Dimensionamento |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MB MH (kgf.m) | FB FH (tf) | Carga Carga total (tf) | Padm | Psolo Sig1 Sig2 Sig3 Sig4 | Tombamento |  | Deslizamento | Arranc. | Dir. B | Dir. H |
|  |  |  |  |  |  | Dir. B Msd Mrd Cond. (1.5) | Dir. H Msd Mrd Cond. (1.5) | Fsd Frd Cond. (1.5) | Nt Ns Ns>Nt | Md As (cm²/m) A's (cm²/m) | Md As (cm²/m) A's (cm²/m) |
| S1 | 127.57 954.76 | 0.32 2.85 | 6.33 8.15 | 1.50 | 0.25 0.42 1.32 1.16 | 127.57 3667.20 28.75 | 954.76 4651.85 4.87 | 2.85 4.66 1.64 |  | 1984.79 4.31 0.00 | 1984.79 3.90 0.00 |
| S2 | 183.22 353.57 | 0.57 2.34 | 6.67 8.06 | 1.50 | 0.62 0.96 1.40 1.06 | 183.22 3224.97 17.60 | 353.57 3940.90 11.15 | 2.38 3.60 1.51 |  | 1984.79 3.90 0.00 | 1984.79 3.90 0.00 |
| S3 | 535.45 347.69 | 1.43 0.53 | 9.09 11.10 | 1.50 | 0.52 1.09 1.40 0.82 | 535.45 5184.36 9.68 | 347.69 6533.14 18.79 | 1.50 5.13 3.43 |  | 2421.65 4.80 0.00 | 2269.77 3.68 0.00 |
| S4 | 125.03 137.69 | 0.33 2.05 | 6.37 7.67 | 1.50 | 0.82 1.09 1.22 0.96 | 125.03 2875.83 23.00 | 137.69 3737.66 27.14 | 2.05 3.38 1.64 |  | 1984.79 3.90 0.00 | 1984.79 3.90 0.00 |
| S5 | 101.41 102.00 | 0.23 0.13 | 5.28 6.09 | 1.50 | 0.87 1.29 1.49 1.07 | 101.41 1696.46 16.73 | 102.00 2383.28 23.37 | 0.25 2.16 8.77 |  | 1984.79 3.90 0.00 | 1984.79 3.90 0.00 |
| S6 | 32.72 267.40 | 0.09 0.54 | 3.53 4.26 | 1.50 | 0.47 0.56 1.47 1.38 | 32.72 1093.34 33.42 | 267.40 1702.81 6.37 | 0.54 1.98 3.64 |  | 1984.79 3.90 0.00 | 1984.79 3.90 0.00 |
| S7 | 165.10 60.65 | 0.40 0.15 | 3.68 4.41 | 1.50 | 0.51 1.33 1.49 0.68 | 165.10 1212.23 7.34 | 60.65 1681.00 27.72 | 0.41 1.98 4.81 |  | 1984.79 3.90 0.00 | 1984.79 3.90 0.00 |
| S8 | 50.75 256.77 | 0.13 0.34 | 5.01 6.00 | 1.50 | 0.68 0.79 1.35 1.24 | 50.75 1950.61 38.44 | 256.77 2637.12 10.27 | 0.36 2.63 7.42 |  | 1984.79 3.90 0.00 | 1984.79 3.90 0.00 |
| S9 | 37.22 90.36 | 0.08 0.16 | 5.23 6.07 | 1.50 | 1.07 1.17 1.42 1.32 | 37.22 1811.85 48.68 | 90.36 1885.65 20.87 | 0.17 2.19 13.19 |  | 1984.79 3.90 0.00 | 1984.79 3.90 0.00 |
| S10 | 176.31 57.39 | 0.43 0.20 | 6.40 7.37 | 1.50 | 1.15 1.34 1.48 1.29 | 176.31 2076.88 11.78 | 57.39 2671.79 46.55 | 0.46 2.52 5.42 |  | 1984.79 3.90 0.00 | 1984.79 3.90 0.00 |
| S11 | 140.12 57.33 | 0.33 0.20 | 5.49 6.41 | 1.50 | 0.91 1.36 1.50 1.04 | 140.12 2206.05 15.74 | 57.33 2388.99 41.67 | 0.38 2.36 6.29 |  | 1984.79 3.90 0.00 | 1984.79 3.90 0.00 |
| S12 | 34.71 90.32 | 0.07 0.16 | 5.36 6.21 | 1.50 | 1.08 1.18 1.47 1.37 | 34.71 1836.38 52.91 | 90.32 1889.69 20.92 | 0.16 2.19 13.31 |  | 1984.79 3.90 0.00 | 1984.79 3.90 0.00 |
| S13 | 29.47 307.22 | 0.09 0.39 | 2.93 3.66 | 1.50 | 0.27 0.35 1.40 1.32 | 29.47 941.29 31.94 | 307.22 1465.43 4.77 | 0.39 1.98 5.02 |  | 1984.79 3.90 0.00 | 1984.79 3.90 0.00 |
| S14 | 27.06 309.04 | 0.05 0.52 | 5.41 6.41 | 1.50 | 0.70 0.79 1.49 1.40 | 25.63 1967.23 76.75 | 309.04 2883.79 9.33 | 0.52 2.63 5.04 |  | 1984.79 3.90 0.00 | 1984.79 3.90 0.00 |
| S15 | 24.51 86.07 | 0.05 0.14 | 4.90 5.69 | 1.50 | 1.04 1.14 1.46 1.36 | 24.51 1848.82 75.44 | 78.07 1604.21 20.55 | 0.15 2.05 13.72 |  | 1984.79 3.90 0.00 | 1984.79 3.90 0.00 |
| S16 | 74.87 577.37 | 0.20 0.54 | 3.80 4.95 | 1.50 | 0.12 0.27 1.37 1.22 | 74.87 1454.49 19.43 | 577.37 2349.45 4.07 | 0.57 2.99 5.25 |  | 1984.79 3.90 0.00 | 1984.79 3.90 0.00 |
| S17 | 110.04 145.70 | 0.18 0.43 | 3.38 4.11 | 1.50 | 0.54 1.08 1.33 0.79 | 110.04 1130.78 10.28 | 145.70 1483.19 10.18 | 0.43 1.98 4.56 |  | 1984.79 3.90 0.00 | 1984.79 3.90 0.00 |
| S18 | 32.21 91.72 | 0.08 0.15 | 4.88 5.67 | 1.50 | 1.03 1.13 1.46 1.36 | 32.21 1666.18 51.73 | 91.72 1582.15 17.25 | 0.16 2.05 12.47 |  | 1984.79 3.90 0.00 | 1984.79 3.90 0.00 |
| S19 | 38.89 267.16 | 0.09 0.52 | 5.30 6.30 | 1.50 | 0.73 0.81 1.42 1.34 | 38.89 1926.53 49.54 | 267.16 2834.38 10.61 | 0.52 2.63 5.02 |  | 1984.79 3.90 0.00 | 1984.79 3.90 0.00 |
| S20 | 95.17 116.77 | 0.23 0.18 | 2.91 3.64 | 1.50 | 0.51 0.98 1.15 0.68 | 95.17 1001.71 10.53 | 116.77 1397.47 11.97 | 0.26 1.98 7.53 |  | 1984.79 3.90 0.00 | 1984.79 3.90 0.00 |

## Resultados dos Pilares

| FUNDAÇAO | fck = 250.00 kgf/cm² | E = 241500 kgf/cm² | Peso Espec = 2500.00 kgf/m³ |
| --- | --- | --- | --- |
| Lance 1 |  | cobr = 3.00 cm |  |

| Dados |  |  |  |  |  |  | Resultados |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar | Seção (cm) | Nível Altura (cm) | lib vinc lih vinc (cm) | Nd máx Nd mín (tf) | MBd topo MBd base (kgf.m) | MHd topo MHd base (kgf.m) | As b Ferros As h % armad total | Estribo Topo Base cota | Esb b Esb h |
| P1 1:20 | 15.00 X 40.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 8.61 6.01 | 268 177 | 2656 1306 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/12 ø 5.0 c/12 50 | 23.07 8.65 |
| P2 1:20 | 15.00 X 40.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 9.07 6.27 | 537 253 | 2731 490 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.8 6 ø 10.0 | ø 5.0 c/12 ø 5.0 c/12 50 | 23.07 8.65 |
| P3 1:20 | 15.00 X 40.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 12.38 8.69 | 1230 737 | 673 487 | 2.45 2 ø 12.5 3.68 3 ø 12.5 1.2 6 ø 12.5 | ø 5.0 c/15 ø 5.0 c/15 50 | 23.07 8.65 |
| P4 1:20 | 15.00 X 40.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 8.67 5.77 | 277 173 | 2921 197 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/12 ø 5.0 c/12 50 | 23.07 8.65 |
| P5 1:20 | 15.00 X 40.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 7.18 4.61 | 179 141 | 48 142 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/12 ø 5.0 c/12 50 | 23.07 8.65 |
| P6 1:20 | 15.00 X 40.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 4.79 2.47 | 85 45 | 376 373 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/12 ø 5.0 c/12 50 | 23.07 8.65 |
| P7 1:20 | 15.00 X 40.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 4.99 2.82 | 327 229 | 143 85 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/12 ø 5.0 c/12 50 | 23.07 8.65 |
| P8 1:20 | 15.00 X 40.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 6.80 4.63 | 103 70 | 118 360 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/12 ø 5.0 c/12 50 | 23.07 8.65 |
| P9 1:20 | 15.00 X 24.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 7.13 3.88 | 56 52 | 94 126 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.9 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/12 ø 5.0 c/12 50 | 23.07 14.42 |
| P10 1:20 | 15.00 X 24.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 8.73 4.58 | 346 244 | 202 79 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.9 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/12 ø 5.0 c/12 50 | 23.07 14.42 |
| P11 1:20 | 15.00 X 24.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 7.48 5.28 | 264 194 | 203 79 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.9 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/12 ø 5.0 c/12 50 | 23.07 14.42 |
| P12 1:20 | 15.00 X 24.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 7.32 3.87 | 49 48 | 94 126 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.9 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/12 ø 5.0 c/12 50 | 23.07 14.42 |
| P13 1:20 | 15.00 X 40.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 3.98 2.10 | 83 41 | 248 428 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/12 ø 5.0 c/12 50 | 23.07 8.65 |
| P14 1:20 | 15.00 X 40.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 7.36 4.36 | 27 36 | 294 430 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/12 ø 5.0 c/12 50 | 23.07 8.65 |
| P15 1:20 | 15.00 X 24.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 6.69 3.49 | 47 25 | 82 120 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.9 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/12 ø 5.0 c/12 50 | 23.07 14.42 |
| P16 1:20 | 15.00 X 40.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 5.18 2.06 | 168 103 | 71 802 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/12 ø 5.0 c/12 50 | 23.07 8.65 |
| P17 1:20 | 15.00 X 40.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 4.59 2.48 | 103 153 | 394 202 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/12 ø 5.0 c/12 50 | 23.07 8.65 |
| P18 1:20 | 15.00 X 24.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 6.66 3.41 | 64 45 | 86 128 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.9 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/12 ø 5.0 c/12 50 | 23.07 14.42 |
| P19 1:20 | 15.00 X 40.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 7.21 4.52 | 70 54 | 448 373 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/12 ø 5.0 c/12 50 | 23.07 8.65 |
| P20 1:20 | 15.00 X 40.00 | 0.00 100.00 | 100.00 RR 100.00 RR | 3.95 2.15 | 193 132 | 103 162 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/12 ø 5.0 c/12 50 | 23.07 8.65 |

## Cálculo dos Pilares

| FUNDAÇAO | fck = 250.00 kgf/cm² | E = 241500 kgf/cm² | Peso Espec = 2500.00 kgf/m³ |
| --- | --- | --- | --- |
| Lance 1 |  | cobr = 3.00 cm |  |

| Dados |  |  |  |  | Resultados |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar | Seção (cm) | lib vínc esb B lih vínc esb H (cm) | Nd máx Nd mín (tf) ni Zr | MBd topo MBd base MHd topo MHd base (kgf.m) | MBsdtopo MBsdcentro MBsdbase MHsdtopo MHsdcentro MHsdbase (kgf.m) | Madtopo Madcentro Madbase MB2d MBcd MH2d MHcd (kgf.m) | Processo de Cálculo | As b(cm²) As h % armad |
| P1 | 15.00 X 40.00 | 100.00 RR 23.07 100.00 RR 8.65 | 10.33 7.21 0.10 0.00 0.00 | 268 177 2656 1306 | 268 107 177 2631 1091 1221 | 43 61 43 15 1 8 1 | Msd(x) = 374 kgf.m Msd(y) = 3158 kgf.m Mrd(x) = 421 kgf.m Mrd(y) = 3552 kgf.m Mrd/Msd=1.12 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 |
| P2 | 15.00 X 40.00 | 100.00 RR 23.07 100.00 RR 8.65 | 10.89 7.52 0.10 0.00 0.00 | 537 253 2731 490 | 537 221 253 2693 1453 406 | 45 23 45 18 2 10 1 | Msd(x) = 698 kgf.m Msd(y) = 3231 kgf.m Mrd(x) = 756 kgf.m Mrd(y) = 3500 kgf.m Mrd/Msd=1.08 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.8 |
| P3 | 15.00 X 40.00 | 100.00 RR 23.07 100.00 RR 8.65 | 14.85 10.43 0.14 0.00 0.00 | 1230 737 673 487 | 1201 480 714 673 599 487 | 60 30 60 30 4 7 1 | Msd(x) = 1514 kgf.m Msd(y) = 808 kgf.m Mrd(x) = 1577 kgf.m Mrd(y) = 842 kgf.m Mrd/Msd=1.04 | 2.45 2 ø 12.5 3.68 3 ø 12.5 1.2 |
| P4 | 15.00 X 40.00 | 100.00 RR 23.07 100.00 RR 8.65 | 10.40 6.93 0.10 0.00 0.00 | 277 173 2921 197 | 147 83 14 2902 1796 137 | 41 76 145 14 1 9 1 | Msd(x) = 177 kgf.m Msd(y) = 3531 kgf.m Mrd(x) = 176 kgf.m Mrd(y) = 3507 kgf.m Mrd/Msd=0.99 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 |
| P5 | 15.00 X 40.00 | 100.00 RR 23.07 100.00 RR 8.65 | 8.62 5.54 0.08 0.00 0.00 | 179 141 48 142 | 179 72 141 44 30 75 | 33 57 33 11 0 3 0 | Msd(x) = 255 kgf.m Msd(y) = 53 kgf.m Mrd(x) = 1128 kgf.m Mrd(y) = 235 kgf.m Mrd/Msd=4.43 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 |
| P6 | 15.00 X 40.00 | 100.00 RR 23.07 100.00 RR 8.65 | 5.75 2.97 0.05 0.00 0.00 | 85 45 376 373 | 85 34 45 355 169 110 | 22 52 40 8 0 2 0 | Msd(x) = 129 kgf.m Msd(y) = 425 kgf.m Mrd(x) = 649 kgf.m Mrd(y) = 2146 kgf.m Mrd/Msd=5.04 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 |
| P7 | 15.00 X 40.00 | 100.00 RR 23.07 100.00 RR 8.65 | 5.99 3.39 0.06 0.00 0.00 | 327 229 143 85 | 327 131 229 122 74 3 | 25 12 25 11 0 2 0 | Msd(x) = 423 kgf.m Msd(y) = 146 kgf.m Mrd(x) = 1035 kgf.m Mrd(y) = 357 kgf.m Mrd/Msd=2.45 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 |
| P8 | 15.00 X 40.00 | 100.00 RR 23.07 100.00 RR 8.65 | 8.16 5.55 0.08 0.00 0.00 | 103 70 118 360 | 81 32 48 118 168 360 | 48 96 81 11 0 3 0 | Msd(x) = 154 kgf.m Msd(y) = 432 kgf.m Mrd(x) = 760 kgf.m Mrd(y) = 2124 kgf.m Mrd/Msd=4.92 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 |
| P9 | 15.00 X 24.00 | 100.00 RR 23.07 100.00 RR 14.42 | 8.55 4.66 0.13 0.00 0.00 | 56 52 94 126 | 42 17 37 63 42 105 | 97 122 102 12 0 6 0 | Msd(x) = 167 kgf.m Msd(y) = 125 kgf.m Mrd(x) = 781 kgf.m Mrd(y) = 587 kgf.m Mrd/Msd=4.68 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.9 |
| P10 | 15.00 X 24.00 | 100.00 RR 23.07 100.00 RR 14.42 | 10.48 5.49 0.16 0.00 0.00 | 346 244 202 79 | 346 138 244 197 96 57 | 34 17 34 13 1 6 0 | Msd(x) = 455 kgf.m Msd(y) = 237 kgf.m Mrd(x) = 907 kgf.m Mrd(y) = 472 kgf.m Mrd/Msd=1.99 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.9 |
| P11 | 15.00 X 24.00 | 100.00 RR 23.07 100.00 RR 14.42 | 8.97 6.33 0.14 0.00 0.00 | 264 194 203 79 | 264 106 194 191 93 53 | 37 37 37 13 1 6 0 | Msd(x) = 361 kgf.m Msd(y) = 229 kgf.m Mrd(x) = 904 kgf.m Mrd(y) = 573 kgf.m Mrd/Msd=2.50 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.9 |
| P12 | 15.00 X 24.00 | 100.00 RR 23.07 100.00 RR 14.42 | 8.78 4.64 0.14 0.00 0.00 | 49 48 94 126 | 31 13 31 75 49 123 | 112 130 111 13 0 6 0 | Msd(x) = 171 kgf.m Msd(y) = 148 kgf.m Mrd(x) = 856 kgf.m Mrd(y) = 739 kgf.m Mrd/Msd=5.00 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.9 |
| P13 | 15.00 X 40.00 | 100.00 RR 23.07 100.00 RR 8.65 | 4.77 2.52 0.04 0.00 0.00 | 83 41 248 428 | 50 23 17 62 220 407 | 15 36 43 5 0 2 0 | Msd(x) = 71 kgf.m Msd(y) = 489 kgf.m Mrd(x) = 384 kgf.m Mrd(y) = 2635 kgf.m Mrd/Msd=5.39 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 |
| P14 | 15.00 X 40.00 | 100.00 RR 23.07 100.00 RR 8.65 | 8.84 5.23 0.08 0.00 0.00 | 27 36 294 430 | 7 5 12 294 172 430 | 137 139 132 13 0 3 0 | Msd(x) = 172 kgf.m Msd(y) = 516 kgf.m Mrd(x) = 762 kgf.m Mrd(y) = 2282 kgf.m Mrd/Msd=4.42 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 |
| P15 | 15.00 X 24.00 | 100.00 RR 23.07 100.00 RR 14.42 | 8.03 4.18 0.12 0.00 0.00 | 47 25 82 120 | 37 17 13 82 48 120 | 93 113 118 12 0 6 0 | Msd(x) = 156 kgf.m Msd(y) = 144 kgf.m Mrd(x) = 826 kgf.m Mrd(y) = 762 kgf.m Mrd/Msd=5.28 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.9 |
| P16 | 15.00 X 40.00 | 100.00 RR 23.07 100.00 RR 8.65 | 6.22 2.47 0.06 0.00 0.00 | 168 103 71 802 | 151 60 81 45 499 802 | 26 41 26 9 0 4 0 | Msd(x) = 98 kgf.m Msd(y) = 993 kgf.m Mrd(x) = 304 kgf.m Mrd(y) = 3087 kgf.m Mrd/Msd=3.11 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 |
| P17 | 15.00 X 40.00 | 100.00 RR 23.07 100.00 RR 8.65 | 5.51 2.97 0.05 0.00 0.00 | 103 153 394 202 | 103 61 153 364 179 99 | 23 28 23 8 0 2 0 | Msd(x) = 151 kgf.m Msd(y) = 437 kgf.m Mrd(x) = 689 kgf.m Mrd(y) = 1994 kgf.m Mrd/Msd=4.56 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 |
| P18 | 15.00 X 24.00 | 100.00 RR 23.07 100.00 RR 14.42 | 8.00 4.10 0.12 0.00 0.00 | 64 45 86 128 | 46 18 27 83 48 121 | 84 112 103 11 0 6 0 | Msd(x) = 156 kgf.m Msd(y) = 145 kgf.m Mrd(x) = 824 kgf.m Mrd(y) = 766 kgf.m Mrd/Msd=5.29 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.9 |
| P19 | 15.00 X 40.00 | 100.00 RR 23.07 100.00 RR 8.65 | 8.65 5.42 0.08 0.00 0.00 | 70 54 448 373 | 41 16 27 448 395 316 | 86 110 100 11 0 4 0 | Msd(x) = 165 kgf.m Msd(y) = 474 kgf.m Mrd(x) = 747 kgf.m Mrd(y) = 2149 kgf.m Mrd/Msd=4.53 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 |
| P20 | 15.00 X 40.00 | 100.00 RR 23.07 100.00 RR 8.65 | 4.74 2.58 0.04 0.00 0.00 | 193 132 103 162 | 193 77 132 95 38 67 | 20 10 20 7 0 2 0 | Msd(x) = 255 kgf.m Msd(y) = 114 kgf.m Mrd(x) = 970 kgf.m Mrd(y) = 434 kgf.m Mrd/Msd=3.80 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.5 |

(*) Quantidade de barras alterada pelo usuário (para mais)

## Vigas do pavimento FUNDAÇAO

| Viga | Vãos |  |  | Nós |  |  | Avisos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Md (kgf.m) | As | Als | Md (kgf.m) | As | Als |  |
| V1 | 2829.26 | 2 ø 10.0 |  | -5174.76 -4828.64 | 6 ø 8.0 2 ø 12.5 |  | Avisos 26, 101 |
| V2 | 0.11 3035.92 | 3 ø 8.0 2 ø 10.0 | 2 ø 10.0 | -1132.38 -4797.00 -4972.58 | 3 ø 8.0 2 ø 12.5 6 ø 8.0 |  | Avisos 26, 101 |
| V3 | 253.44 | 3 ø 8.0 |  | -497.83 -152.35 | 3 ø 8.0 3 ø 8.0 |  | Aviso 26 |
| V4 | 272.74 | 3 ø 8.0 |  | -439.80 -164.33 | 3 ø 8.0 3 ø 8.0 |  | Aviso 26 |
| V5 | 476.52 570.72 | 3 ø 8.0 3 ø 8.0 |  | -11.88 -1068.39 -534.50 | 3 ø 8.0 3 ø 8.0 3 ø 8.0 |  | Aviso 26 |
| V6 | 566.48 464.19 | 3 ø 8.0 3 ø 8.0 |  | -521.56 -1093.60 -7.75 | 3 ø 8.0 3 ø 8.0 3 ø 8.0 |  | Aviso 26 |
| V7 | 291.29 | 3 ø 8.0 |  | -154.50 -557.73 | 3 ø 8.0 3 ø 8.0 |  | Aviso 26 |
| V8 | 269.24 563.51 | 3 ø 8.0 3 ø 8.0 |  | -534.41 -851.23 -754.56 | 3 ø 8.0 3 ø 8.0 3 ø 8.0 |  | Aviso 26 |
| V9 | 0.11 | 3 ø 8.0 | 2 ø 10.0 | -569.10 -438.94 | 3 ø 8.0 3 ø 8.0 |  | Aviso 26 |
| V10 | 553.51 293.67 | 3 ø 8.0 3 ø 8.0 |  | -930.40 -871.38 -501.74 | 3 ø 8.0 3 ø 8.0 3 ø 8.0 |  | Aviso 26 |
| V11 | 174.90 | 3 ø 8.0 |  | -474.59 -375.70 | 3 ø 8.0 3 ø 8.0 |  | Aviso 26 |
| V12 | 362.92 | 3 ø 8.0 |  | -697.72 -889.75 | 3 ø 8.0 3 ø 8.0 |  | Aviso 26 |
| V13 | 631.06 | 3 ø 8.0 |  | -911.48 -485.75 | 3 ø 8.0 3 ø 8.0 |  | Aviso 26 |
| V14 | 588.18 | 3 ø 8.0 |  | -1009.31 -915.61 | 3 ø 8.0 3 ø 8.0 |  | Aviso 26 |
| V15 | 184.40 | 3 ø 8.0 |  | -437.37 -396.49 | 3 ø 8.0 3 ø 8.0 |  | Aviso 26 |
| V16 | 316.93 1247.24 | 3 ø 8.0 3 ø 8.0 |  | -886.47 -1631.43 -928.26 | 3 ø 8.0 3 ø 8.0 3 ø 8.0 |  | Avisos 26, 02 |
| V17 | 179.78 959.13 | 3 ø 8.0 3 ø 8.0 |  | -293.68 -1347.82 -1647.47 | 3 ø 8.0 3 ø 8.0 3 ø 8.0 |  | Avisos 26, 02 |
| V18 | 199.13 | 3 ø 8.0 |  | -439.27 -444.58 | 3 ø 8.0 3 ø 8.0 |  | Aviso 26 |
| V19 | 845.34 | 3 ø 8.0 |  | -1127.74 -587.95 | 3 ø 8.0 3 ø 8.0 |  | Aviso 26 |
| V20 | 408.85 557.50 | 3 ø 8.0 3 ø 8.0 |  | -367.45 -1108.49 -509.45 | 3 ø 8.0 3 ø 8.0 3 ø 8.0 |  | Aviso 26 |

## Resultados da Viga V1

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P1 | 40.00 |  |  | 6 ø 8.0 2.83 |  |  |  |  | 0.08 |  |
| 1 | 760.00 | 15.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.46 |  |  | ø 5.0 c/ 26 |  |  | 0.18 | 0.50 |
| P2 | 40.00 |  |  | 2 ø 12.5 2.56 |  |  |  |  | 0.27 |  |

## Resultados da Viga V2

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
|  | 40.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.12 |  |  |  |  | 0.03 |  |
| 1 | 137.50 | 15.00 x 50.00 | 3 ø 8.0 1.12 | 2 ø 10.0 0.03 |  | ø 5.0 c/ 26 |  |  | 0.00 | 0.01 |
| P3 | 15.00 |  |  | 2 ø 12.5 2.57 |  |  |  |  | 0.27 |  |
| 2 | 772.50 | 15.00 x 50.00 | 2 ø 10.0 1.57 |  |  | ø 5.0 c/ 26 |  |  | 0.21 | 0.57 |
| P4 | 40.00 |  |  | 6 ø 8.0 2.72 |  |  |  |  | 0.08 |  |

## Resultados da Viga V3

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P5 | 40.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.12 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 175.00 | 15.00 x 50.00 | 3 ø 8.0 1.12 |  |  | ø 5.0 c/ 26 |  |  | 0.00 | 0.01 |
| P6 | 15.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.12 |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V4

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P7 | 40.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.12 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 175.00 | 15.00 x 50.00 | 3 ø 8.0 1.12 |  |  | ø 5.0 c/ 26 |  |  | 0.00 | 0.01 |
| P8 | 15.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.12 |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V5

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| V14 | 15.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.12 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 255.00 | 15.00 x 50.00 | 3 ø 8.0 1.12 |  |  | ø 5.0 c/ 26 |  |  | 0.00 | 0.02 |
| P9 | 15.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.12 |  |  |  |  | 0.02 |  |
| 2 | 303.50 | 15.00 x 50.00 | 3 ø 8.0 1.12 |  |  | ø 5.0 c/ 26 |  |  | 0.01 | 0.02 |
| P10 | 24.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.12 |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V6

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P11 | 24.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.12 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 303.50 | 15.00 x 50.00 | 3 ø 8.0 1.12 |  |  | ø 5.0 c/ 26 |  |  | 0.01 | 0.02 |
| P12 | 15.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.12 |  |  |  |  | 0.02 |  |
| 2 | 255.00 | 15.00 x 50.00 | 3 ø 8.0 1.12 |  |  | ø 5.0 c/ 26 |  |  | 0.00 | 0.02 |
| V19 | 15.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.12 |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V7

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P13 | 15.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.12 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 200.00 | 15.00 x 50.00 | 3 ø 8.0 1.12 |  |  | ø 5.0 c/ 26 |  |  | 0.00 | 0.01 |
| P14 | 15.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.12 |  |  |  |  | 0.01 |  |

## Resultados da Viga V8

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P14 | 15.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.12 |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 1 | 255.00 | 15.00 x 50.00 | 3 ø 8.0 1.12 |  |  | ø 5.0 c/ 26 |  |  | 0.00 | 0.01 |
| P15 | 15.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.12 |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 2 | 312.50 | 15.00 x 50.00 | 3 ø 8.0 1.12 |  |  | ø 5.0 c/ 26 |  |  | 0.01 | 0.02 |
| P16 | 15.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.12 |  |  |  |  | 0.01 |  |

## Resultados da Viga V9

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P16 | 15.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.12 |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 1 | 125.00 | 15.00 x 50.00 | 3 ø 8.0 1.12 | 2 ø 10.0 0.02 |  | ø 5.0 c/ 26 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| P17 | 40.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.12 |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V10

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P17 | 40.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.12 |  |  |  |  | 0.02 |  |
| 1 | 312.50 | 15.00 x 50.00 | 3 ø 8.0 1.12 |  |  | ø 5.0 c/ 26 |  |  | 0.01 | 0.02 |
| P18 | 15.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.12 |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 2 | 255.00 | 15.00 x 50.00 | 3 ø 8.0 1.12 |  |  | ø 5.0 c/ 26 |  |  | 0.00 | 0.01 |
| P19 | 15.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.12 |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V11

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P19 | 15.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.12 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 175.00 | 15.00 x 50.00 | 3 ø 8.0 1.12 |  |  | ø 5.0 c/ 26 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| P20 | 40.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.12 |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V12

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P13 | 40.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.12 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 225.21 | 15.00 x 50.00 | 3 ø 8.0 1.12 |  |  | ø 5.0 c/ 26 |  |  | 0.00 | 0.01 |
| P5 | 15.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.12 |  |  |  |  | 0.01 |  |

## Resultados da Viga V13

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P5 | 15.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.12 |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 1 | 289.79 | 15.00 x 50.00 | 3 ø 8.0 1.12 |  |  | ø 5.0 c/ 26 |  |  | 0.01 | 0.02 |
| P1 | 15.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.12 |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V14

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P14 | 40.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.12 |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 1 | 200.21 | 15.00 x 50.00 | 3 ø 8.0 1.12 |  |  | ø 5.0 c/ 26 |  |  | 0.01 | 0.01 |
| P6 | 40.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.12 |  |  |  |  | 0.01 |  |

## Resultados da Viga V15

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P15 | 24.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.12 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 102.00 | 15.00 x 50.00 | 3 ø 8.0 1.12 |  |  | ø 5.0 c/ 26 |  |  | 0.00 | 0.01 |
| P9 | 24.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.12 |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V16

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P16 | 40.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.12 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 95.00 | 15.00 x 50.00 | 3 ø 8.0 1.12 |  |  | ø 5.0 c/ 26 |  |  | 0.00 | 0.01 |
| P10 | 15.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.12 |  |  |  |  | 0.05 |  |
| 2 | 420.00 | 15.00 x 50.00 | 3 ø 8.0 1.12 |  |  | ø 5.0 c/ 26 |  |  | 0.03 | 0.08 |
| P2 | 15.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.12 |  |  |  |  | 0.01 |  |

## Resultados da Viga V17

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P17 | 15.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.12 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 120.00 | 15.00 x 50.00 | 3 ø 8.0 1.12 |  |  | ø 5.0 c/ 26 |  |  | 0.00 | 0.01 |
| P11 | 15.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.12 |  |  |  |  | 0.03 |  |
| 2 | 395.00 | 15.00 x 50.00 | 3 ø 8.0 1.12 |  |  | ø 5.0 c/ 26 |  |  | 0.02 | 0.06 |
| P3 | 40.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.12 |  |  |  |  | 0.04 |  |

## Resultados da Viga V18

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P18 | 24.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.12 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 102.00 | 15.00 x 50.00 | 3 ø 8.0 1.12 |  |  | ø 5.0 c/ 26 |  |  | 0.00 | 0.01 |
| P12 | 24.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.12 |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V19

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P19 | 40.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.12 |  |  |  |  | 0.02 |  |
| 1 | 225.21 | 15.00 x 50.00 | 3 ø 8.0 1.12 |  |  | ø 5.0 c/ 26 |  |  | 0.01 | 0.02 |
| P7 | 15.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.12 |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V20

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P20 | 15.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.12 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 237.71 | 15.00 x 50.00 | 3 ø 8.0 1.12 |  |  | ø 5.0 c/ 26 |  |  | 0.00 | 0.01 |
| P8 | 40.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.12 |  |  |  |  | 0.02 |  |
| 2 | 277.29 | 15.00 x 50.00 | 3 ø 8.0 1.12 |  |  | ø 5.0 c/ 26 |  |  | 0.01 | 0.02 |
| P4 | 15.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.12 |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Cálculo da Viga V1

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 15.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2829 kgf.m As = 1.46 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.79 cm |  | Fd = 2.06 tf situação: GE Meq = 432 kgf.m As = 1.22 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.23 cm |  | As = 1.46 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.21 M = 2057 kgf.m fiss = 0.18 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 5175 kgf.m As = 2.83 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 5.41 cm | Fd = 2.06 tf situação: GE Meq = 406 kgf.m As = 2.60 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 5.87 cm |  | As = 2.83 cm² (6ø8.0 - 3.02 cm²) d = 44.70 cm % armad. = 0.40 M = 3754 kgf.m fiss = 0.08 mm |
| 2 | Md = 4829 kgf.m As = 2.56 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 4.88 cm | Fd = 2.06 tf situação: GE Meq = 430 kgf.m As = 2.33 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 5.35 cm |  | As = 2.56 cm² (2ø12.5 - 2.45 cm²) d = 45.88 cm % armad. = 0.33 M = 3499 kgf.m fiss = 0.27 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 4.00 tf VRd2 = 29.94 tf | Td = 2 kgf.m TRd2 = 1363 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.13 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.00 cm Vc0 = 5.31 tf k = 1.06 |  | Vmin = 2.86 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 26 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V2

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 15.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm |  |  | Fd = 0.26 tf situação: PE Meq = 55 kgf.m As = 0.03 cm² A's = 0.03 cm² yLN = 0.00 cm | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 0.03 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) M = 0 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 15.00 cm h = 50.00 cm | Md = 3036 kgf.m As = 1.57 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.00 cm |  | Fd = 1.26 tf situação: GE Meq = 265 kgf.m As = 1.42 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.27 cm |  | As = 1.57 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 46.00 cm % armad. = 0.21 M = 2206 kgf.m fiss = 0.21 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm |  | Fd = 0.26 tf situação: GE Meq = 55 kgf.m As = 0.60 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.04 cm | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 786 kgf.m fiss = 0.03 mm |
| 2 | Md = 4797 kgf.m As = 2.54 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 4.85 cm | Fd = 1.26 tf situação: GE Meq = 263 kgf.m As = 2.40 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 5.13 cm | Fd = 0.26 tf situação: GE Meq = 54 kgf.m As = 2.57 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 4.79 cm | As = 2.57 cm² (2ø12.5 - 2.45 cm²) d = 45.88 cm % armad. = 0.33 M = 3483 kgf.m fiss = 0.27 mm |
| 3 | Md = 4973 kgf.m As = 2.72 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 5.19 cm | Fd = 1.26 tf situação: GE Meq = 249 kgf.m As = 2.57 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 5.46 cm |  | As = 2.72 cm² (6ø8.0 - 3.02 cm²) d = 44.70 cm % armad. = 0.40 M = 3609 kgf.m fiss = 0.08 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 2.05 tf VRd2 = 30.01 tf | Td = 11 kgf.m TRd2 = 1409 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.08 |
| 2 2-2 | Vd = 4.00 tf VRd2 = 29.94 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 1363 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.13 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.32 tf k = 1.00 |  | Vmin = 2.87 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 26 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 46.00 cm Vc0 = 5.31 tf k = 1.03 |  | Vmin = 2.86 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 26 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V3

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 15.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm |  | Fd = 0.08 tf situação: GE Meq = 18 kgf.m As = 0.12 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.26 cm |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 178 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm | Fd = 0.08 tf situação: GE Meq = 18 kgf.m As = 0.24 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.49 cm |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 316 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm | Fd = 0.08 tf situação: GE Meq = 18 kgf.m As = 0.07 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.16 cm |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 84 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 1.21 tf VRd2 = 30.01 tf | Td = 3 kgf.m TRd2 = 1409 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.32 tf k = 1.03 |  | Vmin = 2.87 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 26 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V4

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 15.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm |  | Fd = 0.11 tf situação: GE Meq = 24 kgf.m As = 0.12 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.28 cm |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 192 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm | Fd = 0.11 tf situação: GE Meq = 24 kgf.m As = 0.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.44 cm |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 274 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm | Fd = 0.11 tf situação: GE Meq = 24 kgf.m As = 0.07 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.18 cm |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 93 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 1.18 tf VRd2 = 30.01 tf | Td = 5 kgf.m TRd2 = 1409 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.32 tf k = 1.03 |  | Vmin = 2.87 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 26 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V5

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 15.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm |  | Fd = 0.04 tf situação: GE Meq = 8 kgf.m As = 0.23 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.46 cm |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 345 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 15.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm |  | Fd = 0.14 tf situação: GE Meq = 29 kgf.m As = 0.27 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.57 cm |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 408 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm | Fd = 0.04 tf situação: GE Meq = 8 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.02 cm |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 8 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm | Fd = 0.14 tf situação: GE Meq = 29 kgf.m As = 0.52 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.06 cm |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 763 kgf.m fiss = 0.02 mm |
| 3 | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm | Fd = 0.14 tf situação: GE Meq = 29 kgf.m As = 0.25 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.54 cm |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 365 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 1.72 tf VRd2 = 30.01 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 1409 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.06 |
| 2 2-2 | Vd = 1.81 tf VRd2 = 30.01 tf | Td = 4 kgf.m TRd2 = 1409 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.06 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.32 tf k = 1.01 |  | Vmin = 2.87 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 26 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.32 tf k = 1.02 |  | Vmin = 2.87 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 26 |  |  |  |

| ARMADURA DE SUSPENSÃO (DIAGRAMA EQUIVALENTE) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nó |  | Grampo |  |  | Reforço nos estribos |  |  |  |
| N° | Viga | Vd (tf) | As (cm2) | Estribos | Vd (tf) | As (cm2) | Vdequiv | Compr. Trecho (cm) |
| 1 | V14 | - | - | - | 0.99 | 0.07 | 0.49 | 25.00 |
| Condição: Nó 1: Viga apoiada - Viga apoiada em viga de mesma altura ou maior |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Cálculo da Viga V6

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 15.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm |  | Fd = 0.14 tf situação: GE Meq = 30 kgf.m As = 0.27 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.57 cm |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 405 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 15.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm |  | Fd = 0.06 tf situação: GE Meq = 13 kgf.m As = 0.22 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.46 cm |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 337 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm | Fd = 0.14 tf situação: GE Meq = 30 kgf.m As = 0.24 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.53 cm |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 355 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm | Fd = 0.14 tf situação: GE Meq = 30 kgf.m As = 0.53 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.08 cm |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 781 kgf.m fiss = 0.02 mm |
| 3 | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm | Fd = 0.06 tf situação: GE Meq = 13 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.02 cm |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 5 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 1.82 tf VRd2 = 30.01 tf | Td = 3 kgf.m TRd2 = 1409 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.06 |
| 2 2-2 | Vd = 1.73 tf VRd2 = 30.01 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 1409 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.06 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.32 tf k = 1.02 |  | Vmin = 2.87 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 26 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.32 tf k = 1.01 |  | Vmin = 2.87 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 26 |  |  |  |

| ARMADURA DE SUSPENSÃO (DIAGRAMA EQUIVALENTE) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nó |  | Grampo |  |  | Reforço nos estribos |  |  |  |
| N° | Viga | Vd (tf) | As (cm2) | Estribos | Vd (tf) | As (cm2) | Vdequiv | Compr. Trecho (cm) |
| 3 | V19 | - | - | - | 0.97 | 0.07 | 0.48 | 25.00 |
| Condição: Nó 3: Viga apoiada - Viga apoiada em viga de mesma altura ou maior |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Cálculo da Viga V7

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 15.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm |  | Fd = 0.06 tf situação: GE Meq = 14 kgf.m As = 0.14 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.29 cm |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 205 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm | Fd = 0.06 tf situação: GE Meq = 14 kgf.m As = 0.07 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.16 cm |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 89 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm | Fd = 0.06 tf situação: GE Meq = 14 kgf.m As = 0.27 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.55 cm |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 388 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 1.30 tf VRd2 = 30.01 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 1409 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.32 tf k = 1.02 |  | Vmin = 2.87 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 26 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V8

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 15.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm |  | Fd = 0.02 tf situação: GE Meq = 4 kgf.m As = 0.13 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.26 cm |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 194 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 15.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm |  | Fd = 0.04 tf situação: GE Meq = 7 kgf.m As = 0.28 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.55 cm |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 407 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm | Fd = 0.02 tf situação: GE Meq = 4 kgf.m As = 0.27 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.52 cm |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 379 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 2 | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm | Fd = 0.04 tf situação: GE Meq = 7 kgf.m As = 0.42 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.83 cm |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 612 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 3 | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm | Fd = 0.04 tf situação: GE Meq = 7 kgf.m As = 0.38 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.73 cm |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 536 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 1.46 tf VRd2 = 30.01 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 1409 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |
| 2 2-2 | Vd = 1.68 tf VRd2 = 30.01 tf | Td = 2 kgf.m TRd2 = 1409 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.06 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.32 tf k = 1.00 |  | Vmin = 2.87 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 26 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.32 tf k = 1.00 |  | Vmin = 2.87 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 26 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V9

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 15.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm |  |  | Fd = 0.22 tf situação: PE Meq = 45 kgf.m As = 0.02 cm² A's = 0.02 cm² yLN = 0.00 cm | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 0.02 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) M = 0 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm |  | Fd = 0.22 tf situação: GE Meq = 45 kgf.m As = 0.31 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.50 cm | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 386 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 2 | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm |  | Fd = 0.22 tf situação: GE Meq = 45 kgf.m As = 0.25 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.38 cm | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 262 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 0.97 tf VRd2 = 30.01 tf | Td = 3 kgf.m TRd2 = 1409 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.32 tf k = 1.00 |  | Vmin = 2.87 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 26 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V10

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 15.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm |  | Fd = 0.17 tf situação: GE Meq = 35 kgf.m As = 0.26 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.56 cm |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 396 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 15.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm |  | Fd = 0.12 tf situação: GE Meq = 25 kgf.m As = 0.13 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.30 cm |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 211 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm | Fd = 0.17 tf situação: GE Meq = 35 kgf.m As = 0.45 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.93 cm |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 649 kgf.m fiss = 0.02 mm |
| 2 | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm | Fd = 0.17 tf situação: GE Meq = 35 kgf.m As = 0.42 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.87 cm |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 619 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 3 | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm | Fd = 0.12 tf situação: GE Meq = 25 kgf.m As = 0.24 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.50 cm |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 358 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 1.71 tf VRd2 = 30.01 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 1409 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.06 |
| 2 2-2 | Vd = 1.46 tf VRd2 = 30.01 tf | Td = 2 kgf.m TRd2 = 1409 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.32 tf k = 1.02 |  | Vmin = 2.87 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 26 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.32 tf k = 1.03 |  | Vmin = 2.87 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 26 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V11

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 15.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm |  | Fd = 0.10 tf situação: GE Meq = 22 kgf.m As = 0.07 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.19 cm |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 109 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm | Fd = 0.10 tf situação: GE Meq = 22 kgf.m As = 0.23 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.48 cm |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 317 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm | Fd = 0.10 tf situação: GE Meq = 22 kgf.m As = 0.18 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.38 cm |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 219 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 1.14 tf VRd2 = 30.01 tf | Td = 2 kgf.m TRd2 = 1409 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.32 tf k = 1.04 |  | Vmin = 2.87 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 26 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V12

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 15.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm |  | Fd = 0.21 tf situação: GE Meq = 44 kgf.m As = 0.16 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.39 cm |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 194 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm | Fd = 0.21 tf situação: GE Meq = 44 kgf.m As = 0.32 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.71 cm |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 335 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm | Fd = 0.21 tf situação: GE Meq = 44 kgf.m As = 0.42 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.90 cm |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 560 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 1.58 tf VRd2 = 30.01 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 1409 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.32 tf k = 1.05 |  | Vmin = 2.87 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 26 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V13

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 15.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm |  | Fd = 0.25 tf situação: GE Meq = 53 kgf.m As = 0.29 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.66 cm |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 432 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm | Fd = 0.25 tf situação: GE Meq = 53 kgf.m As = 0.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.93 cm |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 626 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 2 | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm | Fd = 0.25 tf situação: GE Meq = 53 kgf.m As = 0.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.52 cm |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 279 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 1.76 tf VRd2 = 30.01 tf | Td = 4 kgf.m TRd2 = 1409 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.06 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.32 tf k = 1.03 |  | Vmin = 2.87 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 26 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V14

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-2 | retangular bw = 15.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm |  | Fd = 0.31 tf situação: GE Meq = 66 kgf.m As = 0.26 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.63 cm |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 425 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm | Fd = 0.31 tf situação: GE Meq = 66 kgf.m As = 0.47 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.04 cm |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 571 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 2 | Md = 0 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.00 cm |  |  |  |
| 3 | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm | Fd = 0.31 tf situação: GE Meq = 65 kgf.m As = 0.42 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.94 cm |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 503 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-2 | Vd = 1.95 tf VRd2 = 30.01 tf | Td = 7 kgf.m TRd2 = 1409 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.07 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-2 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.32 tf k = 1.04 |  | Vmin = 2.87 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 26 |  |  |  |

| ARMADURA DE SUSPENSÃO (DIAGRAMA EQUIVALENTE) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nó |  | Grampo |  |  | Reforço nos estribos |  |  |  |
| N° | Viga | Vd (tf) | As (cm2) | Estribos | Vd (tf) | As (cm2) | Vdequiv | Compr. Trecho (cm) |
| 2 | V5 | - | - | - | -0.99 | 0.16 | 0.57 | 50.00 |
| Condição: Nó 2: Viga de apoio - Viga apoiada em viga de mesma altura ou maior |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Cálculo da Viga V15

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 15.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm |  |  |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 48 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm |  |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 175 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm |  |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 146 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 1.10 tf VRd2 = 30.01 tf | Td = 2 kgf.m TRd2 = 1409 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.32 tf k = 1.00 |  | Vmin = 2.87 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 26 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V16

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 15.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm |  | Fd = 0.23 tf situação: GE Meq = 49 kgf.m As = 0.13 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.35 cm |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 0 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 15.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm |  | Fd = 0.57 tf situação: GE Meq = 121 kgf.m As = 0.56 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.32 cm |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 878 kgf.m fiss = 0.03 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm | Fd = 0.23 tf situação: GE Meq = 49 kgf.m As = 0.42 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.90 cm |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 355 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm | Fd = 0.57 tf situação: GE Meq = 121 kgf.m As = 0.76 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.70 cm |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 1161 kgf.m fiss = 0.05 mm |
| 3 | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm | Fd = 0.57 tf situação: GE Meq = 121 kgf.m As = 0.40 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.01 cm |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 603 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 1.91 tf VRd2 = 30.01 tf | Td = 2 kgf.m TRd2 = 1409 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.06 |
| 2 2-2 | Vd = 2.40 tf VRd2 = 30.01 tf | Td = 3 kgf.m TRd2 = 1409 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.08 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.32 tf k = 2.00 |  | Vmin = 2.87 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 26 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.32 tf k = 1.04 |  | Vmin = 2.87 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 26 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V17

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 15.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm |  | Fd = 0.07 tf situação: GE Meq = 14 kgf.m As = 0.08 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.19 cm | Fd = 0.03 tf situação: GE Meq = 7 kgf.m As = 0.09 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.17 cm | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 0 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 15.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm |  | Fd = 0.33 tf situação: GE Meq = 69 kgf.m As = 0.44 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.99 cm |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 659 kgf.m fiss = 0.02 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm | Fd = 0.07 tf situação: GE Meq = 14 kgf.m As = 0.14 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.29 cm | Fd = 0.03 tf situação: GE Meq = 7 kgf.m As = 0.15 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.27 cm | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 95 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm | Fd = 0.33 tf situação: GE Meq = 69 kgf.m As = 0.64 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.37 cm | Fd = 0.03 tf situação: GE Meq = 7 kgf.m As = 0.69 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.30 cm | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 913 kgf.m fiss = 0.03 mm |
| 3 | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm | Fd = 0.33 tf situação: GE Meq = 69 kgf.m As = 0.80 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.67 cm |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 1053 kgf.m fiss = 0.04 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 1.54 tf VRd2 = 30.01 tf | Td = 2 kgf.m TRd2 = 1409 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.05 |
| 2 2-2 | Vd = 2.22 tf VRd2 = 30.01 tf | Td = 6 kgf.m TRd2 = 1409 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.08 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.32 tf k = 2.00 |  | Vmin = 2.87 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 26 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.32 tf k = 1.02 |  | Vmin = 2.87 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 26 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V18

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 15.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm |  |  |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 46 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm |  |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 163 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm |  |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 167 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 1.11 tf VRd2 = 30.01 tf | Td = 2 kgf.m TRd2 = 1409 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.32 tf k = 1.00 |  | Vmin = 2.87 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 26 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V19

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-2 | retangular bw = 15.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm |  | Fd = 0.33 tf situação: GE Meq = 69 kgf.m As = 0.39 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.88 cm |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 574 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm | Fd = 0.33 tf situação: GE Meq = 69 kgf.m As = 0.53 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.15 cm |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 645 kgf.m fiss = 0.02 mm |
| 2 | Md = 0 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.00 cm |  |  |  |
| 3 | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm | Fd = 0.32 tf situação: GE Meq = 68 kgf.m As = 0.26 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.63 cm |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 321 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-2 | Vd = 2.13 tf VRd2 = 30.01 tf | Td = 5 kgf.m TRd2 = 1409 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.07 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-2 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.32 tf k = 1.03 |  | Vmin = 2.87 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 26 |  |  |  |

| ARMADURA DE SUSPENSÃO (DIAGRAMA EQUIVALENTE) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nó |  | Grampo |  |  | Reforço nos estribos |  |  |  |
| N° | Viga | Vd (tf) | As (cm2) | Estribos | Vd (tf) | As (cm2) | Vdequiv | Compr. Trecho (cm) |
| 2 | V6 | - | - | - | -0.97 | 0.16 | 0.57 | 50.00 |
| Condição: Nó 2: Viga de apoio - Viga apoiada em viga de mesma altura ou maior |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Cálculo da Viga V20

Pavimento FUNDAÇAO - Lance 1

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 15.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm |  | Fd = 0.15 tf situação: GE Meq = 31 kgf.m As = 0.19 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.42 cm |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 284 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 15.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm |  | Fd = 0.23 tf situação: GE Meq = 48 kgf.m As = 0.25 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.58 cm |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 393 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm | Fd = 0.15 tf situação: GE Meq = 31 kgf.m As = 0.17 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.38 cm |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 172 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm | Fd = 0.23 tf situação: GE Meq = 48 kgf.m As = 0.53 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.12 cm |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 680 kgf.m fiss = 0.02 mm |
| 3 | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm | Fd = 0.23 tf situação: GE Meq = 48 kgf.m As = 0.23 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.53 cm |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 279 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 1.70 tf VRd2 = 30.01 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 1409 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.06 |
| 2 2-2 | Vd = 1.82 tf VRd2 = 30.01 tf | Td = 8 kgf.m TRd2 = 1409 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.07 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.32 tf k = 1.03 |  | Vmin = 2.87 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 26 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.32 tf k = 1.03 |  | Vmin = 2.87 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 26 |  |  |  |

## Pavimento COBERTURA

## Resultados dos Pilares

| COBERTURA | fck = 250.00 kgf/cm² | E = 241500 kgf/cm² | Peso Espec = 2500.00 kgf/m³ |
| --- | --- | --- | --- |
| Lance 2 |  | cobr = 3.00 cm |  |

| Dados |  |  |  |  |  |  | Resultados |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar | Seção (cm) | Nível Altura (cm) | lib vinc lih vinc (cm) | Nd máx Nd mín (tf) | MBd topo MBd base (kgf.m) | MHd topo MHd base (kgf.m) | As b Ferros As h % armad total | Estribo Topo Base cota | Esb b Esb h |
| P1 1:20 | 15.00 X 40.00 | 270.00 270.00 | 270.00 RR 270.00 RR | 2.99 1.77 | 201 219 | 2406 2590 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.8 6 ø 10.0 | ø 5.0 c/12 ø 5.0 c/12 50 | 62.28 23.36 |
| P2 1:20 | 15.00 X 40.00 | 270.00 270.00 | 270.00 RR 270.00 RR | 3.27 1.92 | 341 379 | 1151 1348 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.8 6 ø 10.0 | ø 5.0 c/12 ø 5.0 c/12 50 | 62.28 23.36 |
| P3 1:20 | 15.00 X 40.00 | 270.00 270.00 | 270.00 RR 270.00 RR | 4.08 2.49 | 608 672 | 625 687 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.8 6 ø 10.0 | ø 5.0 c/12 ø 5.0 c/12 50 | 62.28 23.36 |
| P4 1:20 | 15.00 X 40.00 | 270.00 270.00 | 270.00 RR 270.00 RR | 3.01 1.64 | 221 232 | 2026 2133 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.8 6 ø 10.0 | ø 5.0 c/12 ø 5.0 c/12 50 | 62.28 23.36 |
| P5 1:20 | 15.00 X 40.00 | 270.00 270.00 | 270.00 RR 270.00 RR | 2.64 1.28 | 172 172 | 123 141 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.8 6 ø 10.0 | ø 5.0 c/12 ø 5.0 c/12 50 | 62.28 23.36 |
| P6 1:20 | 15.00 X 40.00 | 270.00 270.00 | 270.00 RR 270.00 RR | 1.88 0.56 | 57 60 | 528 530 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.8 6 ø 10.0 | ø 5.0 c/12 ø 5.0 c/12 50 | 62.28 23.36 |
| P7 1:20 | 15.00 X 40.00 | 270.00 270.00 | 270.00 RR 270.00 RR | 1.94 0.71 | 251 256 | 170 175 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.8 6 ø 10.0 | ø 5.0 c/12 ø 5.0 c/12 50 | 62.28 23.36 |
| P8 1:20 | 15.00 X 40.00 | 270.00 270.00 | 270.00 RR 270.00 RR | 2.46 1.33 | 63 68 | 495 503 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.8 6 ø 10.0 | ø 5.0 c/12 ø 5.0 c/12 50 | 62.28 23.36 |
| P9 1:20 | 15.00 X 24.00 | 270.00 270.00 | 270.00 RR 270.00 RR | 2.48 1.09 | 29 28 | 218 219 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.9 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/12 ø 5.0 c/12 50 | 62.28 38.92 |
| P10 1:20 | 15.00 X 24.00 | 270.00 270.00 | 270.00 RR 270.00 RR | 2.95 1.16 | 221 231 | 150 171 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.9 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/12 ø 5.0 c/12 50 | 62.28 38.92 |
| P11 1:20 | 15.00 X 24.00 | 270.00 270.00 | 270.00 RR 270.00 RR | 2.53 1.57 | 205 210 | 150 172 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.9 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/12 ø 5.0 c/12 50 | 62.28 38.92 |
| P12 1:20 | 15.00 X 24.00 | 270.00 270.00 | 270.00 RR 270.00 RR | 2.56 1.08 | 25 23 | 221 222 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.9 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/12 ø 5.0 c/12 50 | 62.28 38.92 |
| P13 1:20 | 15.00 X 40.00 | 270.00 270.00 | 270.00 RR 270.00 RR | 1.60 0.46 | 65 70 | 507 542 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.8 6 ø 10.0 | ø 5.0 c/12 ø 5.0 c/12 50 | 62.28 23.36 |
| P14 1:20 | 15.00 X 40.00 | 270.00 270.00 | 270.00 RR 270.00 RR | 2.71 1.18 | 36 34 | 488 498 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.8 6 ø 10.0 | ø 5.0 c/12 ø 5.0 c/12 50 | 62.28 23.36 |
| P15 1:20 | 15.00 X 24.00 | 270.00 270.00 | 270.00 RR 270.00 RR | 2.34 0.94 | 32 37 | 212 212 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.9 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/12 ø 5.0 c/12 50 | 62.28 38.92 |
| P16 1:20 | 15.00 X 40.00 | 270.00 270.00 | 270.00 RR 270.00 RR | 2.15 0.48 | 97 105 | 754 660 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.8 6 ø 10.0 | ø 5.0 c/12 ø 5.0 c/12 50 | 62.28 23.36 |
| P17 1:20 | 15.00 X 40.00 | 270.00 270.00 | 270.00 RR 270.00 RR | 1.78 0.67 | 204 188 | 357 379 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.8 6 ø 10.0 | ø 5.0 c/12 ø 5.0 c/12 50 | 62.28 23.36 |
| P18 1:20 | 15.00 X 24.00 | 270.00 270.00 | 270.00 RR 270.00 RR | 2.33 0.92 | 40 43 | 216 216 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.9 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/12 ø 5.0 c/12 50 | 62.28 38.92 |
| P19 1:20 | 15.00 X 40.00 | 270.00 270.00 | 270.00 RR 270.00 RR | 2.60 1.24 | 61 60 | 546 602 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.8 6 ø 10.0 | ø 5.0 c/12 ø 5.0 c/12 50 | 62.28 23.36 |
| P20 1:20 | 15.00 X 40.00 | 270.00 270.00 | 270.00 RR 270.00 RR | 1.57 0.50 | 167 172 | 209 210 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.8 6 ø 10.0 | ø 5.0 c/12 ø 5.0 c/12 50 | 62.28 23.36 |

## Cálculo dos Pilares

| COBERTURA | fck = 250.00 kgf/cm² | E = 241500 kgf/cm² | Peso Espec = 2500.00 kgf/m³ |
| --- | --- | --- | --- |
| Lance 2 |  | cobr = 3.00 cm |  |

| Dados |  |  |  |  | Resultados |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar | Seção (cm) | lib vínc esb B lih vínc esb H (cm) | Nd máx Nd mín (tf) ni Zr | MBd topo MBd base MHd topo MHd base (kgf.m) | MBsdtopo MBsdcentro MBsdbase MHsdtopo MHsdcentro MHsdbase (kgf.m) | Madtopo Madcentro Madbase MB2d MBcd MH2d MHcd (kgf.m) | Processo de Cálculo | As b(cm²) As h % armad |
| P1 | 15.00 X 40.00 | 270.00 RR 62.28 270.00 RR 23.36 | 3.59 2.13 0.03 0.00 0.00 | 201 219 2406 2590 | 103 49 122 2406 1036 2590 | 40 20 40 52 1 28 2 | Msd(x) = 146 kgf.m Msd(y) = 3157 kgf.m Mrd(x) = 181 kgf.m Mrd(y) = 3923 kgf.m Mrd/Msd=1.24 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.8 |
| P2 | 15.00 X 40.00 | 270.00 RR 62.28 270.00 RR 23.36 | 3.93 2.30 0.04 0.00 0.00 | 341 379 1151 1348 | 341 152 379 1034 496 1240 | 44 22 44 71 3 25 1 | Msd(x) = 508 kgf.m Msd(y) = 1488 kgf.m Mrd(x) = 858 kgf.m Mrd(y) = 2516 kgf.m Mrd/Msd=1.69 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.8 |
| P3 | 15.00 X 40.00 | 270.00 RR 62.28 270.00 RR 23.36 | 4.89 2.99 0.05 0.00 0.00 | 608 672 625 687 | 584 259 648 625 275 687 | 55 28 55 93 6 23 1 | Msd(x) = 844 kgf.m Msd(y) = 825 kgf.m Mrd(x) = 1132 kgf.m Mrd(y) = 1106 kgf.m Mrd/Msd=1.34 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.8 |
| P4 | 15.00 X 40.00 | 270.00 RR 62.28 270.00 RR 23.36 | 3.62 1.97 0.03 0.00 0.00 | 221 232 2026 2133 | 221 93 232 1994 834 2085 | 41 20 41 60 2 27 2 | Msd(x) = 327 kgf.m Msd(y) = 2502 kgf.m Mrd(x) = 478 kgf.m Mrd(y) = 3654 kgf.m Mrd/Msd=1.46 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.8 |
| P5 | 15.00 X 40.00 | 270.00 RR 62.28 270.00 RR 23.36 | 3.17 1.54 0.03 0.00 0.00 | 172 172 123 141 | 172 69 172 46 23 57 | 31 16 31 46 1 7 0 | Msd(x) = 244 kgf.m Msd(y) = 68 kgf.m Mrd(x) = 1175 kgf.m Mrd(y) = 327 kgf.m Mrd/Msd=4.82 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.8 |
| P6 | 15.00 X 40.00 | 270.00 RR 62.28 270.00 RR 23.36 | 2.25 0.67 0.02 0.00 0.00 | 57 60 528 530 | 26 12 30 528 212 530 | 25 25 25 31 0 13 0 | Msd(x) = 36 kgf.m Msd(y) = 666 kgf.m Mrd(x) = 203 kgf.m Mrd(y) = 3722 kgf.m Mrd/Msd=5.59 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.8 |
| P7 | 15.00 X 40.00 | 270.00 RR 62.28 270.00 RR 23.36 | 2.33 0.85 0.02 0.00 0.00 | 251 256 170 175 | 251 102 256 59 25 62 | 26 13 26 43 1 6 0 | Msd(x) = 338 kgf.m Msd(y) = 75 kgf.m Mrd(x) = 1168 kgf.m Mrd(y) = 258 kgf.m Mrd/Msd=3.45 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.8 |
| P8 | 15.00 X 40.00 | 270.00 RR 62.28 270.00 RR 23.36 | 2.95 1.60 0.03 0.00 0.00 | 63 68 495 503 | 32 16 39 495 201 503 | 32 31 32 39 0 15 0 | Msd(x) = 85 kgf.m Msd(y) = 603 kgf.m Mrd(x) = 497 kgf.m Mrd(y) = 3517 kgf.m Mrd/Msd=5.83 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.8 |
| P9 | 15.00 X 24.00 | 270.00 RR 62.28 270.00 RR 38.92 | 2.98 1.31 0.05 0.00 0.00 | 29 28 218 219 | 5 2 4 218 87 219 | 32 35 33 31 0 20 1 | Msd(x) = 5 kgf.m Msd(y) = 293 kgf.m Mrd(x) = 22 kgf.m Mrd(y) = 1436 kgf.m Mrd/Msd=4.90 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.9 |
| P10 | 15.00 X 24.00 | 270.00 RR 62.28 270.00 RR 38.92 | 3.54 1.39 0.06 0.00 0.00 | 221 231 150 171 | 221 92 231 123 58 144 | 27 14 27 44 2 18 0 | Msd(x) = 310 kgf.m Msd(y) = 173 kgf.m Mrd(x) = 733 kgf.m Mrd(y) = 410 kgf.m Mrd/Msd=2.36 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.9 |
| P11 | 15.00 X 24.00 | 270.00 RR 62.28 270.00 RR 38.92 | 3.04 1.88 0.05 0.00 0.00 | 205 210 150 172 | 205 84 210 113 55 138 | 34 17 34 51 2 21 1 | Msd(x) = 293 kgf.m Msd(y) = 166 kgf.m Mrd(x) = 751 kgf.m Mrd(y) = 426 kgf.m Mrd/Msd=2.56 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.9 |
| P12 | 15.00 X 24.00 | 270.00 RR 62.28 270.00 RR 38.92 | 3.07 1.29 0.05 0.00 0.00 | 25 23 221 222 | 3 1 1 219 88 220 | 23 25 24 22 0 16 0 | Msd(x) = 2 kgf.m Msd(y) = 286 kgf.m Mrd(x) = 9 kgf.m Mrd(y) = 1382 kgf.m Mrd/Msd=4.84 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.9 |
| P13 | 15.00 X 40.00 | 270.00 RR 62.28 270.00 RR 23.36 | 1.92 0.55 0.02 0.00 0.00 | 65 70 507 542 | 36 17 42 507 217 542 | 22 15 22 27 0 12 0 | Msd(x) = 76 kgf.m Msd(y) = 651 kgf.m Mrd(x) = 410 kgf.m Mrd(y) = 3505 kgf.m Mrd/Msd=5.39 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.8 |
| P14 | 15.00 X 40.00 | 270.00 RR 62.28 270.00 RR 23.36 | 3.25 1.41 0.03 0.00 0.00 | 36 34 488 498 | 3 1 1 488 199 498 | 50 52 51 45 0 16 0 | Msd(x) = 2 kgf.m Msd(y) = 641 kgf.m Mrd(x) = 10 kgf.m Mrd(y) = 3912 kgf.m Mrd/Msd=6.10 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.8 |
| P15 | 15.00 X 24.00 | 270.00 RR 62.28 270.00 RR 38.92 | 2.81 1.13 0.04 0.00 0.00 | 32 37 212 212 | 15 8 19 212 85 212 | 32 38 32 39 0 23 1 | Msd(x) = 23 kgf.m Msd(y) = 293 kgf.m Mrd(x) = 116 kgf.m Mrd(y) = 1462 kgf.m Mrd/Msd=4.99 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.9 |
| P16 | 15.00 X 40.00 | 270.00 RR 62.28 270.00 RR 23.36 | 2.58 0.57 0.02 0.00 0.00 | 97 105 754 660 | 69 31 77 754 302 660 | 29 14 29 36 0 16 0 | Msd(x) = 117 kgf.m Msd(y) = 905 kgf.m Mrd(x) = 457 kgf.m Mrd(y) = 3534 kgf.m Mrd/Msd=3.91 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.8 |
| P17 | 15.00 X 40.00 | 270.00 RR 62.28 270.00 RR 23.36 | 2.14 0.80 0.02 0.00 0.00 | 204 188 357 379 | 204 82 188 192 89 221 | 24 12 24 38 1 9 0 | Msd(x) = 273 kgf.m Msd(y) = 230 kgf.m Mrd(x) = 1057 kgf.m Mrd(y) = 891 kgf.m Mrd/Msd=3.86 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.8 |
| P18 | 15.00 X 24.00 | 270.00 RR 62.28 270.00 RR 38.92 | 2.79 1.11 0.04 0.00 0.00 | 40 43 216 216 | 17 8 19 211 86 215 | 16 15 16 19 0 15 0 | Msd(x) = 23 kgf.m Msd(y) = 277 kgf.m Mrd(x) = 113 kgf.m Mrd(y) = 1348 kgf.m Mrd/Msd=4.87 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.9 |
| P19 | 15.00 X 40.00 | 270.00 RR 62.28 270.00 RR 23.36 | 3.12 1.48 0.03 0.00 0.00 | 61 60 546 602 | 28 11 28 546 241 602 | 35 39 35 43 0 17 0 | Msd(x) = 33 kgf.m Msd(y) = 764 kgf.m Mrd(x) = 169 kgf.m Mrd(y) = 3859 kgf.m Mrd/Msd=5.05 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.8 |
| P20 | 15.00 X 40.00 | 270.00 RR 62.28 270.00 RR 23.36 | 1.89 0.60 0.02 0.00 0.00 | 167 172 209 210 | 167 69 172 104 42 94 | 21 11 21 34 1 6 0 | Msd(x) = 232 kgf.m Msd(y) = 113 kgf.m Mrd(x) = 1103 kgf.m Mrd(y) = 538 kgf.m Mrd/Msd=4.75 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.8 |

(*) Quantidade de barras alterada pelo usuário (para mais)

## Vigas do pavimento COBERTURA

| Viga | Vãos |  |  | Nós |  |  | Avisos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Md (kgf.m) | As | Als | Md (kgf.m) | As | Als |  |
| V1 | 1352.58 | 3 ø 8.0 |  | -2392.24 -2067.70 | 3 ø 8.0 3 ø 8.0 |  | Aviso 26 |
| V2 | 0.11 1514.93 | 3 ø 8.0 3 ø 8.0 |  | -1129.27 -2197.00 -2017.74 | 3 ø 8.0 3 ø 8.0 3 ø 8.0 |  | Aviso 26 |
| V3 | 142.42 | 3 ø 8.0 |  | -267.50 -61.30 | 3 ø 8.0 3 ø 8.0 |  | Aviso 26 |
| V4 | 160.76 | 3 ø 8.0 |  | -232.45 -56.36 | 3 ø 8.0 3 ø 8.0 |  | Aviso 26 |
| V5 | 213.85 290.06 | 3 ø 8.0 3 ø 8.0 |  | -6.40 -488.43 -215.55 | 3 ø 8.0 3 ø 8.0 3 ø 8.0 |  | Aviso 26 |
| V6 | 284.03 205.80 | 3 ø 8.0 3 ø 8.0 |  | -215.08 -501.88 -4.15 | 3 ø 8.0 3 ø 8.0 3 ø 8.0 |  | Aviso 26 |
| V7 | 143.44 | 3 ø 8.0 |  | -66.06 -261.26 | 3 ø 8.0 3 ø 8.0 |  | Aviso 26 |
| V8 | 133.51 276.36 | 3 ø 8.0 3 ø 8.0 |  | -252.65 -355.30 -374.11 | 3 ø 8.0 3 ø 8.0 3 ø 8.0 |  | Aviso 26 |
| V9 | 0.11 | 3 ø 8.0 | 2 ø 10.0 | -319.50 -310.46 | 3 ø 8.0 3 ø 8.0 |  | Aviso 26 |
| V10 | 274.45 149.09 | 3 ø 8.0 3 ø 8.0 |  | -450.48 -373.94 -231.79 | 3 ø 8.0 3 ø 8.0 3 ø 8.0 |  | Aviso 26 |
| V11 | 97.13 | 3 ø 8.0 |  | -234.94 -242.27 | 3 ø 8.0 3 ø 8.0 |  | Aviso 26 |
| V12 | 300.37 | 3 ø 8.0 |  | -520.60 -470.52 | 3 ø 8.0 3 ø 8.0 |  | Aviso 26 |
| V13 | 349.62 | 3 ø 8.0 |  | -390.20 -200.24 | 3 ø 8.0 3 ø 8.0 |  | Aviso 26 |
| V14 | 304.72 | 3 ø 8.0 |  | -583.08 -525.14 | 3 ø 8.0 3 ø 8.0 |  | Aviso 26 |
| V15 | 154.56 | 3 ø 8.0 |  | -276.57 -244.07 | 3 ø 8.0 3 ø 8.0 |  | Aviso 26 |
| V16 | 281.07 679.07 | 3 ø 8.0 3 ø 8.0 |  | -851.19 -708.38 -350.26 | 3 ø 8.0 3 ø 8.0 3 ø 8.0 |  | Avisos 26, 02 |
| V17 | 101.10 590.96 | 3 ø 8.0 3 ø 8.0 |  | -207.22 -677.60 -873.63 | 3 ø 8.0 3 ø 8.0 3 ø 8.0 |  | Avisos 26, 02 |
| V18 | 165.45 | 3 ø 8.0 |  | -278.19 -278.98 | 3 ø 8.0 3 ø 8.0 |  | Aviso 26 |
| V19 | 537.43 | 3 ø 8.0 |  | -620.18 -255.37 | 3 ø 8.0 3 ø 8.0 |  | Aviso 26 |
| V20 | 239.15 322.63 | 3 ø 8.0 3 ø 8.0 |  | -169.28 -617.38 -221.90 | 3 ø 8.0 3 ø 8.0 3 ø 8.0 |  | Aviso 26 |

## Resultados da Viga V1

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P1 | 40.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.22 |  |  |  |  | 0.11 |  |
| 1 | 760.00 | 15.00 x 50.00 | 3 ø 8.0 1.12 |  |  | ø 5.0 c/ 26 |  |  | 0.04 | 0.26 |
| P2 | 40.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.12 |  |  |  |  | 0.09 |  |

## Resultados da Viga V2

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
|  | 40.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.12 |  |  |  |  | 0.02 |  |
| 1 | 137.50 | 15.00 x 50.00 | 3 ø 8.0 1.12 |  |  | ø 5.0 c/ 26 |  |  | 0.00 | 0.01 |
| P3 | 15.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.12 |  |  |  |  | 0.10 |  |
| 2 | 772.50 | 15.00 x 50.00 | 3 ø 8.0 1.12 |  |  | ø 5.0 c/ 26 |  |  | 0.05 | 0.32 |
| P4 | 40.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.12 |  |  |  |  | 0.08 |  |

## Resultados da Viga V3

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P5 | 40.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.12 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 175.00 | 15.00 x 50.00 | 3 ø 8.0 1.12 |  |  | ø 5.0 c/ 26 |  |  | 0.00 | 0.01 |
| P6 | 15.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.12 |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V4

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P7 | 40.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.12 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 175.00 | 15.00 x 50.00 | 3 ø 8.0 1.12 |  |  | ø 5.0 c/ 26 |  |  | 0.00 | 0.01 |
| P8 | 15.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.12 |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V5

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| V14 | 15.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.12 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 255.00 | 15.00 x 50.00 | 3 ø 8.0 1.12 |  |  | ø 5.0 c/ 26 |  |  | 0.00 | 0.02 |
| P9 | 15.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.12 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 2 | 303.50 | 15.00 x 50.00 | 3 ø 8.0 1.12 |  |  | ø 5.0 c/ 26 |  |  | 0.00 | 0.02 |
| P10 | 24.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.12 |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V6

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P11 | 24.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.12 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 303.50 | 15.00 x 50.00 | 3 ø 8.0 1.12 |  |  | ø 5.0 c/ 26 |  |  | 0.00 | 0.02 |
| P12 | 15.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.12 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 2 | 255.00 | 15.00 x 50.00 | 3 ø 8.0 1.12 |  |  | ø 5.0 c/ 26 |  |  | 0.00 | 0.02 |
| V19 | 15.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.12 |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V7

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P13 | 15.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.12 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 200.00 | 15.00 x 50.00 | 3 ø 8.0 1.12 |  |  | ø 5.0 c/ 26 |  |  | 0.00 | 0.01 |
| P14 | 15.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.12 |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V8

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P14 | 15.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.12 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 255.00 | 15.00 x 50.00 | 3 ø 8.0 1.12 |  |  | ø 5.0 c/ 26 |  |  | 0.00 | 0.01 |
| P15 | 15.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.12 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 2 | 312.50 | 15.00 x 50.00 | 3 ø 8.0 1.12 |  |  | ø 5.0 c/ 26 |  |  | 0.00 | 0.02 |
| P16 | 15.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.12 |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V9

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P16 | 15.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.12 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 125.00 | 15.00 x 50.00 | 3 ø 8.0 1.12 | 2 ø 10.0 0.03 |  | ø 5.0 c/ 26 |  |  | 0.00 | 0.01 |
| P17 | 40.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.12 |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V10

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P17 | 40.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.12 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 312.50 | 15.00 x 50.00 | 3 ø 8.0 1.12 |  |  | ø 5.0 c/ 26 |  |  | 0.00 | 0.02 |
| P18 | 15.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.12 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 2 | 255.00 | 15.00 x 50.00 | 3 ø 8.0 1.12 |  |  | ø 5.0 c/ 26 |  |  | 0.00 | 0.01 |
| P19 | 15.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.12 |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V11

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P19 | 15.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.12 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 175.00 | 15.00 x 50.00 | 3 ø 8.0 1.12 |  |  | ø 5.0 c/ 26 |  |  | 0.00 | 0.01 |
| P20 | 40.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.12 |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V12

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P13 | 40.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.12 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 225.21 | 15.00 x 50.00 | 3 ø 8.0 1.12 |  |  | ø 5.0 c/ 26 |  |  | 0.00 | 0.01 |
| P5 | 15.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.12 |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V13

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P5 | 15.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.12 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 289.79 | 15.00 x 50.00 | 3 ø 8.0 1.12 |  |  | ø 5.0 c/ 26 |  |  | 0.00 | 0.02 |
| P1 | 15.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.12 |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V14

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P14 | 40.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.12 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 200.21 | 15.00 x 50.00 | 3 ø 8.0 1.12 |  |  | ø 5.0 c/ 26 |  |  | 0.00 | 0.01 |
| P6 | 40.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.12 |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V15

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P15 | 24.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.12 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 102.00 | 15.00 x 50.00 | 3 ø 8.0 1.12 |  |  | ø 5.0 c/ 26 |  |  | 0.00 | 0.01 |
| P9 | 24.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.12 |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V16

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P16 | 40.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.12 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 95.00 | 15.00 x 50.00 | 3 ø 8.0 1.12 |  |  | ø 5.0 c/ 26 |  |  | 0.00 | 0.01 |
| P10 | 15.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.12 |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 2 | 420.00 | 15.00 x 50.00 | 3 ø 8.0 1.12 |  |  | ø 5.0 c/ 26 |  |  | 0.01 | 0.06 |
| P2 | 15.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.12 |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V17

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P17 | 15.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.12 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 120.00 | 15.00 x 50.00 | 3 ø 8.0 1.12 |  |  | ø 5.0 c/ 26 |  |  | 0.00 | 0.01 |
| P11 | 15.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.12 |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 2 | 395.00 | 15.00 x 50.00 | 3 ø 8.0 1.12 |  |  | ø 5.0 c/ 26 |  |  | 0.01 | 0.04 |
| P3 | 40.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.12 |  |  |  |  | 0.01 |  |

## Resultados da Viga V18

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P18 | 24.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.12 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 102.00 | 15.00 x 50.00 | 3 ø 8.0 1.12 |  |  | ø 5.0 c/ 26 |  |  | 0.00 | 0.01 |
| P12 | 24.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.12 |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V19

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P19 | 40.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.12 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 225.21 | 15.00 x 50.00 | 3 ø 8.0 1.12 |  |  | ø 5.0 c/ 26 |  |  | 0.00 | 0.02 |
| P7 | 15.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.12 |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Resultados da Viga V20

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P20 | 15.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.12 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 237.71 | 15.00 x 50.00 | 3 ø 8.0 1.12 |  |  | ø 5.0 c/ 26 |  |  | 0.00 | 0.01 |
| P8 | 40.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.12 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 2 | 277.29 | 15.00 x 50.00 | 3 ø 8.0 1.12 |  |  | ø 5.0 c/ 26 |  |  | 0.00 | 0.01 |
| P4 | 15.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.12 |  |  |  |  | 0.00 |  |

## Cálculo da Viga V1

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 15.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm |  | Fd = 1.85 tf situação: GE Meq = 391 kgf.m As = 0.46 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.69 cm |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 1006 kgf.m fiss = 0.04 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2392 kgf.m As = 1.22 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.34 cm | Fd = 1.85 tf situação: GE Meq = 391 kgf.m As = 1.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.73 cm |  | As = 1.22 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 1751 kgf.m fiss = 0.11 mm |
| 2 | Md = 2068 kgf.m As = 1.05 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.01 cm | Fd = 1.85 tf situação: GE Meq = 391 kgf.m As = 0.83 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.41 cm |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 1523 kgf.m fiss = 0.09 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 1.84 tf VRd2 = 30.01 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 1409 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.06 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.32 tf k = 1.11 |  | Vmin = 2.87 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 26 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V2

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 15.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm |  | Fd = 1.04 tf situação: GE Meq = 219 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.21 cm |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 0 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 15.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm |  | Fd = 1.48 tf situação: GE Meq = 312 kgf.m As = 0.59 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.78 cm |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 1123 kgf.m fiss = 0.05 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm | Fd = 1.04 tf situação: GE Meq = 219 kgf.m As = 0.44 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.30 cm |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 810 kgf.m fiss = 0.02 mm |
| 2 | Md = 2197 kgf.m As = 1.12 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.14 cm | Fd = 1.48 tf situação: GE Meq = 312 kgf.m As = 0.95 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.46 cm |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 1624 kgf.m fiss = 0.10 mm |
| 3 | Md = 2018 kgf.m As = 1.03 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.96 cm | Fd = 1.48 tf situação: GE Meq = 312 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.28 cm |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 1480 kgf.m fiss = 0.08 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 0.74 tf VRd2 = 30.01 tf | Td = 8 kgf.m TRd2 = 1409 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |
| 2 2-2 | Vd = 1.83 tf VRd2 = 30.01 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 1409 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.06 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.32 tf k = 2.00 |  | Vmin = 2.87 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 26 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.32 tf k = 1.08 |  | Vmin = 2.87 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 26 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V3

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 15.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm |  | Fd = 0.03 tf situação: GE Meq = 7 kgf.m As = 0.07 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.14 cm | Fd = 0.03 tf situação: GE Meq = 6 kgf.m As = 0.07 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.13 cm | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 94 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm | Fd = 0.03 tf situação: GE Meq = 7 kgf.m As = 0.13 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.26 cm | Fd = 0.03 tf situação: GE Meq = 6 kgf.m As = 0.14 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.25 cm | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 150 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm | Fd = 0.03 tf situação: GE Meq = 7 kgf.m As = 0.03 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.07 cm | Fd = 0.03 tf situação: GE Meq = 6 kgf.m As = 0.03 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.05 cm | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 29 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 0.58 tf VRd2 = 30.01 tf | Td = 3 kgf.m TRd2 = 1409 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.02 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.32 tf k = 1.00 |  | Vmin = 2.87 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 26 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V4

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 15.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm |  | Fd = 0.09 tf situação: GE Meq = 18 kgf.m As = 0.07 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.17 cm |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 108 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm | Fd = 0.09 tf situação: GE Meq = 18 kgf.m As = 0.11 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.24 cm |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 124 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm | Fd = 0.09 tf situação: GE Meq = 18 kgf.m As = 0.02 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.07 cm |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 25 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 0.57 tf VRd2 = 30.01 tf | Td = 4 kgf.m TRd2 = 1409 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.02 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.32 tf k = 1.04 |  | Vmin = 2.87 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 26 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V5

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 15.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm |  | Fd = 0.03 tf situação: GE Meq = 7 kgf.m As = 0.10 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.21 cm | Fd = 0.02 tf situação: GE Meq = 4 kgf.m As = 0.11 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.20 cm | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 157 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 15.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm |  | Fd = 0.10 tf situação: GE Meq = 20 kgf.m As = 0.13 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.30 cm |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 209 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm | Fd = 0.03 tf situação: GE Meq = 7 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.01 cm | Fd = 0.02 tf situação: GE Meq = 4 kgf.m As = 0.01 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.00 cm | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 5 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm | Fd = 0.10 tf situação: GE Meq = 20 kgf.m As = 0.23 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.49 cm | Fd = 0.02 tf situação: GE Meq = 4 kgf.m As = 0.25 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.46 cm | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 353 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 3 | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm | Fd = 0.10 tf situação: GE Meq = 20 kgf.m As = 0.10 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.23 cm |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 139 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 0.79 tf VRd2 = 30.01 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 1409 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |
| 2 2-2 | Vd = 0.84 tf VRd2 = 30.01 tf | Td = 3 kgf.m TRd2 = 1409 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.32 tf k = 1.00 |  | Vmin = 2.87 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 26 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.32 tf k = 1.02 |  | Vmin = 2.87 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 26 |  |  |  |

| ARMADURA DE SUSPENSÃO (DIAGRAMA EQUIVALENTE) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nó |  | Grampo |  |  | Reforço nos estribos |  |  |  |
| N° | Viga | Vd (tf) | As (cm2) | Estribos | Vd (tf) | As (cm2) | Vdequiv | Compr. Trecho (cm) |
| 1 | V14 | - | - | - | 0.45 | 0.03 | 0.22 | 25.00 |
| Condição: Nó 1: Viga apoiada - Viga apoiada em viga de mesma altura ou maior |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Cálculo da Viga V6

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 15.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm |  | Fd = 0.06 tf situação: GE Meq = 13 kgf.m As = 0.13 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.28 cm |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 204 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 15.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm |  | Fd = 0.04 tf situação: GE Meq = 8 kgf.m As = 0.10 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.20 cm | Fd = 0.02 tf situação: GE Meq = 4 kgf.m As = 0.11 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.19 cm | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 152 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm | Fd = 0.06 tf situação: GE Meq = 13 kgf.m As = 0.10 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.22 cm |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 138 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm | Fd = 0.06 tf situação: GE Meq = 13 kgf.m As = 0.24 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.49 cm | Fd = 0.02 tf situação: GE Meq = 4 kgf.m As = 0.25 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.48 cm | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 364 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 3 | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm | Fd = 0.04 tf situação: GE Meq = 8 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.01 cm | Fd = 0.02 tf situação: GE Meq = 4 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.00 cm | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 3 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 0.84 tf VRd2 = 30.01 tf | Td = 2 kgf.m TRd2 = 1409 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |
| 2 2-2 | Vd = 0.79 tf VRd2 = 30.01 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 1409 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.32 tf k = 1.01 |  | Vmin = 2.87 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 26 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.32 tf k = 1.00 |  | Vmin = 2.87 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 26 |  |  |  |

| ARMADURA DE SUSPENSÃO (DIAGRAMA EQUIVALENTE) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nó |  | Grampo |  |  | Reforço nos estribos |  |  |  |
| N° | Viga | Vd (tf) | As (cm2) | Estribos | Vd (tf) | As (cm2) | Vdequiv | Compr. Trecho (cm) |
| 3 | V19 | - | - | - | 0.44 | 0.03 | 0.22 | 25.00 |
| Condição: Nó 3: Viga apoiada - Viga apoiada em viga de mesma altura ou maior |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Cálculo da Viga V7

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 15.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm |  | Fd = 0.04 tf situação: GE Meq = 9 kgf.m As = 0.07 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.15 cm |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 102 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm | Fd = 0.04 tf situação: GE Meq = 9 kgf.m As = 0.03 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.07 cm |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 32 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm | Fd = 0.04 tf situação: GE Meq = 9 kgf.m As = 0.13 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.26 cm |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 183 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 0.61 tf VRd2 = 30.01 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 1409 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.02 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.32 tf k = 1.01 |  | Vmin = 2.87 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 26 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V8

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 15.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm |  | Fd = 0.03 tf situação: GE Meq = 7 kgf.m As = 0.06 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.13 cm | Fd = 0.04 tf situação: GE Meq = 9 kgf.m As = 0.07 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.12 cm | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 96 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 15.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm |  | Fd = 0.02 tf situação: GE Meq = 4 kgf.m As = 0.14 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.27 cm | Fd = 0.13 tf situação: GE Meq = 28 kgf.m As = 0.15 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.24 cm | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 200 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm | Fd = 0.03 tf situação: GE Meq = 7 kgf.m As = 0.12 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.25 cm | Fd = 0.04 tf situação: GE Meq = 9 kgf.m As = 0.13 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.23 cm | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 181 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm | Fd = 0.03 tf situação: GE Meq = 7 kgf.m As = 0.17 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.35 cm | Fd = 0.13 tf situação: GE Meq = 28 kgf.m As = 0.19 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.31 cm | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 259 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 3 | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm | Fd = 0.02 tf situação: GE Meq = 4 kgf.m As = 0.18 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.36 cm | Fd = 0.13 tf situação: GE Meq = 28 kgf.m As = 0.20 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.33 cm | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 260 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 0.65 tf VRd2 = 30.01 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 1409 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.02 |
| 2 2-2 | Vd = 0.76 tf VRd2 = 30.01 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 1409 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.32 tf k = 1.00 |  | Vmin = 2.87 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 26 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.32 tf k = 1.00 |  | Vmin = 2.87 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 26 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V9

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 15.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm |  |  | Fd = 0.25 tf situação: PE Meq = 52 kgf.m As = 0.03 cm² A's = 0.03 cm² yLN = 0.00 cm | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 0.03 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) M = 0 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm |  | Fd = 0.25 tf situação: GE Meq = 52 kgf.m As = 0.19 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.26 cm | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 216 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm |  | Fd = 0.25 tf situação: GE Meq = 52 kgf.m As = 0.19 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.25 cm | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 181 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 0.46 tf VRd2 = 30.01 tf | Td = 3 kgf.m TRd2 = 1409 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.02 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.32 tf k = 1.00 |  | Vmin = 2.87 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 26 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V10

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 15.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm |  | Fd = 0.10 tf situação: GE Meq = 22 kgf.m As = 0.12 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.28 cm |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 197 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 15.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm |  | Fd = 0.11 tf situação: GE Meq = 24 kgf.m As = 0.06 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.16 cm |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 106 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm | Fd = 0.10 tf situação: GE Meq = 22 kgf.m As = 0.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.45 cm |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 307 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm | Fd = 0.11 tf situação: GE Meq = 24 kgf.m As = 0.17 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.38 cm |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 265 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 3 | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm | Fd = 0.11 tf situação: GE Meq = 24 kgf.m As = 0.10 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.24 cm |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 167 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 0.80 tf VRd2 = 30.01 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 1409 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |
| 2 2-2 | Vd = 0.66 tf VRd2 = 30.01 tf | Td = 2 kgf.m TRd2 = 1409 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.02 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.32 tf k = 1.02 |  | Vmin = 2.87 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 26 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.32 tf k = 1.05 |  | Vmin = 2.87 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 26 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V11

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 15.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm |  | Fd = 0.12 tf situação: GE Meq = 24 kgf.m As = 0.03 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.12 cm |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 49 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm | Fd = 0.12 tf situação: GE Meq = 24 kgf.m As = 0.10 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.25 cm |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 153 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm | Fd = 0.12 tf situação: GE Meq = 24 kgf.m As = 0.11 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.25 cm |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 121 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 0.55 tf VRd2 = 30.01 tf | Td = 2 kgf.m TRd2 = 1409 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.02 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.32 tf k = 1.07 |  | Vmin = 2.87 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 26 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V12

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 15.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm |  | Fd = 0.24 tf situação: GE Meq = 50 kgf.m As = 0.12 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.34 cm | Fd = 0.11 tf situação: GE Meq = 23 kgf.m As = 0.16 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.27 cm | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 111 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm | Fd = 0.24 tf situação: GE Meq = 50 kgf.m As = 0.23 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.55 cm | Fd = 0.11 tf situação: GE Meq = 23 kgf.m As = 0.27 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.48 cm | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 191 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm | Fd = 0.24 tf situação: GE Meq = 50 kgf.m As = 0.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.50 cm | Fd = 0.11 tf situação: GE Meq = 23 kgf.m As = 0.25 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.43 cm | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 282 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 0.84 tf VRd2 = 30.01 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 1409 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.32 tf k = 1.02 |  | Vmin = 2.87 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 26 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V13

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 15.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm |  | Fd = 0.19 tf situação: GE Meq = 40 kgf.m As = 0.15 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.37 cm | Fd = 0.05 tf situação: GE Meq = 10 kgf.m As = 0.18 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.32 cm | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 231 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm | Fd = 0.19 tf situação: GE Meq = 40 kgf.m As = 0.17 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.41 cm | Fd = 0.05 tf situação: GE Meq = 10 kgf.m As = 0.20 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.36 cm | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 284 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm | Fd = 0.19 tf situação: GE Meq = 40 kgf.m As = 0.08 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.23 cm | Fd = 0.05 tf situação: GE Meq = 10 kgf.m As = 0.11 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.18 cm | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 95 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 0.82 tf VRd2 = 30.01 tf | Td = 3 kgf.m TRd2 = 1409 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.32 tf k = 1.02 |  | Vmin = 2.87 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 26 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V14

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-2 | retangular bw = 15.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm |  | Fd = 0.16 tf situação: GE Meq = 34 kgf.m As = 0.13 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.32 cm |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 225 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm | Fd = 0.15 tf situação: GE Meq = 31 kgf.m As = 0.27 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.59 cm |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 274 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 0 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.00 cm |  |  |  |
| 3 | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm | Fd = 0.16 tf situação: GE Meq = 34 kgf.m As = 0.24 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.54 cm |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 230 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-2 | Vd = 1.02 tf VRd2 = 30.01 tf | Td = 4 kgf.m TRd2 = 1409 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-2 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.32 tf k = 1.04 |  | Vmin = 2.87 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 26 |  |  |  |

| ARMADURA DE SUSPENSÃO (DIAGRAMA EQUIVALENTE) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nó |  | Grampo |  |  | Reforço nos estribos |  |  |  |
| N° | Viga | Vd (tf) | As (cm2) | Estribos | Vd (tf) | As (cm2) | Vdequiv | Compr. Trecho (cm) |
| 2 | V5 | - | - | - | -0.45 | 0.07 | 0.26 | 50.00 |
| Condição: Nó 2: Viga de apoio - Viga apoiada em viga de mesma altura ou maior |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Cálculo da Viga V15

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 15.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm |  |  |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 27 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm |  |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 101 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm |  |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 78 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 0.62 tf VRd2 = 30.01 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 1409 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.02 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.32 tf k = 1.00 |  | Vmin = 2.87 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 26 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V16

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 15.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm |  | Fd = 0.33 tf situação: GE Meq = 70 kgf.m As = 0.10 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.34 cm | Fd = 0.16 tf situação: GE Meq = 33 kgf.m As = 0.16 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.24 cm | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 0 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 15.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm |  | Fd = 0.34 tf situação: GE Meq = 73 kgf.m As = 0.30 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.72 cm |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 481 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm | Fd = 0.33 tf situação: GE Meq = 70 kgf.m As = 0.39 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.89 cm | Fd = 0.16 tf situação: GE Meq = 33 kgf.m As = 0.45 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.79 cm | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 350 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm | Fd = 0.34 tf situação: GE Meq = 73 kgf.m As = 0.31 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.75 cm | Fd = 0.16 tf situação: GE Meq = 33 kgf.m As = 0.38 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.65 cm | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 503 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 3 | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm | Fd = 0.34 tf situação: GE Meq = 73 kgf.m As = 0.13 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.40 cm |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 198 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 0.94 tf VRd2 = 30.01 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 1409 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |
| 2 2-2 | Vd = 1.12 tf VRd2 = 30.01 tf | Td = 3 kgf.m TRd2 = 1409 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.32 tf k = 2.00 |  | Vmin = 2.87 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 26 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.32 tf k = 1.03 |  | Vmin = 2.87 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 26 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V17

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 15.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm |  | Fd = 0.09 tf situação: GE Meq = 20 kgf.m As = 0.04 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.12 cm |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 0 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 15.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm |  | Fd = 0.27 tf situação: GE Meq = 58 kgf.m As = 0.26 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.62 cm | Fd = 0.05 tf situação: GE Meq = 11 kgf.m As = 0.30 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.56 cm | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 371 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm | Fd = 0.09 tf situação: GE Meq = 20 kgf.m As = 0.09 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.22 cm |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 75 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm | Fd = 0.27 tf situação: GE Meq = 58 kgf.m As = 0.31 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.71 cm | Fd = 0.05 tf situação: GE Meq = 11 kgf.m As = 0.35 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.64 cm | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 424 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 3 | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm | Fd = 0.27 tf situação: GE Meq = 58 kgf.m As = 0.41 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.90 cm | Fd = 0.05 tf situação: GE Meq = 11 kgf.m As = 0.45 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.83 cm | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 456 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 0.66 tf VRd2 = 30.01 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 1409 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.02 |
| 2 2-2 | Vd = 1.07 tf VRd2 = 30.01 tf | Td = 4 kgf.m TRd2 = 1409 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.32 tf k = 2.00 |  | Vmin = 2.87 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 26 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.32 tf k = 1.02 |  | Vmin = 2.87 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 26 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V18

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 15.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm |  |  |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 26 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm |  |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 93 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm |  |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 94 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 0.63 tf VRd2 = 30.01 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 1409 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.02 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.32 tf k = 1.00 |  | Vmin = 2.87 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 26 |  |  |  |

## Cálculo da Viga V19

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-2 | retangular bw = 15.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm |  | Fd = 0.21 tf situação: GE Meq = 45 kgf.m As = 0.24 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.56 cm |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 335 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm | Fd = 0.21 tf situação: GE Meq = 45 kgf.m As = 0.28 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.64 cm |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 273 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 0 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.00 cm |  |  |  |
| 3 | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm | Fd = 0.19 tf situação: GE Meq = 41 kgf.m As = 0.10 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.28 cm |  | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 120 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-2 | Vd = 1.04 tf VRd2 = 30.01 tf | Td = 3 kgf.m TRd2 = 1409 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-2 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.32 tf k = 1.02 |  | Vmin = 2.87 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 26 |  |  |  |

| ARMADURA DE SUSPENSÃO (DIAGRAMA EQUIVALENTE) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nó |  | Grampo |  |  | Reforço nos estribos |  |  |  |
| N° | Viga | Vd (tf) | As (cm2) | Estribos | Vd (tf) | As (cm2) | Vdequiv | Compr. Trecho (cm) |
| 2 | V6 | - | - | - | -0.44 | 0.07 | 0.25 | 50.00 |
| Condição: Nó 2: Viga de apoio - Viga apoiada em viga de mesma altura ou maior |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Cálculo da Viga V20

Pavimento COBERTURA - Lance 2

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 15.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm |  | Fd = 0.13 tf situação: GE Meq = 28 kgf.m As = 0.10 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.25 cm | Fd = 0.06 tf situação: GE Meq = 12 kgf.m As = 0.13 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.22 cm | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 148 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 15.00 cm h = 50.00 cm | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm |  | Fd = 0.17 tf situação: GE Meq = 36 kgf.m As = 0.14 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.34 cm | Fd = 0.04 tf situação: GE Meq = 9 kgf.m As = 0.17 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.30 cm | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 213 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm | Fd = 0.13 tf situação: GE Meq = 28 kgf.m As = 0.07 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.19 cm | Fd = 0.06 tf situação: GE Meq = 12 kgf.m As = 0.09 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.15 cm | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 61 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm | Fd = 0.17 tf situação: GE Meq = 36 kgf.m As = 0.29 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.63 cm | Fd = 0.06 tf situação: GE Meq = 12 kgf.m As = 0.32 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.58 cm | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 326 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 3 | Md = 1667 kgf.m As = 0.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm | Fd = 0.17 tf situação: GE Meq = 36 kgf.m As = 0.09 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.25 cm | Fd = 0.04 tf situação: GE Meq = 9 kgf.m As = 0.12 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.20 cm | As = 1.12 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 46.10 cm % armad. = 0.20 M = 102 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 0.85 tf VRd2 = 30.01 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 1409 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |
| 2 2-2 | Vd = 0.88 tf VRd2 = 30.01 tf | Td = 8 kgf.m TRd2 = 1409 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.32 tf k = 1.01 |  | Vmin = 2.87 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 26 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 46.10 cm Vc0 = 5.32 tf k = 1.01 |  | Vmin = 2.87 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 26 |  |  |  |