MEMORIAL DE CÁLCULO ESTRUTURAL

QUADRA POLIESPORTIVA

ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA

| REVISÃO | DATA | DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- |
| R06 | 11/10/2023 | Atendimento ao Parecer Técnico Nº 172/2023 - SUOB | Gabriel Vinicius Vitta |
| Nome do projeto | PROJETO DA ESCOLA ESTADUAL DA POLICIA.MILITAR TIRADENTES “CABO ISRAEL WESLEY PRADO DE ALMEIDA” |  |  |
| Endereço do projeto | Rua Belo Horizonte, s/n, Juara - MT, 78575-000 |  |  |

## Memorial de cálculo

1.- DADOS DE OBRA

1.1.- Normas consideradas

Aço dobrado: ABNT NBR 14762: 2010

Aços laminados e soldados: ABNT NBR 8800:2008

Categoria de uso: Edificações comerciais, de escritórios e de acesso público

1.2.- Estados limites

| E.L.U. Aço dobrado | NBR 14762: 2010 |
| --- | --- |
| E.L.U. Aço laminado | NBR 8800: 2008 |
| Deslocamentos | Ações características |

1.2.1.- Situações de projeto

Para as distintas situações de projeto, as combinações de ações serão definidas de acordo com os seguintes critérios:

-	Com coeficientes de combinação

-	Sem coeficientes de combinação

-	Onde:

| Gk | Ação permanente |
| --- | --- |
| Pk | Acção de pré-esforço |
| Qk | Ação variável |
| G | Coeficiente parcial de segurança das ações permanentes |
| P | Coeficiente parcial de segurança da acção de pré-esforço |
| Q,1 | Coeficiente parcial de segurança da ação variável principal |
| Q,i | Coeficiente parcial de segurança das ações variáveis de acompanhamento |
| p,1 | Coeficiente de combinação da ação variável principal |
| a,i | Coeficiente de combinação das ações variáveis de acompanhamento |

Para cada situação de projeto e estado limite, os coeficientes a utilizar serão:

E.L.U. Aço dobrado: ABNT NBR 14762: 2010

| Normal |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciais de segurança () |  | Coeficientes de combinação () |  |
|  | Favorável | Desfavorável | Principal (p) | Acompanhamento (a) |
| Permanente (G) | 1.000 | 1.250 | - | - |
| Sobrecarga (Q) | 0.000 | 1.500 | 1.000 | 0.700 |
| Vento (Q) | 0.000 | 1.400 | 1.000 | 0.600 |

E.L.U. Aço laminado: ABNT NBR 8800:2008

| Normal |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciais de segurança () |  | Coeficientes de combinação () |  |
|  | Favorável | Desfavorável | Principal (p) | Acompanhamento (a) |
| Permanente (G) | 1.000 | 1.500 | - | - |
| Sobrecarga (Q) | 0.000 | 1.500 | 1.000 | 0.700 |
| Vento (Q) | 0.000 | 1.400 | 1.000 | 0.600 |

Deslocamentos

| Ações variáveis sem sismo |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciais de segurança () |  |
|  | Favorável | Desfavorável |
| Permanente (G) | 1.000 | 1.000 |
| Sobrecarga (Q) | 0.000 | 1.000 |
| Vento (Q) | 0.000 | 1.000 |

2.- ESTRUTURA

2.1.- Geometria

2.1.1.- Nós

Referências:

x, y, z: Deslocamentos prescritos em eixos globais.

x, y, z: Rotações prescritas em eixos globais.

Cada grau de liberdade marca-se com 'X' se estiver restringido e, caso contrário, com '-'.

| Nós |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Referência | Coordenadas |  |  | Vínculo c/ exterior |  |  |  |  |  | Vinculação interna |
|  | X (m) | Y (m) | Z (m) | x | y | z | x | y | z |  |
| N1 | 8.437 | 4.233 | 0.487 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N2 | 9.007 | 4.233 | 0.487 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N3 | 8.437 | 4.233 | 0.737 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N4 | 9.007 | 4.233 | 0.737 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N5 | 8.437 | 4.233 | 0.000 | X | X | X | - | - | - | Engastado |
| N6 | 8.437 | 4.233 | 0.241 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N7 | 8.437 | 4.233 | 1.083 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N8 | 9.007 | 4.233 | 0.241 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N9 | 9.007 | 4.233 | 1.020 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N10 | 8.765 | 4.233 | 0.000 | X | X | X | - | - | - | Engastado |
| N11 | 29.087 | 4.233 | 0.487 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N12 | 29.657 | 4.233 | 0.487 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N13 | 29.087 | 4.233 | 0.737 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N14 | 29.657 | 4.233 | 0.737 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N15 | 29.657 | 4.233 | 0.000 | X | X | X | - | - | - | Engastado |
| N16 | 29.657 | 4.233 | 0.241 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N17 | 29.657 | 4.233 | 1.083 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N18 | 29.087 | 4.233 | 0.241 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N19 | 29.087 | 4.233 | 1.020 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N20 | 29.328 | 4.233 | 0.000 | X | X | X | - | - | - | Engastado |
| N21 | 18.512 | 4.233 | 8.427 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N22 | 18.483 | 4.233 | 8.996 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N23 | 17.979 | 4.233 | 8.386 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N24 | 17.921 | 4.233 | 8.953 | - | - | - | - | - | - | Engastado |
| N25 | 17.449 | 4.233 | 8.318 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N26 | 17.362 | 4.233 | 8.881 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N27 | 16.923 | 4.233 | 8.223 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N28 | 16.807 | 4.233 | 8.781 | - | - | - | - | - | - | Engastado |
| N29 | 16.402 | 4.233 | 8.102 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N30 | 16.258 | 4.233 | 8.653 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N31 | 15.888 | 4.233 | 7.954 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N32 | 15.717 | 4.233 | 8.497 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N33 | 15.382 | 4.233 | 7.780 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N34 | 15.184 | 4.233 | 8.314 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N35 | 14.886 | 4.233 | 7.581 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N36 | 14.661 | 4.233 | 8.104 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N37 | 14.401 | 4.233 | 7.357 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N38 | 14.149 | 4.233 | 7.867 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N39 | 13.928 | 4.233 | 7.108 | - | - | - | - | - | - | Engastado |
| N40 | 13.650 | 4.233 | 7.605 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N41 | 13.468 | 4.233 | 6.836 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N42 | 13.166 | 4.233 | 7.318 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N43 | 13.022 | 4.233 | 6.540 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N44 | 12.696 | 4.233 | 7.006 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N45 | 12.592 | 4.233 | 6.223 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N46 | 12.243 | 4.233 | 6.671 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N47 | 12.179 | 4.233 | 5.884 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N48 | 11.808 | 4.233 | 6.313 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N49 | 11.783 | 4.233 | 5.524 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N50 | 11.391 | 4.233 | 5.934 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N51 | 11.407 | 4.233 | 5.144 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N52 | 10.994 | 4.233 | 5.534 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N53 | 11.050 | 4.233 | 4.746 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N54 | 10.618 | 4.233 | 5.114 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N55 | 10.714 | 4.233 | 4.330 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N56 | 10.264 | 4.233 | 4.675 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N57 | 10.399 | 4.233 | 3.898 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N58 | 9.933 | 4.233 | 4.220 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N59 | 10.107 | 4.233 | 3.450 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N60 | 9.626 | 4.233 | 3.748 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N61 | 9.838 | 4.233 | 2.988 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N62 | 9.342 | 4.233 | 3.260 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N63 | 9.593 | 4.233 | 2.513 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N64 | 9.085 | 4.233 | 2.760 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N65 | 9.373 | 4.233 | 2.026 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N66 | 8.852 | 4.233 | 2.246 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N67 | 9.177 | 4.233 | 1.529 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N68 | 8.647 | 4.233 | 1.722 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N69 | 19.047 | 4.233 | 8.440 | - | - | - | - | - | - | Engastado |
| N70 | 19.047 | 4.233 | 9.010 | - | - | - | - | - | - | Engastado |
| N71 | 19.581 | 4.233 | 8.427 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N72 | 19.610 | 4.233 | 8.996 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N73 | 20.114 | 4.233 | 8.386 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N74 | 20.172 | 4.233 | 8.953 | - | - | - | - | - | - | Engastado |
| N75 | 20.644 | 4.233 | 8.318 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N76 | 20.731 | 4.233 | 8.881 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N77 | 21.171 | 4.233 | 8.223 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N78 | 21.286 | 4.233 | 8.781 | - | - | - | - | - | - | Engastado |
| N79 | 21.691 | 4.233 | 8.102 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N80 | 21.835 | 4.233 | 8.653 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N81 | 22.205 | 4.233 | 7.954 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N82 | 22.376 | 4.233 | 8.497 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N83 | 22.711 | 4.233 | 7.780 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N84 | 22.909 | 4.233 | 8.314 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N85 | 23.207 | 4.233 | 7.581 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N86 | 23.432 | 4.233 | 8.104 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N87 | 23.692 | 4.233 | 7.357 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N88 | 23.944 | 4.233 | 7.867 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N89 | 24.166 | 4.233 | 7.108 | - | - | - | - | - | - | Engastado |
| N90 | 24.443 | 4.233 | 7.605 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N91 | 24.626 | 4.233 | 6.836 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N92 | 24.928 | 4.233 | 7.318 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N93 | 25.071 | 4.233 | 6.540 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N94 | 25.397 | 4.233 | 7.006 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N95 | 25.501 | 4.233 | 6.223 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N96 | 25.850 | 4.233 | 6.671 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N97 | 25.914 | 4.233 | 5.884 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N98 | 26.286 | 4.233 | 6.313 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N99 | 26.310 | 4.233 | 5.524 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N100 | 26.702 | 4.233 | 5.934 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N101 | 26.686 | 4.233 | 5.144 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N102 | 27.099 | 4.233 | 5.534 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N103 | 27.043 | 4.233 | 4.746 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N104 | 27.475 | 4.233 | 5.114 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N105 | 27.379 | 4.233 | 4.330 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N106 | 27.829 | 4.233 | 4.675 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N107 | 27.694 | 4.233 | 3.898 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N108 | 28.160 | 4.233 | 4.220 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N109 | 27.986 | 4.233 | 3.450 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N110 | 28.468 | 4.233 | 3.748 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N111 | 28.255 | 4.233 | 2.988 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N112 | 28.751 | 4.233 | 3.260 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N113 | 28.500 | 4.233 | 2.513 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N114 | 29.009 | 4.233 | 2.760 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N115 | 28.721 | 4.233 | 2.026 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N116 | 29.241 | 4.233 | 2.246 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N117 | 28.916 | 4.233 | 1.529 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N118 | 29.446 | 4.233 | 1.722 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N119 | 19.047 | 4.233 | 9.350 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N120 | 21.351 | 4.233 | 9.113 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N121 | 20.210 | 4.233 | 9.290 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N122 | 17.884 | 4.233 | 9.293 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N123 | 16.742 | 4.233 | 9.119 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N124 | 8.437 | 8.233 | 0.487 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N125 | 9.007 | 8.233 | 0.487 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N126 | 8.437 | 8.233 | 0.737 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N127 | 9.007 | 8.233 | 0.737 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N128 | 8.437 | 8.233 | 0.000 | X | X | X | - | - | - | Engastado |
| N129 | 8.437 | 8.233 | 0.241 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N130 | 8.437 | 8.233 | 1.083 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N131 | 9.007 | 8.233 | 0.241 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N132 | 9.007 | 8.233 | 1.020 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N133 | 8.765 | 8.233 | 0.000 | X | X | X | - | - | - | Engastado |
| N134 | 29.087 | 8.233 | 0.487 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N135 | 29.657 | 8.233 | 0.487 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N136 | 29.087 | 8.233 | 0.737 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N137 | 29.657 | 8.233 | 0.737 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N138 | 29.657 | 8.233 | 0.000 | X | X | X | - | - | - | Engastado |
| N139 | 29.657 | 8.233 | 0.241 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N140 | 29.657 | 8.233 | 1.083 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N141 | 29.087 | 8.233 | 0.241 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N142 | 29.087 | 8.233 | 1.020 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N143 | 29.328 | 8.233 | 0.000 | X | X | X | - | - | - | Engastado |
| N144 | 18.512 | 8.233 | 8.427 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N145 | 18.483 | 8.233 | 8.996 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N146 | 17.979 | 8.233 | 8.386 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N147 | 17.921 | 8.233 | 8.953 | - | - | - | - | - | - | Engastado |
| N148 | 17.449 | 8.233 | 8.318 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N149 | 17.362 | 8.233 | 8.881 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N150 | 16.923 | 8.233 | 8.223 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N151 | 16.807 | 8.233 | 8.781 | - | - | - | - | - | - | Engastado |
| N152 | 16.402 | 8.233 | 8.102 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N153 | 16.258 | 8.233 | 8.653 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N154 | 15.888 | 8.233 | 7.954 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N155 | 15.717 | 8.233 | 8.497 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N156 | 15.382 | 8.233 | 7.780 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N157 | 15.184 | 8.233 | 8.314 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N158 | 14.886 | 8.233 | 7.581 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N159 | 14.661 | 8.233 | 8.104 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N160 | 14.401 | 8.233 | 7.357 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N161 | 14.149 | 8.233 | 7.867 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N162 | 13.928 | 8.233 | 7.108 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N163 | 13.650 | 8.233 | 7.605 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N164 | 13.468 | 8.233 | 6.836 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N165 | 13.166 | 8.233 | 7.318 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N166 | 13.022 | 8.233 | 6.540 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N167 | 12.696 | 8.233 | 7.006 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N168 | 12.592 | 8.233 | 6.223 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N169 | 12.243 | 8.233 | 6.671 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N170 | 12.179 | 8.233 | 5.884 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N171 | 11.808 | 8.233 | 6.313 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N172 | 11.783 | 8.233 | 5.524 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N173 | 11.391 | 8.233 | 5.934 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N174 | 11.407 | 8.233 | 5.144 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N175 | 10.994 | 8.233 | 5.534 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N176 | 11.050 | 8.233 | 4.746 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N177 | 10.618 | 8.233 | 5.114 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N178 | 10.714 | 8.233 | 4.330 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N179 | 10.264 | 8.233 | 4.675 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N180 | 10.399 | 8.233 | 3.898 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N181 | 9.933 | 8.233 | 4.220 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N182 | 10.107 | 8.233 | 3.450 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N183 | 9.626 | 8.233 | 3.748 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N184 | 9.838 | 8.233 | 2.988 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N185 | 9.342 | 8.233 | 3.260 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N186 | 9.593 | 8.233 | 2.513 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N187 | 9.085 | 8.233 | 2.760 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N188 | 9.373 | 8.233 | 2.026 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N189 | 8.852 | 8.233 | 2.246 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N190 | 9.177 | 8.233 | 1.529 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N191 | 8.647 | 8.233 | 1.722 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N192 | 19.047 | 8.233 | 8.440 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N193 | 19.047 | 8.233 | 9.010 | - | - | - | - | - | - | Engastado |
| N194 | 19.581 | 8.233 | 8.427 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N195 | 19.610 | 8.233 | 8.996 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N196 | 20.114 | 8.233 | 8.386 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N197 | 20.172 | 8.233 | 8.953 | - | - | - | - | - | - | Engastado |
| N198 | 20.644 | 8.233 | 8.318 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N199 | 20.731 | 8.233 | 8.881 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N200 | 21.171 | 8.233 | 8.223 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N201 | 21.286 | 8.233 | 8.781 | - | - | - | - | - | - | Engastado |
| N202 | 21.691 | 8.233 | 8.102 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N203 | 21.835 | 8.233 | 8.653 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N204 | 22.205 | 8.233 | 7.954 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N205 | 22.376 | 8.233 | 8.497 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N206 | 22.711 | 8.233 | 7.780 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N207 | 22.909 | 8.233 | 8.314 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N208 | 23.207 | 8.233 | 7.581 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N209 | 23.432 | 8.233 | 8.104 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N210 | 23.692 | 8.233 | 7.357 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N211 | 23.944 | 8.233 | 7.867 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N212 | 24.166 | 8.233 | 7.108 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N213 | 24.443 | 8.233 | 7.605 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N214 | 24.626 | 8.233 | 6.836 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N215 | 24.928 | 8.233 | 7.318 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N216 | 25.071 | 8.233 | 6.540 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N217 | 25.397 | 8.233 | 7.006 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N218 | 25.501 | 8.233 | 6.223 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N219 | 25.850 | 8.233 | 6.671 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N220 | 25.914 | 8.233 | 5.884 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N221 | 26.286 | 8.233 | 6.313 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N222 | 26.310 | 8.233 | 5.524 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N223 | 26.702 | 8.233 | 5.934 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N224 | 26.686 | 8.233 | 5.144 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N225 | 27.099 | 8.233 | 5.534 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N226 | 27.043 | 8.233 | 4.746 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N227 | 27.475 | 8.233 | 5.114 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N228 | 27.379 | 8.233 | 4.330 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N229 | 27.829 | 8.233 | 4.675 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N230 | 27.694 | 8.233 | 3.898 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N231 | 28.160 | 8.233 | 4.220 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N232 | 27.986 | 8.233 | 3.450 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N233 | 28.468 | 8.233 | 3.748 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N234 | 28.255 | 8.233 | 2.988 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N235 | 28.751 | 8.233 | 3.260 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N236 | 28.500 | 8.233 | 2.513 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N237 | 29.009 | 8.233 | 2.760 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N238 | 28.721 | 8.233 | 2.026 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N239 | 29.241 | 8.233 | 2.246 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N240 | 28.916 | 8.233 | 1.529 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N241 | 29.446 | 8.233 | 1.722 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N242 | 19.047 | 8.233 | 9.350 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N243 | 21.351 | 8.233 | 9.113 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N244 | 20.210 | 8.233 | 9.290 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N245 | 17.884 | 8.233 | 9.293 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N246 | 16.742 | 8.233 | 9.119 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N247 | 8.437 | 12.233 | 0.487 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N248 | 9.007 | 12.233 | 0.487 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N249 | 8.437 | 12.233 | 0.737 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N250 | 9.007 | 12.233 | 0.737 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N251 | 8.437 | 12.233 | 0.000 | X | X | X | - | - | - | Engastado |
| N252 | 8.437 | 12.233 | 0.241 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N253 | 8.437 | 12.233 | 1.083 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N254 | 9.007 | 12.233 | 0.241 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N255 | 9.007 | 12.233 | 1.020 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N256 | 8.765 | 12.233 | 0.000 | X | X | X | - | - | - | Engastado |
| N257 | 29.087 | 12.233 | 0.487 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N258 | 29.657 | 12.233 | 0.487 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N259 | 29.087 | 12.233 | 0.737 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N260 | 29.657 | 12.233 | 0.737 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N261 | 29.657 | 12.233 | 0.000 | X | X | X | - | - | - | Engastado |
| N262 | 29.657 | 12.233 | 0.241 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N263 | 29.657 | 12.233 | 1.083 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N264 | 29.087 | 12.233 | 0.241 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N265 | 29.087 | 12.233 | 1.020 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N266 | 29.328 | 12.233 | 0.000 | X | X | X | - | - | - | Engastado |
| N267 | 18.512 | 12.233 | 8.427 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N268 | 18.483 | 12.233 | 8.996 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N269 | 17.979 | 12.233 | 8.386 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N270 | 17.921 | 12.233 | 8.953 | - | - | - | - | - | - | Engastado |
| N271 | 17.449 | 12.233 | 8.318 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N272 | 17.362 | 12.233 | 8.881 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N273 | 16.923 | 12.233 | 8.223 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N274 | 16.807 | 12.233 | 8.781 | - | - | - | - | - | - | Engastado |
| N275 | 16.402 | 12.233 | 8.102 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N276 | 16.258 | 12.233 | 8.653 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N277 | 15.888 | 12.233 | 7.954 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N278 | 15.717 | 12.233 | 8.497 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N279 | 15.382 | 12.233 | 7.780 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N280 | 15.184 | 12.233 | 8.314 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N281 | 14.886 | 12.233 | 7.581 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N282 | 14.661 | 12.233 | 8.104 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N283 | 14.401 | 12.233 | 7.357 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N284 | 14.149 | 12.233 | 7.867 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N285 | 13.928 | 12.233 | 7.108 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N286 | 13.650 | 12.233 | 7.605 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N287 | 13.468 | 12.233 | 6.836 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N288 | 13.166 | 12.233 | 7.318 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N289 | 13.022 | 12.233 | 6.540 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N290 | 12.696 | 12.233 | 7.006 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N291 | 12.592 | 12.233 | 6.223 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N292 | 12.243 | 12.233 | 6.671 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N293 | 12.179 | 12.233 | 5.884 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N294 | 11.808 | 12.233 | 6.313 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N295 | 11.783 | 12.233 | 5.524 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N296 | 11.391 | 12.233 | 5.934 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N297 | 11.407 | 12.233 | 5.144 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N298 | 10.994 | 12.233 | 5.534 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N299 | 11.050 | 12.233 | 4.746 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N300 | 10.618 | 12.233 | 5.114 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N301 | 10.714 | 12.233 | 4.330 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N302 | 10.264 | 12.233 | 4.675 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N303 | 10.399 | 12.233 | 3.898 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N304 | 9.933 | 12.233 | 4.220 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N305 | 10.107 | 12.233 | 3.450 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N306 | 9.626 | 12.233 | 3.748 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N307 | 9.838 | 12.233 | 2.988 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N308 | 9.342 | 12.233 | 3.260 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N309 | 9.593 | 12.233 | 2.513 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N310 | 9.085 | 12.233 | 2.760 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N311 | 9.373 | 12.233 | 2.026 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N312 | 8.852 | 12.233 | 2.246 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N313 | 9.177 | 12.233 | 1.529 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N314 | 8.647 | 12.233 | 1.722 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N315 | 19.047 | 12.233 | 8.440 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N316 | 19.047 | 12.233 | 9.010 | - | - | - | - | - | - | Engastado |
| N317 | 19.581 | 12.233 | 8.427 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N318 | 19.610 | 12.233 | 8.996 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N319 | 20.114 | 12.233 | 8.386 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N320 | 20.172 | 12.233 | 8.953 | - | - | - | - | - | - | Engastado |
| N321 | 20.644 | 12.233 | 8.318 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N322 | 20.731 | 12.233 | 8.881 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N323 | 21.171 | 12.233 | 8.223 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N324 | 21.286 | 12.233 | 8.781 | - | - | - | - | - | - | Engastado |
| N325 | 21.691 | 12.233 | 8.102 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N326 | 21.835 | 12.233 | 8.653 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N327 | 22.205 | 12.233 | 7.954 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N328 | 22.376 | 12.233 | 8.497 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N329 | 22.711 | 12.233 | 7.780 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N330 | 22.909 | 12.233 | 8.314 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N331 | 23.207 | 12.233 | 7.581 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N332 | 23.432 | 12.233 | 8.104 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N333 | 23.692 | 12.233 | 7.357 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N334 | 23.944 | 12.233 | 7.867 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N335 | 24.166 | 12.233 | 7.108 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N336 | 24.443 | 12.233 | 7.605 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N337 | 24.626 | 12.233 | 6.836 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N338 | 24.928 | 12.233 | 7.318 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N339 | 25.071 | 12.233 | 6.540 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N340 | 25.397 | 12.233 | 7.006 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N341 | 25.501 | 12.233 | 6.223 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N342 | 25.850 | 12.233 | 6.671 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N343 | 25.914 | 12.233 | 5.884 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N344 | 26.286 | 12.233 | 6.313 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N345 | 26.310 | 12.233 | 5.524 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N346 | 26.702 | 12.233 | 5.934 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N347 | 26.686 | 12.233 | 5.144 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N348 | 27.099 | 12.233 | 5.534 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N349 | 27.043 | 12.233 | 4.746 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N350 | 27.475 | 12.233 | 5.114 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N351 | 27.379 | 12.233 | 4.330 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N352 | 27.829 | 12.233 | 4.675 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N353 | 27.694 | 12.233 | 3.898 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N354 | 28.160 | 12.233 | 4.220 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N355 | 27.986 | 12.233 | 3.450 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N356 | 28.468 | 12.233 | 3.748 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N357 | 28.255 | 12.233 | 2.988 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N358 | 28.751 | 12.233 | 3.260 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N359 | 28.500 | 12.233 | 2.513 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N360 | 29.009 | 12.233 | 2.760 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N361 | 28.721 | 12.233 | 2.026 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N362 | 29.241 | 12.233 | 2.246 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N363 | 28.916 | 12.233 | 1.529 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N364 | 29.446 | 12.233 | 1.722 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N365 | 19.047 | 12.233 | 9.350 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N366 | 21.351 | 12.233 | 9.113 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N367 | 20.210 | 12.233 | 9.290 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N368 | 17.884 | 12.233 | 9.293 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N369 | 16.742 | 12.233 | 9.119 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N370 | 8.437 | 16.233 | 0.487 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N371 | 9.007 | 16.233 | 0.487 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N372 | 8.437 | 16.233 | 0.737 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N373 | 9.007 | 16.233 | 0.737 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N374 | 8.437 | 16.233 | 0.000 | X | X | X | - | - | - | Engastado |
| N375 | 8.437 | 16.233 | 0.241 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N376 | 8.437 | 16.233 | 1.083 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N377 | 9.007 | 16.233 | 0.241 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N378 | 9.007 | 16.233 | 1.020 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N379 | 8.765 | 16.233 | 0.000 | X | X | X | - | - | - | Engastado |
| N380 | 29.087 | 16.233 | 0.487 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N381 | 29.657 | 16.233 | 0.487 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N382 | 29.087 | 16.233 | 0.737 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N383 | 29.657 | 16.233 | 0.737 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N384 | 29.657 | 16.233 | 0.000 | X | X | X | - | - | - | Engastado |
| N385 | 29.657 | 16.233 | 0.241 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N386 | 29.657 | 16.233 | 1.083 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N387 | 29.087 | 16.233 | 0.241 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N388 | 29.087 | 16.233 | 1.020 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N389 | 29.328 | 16.233 | 0.000 | X | X | X | - | - | - | Engastado |
| N390 | 18.512 | 16.233 | 8.427 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N391 | 18.483 | 16.233 | 8.996 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N392 | 17.979 | 16.233 | 8.386 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N393 | 17.921 | 16.233 | 8.953 | - | - | - | - | - | - | Engastado |
| N394 | 17.449 | 16.233 | 8.318 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N395 | 17.362 | 16.233 | 8.881 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N396 | 16.923 | 16.233 | 8.223 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N397 | 16.807 | 16.233 | 8.781 | - | - | - | - | - | - | Engastado |
| N398 | 16.402 | 16.233 | 8.102 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N399 | 16.258 | 16.233 | 8.653 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N400 | 15.888 | 16.233 | 7.954 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N401 | 15.717 | 16.233 | 8.497 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N402 | 15.382 | 16.233 | 7.780 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N403 | 15.184 | 16.233 | 8.314 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N404 | 14.886 | 16.233 | 7.581 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N405 | 14.661 | 16.233 | 8.104 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N406 | 14.401 | 16.233 | 7.357 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N407 | 14.149 | 16.233 | 7.867 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N408 | 13.928 | 16.233 | 7.108 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N409 | 13.650 | 16.233 | 7.605 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N410 | 13.468 | 16.233 | 6.836 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N411 | 13.166 | 16.233 | 7.318 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N412 | 13.022 | 16.233 | 6.540 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N413 | 12.696 | 16.233 | 7.006 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N414 | 12.592 | 16.233 | 6.223 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N415 | 12.243 | 16.233 | 6.671 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N416 | 12.179 | 16.233 | 5.884 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N417 | 11.808 | 16.233 | 6.313 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N418 | 11.783 | 16.233 | 5.524 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N419 | 11.391 | 16.233 | 5.934 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N420 | 11.407 | 16.233 | 5.144 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N421 | 10.994 | 16.233 | 5.534 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N422 | 11.050 | 16.233 | 4.746 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N423 | 10.618 | 16.233 | 5.114 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N424 | 10.714 | 16.233 | 4.330 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N425 | 10.264 | 16.233 | 4.675 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N426 | 10.399 | 16.233 | 3.898 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N427 | 9.933 | 16.233 | 4.220 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N428 | 10.107 | 16.233 | 3.450 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N429 | 9.626 | 16.233 | 3.748 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N430 | 9.838 | 16.233 | 2.988 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N431 | 9.342 | 16.233 | 3.260 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N432 | 9.593 | 16.233 | 2.513 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N433 | 9.085 | 16.233 | 2.760 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N434 | 9.373 | 16.233 | 2.026 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N435 | 8.852 | 16.233 | 2.246 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N436 | 9.177 | 16.233 | 1.529 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N437 | 8.647 | 16.233 | 1.722 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N438 | 19.047 | 16.233 | 8.440 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N439 | 19.047 | 16.233 | 9.010 | - | - | - | - | - | - | Engastado |
| N440 | 19.581 | 16.233 | 8.427 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N441 | 19.610 | 16.233 | 8.996 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N442 | 20.114 | 16.233 | 8.386 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N443 | 20.172 | 16.233 | 8.953 | - | - | - | - | - | - | Engastado |
| N444 | 20.644 | 16.233 | 8.318 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N445 | 20.731 | 16.233 | 8.881 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N446 | 21.171 | 16.233 | 8.223 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N447 | 21.286 | 16.233 | 8.781 | - | - | - | - | - | - | Engastado |
| N448 | 21.691 | 16.233 | 8.102 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N449 | 21.835 | 16.233 | 8.653 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N450 | 22.205 | 16.233 | 7.954 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N451 | 22.376 | 16.233 | 8.497 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N452 | 22.711 | 16.233 | 7.780 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N453 | 22.909 | 16.233 | 8.314 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N454 | 23.207 | 16.233 | 7.581 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N455 | 23.432 | 16.233 | 8.104 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N456 | 23.692 | 16.233 | 7.357 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N457 | 23.944 | 16.233 | 7.867 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N458 | 24.166 | 16.233 | 7.108 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N459 | 24.443 | 16.233 | 7.605 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N460 | 24.626 | 16.233 | 6.836 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N461 | 24.928 | 16.233 | 7.318 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N462 | 25.071 | 16.233 | 6.540 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N463 | 25.397 | 16.233 | 7.006 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N464 | 25.501 | 16.233 | 6.223 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N465 | 25.850 | 16.233 | 6.671 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N466 | 25.914 | 16.233 | 5.884 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N467 | 26.286 | 16.233 | 6.313 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N468 | 26.310 | 16.233 | 5.524 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N469 | 26.702 | 16.233 | 5.934 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N470 | 26.686 | 16.233 | 5.144 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N471 | 27.099 | 16.233 | 5.534 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N472 | 27.043 | 16.233 | 4.746 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N473 | 27.475 | 16.233 | 5.114 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N474 | 27.379 | 16.233 | 4.330 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N475 | 27.829 | 16.233 | 4.675 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N476 | 27.694 | 16.233 | 3.898 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N477 | 28.160 | 16.233 | 4.220 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N478 | 27.986 | 16.233 | 3.450 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N479 | 28.468 | 16.233 | 3.748 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N480 | 28.255 | 16.233 | 2.988 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N481 | 28.751 | 16.233 | 3.260 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N482 | 28.500 | 16.233 | 2.513 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N483 | 29.009 | 16.233 | 2.760 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N484 | 28.721 | 16.233 | 2.026 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N485 | 29.241 | 16.233 | 2.246 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N486 | 28.916 | 16.233 | 1.529 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N487 | 29.446 | 16.233 | 1.722 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N488 | 19.047 | 16.233 | 9.350 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N489 | 21.351 | 16.233 | 9.113 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N490 | 20.210 | 16.233 | 9.290 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N491 | 17.884 | 16.233 | 9.293 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N492 | 16.742 | 16.233 | 9.119 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N493 | 8.437 | 20.233 | 0.487 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N494 | 9.007 | 20.233 | 0.487 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N495 | 8.437 | 20.233 | 0.737 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N496 | 9.007 | 20.233 | 0.737 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N497 | 8.437 | 20.233 | 0.000 | X | X | X | - | - | - | Engastado |
| N498 | 8.437 | 20.233 | 0.241 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N499 | 8.437 | 20.233 | 1.083 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N500 | 9.007 | 20.233 | 0.241 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N501 | 9.007 | 20.233 | 1.020 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N502 | 8.765 | 20.233 | 0.000 | X | X | X | - | - | - | Engastado |
| N503 | 29.087 | 20.233 | 0.487 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N504 | 29.657 | 20.233 | 0.487 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N505 | 29.087 | 20.233 | 0.737 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N506 | 29.657 | 20.233 | 0.737 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N507 | 29.657 | 20.233 | 0.000 | X | X | X | - | - | - | Engastado |
| N508 | 29.657 | 20.233 | 0.241 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N509 | 29.657 | 20.233 | 1.083 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N510 | 29.087 | 20.233 | 0.241 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N511 | 29.087 | 20.233 | 1.020 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N512 | 29.328 | 20.233 | 0.000 | X | X | X | - | - | - | Engastado |
| N513 | 18.512 | 20.233 | 8.427 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N514 | 18.483 | 20.233 | 8.996 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N515 | 17.979 | 20.233 | 8.386 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N516 | 17.921 | 20.233 | 8.953 | - | - | - | - | - | - | Engastado |
| N517 | 17.449 | 20.233 | 8.318 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N518 | 17.362 | 20.233 | 8.881 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N519 | 16.923 | 20.233 | 8.223 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N520 | 16.807 | 20.233 | 8.781 | - | - | - | - | - | - | Engastado |
| N521 | 16.402 | 20.233 | 8.102 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N522 | 16.258 | 20.233 | 8.653 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N523 | 15.888 | 20.233 | 7.954 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N524 | 15.717 | 20.233 | 8.497 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N525 | 15.382 | 20.233 | 7.780 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N526 | 15.184 | 20.233 | 8.314 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N527 | 14.886 | 20.233 | 7.581 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N528 | 14.661 | 20.233 | 8.104 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N529 | 14.401 | 20.233 | 7.357 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N530 | 14.149 | 20.233 | 7.867 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N531 | 13.928 | 20.233 | 7.108 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N532 | 13.650 | 20.233 | 7.605 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N533 | 13.468 | 20.233 | 6.836 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N534 | 13.166 | 20.233 | 7.318 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N535 | 13.022 | 20.233 | 6.540 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N536 | 12.696 | 20.233 | 7.006 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N537 | 12.592 | 20.233 | 6.223 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N538 | 12.243 | 20.233 | 6.671 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N539 | 12.179 | 20.233 | 5.884 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N540 | 11.808 | 20.233 | 6.313 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N541 | 11.783 | 20.233 | 5.524 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N542 | 11.391 | 20.233 | 5.934 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N543 | 11.407 | 20.233 | 5.144 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N544 | 10.994 | 20.233 | 5.534 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N545 | 11.050 | 20.233 | 4.746 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N546 | 10.618 | 20.233 | 5.114 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N547 | 10.714 | 20.233 | 4.330 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N548 | 10.264 | 20.233 | 4.675 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N549 | 10.399 | 20.233 | 3.898 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N550 | 9.933 | 20.233 | 4.220 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N551 | 10.107 | 20.233 | 3.450 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N552 | 9.626 | 20.233 | 3.748 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N553 | 9.838 | 20.233 | 2.988 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N554 | 9.342 | 20.233 | 3.260 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N555 | 9.593 | 20.233 | 2.513 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N556 | 9.085 | 20.233 | 2.760 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N557 | 9.373 | 20.233 | 2.026 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N558 | 8.852 | 20.233 | 2.246 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N559 | 9.177 | 20.233 | 1.529 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N560 | 8.647 | 20.233 | 1.722 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N561 | 19.047 | 20.233 | 8.440 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N562 | 19.047 | 20.233 | 9.010 | - | - | - | - | - | - | Engastado |
| N563 | 19.581 | 20.233 | 8.427 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N564 | 19.610 | 20.233 | 8.996 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N565 | 20.114 | 20.233 | 8.386 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N566 | 20.172 | 20.233 | 8.953 | - | - | - | - | - | - | Engastado |
| N567 | 20.644 | 20.233 | 8.318 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N568 | 20.731 | 20.233 | 8.881 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N569 | 21.171 | 20.233 | 8.223 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N570 | 21.286 | 20.233 | 8.781 | - | - | - | - | - | - | Engastado |
| N571 | 21.691 | 20.233 | 8.102 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N572 | 21.835 | 20.233 | 8.653 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N573 | 22.205 | 20.233 | 7.954 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N574 | 22.376 | 20.233 | 8.497 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N575 | 22.711 | 20.233 | 7.780 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N576 | 22.909 | 20.233 | 8.314 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N577 | 23.207 | 20.233 | 7.581 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N578 | 23.432 | 20.233 | 8.104 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N579 | 23.692 | 20.233 | 7.357 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N580 | 23.944 | 20.233 | 7.867 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N581 | 24.166 | 20.233 | 7.108 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N582 | 24.443 | 20.233 | 7.605 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N583 | 24.626 | 20.233 | 6.836 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N584 | 24.928 | 20.233 | 7.318 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N585 | 25.071 | 20.233 | 6.540 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N586 | 25.397 | 20.233 | 7.006 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N587 | 25.501 | 20.233 | 6.223 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N588 | 25.850 | 20.233 | 6.671 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N589 | 25.914 | 20.233 | 5.884 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N590 | 26.286 | 20.233 | 6.313 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N591 | 26.310 | 20.233 | 5.524 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N592 | 26.702 | 20.233 | 5.934 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N593 | 26.686 | 20.233 | 5.144 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N594 | 27.099 | 20.233 | 5.534 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N595 | 27.043 | 20.233 | 4.746 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N596 | 27.475 | 20.233 | 5.114 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N597 | 27.379 | 20.233 | 4.330 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N598 | 27.829 | 20.233 | 4.675 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N599 | 27.694 | 20.233 | 3.898 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N600 | 28.160 | 20.233 | 4.220 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N601 | 27.986 | 20.233 | 3.450 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N602 | 28.468 | 20.233 | 3.748 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N603 | 28.255 | 20.233 | 2.988 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N604 | 28.751 | 20.233 | 3.260 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N605 | 28.500 | 20.233 | 2.513 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N606 | 29.009 | 20.233 | 2.760 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N607 | 28.721 | 20.233 | 2.026 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N608 | 29.241 | 20.233 | 2.246 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N609 | 28.916 | 20.233 | 1.529 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N610 | 29.446 | 20.233 | 1.722 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N611 | 19.047 | 20.233 | 9.350 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N612 | 21.351 | 20.233 | 9.113 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N613 | 20.210 | 20.233 | 9.290 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N614 | 17.884 | 20.233 | 9.293 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N615 | 16.742 | 20.233 | 9.119 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N616 | 8.437 | 24.233 | 0.487 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N617 | 9.007 | 24.233 | 0.487 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N618 | 8.437 | 24.233 | 0.737 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N619 | 9.007 | 24.233 | 0.737 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N620 | 8.437 | 24.233 | 0.000 | X | X | X | - | - | - | Engastado |
| N621 | 8.437 | 24.233 | 0.241 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N622 | 8.437 | 24.233 | 1.083 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N623 | 9.007 | 24.233 | 0.241 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N624 | 9.007 | 24.233 | 1.020 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N625 | 8.765 | 24.233 | 0.000 | X | X | X | - | - | - | Engastado |
| N626 | 29.087 | 24.233 | 0.487 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N627 | 29.657 | 24.233 | 0.487 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N628 | 29.087 | 24.233 | 0.737 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N629 | 29.657 | 24.233 | 0.737 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N630 | 29.657 | 24.233 | 0.000 | X | X | X | - | - | - | Engastado |
| N631 | 29.657 | 24.233 | 0.241 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N632 | 29.657 | 24.233 | 1.083 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N633 | 29.087 | 24.233 | 0.241 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N634 | 29.087 | 24.233 | 1.020 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N635 | 29.328 | 24.233 | 0.000 | X | X | X | - | - | - | Engastado |
| N636 | 18.512 | 24.233 | 8.427 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N637 | 18.483 | 24.233 | 8.996 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N638 | 17.979 | 24.233 | 8.386 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N639 | 17.921 | 24.233 | 8.953 | - | - | - | - | - | - | Engastado |
| N640 | 17.449 | 24.233 | 8.318 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N641 | 17.362 | 24.233 | 8.881 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N642 | 16.923 | 24.233 | 8.223 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N643 | 16.807 | 24.233 | 8.781 | - | - | - | - | - | - | Engastado |
| N644 | 16.402 | 24.233 | 8.102 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N645 | 16.258 | 24.233 | 8.653 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N646 | 15.888 | 24.233 | 7.954 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N647 | 15.717 | 24.233 | 8.497 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N648 | 15.382 | 24.233 | 7.780 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N649 | 15.184 | 24.233 | 8.314 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N650 | 14.886 | 24.233 | 7.581 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N651 | 14.661 | 24.233 | 8.104 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N652 | 14.401 | 24.233 | 7.357 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N653 | 14.149 | 24.233 | 7.867 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N654 | 13.928 | 24.233 | 7.108 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N655 | 13.650 | 24.233 | 7.605 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N656 | 13.468 | 24.233 | 6.836 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N657 | 13.166 | 24.233 | 7.318 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N658 | 13.022 | 24.233 | 6.540 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N659 | 12.696 | 24.233 | 7.006 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N660 | 12.592 | 24.233 | 6.223 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N661 | 12.243 | 24.233 | 6.671 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N662 | 12.179 | 24.233 | 5.884 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N663 | 11.808 | 24.233 | 6.313 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N664 | 11.783 | 24.233 | 5.524 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N665 | 11.391 | 24.233 | 5.934 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N666 | 11.407 | 24.233 | 5.144 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N667 | 10.994 | 24.233 | 5.534 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N668 | 11.050 | 24.233 | 4.746 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N669 | 10.618 | 24.233 | 5.114 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N670 | 10.714 | 24.233 | 4.330 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N671 | 10.264 | 24.233 | 4.675 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N672 | 10.399 | 24.233 | 3.898 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N673 | 9.933 | 24.233 | 4.220 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N674 | 10.107 | 24.233 | 3.450 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N675 | 9.626 | 24.233 | 3.748 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N676 | 9.838 | 24.233 | 2.988 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N677 | 9.342 | 24.233 | 3.260 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N678 | 9.593 | 24.233 | 2.513 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N679 | 9.085 | 24.233 | 2.760 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N680 | 9.373 | 24.233 | 2.026 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N681 | 8.852 | 24.233 | 2.246 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N682 | 9.177 | 24.233 | 1.529 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N683 | 8.647 | 24.233 | 1.722 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N684 | 19.047 | 24.233 | 8.440 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N685 | 19.047 | 24.233 | 9.010 | - | - | - | - | - | - | Engastado |
| N686 | 19.581 | 24.233 | 8.427 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N687 | 19.610 | 24.233 | 8.996 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N688 | 20.114 | 24.233 | 8.386 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N689 | 20.172 | 24.233 | 8.953 | - | - | - | - | - | - | Engastado |
| N690 | 20.644 | 24.233 | 8.318 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N691 | 20.731 | 24.233 | 8.881 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N692 | 21.171 | 24.233 | 8.223 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N693 | 21.286 | 24.233 | 8.781 | - | - | - | - | - | - | Engastado |
| N694 | 21.691 | 24.233 | 8.102 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N695 | 21.835 | 24.233 | 8.653 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N696 | 22.205 | 24.233 | 7.954 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N697 | 22.376 | 24.233 | 8.497 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N698 | 22.711 | 24.233 | 7.780 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N699 | 22.909 | 24.233 | 8.314 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N700 | 23.207 | 24.233 | 7.581 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N701 | 23.432 | 24.233 | 8.104 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N702 | 23.692 | 24.233 | 7.357 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N703 | 23.944 | 24.233 | 7.867 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N704 | 24.166 | 24.233 | 7.108 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N705 | 24.443 | 24.233 | 7.605 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N706 | 24.626 | 24.233 | 6.836 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N707 | 24.928 | 24.233 | 7.318 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N708 | 25.071 | 24.233 | 6.540 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N709 | 25.397 | 24.233 | 7.006 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N710 | 25.501 | 24.233 | 6.223 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N711 | 25.850 | 24.233 | 6.671 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N712 | 25.914 | 24.233 | 5.884 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N713 | 26.286 | 24.233 | 6.313 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N714 | 26.310 | 24.233 | 5.524 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N715 | 26.702 | 24.233 | 5.934 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N716 | 26.686 | 24.233 | 5.144 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N717 | 27.099 | 24.233 | 5.534 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N718 | 27.043 | 24.233 | 4.746 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N719 | 27.475 | 24.233 | 5.114 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N720 | 27.379 | 24.233 | 4.330 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N721 | 27.829 | 24.233 | 4.675 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N722 | 27.694 | 24.233 | 3.898 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N723 | 28.160 | 24.233 | 4.220 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N724 | 27.986 | 24.233 | 3.450 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N725 | 28.468 | 24.233 | 3.748 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N726 | 28.255 | 24.233 | 2.988 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N727 | 28.751 | 24.233 | 3.260 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N728 | 28.500 | 24.233 | 2.513 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N729 | 29.009 | 24.233 | 2.760 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N730 | 28.721 | 24.233 | 2.026 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N731 | 29.241 | 24.233 | 2.246 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N732 | 28.916 | 24.233 | 1.529 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N733 | 29.446 | 24.233 | 1.722 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N734 | 19.047 | 24.233 | 9.350 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N735 | 21.351 | 24.233 | 9.113 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N736 | 20.210 | 24.233 | 9.290 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N737 | 17.884 | 24.233 | 9.293 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N738 | 16.742 | 24.233 | 9.119 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N739 | 8.437 | 28.233 | 0.487 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N740 | 9.007 | 28.233 | 0.487 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N741 | 8.437 | 28.233 | 0.737 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N742 | 9.007 | 28.233 | 0.737 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N743 | 8.437 | 28.233 | 0.000 | X | X | X | - | - | - | Engastado |
| N744 | 8.437 | 28.233 | 0.241 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N745 | 8.437 | 28.233 | 1.083 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N746 | 9.007 | 28.233 | 0.241 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N747 | 9.007 | 28.233 | 1.020 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N748 | 8.765 | 28.233 | 0.000 | X | X | X | - | - | - | Engastado |
| N749 | 29.087 | 28.233 | 0.487 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N750 | 29.657 | 28.233 | 0.487 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N751 | 29.087 | 28.233 | 0.737 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N752 | 29.657 | 28.233 | 0.737 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N753 | 29.657 | 28.233 | 0.000 | X | X | X | - | - | - | Engastado |
| N754 | 29.657 | 28.233 | 0.241 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N755 | 29.657 | 28.233 | 1.083 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N756 | 29.087 | 28.233 | 0.241 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N757 | 29.087 | 28.233 | 1.020 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N758 | 29.328 | 28.233 | 0.000 | X | X | X | - | - | - | Engastado |
| N759 | 18.512 | 28.233 | 8.427 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N760 | 18.483 | 28.233 | 8.996 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N761 | 17.979 | 28.233 | 8.386 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N762 | 17.921 | 28.233 | 8.953 | - | - | - | - | - | - | Engastado |
| N763 | 17.449 | 28.233 | 8.318 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N764 | 17.362 | 28.233 | 8.881 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N765 | 16.923 | 28.233 | 8.223 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N766 | 16.807 | 28.233 | 8.781 | - | - | - | - | - | - | Engastado |
| N767 | 16.402 | 28.233 | 8.102 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N768 | 16.258 | 28.233 | 8.653 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N769 | 15.888 | 28.233 | 7.954 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N770 | 15.717 | 28.233 | 8.497 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N771 | 15.382 | 28.233 | 7.780 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N772 | 15.184 | 28.233 | 8.314 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N773 | 14.886 | 28.233 | 7.581 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N774 | 14.661 | 28.233 | 8.104 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N775 | 14.401 | 28.233 | 7.357 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N776 | 14.149 | 28.233 | 7.867 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N777 | 13.928 | 28.233 | 7.108 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N778 | 13.650 | 28.233 | 7.605 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N779 | 13.468 | 28.233 | 6.836 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N780 | 13.166 | 28.233 | 7.318 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N781 | 13.022 | 28.233 | 6.540 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N782 | 12.696 | 28.233 | 7.006 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N783 | 12.592 | 28.233 | 6.223 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N784 | 12.243 | 28.233 | 6.671 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N785 | 12.179 | 28.233 | 5.884 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N786 | 11.808 | 28.233 | 6.313 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N787 | 11.783 | 28.233 | 5.524 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N788 | 11.391 | 28.233 | 5.934 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N789 | 11.407 | 28.233 | 5.144 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N790 | 10.994 | 28.233 | 5.534 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N791 | 11.050 | 28.233 | 4.746 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N792 | 10.618 | 28.233 | 5.114 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N793 | 10.714 | 28.233 | 4.330 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N794 | 10.264 | 28.233 | 4.675 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N795 | 10.399 | 28.233 | 3.898 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N796 | 9.933 | 28.233 | 4.220 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N797 | 10.107 | 28.233 | 3.450 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N798 | 9.626 | 28.233 | 3.748 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N799 | 9.838 | 28.233 | 2.988 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N800 | 9.342 | 28.233 | 3.260 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N801 | 9.593 | 28.233 | 2.513 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N802 | 9.085 | 28.233 | 2.760 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N803 | 9.373 | 28.233 | 2.026 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N804 | 8.852 | 28.233 | 2.246 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N805 | 9.177 | 28.233 | 1.529 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N806 | 8.647 | 28.233 | 1.722 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N807 | 19.047 | 28.233 | 8.440 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N808 | 19.047 | 28.233 | 9.010 | - | - | - | - | - | - | Engastado |
| N809 | 19.581 | 28.233 | 8.427 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N810 | 19.610 | 28.233 | 8.996 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N811 | 20.114 | 28.233 | 8.386 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N812 | 20.172 | 28.233 | 8.953 | - | - | - | - | - | - | Engastado |
| N813 | 20.644 | 28.233 | 8.318 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N814 | 20.731 | 28.233 | 8.881 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N815 | 21.171 | 28.233 | 8.223 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N816 | 21.286 | 28.233 | 8.781 | - | - | - | - | - | - | Engastado |
| N817 | 21.691 | 28.233 | 8.102 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N818 | 21.835 | 28.233 | 8.653 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N819 | 22.205 | 28.233 | 7.954 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N820 | 22.376 | 28.233 | 8.497 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N821 | 22.711 | 28.233 | 7.780 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N822 | 22.909 | 28.233 | 8.314 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N823 | 23.207 | 28.233 | 7.581 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N824 | 23.432 | 28.233 | 8.104 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N825 | 23.692 | 28.233 | 7.357 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N826 | 23.944 | 28.233 | 7.867 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N827 | 24.166 | 28.233 | 7.108 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N828 | 24.443 | 28.233 | 7.605 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N829 | 24.626 | 28.233 | 6.836 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N830 | 24.928 | 28.233 | 7.318 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N831 | 25.071 | 28.233 | 6.540 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N832 | 25.397 | 28.233 | 7.006 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N833 | 25.501 | 28.233 | 6.223 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N834 | 25.850 | 28.233 | 6.671 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N835 | 25.914 | 28.233 | 5.884 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N836 | 26.286 | 28.233 | 6.313 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N837 | 26.310 | 28.233 | 5.524 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N838 | 26.702 | 28.233 | 5.934 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N839 | 26.686 | 28.233 | 5.144 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N840 | 27.099 | 28.233 | 5.534 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N841 | 27.043 | 28.233 | 4.746 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N842 | 27.475 | 28.233 | 5.114 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N843 | 27.379 | 28.233 | 4.330 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N844 | 27.829 | 28.233 | 4.675 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N845 | 27.694 | 28.233 | 3.898 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N846 | 28.160 | 28.233 | 4.220 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N847 | 27.986 | 28.233 | 3.450 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N848 | 28.468 | 28.233 | 3.748 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N849 | 28.255 | 28.233 | 2.988 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N850 | 28.751 | 28.233 | 3.260 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N851 | 28.500 | 28.233 | 2.513 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N852 | 29.009 | 28.233 | 2.760 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N853 | 28.721 | 28.233 | 2.026 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N854 | 29.241 | 28.233 | 2.246 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N855 | 28.916 | 28.233 | 1.529 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N856 | 29.446 | 28.233 | 1.722 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N857 | 19.047 | 28.233 | 9.350 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N858 | 21.351 | 28.233 | 9.113 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N859 | 20.210 | 28.233 | 9.290 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N860 | 17.884 | 28.233 | 9.293 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N861 | 16.742 | 28.233 | 9.119 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N862 | 8.437 | 32.233 | 0.487 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N863 | 9.007 | 32.233 | 0.487 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N864 | 8.437 | 32.233 | 0.737 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N865 | 9.007 | 32.233 | 0.737 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N866 | 8.437 | 32.233 | 0.000 | X | X | X | - | - | - | Engastado |
| N867 | 8.437 | 32.233 | 0.241 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N868 | 8.437 | 32.233 | 1.083 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N869 | 9.007 | 32.233 | 0.241 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N870 | 9.007 | 32.233 | 1.020 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N871 | 8.765 | 32.233 | 0.000 | X | X | X | - | - | - | Engastado |
| N872 | 29.087 | 32.233 | 0.487 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N873 | 29.657 | 32.233 | 0.487 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N874 | 29.087 | 32.233 | 0.737 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N875 | 29.657 | 32.233 | 0.737 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N876 | 29.657 | 32.233 | 0.000 | X | X | X | - | - | - | Engastado |
| N877 | 29.657 | 32.233 | 0.241 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N878 | 29.657 | 32.233 | 1.083 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N879 | 29.087 | 32.233 | 0.241 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N880 | 29.087 | 32.233 | 1.020 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N881 | 29.328 | 32.233 | 0.000 | X | X | X | - | - | - | Engastado |
| N882 | 18.512 | 32.233 | 8.427 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N883 | 18.483 | 32.233 | 8.996 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N884 | 17.979 | 32.233 | 8.386 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N885 | 17.921 | 32.233 | 8.953 | - | - | - | - | - | - | Engastado |
| N886 | 17.449 | 32.233 | 8.318 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N887 | 17.362 | 32.233 | 8.881 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N888 | 16.923 | 32.233 | 8.223 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N889 | 16.807 | 32.233 | 8.781 | - | - | - | - | - | - | Engastado |
| N890 | 16.402 | 32.233 | 8.102 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N891 | 16.258 | 32.233 | 8.653 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N892 | 15.888 | 32.233 | 7.954 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N893 | 15.717 | 32.233 | 8.497 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N894 | 15.382 | 32.233 | 7.780 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N895 | 15.184 | 32.233 | 8.314 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N896 | 14.886 | 32.233 | 7.581 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N897 | 14.661 | 32.233 | 8.104 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N898 | 14.401 | 32.233 | 7.357 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N899 | 14.149 | 32.233 | 7.867 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N900 | 13.928 | 32.233 | 7.108 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N901 | 13.650 | 32.233 | 7.605 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N902 | 13.468 | 32.233 | 6.836 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N903 | 13.166 | 32.233 | 7.318 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N904 | 13.022 | 32.233 | 6.540 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N905 | 12.696 | 32.233 | 7.006 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N906 | 12.592 | 32.233 | 6.223 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N907 | 12.243 | 32.233 | 6.671 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N908 | 12.179 | 32.233 | 5.884 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N909 | 11.808 | 32.233 | 6.313 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N910 | 11.783 | 32.233 | 5.524 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N911 | 11.391 | 32.233 | 5.934 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N912 | 11.407 | 32.233 | 5.144 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N913 | 10.994 | 32.233 | 5.534 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N914 | 11.050 | 32.233 | 4.746 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N915 | 10.618 | 32.233 | 5.114 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N916 | 10.714 | 32.233 | 4.330 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N917 | 10.264 | 32.233 | 4.675 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N918 | 10.399 | 32.233 | 3.898 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N919 | 9.933 | 32.233 | 4.220 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N920 | 10.107 | 32.233 | 3.450 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N921 | 9.626 | 32.233 | 3.748 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N922 | 9.838 | 32.233 | 2.988 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N923 | 9.342 | 32.233 | 3.260 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N924 | 9.593 | 32.233 | 2.513 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N925 | 9.085 | 32.233 | 2.760 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N926 | 9.373 | 32.233 | 2.026 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N927 | 8.852 | 32.233 | 2.246 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N928 | 9.177 | 32.233 | 1.529 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N929 | 8.647 | 32.233 | 1.722 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N930 | 19.047 | 32.233 | 8.440 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N931 | 19.047 | 32.233 | 9.010 | - | - | - | - | - | - | Engastado |
| N932 | 19.581 | 32.233 | 8.427 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N933 | 19.610 | 32.233 | 8.996 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N934 | 20.114 | 32.233 | 8.386 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N935 | 20.172 | 32.233 | 8.953 | - | - | - | - | - | - | Engastado |
| N936 | 20.644 | 32.233 | 8.318 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N937 | 20.731 | 32.233 | 8.881 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N938 | 21.171 | 32.233 | 8.223 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N939 | 21.286 | 32.233 | 8.781 | - | - | - | - | - | - | Engastado |
| N940 | 21.691 | 32.233 | 8.102 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N941 | 21.835 | 32.233 | 8.653 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N942 | 22.205 | 32.233 | 7.954 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N943 | 22.376 | 32.233 | 8.497 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N944 | 22.711 | 32.233 | 7.780 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N945 | 22.909 | 32.233 | 8.314 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N946 | 23.207 | 32.233 | 7.581 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N947 | 23.432 | 32.233 | 8.104 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N948 | 23.692 | 32.233 | 7.357 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N949 | 23.944 | 32.233 | 7.867 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N950 | 24.166 | 32.233 | 7.108 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N951 | 24.443 | 32.233 | 7.605 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N952 | 24.626 | 32.233 | 6.836 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N953 | 24.928 | 32.233 | 7.318 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N954 | 25.071 | 32.233 | 6.540 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N955 | 25.397 | 32.233 | 7.006 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N956 | 25.501 | 32.233 | 6.223 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N957 | 25.850 | 32.233 | 6.671 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N958 | 25.914 | 32.233 | 5.884 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N959 | 26.286 | 32.233 | 6.313 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N960 | 26.310 | 32.233 | 5.524 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N961 | 26.702 | 32.233 | 5.934 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N962 | 26.686 | 32.233 | 5.144 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N963 | 27.099 | 32.233 | 5.534 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N964 | 27.043 | 32.233 | 4.746 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N965 | 27.475 | 32.233 | 5.114 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N966 | 27.379 | 32.233 | 4.330 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N967 | 27.829 | 32.233 | 4.675 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N968 | 27.694 | 32.233 | 3.898 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N969 | 28.160 | 32.233 | 4.220 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N970 | 27.986 | 32.233 | 3.450 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N971 | 28.468 | 32.233 | 3.748 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N972 | 28.255 | 32.233 | 2.988 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N973 | 28.751 | 32.233 | 3.260 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N974 | 28.500 | 32.233 | 2.513 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N975 | 29.009 | 32.233 | 2.760 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N976 | 28.721 | 32.233 | 2.026 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N977 | 29.241 | 32.233 | 2.246 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N978 | 28.916 | 32.233 | 1.529 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N979 | 29.446 | 32.233 | 1.722 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N980 | 19.047 | 32.233 | 9.350 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N981 | 21.351 | 32.233 | 9.113 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N982 | 20.210 | 32.233 | 9.290 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N983 | 17.884 | 32.233 | 9.293 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N984 | 16.742 | 32.233 | 9.119 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N985 | 8.437 | 36.233 | 0.487 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N986 | 9.007 | 36.233 | 0.487 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N987 | 8.437 | 36.233 | 0.737 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N988 | 9.007 | 36.233 | 0.737 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N989 | 8.437 | 36.233 | 0.000 | X | X | X | - | - | - | Engastado |
| N990 | 8.437 | 36.233 | 0.241 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N991 | 8.437 | 36.233 | 1.083 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N992 | 9.007 | 36.233 | 0.241 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N993 | 9.007 | 36.233 | 1.020 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N994 | 8.765 | 36.233 | 0.000 | X | X | X | - | - | - | Engastado |
| N995 | 29.087 | 36.233 | 0.487 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N996 | 29.657 | 36.233 | 0.487 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N997 | 29.087 | 36.233 | 0.737 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N998 | 29.657 | 36.233 | 0.737 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N999 | 29.657 | 36.233 | 0.000 | X | X | X | - | - | - | Engastado |
| N1000 | 29.657 | 36.233 | 0.241 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1001 | 29.657 | 36.233 | 1.083 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1002 | 29.087 | 36.233 | 0.241 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1003 | 29.087 | 36.233 | 1.020 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1004 | 29.328 | 36.233 | 0.000 | X | X | X | - | - | - | Engastado |
| N1005 | 18.512 | 36.233 | 8.427 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1006 | 18.483 | 36.233 | 8.996 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1007 | 17.979 | 36.233 | 8.386 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1008 | 17.921 | 36.233 | 8.953 | - | - | - | - | - | - | Engastado |
| N1009 | 17.449 | 36.233 | 8.318 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1010 | 17.362 | 36.233 | 8.881 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1011 | 16.923 | 36.233 | 8.223 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1012 | 16.807 | 36.233 | 8.781 | - | - | - | - | - | - | Engastado |
| N1013 | 16.402 | 36.233 | 8.102 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1014 | 16.258 | 36.233 | 8.653 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1015 | 15.888 | 36.233 | 7.954 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1016 | 15.717 | 36.233 | 8.497 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1017 | 15.382 | 36.233 | 7.780 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1018 | 15.184 | 36.233 | 8.314 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1019 | 14.886 | 36.233 | 7.581 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1020 | 14.661 | 36.233 | 8.104 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1021 | 14.401 | 36.233 | 7.357 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1022 | 14.149 | 36.233 | 7.867 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1023 | 13.650 | 36.233 | 7.605 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1024 | 13.468 | 36.233 | 6.836 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1025 | 13.166 | 36.233 | 7.318 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1026 | 13.022 | 36.233 | 6.540 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1027 | 12.696 | 36.233 | 7.006 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1028 | 12.592 | 36.233 | 6.223 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1029 | 12.243 | 36.233 | 6.671 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1030 | 12.179 | 36.233 | 5.884 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1031 | 11.808 | 36.233 | 6.313 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1032 | 11.783 | 36.233 | 5.524 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1033 | 11.391 | 36.233 | 5.934 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1034 | 11.407 | 36.233 | 5.144 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1035 | 10.994 | 36.233 | 5.534 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1036 | 11.050 | 36.233 | 4.746 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1037 | 10.618 | 36.233 | 5.114 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1038 | 10.714 | 36.233 | 4.330 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1039 | 10.264 | 36.233 | 4.675 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1040 | 10.399 | 36.233 | 3.898 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1041 | 9.933 | 36.233 | 4.220 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1042 | 10.107 | 36.233 | 3.450 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1043 | 9.626 | 36.233 | 3.748 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1044 | 9.838 | 36.233 | 2.988 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1045 | 9.342 | 36.233 | 3.260 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1046 | 9.593 | 36.233 | 2.513 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1047 | 9.085 | 36.233 | 2.760 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1048 | 9.373 | 36.233 | 2.026 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1049 | 8.852 | 36.233 | 2.246 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1050 | 9.177 | 36.233 | 1.529 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1051 | 8.647 | 36.233 | 1.722 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1052 | 19.047 | 36.233 | 9.010 | - | - | - | - | - | - | Engastado |
| N1053 | 19.581 | 36.233 | 8.427 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1054 | 19.610 | 36.233 | 8.996 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1055 | 20.114 | 36.233 | 8.386 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1056 | 20.172 | 36.233 | 8.953 | - | - | - | - | - | - | Engastado |
| N1057 | 20.644 | 36.233 | 8.318 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1058 | 20.731 | 36.233 | 8.881 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1059 | 21.171 | 36.233 | 8.223 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1060 | 21.286 | 36.233 | 8.781 | - | - | - | - | - | - | Engastado |
| N1061 | 21.691 | 36.233 | 8.102 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1062 | 21.835 | 36.233 | 8.653 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1063 | 22.205 | 36.233 | 7.954 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1064 | 22.376 | 36.233 | 8.497 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1065 | 22.711 | 36.233 | 7.780 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1066 | 22.909 | 36.233 | 8.314 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1067 | 23.207 | 36.233 | 7.581 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1068 | 23.432 | 36.233 | 8.104 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1069 | 23.692 | 36.233 | 7.357 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1070 | 23.944 | 36.233 | 7.867 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1071 | 24.166 | 36.233 | 7.108 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1072 | 24.443 | 36.233 | 7.605 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1073 | 24.626 | 36.233 | 6.836 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1074 | 24.928 | 36.233 | 7.318 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1075 | 25.071 | 36.233 | 6.540 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1076 | 25.397 | 36.233 | 7.006 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1077 | 25.501 | 36.233 | 6.223 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1078 | 25.850 | 36.233 | 6.671 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1079 | 25.914 | 36.233 | 5.884 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1080 | 26.286 | 36.233 | 6.313 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1081 | 26.310 | 36.233 | 5.524 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1082 | 26.702 | 36.233 | 5.934 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1083 | 26.686 | 36.233 | 5.144 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1084 | 27.099 | 36.233 | 5.534 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1085 | 27.043 | 36.233 | 4.746 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1086 | 27.475 | 36.233 | 5.114 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1087 | 27.379 | 36.233 | 4.330 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1088 | 27.829 | 36.233 | 4.675 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1089 | 27.694 | 36.233 | 3.898 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1090 | 28.160 | 36.233 | 4.220 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1091 | 27.986 | 36.233 | 3.450 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1092 | 28.468 | 36.233 | 3.748 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1093 | 28.255 | 36.233 | 2.988 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1094 | 28.751 | 36.233 | 3.260 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1095 | 28.500 | 36.233 | 2.513 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1096 | 29.009 | 36.233 | 2.760 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1097 | 28.721 | 36.233 | 2.026 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1098 | 29.241 | 36.233 | 2.246 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1099 | 28.916 | 36.233 | 1.529 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1100 | 29.446 | 36.233 | 1.722 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1101 | 19.047 | 36.233 | 9.350 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1102 | 21.351 | 36.233 | 9.113 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1103 | 20.210 | 36.233 | 9.290 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1104 | 17.884 | 36.233 | 9.293 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1105 | 16.742 | 36.233 | 9.119 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1106 | 19.047 | 4.233 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | Engastado |
| N1107 | 24.166 | 4.233 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | Engastado |
| N1108 | 13.928 | 4.233 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | Engastado |
| N1109 | 13.928 | 4.803 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | Engastado |
| N1110 | 13.928 | 4.803 | 7.108 | - | - | - | - | - | - | Engastado |
| N1111 | 19.047 | 4.803 | 8.440 | - | - | - | - | - | - | Engastado |
| N1112 | 19.047 | 4.803 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | Engastado |
| N1113 | 24.166 | 4.803 | 7.108 | - | - | - | - | - | - | Engastado |
| N1114 | 24.166 | 4.803 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | Engastado |
| N1115 | 13.928 | 4.233 | 0.592 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1116 | 13.928 | 4.233 | 1.185 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1117 | 13.928 | 4.233 | 1.777 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1118 | 13.928 | 4.233 | 2.369 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1119 | 13.928 | 4.233 | 2.962 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1120 | 13.928 | 4.233 | 3.554 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1121 | 13.928 | 4.233 | 4.147 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1122 | 13.928 | 4.233 | 4.739 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1123 | 13.928 | 4.233 | 5.331 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1124 | 13.928 | 4.233 | 5.924 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1125 | 13.928 | 4.233 | 6.516 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1126 | 13.928 | 4.803 | 0.592 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1127 | 13.928 | 4.803 | 1.185 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1128 | 13.928 | 4.803 | 1.777 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1129 | 13.928 | 4.803 | 2.369 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1130 | 13.928 | 4.803 | 2.962 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1131 | 13.928 | 4.803 | 3.554 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1132 | 13.928 | 4.803 | 4.147 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1133 | 13.928 | 4.803 | 4.739 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1134 | 13.928 | 4.803 | 5.331 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1135 | 13.928 | 4.803 | 5.924 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1136 | 13.928 | 4.803 | 6.516 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1137 | 19.047 | 4.233 | 0.563 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1138 | 19.047 | 4.233 | 1.125 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1139 | 19.047 | 4.233 | 1.688 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1140 | 19.047 | 4.233 | 2.251 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1141 | 19.047 | 4.233 | 2.813 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1142 | 19.047 | 4.233 | 3.376 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1143 | 19.047 | 4.233 | 3.939 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1144 | 19.047 | 4.233 | 4.501 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1145 | 19.047 | 4.233 | 5.064 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1146 | 19.047 | 4.233 | 5.627 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1147 | 19.047 | 4.233 | 6.190 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1148 | 19.047 | 4.233 | 6.752 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1149 | 19.047 | 4.233 | 7.315 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1150 | 19.047 | 4.233 | 7.878 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1151 | 19.047 | 4.803 | 0.563 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1152 | 19.047 | 4.803 | 1.125 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1153 | 19.047 | 4.803 | 1.688 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1154 | 19.047 | 4.803 | 2.251 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1155 | 19.047 | 4.803 | 2.813 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1156 | 19.047 | 4.803 | 3.376 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1157 | 19.047 | 4.803 | 3.939 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1158 | 19.047 | 4.803 | 4.501 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1159 | 19.047 | 4.803 | 5.064 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1160 | 19.047 | 4.803 | 5.627 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1161 | 19.047 | 4.803 | 6.190 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1162 | 19.047 | 4.803 | 6.752 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1163 | 19.047 | 4.803 | 7.315 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1164 | 19.047 | 4.803 | 7.878 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1165 | 24.166 | 4.233 | 0.592 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1166 | 24.166 | 4.233 | 1.185 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1167 | 24.166 | 4.233 | 1.777 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1168 | 24.166 | 4.233 | 2.369 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1169 | 24.166 | 4.233 | 2.962 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1170 | 24.166 | 4.233 | 3.554 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1171 | 24.166 | 4.233 | 4.147 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1172 | 24.166 | 4.233 | 4.739 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1173 | 24.166 | 4.233 | 5.331 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1174 | 24.166 | 4.233 | 5.924 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1175 | 24.166 | 4.233 | 6.516 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1176 | 24.166 | 4.803 | 0.592 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1177 | 24.166 | 4.803 | 1.185 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1178 | 24.166 | 4.803 | 1.777 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1179 | 24.166 | 4.803 | 2.369 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1180 | 24.166 | 4.803 | 2.962 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1181 | 24.166 | 4.803 | 3.554 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1182 | 24.166 | 4.803 | 4.147 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1183 | 24.166 | 4.803 | 4.739 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1184 | 24.166 | 4.803 | 5.331 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1185 | 24.166 | 4.803 | 5.924 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1186 | 24.166 | 4.803 | 6.516 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1187 | 24.166 | 4.233 | 4.746 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1188 | 19.047 | 36.233 | 6.752 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1189 | 19.047 | 36.233 | 7.878 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1190 | 19.047 | 36.233 | 7.315 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1191 | 24.166 | 36.233 | 5.331 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1192 | 24.166 | 36.803 | 5.331 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1193 | 24.166 | 36.233 | 6.516 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1194 | 24.166 | 36.233 | 5.924 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1195 | 24.166 | 36.803 | 7.108 | - | - | - | - | - | - | Engastado |
| N1196 | 24.166 | 36.803 | 5.924 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1197 | 24.166 | 36.803 | 6.516 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1198 | 24.166 | 35.663 | 1.185 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1199 | 24.166 | 35.663 | 0.592 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1200 | 24.166 | 35.663 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | Engastado |
| N1201 | 24.166 | 36.233 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | Engastado |
| N1202 | 24.166 | 36.233 | 0.592 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1203 | 24.166 | 36.233 | 1.185 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1204 | 24.166 | 35.663 | 2.962 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1205 | 24.166 | 35.663 | 2.369 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1206 | 24.166 | 35.663 | 1.777 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1207 | 24.166 | 35.663 | 4.746 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1208 | 24.166 | 35.663 | 4.739 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1209 | 24.166 | 35.663 | 4.147 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1210 | 24.166 | 35.663 | 3.554 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1211 | 24.166 | 36.233 | 1.777 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1212 | 24.166 | 36.233 | 2.369 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1213 | 24.166 | 36.233 | 2.962 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1214 | 24.166 | 36.233 | 3.554 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1215 | 24.166 | 36.233 | 4.147 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1216 | 24.166 | 36.233 | 4.739 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1217 | 24.166 | 35.663 | 7.108 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1218 | 24.166 | 35.663 | 6.516 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1219 | 24.166 | 35.663 | 5.924 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1220 | 24.166 | 35.663 | 5.331 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1221 | 19.047 | 35.663 | 3.376 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1222 | 19.047 | 35.663 | 2.813 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1223 | 19.047 | 35.663 | 2.251 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1224 | 19.047 | 35.663 | 1.688 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1225 | 19.047 | 35.663 | 1.125 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1226 | 19.047 | 35.663 | 0.563 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1227 | 19.047 | 35.663 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | Engastado |
| N1228 | 19.047 | 35.663 | 6.190 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1229 | 19.047 | 35.663 | 5.627 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1230 | 19.047 | 35.663 | 5.064 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1231 | 19.047 | 35.663 | 4.501 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1232 | 19.047 | 35.663 | 3.939 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1233 | 19.047 | 36.233 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | Engastado |
| N1234 | 19.047 | 36.233 | 0.563 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1235 | 19.047 | 36.233 | 1.125 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1236 | 19.047 | 36.233 | 1.688 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1237 | 19.047 | 36.233 | 2.251 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1238 | 19.047 | 36.233 | 2.813 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1239 | 19.047 | 36.233 | 3.376 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1240 | 19.047 | 36.233 | 3.939 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1241 | 19.047 | 36.233 | 4.501 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1242 | 19.047 | 36.233 | 5.064 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1243 | 19.047 | 36.233 | 5.627 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1244 | 19.047 | 36.233 | 6.190 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1245 | 19.047 | 36.233 | 8.440 | - | - | - | - | - | - | Engastado |
| N1246 | 19.047 | 35.663 | 8.440 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1247 | 19.047 | 35.663 | 7.878 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1248 | 19.047 | 35.663 | 7.315 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1249 | 19.047 | 35.663 | 6.752 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1250 | 13.928 | 35.663 | 7.108 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1251 | 13.928 | 35.663 | 6.516 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1252 | 13.928 | 36.233 | 7.108 | - | - | - | - | - | - | Engastado |
| N1253 | 13.928 | 35.663 | 5.924 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1254 | 13.928 | 35.663 | 5.331 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1255 | 13.928 | 36.233 | 5.924 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1256 | 13.928 | 36.233 | 5.331 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1257 | 13.928 | 36.233 | 6.516 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1258 | 13.928 | 35.663 | 2.962 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1259 | 13.928 | 35.663 | 2.369 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1260 | 13.928 | 35.663 | 4.739 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1261 | 13.928 | 35.663 | 4.147 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1262 | 13.928 | 35.663 | 3.554 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1263 | 13.928 | 36.233 | 2.962 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1264 | 13.928 | 36.233 | 2.369 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1265 | 13.928 | 36.233 | 4.739 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1266 | 13.928 | 36.233 | 4.147 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1267 | 13.928 | 36.233 | 3.554 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1268 | 13.928 | 35.663 | 1.777 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1269 | 13.928 | 35.663 | 1.185 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1270 | 13.928 | 35.663 | 0.592 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1271 | 13.928 | 35.663 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | Engastado |
| N1272 | 13.928 | 36.233 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | Engastado |
| N1273 | 13.928 | 36.233 | 1.777 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1274 | 13.928 | 36.233 | 1.185 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N1275 | 13.928 | 36.233 | 0.592 | - | - | - | - | - | - | Articulado |

2.1.2.- Barras

2.1.2.1.- Materiais utilizados

| Materiais utilizados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | E (kgf/cm²) |  | G (kgf/cm²) | fy (kgf/cm²) | ·t (m/m°C) |  (t/m³) |
| Tipo | Designação |  |  |  |  |  |  |
| Aço laminado | A-572 345MPa | 2038736.0 | 0.300 | 784913.4 | 3516.8 | 0.000012 | 7.850 |
| Aço dobrado | A-36 | 2038736.0 | 0.300 | 784129.2 | 2548.4 | 0.000012 | 7.850 |
| Notação: E: Módulo de elasticidade : Módulo de poisson G: Módulo de corte fy: Limite elástico ·t: Coeficiente de dilatação : Peso específico |  |  |  |  |  |  |  |

2.1.2.2.- Descrição

| Descrição |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | Barra (Ni/Nf) | Peça (Ni/Nf) | Perfil(Série) | Comprimento (m) | xy | xz | LbSup. (m) | LbInf. (m) |
| Tipo | Designação |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aço laminado | A-572 345MPa | N7/N185 | N7/N185 | 1/4" (Barra redonda) | 4.644 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N185/N54 | N185/N54 | 1/4" (Barra redonda) | 4.589 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N54/N169 | N54/N169 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N169/N38 | N169/N38 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N38/N153 | N38/N153 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N161/N30 | N161/N30 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N46/N161 | N46/N161 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N177/N46 | N177/N46 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N62/N177 | N62/N177 | 1/4" (Barra redonda) | 4.589 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N130/N62 | N130/N62 | 1/4" (Barra redonda) | 4.644 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N253/N431 | N253/N431 | 1/4" (Barra redonda) | 4.644 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N376/N308 | N376/N308 | 1/4" (Barra redonda) | 4.644 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N308/N423 | N308/N423 | 1/4" (Barra redonda) | 4.589 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N431/N300 | N431/N300 | 1/4" (Barra redonda) | 4.589 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N423/N292 | N423/N292 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N300/N415 | N300/N415 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N415/N284 | N415/N284 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N292/N407 | N292/N407 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N407/N276 | N407/N276 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N284/N399 | N284/N399 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N499/N677 | N499/N677 | 1/4" (Barra redonda) | 4.644 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N622/N554 | N622/N554 | 1/4" (Barra redonda) | 4.644 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N554/N669 | N554/N669 | 1/4" (Barra redonda) | 4.589 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N677/N546 | N677/N546 | 1/4" (Barra redonda) | 4.589 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N669/N538 | N669/N538 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N546/N661 | N546/N661 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N661/N530 | N661/N530 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N538/N653 | N538/N653 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N653/N522 | N653/N522 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N530/N645 | N530/N645 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N745/N923 | N745/N923 | 1/4" (Barra redonda) | 4.644 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N868/N800 | N868/N800 | 1/4" (Barra redonda) | 4.644 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N800/N915 | N800/N915 | 1/4" (Barra redonda) | 4.589 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N923/N792 | N923/N792 | 1/4" (Barra redonda) | 4.589 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N915/N784 | N915/N784 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N792/N907 | N792/N907 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N907/N776 | N907/N776 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N784/N899 | N784/N899 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N899/N768 | N899/N768 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N776/N891 | N776/N891 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N30/N145 | N30/N145 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N76/N145 | N76/N145 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N153/N22 | N153/N22 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N199/N22 | N199/N22 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N84/N199 | N84/N199 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N215/N84 | N215/N84 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N100/N215 | N100/N215 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N231/N100 | N231/N100 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N116/N231 | N116/N231 | 1/4" (Barra redonda) | 4.589 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N140/N116 | N140/N116 | 1/4" (Barra redonda) | 4.186 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N17/N239 | N17/N239 | 1/4" (Barra redonda) | 4.186 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N239/N108 | N239/N108 | 1/4" (Barra redonda) | 4.589 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N108/N223 | N108/N223 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N223/N92 | N223/N92 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N92/N207 | N92/N207 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N207/N76 | N207/N76 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N276/N391 | N276/N391 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N399/N268 | N399/N268 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N322/N391 | N322/N391 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N445/N268 | N445/N268 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N453/N322 | N453/N322 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N330/N445 | N330/N445 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N338/N453 | N338/N453 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N461/N330 | N461/N330 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N469/N338 | N469/N338 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N346/N461 | N346/N461 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N354/N469 | N354/N469 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N477/N346 | N477/N346 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N485/N354 | N485/N354 | 1/4" (Barra redonda) | 4.589 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N362/N477 | N362/N477 | 1/4" (Barra redonda) | 4.589 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N386/N362 | N386/N362 | 1/4" (Barra redonda) | 4.186 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N263/N485 | N263/N485 | 1/4" (Barra redonda) | 4.186 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N522/N637 | N522/N637 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N645/N514 | N645/N514 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N568/N637 | N568/N637 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N691/N514 | N691/N514 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N699/N568 | N699/N568 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N576/N691 | N576/N691 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N584/N699 | N584/N699 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N707/N576 | N707/N576 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N715/N584 | N715/N584 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N592/N707 | N592/N707 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N600/N715 | N600/N715 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N723/N592 | N723/N592 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N731/N600 | N731/N600 | 1/4" (Barra redonda) | 4.589 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N608/N723 | N608/N723 | 1/4" (Barra redonda) | 4.589 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N632/N608 | N632/N608 | 1/4" (Barra redonda) | 4.186 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N509/N731 | N509/N731 | 1/4" (Barra redonda) | 4.186 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N768/N883 | N768/N883 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N891/N760 | N891/N760 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N814/N883 | N814/N883 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N937/N760 | N937/N760 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N945/N814 | N945/N814 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N822/N937 | N822/N937 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N830/N945 | N830/N945 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N953/N822 | N953/N822 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N961/N830 | N961/N830 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N838/N953 | N838/N953 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N846/N961 | N846/N961 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N969/N838 | N969/N838 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N977/N846 | N977/N846 | 1/4" (Barra redonda) | 4.589 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N854/N969 | N854/N969 | 1/4" (Barra redonda) | 4.589 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N878/N854 | N878/N854 | 1/4" (Barra redonda) | 4.186 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N755/N977 | N755/N977 | 1/4" (Barra redonda) | 4.186 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N246/N122 | N246/N122 | 1/4" (Barra redonda) | 4.163 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N123/N245 | N123/N245 | 1/4" (Barra redonda) | 4.163 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N245/N119 | N245/N119 | 1/4" (Barra redonda) | 4.166 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N244/N119 | N244/N119 | 1/4" (Barra redonda) | 4.166 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N120/N244 | N120/N244 | 1/4" (Barra redonda) | 4.163 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N243/N121 | N243/N121 | 1/4" (Barra redonda) | 4.163 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N121/N242 | N121/N242 | 1/4" (Barra redonda) | 4.166 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N122/N242 | N122/N242 | 1/4" (Barra redonda) | 4.166 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| Aço dobrado | A-36 | N1/N2 | N1/N2 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N3/N4 | N3/N4 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N5/N6 | N5/N6 | U100X80X6.30 (U) | 0.241 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N6/N1 | N6/N1 | U100X80X6.30 (U) | 0.246 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1/N3 | N1/N3 | U100X80X6.30 (U) | 0.250 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N3/N7 | N3/N7 | U100X80X6.30 (U) | 0.345 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N8/N2 | N8/N2 | U100X80X6.30 (U) | 0.246 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N2/N4 | N2/N4 | U100X80X6.30 (U) | 0.250 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N4/N9 | N4/N9 | U100X80X6.30 (U) | 0.282 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N9/N7 | N9/N7 | U75X40X4.76 (U) | 0.573 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N3/N9 | N3/N9 | U75X40X4.76 (U) | 0.636 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N5/N10 | N5/N10 | U75X40X4.76 (U) | 0.329 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N10/N8 | N10/N8 | U100X80X6.30 (U) | 0.341 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N8/N1 | N8/N1 | U75X40X4.76 (U) | 0.621 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N10/N6 | N10/N6 | U75X40X4.76 (U) | 0.408 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N2/N3 | N2/N3 | U75X40X4.76 (U) | 0.622 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N11/N12 | N11/N12 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N13/N14 | N13/N14 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N15/N16 | N15/N16 | U100X80X6.30 (U) | 0.241 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N16/N12 | N16/N12 | U100X80X6.30 (U) | 0.246 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N12/N14 | N12/N14 | U100X80X6.30 (U) | 0.250 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N14/N17 | N14/N17 | U100X80X6.30 (U) | 0.345 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N18/N11 | N18/N11 | U100X80X6.30 (U) | 0.246 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N11/N13 | N11/N13 | U100X80X6.30 (U) | 0.250 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N13/N19 | N13/N19 | U100X80X6.30 (U) | 0.282 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N19/N17 | N19/N17 | U75X40X4.76 (U) | 0.573 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N14/N19 | N14/N19 | U75X40X4.76 (U) | 0.636 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N20/N15 | N20/N15 | U75X40X4.76 (U) | 0.329 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N20/N18 | N20/N18 | U100X80X6.30 (U) | 0.341 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N18/N12 | N18/N12 | U75X40X4.76 (U) | 0.621 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N20/N16 | N20/N16 | U75X40X4.76 (U) | 0.408 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N11/N14 | N11/N14 | U75X40X4.76 (U) | 0.622 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N21/N22 | N21/N22 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N23/N24 | N23/N24 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N25/N26 | N25/N26 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N27/N28 | N27/N28 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N29/N30 | N29/N30 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N31/N32 | N31/N32 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N33/N34 | N33/N34 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N35/N36 | N35/N36 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N37/N38 | N37/N38 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N39/N40 | N39/N40 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N41/N42 | N41/N42 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N43/N44 | N43/N44 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N45/N46 | N45/N46 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N47/N48 | N47/N48 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N49/N50 | N49/N50 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N51/N52 | N51/N52 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N53/N54 | N53/N54 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N55/N56 | N55/N56 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N57/N58 | N57/N58 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N59/N60 | N59/N60 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N61/N62 | N61/N62 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N63/N64 | N63/N64 | U75X40X4.76 (U) | 0.565 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N65/N66 | N65/N66 | U75X40X4.76 (U) | 0.565 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N67/N68 | N67/N68 | U75X40X4.76 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N69/N70 | N69/N70 | 2xU50X25X1.52(][) (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N71/N72 | N71/N72 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N73/N74 | N73/N74 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N75/N76 | N75/N76 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N77/N78 | N77/N78 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N79/N80 | N79/N80 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N81/N82 | N81/N82 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N83/N84 | N83/N84 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N85/N86 | N85/N86 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N87/N88 | N87/N88 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N89/N90 | N89/N90 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N91/N92 | N91/N92 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N93/N94 | N93/N94 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N95/N96 | N95/N96 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N97/N98 | N97/N98 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N99/N100 | N99/N100 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N101/N102 | N101/N102 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N103/N104 | N103/N104 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N105/N106 | N105/N106 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N107/N108 | N107/N108 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N109/N110 | N109/N110 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N111/N112 | N111/N112 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N113/N114 | N113/N114 | U75X40X4.76 (U) | 0.565 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N115/N116 | N115/N116 | U75X40X4.76 (U) | 0.565 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N117/N118 | N117/N118 | U75X40X4.76 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N9/N68 | N9/N68 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N68/N65 | N68/N65 | U75X40X4.76 (U) | 0.787 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N65/N64 | N65/N64 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N64/N61 | N64/N61 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N61/N60 | N61/N60 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N60/N57 | N60/N57 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N57/N56 | N57/N56 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N56/N53 | N56/N53 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N53/N52 | N53/N52 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N49/N52 | N49/N52 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N49/N48 | N49/N48 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N45/N48 | N45/N48 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N45/N44 | N45/N44 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N41/N44 | N41/N44 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N41/N40 | N41/N40 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N37/N40 | N37/N40 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N37/N36 | N37/N36 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N33/N36 | N33/N36 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N33/N32 | N33/N32 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N29/N32 | N29/N32 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N29/N28 | N29/N28 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N25/N28 | N25/N28 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N25/N24 | N25/N24 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N21/N24 | N21/N24 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N21/N70 | N21/N70 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N19/N118 | N19/N118 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N118/N115 | N118/N115 | U75X40X4.76 (U) | 0.787 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N115/N114 | N115/N114 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N114/N111 | N114/N111 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N111/N110 | N111/N110 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N110/N107 | N110/N107 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N107/N106 | N107/N106 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N106/N103 | N106/N103 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N103/N102 | N103/N102 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N99/N102 | N99/N102 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N99/N98 | N99/N98 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N95/N98 | N95/N98 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N95/N94 | N95/N94 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N91/N94 | N91/N94 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N91/N90 | N91/N90 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N87/N90 | N87/N90 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N87/N86 | N87/N86 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N83/N86 | N83/N86 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N83/N82 | N83/N82 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N79/N82 | N79/N82 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N79/N78 | N79/N78 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N75/N78 | N75/N78 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N75/N74 | N75/N74 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N71/N74 | N71/N74 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N71/N70 | N71/N70 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N6/N8 | N6/N8 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N18/N16 | N18/N16 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N70/N119 | N70/N119 | U75X40X4.76 (U) | 0.340 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N17/N118 | N17/N118 | U100X80X6.30 (U) | 0.673 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N118/N116 | N118/N116 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N116/N114 | N116/N114 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N114/N112 | N114/N112 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N112/N110 | N112/N110 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N110/N108 | N110/N108 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N108/N106 | N108/N106 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N106/N104 | N106/N104 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N104/N102 | N104/N102 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N102/N100 | N102/N100 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N100/N98 | N100/N98 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N98/N96 | N98/N96 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N96/N94 | N96/N94 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N94/N92 | N94/N92 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N92/N90 | N92/N90 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N90/N88 | N90/N88 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N88/N86 | N88/N86 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N86/N84 | N86/N84 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N84/N82 | N84/N82 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N82/N80 | N82/N80 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N80/N78 | N80/N78 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N78/N76 | N78/N76 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N76/N74 | N76/N74 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N74/N72 | N74/N72 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N72/N70 | N72/N70 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N22/N70 | N22/N70 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N24/N22 | N24/N22 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N26/N24 | N26/N24 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N28/N26 | N28/N26 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N30/N28 | N30/N28 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N32/N30 | N32/N30 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N34/N32 | N34/N32 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N36/N34 | N36/N34 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N38/N36 | N38/N36 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N40/N38 | N40/N38 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N42/N40 | N42/N40 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N44/N42 | N44/N42 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N46/N44 | N46/N44 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N48/N46 | N48/N46 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N50/N48 | N50/N48 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N52/N50 | N52/N50 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N54/N52 | N54/N52 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N56/N54 | N56/N54 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N58/N56 | N58/N56 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N60/N58 | N60/N58 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N62/N60 | N62/N60 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N64/N62 | N64/N62 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N66/N64 | N66/N64 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N68/N66 | N68/N66 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N7/N68 | N7/N68 | U100X80X6.30 (U) | 0.673 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N9/N67 | N9/N67 | U100X80X6.30 (U) | 0.537 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N67/N65 | N67/N65 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N65/N63 | N65/N63 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N63/N61 | N63/N61 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N61/N59 | N61/N59 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N59/N57 | N59/N57 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N57/N55 | N57/N55 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N55/N53 | N55/N53 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N53/N51 | N53/N51 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N51/N49 | N51/N49 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N49/N47 | N49/N47 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N47/N45 | N47/N45 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N45/N43 | N45/N43 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N43/N41 | N43/N41 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N41/N39 | N41/N39 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N39/N37 | N39/N37 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N37/N35 | N37/N35 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N35/N33 | N35/N33 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N33/N31 | N33/N31 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N31/N29 | N31/N29 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N29/N27 | N29/N27 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N27/N25 | N27/N25 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N25/N23 | N25/N23 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N23/N21 | N23/N21 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N21/N69 | N21/N69 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N73/N71 | N73/N71 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N75/N73 | N75/N73 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N77/N75 | N77/N75 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N79/N77 | N79/N77 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N81/N79 | N81/N79 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N83/N81 | N83/N81 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N85/N83 | N85/N83 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N87/N85 | N87/N85 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N89/N87 | N89/N87 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N91/N89 | N91/N89 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N93/N91 | N93/N91 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N95/N93 | N95/N93 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N97/N95 | N97/N95 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N99/N97 | N99/N97 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N101/N99 | N101/N99 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N103/N101 | N103/N101 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N105/N103 | N105/N103 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N107/N105 | N107/N105 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N109/N107 | N109/N107 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N111/N109 | N111/N109 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N113/N111 | N113/N111 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N115/N113 | N115/N113 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N117/N115 | N117/N115 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N19/N117 | N19/N117 | U100X80X6.30 (U) | 0.537 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N120/N121 | N120/N121 | U75X40X4.76 (U) | 1.155 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N121/N119 | N121/N119 | U75X40X4.76 (U) | 1.165 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N122/N119 | N122/N119 | U75X40X4.76 (U) | 1.164 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N123/N122 | N123/N122 | U75X40X4.76 (U) | 1.155 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N74/N121 | N74/N121 | U75X40X4.76 (U) | 0.339 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N78/N120 | N78/N120 | U75X40X4.76 (U) | 0.338 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N24/N122 | N24/N122 | U75X40X4.76 (U) | 0.342 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N28/N123 | N28/N123 | U75X40X4.76 (U) | 0.344 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N71/N69 | N71/N69 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N124/N125 | N124/N125 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N126/N127 | N126/N127 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N128/N129 | N128/N129 | U100X80X6.30 (U) | 0.241 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N129/N124 | N129/N124 | U100X80X6.30 (U) | 0.246 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N124/N126 | N124/N126 | U100X80X6.30 (U) | 0.250 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N126/N130 | N126/N130 | U100X80X6.30 (U) | 0.345 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N131/N125 | N131/N125 | U100X80X6.30 (U) | 0.246 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N125/N127 | N125/N127 | U100X80X6.30 (U) | 0.250 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N127/N132 | N127/N132 | U100X80X6.30 (U) | 0.282 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N132/N130 | N132/N130 | U75X40X4.76 (U) | 0.573 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N126/N132 | N126/N132 | U75X40X4.76 (U) | 0.636 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N128/N133 | N128/N133 | U75X40X4.76 (U) | 0.329 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N133/N131 | N133/N131 | U100X80X6.30 (U) | 0.341 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N131/N124 | N131/N124 | U75X40X4.76 (U) | 0.621 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N133/N129 | N133/N129 | U75X40X4.76 (U) | 0.408 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N125/N126 | N125/N126 | U75X40X4.76 (U) | 0.622 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N134/N135 | N134/N135 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N136/N137 | N136/N137 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N138/N139 | N138/N139 | U100X80X6.30 (U) | 0.241 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N139/N135 | N139/N135 | U100X80X6.30 (U) | 0.246 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N135/N137 | N135/N137 | U100X80X6.30 (U) | 0.250 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N137/N140 | N137/N140 | U100X80X6.30 (U) | 0.345 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N141/N134 | N141/N134 | U100X80X6.30 (U) | 0.246 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N134/N136 | N134/N136 | U100X80X6.30 (U) | 0.250 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N136/N142 | N136/N142 | U100X80X6.30 (U) | 0.282 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N142/N140 | N142/N140 | U75X40X4.76 (U) | 0.573 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N137/N142 | N137/N142 | U75X40X4.76 (U) | 0.636 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N143/N138 | N143/N138 | U75X40X4.76 (U) | 0.329 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N143/N141 | N143/N141 | U100X80X6.30 (U) | 0.341 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N141/N135 | N141/N135 | U75X40X4.76 (U) | 0.621 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N143/N139 | N143/N139 | U75X40X4.76 (U) | 0.408 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N134/N137 | N134/N137 | U75X40X4.76 (U) | 0.622 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N144/N145 | N144/N145 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N146/N147 | N146/N147 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N148/N149 | N148/N149 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N150/N151 | N150/N151 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N152/N153 | N152/N153 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N154/N155 | N154/N155 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N156/N157 | N156/N157 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N158/N159 | N158/N159 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N160/N161 | N160/N161 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N162/N163 | N162/N163 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N164/N165 | N164/N165 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N166/N167 | N166/N167 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N168/N169 | N168/N169 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N170/N171 | N170/N171 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N172/N173 | N172/N173 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N174/N175 | N174/N175 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N176/N177 | N176/N177 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N178/N179 | N178/N179 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N180/N181 | N180/N181 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N182/N183 | N182/N183 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N184/N185 | N184/N185 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N186/N187 | N186/N187 | U75X40X4.76 (U) | 0.565 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N188/N189 | N188/N189 | U75X40X4.76 (U) | 0.565 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N190/N191 | N190/N191 | U75X40X4.76 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N192/N193 | N192/N193 | 2xU50X25X1.52(][) (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N194/N195 | N194/N195 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N196/N197 | N196/N197 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N198/N199 | N198/N199 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N200/N201 | N200/N201 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N202/N203 | N202/N203 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N204/N205 | N204/N205 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N206/N207 | N206/N207 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N208/N209 | N208/N209 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N210/N211 | N210/N211 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N212/N213 | N212/N213 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N214/N215 | N214/N215 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N216/N217 | N216/N217 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N218/N219 | N218/N219 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N220/N221 | N220/N221 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N222/N223 | N222/N223 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N224/N225 | N224/N225 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N226/N227 | N226/N227 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N228/N229 | N228/N229 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N230/N231 | N230/N231 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N232/N233 | N232/N233 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N234/N235 | N234/N235 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N236/N237 | N236/N237 | U75X40X4.76 (U) | 0.565 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N238/N239 | N238/N239 | U75X40X4.76 (U) | 0.565 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N240/N241 | N240/N241 | U75X40X4.76 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N132/N191 | N132/N191 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N191/N188 | N191/N188 | U75X40X4.76 (U) | 0.787 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N188/N187 | N188/N187 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N187/N184 | N187/N184 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N184/N183 | N184/N183 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N183/N180 | N183/N180 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N180/N179 | N180/N179 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N179/N176 | N179/N176 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N176/N175 | N176/N175 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N172/N175 | N172/N175 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N172/N171 | N172/N171 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N168/N171 | N168/N171 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N168/N167 | N168/N167 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N164/N167 | N164/N167 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N164/N163 | N164/N163 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N160/N163 | N160/N163 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N160/N159 | N160/N159 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N156/N159 | N156/N159 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N156/N155 | N156/N155 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N152/N155 | N152/N155 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N152/N151 | N152/N151 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N148/N151 | N148/N151 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N148/N147 | N148/N147 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N144/N147 | N144/N147 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N144/N193 | N144/N193 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N142/N241 | N142/N241 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N241/N238 | N241/N238 | U75X40X4.76 (U) | 0.787 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N238/N237 | N238/N237 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N237/N234 | N237/N234 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N234/N233 | N234/N233 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N233/N230 | N233/N230 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N230/N229 | N230/N229 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N229/N226 | N229/N226 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N226/N225 | N226/N225 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N222/N225 | N222/N225 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N222/N221 | N222/N221 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N218/N221 | N218/N221 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N218/N217 | N218/N217 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N214/N217 | N214/N217 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N214/N213 | N214/N213 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N210/N213 | N210/N213 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N210/N209 | N210/N209 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N206/N209 | N206/N209 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N206/N205 | N206/N205 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N202/N205 | N202/N205 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N202/N201 | N202/N201 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N198/N201 | N198/N201 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N198/N197 | N198/N197 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N194/N197 | N194/N197 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N194/N193 | N194/N193 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N129/N131 | N129/N131 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N141/N139 | N141/N139 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N193/N242 | N193/N242 | U75X40X4.76 (U) | 0.340 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N140/N241 | N140/N241 | U100X80X6.30 (U) | 0.673 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N241/N239 | N241/N239 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N239/N237 | N239/N237 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N237/N235 | N237/N235 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N235/N233 | N235/N233 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N233/N231 | N233/N231 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N231/N229 | N231/N229 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N229/N227 | N229/N227 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N227/N225 | N227/N225 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N225/N223 | N225/N223 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N223/N221 | N223/N221 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N221/N219 | N221/N219 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N219/N217 | N219/N217 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N217/N215 | N217/N215 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N215/N213 | N215/N213 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N213/N211 | N213/N211 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N211/N209 | N211/N209 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N209/N207 | N209/N207 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N207/N205 | N207/N205 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N205/N203 | N205/N203 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N203/N201 | N203/N201 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N201/N199 | N201/N199 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N199/N197 | N199/N197 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N197/N195 | N197/N195 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N195/N193 | N195/N193 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N145/N193 | N145/N193 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N147/N145 | N147/N145 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N149/N147 | N149/N147 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N151/N149 | N151/N149 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N153/N151 | N153/N151 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N155/N153 | N155/N153 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N157/N155 | N157/N155 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N159/N157 | N159/N157 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N161/N159 | N161/N159 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N163/N161 | N163/N161 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N165/N163 | N165/N163 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N167/N165 | N167/N165 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N169/N167 | N169/N167 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N171/N169 | N171/N169 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N173/N171 | N173/N171 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N175/N173 | N175/N173 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N177/N175 | N177/N175 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N179/N177 | N179/N177 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N181/N179 | N181/N179 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N183/N181 | N183/N181 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N185/N183 | N185/N183 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N187/N185 | N187/N185 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N189/N187 | N189/N187 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N191/N189 | N191/N189 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N130/N191 | N130/N191 | U100X80X6.30 (U) | 0.673 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N132/N190 | N132/N190 | U100X80X6.30 (U) | 0.537 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N190/N188 | N190/N188 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N188/N186 | N188/N186 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N186/N184 | N186/N184 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N184/N182 | N184/N182 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N182/N180 | N182/N180 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N180/N178 | N180/N178 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N178/N176 | N178/N176 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N176/N174 | N176/N174 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N174/N172 | N174/N172 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N172/N170 | N172/N170 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N170/N168 | N170/N168 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N168/N166 | N168/N166 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N166/N164 | N166/N164 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N164/N162 | N164/N162 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N162/N160 | N162/N160 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N160/N158 | N160/N158 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N158/N156 | N158/N156 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N156/N154 | N156/N154 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N154/N152 | N154/N152 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N152/N150 | N152/N150 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N150/N148 | N150/N148 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N148/N146 | N148/N146 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N146/N144 | N146/N144 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N144/N192 | N144/N192 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N196/N194 | N196/N194 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N198/N196 | N198/N196 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N200/N198 | N200/N198 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N202/N200 | N202/N200 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N204/N202 | N204/N202 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N206/N204 | N206/N204 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N208/N206 | N208/N206 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N210/N208 | N210/N208 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N212/N210 | N212/N210 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N214/N212 | N214/N212 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N216/N214 | N216/N214 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N218/N216 | N218/N216 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N220/N218 | N220/N218 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N222/N220 | N222/N220 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N224/N222 | N224/N222 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N226/N224 | N226/N224 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N228/N226 | N228/N226 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N230/N228 | N230/N228 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N232/N230 | N232/N230 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N234/N232 | N234/N232 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N236/N234 | N236/N234 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N238/N236 | N238/N236 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N240/N238 | N240/N238 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N142/N240 | N142/N240 | U100X80X6.30 (U) | 0.537 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N243/N244 | N243/N244 | U75X40X4.76 (U) | 1.155 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N244/N242 | N244/N242 | U75X40X4.76 (U) | 1.165 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N245/N242 | N245/N242 | U75X40X4.76 (U) | 1.164 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N246/N245 | N246/N245 | U75X40X4.76 (U) | 1.155 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N197/N244 | N197/N244 | U75X40X4.76 (U) | 0.339 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N201/N243 | N201/N243 | U75X40X4.76 (U) | 0.338 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N147/N245 | N147/N245 | U75X40X4.76 (U) | 0.342 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N151/N246 | N151/N246 | U75X40X4.76 (U) | 0.344 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N194/N192 | N194/N192 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N247/N248 | N247/N248 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N249/N250 | N249/N250 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N251/N252 | N251/N252 | U100X80X6.30 (U) | 0.241 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N252/N247 | N252/N247 | U100X80X6.30 (U) | 0.246 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N247/N249 | N247/N249 | U100X80X6.30 (U) | 0.250 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N249/N253 | N249/N253 | U100X80X6.30 (U) | 0.345 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N254/N248 | N254/N248 | U100X80X6.30 (U) | 0.246 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N248/N250 | N248/N250 | U100X80X6.30 (U) | 0.250 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N250/N255 | N250/N255 | U100X80X6.30 (U) | 0.282 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N255/N253 | N255/N253 | U75X40X4.76 (U) | 0.573 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N249/N255 | N249/N255 | U75X40X4.76 (U) | 0.636 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N251/N256 | N251/N256 | U75X40X4.76 (U) | 0.329 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N256/N254 | N256/N254 | U100X80X6.30 (U) | 0.341 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N254/N247 | N254/N247 | U75X40X4.76 (U) | 0.621 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N256/N252 | N256/N252 | U75X40X4.76 (U) | 0.408 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N248/N249 | N248/N249 | U75X40X4.76 (U) | 0.622 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N257/N258 | N257/N258 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N259/N260 | N259/N260 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N261/N262 | N261/N262 | U100X80X6.30 (U) | 0.241 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N262/N258 | N262/N258 | U100X80X6.30 (U) | 0.246 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N258/N260 | N258/N260 | U100X80X6.30 (U) | 0.250 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N260/N263 | N260/N263 | U100X80X6.30 (U) | 0.345 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N264/N257 | N264/N257 | U100X80X6.30 (U) | 0.246 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N257/N259 | N257/N259 | U100X80X6.30 (U) | 0.250 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N259/N265 | N259/N265 | U100X80X6.30 (U) | 0.282 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N265/N263 | N265/N263 | U75X40X4.76 (U) | 0.573 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N260/N265 | N260/N265 | U75X40X4.76 (U) | 0.636 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N266/N261 | N266/N261 | U75X40X4.76 (U) | 0.329 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N266/N264 | N266/N264 | U100X80X6.30 (U) | 0.341 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N264/N258 | N264/N258 | U75X40X4.76 (U) | 0.621 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N266/N262 | N266/N262 | U75X40X4.76 (U) | 0.408 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N257/N260 | N257/N260 | U75X40X4.76 (U) | 0.622 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N267/N268 | N267/N268 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N269/N270 | N269/N270 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N271/N272 | N271/N272 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N273/N274 | N273/N274 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N275/N276 | N275/N276 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N277/N278 | N277/N278 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N279/N280 | N279/N280 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N281/N282 | N281/N282 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N283/N284 | N283/N284 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N285/N286 | N285/N286 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N287/N288 | N287/N288 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N289/N290 | N289/N290 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N291/N292 | N291/N292 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N293/N294 | N293/N294 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N295/N296 | N295/N296 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N297/N298 | N297/N298 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N299/N300 | N299/N300 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N301/N302 | N301/N302 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N303/N304 | N303/N304 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N305/N306 | N305/N306 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N307/N308 | N307/N308 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N309/N310 | N309/N310 | U75X40X4.76 (U) | 0.565 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N311/N312 | N311/N312 | U75X40X4.76 (U) | 0.565 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N313/N314 | N313/N314 | U75X40X4.76 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N315/N316 | N315/N316 | 2xU50X25X1.52(][) (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N317/N318 | N317/N318 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N319/N320 | N319/N320 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N321/N322 | N321/N322 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N323/N324 | N323/N324 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N325/N326 | N325/N326 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N327/N328 | N327/N328 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N329/N330 | N329/N330 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N331/N332 | N331/N332 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N333/N334 | N333/N334 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N335/N336 | N335/N336 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N337/N338 | N337/N338 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N339/N340 | N339/N340 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N341/N342 | N341/N342 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N343/N344 | N343/N344 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N345/N346 | N345/N346 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N347/N348 | N347/N348 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N349/N350 | N349/N350 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N351/N352 | N351/N352 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N353/N354 | N353/N354 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N355/N356 | N355/N356 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N357/N358 | N357/N358 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N359/N360 | N359/N360 | U75X40X4.76 (U) | 0.565 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N361/N362 | N361/N362 | U75X40X4.76 (U) | 0.565 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N363/N364 | N363/N364 | U75X40X4.76 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N255/N314 | N255/N314 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N314/N311 | N314/N311 | U75X40X4.76 (U) | 0.787 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N311/N310 | N311/N310 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N310/N307 | N310/N307 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N307/N306 | N307/N306 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N306/N303 | N306/N303 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N303/N302 | N303/N302 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N302/N299 | N302/N299 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N299/N298 | N299/N298 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N295/N298 | N295/N298 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N295/N294 | N295/N294 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N291/N294 | N291/N294 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N291/N290 | N291/N290 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N287/N290 | N287/N290 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N287/N286 | N287/N286 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N283/N286 | N283/N286 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N283/N282 | N283/N282 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N279/N282 | N279/N282 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N279/N278 | N279/N278 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N275/N278 | N275/N278 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N275/N274 | N275/N274 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N271/N274 | N271/N274 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N271/N270 | N271/N270 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N267/N270 | N267/N270 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N267/N316 | N267/N316 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N265/N364 | N265/N364 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N364/N361 | N364/N361 | U75X40X4.76 (U) | 0.787 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N361/N360 | N361/N360 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N360/N357 | N360/N357 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N357/N356 | N357/N356 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N356/N353 | N356/N353 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N353/N352 | N353/N352 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N352/N349 | N352/N349 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N349/N348 | N349/N348 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N345/N348 | N345/N348 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N345/N344 | N345/N344 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N341/N344 | N341/N344 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N341/N340 | N341/N340 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N337/N340 | N337/N340 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N337/N336 | N337/N336 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N333/N336 | N333/N336 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N333/N332 | N333/N332 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N329/N332 | N329/N332 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N329/N328 | N329/N328 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N325/N328 | N325/N328 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N325/N324 | N325/N324 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N321/N324 | N321/N324 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N321/N320 | N321/N320 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N317/N320 | N317/N320 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N317/N316 | N317/N316 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N252/N254 | N252/N254 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N264/N262 | N264/N262 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N316/N365 | N316/N365 | U75X40X4.76 (U) | 0.340 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N263/N364 | N263/N364 | U100X80X6.30 (U) | 0.673 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N364/N362 | N364/N362 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N362/N360 | N362/N360 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N360/N358 | N360/N358 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N358/N356 | N358/N356 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N356/N354 | N356/N354 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N354/N352 | N354/N352 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N352/N350 | N352/N350 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N350/N348 | N350/N348 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N348/N346 | N348/N346 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N346/N344 | N346/N344 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N344/N342 | N344/N342 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N342/N340 | N342/N340 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N340/N338 | N340/N338 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N338/N336 | N338/N336 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N336/N334 | N336/N334 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N334/N332 | N334/N332 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N332/N330 | N332/N330 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N330/N328 | N330/N328 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N328/N326 | N328/N326 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N326/N324 | N326/N324 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N324/N322 | N324/N322 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N322/N320 | N322/N320 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N320/N318 | N320/N318 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N318/N316 | N318/N316 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N268/N316 | N268/N316 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N270/N268 | N270/N268 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N272/N270 | N272/N270 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N274/N272 | N274/N272 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N276/N274 | N276/N274 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N278/N276 | N278/N276 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N280/N278 | N280/N278 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N282/N280 | N282/N280 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N284/N282 | N284/N282 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N286/N284 | N286/N284 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N288/N286 | N288/N286 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N290/N288 | N290/N288 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N292/N290 | N292/N290 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N294/N292 | N294/N292 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N296/N294 | N296/N294 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N298/N296 | N298/N296 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N300/N298 | N300/N298 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N302/N300 | N302/N300 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N304/N302 | N304/N302 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N306/N304 | N306/N304 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N308/N306 | N308/N306 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N310/N308 | N310/N308 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N312/N310 | N312/N310 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N314/N312 | N314/N312 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N253/N314 | N253/N314 | U100X80X6.30 (U) | 0.673 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N255/N313 | N255/N313 | U100X80X6.30 (U) | 0.537 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N313/N311 | N313/N311 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N311/N309 | N311/N309 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N309/N307 | N309/N307 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N307/N305 | N307/N305 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N305/N303 | N305/N303 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N303/N301 | N303/N301 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N301/N299 | N301/N299 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N299/N297 | N299/N297 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N297/N295 | N297/N295 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N295/N293 | N295/N293 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N293/N291 | N293/N291 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N291/N289 | N291/N289 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N289/N287 | N289/N287 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N287/N285 | N287/N285 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N285/N283 | N285/N283 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N283/N281 | N283/N281 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N281/N279 | N281/N279 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N279/N277 | N279/N277 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N277/N275 | N277/N275 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N275/N273 | N275/N273 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N273/N271 | N273/N271 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N271/N269 | N271/N269 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N269/N267 | N269/N267 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N267/N315 | N267/N315 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N319/N317 | N319/N317 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N321/N319 | N321/N319 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N323/N321 | N323/N321 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N325/N323 | N325/N323 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N327/N325 | N327/N325 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N329/N327 | N329/N327 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N331/N329 | N331/N329 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N333/N331 | N333/N331 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N335/N333 | N335/N333 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N337/N335 | N337/N335 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N339/N337 | N339/N337 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N341/N339 | N341/N339 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N343/N341 | N343/N341 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N345/N343 | N345/N343 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N347/N345 | N347/N345 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N349/N347 | N349/N347 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N351/N349 | N351/N349 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N353/N351 | N353/N351 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N355/N353 | N355/N353 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N357/N355 | N357/N355 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N359/N357 | N359/N357 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N361/N359 | N361/N359 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N363/N361 | N363/N361 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N265/N363 | N265/N363 | U100X80X6.30 (U) | 0.537 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N366/N367 | N366/N367 | U75X40X4.76 (U) | 1.155 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N367/N365 | N367/N365 | U75X40X4.76 (U) | 1.165 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N368/N365 | N368/N365 | U75X40X4.76 (U) | 1.164 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N369/N368 | N369/N368 | U75X40X4.76 (U) | 1.155 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N320/N367 | N320/N367 | U75X40X4.76 (U) | 0.339 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N324/N366 | N324/N366 | U75X40X4.76 (U) | 0.338 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N270/N368 | N270/N368 | U75X40X4.76 (U) | 0.342 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N274/N369 | N274/N369 | U75X40X4.76 (U) | 0.344 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N317/N315 | N317/N315 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N370/N371 | N370/N371 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N372/N373 | N372/N373 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N374/N375 | N374/N375 | U100X80X6.30 (U) | 0.241 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N375/N370 | N375/N370 | U100X80X6.30 (U) | 0.246 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N370/N372 | N370/N372 | U100X80X6.30 (U) | 0.250 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N372/N376 | N372/N376 | U100X80X6.30 (U) | 0.345 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N377/N371 | N377/N371 | U100X80X6.30 (U) | 0.246 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N371/N373 | N371/N373 | U100X80X6.30 (U) | 0.250 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N373/N378 | N373/N378 | U100X80X6.30 (U) | 0.282 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N378/N376 | N378/N376 | U75X40X4.76 (U) | 0.573 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N372/N378 | N372/N378 | U75X40X4.76 (U) | 0.636 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N374/N379 | N374/N379 | U75X40X4.76 (U) | 0.329 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N379/N377 | N379/N377 | U100X80X6.30 (U) | 0.341 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N377/N370 | N377/N370 | U75X40X4.76 (U) | 0.621 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N379/N375 | N379/N375 | U75X40X4.76 (U) | 0.408 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N371/N372 | N371/N372 | U75X40X4.76 (U) | 0.622 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N380/N381 | N380/N381 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N382/N383 | N382/N383 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N384/N385 | N384/N385 | U100X80X6.30 (U) | 0.241 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N385/N381 | N385/N381 | U100X80X6.30 (U) | 0.246 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N381/N383 | N381/N383 | U100X80X6.30 (U) | 0.250 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N383/N386 | N383/N386 | U100X80X6.30 (U) | 0.345 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N387/N380 | N387/N380 | U100X80X6.30 (U) | 0.246 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N380/N382 | N380/N382 | U100X80X6.30 (U) | 0.250 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N382/N388 | N382/N388 | U100X80X6.30 (U) | 0.282 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N388/N386 | N388/N386 | U75X40X4.76 (U) | 0.573 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N383/N388 | N383/N388 | U75X40X4.76 (U) | 0.636 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N389/N384 | N389/N384 | U75X40X4.76 (U) | 0.329 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N389/N387 | N389/N387 | U100X80X6.30 (U) | 0.341 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N387/N381 | N387/N381 | U75X40X4.76 (U) | 0.621 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N389/N385 | N389/N385 | U75X40X4.76 (U) | 0.408 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N380/N383 | N380/N383 | U75X40X4.76 (U) | 0.622 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N390/N391 | N390/N391 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N392/N393 | N392/N393 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N394/N395 | N394/N395 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N396/N397 | N396/N397 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N398/N399 | N398/N399 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N400/N401 | N400/N401 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N402/N403 | N402/N403 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N404/N405 | N404/N405 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N406/N407 | N406/N407 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N408/N409 | N408/N409 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N410/N411 | N410/N411 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N412/N413 | N412/N413 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N414/N415 | N414/N415 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N416/N417 | N416/N417 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N418/N419 | N418/N419 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N420/N421 | N420/N421 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N422/N423 | N422/N423 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N424/N425 | N424/N425 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N426/N427 | N426/N427 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N428/N429 | N428/N429 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N430/N431 | N430/N431 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N432/N433 | N432/N433 | U75X40X4.76 (U) | 0.565 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N434/N435 | N434/N435 | U75X40X4.76 (U) | 0.565 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N436/N437 | N436/N437 | U75X40X4.76 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N438/N439 | N438/N439 | 2xU50X25X1.52(][) (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N440/N441 | N440/N441 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N442/N443 | N442/N443 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N444/N445 | N444/N445 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N446/N447 | N446/N447 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N448/N449 | N448/N449 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N450/N451 | N450/N451 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N452/N453 | N452/N453 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N454/N455 | N454/N455 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N456/N457 | N456/N457 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N458/N459 | N458/N459 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N460/N461 | N460/N461 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N462/N463 | N462/N463 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N464/N465 | N464/N465 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N466/N467 | N466/N467 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N468/N469 | N468/N469 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N470/N471 | N470/N471 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N472/N473 | N472/N473 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N474/N475 | N474/N475 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N476/N477 | N476/N477 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N478/N479 | N478/N479 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N480/N481 | N480/N481 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N482/N483 | N482/N483 | U75X40X4.76 (U) | 0.565 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N484/N485 | N484/N485 | U75X40X4.76 (U) | 0.565 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N486/N487 | N486/N487 | U75X40X4.76 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N378/N437 | N378/N437 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N437/N434 | N437/N434 | U75X40X4.76 (U) | 0.787 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N434/N433 | N434/N433 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N433/N430 | N433/N430 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N430/N429 | N430/N429 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N429/N426 | N429/N426 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N426/N425 | N426/N425 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N425/N422 | N425/N422 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N422/N421 | N422/N421 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N418/N421 | N418/N421 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N418/N417 | N418/N417 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N414/N417 | N414/N417 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N414/N413 | N414/N413 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N410/N413 | N410/N413 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N410/N409 | N410/N409 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N406/N409 | N406/N409 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N406/N405 | N406/N405 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N402/N405 | N402/N405 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N402/N401 | N402/N401 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N398/N401 | N398/N401 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N398/N397 | N398/N397 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N394/N397 | N394/N397 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N394/N393 | N394/N393 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N390/N393 | N390/N393 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N390/N439 | N390/N439 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N388/N487 | N388/N487 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N487/N484 | N487/N484 | U75X40X4.76 (U) | 0.787 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N484/N483 | N484/N483 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N483/N480 | N483/N480 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N480/N479 | N480/N479 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N479/N476 | N479/N476 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N476/N475 | N476/N475 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N475/N472 | N475/N472 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N472/N471 | N472/N471 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N468/N471 | N468/N471 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N468/N467 | N468/N467 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N464/N467 | N464/N467 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N464/N463 | N464/N463 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N460/N463 | N460/N463 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N460/N459 | N460/N459 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N456/N459 | N456/N459 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N456/N455 | N456/N455 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N452/N455 | N452/N455 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N452/N451 | N452/N451 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N448/N451 | N448/N451 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N448/N447 | N448/N447 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N444/N447 | N444/N447 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N444/N443 | N444/N443 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N440/N443 | N440/N443 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N440/N439 | N440/N439 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N375/N377 | N375/N377 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N387/N385 | N387/N385 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N439/N488 | N439/N488 | U75X40X4.76 (U) | 0.340 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N386/N487 | N386/N487 | U100X80X6.30 (U) | 0.673 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N487/N485 | N487/N485 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N485/N483 | N485/N483 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N483/N481 | N483/N481 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N481/N479 | N481/N479 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N479/N477 | N479/N477 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N477/N475 | N477/N475 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N475/N473 | N475/N473 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N473/N471 | N473/N471 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N471/N469 | N471/N469 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N469/N467 | N469/N467 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N467/N465 | N467/N465 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N465/N463 | N465/N463 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N463/N461 | N463/N461 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N461/N459 | N461/N459 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N459/N457 | N459/N457 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N457/N455 | N457/N455 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N455/N453 | N455/N453 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N453/N451 | N453/N451 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N451/N449 | N451/N449 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N449/N447 | N449/N447 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N447/N445 | N447/N445 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N445/N443 | N445/N443 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N443/N441 | N443/N441 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N441/N439 | N441/N439 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N391/N439 | N391/N439 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N393/N391 | N393/N391 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N395/N393 | N395/N393 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N397/N395 | N397/N395 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N399/N397 | N399/N397 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N401/N399 | N401/N399 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N403/N401 | N403/N401 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N405/N403 | N405/N403 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N407/N405 | N407/N405 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N409/N407 | N409/N407 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N411/N409 | N411/N409 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N413/N411 | N413/N411 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N415/N413 | N415/N413 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N417/N415 | N417/N415 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N419/N417 | N419/N417 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N421/N419 | N421/N419 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N423/N421 | N423/N421 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N425/N423 | N425/N423 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N427/N425 | N427/N425 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N429/N427 | N429/N427 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N431/N429 | N431/N429 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N433/N431 | N433/N431 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N435/N433 | N435/N433 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N437/N435 | N437/N435 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N376/N437 | N376/N437 | U100X80X6.30 (U) | 0.673 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N378/N436 | N378/N436 | U100X80X6.30 (U) | 0.537 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N436/N434 | N436/N434 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N434/N432 | N434/N432 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N432/N430 | N432/N430 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N430/N428 | N430/N428 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N428/N426 | N428/N426 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N426/N424 | N426/N424 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N424/N422 | N424/N422 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N422/N420 | N422/N420 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N420/N418 | N420/N418 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N418/N416 | N418/N416 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N416/N414 | N416/N414 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N414/N412 | N414/N412 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N412/N410 | N412/N410 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N410/N408 | N410/N408 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N408/N406 | N408/N406 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N406/N404 | N406/N404 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N404/N402 | N404/N402 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N402/N400 | N402/N400 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N400/N398 | N400/N398 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N398/N396 | N398/N396 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N396/N394 | N396/N394 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N394/N392 | N394/N392 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N392/N390 | N392/N390 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N390/N438 | N390/N438 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N442/N440 | N442/N440 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N444/N442 | N444/N442 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N446/N444 | N446/N444 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N448/N446 | N448/N446 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N450/N448 | N450/N448 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N452/N450 | N452/N450 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N454/N452 | N454/N452 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N456/N454 | N456/N454 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N458/N456 | N458/N456 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N460/N458 | N460/N458 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N462/N460 | N462/N460 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N464/N462 | N464/N462 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N466/N464 | N466/N464 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N468/N466 | N468/N466 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N470/N468 | N470/N468 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N472/N470 | N472/N470 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N474/N472 | N474/N472 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N476/N474 | N476/N474 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N478/N476 | N478/N476 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N480/N478 | N480/N478 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N482/N480 | N482/N480 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N484/N482 | N484/N482 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N486/N484 | N486/N484 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N388/N486 | N388/N486 | U100X80X6.30 (U) | 0.537 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N489/N490 | N489/N490 | U75X40X4.76 (U) | 1.155 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N490/N488 | N490/N488 | U75X40X4.76 (U) | 1.165 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N491/N488 | N491/N488 | U75X40X4.76 (U) | 1.164 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N492/N491 | N492/N491 | U75X40X4.76 (U) | 1.155 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N443/N490 | N443/N490 | U75X40X4.76 (U) | 0.339 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N447/N489 | N447/N489 | U75X40X4.76 (U) | 0.338 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N393/N491 | N393/N491 | U75X40X4.76 (U) | 0.342 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N397/N492 | N397/N492 | U75X40X4.76 (U) | 0.344 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N440/N438 | N440/N438 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N493/N494 | N493/N494 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N495/N496 | N495/N496 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N497/N498 | N497/N498 | U100X80X6.30 (U) | 0.241 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N498/N493 | N498/N493 | U100X80X6.30 (U) | 0.246 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N493/N495 | N493/N495 | U100X80X6.30 (U) | 0.250 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N495/N499 | N495/N499 | U100X80X6.30 (U) | 0.345 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N500/N494 | N500/N494 | U100X80X6.30 (U) | 0.246 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N494/N496 | N494/N496 | U100X80X6.30 (U) | 0.250 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N496/N501 | N496/N501 | U100X80X6.30 (U) | 0.282 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N501/N499 | N501/N499 | U75X40X4.76 (U) | 0.573 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N495/N501 | N495/N501 | U75X40X4.76 (U) | 0.636 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N497/N502 | N497/N502 | U75X40X4.76 (U) | 0.329 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N502/N500 | N502/N500 | U100X80X6.30 (U) | 0.341 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N500/N493 | N500/N493 | U75X40X4.76 (U) | 0.621 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N502/N498 | N502/N498 | U75X40X4.76 (U) | 0.408 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N494/N495 | N494/N495 | U75X40X4.76 (U) | 0.622 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N503/N504 | N503/N504 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N505/N506 | N505/N506 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N507/N508 | N507/N508 | U100X80X6.30 (U) | 0.241 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N508/N504 | N508/N504 | U100X80X6.30 (U) | 0.246 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N504/N506 | N504/N506 | U100X80X6.30 (U) | 0.250 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N506/N509 | N506/N509 | U100X80X6.30 (U) | 0.345 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N510/N503 | N510/N503 | U100X80X6.30 (U) | 0.246 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N503/N505 | N503/N505 | U100X80X6.30 (U) | 0.250 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N505/N511 | N505/N511 | U100X80X6.30 (U) | 0.282 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N511/N509 | N511/N509 | U75X40X4.76 (U) | 0.573 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N506/N511 | N506/N511 | U75X40X4.76 (U) | 0.636 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N512/N507 | N512/N507 | U75X40X4.76 (U) | 0.329 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N512/N510 | N512/N510 | U100X80X6.30 (U) | 0.341 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N510/N504 | N510/N504 | U75X40X4.76 (U) | 0.621 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N512/N508 | N512/N508 | U75X40X4.76 (U) | 0.408 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N503/N506 | N503/N506 | U75X40X4.76 (U) | 0.622 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N513/N514 | N513/N514 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N515/N516 | N515/N516 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N517/N518 | N517/N518 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N519/N520 | N519/N520 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N521/N522 | N521/N522 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N523/N524 | N523/N524 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N525/N526 | N525/N526 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N527/N528 | N527/N528 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N529/N530 | N529/N530 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N531/N532 | N531/N532 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N533/N534 | N533/N534 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N535/N536 | N535/N536 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N537/N538 | N537/N538 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N539/N540 | N539/N540 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N541/N542 | N541/N542 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N543/N544 | N543/N544 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N545/N546 | N545/N546 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N547/N548 | N547/N548 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N549/N550 | N549/N550 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N551/N552 | N551/N552 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N553/N554 | N553/N554 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N555/N556 | N555/N556 | U75X40X4.76 (U) | 0.565 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N557/N558 | N557/N558 | U75X40X4.76 (U) | 0.565 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N559/N560 | N559/N560 | U75X40X4.76 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N561/N562 | N561/N562 | 2xU50X25X1.52(][) (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N563/N564 | N563/N564 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N565/N566 | N565/N566 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N567/N568 | N567/N568 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N569/N570 | N569/N570 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N571/N572 | N571/N572 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N573/N574 | N573/N574 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N575/N576 | N575/N576 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N577/N578 | N577/N578 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N579/N580 | N579/N580 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N581/N582 | N581/N582 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N583/N584 | N583/N584 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N585/N586 | N585/N586 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N587/N588 | N587/N588 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N589/N590 | N589/N590 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N591/N592 | N591/N592 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N593/N594 | N593/N594 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N595/N596 | N595/N596 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N597/N598 | N597/N598 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N599/N600 | N599/N600 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N601/N602 | N601/N602 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N603/N604 | N603/N604 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N605/N606 | N605/N606 | U75X40X4.76 (U) | 0.565 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N607/N608 | N607/N608 | U75X40X4.76 (U) | 0.565 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N609/N610 | N609/N610 | U75X40X4.76 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N501/N560 | N501/N560 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N560/N557 | N560/N557 | U75X40X4.76 (U) | 0.787 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N557/N556 | N557/N556 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N556/N553 | N556/N553 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N553/N552 | N553/N552 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N552/N549 | N552/N549 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N549/N548 | N549/N548 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N548/N545 | N548/N545 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N545/N544 | N545/N544 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N541/N544 | N541/N544 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N541/N540 | N541/N540 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N537/N540 | N537/N540 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N537/N536 | N537/N536 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N533/N536 | N533/N536 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N533/N532 | N533/N532 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N529/N532 | N529/N532 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N529/N528 | N529/N528 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N525/N528 | N525/N528 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N525/N524 | N525/N524 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N521/N524 | N521/N524 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N521/N520 | N521/N520 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N517/N520 | N517/N520 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N517/N516 | N517/N516 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N513/N516 | N513/N516 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N513/N562 | N513/N562 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N511/N610 | N511/N610 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N610/N607 | N610/N607 | U75X40X4.76 (U) | 0.787 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N607/N606 | N607/N606 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N606/N603 | N606/N603 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N603/N602 | N603/N602 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N602/N599 | N602/N599 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N599/N598 | N599/N598 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N598/N595 | N598/N595 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N595/N594 | N595/N594 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N591/N594 | N591/N594 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N591/N590 | N591/N590 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N587/N590 | N587/N590 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N587/N586 | N587/N586 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N583/N586 | N583/N586 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N583/N582 | N583/N582 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N579/N582 | N579/N582 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N579/N578 | N579/N578 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N575/N578 | N575/N578 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N575/N574 | N575/N574 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N571/N574 | N571/N574 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N571/N570 | N571/N570 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N567/N570 | N567/N570 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N567/N566 | N567/N566 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N563/N566 | N563/N566 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N563/N562 | N563/N562 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N498/N500 | N498/N500 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N510/N508 | N510/N508 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N562/N611 | N562/N611 | U75X40X4.76 (U) | 0.340 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N509/N610 | N509/N610 | U100X80X6.30 (U) | 0.673 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N610/N608 | N610/N608 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N608/N606 | N608/N606 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N606/N604 | N606/N604 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N604/N602 | N604/N602 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N602/N600 | N602/N600 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N600/N598 | N600/N598 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N598/N596 | N598/N596 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N596/N594 | N596/N594 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N594/N592 | N594/N592 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N592/N590 | N592/N590 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N590/N588 | N590/N588 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N588/N586 | N588/N586 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N586/N584 | N586/N584 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N584/N582 | N584/N582 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N582/N580 | N582/N580 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N580/N578 | N580/N578 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N578/N576 | N578/N576 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N576/N574 | N576/N574 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N574/N572 | N574/N572 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N572/N570 | N572/N570 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N570/N568 | N570/N568 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N568/N566 | N568/N566 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N566/N564 | N566/N564 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N564/N562 | N564/N562 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N514/N562 | N514/N562 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N516/N514 | N516/N514 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N518/N516 | N518/N516 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N520/N518 | N520/N518 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N522/N520 | N522/N520 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N524/N522 | N524/N522 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N526/N524 | N526/N524 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N528/N526 | N528/N526 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N530/N528 | N530/N528 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N532/N530 | N532/N530 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N534/N532 | N534/N532 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N536/N534 | N536/N534 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N538/N536 | N538/N536 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N540/N538 | N540/N538 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N542/N540 | N542/N540 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N544/N542 | N544/N542 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N546/N544 | N546/N544 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N548/N546 | N548/N546 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N550/N548 | N550/N548 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N552/N550 | N552/N550 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N554/N552 | N554/N552 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N556/N554 | N556/N554 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N558/N556 | N558/N556 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N560/N558 | N560/N558 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N499/N560 | N499/N560 | U100X80X6.30 (U) | 0.673 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N501/N559 | N501/N559 | U100X80X6.30 (U) | 0.537 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N559/N557 | N559/N557 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N557/N555 | N557/N555 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N555/N553 | N555/N553 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N553/N551 | N553/N551 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N551/N549 | N551/N549 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N549/N547 | N549/N547 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N547/N545 | N547/N545 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N545/N543 | N545/N543 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N543/N541 | N543/N541 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N541/N539 | N541/N539 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N539/N537 | N539/N537 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N537/N535 | N537/N535 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N535/N533 | N535/N533 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N533/N531 | N533/N531 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N531/N529 | N531/N529 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N529/N527 | N529/N527 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N527/N525 | N527/N525 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N525/N523 | N525/N523 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N523/N521 | N523/N521 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N521/N519 | N521/N519 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N519/N517 | N519/N517 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N517/N515 | N517/N515 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N515/N513 | N515/N513 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N513/N561 | N513/N561 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N565/N563 | N565/N563 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N567/N565 | N567/N565 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N569/N567 | N569/N567 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N571/N569 | N571/N569 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N573/N571 | N573/N571 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N575/N573 | N575/N573 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N577/N575 | N577/N575 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N579/N577 | N579/N577 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N581/N579 | N581/N579 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N583/N581 | N583/N581 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N585/N583 | N585/N583 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N587/N585 | N587/N585 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N589/N587 | N589/N587 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N591/N589 | N591/N589 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N593/N591 | N593/N591 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N595/N593 | N595/N593 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N597/N595 | N597/N595 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N599/N597 | N599/N597 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N601/N599 | N601/N599 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N603/N601 | N603/N601 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N605/N603 | N605/N603 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N607/N605 | N607/N605 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N609/N607 | N609/N607 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N511/N609 | N511/N609 | U100X80X6.30 (U) | 0.537 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N612/N613 | N612/N613 | U75X40X4.76 (U) | 1.155 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N613/N611 | N613/N611 | U75X40X4.76 (U) | 1.165 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N614/N611 | N614/N611 | U75X40X4.76 (U) | 1.164 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N615/N614 | N615/N614 | U75X40X4.76 (U) | 1.155 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N566/N613 | N566/N613 | U75X40X4.76 (U) | 0.339 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N570/N612 | N570/N612 | U75X40X4.76 (U) | 0.338 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N516/N614 | N516/N614 | U75X40X4.76 (U) | 0.342 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N520/N615 | N520/N615 | U75X40X4.76 (U) | 0.344 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N563/N561 | N563/N561 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N616/N617 | N616/N617 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N618/N619 | N618/N619 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N620/N621 | N620/N621 | U100X80X6.30 (U) | 0.241 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N621/N616 | N621/N616 | U100X80X6.30 (U) | 0.246 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N616/N618 | N616/N618 | U100X80X6.30 (U) | 0.250 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N618/N622 | N618/N622 | U100X80X6.30 (U) | 0.345 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N623/N617 | N623/N617 | U100X80X6.30 (U) | 0.246 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N617/N619 | N617/N619 | U100X80X6.30 (U) | 0.250 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N619/N624 | N619/N624 | U100X80X6.30 (U) | 0.282 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N624/N622 | N624/N622 | U75X40X4.76 (U) | 0.573 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N618/N624 | N618/N624 | U75X40X4.76 (U) | 0.636 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N620/N625 | N620/N625 | U75X40X4.76 (U) | 0.329 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N625/N623 | N625/N623 | U100X80X6.30 (U) | 0.341 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N623/N616 | N623/N616 | U75X40X4.76 (U) | 0.621 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N625/N621 | N625/N621 | U75X40X4.76 (U) | 0.408 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N617/N618 | N617/N618 | U75X40X4.76 (U) | 0.622 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N626/N627 | N626/N627 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N628/N629 | N628/N629 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N630/N631 | N630/N631 | U100X80X6.30 (U) | 0.241 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N631/N627 | N631/N627 | U100X80X6.30 (U) | 0.246 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N627/N629 | N627/N629 | U100X80X6.30 (U) | 0.250 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N629/N632 | N629/N632 | U100X80X6.30 (U) | 0.345 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N633/N626 | N633/N626 | U100X80X6.30 (U) | 0.246 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N626/N628 | N626/N628 | U100X80X6.30 (U) | 0.250 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N628/N634 | N628/N634 | U100X80X6.30 (U) | 0.282 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N634/N632 | N634/N632 | U75X40X4.76 (U) | 0.573 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N629/N634 | N629/N634 | U75X40X4.76 (U) | 0.636 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N635/N630 | N635/N630 | U75X40X4.76 (U) | 0.329 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N635/N633 | N635/N633 | U100X80X6.30 (U) | 0.341 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N633/N627 | N633/N627 | U75X40X4.76 (U) | 0.621 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N635/N631 | N635/N631 | U75X40X4.76 (U) | 0.408 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N626/N629 | N626/N629 | U75X40X4.76 (U) | 0.622 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N636/N637 | N636/N637 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N638/N639 | N638/N639 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N640/N641 | N640/N641 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N642/N643 | N642/N643 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N644/N645 | N644/N645 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N646/N647 | N646/N647 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N648/N649 | N648/N649 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N650/N651 | N650/N651 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N652/N653 | N652/N653 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N654/N655 | N654/N655 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N656/N657 | N656/N657 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N658/N659 | N658/N659 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N660/N661 | N660/N661 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N662/N663 | N662/N663 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N664/N665 | N664/N665 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N666/N667 | N666/N667 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N668/N669 | N668/N669 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N670/N671 | N670/N671 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N672/N673 | N672/N673 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N674/N675 | N674/N675 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N676/N677 | N676/N677 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N678/N679 | N678/N679 | U75X40X4.76 (U) | 0.565 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N680/N681 | N680/N681 | U75X40X4.76 (U) | 0.565 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N682/N683 | N682/N683 | U75X40X4.76 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N684/N685 | N684/N685 | 2xU50X25X1.52(][) (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N686/N687 | N686/N687 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N688/N689 | N688/N689 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N690/N691 | N690/N691 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N692/N693 | N692/N693 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N694/N695 | N694/N695 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N696/N697 | N696/N697 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N698/N699 | N698/N699 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N700/N701 | N700/N701 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N702/N703 | N702/N703 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N704/N705 | N704/N705 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N706/N707 | N706/N707 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N708/N709 | N708/N709 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N710/N711 | N710/N711 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N712/N713 | N712/N713 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N714/N715 | N714/N715 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N716/N717 | N716/N717 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N718/N719 | N718/N719 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N720/N721 | N720/N721 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N722/N723 | N722/N723 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N724/N725 | N724/N725 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N726/N727 | N726/N727 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N728/N729 | N728/N729 | U75X40X4.76 (U) | 0.565 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N730/N731 | N730/N731 | U75X40X4.76 (U) | 0.565 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N732/N733 | N732/N733 | U75X40X4.76 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N624/N683 | N624/N683 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N683/N680 | N683/N680 | U75X40X4.76 (U) | 0.787 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N680/N679 | N680/N679 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N679/N676 | N679/N676 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N676/N675 | N676/N675 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N675/N672 | N675/N672 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N672/N671 | N672/N671 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N671/N668 | N671/N668 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N668/N667 | N668/N667 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N664/N667 | N664/N667 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N664/N663 | N664/N663 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N660/N663 | N660/N663 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N660/N659 | N660/N659 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N656/N659 | N656/N659 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N656/N655 | N656/N655 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N652/N655 | N652/N655 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N652/N651 | N652/N651 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N648/N651 | N648/N651 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N648/N647 | N648/N647 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N644/N647 | N644/N647 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N644/N643 | N644/N643 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N640/N643 | N640/N643 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N640/N639 | N640/N639 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N636/N639 | N636/N639 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N636/N685 | N636/N685 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N634/N733 | N634/N733 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N733/N730 | N733/N730 | U75X40X4.76 (U) | 0.787 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N730/N729 | N730/N729 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N729/N726 | N729/N726 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N726/N725 | N726/N725 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N725/N722 | N725/N722 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N722/N721 | N722/N721 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N721/N718 | N721/N718 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N718/N717 | N718/N717 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N714/N717 | N714/N717 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N714/N713 | N714/N713 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N710/N713 | N710/N713 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N710/N709 | N710/N709 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N706/N709 | N706/N709 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N706/N705 | N706/N705 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N702/N705 | N702/N705 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N702/N701 | N702/N701 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N698/N701 | N698/N701 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N698/N697 | N698/N697 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N694/N697 | N694/N697 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N694/N693 | N694/N693 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N690/N693 | N690/N693 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N690/N689 | N690/N689 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N686/N689 | N686/N689 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N686/N685 | N686/N685 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N621/N623 | N621/N623 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N633/N631 | N633/N631 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N685/N734 | N685/N734 | U75X40X4.76 (U) | 0.340 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N632/N733 | N632/N733 | U100X80X6.30 (U) | 0.673 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N733/N731 | N733/N731 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N731/N729 | N731/N729 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N729/N727 | N729/N727 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N727/N725 | N727/N725 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N725/N723 | N725/N723 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N723/N721 | N723/N721 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N721/N719 | N721/N719 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N719/N717 | N719/N717 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N717/N715 | N717/N715 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N715/N713 | N715/N713 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N713/N711 | N713/N711 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N711/N709 | N711/N709 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N709/N707 | N709/N707 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N707/N705 | N707/N705 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N705/N703 | N705/N703 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N703/N701 | N703/N701 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N701/N699 | N701/N699 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N699/N697 | N699/N697 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N697/N695 | N697/N695 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N695/N693 | N695/N693 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N693/N691 | N693/N691 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N691/N689 | N691/N689 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N689/N687 | N689/N687 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N687/N685 | N687/N685 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N637/N685 | N637/N685 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N639/N637 | N639/N637 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N641/N639 | N641/N639 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N643/N641 | N643/N641 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N645/N643 | N645/N643 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N647/N645 | N647/N645 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N649/N647 | N649/N647 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N651/N649 | N651/N649 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N653/N651 | N653/N651 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N655/N653 | N655/N653 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N657/N655 | N657/N655 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N659/N657 | N659/N657 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N661/N659 | N661/N659 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N663/N661 | N663/N661 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N665/N663 | N665/N663 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N667/N665 | N667/N665 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N669/N667 | N669/N667 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N671/N669 | N671/N669 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N673/N671 | N673/N671 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N675/N673 | N675/N673 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N677/N675 | N677/N675 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N679/N677 | N679/N677 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N681/N679 | N681/N679 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N683/N681 | N683/N681 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N622/N683 | N622/N683 | U100X80X6.30 (U) | 0.673 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N624/N682 | N624/N682 | U100X80X6.30 (U) | 0.537 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N682/N680 | N682/N680 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N680/N678 | N680/N678 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N678/N676 | N678/N676 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N676/N674 | N676/N674 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N674/N672 | N674/N672 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N672/N670 | N672/N670 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N670/N668 | N670/N668 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N668/N666 | N668/N666 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N666/N664 | N666/N664 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N664/N662 | N664/N662 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N662/N660 | N662/N660 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N660/N658 | N660/N658 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N658/N656 | N658/N656 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N656/N654 | N656/N654 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N654/N652 | N654/N652 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N652/N650 | N652/N650 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N650/N648 | N650/N648 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N648/N646 | N648/N646 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N646/N644 | N646/N644 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N644/N642 | N644/N642 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N642/N640 | N642/N640 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N640/N638 | N640/N638 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N638/N636 | N638/N636 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N636/N684 | N636/N684 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N688/N686 | N688/N686 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N690/N688 | N690/N688 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N692/N690 | N692/N690 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N694/N692 | N694/N692 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N696/N694 | N696/N694 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N698/N696 | N698/N696 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N700/N698 | N700/N698 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N702/N700 | N702/N700 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N704/N702 | N704/N702 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N706/N704 | N706/N704 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N708/N706 | N708/N706 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N710/N708 | N710/N708 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N712/N710 | N712/N710 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N714/N712 | N714/N712 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N716/N714 | N716/N714 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N718/N716 | N718/N716 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N720/N718 | N720/N718 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N722/N720 | N722/N720 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N724/N722 | N724/N722 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N726/N724 | N726/N724 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N728/N726 | N728/N726 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N730/N728 | N730/N728 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N732/N730 | N732/N730 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N634/N732 | N634/N732 | U100X80X6.30 (U) | 0.537 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N735/N736 | N735/N736 | U75X40X4.76 (U) | 1.155 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N736/N734 | N736/N734 | U75X40X4.76 (U) | 1.165 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N737/N734 | N737/N734 | U75X40X4.76 (U) | 1.164 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N738/N737 | N738/N737 | U75X40X4.76 (U) | 1.155 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N689/N736 | N689/N736 | U75X40X4.76 (U) | 0.339 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N693/N735 | N693/N735 | U75X40X4.76 (U) | 0.338 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N639/N737 | N639/N737 | U75X40X4.76 (U) | 0.342 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N643/N738 | N643/N738 | U75X40X4.76 (U) | 0.344 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N686/N684 | N686/N684 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N739/N740 | N739/N740 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N741/N742 | N741/N742 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N743/N744 | N743/N744 | U100X80X6.30 (U) | 0.241 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N744/N739 | N744/N739 | U100X80X6.30 (U) | 0.246 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N739/N741 | N739/N741 | U100X80X6.30 (U) | 0.250 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N741/N745 | N741/N745 | U100X80X6.30 (U) | 0.345 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N746/N740 | N746/N740 | U100X80X6.30 (U) | 0.246 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N740/N742 | N740/N742 | U100X80X6.30 (U) | 0.250 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N742/N747 | N742/N747 | U100X80X6.30 (U) | 0.282 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N747/N745 | N747/N745 | U75X40X4.76 (U) | 0.573 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N741/N747 | N741/N747 | U75X40X4.76 (U) | 0.636 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N743/N748 | N743/N748 | U75X40X4.76 (U) | 0.329 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N748/N746 | N748/N746 | U100X80X6.30 (U) | 0.341 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N746/N739 | N746/N739 | U75X40X4.76 (U) | 0.621 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N748/N744 | N748/N744 | U75X40X4.76 (U) | 0.408 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N740/N741 | N740/N741 | U75X40X4.76 (U) | 0.622 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N749/N750 | N749/N750 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N751/N752 | N751/N752 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N753/N754 | N753/N754 | U100X80X6.30 (U) | 0.241 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N754/N750 | N754/N750 | U100X80X6.30 (U) | 0.246 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N750/N752 | N750/N752 | U100X80X6.30 (U) | 0.250 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N752/N755 | N752/N755 | U100X80X6.30 (U) | 0.345 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N756/N749 | N756/N749 | U100X80X6.30 (U) | 0.246 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N749/N751 | N749/N751 | U100X80X6.30 (U) | 0.250 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N751/N757 | N751/N757 | U100X80X6.30 (U) | 0.282 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N757/N755 | N757/N755 | U75X40X4.76 (U) | 0.573 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N752/N757 | N752/N757 | U75X40X4.76 (U) | 0.636 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N758/N753 | N758/N753 | U75X40X4.76 (U) | 0.329 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N758/N756 | N758/N756 | U100X80X6.30 (U) | 0.341 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N756/N750 | N756/N750 | U75X40X4.76 (U) | 0.621 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N758/N754 | N758/N754 | U75X40X4.76 (U) | 0.408 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N749/N752 | N749/N752 | U75X40X4.76 (U) | 0.622 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N759/N760 | N759/N760 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N761/N762 | N761/N762 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N763/N764 | N763/N764 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N765/N766 | N765/N766 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N767/N768 | N767/N768 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N769/N770 | N769/N770 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N771/N772 | N771/N772 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N773/N774 | N773/N774 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N775/N776 | N775/N776 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N777/N778 | N777/N778 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N779/N780 | N779/N780 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N781/N782 | N781/N782 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N783/N784 | N783/N784 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N785/N786 | N785/N786 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N787/N788 | N787/N788 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N789/N790 | N789/N790 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N791/N792 | N791/N792 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N793/N794 | N793/N794 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N795/N796 | N795/N796 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N797/N798 | N797/N798 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N799/N800 | N799/N800 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N801/N802 | N801/N802 | U75X40X4.76 (U) | 0.565 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N803/N804 | N803/N804 | U75X40X4.76 (U) | 0.565 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N805/N806 | N805/N806 | U75X40X4.76 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N807/N808 | N807/N808 | 2xU50X25X1.52(][) (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N809/N810 | N809/N810 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N811/N812 | N811/N812 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N813/N814 | N813/N814 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N815/N816 | N815/N816 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N817/N818 | N817/N818 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N819/N820 | N819/N820 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N821/N822 | N821/N822 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N823/N824 | N823/N824 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N825/N826 | N825/N826 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N827/N828 | N827/N828 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N829/N830 | N829/N830 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N831/N832 | N831/N832 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N833/N834 | N833/N834 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N835/N836 | N835/N836 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N837/N838 | N837/N838 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N839/N840 | N839/N840 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N841/N842 | N841/N842 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N843/N844 | N843/N844 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N845/N846 | N845/N846 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N847/N848 | N847/N848 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N849/N850 | N849/N850 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N851/N852 | N851/N852 | U75X40X4.76 (U) | 0.565 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N853/N854 | N853/N854 | U75X40X4.76 (U) | 0.565 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N855/N856 | N855/N856 | U75X40X4.76 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N747/N806 | N747/N806 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N806/N803 | N806/N803 | U75X40X4.76 (U) | 0.787 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N803/N802 | N803/N802 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N802/N799 | N802/N799 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N799/N798 | N799/N798 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N798/N795 | N798/N795 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N795/N794 | N795/N794 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N794/N791 | N794/N791 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N791/N790 | N791/N790 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N787/N790 | N787/N790 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N787/N786 | N787/N786 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N783/N786 | N783/N786 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N783/N782 | N783/N782 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N779/N782 | N779/N782 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N779/N778 | N779/N778 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N775/N778 | N775/N778 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N775/N774 | N775/N774 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N771/N774 | N771/N774 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N771/N770 | N771/N770 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N767/N770 | N767/N770 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N767/N766 | N767/N766 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N763/N766 | N763/N766 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N763/N762 | N763/N762 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N759/N762 | N759/N762 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N759/N808 | N759/N808 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N757/N856 | N757/N856 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N856/N853 | N856/N853 | U75X40X4.76 (U) | 0.787 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N853/N852 | N853/N852 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N852/N849 | N852/N849 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N849/N848 | N849/N848 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N848/N845 | N848/N845 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N845/N844 | N845/N844 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N844/N841 | N844/N841 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N841/N840 | N841/N840 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N837/N840 | N837/N840 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N837/N836 | N837/N836 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N833/N836 | N833/N836 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N833/N832 | N833/N832 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N829/N832 | N829/N832 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N829/N828 | N829/N828 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N825/N828 | N825/N828 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N825/N824 | N825/N824 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N821/N824 | N821/N824 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N821/N820 | N821/N820 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N817/N820 | N817/N820 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N817/N816 | N817/N816 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N813/N816 | N813/N816 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N813/N812 | N813/N812 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N809/N812 | N809/N812 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N809/N808 | N809/N808 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N744/N746 | N744/N746 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N756/N754 | N756/N754 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N808/N857 | N808/N857 | U75X40X4.76 (U) | 0.340 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N755/N856 | N755/N856 | U100X80X6.30 (U) | 0.673 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N856/N854 | N856/N854 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N854/N852 | N854/N852 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N852/N850 | N852/N850 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N850/N848 | N850/N848 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N848/N846 | N848/N846 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N846/N844 | N846/N844 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N844/N842 | N844/N842 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N842/N840 | N842/N840 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N840/N838 | N840/N838 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N838/N836 | N838/N836 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N836/N834 | N836/N834 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N834/N832 | N834/N832 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N832/N830 | N832/N830 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N830/N828 | N830/N828 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N828/N826 | N828/N826 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N826/N824 | N826/N824 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N824/N822 | N824/N822 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N822/N820 | N822/N820 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N820/N818 | N820/N818 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N818/N816 | N818/N816 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N816/N814 | N816/N814 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N814/N812 | N814/N812 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N812/N810 | N812/N810 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N810/N808 | N810/N808 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N760/N808 | N760/N808 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N762/N760 | N762/N760 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N764/N762 | N764/N762 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N766/N764 | N766/N764 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N768/N766 | N768/N766 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N770/N768 | N770/N768 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N772/N770 | N772/N770 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N774/N772 | N774/N772 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N776/N774 | N776/N774 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N778/N776 | N778/N776 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N780/N778 | N780/N778 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N782/N780 | N782/N780 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N784/N782 | N784/N782 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N786/N784 | N786/N784 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N788/N786 | N788/N786 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N790/N788 | N790/N788 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N792/N790 | N792/N790 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N794/N792 | N794/N792 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N796/N794 | N796/N794 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N798/N796 | N798/N796 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N800/N798 | N800/N798 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N802/N800 | N802/N800 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N804/N802 | N804/N802 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N806/N804 | N806/N804 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N745/N806 | N745/N806 | U100X80X6.30 (U) | 0.673 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N747/N805 | N747/N805 | U100X80X6.30 (U) | 0.537 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N805/N803 | N805/N803 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N803/N801 | N803/N801 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N801/N799 | N801/N799 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N799/N797 | N799/N797 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N797/N795 | N797/N795 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N795/N793 | N795/N793 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N793/N791 | N793/N791 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N791/N789 | N791/N789 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N789/N787 | N789/N787 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N787/N785 | N787/N785 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N785/N783 | N785/N783 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N783/N781 | N783/N781 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N781/N779 | N781/N779 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N779/N777 | N779/N777 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N777/N775 | N777/N775 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N775/N773 | N775/N773 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N773/N771 | N773/N771 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N771/N769 | N771/N769 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N769/N767 | N769/N767 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N767/N765 | N767/N765 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N765/N763 | N765/N763 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N763/N761 | N763/N761 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N761/N759 | N761/N759 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N759/N807 | N759/N807 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N811/N809 | N811/N809 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N813/N811 | N813/N811 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N815/N813 | N815/N813 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N817/N815 | N817/N815 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N819/N817 | N819/N817 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N821/N819 | N821/N819 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N823/N821 | N823/N821 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N825/N823 | N825/N823 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N827/N825 | N827/N825 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N829/N827 | N829/N827 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N831/N829 | N831/N829 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N833/N831 | N833/N831 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N835/N833 | N835/N833 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N837/N835 | N837/N835 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N839/N837 | N839/N837 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N841/N839 | N841/N839 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N843/N841 | N843/N841 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N845/N843 | N845/N843 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N847/N845 | N847/N845 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N849/N847 | N849/N847 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N851/N849 | N851/N849 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N853/N851 | N853/N851 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N855/N853 | N855/N853 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N757/N855 | N757/N855 | U100X80X6.30 (U) | 0.537 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N858/N859 | N858/N859 | U75X40X4.76 (U) | 1.155 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N859/N857 | N859/N857 | U75X40X4.76 (U) | 1.165 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N860/N857 | N860/N857 | U75X40X4.76 (U) | 1.164 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N861/N860 | N861/N860 | U75X40X4.76 (U) | 1.155 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N812/N859 | N812/N859 | U75X40X4.76 (U) | 0.339 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N816/N858 | N816/N858 | U75X40X4.76 (U) | 0.338 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N762/N860 | N762/N860 | U75X40X4.76 (U) | 0.342 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N766/N861 | N766/N861 | U75X40X4.76 (U) | 0.344 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N809/N807 | N809/N807 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N862/N863 | N862/N863 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N864/N865 | N864/N865 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N866/N867 | N866/N867 | U100X80X6.30 (U) | 0.241 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N867/N862 | N867/N862 | U100X80X6.30 (U) | 0.246 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N862/N864 | N862/N864 | U100X80X6.30 (U) | 0.250 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N864/N868 | N864/N868 | U100X80X6.30 (U) | 0.345 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N869/N863 | N869/N863 | U100X80X6.30 (U) | 0.246 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N863/N865 | N863/N865 | U100X80X6.30 (U) | 0.250 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N865/N870 | N865/N870 | U100X80X6.30 (U) | 0.282 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N870/N868 | N870/N868 | U75X40X4.76 (U) | 0.573 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N864/N870 | N864/N870 | U75X40X4.76 (U) | 0.636 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N866/N871 | N866/N871 | U75X40X4.76 (U) | 0.329 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N871/N869 | N871/N869 | U100X80X6.30 (U) | 0.341 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N869/N862 | N869/N862 | U75X40X4.76 (U) | 0.621 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N871/N867 | N871/N867 | U75X40X4.76 (U) | 0.408 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N863/N864 | N863/N864 | U75X40X4.76 (U) | 0.622 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N872/N873 | N872/N873 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N874/N875 | N874/N875 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N876/N877 | N876/N877 | U100X80X6.30 (U) | 0.241 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N877/N873 | N877/N873 | U100X80X6.30 (U) | 0.246 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N873/N875 | N873/N875 | U100X80X6.30 (U) | 0.250 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N875/N878 | N875/N878 | U100X80X6.30 (U) | 0.345 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N879/N872 | N879/N872 | U100X80X6.30 (U) | 0.246 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N872/N874 | N872/N874 | U100X80X6.30 (U) | 0.250 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N874/N880 | N874/N880 | U100X80X6.30 (U) | 0.282 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N880/N878 | N880/N878 | U75X40X4.76 (U) | 0.573 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N875/N880 | N875/N880 | U75X40X4.76 (U) | 0.636 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N881/N876 | N881/N876 | U75X40X4.76 (U) | 0.329 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N881/N879 | N881/N879 | U100X80X6.30 (U) | 0.341 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N879/N873 | N879/N873 | U75X40X4.76 (U) | 0.621 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N881/N877 | N881/N877 | U75X40X4.76 (U) | 0.408 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N872/N875 | N872/N875 | U75X40X4.76 (U) | 0.622 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N882/N883 | N882/N883 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N884/N885 | N884/N885 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N886/N887 | N886/N887 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N888/N889 | N888/N889 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N890/N891 | N890/N891 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N892/N893 | N892/N893 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N894/N895 | N894/N895 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N896/N897 | N896/N897 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N898/N899 | N898/N899 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N900/N901 | N900/N901 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N902/N903 | N902/N903 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N904/N905 | N904/N905 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N906/N907 | N906/N907 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N908/N909 | N908/N909 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N910/N911 | N910/N911 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N912/N913 | N912/N913 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N914/N915 | N914/N915 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N916/N917 | N916/N917 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N918/N919 | N918/N919 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N920/N921 | N920/N921 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N922/N923 | N922/N923 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N924/N925 | N924/N925 | U75X40X4.76 (U) | 0.565 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N926/N927 | N926/N927 | U75X40X4.76 (U) | 0.565 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N928/N929 | N928/N929 | U75X40X4.76 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N930/N931 | N930/N931 | 2xU50X25X1.52(][) (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N932/N933 | N932/N933 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N934/N935 | N934/N935 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N936/N937 | N936/N937 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N938/N939 | N938/N939 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N940/N941 | N940/N941 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N942/N943 | N942/N943 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N944/N945 | N944/N945 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N946/N947 | N946/N947 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N948/N949 | N948/N949 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N950/N951 | N950/N951 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N952/N953 | N952/N953 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N954/N955 | N954/N955 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N956/N957 | N956/N957 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N958/N959 | N958/N959 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N960/N961 | N960/N961 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N962/N963 | N962/N963 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N964/N965 | N964/N965 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N966/N967 | N966/N967 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N968/N969 | N968/N969 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N970/N971 | N970/N971 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N972/N973 | N972/N973 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N974/N975 | N974/N975 | U75X40X4.76 (U) | 0.565 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N976/N977 | N976/N977 | U75X40X4.76 (U) | 0.565 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N978/N979 | N978/N979 | U75X40X4.76 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N870/N929 | N870/N929 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N929/N926 | N929/N926 | U75X40X4.76 (U) | 0.787 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N926/N925 | N926/N925 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N925/N922 | N925/N922 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N922/N921 | N922/N921 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N921/N918 | N921/N918 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N918/N917 | N918/N917 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N917/N914 | N917/N914 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N914/N913 | N914/N913 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N910/N913 | N910/N913 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N910/N909 | N910/N909 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N906/N909 | N906/N909 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N906/N905 | N906/N905 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N902/N905 | N902/N905 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N902/N901 | N902/N901 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N898/N901 | N898/N901 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N898/N897 | N898/N897 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N894/N897 | N894/N897 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N894/N893 | N894/N893 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N890/N893 | N890/N893 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N890/N889 | N890/N889 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N886/N889 | N886/N889 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N886/N885 | N886/N885 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N882/N885 | N882/N885 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N882/N931 | N882/N931 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N880/N979 | N880/N979 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N979/N976 | N979/N976 | U75X40X4.76 (U) | 0.787 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N976/N975 | N976/N975 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N975/N972 | N975/N972 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N972/N971 | N972/N971 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N971/N968 | N971/N968 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N968/N967 | N968/N967 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N967/N964 | N967/N964 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N964/N963 | N964/N963 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N960/N963 | N960/N963 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N960/N959 | N960/N959 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N956/N959 | N956/N959 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N956/N955 | N956/N955 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N952/N955 | N952/N955 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N952/N951 | N952/N951 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N948/N951 | N948/N951 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N948/N947 | N948/N947 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N944/N947 | N944/N947 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N944/N943 | N944/N943 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N940/N943 | N940/N943 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N940/N939 | N940/N939 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N936/N939 | N936/N939 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N936/N935 | N936/N935 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N932/N935 | N932/N935 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N932/N931 | N932/N931 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N867/N869 | N867/N869 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N879/N877 | N879/N877 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N931/N980 | N931/N980 | U75X40X4.76 (U) | 0.340 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N878/N979 | N878/N979 | U100X80X6.30 (U) | 0.673 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N979/N977 | N979/N977 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N977/N975 | N977/N975 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N975/N973 | N975/N973 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N973/N971 | N973/N971 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N971/N969 | N971/N969 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N969/N967 | N969/N967 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N967/N965 | N967/N965 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N965/N963 | N965/N963 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N963/N961 | N963/N961 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N961/N959 | N961/N959 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N959/N957 | N959/N957 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N957/N955 | N957/N955 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N955/N953 | N955/N953 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N953/N951 | N953/N951 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N951/N949 | N951/N949 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N949/N947 | N949/N947 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N947/N945 | N947/N945 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N945/N943 | N945/N943 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N943/N941 | N943/N941 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N941/N939 | N941/N939 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N939/N937 | N939/N937 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N937/N935 | N937/N935 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N935/N933 | N935/N933 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N933/N931 | N933/N931 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N883/N931 | N883/N931 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N885/N883 | N885/N883 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N887/N885 | N887/N885 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N889/N887 | N889/N887 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N891/N889 | N891/N889 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N893/N891 | N893/N891 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N895/N893 | N895/N893 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N897/N895 | N897/N895 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N899/N897 | N899/N897 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N901/N899 | N901/N899 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N903/N901 | N903/N901 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N905/N903 | N905/N903 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N907/N905 | N907/N905 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N909/N907 | N909/N907 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N911/N909 | N911/N909 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N913/N911 | N913/N911 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N915/N913 | N915/N913 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N917/N915 | N917/N915 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N919/N917 | N919/N917 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N921/N919 | N921/N919 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N923/N921 | N923/N921 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N925/N923 | N925/N923 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N927/N925 | N927/N925 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N929/N927 | N929/N927 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N868/N929 | N868/N929 | U100X80X6.30 (U) | 0.673 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N870/N928 | N870/N928 | U100X80X6.30 (U) | 0.537 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N928/N926 | N928/N926 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N926/N924 | N926/N924 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N924/N922 | N924/N922 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N922/N920 | N922/N920 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N920/N918 | N920/N918 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N918/N916 | N918/N916 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N916/N914 | N916/N914 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N914/N912 | N914/N912 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N912/N910 | N912/N910 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N910/N908 | N910/N908 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N908/N906 | N908/N906 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N906/N904 | N906/N904 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N904/N902 | N904/N902 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N902/N900 | N902/N900 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N900/N898 | N900/N898 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N898/N896 | N898/N896 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N896/N894 | N896/N894 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N894/N892 | N894/N892 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N892/N890 | N892/N890 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N890/N888 | N890/N888 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N888/N886 | N888/N886 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N886/N884 | N886/N884 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N884/N882 | N884/N882 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N882/N930 | N882/N930 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N934/N932 | N934/N932 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N936/N934 | N936/N934 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N938/N936 | N938/N936 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N940/N938 | N940/N938 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N942/N940 | N942/N940 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N944/N942 | N944/N942 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N946/N944 | N946/N944 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N948/N946 | N948/N946 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N950/N948 | N950/N948 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N952/N950 | N952/N950 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N954/N952 | N954/N952 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N956/N954 | N956/N954 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N958/N956 | N958/N956 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N960/N958 | N960/N958 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N962/N960 | N962/N960 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N964/N962 | N964/N962 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N966/N964 | N966/N964 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N968/N966 | N968/N966 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N970/N968 | N970/N968 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N972/N970 | N972/N970 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N974/N972 | N974/N972 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N976/N974 | N976/N974 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N978/N976 | N978/N976 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N880/N978 | N880/N978 | U100X80X6.30 (U) | 0.537 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N981/N982 | N981/N982 | U75X40X4.76 (U) | 1.155 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N982/N980 | N982/N980 | U75X40X4.76 (U) | 1.165 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N983/N980 | N983/N980 | U75X40X4.76 (U) | 1.164 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N984/N983 | N984/N983 | U75X40X4.76 (U) | 1.155 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N935/N982 | N935/N982 | U75X40X4.76 (U) | 0.339 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N939/N981 | N939/N981 | U75X40X4.76 (U) | 0.338 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N885/N983 | N885/N983 | U75X40X4.76 (U) | 0.342 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N889/N984 | N889/N984 | U75X40X4.76 (U) | 0.344 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N932/N930 | N932/N930 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N985/N986 | N985/N986 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N987/N988 | N987/N988 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N989/N990 | N989/N990 | U100X80X6.30 (U) | 0.241 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N990/N985 | N990/N985 | U100X80X6.30 (U) | 0.246 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N985/N987 | N985/N987 | U100X80X6.30 (U) | 0.250 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N987/N991 | N987/N991 | U100X80X6.30 (U) | 0.345 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N992/N986 | N992/N986 | U100X80X6.30 (U) | 0.246 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N986/N988 | N986/N988 | U100X80X6.30 (U) | 0.250 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N988/N993 | N988/N993 | U100X80X6.30 (U) | 0.282 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N993/N991 | N993/N991 | U75X40X4.76 (U) | 0.573 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N987/N993 | N987/N993 | U75X40X4.76 (U) | 0.636 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N989/N994 | N989/N994 | U75X40X4.76 (U) | 0.329 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N994/N992 | N994/N992 | U100X80X6.30 (U) | 0.341 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N992/N985 | N992/N985 | U75X40X4.76 (U) | 0.621 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N994/N990 | N994/N990 | U75X40X4.76 (U) | 0.408 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N986/N987 | N986/N987 | U75X40X4.76 (U) | 0.622 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N995/N996 | N995/N996 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N997/N998 | N997/N998 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N999/N1000 | N999/N1000 | U100X80X6.30 (U) | 0.241 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1000/N996 | N1000/N996 | U100X80X6.30 (U) | 0.246 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N996/N998 | N996/N998 | U100X80X6.30 (U) | 0.250 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N998/N1001 | N998/N1001 | U100X80X6.30 (U) | 0.345 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1002/N995 | N1002/N995 | U100X80X6.30 (U) | 0.246 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N995/N997 | N995/N997 | U100X80X6.30 (U) | 0.250 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N997/N1003 | N997/N1003 | U100X80X6.30 (U) | 0.282 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1003/N1001 | N1003/N1001 | U75X40X4.76 (U) | 0.573 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N998/N1003 | N998/N1003 | U75X40X4.76 (U) | 0.636 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1004/N999 | N1004/N999 | U75X40X4.76 (U) | 0.329 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1004/N1002 | N1004/N1002 | U100X80X6.30 (U) | 0.341 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1002/N996 | N1002/N996 | U75X40X4.76 (U) | 0.621 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1004/N1000 | N1004/N1000 | U75X40X4.76 (U) | 0.408 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N995/N998 | N995/N998 | U75X40X4.76 (U) | 0.622 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1005/N1006 | N1005/N1006 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1007/N1008 | N1007/N1008 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1009/N1010 | N1009/N1010 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1011/N1012 | N1011/N1012 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1013/N1014 | N1013/N1014 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1015/N1016 | N1015/N1016 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1017/N1018 | N1017/N1018 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1019/N1020 | N1019/N1020 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1021/N1022 | N1021/N1022 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1250/N1023 | N1250/N1023 | U75X40X4.76 (U) | 0.805 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1024/N1025 | N1024/N1025 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1026/N1027 | N1026/N1027 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1028/N1029 | N1028/N1029 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1030/N1031 | N1030/N1031 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1032/N1033 | N1032/N1033 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1034/N1035 | N1034/N1035 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1036/N1037 | N1036/N1037 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1038/N1039 | N1038/N1039 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1040/N1041 | N1040/N1041 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1042/N1043 | N1042/N1043 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1044/N1045 | N1044/N1045 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1046/N1047 | N1046/N1047 | U75X40X4.76 (U) | 0.565 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1048/N1049 | N1048/N1049 | U75X40X4.76 (U) | 0.565 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1050/N1051 | N1050/N1051 | U75X40X4.76 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1246/N1052 | N1246/N1052 | 2xU50X25X1.52(][) (U) | 0.806 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1053/N1054 | N1053/N1054 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1055/N1056 | N1055/N1056 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1057/N1058 | N1057/N1058 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1059/N1060 | N1059/N1060 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1061/N1062 | N1061/N1062 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1063/N1064 | N1063/N1064 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1065/N1066 | N1065/N1066 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1067/N1068 | N1067/N1068 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1069/N1070 | N1069/N1070 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1071/N1072 | N1071/N1072 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1073/N1074 | N1073/N1074 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1075/N1076 | N1075/N1076 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1077/N1078 | N1077/N1078 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1079/N1080 | N1079/N1080 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1081/N1082 | N1081/N1082 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1083/N1084 | N1083/N1084 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1085/N1086 | N1085/N1086 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1087/N1088 | N1087/N1088 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1089/N1090 | N1089/N1090 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1091/N1092 | N1091/N1092 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1093/N1094 | N1093/N1094 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1095/N1096 | N1095/N1096 | U75X40X4.76 (U) | 0.565 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1097/N1098 | N1097/N1098 | U75X40X4.76 (U) | 0.565 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1099/N1100 | N1099/N1100 | U75X40X4.76 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N993/N1051 | N993/N1051 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1051/N1048 | N1051/N1048 | U75X40X4.76 (U) | 0.787 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1048/N1047 | N1048/N1047 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1047/N1044 | N1047/N1044 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1044/N1043 | N1044/N1043 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1043/N1040 | N1043/N1040 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1040/N1039 | N1040/N1039 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1039/N1036 | N1039/N1036 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1036/N1035 | N1036/N1035 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1032/N1035 | N1032/N1035 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1032/N1031 | N1032/N1031 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1028/N1031 | N1028/N1031 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1028/N1027 | N1028/N1027 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1024/N1027 | N1024/N1027 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1024/N1023 | N1024/N1023 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1021/N1023 | N1021/N1023 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1021/N1020 | N1021/N1020 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1017/N1020 | N1017/N1020 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1017/N1016 | N1017/N1016 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1013/N1016 | N1013/N1016 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1013/N1012 | N1013/N1012 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1009/N1012 | N1009/N1012 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1009/N1008 | N1009/N1008 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1005/N1008 | N1005/N1008 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1005/N1052 | N1005/N1052 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1003/N1100 | N1003/N1100 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1100/N1097 | N1100/N1097 | U75X40X4.76 (U) | 0.787 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1097/N1096 | N1097/N1096 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1096/N1093 | N1096/N1093 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1093/N1092 | N1093/N1092 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1092/N1089 | N1092/N1089 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1089/N1088 | N1089/N1088 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1088/N1085 | N1088/N1085 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1085/N1084 | N1085/N1084 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1081/N1084 | N1081/N1084 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1081/N1080 | N1081/N1080 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1077/N1080 | N1077/N1080 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1077/N1076 | N1077/N1076 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1073/N1076 | N1073/N1076 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1073/N1072 | N1073/N1072 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1069/N1072 | N1069/N1072 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1069/N1068 | N1069/N1068 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1065/N1068 | N1065/N1068 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1065/N1064 | N1065/N1064 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1061/N1064 | N1061/N1064 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1061/N1060 | N1061/N1060 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1057/N1060 | N1057/N1060 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1057/N1056 | N1057/N1056 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1053/N1056 | N1053/N1056 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1053/N1052 | N1053/N1052 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N990/N992 | N990/N992 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1002/N1000 | N1002/N1000 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1052/N1101 | N1052/N1101 | U75X40X4.76 (U) | 0.340 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1001/N1100 | N1001/N1100 | U100X80X6.30 (U) | 0.673 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1100/N1098 | N1100/N1098 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1098/N1096 | N1098/N1096 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1096/N1094 | N1096/N1094 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1094/N1092 | N1094/N1092 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1092/N1090 | N1092/N1090 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1090/N1088 | N1090/N1088 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1088/N1086 | N1088/N1086 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1086/N1084 | N1086/N1084 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1084/N1082 | N1084/N1082 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1082/N1080 | N1082/N1080 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1080/N1078 | N1080/N1078 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1078/N1076 | N1078/N1076 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1076/N1074 | N1076/N1074 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1074/N1072 | N1074/N1072 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1072/N1070 | N1072/N1070 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1070/N1068 | N1070/N1068 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1068/N1066 | N1068/N1066 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1066/N1064 | N1066/N1064 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1064/N1062 | N1064/N1062 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1062/N1060 | N1062/N1060 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1060/N1058 | N1060/N1058 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1058/N1056 | N1058/N1056 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1056/N1054 | N1056/N1054 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1054/N1052 | N1054/N1052 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1006/N1052 | N1006/N1052 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1008/N1006 | N1008/N1006 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1010/N1008 | N1010/N1008 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1012/N1010 | N1012/N1010 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1014/N1012 | N1014/N1012 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1016/N1014 | N1016/N1014 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1018/N1016 | N1018/N1016 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1020/N1018 | N1020/N1018 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1022/N1020 | N1022/N1020 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1023/N1022 | N1023/N1022 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1025/N1023 | N1025/N1023 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1027/N1025 | N1027/N1025 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1029/N1027 | N1029/N1027 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1031/N1029 | N1031/N1029 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1033/N1031 | N1033/N1031 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1035/N1033 | N1035/N1033 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1037/N1035 | N1037/N1035 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1039/N1037 | N1039/N1037 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1041/N1039 | N1041/N1039 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1043/N1041 | N1043/N1041 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1045/N1043 | N1045/N1043 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1047/N1045 | N1047/N1045 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1049/N1047 | N1049/N1047 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1051/N1049 | N1051/N1049 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N991/N1051 | N991/N1051 | U100X80X6.30 (U) | 0.673 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N993/N1050 | N993/N1050 | U100X80X6.30 (U) | 0.537 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1050/N1048 | N1050/N1048 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1048/N1046 | N1048/N1046 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1046/N1044 | N1046/N1044 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1044/N1042 | N1044/N1042 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1042/N1040 | N1042/N1040 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1040/N1038 | N1040/N1038 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1038/N1036 | N1038/N1036 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1036/N1034 | N1036/N1034 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1034/N1032 | N1034/N1032 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1032/N1030 | N1032/N1030 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1030/N1028 | N1030/N1028 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1028/N1026 | N1028/N1026 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1026/N1024 | N1026/N1024 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1024/N1250 | N1024/N1250 | U100X80X6.30 (U) | 0.781 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1021/N1019 | N1021/N1019 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1019/N1017 | N1019/N1017 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1017/N1015 | N1017/N1015 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1015/N1013 | N1015/N1013 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1013/N1011 | N1013/N1011 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1011/N1009 | N1011/N1009 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1009/N1007 | N1009/N1007 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1007/N1005 | N1007/N1005 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1005/N1246 | N1005/N1246 | U100X80X6.30 (U) | 0.781 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1055/N1053 | N1055/N1053 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1057/N1055 | N1057/N1055 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1059/N1057 | N1059/N1057 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1061/N1059 | N1061/N1059 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1063/N1061 | N1063/N1061 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1065/N1063 | N1065/N1063 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1067/N1065 | N1067/N1065 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1069/N1067 | N1069/N1067 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1071/N1069 | N1071/N1069 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1073/N1071 | N1073/N1071 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1075/N1073 | N1075/N1073 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1077/N1075 | N1077/N1075 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1079/N1077 | N1079/N1077 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1081/N1079 | N1081/N1079 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1083/N1081 | N1083/N1081 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1085/N1083 | N1085/N1083 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1087/N1085 | N1087/N1085 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1089/N1087 | N1089/N1087 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1091/N1089 | N1091/N1089 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1093/N1091 | N1093/N1091 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1095/N1093 | N1095/N1093 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1097/N1095 | N1097/N1095 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1099/N1097 | N1099/N1097 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1003/N1099 | N1003/N1099 | U100X80X6.30 (U) | 0.537 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1102/N1103 | N1102/N1103 | U75X40X4.76 (U) | 1.155 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1103/N1101 | N1103/N1101 | U75X40X4.76 (U) | 1.165 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1104/N1101 | N1104/N1101 | U75X40X4.76 (U) | 1.164 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1105/N1104 | N1105/N1104 | U75X40X4.76 (U) | 1.155 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1056/N1103 | N1056/N1103 | U75X40X4.76 (U) | 0.339 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1060/N1102 | N1060/N1102 | U75X40X4.76 (U) | 0.338 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1008/N1104 | N1008/N1104 | U75X40X4.76 (U) | 0.342 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1012/N1105 | N1012/N1105 | U75X40X4.76 (U) | 0.344 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N7/N130 | N7/N991 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N130/N253 | N7/N991 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N253/N376 | N7/N991 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N376/N499 | N7/N991 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N499/N622 | N7/N991 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N622/N745 | N7/N991 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N745/N868 | N7/N991 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N868/N991 | N7/N991 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N66/N189 | N66/N1049 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N189/N312 | N66/N1049 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N312/N435 | N66/N1049 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N435/N558 | N66/N1049 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N558/N681 | N66/N1049 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N681/N804 | N66/N1049 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N804/N927 | N66/N1049 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N927/N1049 | N66/N1049 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N62/N185 | N62/N1045 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N185/N308 | N62/N1045 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N308/N431 | N62/N1045 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N431/N554 | N62/N1045 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N554/N677 | N62/N1045 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N677/N800 | N62/N1045 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N800/N923 | N62/N1045 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N923/N1045 | N62/N1045 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N58/N181 | N58/N1041 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N181/N304 | N58/N1041 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N304/N427 | N58/N1041 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N427/N550 | N58/N1041 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N550/N673 | N58/N1041 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N673/N796 | N58/N1041 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N796/N919 | N58/N1041 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N919/N1041 | N58/N1041 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N54/N177 | N54/N1037 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N177/N300 | N54/N1037 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N300/N423 | N54/N1037 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N423/N546 | N54/N1037 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N546/N669 | N54/N1037 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N669/N792 | N54/N1037 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N792/N915 | N54/N1037 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N915/N1037 | N54/N1037 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N50/N173 | N50/N1033 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N173/N296 | N50/N1033 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N296/N419 | N50/N1033 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N419/N542 | N50/N1033 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N542/N665 | N50/N1033 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N665/N788 | N50/N1033 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N788/N911 | N50/N1033 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N911/N1033 | N50/N1033 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N46/N169 | N46/N1029 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N169/N292 | N46/N1029 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N292/N415 | N46/N1029 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N415/N538 | N46/N1029 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N538/N661 | N46/N1029 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N661/N784 | N46/N1029 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N784/N907 | N46/N1029 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N907/N1029 | N46/N1029 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N42/N165 | N42/N1025 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N165/N288 | N42/N1025 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N288/N411 | N42/N1025 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N411/N534 | N42/N1025 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N534/N657 | N42/N1025 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N657/N780 | N42/N1025 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N780/N903 | N42/N1025 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N903/N1025 | N42/N1025 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N38/N161 | N38/N1022 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N161/N284 | N38/N1022 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N284/N407 | N38/N1022 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N407/N530 | N38/N1022 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N530/N653 | N38/N1022 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N653/N776 | N38/N1022 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N776/N899 | N38/N1022 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N899/N1022 | N38/N1022 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N34/N157 | N34/N1018 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N157/N280 | N34/N1018 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N280/N403 | N34/N1018 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N403/N526 | N34/N1018 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N526/N649 | N34/N1018 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N649/N772 | N34/N1018 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N772/N895 | N34/N1018 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N895/N1018 | N34/N1018 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N30/N153 | N30/N1014 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N153/N276 | N30/N1014 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N276/N399 | N30/N1014 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N399/N522 | N30/N1014 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N522/N645 | N30/N1014 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N645/N768 | N30/N1014 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N768/N891 | N30/N1014 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N891/N1014 | N30/N1014 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N26/N149 | N26/N1010 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N149/N272 | N26/N1010 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N272/N395 | N26/N1010 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N395/N518 | N26/N1010 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N518/N641 | N26/N1010 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N641/N764 | N26/N1010 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N764/N887 | N26/N1010 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N887/N1010 | N26/N1010 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N22/N145 | N22/N1006 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N145/N268 | N22/N1006 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N268/N391 | N22/N1006 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N391/N514 | N22/N1006 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N514/N637 | N22/N1006 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N637/N760 | N22/N1006 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N760/N883 | N22/N1006 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N883/N1006 | N22/N1006 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N72/N195 | N72/N1054 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N195/N318 | N72/N1054 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N318/N441 | N72/N1054 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N441/N564 | N72/N1054 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N564/N687 | N72/N1054 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N687/N810 | N72/N1054 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N810/N933 | N72/N1054 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N933/N1054 | N72/N1054 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N76/N199 | N76/N1058 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N199/N322 | N76/N1058 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N322/N445 | N76/N1058 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N445/N568 | N76/N1058 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N568/N691 | N76/N1058 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N691/N814 | N76/N1058 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N814/N937 | N76/N1058 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N937/N1058 | N76/N1058 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N80/N203 | N80/N1062 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N203/N326 | N80/N1062 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N326/N449 | N80/N1062 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N449/N572 | N80/N1062 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N572/N695 | N80/N1062 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N695/N818 | N80/N1062 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N818/N941 | N80/N1062 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N941/N1062 | N80/N1062 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N120/N243 | N120/N1102 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N243/N366 | N120/N1102 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N366/N489 | N120/N1102 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N489/N612 | N120/N1102 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N612/N735 | N120/N1102 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N735/N858 | N120/N1102 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N858/N981 | N120/N1102 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N981/N1102 | N120/N1102 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N119/N242 | N119/N1101 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N242/N365 | N119/N1101 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N365/N488 | N119/N1101 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N488/N611 | N119/N1101 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N611/N734 | N119/N1101 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N734/N857 | N119/N1101 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N857/N980 | N119/N1101 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N980/N1101 | N119/N1101 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N123/N246 | N123/N1105 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N246/N369 | N123/N1105 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N369/N492 | N123/N1105 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N492/N615 | N123/N1105 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N615/N738 | N123/N1105 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N738/N861 | N123/N1105 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N861/N984 | N123/N1105 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N984/N1105 | N123/N1105 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N84/N207 | N84/N1066 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N207/N330 | N84/N1066 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N330/N453 | N84/N1066 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N453/N576 | N84/N1066 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N576/N699 | N84/N1066 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N699/N822 | N84/N1066 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N822/N945 | N84/N1066 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N945/N1066 | N84/N1066 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N88/N211 | N88/N1070 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N211/N334 | N88/N1070 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N334/N457 | N88/N1070 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N457/N580 | N88/N1070 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N580/N703 | N88/N1070 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N703/N826 | N88/N1070 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N826/N949 | N88/N1070 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N949/N1070 | N88/N1070 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N92/N215 | N92/N1074 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N215/N338 | N92/N1074 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N338/N461 | N92/N1074 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N461/N584 | N92/N1074 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N584/N707 | N92/N1074 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N707/N830 | N92/N1074 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N830/N953 | N92/N1074 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N953/N1074 | N92/N1074 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N96/N219 | N96/N1078 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N219/N342 | N96/N1078 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N342/N465 | N96/N1078 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N465/N588 | N96/N1078 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N588/N711 | N96/N1078 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N711/N834 | N96/N1078 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N834/N957 | N96/N1078 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N957/N1078 | N96/N1078 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N100/N223 | N100/N1082 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N223/N346 | N100/N1082 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N346/N469 | N100/N1082 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N469/N592 | N100/N1082 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N592/N715 | N100/N1082 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N715/N838 | N100/N1082 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N838/N961 | N100/N1082 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N961/N1082 | N100/N1082 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N104/N227 | N104/N1086 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N227/N350 | N104/N1086 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N350/N473 | N104/N1086 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N473/N596 | N104/N1086 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N596/N719 | N104/N1086 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N719/N842 | N104/N1086 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N842/N965 | N104/N1086 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N965/N1086 | N104/N1086 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N108/N231 | N108/N1090 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N231/N354 | N108/N1090 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N354/N477 | N108/N1090 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N477/N600 | N108/N1090 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N600/N723 | N108/N1090 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N723/N846 | N108/N1090 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N846/N969 | N108/N1090 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N969/N1090 | N108/N1090 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N112/N235 | N112/N1094 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N235/N358 | N112/N1094 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N358/N481 | N112/N1094 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N481/N604 | N112/N1094 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N604/N727 | N112/N1094 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N727/N850 | N112/N1094 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N850/N973 | N112/N1094 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N973/N1094 | N112/N1094 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N116/N239 | N116/N1098 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N239/N362 | N116/N1098 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N362/N485 | N116/N1098 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N485/N608 | N116/N1098 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N608/N731 | N116/N1098 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N731/N854 | N116/N1098 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N854/N977 | N116/N1098 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N977/N1098 | N116/N1098 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N17/N140 | N17/N1001 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N140/N263 | N17/N1001 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N263/N386 | N17/N1001 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N386/N509 | N17/N1001 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N509/N632 | N17/N1001 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N632/N755 | N17/N1001 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N755/N878 | N17/N1001 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N878/N1001 | N17/N1001 | C75X40X15X2.00 (C) | 4.000 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1106/N1137 | N1106/N69 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1137/N1138 | N1106/N69 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1138/N1139 | N1106/N69 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1139/N1140 | N1106/N69 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1140/N1141 | N1106/N69 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1141/N1142 | N1106/N69 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1142/N1143 | N1106/N69 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1143/N1144 | N1106/N69 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1144/N1145 | N1106/N69 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1145/N1146 | N1106/N69 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1146/N1147 | N1106/N69 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1147/N1148 | N1106/N69 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1148/N1149 | N1106/N69 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1149/N1150 | N1106/N69 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1150/N69 | N1106/N69 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1107/N1165 | N1107/N89 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1165/N1166 | N1107/N89 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1166/N1167 | N1107/N89 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1167/N1168 | N1107/N89 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1168/N1169 | N1107/N89 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1169/N1170 | N1107/N89 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1170/N1171 | N1107/N89 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1171/N1172 | N1107/N89 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1172/N1187 | N1107/N89 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.007 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1187/N1173 | N1107/N89 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.585 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1173/N1174 | N1107/N89 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1174/N1175 | N1107/N89 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1175/N89 | N1107/N89 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1108/N1115 | N1108/N39 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1115/N1116 | N1108/N39 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1116/N1117 | N1108/N39 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1117/N1118 | N1108/N39 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1118/N1119 | N1108/N39 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1119/N1120 | N1108/N39 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1120/N1121 | N1108/N39 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1121/N1122 | N1108/N39 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1122/N1123 | N1108/N39 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1123/N1124 | N1108/N39 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1124/N1125 | N1108/N39 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1125/N39 | N1108/N39 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N29/N79 | N29/N79 | C75X40X15X2.00 (C) | 5.289 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N45/N95 | N45/N95 | C75X40X15X2.00 (C) | 12.909 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N61/N111 | N61/N111 | C75X40X15X2.00 (C) | 18.416 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1108/N1109 | N1108/N1109 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N39/N1110 | N39/N1110 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1109/N1126 | N1109/N1110 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1126/N1127 | N1109/N1110 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1127/N1128 | N1109/N1110 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1128/N1129 | N1109/N1110 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1129/N1130 | N1109/N1110 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1130/N1131 | N1109/N1110 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1131/N1132 | N1109/N1110 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1132/N1133 | N1109/N1110 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1133/N1134 | N1109/N1110 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1134/N1135 | N1109/N1110 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1135/N1136 | N1109/N1110 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1136/N1110 | N1109/N1110 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N69/N1111 | N69/N1111 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1106/N1112 | N1106/N1112 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1112/N1151 | N1112/N1111 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1151/N1152 | N1112/N1111 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1152/N1153 | N1112/N1111 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1153/N1154 | N1112/N1111 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1154/N1155 | N1112/N1111 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1155/N1156 | N1112/N1111 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1156/N1157 | N1112/N1111 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1157/N1158 | N1112/N1111 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1158/N1159 | N1112/N1111 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1159/N1160 | N1112/N1111 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1160/N1161 | N1112/N1111 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1161/N1162 | N1112/N1111 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1162/N1163 | N1112/N1111 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1163/N1164 | N1112/N1111 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1164/N1111 | N1112/N1111 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N89/N1113 | N89/N1113 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1107/N1114 | N1107/N1114 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1114/N1176 | N1114/N1113 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1176/N1177 | N1114/N1113 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1177/N1178 | N1114/N1113 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1178/N1179 | N1114/N1113 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1179/N1180 | N1114/N1113 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1180/N1181 | N1114/N1113 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1181/N1182 | N1114/N1113 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1182/N1183 | N1114/N1113 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1183/N1184 | N1114/N1113 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1184/N1185 | N1114/N1113 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1185/N1186 | N1114/N1113 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1186/N1113 | N1114/N1113 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1125/N1110 | N1125/N1110 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1125/N1136 | N1125/N1136 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1124/N1136 | N1124/N1136 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1124/N1135 | N1124/N1135 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1123/N1135 | N1123/N1135 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1123/N1134 | N1123/N1134 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1122/N1134 | N1122/N1134 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1122/N1133 | N1122/N1133 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1121/N1133 | N1121/N1133 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1121/N1132 | N1121/N1132 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1120/N1132 | N1120/N1132 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1120/N1131 | N1120/N1131 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1119/N1131 | N1119/N1131 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1119/N1130 | N1119/N1130 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1118/N1130 | N1118/N1130 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1118/N1129 | N1118/N1129 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1117/N1129 | N1117/N1129 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1117/N1128 | N1117/N1128 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1116/N1128 | N1116/N1128 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1116/N1127 | N1116/N1127 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1115/N1127 | N1115/N1127 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1115/N1126 | N1115/N1126 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1108/N1126 | N1108/N1126 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1106/N1151 | N1106/N1151 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.801 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1137/N1151 | N1137/N1151 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1137/N1152 | N1137/N1152 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.801 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1138/N1152 | N1138/N1152 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1138/N1153 | N1138/N1153 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.801 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1139/N1153 | N1139/N1153 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1139/N1154 | N1139/N1154 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.801 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1140/N1154 | N1140/N1154 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1140/N1155 | N1140/N1155 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.801 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1141/N1155 | N1141/N1155 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1141/N1156 | N1141/N1156 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.801 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1142/N1156 | N1142/N1156 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1142/N1157 | N1142/N1157 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.801 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1143/N1157 | N1143/N1157 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1143/N1158 | N1143/N1158 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.801 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1144/N1158 | N1144/N1158 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1144/N1159 | N1144/N1159 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.801 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1145/N1159 | N1145/N1159 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1145/N1160 | N1145/N1160 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.801 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1146/N1160 | N1146/N1160 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1146/N1161 | N1146/N1161 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.801 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1147/N1161 | N1147/N1161 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1147/N1162 | N1147/N1162 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.801 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1148/N1162 | N1148/N1162 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1148/N1163 | N1148/N1163 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.801 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1149/N1163 | N1149/N1163 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1149/N1164 | N1149/N1164 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.801 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1150/N1164 | N1150/N1164 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1150/N1111 | N1150/N1111 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.801 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1107/N1176 | N1107/N1176 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1165/N1176 | N1165/N1176 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1165/N1177 | N1165/N1177 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1166/N1177 | N1166/N1177 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1166/N1178 | N1166/N1178 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1167/N1178 | N1167/N1178 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1167/N1179 | N1167/N1179 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1168/N1179 | N1168/N1179 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1168/N1180 | N1168/N1180 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1169/N1180 | N1169/N1180 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1169/N1181 | N1169/N1181 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1170/N1181 | N1170/N1181 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1170/N1182 | N1170/N1182 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1171/N1182 | N1171/N1182 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1171/N1183 | N1171/N1183 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1183/N1187 | N1183/N1187 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1187/N1184 | N1187/N1184 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.817 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1173/N1184 | N1173/N1184 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1173/N1185 | N1173/N1185 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1174/N1185 | N1174/N1185 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1174/N1186 | N1174/N1186 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1175/N1186 | N1175/N1186 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1175/N1113 | N1175/N1113 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N53/N1187 | N53/N1187 | C75X40X15X2.00 (C) | 13.116 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1187/N103 | N1187/N103 | C75X40X15X2.00 (C) | 2.878 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1271/N1270 | N1271/N1250 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1270/N1269 | N1271/N1250 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1269/N1268 | N1271/N1250 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1268/N1259 | N1271/N1250 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1259/N1258 | N1271/N1250 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1258/N1262 | N1271/N1250 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1262/N1261 | N1271/N1250 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1261/N1260 | N1271/N1250 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1260/N1254 | N1271/N1250 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1254/N1253 | N1271/N1250 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1253/N1251 | N1271/N1250 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1251/N1250 | N1271/N1250 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1271/N1272 | N1271/N1272 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1272/N1275 | N1272/N1252 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1275/N1274 | N1272/N1252 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1274/N1273 | N1272/N1252 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1273/N1264 | N1272/N1252 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1264/N1263 | N1272/N1252 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1263/N1267 | N1272/N1252 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1267/N1266 | N1272/N1252 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1266/N1265 | N1272/N1252 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1265/N1256 | N1272/N1252 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1256/N1255 | N1272/N1252 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1255/N1257 | N1272/N1252 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1257/N1252 | N1272/N1252 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1258/N1263 | N1258/N1263 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1259/N1263 | N1259/N1263 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1259/N1264 | N1259/N1264 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1268/N1264 | N1268/N1264 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1268/N1273 | N1268/N1273 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1269/N1273 | N1269/N1273 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1269/N1274 | N1269/N1274 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1270/N1274 | N1270/N1274 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1270/N1275 | N1270/N1275 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1271/N1275 | N1271/N1275 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1227/N1226 | N1227/N1246 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1226/N1225 | N1227/N1246 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1225/N1224 | N1227/N1246 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1224/N1223 | N1227/N1246 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1223/N1222 | N1227/N1246 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1222/N1221 | N1227/N1246 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1221/N1232 | N1227/N1246 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1232/N1231 | N1227/N1246 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1231/N1230 | N1227/N1246 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1230/N1229 | N1227/N1246 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1229/N1228 | N1227/N1246 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1228/N1249 | N1227/N1246 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1249/N1248 | N1227/N1246 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1248/N1247 | N1227/N1246 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1247/N1246 | N1227/N1246 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1227/N1233 | N1227/N1233 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1233/N1234 | N1233/N1245 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1234/N1235 | N1233/N1245 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1235/N1236 | N1233/N1245 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1236/N1237 | N1233/N1245 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1237/N1238 | N1233/N1245 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1238/N1239 | N1233/N1245 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1239/N1240 | N1233/N1245 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1240/N1241 | N1233/N1245 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1241/N1242 | N1233/N1245 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1242/N1243 | N1233/N1245 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1243/N1244 | N1233/N1245 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1244/N1188 | N1233/N1245 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1188/N1190 | N1233/N1245 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1190/N1189 | N1233/N1245 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1189/N1245 | N1233/N1245 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.563 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1227/N1234 | N1227/N1234 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.801 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1226/N1234 | N1226/N1234 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1226/N1235 | N1226/N1235 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.801 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1225/N1235 | N1225/N1235 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1225/N1236 | N1225/N1236 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.801 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1224/N1236 | N1224/N1236 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1224/N1237 | N1224/N1237 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.801 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1223/N1237 | N1223/N1237 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1223/N1238 | N1223/N1238 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.801 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1222/N1238 | N1222/N1238 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1222/N1239 | N1222/N1239 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.801 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1221/N1239 | N1221/N1239 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1200/N1199 | N1200/N1217 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1199/N1198 | N1200/N1217 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1198/N1206 | N1200/N1217 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1206/N1205 | N1200/N1217 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1205/N1204 | N1200/N1217 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1204/N1210 | N1200/N1217 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1210/N1209 | N1200/N1217 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1209/N1208 | N1200/N1217 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1208/N1207 | N1200/N1217 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.007 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1207/N1220 | N1200/N1217 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.585 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1220/N1219 | N1200/N1217 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1219/N1218 | N1200/N1217 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1218/N1217 | N1200/N1217 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1200/N1201 | N1200/N1201 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1201/N1202 | N1201/N1071 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1202/N1203 | N1201/N1071 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1203/N1211 | N1201/N1071 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1211/N1212 | N1201/N1071 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1212/N1213 | N1201/N1071 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1213/N1214 | N1201/N1071 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1214/N1215 | N1201/N1071 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1215/N1216 | N1201/N1071 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1216/N1191 | N1201/N1071 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1191/N1194 | N1201/N1071 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1194/N1193 | N1201/N1071 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1193/N1071 | N1201/N1071 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.592 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1200/N1202 | N1200/N1202 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1199/N1202 | N1199/N1202 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1199/N1203 | N1199/N1203 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1198/N1203 | N1198/N1203 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1198/N1211 | N1198/N1211 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1206/N1211 | N1206/N1211 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1206/N1212 | N1206/N1212 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1205/N1212 | N1205/N1212 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1205/N1213 | N1205/N1213 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1204/N1213 | N1204/N1213 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1028/N1077 | N1028/N1077 | C75X40X15X2.00 (C) | 12.909 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1221/N1240 | N1221/N1240 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.801 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1232/N1240 | N1232/N1240 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1232/N1241 | N1232/N1241 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.801 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1231/N1241 | N1231/N1241 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1231/N1242 | N1231/N1242 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.801 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1230/N1242 | N1230/N1242 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1230/N1243 | N1230/N1243 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.801 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1229/N1243 | N1229/N1243 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1229/N1244 | N1229/N1244 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.801 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1228/N1244 | N1228/N1244 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1228/N1188 | N1228/N1188 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.801 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1207/N1036 | N1207/N1036 | C75X40X15X2.00 (C) | 13.128 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1250/N1252 | N1250/N1252 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1251/N1252 | N1251/N1252 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1251/N1257 | N1251/N1257 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1253/N1257 | N1253/N1257 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1253/N1255 | N1253/N1255 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1254/N1255 | N1254/N1255 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1254/N1256 | N1254/N1256 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1260/N1256 | N1260/N1256 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1260/N1265 | N1260/N1265 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1261/N1265 | N1261/N1265 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1261/N1266 | N1261/N1266 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1262/N1266 | N1262/N1266 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1262/N1267 | N1262/N1267 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1258/N1267 | N1258/N1267 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1246/N1245 | N1246/N1245 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1249/N1188 | N1249/N1188 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1249/N1190 | N1249/N1190 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.801 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1248/N1190 | N1248/N1190 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1248/N1189 | N1248/N1189 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.801 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1247/N1189 | N1247/N1189 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1247/N1245 | N1247/N1245 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.801 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1044/N1093 | N1044/N1093 | C75X40X15X2.00 (C) | 18.416 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1204/N1214 | N1204/N1214 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1210/N1214 | N1210/N1214 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1210/N1215 | N1210/N1215 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1209/N1215 | N1209/N1215 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1209/N1216 | N1209/N1216 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1216/N1207 | N1216/N1207 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1207/N1191 | N1207/N1191 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.817 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1220/N1191 | N1220/N1191 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1217/N1071 | N1217/N1071 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1220/N1194 | N1220/N1194 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1219/N1194 | N1219/N1194 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1219/N1193 | N1219/N1193 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1218/N1193 | N1218/N1193 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1218/N1071 | N1218/N1071 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1013/N1061 | N1013/N1061 | C75X40X15X2.00 (C) | 5.289 | 1.00 | 1.00 | - | - |
| Notação: Ni: Nó inicial Nf: Nó final xy: Coeficiente de flambagem no plano 'XY' xz: Coeficiente de flambagem no plano 'XZ' LbSup.: Espaçamento entre travamentos do banzo superior LbInf.: Espaçamento entre travamentos do banzo inferior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.1.2.3.- Características mecânicas

| Tipos de peça |  |
| --- | --- |
| Ref. | Peças |
| 1 | N7/N185, N185/N54, N54/N169, N169/N38, N38/N153, N161/N30, N46/N161, N177/N46, N62/N177, N130/N62, N253/N431, N376/N308, N308/N423, N431/N300, N423/N292, N300/N415, N415/N284, N292/N407, N407/N276, N284/N399, N499/N677, N622/N554, N554/N669, N677/N546, N669/N538, N546/N661, N661/N530, N538/N653, N653/N522, N530/N645, N745/N923, N868/N800, N800/N915, N923/N792, N915/N784, N792/N907, N907/N776, N784/N899, N899/N768, N776/N891, N30/N145, N76/N145, N153/N22, N199/N22, N84/N199, N215/N84, N100/N215, N231/N100, N116/N231, N140/N116, N17/N239, N239/N108, N108/N223, N223/N92, N92/N207, N207/N76, N276/N391, N399/N268, N322/N391, N445/N268, N453/N322, N330/N445, N338/N453, N461/N330, N469/N338, N346/N461, N354/N469, N477/N346, N485/N354, N362/N477, N386/N362, N263/N485, N522/N637, N645/N514, N568/N637, N691/N514, N699/N568, N576/N691, N584/N699, N707/N576, N715/N584, N592/N707, N600/N715, N723/N592, N731/N600, N608/N723, N632/N608, N509/N731, N768/N883, N891/N760, N814/N883, N937/N760, N945/N814, N822/N937, N830/N945, N953/N822, N961/N830, N838/N953, N846/N961, N969/N838, N977/N846, N854/N969, N878/N854, N755/N977, N246/N122, N123/N245, N245/N119, N244/N119, N120/N244, N243/N121, N121/N242 e N122/N242 |
| 2 | N1/N2, N3/N4, N9/N7, N3/N9, N5/N10, N8/N1, N10/N6, N2/N3, N11/N12, N13/N14, N19/N17, N14/N19, N20/N15, N18/N12, N20/N16, N11/N14, N21/N22, N23/N24, N25/N26, N27/N28, N29/N30, N31/N32, N33/N34, N35/N36, N37/N38, N39/N40, N41/N42, N43/N44, N45/N46, N47/N48, N49/N50, N51/N52, N53/N54, N55/N56, N57/N58, N59/N60, N61/N62, N63/N64, N65/N66, N67/N68, N71/N72, N73/N74, N75/N76, N77/N78, N79/N80, N81/N82, N83/N84, N85/N86, N87/N88, N89/N90, N91/N92, N93/N94, N95/N96, N97/N98, N99/N100, N101/N102, N103/N104, N105/N106, N107/N108, N109/N110, N111/N112, N113/N114, N115/N116, N117/N118, N9/N68, N68/N65, N65/N64, N64/N61, N61/N60, N60/N57, N57/N56, N56/N53, N53/N52, N49/N52, N49/N48, N45/N48, N45/N44, N41/N44, N41/N40, N37/N40, N37/N36, N33/N36, N33/N32, N29/N32, N29/N28, N25/N28, N25/N24, N21/N24, N21/N70, N19/N118, N118/N115, N115/N114, N114/N111, N111/N110, N110/N107, N107/N106, N106/N103, N103/N102, N99/N102, N99/N98, N95/N98, N95/N94, N91/N94, N91/N90, N87/N90, N87/N86, N83/N86, N83/N82, N79/N82, N79/N78, N75/N78, N75/N74, N71/N74, N71/N70, N6/N8, N18/N16, N70/N119, N120/N121, N121/N119, N122/N119, N123/N122, N74/N121, N78/N120, N24/N122, N28/N123, N124/N125, N126/N127, N132/N130, N126/N132, N128/N133, N131/N124, N133/N129, N125/N126, N134/N135, N136/N137, N142/N140, N137/N142, N143/N138, N141/N135, N143/N139, N134/N137, N144/N145, N146/N147, N148/N149, N150/N151, N152/N153, N154/N155, N156/N157, N158/N159, N160/N161, N162/N163, N164/N165, N166/N167, N168/N169, N170/N171, N172/N173, N174/N175, N176/N177, N178/N179, N180/N181, N182/N183, N184/N185, N186/N187, N188/N189, N190/N191, N194/N195, N196/N197, N198/N199, N200/N201, N202/N203, N204/N205, N206/N207, N208/N209, N210/N211, N212/N213, N214/N215, N216/N217, N218/N219, N220/N221, N222/N223, N224/N225, N226/N227, N228/N229, N230/N231, N232/N233, N234/N235, N236/N237, N238/N239, N240/N241, N132/N191, N191/N188, N188/N187, N187/N184, N184/N183, N183/N180, N180/N179, N179/N176, N176/N175, N172/N175, N172/N171, N168/N171, N168/N167, N164/N167, N164/N163, N160/N163, N160/N159, N156/N159, N156/N155, N152/N155, N152/N151, N148/N151, N148/N147, N144/N147, N144/N193, N142/N241, N241/N238, N238/N237, N237/N234, N234/N233, N233/N230, N230/N229, N229/N226, N226/N225, N222/N225, N222/N221, N218/N221, N218/N217, N214/N217, N214/N213, N210/N213, N210/N209, N206/N209, N206/N205, N202/N205, N202/N201, N198/N201, N198/N197, N194/N197, N194/N193, N129/N131, N141/N139, N193/N242, N243/N244, N244/N242, N245/N242, N246/N245, N197/N244, N201/N243, N147/N245, N151/N246, N247/N248, N249/N250, N255/N253, N249/N255, N251/N256, N254/N247, N256/N252, N248/N249, N257/N258, N259/N260, N265/N263, N260/N265, N266/N261, N264/N258, N266/N262, N257/N260, N267/N268, N269/N270, N271/N272, N273/N274, N275/N276, N277/N278, N279/N280, N281/N282, N283/N284, N285/N286, N287/N288, N289/N290, N291/N292, N293/N294, N295/N296, N297/N298, N299/N300, N301/N302, N303/N304, N305/N306, N307/N308, N309/N310, N311/N312, N313/N314, N317/N318, N319/N320, N321/N322, N323/N324, N325/N326, N327/N328, N329/N330, N331/N332, N333/N334, N335/N336, N337/N338, N339/N340, N341/N342, N343/N344, N345/N346, N347/N348, N349/N350, N351/N352, N353/N354, N355/N356, N357/N358, N359/N360, N361/N362, N363/N364, N255/N314, N314/N311, N311/N310, N310/N307, N307/N306, N306/N303, N303/N302, N302/N299, N299/N298, N295/N298, N295/N294, N291/N294, N291/N290, N287/N290, N287/N286, N283/N286, N283/N282, N279/N282, N279/N278, N275/N278, N275/N274, N271/N274, N271/N270, N267/N270, N267/N316, N265/N364, N364/N361, N361/N360, N360/N357, N357/N356, N356/N353, N353/N352, N352/N349, N349/N348, N345/N348, N345/N344, N341/N344, N341/N340, N337/N340, N337/N336, N333/N336, N333/N332, N329/N332, N329/N328, N325/N328, N325/N324, N321/N324, N321/N320, N317/N320, N317/N316, N252/N254, N264/N262, N316/N365, N366/N367, N367/N365, N368/N365, N369/N368, N320/N367, N324/N366, N270/N368, N274/N369, N370/N371, N372/N373, N378/N376, N372/N378, N374/N379, N377/N370, N379/N375, N371/N372, N380/N381, N382/N383, N388/N386, N383/N388, N389/N384, N387/N381, N389/N385, N380/N383, N390/N391, N392/N393, N394/N395, N396/N397, N398/N399, N400/N401, N402/N403, N404/N405, N406/N407, N408/N409, N410/N411, N412/N413, N414/N415, N416/N417, N418/N419, N420/N421, N422/N423, N424/N425, N426/N427, N428/N429, N430/N431, N432/N433, N434/N435, N436/N437, N440/N441, N442/N443, N444/N445, N446/N447, N448/N449, N450/N451, N452/N453, N454/N455, N456/N457, N458/N459, N460/N461, N462/N463, N464/N465, N466/N467, N468/N469, N470/N471, N472/N473, N474/N475, N476/N477, N478/N479, N480/N481, N482/N483, N484/N485, N486/N487, N378/N437, N437/N434, N434/N433, N433/N430, N430/N429, N429/N426, N426/N425, N425/N422, N422/N421, N418/N421, N418/N417, N414/N417, N414/N413, N410/N413, N410/N409, N406/N409, N406/N405, N402/N405, N402/N401, N398/N401, N398/N397, N394/N397, N394/N393, N390/N393, N390/N439, N388/N487, N487/N484, N484/N483, N483/N480, N480/N479, N479/N476, N476/N475, N475/N472, N472/N471, N468/N471, N468/N467, N464/N467, N464/N463, N460/N463, N460/N459, N456/N459, N456/N455, N452/N455, N452/N451, N448/N451, N448/N447, N444/N447, N444/N443, N440/N443, N440/N439, N375/N377, N387/N385, N439/N488, N489/N490, N490/N488, N491/N488, N492/N491, N443/N490, N447/N489, N393/N491, N397/N492, N493/N494, N495/N496, N501/N499, N495/N501, N497/N502, N500/N493, N502/N498, N494/N495, N503/N504, N505/N506, N511/N509, N506/N511, N512/N507, N510/N504, N512/N508, N503/N506, N513/N514, N515/N516, N517/N518, N519/N520, N521/N522, N523/N524, N525/N526, N527/N528, N529/N530, N531/N532, N533/N534, N535/N536, N537/N538, N539/N540, N541/N542, N543/N544, N545/N546, N547/N548, N549/N550, N551/N552, N553/N554, N555/N556, N557/N558, N559/N560, N563/N564, N565/N566, N567/N568, N569/N570, N571/N572, N573/N574, N575/N576, N577/N578, N579/N580, N581/N582, N583/N584, N585/N586, N587/N588, N589/N590, N591/N592, N593/N594, N595/N596, N597/N598, N599/N600, N601/N602, N603/N604, N605/N606, N607/N608, N609/N610, N501/N560, N560/N557, N557/N556, N556/N553, N553/N552, N552/N549, N549/N548, N548/N545, N545/N544, N541/N544, N541/N540, N537/N540, N537/N536, N533/N536, N533/N532, N529/N532, N529/N528, N525/N528, N525/N524, N521/N524, N521/N520, N517/N520, N517/N516, N513/N516, N513/N562, N511/N610, N610/N607, N607/N606, N606/N603, N603/N602, N602/N599, N599/N598, N598/N595, N595/N594, N591/N594, N591/N590, N587/N590, N587/N586, N583/N586, N583/N582, N579/N582, N579/N578, N575/N578, N575/N574, N571/N574, N571/N570, N567/N570, N567/N566, N563/N566, N563/N562, N498/N500, N510/N508, N562/N611, N612/N613, N613/N611, N614/N611, N615/N614, N566/N613, N570/N612, N516/N614, N520/N615, N616/N617, N618/N619, N624/N622, N618/N624, N620/N625, N623/N616, N625/N621, N617/N618, N626/N627, N628/N629, N634/N632, N629/N634, N635/N630, N633/N627, N635/N631, N626/N629, N636/N637, N638/N639, N640/N641, N642/N643, N644/N645, N646/N647, N648/N649, N650/N651, N652/N653, N654/N655, N656/N657, N658/N659, N660/N661, N662/N663, N664/N665, N666/N667, N668/N669, N670/N671, N672/N673, N674/N675, N676/N677, N678/N679, N680/N681, N682/N683, N686/N687, N688/N689, N690/N691, N692/N693, N694/N695, N696/N697, N698/N699, N700/N701, N702/N703, N704/N705, N706/N707, N708/N709, N710/N711, N712/N713, N714/N715, N716/N717, N718/N719, N720/N721, N722/N723, N724/N725, N726/N727, N728/N729, N730/N731, N732/N733, N624/N683, N683/N680, N680/N679, N679/N676, N676/N675, N675/N672, N672/N671, N671/N668, N668/N667, N664/N667, N664/N663, N660/N663, N660/N659, N656/N659, N656/N655, N652/N655, N652/N651, N648/N651, N648/N647, N644/N647, N644/N643, N640/N643, N640/N639, N636/N639, N636/N685, N634/N733, N733/N730, N730/N729, N729/N726, N726/N725, N725/N722, N722/N721, N721/N718, N718/N717, N714/N717, N714/N713, N710/N713, N710/N709, N706/N709, N706/N705, N702/N705, N702/N701, N698/N701, N698/N697, N694/N697, N694/N693, N690/N693, N690/N689, N686/N689, N686/N685, N621/N623, N633/N631, N685/N734, N735/N736, N736/N734, N737/N734, N738/N737, N689/N736, N693/N735, N639/N737, N643/N738, N739/N740, N741/N742, N747/N745, N741/N747, N743/N748, N746/N739, N748/N744, N740/N741, N749/N750, N751/N752, N757/N755, N752/N757, N758/N753, N756/N750, N758/N754, N749/N752, N759/N760, N761/N762, N763/N764, N765/N766, N767/N768, N769/N770, N771/N772, N773/N774, N775/N776, N777/N778, N779/N780, N781/N782, N783/N784, N785/N786, N787/N788, N789/N790, N791/N792, N793/N794, N795/N796, N797/N798, N799/N800, N801/N802, N803/N804, N805/N806, N809/N810, N811/N812, N813/N814, N815/N816, N817/N818, N819/N820, N821/N822, N823/N824, N825/N826, N827/N828, N829/N830, N831/N832, N833/N834, N835/N836, N837/N838, N839/N840, N841/N842, N843/N844, N845/N846, N847/N848, N849/N850, N851/N852, N853/N854, N855/N856, N747/N806, N806/N803, N803/N802, N802/N799, N799/N798, N798/N795, N795/N794, N794/N791, N791/N790, N787/N790, N787/N786, N783/N786, N783/N782, N779/N782, N779/N778, N775/N778, N775/N774, N771/N774, N771/N770, N767/N770, N767/N766, N763/N766, N763/N762, N759/N762, N759/N808, N757/N856, N856/N853, N853/N852, N852/N849, N849/N848, N848/N845, N845/N844, N844/N841, N841/N840, N837/N840, N837/N836, N833/N836, N833/N832, N829/N832, N829/N828, N825/N828, N825/N824, N821/N824, N821/N820, N817/N820, N817/N816, N813/N816, N813/N812, N809/N812, N809/N808, N744/N746, N756/N754, N808/N857, N858/N859, N859/N857, N860/N857, N861/N860, N812/N859, N816/N858, N762/N860, N766/N861, N862/N863, N864/N865, N870/N868, N864/N870, N866/N871, N869/N862, N871/N867, N863/N864, N872/N873, N874/N875, N880/N878, N875/N880, N881/N876, N879/N873, N881/N877, N872/N875, N882/N883, N884/N885, N886/N887, N888/N889, N890/N891, N892/N893, N894/N895, N896/N897, N898/N899, N900/N901, N902/N903, N904/N905, N906/N907, N908/N909, N910/N911, N912/N913, N914/N915, N916/N917, N918/N919, N920/N921, N922/N923, N924/N925, N926/N927, N928/N929, N932/N933, N934/N935, N936/N937, N938/N939, N940/N941, N942/N943, N944/N945, N946/N947, N948/N949, N950/N951, N952/N953, N954/N955, N956/N957, N958/N959, N960/N961, N962/N963, N964/N965, N966/N967, N968/N969, N970/N971, N972/N973, N974/N975, N976/N977, N978/N979, N870/N929, N929/N926, N926/N925, N925/N922, N922/N921, N921/N918, N918/N917, N917/N914, N914/N913, N910/N913, N910/N909, N906/N909, N906/N905, N902/N905, N902/N901, N898/N901, N898/N897, N894/N897, N894/N893, N890/N893, N890/N889, N886/N889, N886/N885, N882/N885, N882/N931, N880/N979, N979/N976, N976/N975, N975/N972, N972/N971, N971/N968, N968/N967, N967/N964, N964/N963, N960/N963, N960/N959, N956/N959, N956/N955, N952/N955, N952/N951, N948/N951, N948/N947, N944/N947, N944/N943, N940/N943, N940/N939, N936/N939, N936/N935, N932/N935, N932/N931, N867/N869, N879/N877, N931/N980, N981/N982, N982/N980, N983/N980, N984/N983, N935/N982, N939/N981, N885/N983, N889/N984, N985/N986, N987/N988, N993/N991, N987/N993, N989/N994, N992/N985, N994/N990, N986/N987, N995/N996, N997/N998, N1003/N1001, N998/N1003, N1004/N999, N1002/N996, N1004/N1000, N995/N998, N1005/N1006, N1007/N1008, N1009/N1010, N1011/N1012, N1013/N1014, N1015/N1016, N1017/N1018, N1019/N1020, N1021/N1022, N1250/N1023, N1024/N1025, N1026/N1027, N1028/N1029, N1030/N1031, N1032/N1033, N1034/N1035, N1036/N1037, N1038/N1039, N1040/N1041, N1042/N1043, N1044/N1045, N1046/N1047, N1048/N1049, N1050/N1051, N1053/N1054, N1055/N1056, N1057/N1058, N1059/N1060, N1061/N1062, N1063/N1064, N1065/N1066, N1067/N1068, N1069/N1070, N1071/N1072, N1073/N1074, N1075/N1076, N1077/N1078, N1079/N1080, N1081/N1082, N1083/N1084, N1085/N1086, N1087/N1088, N1089/N1090, N1091/N1092, N1093/N1094, N1095/N1096, N1097/N1098, N1099/N1100, N993/N1051, N1051/N1048, N1048/N1047, N1047/N1044, N1044/N1043, N1043/N1040, N1040/N1039, N1039/N1036, N1036/N1035, N1032/N1035, N1032/N1031, N1028/N1031, N1028/N1027, N1024/N1027, N1024/N1023, N1021/N1023, N1021/N1020, N1017/N1020, N1017/N1016, N1013/N1016, N1013/N1012, N1009/N1012, N1009/N1008, N1005/N1008, N1005/N1052, N1003/N1100, N1100/N1097, N1097/N1096, N1096/N1093, N1093/N1092, N1092/N1089, N1089/N1088, N1088/N1085, N1085/N1084, N1081/N1084, N1081/N1080, N1077/N1080, N1077/N1076, N1073/N1076, N1073/N1072, N1069/N1072, N1069/N1068, N1065/N1068, N1065/N1064, N1061/N1064, N1061/N1060, N1057/N1060, N1057/N1056, N1053/N1056, N1053/N1052, N990/N992, N1002/N1000, N1052/N1101, N1102/N1103, N1103/N1101, N1104/N1101, N1105/N1104, N1056/N1103, N1060/N1102, N1008/N1104 e N1012/N1105 |
| 3 | N5/N6, N6/N1, N1/N3, N3/N7, N8/N2, N2/N4, N4/N9, N10/N8, N15/N16, N16/N12, N12/N14, N14/N17, N18/N11, N11/N13, N13/N19, N20/N18, N17/N118, N118/N116, N116/N114, N114/N112, N112/N110, N110/N108, N108/N106, N106/N104, N104/N102, N102/N100, N100/N98, N98/N96, N96/N94, N94/N92, N92/N90, N90/N88, N88/N86, N86/N84, N84/N82, N82/N80, N80/N78, N78/N76, N76/N74, N74/N72, N72/N70, N22/N70, N24/N22, N26/N24, N28/N26, N30/N28, N32/N30, N34/N32, N36/N34, N38/N36, N40/N38, N42/N40, N44/N42, N46/N44, N48/N46, N50/N48, N52/N50, N54/N52, N56/N54, N58/N56, N60/N58, N62/N60, N64/N62, N66/N64, N68/N66, N7/N68, N9/N67, N67/N65, N65/N63, N63/N61, N61/N59, N59/N57, N57/N55, N55/N53, N53/N51, N51/N49, N49/N47, N47/N45, N45/N43, N43/N41, N41/N39, N39/N37, N37/N35, N35/N33, N33/N31, N31/N29, N29/N27, N27/N25, N25/N23, N23/N21, N21/N69, N73/N71, N75/N73, N77/N75, N79/N77, N81/N79, N83/N81, N85/N83, N87/N85, N89/N87, N91/N89, N93/N91, N95/N93, N97/N95, N99/N97, N101/N99, N103/N101, N105/N103, N107/N105, N109/N107, N111/N109, N113/N111, N115/N113, N117/N115, N19/N117, N71/N69, N128/N129, N129/N124, N124/N126, N126/N130, N131/N125, N125/N127, N127/N132, N133/N131, N138/N139, N139/N135, N135/N137, N137/N140, N141/N134, N134/N136, N136/N142, N143/N141, N140/N241, N241/N239, N239/N237, N237/N235, N235/N233, N233/N231, N231/N229, N229/N227, N227/N225, N225/N223, N223/N221, N221/N219, N219/N217, N217/N215, N215/N213, N213/N211, N211/N209, N209/N207, N207/N205, N205/N203, N203/N201, N201/N199, N199/N197, N197/N195, N195/N193, N145/N193, N147/N145, N149/N147, N151/N149, N153/N151, N155/N153, N157/N155, N159/N157, N161/N159, N163/N161, N165/N163, N167/N165, N169/N167, N171/N169, N173/N171, N175/N173, N177/N175, N179/N177, N181/N179, N183/N181, N185/N183, N187/N185, N189/N187, N191/N189, N130/N191, N132/N190, N190/N188, N188/N186, N186/N184, N184/N182, N182/N180, N180/N178, N178/N176, N176/N174, N174/N172, N172/N170, N170/N168, N168/N166, N166/N164, N164/N162, N162/N160, N160/N158, N158/N156, N156/N154, N154/N152, N152/N150, N150/N148, N148/N146, N146/N144, N144/N192, N196/N194, N198/N196, N200/N198, N202/N200, N204/N202, N206/N204, N208/N206, N210/N208, N212/N210, N214/N212, N216/N214, N218/N216, N220/N218, N222/N220, N224/N222, N226/N224, N228/N226, N230/N228, N232/N230, N234/N232, N236/N234, N238/N236, N240/N238, N142/N240, N194/N192, N251/N252, N252/N247, N247/N249, N249/N253, N254/N248, N248/N250, N250/N255, N256/N254, N261/N262, N262/N258, N258/N260, N260/N263, N264/N257, N257/N259, N259/N265, N266/N264, N263/N364, N364/N362, N362/N360, N360/N358, N358/N356, N356/N354, N354/N352, N352/N350, N350/N348, N348/N346, N346/N344, N344/N342, N342/N340, N340/N338, N338/N336, N336/N334, N334/N332, N332/N330, N330/N328, N328/N326, N326/N324, N324/N322, N322/N320, N320/N318, N318/N316, N268/N316, N270/N268, N272/N270, N274/N272, N276/N274, N278/N276, N280/N278, N282/N280, N284/N282, N286/N284, N288/N286, N290/N288, N292/N290, N294/N292, N296/N294, N298/N296, N300/N298, N302/N300, N304/N302, N306/N304, N308/N306, N310/N308, N312/N310, N314/N312, N253/N314, N255/N313, N313/N311, N311/N309, N309/N307, N307/N305, N305/N303, N303/N301, N301/N299, N299/N297, N297/N295, N295/N293, N293/N291, N291/N289, N289/N287, N287/N285, N285/N283, N283/N281, N281/N279, N279/N277, N277/N275, N275/N273, N273/N271, N271/N269, N269/N267, N267/N315, N319/N317, N321/N319, N323/N321, N325/N323, N327/N325, N329/N327, N331/N329, N333/N331, N335/N333, N337/N335, N339/N337, N341/N339, N343/N341, N345/N343, N347/N345, N349/N347, N351/N349, N353/N351, N355/N353, N357/N355, N359/N357, N361/N359, N363/N361, N265/N363, N317/N315, N374/N375, N375/N370, N370/N372, N372/N376, N377/N371, N371/N373, N373/N378, N379/N377, N384/N385, N385/N381, N381/N383, N383/N386, N387/N380, N380/N382, N382/N388, N389/N387, N386/N487, N487/N485, N485/N483, N483/N481, N481/N479, N479/N477, N477/N475, N475/N473, N473/N471, N471/N469, N469/N467, N467/N465, N465/N463, N463/N461, N461/N459, N459/N457, N457/N455, N455/N453, N453/N451, N451/N449, N449/N447, N447/N445, N445/N443, N443/N441, N441/N439, N391/N439, N393/N391, N395/N393, N397/N395, N399/N397, N401/N399, N403/N401, N405/N403, N407/N405, N409/N407, N411/N409, N413/N411, N415/N413, N417/N415, N419/N417, N421/N419, N423/N421, N425/N423, N427/N425, N429/N427, N431/N429, N433/N431, N435/N433, N437/N435, N376/N437, N378/N436, N436/N434, N434/N432, N432/N430, N430/N428, N428/N426, N426/N424, N424/N422, N422/N420, N420/N418, N418/N416, N416/N414, N414/N412, N412/N410, N410/N408, N408/N406, N406/N404, N404/N402, N402/N400, N400/N398, N398/N396, N396/N394, N394/N392, N392/N390, N390/N438, N442/N440, N444/N442, N446/N444, N448/N446, N450/N448, N452/N450, N454/N452, N456/N454, N458/N456, N460/N458, N462/N460, N464/N462, N466/N464, N468/N466, N470/N468, N472/N470, N474/N472, N476/N474, N478/N476, N480/N478, N482/N480, N484/N482, N486/N484, N388/N486, N440/N438, N497/N498, N498/N493, N493/N495, N495/N499, N500/N494, N494/N496, N496/N501, N502/N500, N507/N508, N508/N504, N504/N506, N506/N509, N510/N503, N503/N505, N505/N511, N512/N510, N509/N610, N610/N608, N608/N606, N606/N604, N604/N602, N602/N600, N600/N598, N598/N596, N596/N594, N594/N592, N592/N590, N590/N588, N588/N586, N586/N584, N584/N582, N582/N580, N580/N578, N578/N576, N576/N574, N574/N572, N572/N570, N570/N568, N568/N566, N566/N564, N564/N562, N514/N562, N516/N514, N518/N516, N520/N518, N522/N520, N524/N522, N526/N524, N528/N526, N530/N528, N532/N530, N534/N532, N536/N534, N538/N536, N540/N538, N542/N540, N544/N542, N546/N544, N548/N546, N550/N548, N552/N550, N554/N552, N556/N554, N558/N556, N560/N558, N499/N560, N501/N559, N559/N557, N557/N555, N555/N553, N553/N551, N551/N549, N549/N547, N547/N545, N545/N543, N543/N541, N541/N539, N539/N537, N537/N535, N535/N533, N533/N531, N531/N529, N529/N527, N527/N525, N525/N523, N523/N521, N521/N519, N519/N517, N517/N515, N515/N513, N513/N561, N565/N563, N567/N565, N569/N567, N571/N569, N573/N571, N575/N573, N577/N575, N579/N577, N581/N579, N583/N581, N585/N583, N587/N585, N589/N587, N591/N589, N593/N591, N595/N593, N597/N595, N599/N597, N601/N599, N603/N601, N605/N603, N607/N605, N609/N607, N511/N609, N563/N561, N620/N621, N621/N616, N616/N618, N618/N622, N623/N617, N617/N619, N619/N624, N625/N623, N630/N631, N631/N627, N627/N629, N629/N632, N633/N626, N626/N628, N628/N634, N635/N633, N632/N733, N733/N731, N731/N729, N729/N727, N727/N725, N725/N723, N723/N721, N721/N719, N719/N717, N717/N715, N715/N713, N713/N711, N711/N709, N709/N707, N707/N705, N705/N703, N703/N701, N701/N699, N699/N697, N697/N695, N695/N693, N693/N691, N691/N689, N689/N687, N687/N685, N637/N685, N639/N637, N641/N639, N643/N641, N645/N643, N647/N645, N649/N647, N651/N649, N653/N651, N655/N653, N657/N655, N659/N657, N661/N659, N663/N661, N665/N663, N667/N665, N669/N667, N671/N669, N673/N671, N675/N673, N677/N675, N679/N677, N681/N679, N683/N681, N622/N683, N624/N682, N682/N680, N680/N678, N678/N676, N676/N674, N674/N672, N672/N670, N670/N668, N668/N666, N666/N664, N664/N662, N662/N660, N660/N658, N658/N656, N656/N654, N654/N652, N652/N650, N650/N648, N648/N646, N646/N644, N644/N642, N642/N640, N640/N638, N638/N636, N636/N684, N688/N686, N690/N688, N692/N690, N694/N692, N696/N694, N698/N696, N700/N698, N702/N700, N704/N702, N706/N704, N708/N706, N710/N708, N712/N710, N714/N712, N716/N714, N718/N716, N720/N718, N722/N720, N724/N722, N726/N724, N728/N726, N730/N728, N732/N730, N634/N732, N686/N684, N743/N744, N744/N739, N739/N741, N741/N745, N746/N740, N740/N742, N742/N747, N748/N746, N753/N754, N754/N750, N750/N752, N752/N755, N756/N749, N749/N751, N751/N757, N758/N756, N755/N856, N856/N854, N854/N852, N852/N850, N850/N848, N848/N846, N846/N844, N844/N842, N842/N840, N840/N838, N838/N836, N836/N834, N834/N832, N832/N830, N830/N828, N828/N826, N826/N824, N824/N822, N822/N820, N820/N818, N818/N816, N816/N814, N814/N812, N812/N810, N810/N808, N760/N808, N762/N760, N764/N762, N766/N764, N768/N766, N770/N768, N772/N770, N774/N772, N776/N774, N778/N776, N780/N778, N782/N780, N784/N782, N786/N784, N788/N786, N790/N788, N792/N790, N794/N792, N796/N794, N798/N796, N800/N798, N802/N800, N804/N802, N806/N804, N745/N806, N747/N805, N805/N803, N803/N801, N801/N799, N799/N797, N797/N795, N795/N793, N793/N791, N791/N789, N789/N787, N787/N785, N785/N783, N783/N781, N781/N779, N779/N777, N777/N775, N775/N773, N773/N771, N771/N769, N769/N767, N767/N765, N765/N763, N763/N761, N761/N759, N759/N807, N811/N809, N813/N811, N815/N813, N817/N815, N819/N817, N821/N819, N823/N821, N825/N823, N827/N825, N829/N827, N831/N829, N833/N831, N835/N833, N837/N835, N839/N837, N841/N839, N843/N841, N845/N843, N847/N845, N849/N847, N851/N849, N853/N851, N855/N853, N757/N855, N809/N807, N866/N867, N867/N862, N862/N864, N864/N868, N869/N863, N863/N865, N865/N870, N871/N869, N876/N877, N877/N873, N873/N875, N875/N878, N879/N872, N872/N874, N874/N880, N881/N879, N878/N979, N979/N977, N977/N975, N975/N973, N973/N971, N971/N969, N969/N967, N967/N965, N965/N963, N963/N961, N961/N959, N959/N957, N957/N955, N955/N953, N953/N951, N951/N949, N949/N947, N947/N945, N945/N943, N943/N941, N941/N939, N939/N937, N937/N935, N935/N933, N933/N931, N883/N931, N885/N883, N887/N885, N889/N887, N891/N889, N893/N891, N895/N893, N897/N895, N899/N897, N901/N899, N903/N901, N905/N903, N907/N905, N909/N907, N911/N909, N913/N911, N915/N913, N917/N915, N919/N917, N921/N919, N923/N921, N925/N923, N927/N925, N929/N927, N868/N929, N870/N928, N928/N926, N926/N924, N924/N922, N922/N920, N920/N918, N918/N916, N916/N914, N914/N912, N912/N910, N910/N908, N908/N906, N906/N904, N904/N902, N902/N900, N900/N898, N898/N896, N896/N894, N894/N892, N892/N890, N890/N888, N888/N886, N886/N884, N884/N882, N882/N930, N934/N932, N936/N934, N938/N936, N940/N938, N942/N940, N944/N942, N946/N944, N948/N946, N950/N948, N952/N950, N954/N952, N956/N954, N958/N956, N960/N958, N962/N960, N964/N962, N966/N964, N968/N966, N970/N968, N972/N970, N974/N972, N976/N974, N978/N976, N880/N978, N932/N930, N989/N990, N990/N985, N985/N987, N987/N991, N992/N986, N986/N988, N988/N993, N994/N992, N999/N1000, N1000/N996, N996/N998, N998/N1001, N1002/N995, N995/N997, N997/N1003, N1004/N1002, N1001/N1100, N1100/N1098, N1098/N1096, N1096/N1094, N1094/N1092, N1092/N1090, N1090/N1088, N1088/N1086, N1086/N1084, N1084/N1082, N1082/N1080, N1080/N1078, N1078/N1076, N1076/N1074, N1074/N1072, N1072/N1070, N1070/N1068, N1068/N1066, N1066/N1064, N1064/N1062, N1062/N1060, N1060/N1058, N1058/N1056, N1056/N1054, N1054/N1052, N1006/N1052, N1008/N1006, N1010/N1008, N1012/N1010, N1014/N1012, N1016/N1014, N1018/N1016, N1020/N1018, N1022/N1020, N1023/N1022, N1025/N1023, N1027/N1025, N1029/N1027, N1031/N1029, N1033/N1031, N1035/N1033, N1037/N1035, N1039/N1037, N1041/N1039, N1043/N1041, N1045/N1043, N1047/N1045, N1049/N1047, N1051/N1049, N991/N1051, N993/N1050, N1050/N1048, N1048/N1046, N1046/N1044, N1044/N1042, N1042/N1040, N1040/N1038, N1038/N1036, N1036/N1034, N1034/N1032, N1032/N1030, N1030/N1028, N1028/N1026, N1026/N1024, N1024/N1250, N1021/N1019, N1019/N1017, N1017/N1015, N1015/N1013, N1013/N1011, N1011/N1009, N1009/N1007, N1007/N1005, N1005/N1246, N1055/N1053, N1057/N1055, N1059/N1057, N1061/N1059, N1063/N1061, N1065/N1063, N1067/N1065, N1069/N1067, N1071/N1069, N1073/N1071, N1075/N1073, N1077/N1075, N1079/N1077, N1081/N1079, N1083/N1081, N1085/N1083, N1087/N1085, N1089/N1087, N1091/N1089, N1093/N1091, N1095/N1093, N1097/N1095, N1099/N1097 e N1003/N1099 |
| 4 | N69/N70, N192/N193, N315/N316, N438/N439, N561/N562, N684/N685, N807/N808, N930/N931 e N1246/N1052 |
| 5 | N7/N991, N66/N1049, N62/N1045, N58/N1041, N54/N1037, N50/N1033, N46/N1029, N42/N1025, N38/N1022, N34/N1018, N30/N1014, N26/N1010, N22/N1006, N72/N1054, N76/N1058, N80/N1062, N120/N1102, N119/N1101, N123/N1105, N84/N1066, N88/N1070, N92/N1074, N96/N1078, N100/N1082, N104/N1086, N108/N1090, N112/N1094, N116/N1098, N17/N1001, N1106/N69, N1107/N89, N1108/N39, N29/N79, N45/N95, N61/N111, N1108/N1109, N39/N1110, N1109/N1110, N69/N1111, N1106/N1112, N1112/N1111, N89/N1113, N1107/N1114, N1114/N1113, N1125/N1110, N1125/N1136, N1124/N1136, N1124/N1135, N1123/N1135, N1123/N1134, N1122/N1134, N1122/N1133, N1121/N1133, N1121/N1132, N1120/N1132, N1120/N1131, N1119/N1131, N1119/N1130, N1118/N1130, N1118/N1129, N1117/N1129, N1117/N1128, N1116/N1128, N1116/N1127, N1115/N1127, N1115/N1126, N1108/N1126, N1106/N1151, N1137/N1151, N1137/N1152, N1138/N1152, N1138/N1153, N1139/N1153, N1139/N1154, N1140/N1154, N1140/N1155, N1141/N1155, N1141/N1156, N1142/N1156, N1142/N1157, N1143/N1157, N1143/N1158, N1144/N1158, N1144/N1159, N1145/N1159, N1145/N1160, N1146/N1160, N1146/N1161, N1147/N1161, N1147/N1162, N1148/N1162, N1148/N1163, N1149/N1163, N1149/N1164, N1150/N1164, N1150/N1111, N1107/N1176, N1165/N1176, N1165/N1177, N1166/N1177, N1166/N1178, N1167/N1178, N1167/N1179, N1168/N1179, N1168/N1180, N1169/N1180, N1169/N1181, N1170/N1181, N1170/N1182, N1171/N1182, N1171/N1183, N1183/N1187, N1187/N1184, N1173/N1184, N1173/N1185, N1174/N1185, N1174/N1186, N1175/N1186, N1175/N1113, N53/N1187, N1187/N103, N1271/N1250, N1271/N1272, N1272/N1252, N1258/N1263, N1259/N1263, N1259/N1264, N1268/N1264, N1268/N1273, N1269/N1273, N1269/N1274, N1270/N1274, N1270/N1275, N1271/N1275, N1227/N1246, N1227/N1233, N1233/N1245, N1227/N1234, N1226/N1234, N1226/N1235, N1225/N1235, N1225/N1236, N1224/N1236, N1224/N1237, N1223/N1237, N1223/N1238, N1222/N1238, N1222/N1239, N1221/N1239, N1200/N1217, N1200/N1201, N1201/N1071, N1200/N1202, N1199/N1202, N1199/N1203, N1198/N1203, N1198/N1211, N1206/N1211, N1206/N1212, N1205/N1212, N1205/N1213, N1204/N1213, N1028/N1077, N1221/N1240, N1232/N1240, N1232/N1241, N1231/N1241, N1231/N1242, N1230/N1242, N1230/N1243, N1229/N1243, N1229/N1244, N1228/N1244, N1228/N1188, N1207/N1036, N1250/N1252, N1251/N1252, N1251/N1257, N1253/N1257, N1253/N1255, N1254/N1255, N1254/N1256, N1260/N1256, N1260/N1265, N1261/N1265, N1261/N1266, N1262/N1266, N1262/N1267, N1258/N1267, N1246/N1245, N1249/N1188, N1249/N1190, N1248/N1190, N1248/N1189, N1247/N1189, N1247/N1245, N1044/N1093, N1204/N1214, N1210/N1214, N1210/N1215, N1209/N1215, N1209/N1216, N1216/N1207, N1207/N1191, N1220/N1191, N1217/N1071, N1220/N1194, N1219/N1194, N1219/N1193, N1218/N1193, N1218/N1071 e N1013/N1061 |

| Características mecânicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | Ref. | Descrição | A (cm²) | Avy (cm²) | Avz (cm²) | Iyy (cm4) | Izz (cm4) | It (cm4) |
| Tipo | Designação |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aço laminado | A-572 345MPa | 1 | 1/4", (Barra redonda) | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Aço dobrado | A-36 | 2 | U75X40X4.76, (U) | 6.63 | 2.98 | 2.79 | 53.97 | 9.98 | 0.50 |
|  |  | 3 | U100X80X6.30, (U) | 15.06 | 8.07 | 4.92 | 243.43 | 98.30 | 1.99 |
|  |  | 4 | U50X25X1.52, Duplo I união soldada, (U) Cordão contínuo | 2.89 | 1.23 | 1.23 | 11.18 | 3.18 | 0.02 |
|  |  | 5 | C75X40X15X2.00, (C) | 3.43 | 1.27 | 1.68 | 30.25 | 7.87 | 0.05 |
| Notação: Ref.: Referência A: Área da seção transversal Avy: Área de esforço cortante da seção segundo o eixo local 'Y' Avz: Área de esforço cortante da seção segundo o eixo local 'Z' Iyy: Inércia da seção em torno do eixo local 'Y' Izz: Inércia da seção em torno do eixo local 'Z' It: Inércia à torção As características mecânicas das peças correspondem à seção no ponto médio das mesmas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.1.2.4.- Tabela de ferro

| Tabela de ferro |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | Peça (Ni/Nf) | Perfil(Série) | Comprimento (m) | Volume (m³) | Peso (kg) |
| Tipo | Designação |  |  |  |  |  |
| Aço laminado | A-572 345MPa | N7/N185 | 1/4" (Barra redonda) | 4.644 | 0.000 | 1.15 |
|  |  | N185/N54 | 1/4" (Barra redonda) | 4.589 | 0.000 | 1.14 |
|  |  | N54/N169 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.000 | 1.14 |
|  |  | N169/N38 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.000 | 1.14 |
|  |  | N38/N153 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.000 | 1.14 |
|  |  | N161/N30 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.000 | 1.14 |
|  |  | N46/N161 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.000 | 1.14 |
|  |  | N177/N46 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.000 | 1.14 |
|  |  | N62/N177 | 1/4" (Barra redonda) | 4.589 | 0.000 | 1.14 |
|  |  | N130/N62 | 1/4" (Barra redonda) | 4.644 | 0.000 | 1.15 |
|  |  | N253/N431 | 1/4" (Barra redonda) | 4.644 | 0.000 | 1.15 |
|  |  | N376/N308 | 1/4" (Barra redonda) | 4.644 | 0.000 | 1.15 |
|  |  | N308/N423 | 1/4" (Barra redonda) | 4.589 | 0.000 | 1.14 |
|  |  | N431/N300 | 1/4" (Barra redonda) | 4.589 | 0.000 | 1.14 |
|  |  | N423/N292 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.000 | 1.14 |
|  |  | N300/N415 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.000 | 1.14 |
|  |  | N415/N284 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.000 | 1.14 |
|  |  | N292/N407 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.000 | 1.14 |
|  |  | N407/N276 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.000 | 1.14 |
|  |  | N284/N399 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.000 | 1.14 |
|  |  | N499/N677 | 1/4" (Barra redonda) | 4.644 | 0.000 | 1.15 |
|  |  | N622/N554 | 1/4" (Barra redonda) | 4.644 | 0.000 | 1.15 |
|  |  | N554/N669 | 1/4" (Barra redonda) | 4.589 | 0.000 | 1.14 |
|  |  | N677/N546 | 1/4" (Barra redonda) | 4.589 | 0.000 | 1.14 |
|  |  | N669/N538 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.000 | 1.14 |
|  |  | N546/N661 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.000 | 1.14 |
|  |  | N661/N530 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.000 | 1.14 |
|  |  | N538/N653 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.000 | 1.14 |
|  |  | N653/N522 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.000 | 1.14 |
|  |  | N530/N645 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.000 | 1.14 |
|  |  | N745/N923 | 1/4" (Barra redonda) | 4.644 | 0.000 | 1.15 |
|  |  | N868/N800 | 1/4" (Barra redonda) | 4.644 | 0.000 | 1.15 |
|  |  | N800/N915 | 1/4" (Barra redonda) | 4.589 | 0.000 | 1.14 |
|  |  | N923/N792 | 1/4" (Barra redonda) | 4.589 | 0.000 | 1.14 |
|  |  | N915/N784 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.000 | 1.14 |
|  |  | N792/N907 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.000 | 1.14 |
|  |  | N907/N776 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.000 | 1.14 |
|  |  | N784/N899 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.000 | 1.14 |
|  |  | N899/N768 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.000 | 1.14 |
|  |  | N776/N891 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.000 | 1.14 |
|  |  | N30/N145 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.000 | 1.14 |
|  |  | N76/N145 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.000 | 1.14 |
|  |  | N153/N22 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.000 | 1.14 |
|  |  | N199/N22 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.000 | 1.14 |
|  |  | N84/N199 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.000 | 1.14 |
|  |  | N215/N84 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.000 | 1.14 |
|  |  | N100/N215 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.000 | 1.14 |
|  |  | N231/N100 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.000 | 1.14 |
|  |  | N116/N231 | 1/4" (Barra redonda) | 4.589 | 0.000 | 1.14 |
|  |  | N140/N116 | 1/4" (Barra redonda) | 4.186 | 0.000 | 1.04 |
|  |  | N17/N239 | 1/4" (Barra redonda) | 4.186 | 0.000 | 1.04 |
|  |  | N239/N108 | 1/4" (Barra redonda) | 4.589 | 0.000 | 1.14 |
|  |  | N108/N223 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.000 | 1.14 |
|  |  | N223/N92 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.000 | 1.14 |
|  |  | N92/N207 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.000 | 1.14 |
|  |  | N207/N76 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.000 | 1.14 |
|  |  | N276/N391 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.000 | 1.14 |
|  |  | N399/N268 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.000 | 1.14 |
|  |  | N322/N391 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.000 | 1.14 |
|  |  | N445/N268 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.000 | 1.14 |
|  |  | N453/N322 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.000 | 1.14 |
|  |  | N330/N445 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.000 | 1.14 |
|  |  | N338/N453 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.000 | 1.14 |
|  |  | N461/N330 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.000 | 1.14 |
|  |  | N469/N338 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.000 | 1.14 |
|  |  | N346/N461 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.000 | 1.14 |
|  |  | N354/N469 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.000 | 1.14 |
|  |  | N477/N346 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.000 | 1.14 |
|  |  | N485/N354 | 1/4" (Barra redonda) | 4.589 | 0.000 | 1.14 |
|  |  | N362/N477 | 1/4" (Barra redonda) | 4.589 | 0.000 | 1.14 |
|  |  | N386/N362 | 1/4" (Barra redonda) | 4.186 | 0.000 | 1.04 |
|  |  | N263/N485 | 1/4" (Barra redonda) | 4.186 | 0.000 | 1.04 |
|  |  | N522/N637 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.000 | 1.14 |
|  |  | N645/N514 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.000 | 1.14 |
|  |  | N568/N637 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.000 | 1.14 |
|  |  | N691/N514 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.000 | 1.14 |
|  |  | N699/N568 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.000 | 1.14 |
|  |  | N576/N691 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.000 | 1.14 |
|  |  | N584/N699 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.000 | 1.14 |
|  |  | N707/N576 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.000 | 1.14 |
|  |  | N715/N584 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.000 | 1.14 |
|  |  | N592/N707 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.000 | 1.14 |
|  |  | N600/N715 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.000 | 1.14 |
|  |  | N723/N592 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.000 | 1.14 |
|  |  | N731/N600 | 1/4" (Barra redonda) | 4.589 | 0.000 | 1.14 |
|  |  | N608/N723 | 1/4" (Barra redonda) | 4.589 | 0.000 | 1.14 |
|  |  | N632/N608 | 1/4" (Barra redonda) | 4.186 | 0.000 | 1.04 |
|  |  | N509/N731 | 1/4" (Barra redonda) | 4.186 | 0.000 | 1.04 |
|  |  | N768/N883 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.000 | 1.14 |
|  |  | N891/N760 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.000 | 1.14 |
|  |  | N814/N883 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.000 | 1.14 |
|  |  | N937/N760 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.000 | 1.14 |
|  |  | N945/N814 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.000 | 1.14 |
|  |  | N822/N937 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.000 | 1.14 |
|  |  | N830/N945 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.000 | 1.14 |
|  |  | N953/N822 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.000 | 1.14 |
|  |  | N961/N830 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.000 | 1.14 |
|  |  | N838/N953 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.000 | 1.14 |
|  |  | N846/N961 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.000 | 1.14 |
|  |  | N969/N838 | 1/4" (Barra redonda) | 4.590 | 0.000 | 1.14 |
|  |  | N977/N846 | 1/4" (Barra redonda) | 4.589 | 0.000 | 1.14 |
|  |  | N854/N969 | 1/4" (Barra redonda) | 4.589 | 0.000 | 1.14 |
|  |  | N878/N854 | 1/4" (Barra redonda) | 4.186 | 0.000 | 1.04 |
|  |  | N755/N977 | 1/4" (Barra redonda) | 4.186 | 0.000 | 1.04 |
|  |  | N246/N122 | 1/4" (Barra redonda) | 4.163 | 0.000 | 1.04 |
|  |  | N123/N245 | 1/4" (Barra redonda) | 4.163 | 0.000 | 1.04 |
|  |  | N245/N119 | 1/4" (Barra redonda) | 4.166 | 0.000 | 1.04 |
|  |  | N244/N119 | 1/4" (Barra redonda) | 4.166 | 0.000 | 1.04 |
|  |  | N120/N244 | 1/4" (Barra redonda) | 4.163 | 0.000 | 1.04 |
|  |  | N243/N121 | 1/4" (Barra redonda) | 4.163 | 0.000 | 1.04 |
|  |  | N121/N242 | 1/4" (Barra redonda) | 4.166 | 0.000 | 1.04 |
|  |  | N122/N242 | 1/4" (Barra redonda) | 4.166 | 0.000 | 1.04 |
| Aço dobrado | A-36 | N1/N2 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N3/N4 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N5/N6 | U100X80X6.30 (U) | 0.241 | 0.000 | 2.85 |
|  |  | N6/N1 | U100X80X6.30 (U) | 0.246 | 0.000 | 2.91 |
|  |  | N1/N3 | U100X80X6.30 (U) | 0.250 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N3/N7 | U100X80X6.30 (U) | 0.345 | 0.001 | 4.08 |
|  |  | N8/N2 | U100X80X6.30 (U) | 0.246 | 0.000 | 2.91 |
|  |  | N2/N4 | U100X80X6.30 (U) | 0.250 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N4/N9 | U100X80X6.30 (U) | 0.282 | 0.000 | 3.34 |
|  |  | N9/N7 | U75X40X4.76 (U) | 0.573 | 0.000 | 2.98 |
|  |  | N3/N9 | U75X40X4.76 (U) | 0.636 | 0.000 | 3.31 |
|  |  | N5/N10 | U75X40X4.76 (U) | 0.329 | 0.000 | 1.71 |
|  |  | N10/N8 | U100X80X6.30 (U) | 0.341 | 0.001 | 4.03 |
|  |  | N8/N1 | U75X40X4.76 (U) | 0.621 | 0.000 | 3.23 |
|  |  | N10/N6 | U75X40X4.76 (U) | 0.408 | 0.000 | 2.12 |
|  |  | N2/N3 | U75X40X4.76 (U) | 0.622 | 0.000 | 3.24 |
|  |  | N11/N12 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N13/N14 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N15/N16 | U100X80X6.30 (U) | 0.241 | 0.000 | 2.85 |
|  |  | N16/N12 | U100X80X6.30 (U) | 0.246 | 0.000 | 2.91 |
|  |  | N12/N14 | U100X80X6.30 (U) | 0.250 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N14/N17 | U100X80X6.30 (U) | 0.345 | 0.001 | 4.08 |
|  |  | N18/N11 | U100X80X6.30 (U) | 0.246 | 0.000 | 2.91 |
|  |  | N11/N13 | U100X80X6.30 (U) | 0.250 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N13/N19 | U100X80X6.30 (U) | 0.282 | 0.000 | 3.34 |
|  |  | N19/N17 | U75X40X4.76 (U) | 0.573 | 0.000 | 2.98 |
|  |  | N14/N19 | U75X40X4.76 (U) | 0.636 | 0.000 | 3.31 |
|  |  | N20/N15 | U75X40X4.76 (U) | 0.329 | 0.000 | 1.71 |
|  |  | N20/N18 | U100X80X6.30 (U) | 0.341 | 0.001 | 4.03 |
|  |  | N18/N12 | U75X40X4.76 (U) | 0.621 | 0.000 | 3.23 |
|  |  | N20/N16 | U75X40X4.76 (U) | 0.408 | 0.000 | 2.12 |
|  |  | N11/N14 | U75X40X4.76 (U) | 0.622 | 0.000 | 3.24 |
|  |  | N21/N22 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N23/N24 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N25/N26 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N27/N28 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N29/N30 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N31/N32 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N33/N34 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N35/N36 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N37/N38 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N39/N40 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N41/N42 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N43/N44 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N45/N46 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N47/N48 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N49/N50 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N51/N52 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N53/N54 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N55/N56 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N57/N58 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N59/N60 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 0.000 | 2.94 |
|  |  | N61/N62 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 0.000 | 2.94 |
|  |  | N63/N64 | U75X40X4.76 (U) | 0.565 | 0.000 | 2.94 |
|  |  | N65/N66 | U75X40X4.76 (U) | 0.565 | 0.000 | 2.94 |
|  |  | N67/N68 | U75X40X4.76 (U) | 0.564 | 0.000 | 2.94 |
|  |  | N69/N70 | 2xU50X25X1.52(][) (U) | 0.570 | 0.000 | 1.29 |
|  |  | N71/N72 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N73/N74 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N75/N76 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N77/N78 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N79/N80 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N81/N82 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N83/N84 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N85/N86 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N87/N88 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N89/N90 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N91/N92 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N93/N94 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N95/N96 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N97/N98 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N99/N100 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N101/N102 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N103/N104 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N105/N106 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N107/N108 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N109/N110 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 0.000 | 2.94 |
|  |  | N111/N112 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 0.000 | 2.94 |
|  |  | N113/N114 | U75X40X4.76 (U) | 0.565 | 0.000 | 2.94 |
|  |  | N115/N116 | U75X40X4.76 (U) | 0.565 | 0.000 | 2.94 |
|  |  | N117/N118 | U75X40X4.76 (U) | 0.564 | 0.000 | 2.94 |
|  |  | N9/N68 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N68/N65 | U75X40X4.76 (U) | 0.787 | 0.001 | 4.09 |
|  |  | N65/N64 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N64/N61 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N61/N60 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N60/N57 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N57/N56 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N56/N53 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N53/N52 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N49/N52 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N49/N48 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N45/N48 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N45/N44 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N41/N44 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N41/N40 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N37/N40 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N37/N36 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N33/N36 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N33/N32 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N29/N32 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N29/N28 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.12 |
|  |  | N25/N28 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.12 |
|  |  | N25/N24 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.12 |
|  |  | N21/N24 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.12 |
|  |  | N21/N70 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.12 |
|  |  | N19/N118 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N118/N115 | U75X40X4.76 (U) | 0.787 | 0.001 | 4.09 |
|  |  | N115/N114 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N114/N111 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N111/N110 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N110/N107 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N107/N106 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N106/N103 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N103/N102 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N99/N102 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N99/N98 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N95/N98 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N95/N94 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N91/N94 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N91/N90 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N87/N90 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N87/N86 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N83/N86 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N83/N82 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N79/N82 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N79/N78 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.12 |
|  |  | N75/N78 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.12 |
|  |  | N75/N74 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.12 |
|  |  | N71/N74 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.12 |
|  |  | N71/N70 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.12 |
|  |  | N6/N8 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N18/N16 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N70/N119 | U75X40X4.76 (U) | 0.340 | 0.000 | 1.77 |
|  |  | N17/N118 | U100X80X6.30 (U) | 0.673 | 0.001 | 7.95 |
|  |  | N118/N116 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N116/N114 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N114/N112 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N112/N110 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N110/N108 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N108/N106 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N106/N104 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N104/N102 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N102/N100 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N100/N98 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N98/N96 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N96/N94 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N94/N92 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N92/N90 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N90/N88 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N88/N86 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N86/N84 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N84/N82 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N82/N80 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N80/N78 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N78/N76 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N76/N74 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N74/N72 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N72/N70 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N22/N70 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N24/N22 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N26/N24 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N28/N26 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N30/N28 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N32/N30 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N34/N32 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N36/N34 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N38/N36 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N40/N38 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N42/N40 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N44/N42 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N46/N44 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N48/N46 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N50/N48 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N52/N50 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N54/N52 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N56/N54 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N58/N56 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N60/N58 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N62/N60 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N64/N62 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N66/N64 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N68/N66 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N7/N68 | U100X80X6.30 (U) | 0.673 | 0.001 | 7.95 |
|  |  | N9/N67 | U100X80X6.30 (U) | 0.537 | 0.001 | 6.35 |
|  |  | N67/N65 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N65/N63 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N63/N61 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N61/N59 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N59/N57 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N57/N55 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N55/N53 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N53/N51 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N51/N49 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N49/N47 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N47/N45 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N45/N43 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N43/N41 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N41/N39 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N39/N37 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N37/N35 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N35/N33 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N33/N31 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N31/N29 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N29/N27 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N27/N25 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N25/N23 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N23/N21 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N21/N69 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N73/N71 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N75/N73 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N77/N75 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N79/N77 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N81/N79 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N83/N81 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N85/N83 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N87/N85 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N89/N87 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N91/N89 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N93/N91 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N95/N93 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N97/N95 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N99/N97 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N101/N99 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N103/N101 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N105/N103 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N107/N105 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N109/N107 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N111/N109 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N113/N111 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N115/N113 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N117/N115 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N19/N117 | U100X80X6.30 (U) | 0.537 | 0.001 | 6.35 |
|  |  | N120/N121 | U75X40X4.76 (U) | 1.155 | 0.001 | 6.01 |
|  |  | N121/N119 | U75X40X4.76 (U) | 1.165 | 0.001 | 6.06 |
|  |  | N122/N119 | U75X40X4.76 (U) | 1.164 | 0.001 | 6.06 |
|  |  | N123/N122 | U75X40X4.76 (U) | 1.155 | 0.001 | 6.01 |
|  |  | N74/N121 | U75X40X4.76 (U) | 0.339 | 0.000 | 1.76 |
|  |  | N78/N120 | U75X40X4.76 (U) | 0.338 | 0.000 | 1.76 |
|  |  | N24/N122 | U75X40X4.76 (U) | 0.342 | 0.000 | 1.78 |
|  |  | N28/N123 | U75X40X4.76 (U) | 0.344 | 0.000 | 1.79 |
|  |  | N71/N69 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N124/N125 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N126/N127 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N128/N129 | U100X80X6.30 (U) | 0.241 | 0.000 | 2.85 |
|  |  | N129/N124 | U100X80X6.30 (U) | 0.246 | 0.000 | 2.91 |
|  |  | N124/N126 | U100X80X6.30 (U) | 0.250 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N126/N130 | U100X80X6.30 (U) | 0.345 | 0.001 | 4.08 |
|  |  | N131/N125 | U100X80X6.30 (U) | 0.246 | 0.000 | 2.91 |
|  |  | N125/N127 | U100X80X6.30 (U) | 0.250 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N127/N132 | U100X80X6.30 (U) | 0.282 | 0.000 | 3.34 |
|  |  | N132/N130 | U75X40X4.76 (U) | 0.573 | 0.000 | 2.98 |
|  |  | N126/N132 | U75X40X4.76 (U) | 0.636 | 0.000 | 3.31 |
|  |  | N128/N133 | U75X40X4.76 (U) | 0.329 | 0.000 | 1.71 |
|  |  | N133/N131 | U100X80X6.30 (U) | 0.341 | 0.001 | 4.03 |
|  |  | N131/N124 | U75X40X4.76 (U) | 0.621 | 0.000 | 3.23 |
|  |  | N133/N129 | U75X40X4.76 (U) | 0.408 | 0.000 | 2.12 |
|  |  | N125/N126 | U75X40X4.76 (U) | 0.622 | 0.000 | 3.24 |
|  |  | N134/N135 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N136/N137 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N138/N139 | U100X80X6.30 (U) | 0.241 | 0.000 | 2.85 |
|  |  | N139/N135 | U100X80X6.30 (U) | 0.246 | 0.000 | 2.91 |
|  |  | N135/N137 | U100X80X6.30 (U) | 0.250 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N137/N140 | U100X80X6.30 (U) | 0.345 | 0.001 | 4.08 |
|  |  | N141/N134 | U100X80X6.30 (U) | 0.246 | 0.000 | 2.91 |
|  |  | N134/N136 | U100X80X6.30 (U) | 0.250 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N136/N142 | U100X80X6.30 (U) | 0.282 | 0.000 | 3.34 |
|  |  | N142/N140 | U75X40X4.76 (U) | 0.573 | 0.000 | 2.98 |
|  |  | N137/N142 | U75X40X4.76 (U) | 0.636 | 0.000 | 3.31 |
|  |  | N143/N138 | U75X40X4.76 (U) | 0.329 | 0.000 | 1.71 |
|  |  | N143/N141 | U100X80X6.30 (U) | 0.341 | 0.001 | 4.03 |
|  |  | N141/N135 | U75X40X4.76 (U) | 0.621 | 0.000 | 3.23 |
|  |  | N143/N139 | U75X40X4.76 (U) | 0.408 | 0.000 | 2.12 |
|  |  | N134/N137 | U75X40X4.76 (U) | 0.622 | 0.000 | 3.24 |
|  |  | N144/N145 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N146/N147 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N148/N149 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N150/N151 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N152/N153 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N154/N155 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N156/N157 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N158/N159 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N160/N161 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N162/N163 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N164/N165 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N166/N167 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N168/N169 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N170/N171 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N172/N173 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N174/N175 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N176/N177 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N178/N179 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N180/N181 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N182/N183 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 0.000 | 2.94 |
|  |  | N184/N185 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 0.000 | 2.94 |
|  |  | N186/N187 | U75X40X4.76 (U) | 0.565 | 0.000 | 2.94 |
|  |  | N188/N189 | U75X40X4.76 (U) | 0.565 | 0.000 | 2.94 |
|  |  | N190/N191 | U75X40X4.76 (U) | 0.564 | 0.000 | 2.94 |
|  |  | N192/N193 | 2xU50X25X1.52(][) (U) | 0.570 | 0.000 | 1.29 |
|  |  | N194/N195 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N196/N197 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N198/N199 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N200/N201 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N202/N203 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N204/N205 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N206/N207 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N208/N209 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N210/N211 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N212/N213 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N214/N215 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N216/N217 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N218/N219 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N220/N221 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N222/N223 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N224/N225 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N226/N227 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N228/N229 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N230/N231 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N232/N233 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 0.000 | 2.94 |
|  |  | N234/N235 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 0.000 | 2.94 |
|  |  | N236/N237 | U75X40X4.76 (U) | 0.565 | 0.000 | 2.94 |
|  |  | N238/N239 | U75X40X4.76 (U) | 0.565 | 0.000 | 2.94 |
|  |  | N240/N241 | U75X40X4.76 (U) | 0.564 | 0.000 | 2.94 |
|  |  | N132/N191 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N191/N188 | U75X40X4.76 (U) | 0.787 | 0.001 | 4.09 |
|  |  | N188/N187 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N187/N184 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N184/N183 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N183/N180 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N180/N179 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N179/N176 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N176/N175 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N172/N175 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N172/N171 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N168/N171 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N168/N167 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N164/N167 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N164/N163 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N160/N163 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N160/N159 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N156/N159 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N156/N155 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N152/N155 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N152/N151 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.12 |
|  |  | N148/N151 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.12 |
|  |  | N148/N147 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.12 |
|  |  | N144/N147 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.12 |
|  |  | N144/N193 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.12 |
|  |  | N142/N241 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N241/N238 | U75X40X4.76 (U) | 0.787 | 0.001 | 4.09 |
|  |  | N238/N237 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N237/N234 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N234/N233 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N233/N230 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N230/N229 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N229/N226 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N226/N225 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N222/N225 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N222/N221 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N218/N221 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N218/N217 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N214/N217 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N214/N213 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N210/N213 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N210/N209 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N206/N209 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N206/N205 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N202/N205 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N202/N201 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.12 |
|  |  | N198/N201 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.12 |
|  |  | N198/N197 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.12 |
|  |  | N194/N197 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.12 |
|  |  | N194/N193 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.12 |
|  |  | N129/N131 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N141/N139 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N193/N242 | U75X40X4.76 (U) | 0.340 | 0.000 | 1.77 |
|  |  | N140/N241 | U100X80X6.30 (U) | 0.673 | 0.001 | 7.95 |
|  |  | N241/N239 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N239/N237 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N237/N235 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N235/N233 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N233/N231 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N231/N229 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N229/N227 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N227/N225 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N225/N223 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N223/N221 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N221/N219 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N219/N217 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N217/N215 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N215/N213 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N213/N211 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N211/N209 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N209/N207 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N207/N205 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N205/N203 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N203/N201 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N201/N199 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N199/N197 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N197/N195 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N195/N193 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N145/N193 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N147/N145 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N149/N147 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N151/N149 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N153/N151 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N155/N153 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N157/N155 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N159/N157 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N161/N159 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N163/N161 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N165/N163 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N167/N165 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N169/N167 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N171/N169 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N173/N171 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N175/N173 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N177/N175 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N179/N177 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N181/N179 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N183/N181 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N185/N183 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N187/N185 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N189/N187 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N191/N189 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N130/N191 | U100X80X6.30 (U) | 0.673 | 0.001 | 7.95 |
|  |  | N132/N190 | U100X80X6.30 (U) | 0.537 | 0.001 | 6.35 |
|  |  | N190/N188 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N188/N186 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N186/N184 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N184/N182 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N182/N180 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N180/N178 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N178/N176 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N176/N174 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N174/N172 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N172/N170 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N170/N168 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N168/N166 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N166/N164 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N164/N162 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N162/N160 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N160/N158 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N158/N156 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N156/N154 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N154/N152 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N152/N150 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N150/N148 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N148/N146 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N146/N144 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N144/N192 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N196/N194 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N198/N196 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N200/N198 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N202/N200 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N204/N202 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N206/N204 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N208/N206 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N210/N208 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N212/N210 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N214/N212 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N216/N214 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N218/N216 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N220/N218 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N222/N220 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N224/N222 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N226/N224 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N228/N226 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N230/N228 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N232/N230 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N234/N232 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N236/N234 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N238/N236 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N240/N238 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N142/N240 | U100X80X6.30 (U) | 0.537 | 0.001 | 6.35 |
|  |  | N243/N244 | U75X40X4.76 (U) | 1.155 | 0.001 | 6.01 |
|  |  | N244/N242 | U75X40X4.76 (U) | 1.165 | 0.001 | 6.06 |
|  |  | N245/N242 | U75X40X4.76 (U) | 1.164 | 0.001 | 6.06 |
|  |  | N246/N245 | U75X40X4.76 (U) | 1.155 | 0.001 | 6.01 |
|  |  | N197/N244 | U75X40X4.76 (U) | 0.339 | 0.000 | 1.76 |
|  |  | N201/N243 | U75X40X4.76 (U) | 0.338 | 0.000 | 1.76 |
|  |  | N147/N245 | U75X40X4.76 (U) | 0.342 | 0.000 | 1.78 |
|  |  | N151/N246 | U75X40X4.76 (U) | 0.344 | 0.000 | 1.79 |
|  |  | N194/N192 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N247/N248 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N249/N250 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N251/N252 | U100X80X6.30 (U) | 0.241 | 0.000 | 2.85 |
|  |  | N252/N247 | U100X80X6.30 (U) | 0.246 | 0.000 | 2.91 |
|  |  | N247/N249 | U100X80X6.30 (U) | 0.250 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N249/N253 | U100X80X6.30 (U) | 0.345 | 0.001 | 4.08 |
|  |  | N254/N248 | U100X80X6.30 (U) | 0.246 | 0.000 | 2.91 |
|  |  | N248/N250 | U100X80X6.30 (U) | 0.250 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N250/N255 | U100X80X6.30 (U) | 0.282 | 0.000 | 3.34 |
|  |  | N255/N253 | U75X40X4.76 (U) | 0.573 | 0.000 | 2.98 |
|  |  | N249/N255 | U75X40X4.76 (U) | 0.636 | 0.000 | 3.31 |
|  |  | N251/N256 | U75X40X4.76 (U) | 0.329 | 0.000 | 1.71 |
|  |  | N256/N254 | U100X80X6.30 (U) | 0.341 | 0.001 | 4.03 |
|  |  | N254/N247 | U75X40X4.76 (U) | 0.621 | 0.000 | 3.23 |
|  |  | N256/N252 | U75X40X4.76 (U) | 0.408 | 0.000 | 2.12 |
|  |  | N248/N249 | U75X40X4.76 (U) | 0.622 | 0.000 | 3.24 |
|  |  | N257/N258 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N259/N260 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N261/N262 | U100X80X6.30 (U) | 0.241 | 0.000 | 2.85 |
|  |  | N262/N258 | U100X80X6.30 (U) | 0.246 | 0.000 | 2.91 |
|  |  | N258/N260 | U100X80X6.30 (U) | 0.250 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N260/N263 | U100X80X6.30 (U) | 0.345 | 0.001 | 4.08 |
|  |  | N264/N257 | U100X80X6.30 (U) | 0.246 | 0.000 | 2.91 |
|  |  | N257/N259 | U100X80X6.30 (U) | 0.250 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N259/N265 | U100X80X6.30 (U) | 0.282 | 0.000 | 3.34 |
|  |  | N265/N263 | U75X40X4.76 (U) | 0.573 | 0.000 | 2.98 |
|  |  | N260/N265 | U75X40X4.76 (U) | 0.636 | 0.000 | 3.31 |
|  |  | N266/N261 | U75X40X4.76 (U) | 0.329 | 0.000 | 1.71 |
|  |  | N266/N264 | U100X80X6.30 (U) | 0.341 | 0.001 | 4.03 |
|  |  | N264/N258 | U75X40X4.76 (U) | 0.621 | 0.000 | 3.23 |
|  |  | N266/N262 | U75X40X4.76 (U) | 0.408 | 0.000 | 2.12 |
|  |  | N257/N260 | U75X40X4.76 (U) | 0.622 | 0.000 | 3.24 |
|  |  | N267/N268 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N269/N270 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N271/N272 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N273/N274 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N275/N276 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N277/N278 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N279/N280 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N281/N282 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N283/N284 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N285/N286 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N287/N288 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N289/N290 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N291/N292 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N293/N294 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N295/N296 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N297/N298 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N299/N300 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N301/N302 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N303/N304 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N305/N306 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 0.000 | 2.94 |
|  |  | N307/N308 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 0.000 | 2.94 |
|  |  | N309/N310 | U75X40X4.76 (U) | 0.565 | 0.000 | 2.94 |
|  |  | N311/N312 | U75X40X4.76 (U) | 0.565 | 0.000 | 2.94 |
|  |  | N313/N314 | U75X40X4.76 (U) | 0.564 | 0.000 | 2.94 |
|  |  | N315/N316 | 2xU50X25X1.52(][) (U) | 0.570 | 0.000 | 1.29 |
|  |  | N317/N318 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N319/N320 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N321/N322 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N323/N324 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N325/N326 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N327/N328 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N329/N330 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N331/N332 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N333/N334 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N335/N336 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N337/N338 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N339/N340 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N341/N342 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N343/N344 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N345/N346 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N347/N348 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N349/N350 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N351/N352 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N353/N354 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N355/N356 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 0.000 | 2.94 |
|  |  | N357/N358 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 0.000 | 2.94 |
|  |  | N359/N360 | U75X40X4.76 (U) | 0.565 | 0.000 | 2.94 |
|  |  | N361/N362 | U75X40X4.76 (U) | 0.565 | 0.000 | 2.94 |
|  |  | N363/N364 | U75X40X4.76 (U) | 0.564 | 0.000 | 2.94 |
|  |  | N255/N314 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N314/N311 | U75X40X4.76 (U) | 0.787 | 0.001 | 4.09 |
|  |  | N311/N310 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N310/N307 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N307/N306 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N306/N303 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N303/N302 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N302/N299 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N299/N298 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N295/N298 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N295/N294 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N291/N294 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N291/N290 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N287/N290 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N287/N286 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N283/N286 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N283/N282 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N279/N282 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N279/N278 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N275/N278 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N275/N274 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.12 |
|  |  | N271/N274 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.12 |
|  |  | N271/N270 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.12 |
|  |  | N267/N270 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.12 |
|  |  | N267/N316 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.12 |
|  |  | N265/N364 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N364/N361 | U75X40X4.76 (U) | 0.787 | 0.001 | 4.09 |
|  |  | N361/N360 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N360/N357 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N357/N356 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N356/N353 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N353/N352 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N352/N349 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N349/N348 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N345/N348 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N345/N344 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N341/N344 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N341/N340 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N337/N340 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N337/N336 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N333/N336 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N333/N332 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N329/N332 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N329/N328 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N325/N328 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N325/N324 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.12 |
|  |  | N321/N324 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.12 |
|  |  | N321/N320 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.12 |
|  |  | N317/N320 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.12 |
|  |  | N317/N316 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.12 |
|  |  | N252/N254 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N264/N262 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N316/N365 | U75X40X4.76 (U) | 0.340 | 0.000 | 1.77 |
|  |  | N263/N364 | U100X80X6.30 (U) | 0.673 | 0.001 | 7.95 |
|  |  | N364/N362 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N362/N360 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N360/N358 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N358/N356 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N356/N354 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N354/N352 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N352/N350 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N350/N348 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N348/N346 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N346/N344 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N344/N342 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N342/N340 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N340/N338 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N338/N336 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N336/N334 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N334/N332 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N332/N330 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N330/N328 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N328/N326 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N326/N324 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N324/N322 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N322/N320 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N320/N318 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N318/N316 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N268/N316 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N270/N268 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N272/N270 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N274/N272 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N276/N274 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N278/N276 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N280/N278 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N282/N280 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N284/N282 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N286/N284 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N288/N286 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N290/N288 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N292/N290 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N294/N292 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N296/N294 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N298/N296 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N300/N298 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N302/N300 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N304/N302 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N306/N304 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N308/N306 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N310/N308 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N312/N310 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N314/N312 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N253/N314 | U100X80X6.30 (U) | 0.673 | 0.001 | 7.95 |
|  |  | N255/N313 | U100X80X6.30 (U) | 0.537 | 0.001 | 6.35 |
|  |  | N313/N311 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N311/N309 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N309/N307 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N307/N305 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N305/N303 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N303/N301 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N301/N299 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N299/N297 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N297/N295 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N295/N293 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N293/N291 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N291/N289 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N289/N287 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N287/N285 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N285/N283 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N283/N281 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N281/N279 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N279/N277 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N277/N275 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N275/N273 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N273/N271 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N271/N269 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N269/N267 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N267/N315 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N319/N317 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N321/N319 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N323/N321 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N325/N323 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N327/N325 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N329/N327 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N331/N329 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N333/N331 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N335/N333 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N337/N335 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N339/N337 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N341/N339 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N343/N341 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N345/N343 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N347/N345 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N349/N347 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N351/N349 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N353/N351 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N355/N353 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N357/N355 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N359/N357 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N361/N359 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N363/N361 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N265/N363 | U100X80X6.30 (U) | 0.537 | 0.001 | 6.35 |
|  |  | N366/N367 | U75X40X4.76 (U) | 1.155 | 0.001 | 6.01 |
|  |  | N367/N365 | U75X40X4.76 (U) | 1.165 | 0.001 | 6.06 |
|  |  | N368/N365 | U75X40X4.76 (U) | 1.164 | 0.001 | 6.06 |
|  |  | N369/N368 | U75X40X4.76 (U) | 1.155 | 0.001 | 6.01 |
|  |  | N320/N367 | U75X40X4.76 (U) | 0.339 | 0.000 | 1.76 |
|  |  | N324/N366 | U75X40X4.76 (U) | 0.338 | 0.000 | 1.76 |
|  |  | N270/N368 | U75X40X4.76 (U) | 0.342 | 0.000 | 1.78 |
|  |  | N274/N369 | U75X40X4.76 (U) | 0.344 | 0.000 | 1.79 |
|  |  | N317/N315 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N370/N371 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N372/N373 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N374/N375 | U100X80X6.30 (U) | 0.241 | 0.000 | 2.85 |
|  |  | N375/N370 | U100X80X6.30 (U) | 0.246 | 0.000 | 2.91 |
|  |  | N370/N372 | U100X80X6.30 (U) | 0.250 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N372/N376 | U100X80X6.30 (U) | 0.345 | 0.001 | 4.08 |
|  |  | N377/N371 | U100X80X6.30 (U) | 0.246 | 0.000 | 2.91 |
|  |  | N371/N373 | U100X80X6.30 (U) | 0.250 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N373/N378 | U100X80X6.30 (U) | 0.282 | 0.000 | 3.34 |
|  |  | N378/N376 | U75X40X4.76 (U) | 0.573 | 0.000 | 2.98 |
|  |  | N372/N378 | U75X40X4.76 (U) | 0.636 | 0.000 | 3.31 |
|  |  | N374/N379 | U75X40X4.76 (U) | 0.329 | 0.000 | 1.71 |
|  |  | N379/N377 | U100X80X6.30 (U) | 0.341 | 0.001 | 4.03 |
|  |  | N377/N370 | U75X40X4.76 (U) | 0.621 | 0.000 | 3.23 |
|  |  | N379/N375 | U75X40X4.76 (U) | 0.408 | 0.000 | 2.12 |
|  |  | N371/N372 | U75X40X4.76 (U) | 0.622 | 0.000 | 3.24 |
|  |  | N380/N381 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N382/N383 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N384/N385 | U100X80X6.30 (U) | 0.241 | 0.000 | 2.85 |
|  |  | N385/N381 | U100X80X6.30 (U) | 0.246 | 0.000 | 2.91 |
|  |  | N381/N383 | U100X80X6.30 (U) | 0.250 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N383/N386 | U100X80X6.30 (U) | 0.345 | 0.001 | 4.08 |
|  |  | N387/N380 | U100X80X6.30 (U) | 0.246 | 0.000 | 2.91 |
|  |  | N380/N382 | U100X80X6.30 (U) | 0.250 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N382/N388 | U100X80X6.30 (U) | 0.282 | 0.000 | 3.34 |
|  |  | N388/N386 | U75X40X4.76 (U) | 0.573 | 0.000 | 2.98 |
|  |  | N383/N388 | U75X40X4.76 (U) | 0.636 | 0.000 | 3.31 |
|  |  | N389/N384 | U75X40X4.76 (U) | 0.329 | 0.000 | 1.71 |
|  |  | N389/N387 | U100X80X6.30 (U) | 0.341 | 0.001 | 4.03 |
|  |  | N387/N381 | U75X40X4.76 (U) | 0.621 | 0.000 | 3.23 |
|  |  | N389/N385 | U75X40X4.76 (U) | 0.408 | 0.000 | 2.12 |
|  |  | N380/N383 | U75X40X4.76 (U) | 0.622 | 0.000 | 3.24 |
|  |  | N390/N391 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N392/N393 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N394/N395 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N396/N397 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N398/N399 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N400/N401 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N402/N403 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N404/N405 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N406/N407 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N408/N409 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N410/N411 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N412/N413 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N414/N415 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N416/N417 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N418/N419 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N420/N421 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N422/N423 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N424/N425 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N426/N427 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N428/N429 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 0.000 | 2.94 |
|  |  | N430/N431 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 0.000 | 2.94 |
|  |  | N432/N433 | U75X40X4.76 (U) | 0.565 | 0.000 | 2.94 |
|  |  | N434/N435 | U75X40X4.76 (U) | 0.565 | 0.000 | 2.94 |
|  |  | N436/N437 | U75X40X4.76 (U) | 0.564 | 0.000 | 2.94 |
|  |  | N438/N439 | 2xU50X25X1.52(][) (U) | 0.570 | 0.000 | 1.29 |
|  |  | N440/N441 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N442/N443 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N444/N445 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N446/N447 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N448/N449 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N450/N451 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N452/N453 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N454/N455 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N456/N457 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N458/N459 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N460/N461 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N462/N463 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N464/N465 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N466/N467 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N468/N469 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N470/N471 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N472/N473 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N474/N475 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N476/N477 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N478/N479 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 0.000 | 2.94 |
|  |  | N480/N481 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 0.000 | 2.94 |
|  |  | N482/N483 | U75X40X4.76 (U) | 0.565 | 0.000 | 2.94 |
|  |  | N484/N485 | U75X40X4.76 (U) | 0.565 | 0.000 | 2.94 |
|  |  | N486/N487 | U75X40X4.76 (U) | 0.564 | 0.000 | 2.94 |
|  |  | N378/N437 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N437/N434 | U75X40X4.76 (U) | 0.787 | 0.001 | 4.09 |
|  |  | N434/N433 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N433/N430 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N430/N429 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N429/N426 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N426/N425 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N425/N422 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N422/N421 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N418/N421 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N418/N417 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N414/N417 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N414/N413 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N410/N413 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N410/N409 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N406/N409 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N406/N405 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N402/N405 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N402/N401 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N398/N401 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N398/N397 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.12 |
|  |  | N394/N397 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.12 |
|  |  | N394/N393 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.12 |
|  |  | N390/N393 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.12 |
|  |  | N390/N439 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.12 |
|  |  | N388/N487 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N487/N484 | U75X40X4.76 (U) | 0.787 | 0.001 | 4.09 |
|  |  | N484/N483 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N483/N480 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N480/N479 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N479/N476 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N476/N475 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N475/N472 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N472/N471 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N468/N471 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N468/N467 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N464/N467 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N464/N463 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N460/N463 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N460/N459 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N456/N459 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N456/N455 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N452/N455 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N452/N451 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N448/N451 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N448/N447 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.12 |
|  |  | N444/N447 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.12 |
|  |  | N444/N443 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.12 |
|  |  | N440/N443 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.12 |
|  |  | N440/N439 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.12 |
|  |  | N375/N377 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N387/N385 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N439/N488 | U75X40X4.76 (U) | 0.340 | 0.000 | 1.77 |
|  |  | N386/N487 | U100X80X6.30 (U) | 0.673 | 0.001 | 7.95 |
|  |  | N487/N485 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N485/N483 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N483/N481 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N481/N479 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N479/N477 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N477/N475 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N475/N473 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N473/N471 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N471/N469 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N469/N467 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N467/N465 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N465/N463 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N463/N461 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N461/N459 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N459/N457 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N457/N455 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N455/N453 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N453/N451 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N451/N449 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N449/N447 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N447/N445 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N445/N443 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N443/N441 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N441/N439 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N391/N439 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N393/N391 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N395/N393 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N397/N395 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N399/N397 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N401/N399 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N403/N401 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N405/N403 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N407/N405 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N409/N407 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N411/N409 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N413/N411 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N415/N413 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N417/N415 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N419/N417 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N421/N419 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N423/N421 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N425/N423 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N427/N425 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N429/N427 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N431/N429 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N433/N431 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N435/N433 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N437/N435 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N376/N437 | U100X80X6.30 (U) | 0.673 | 0.001 | 7.95 |
|  |  | N378/N436 | U100X80X6.30 (U) | 0.537 | 0.001 | 6.35 |
|  |  | N436/N434 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N434/N432 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N432/N430 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N430/N428 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N428/N426 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N426/N424 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N424/N422 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N422/N420 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N420/N418 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N418/N416 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N416/N414 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N414/N412 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N412/N410 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N410/N408 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N408/N406 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N406/N404 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N404/N402 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N402/N400 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N400/N398 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N398/N396 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N396/N394 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N394/N392 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N392/N390 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N390/N438 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N442/N440 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N444/N442 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N446/N444 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N448/N446 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N450/N448 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N452/N450 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N454/N452 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N456/N454 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N458/N456 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N460/N458 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N462/N460 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N464/N462 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N466/N464 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N468/N466 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N470/N468 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N472/N470 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N474/N472 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N476/N474 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N478/N476 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N480/N478 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N482/N480 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N484/N482 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N486/N484 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N388/N486 | U100X80X6.30 (U) | 0.537 | 0.001 | 6.35 |
|  |  | N489/N490 | U75X40X4.76 (U) | 1.155 | 0.001 | 6.01 |
|  |  | N490/N488 | U75X40X4.76 (U) | 1.165 | 0.001 | 6.06 |
|  |  | N491/N488 | U75X40X4.76 (U) | 1.164 | 0.001 | 6.06 |
|  |  | N492/N491 | U75X40X4.76 (U) | 1.155 | 0.001 | 6.01 |
|  |  | N443/N490 | U75X40X4.76 (U) | 0.339 | 0.000 | 1.76 |
|  |  | N447/N489 | U75X40X4.76 (U) | 0.338 | 0.000 | 1.76 |
|  |  | N393/N491 | U75X40X4.76 (U) | 0.342 | 0.000 | 1.78 |
|  |  | N397/N492 | U75X40X4.76 (U) | 0.344 | 0.000 | 1.79 |
|  |  | N440/N438 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N493/N494 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N495/N496 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N497/N498 | U100X80X6.30 (U) | 0.241 | 0.000 | 2.85 |
|  |  | N498/N493 | U100X80X6.30 (U) | 0.246 | 0.000 | 2.91 |
|  |  | N493/N495 | U100X80X6.30 (U) | 0.250 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N495/N499 | U100X80X6.30 (U) | 0.345 | 0.001 | 4.08 |
|  |  | N500/N494 | U100X80X6.30 (U) | 0.246 | 0.000 | 2.91 |
|  |  | N494/N496 | U100X80X6.30 (U) | 0.250 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N496/N501 | U100X80X6.30 (U) | 0.282 | 0.000 | 3.34 |
|  |  | N501/N499 | U75X40X4.76 (U) | 0.573 | 0.000 | 2.98 |
|  |  | N495/N501 | U75X40X4.76 (U) | 0.636 | 0.000 | 3.31 |
|  |  | N497/N502 | U75X40X4.76 (U) | 0.329 | 0.000 | 1.71 |
|  |  | N502/N500 | U100X80X6.30 (U) | 0.341 | 0.001 | 4.03 |
|  |  | N500/N493 | U75X40X4.76 (U) | 0.621 | 0.000 | 3.23 |
|  |  | N502/N498 | U75X40X4.76 (U) | 0.408 | 0.000 | 2.12 |
|  |  | N494/N495 | U75X40X4.76 (U) | 0.622 | 0.000 | 3.24 |
|  |  | N503/N504 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N505/N506 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N507/N508 | U100X80X6.30 (U) | 0.241 | 0.000 | 2.85 |
|  |  | N508/N504 | U100X80X6.30 (U) | 0.246 | 0.000 | 2.91 |
|  |  | N504/N506 | U100X80X6.30 (U) | 0.250 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N506/N509 | U100X80X6.30 (U) | 0.345 | 0.001 | 4.08 |
|  |  | N510/N503 | U100X80X6.30 (U) | 0.246 | 0.000 | 2.91 |
|  |  | N503/N505 | U100X80X6.30 (U) | 0.250 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N505/N511 | U100X80X6.30 (U) | 0.282 | 0.000 | 3.34 |
|  |  | N511/N509 | U75X40X4.76 (U) | 0.573 | 0.000 | 2.98 |
|  |  | N506/N511 | U75X40X4.76 (U) | 0.636 | 0.000 | 3.31 |
|  |  | N512/N507 | U75X40X4.76 (U) | 0.329 | 0.000 | 1.71 |
|  |  | N512/N510 | U100X80X6.30 (U) | 0.341 | 0.001 | 4.03 |
|  |  | N510/N504 | U75X40X4.76 (U) | 0.621 | 0.000 | 3.23 |
|  |  | N512/N508 | U75X40X4.76 (U) | 0.408 | 0.000 | 2.12 |
|  |  | N503/N506 | U75X40X4.76 (U) | 0.622 | 0.000 | 3.24 |
|  |  | N513/N514 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N515/N516 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N517/N518 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N519/N520 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N521/N522 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N523/N524 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N525/N526 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N527/N528 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N529/N530 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N531/N532 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N533/N534 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N535/N536 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N537/N538 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N539/N540 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N541/N542 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N543/N544 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N545/N546 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N547/N548 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N549/N550 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N551/N552 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 0.000 | 2.94 |
|  |  | N553/N554 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 0.000 | 2.94 |
|  |  | N555/N556 | U75X40X4.76 (U) | 0.565 | 0.000 | 2.94 |
|  |  | N557/N558 | U75X40X4.76 (U) | 0.565 | 0.000 | 2.94 |
|  |  | N559/N560 | U75X40X4.76 (U) | 0.564 | 0.000 | 2.94 |
|  |  | N561/N562 | 2xU50X25X1.52(][) (U) | 0.570 | 0.000 | 1.29 |
|  |  | N563/N564 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N565/N566 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N567/N568 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N569/N570 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N571/N572 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N573/N574 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N575/N576 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N577/N578 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N579/N580 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N581/N582 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N583/N584 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N585/N586 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N587/N588 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N589/N590 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N591/N592 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N593/N594 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N595/N596 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N597/N598 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N599/N600 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N601/N602 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 0.000 | 2.94 |
|  |  | N603/N604 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 0.000 | 2.94 |
|  |  | N605/N606 | U75X40X4.76 (U) | 0.565 | 0.000 | 2.94 |
|  |  | N607/N608 | U75X40X4.76 (U) | 0.565 | 0.000 | 2.94 |
|  |  | N609/N610 | U75X40X4.76 (U) | 0.564 | 0.000 | 2.94 |
|  |  | N501/N560 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N560/N557 | U75X40X4.76 (U) | 0.787 | 0.001 | 4.09 |
|  |  | N557/N556 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N556/N553 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N553/N552 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N552/N549 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N549/N548 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N548/N545 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N545/N544 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N541/N544 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N541/N540 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N537/N540 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N537/N536 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N533/N536 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N533/N532 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N529/N532 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N529/N528 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N525/N528 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N525/N524 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N521/N524 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N521/N520 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.12 |
|  |  | N517/N520 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.12 |
|  |  | N517/N516 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.12 |
|  |  | N513/N516 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.12 |
|  |  | N513/N562 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.12 |
|  |  | N511/N610 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N610/N607 | U75X40X4.76 (U) | 0.787 | 0.001 | 4.09 |
|  |  | N607/N606 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N606/N603 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N603/N602 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N602/N599 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N599/N598 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N598/N595 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N595/N594 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N591/N594 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N591/N590 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N587/N590 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N587/N586 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N583/N586 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N583/N582 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N579/N582 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N579/N578 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N575/N578 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N575/N574 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N571/N574 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N571/N570 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.12 |
|  |  | N567/N570 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.12 |
|  |  | N567/N566 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.12 |
|  |  | N563/N566 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.12 |
|  |  | N563/N562 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.12 |
|  |  | N498/N500 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N510/N508 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N562/N611 | U75X40X4.76 (U) | 0.340 | 0.000 | 1.77 |
|  |  | N509/N610 | U100X80X6.30 (U) | 0.673 | 0.001 | 7.95 |
|  |  | N610/N608 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N608/N606 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N606/N604 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N604/N602 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N602/N600 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N600/N598 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N598/N596 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N596/N594 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N594/N592 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N592/N590 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N590/N588 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N588/N586 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N586/N584 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N584/N582 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N582/N580 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N580/N578 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N578/N576 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N576/N574 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N574/N572 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N572/N570 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N570/N568 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N568/N566 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N566/N564 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N564/N562 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N514/N562 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N516/N514 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N518/N516 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N520/N518 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N522/N520 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N524/N522 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N526/N524 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N528/N526 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N530/N528 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N532/N530 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N534/N532 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N536/N534 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N538/N536 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N540/N538 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N542/N540 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N544/N542 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N546/N544 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N548/N546 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N550/N548 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N552/N550 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N554/N552 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N556/N554 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N558/N556 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N560/N558 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N499/N560 | U100X80X6.30 (U) | 0.673 | 0.001 | 7.95 |
|  |  | N501/N559 | U100X80X6.30 (U) | 0.537 | 0.001 | 6.35 |
|  |  | N559/N557 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N557/N555 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N555/N553 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N553/N551 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N551/N549 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N549/N547 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N547/N545 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N545/N543 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N543/N541 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N541/N539 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N539/N537 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N537/N535 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N535/N533 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N533/N531 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N531/N529 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N529/N527 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N527/N525 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N525/N523 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N523/N521 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N521/N519 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N519/N517 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N517/N515 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N515/N513 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N513/N561 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N565/N563 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N567/N565 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N569/N567 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N571/N569 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N573/N571 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N575/N573 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N577/N575 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N579/N577 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N581/N579 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N583/N581 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N585/N583 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N587/N585 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N589/N587 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N591/N589 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N593/N591 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N595/N593 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N597/N595 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N599/N597 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N601/N599 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N603/N601 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N605/N603 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N607/N605 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N609/N607 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N511/N609 | U100X80X6.30 (U) | 0.537 | 0.001 | 6.35 |
|  |  | N612/N613 | U75X40X4.76 (U) | 1.155 | 0.001 | 6.01 |
|  |  | N613/N611 | U75X40X4.76 (U) | 1.165 | 0.001 | 6.06 |
|  |  | N614/N611 | U75X40X4.76 (U) | 1.164 | 0.001 | 6.06 |
|  |  | N615/N614 | U75X40X4.76 (U) | 1.155 | 0.001 | 6.01 |
|  |  | N566/N613 | U75X40X4.76 (U) | 0.339 | 0.000 | 1.76 |
|  |  | N570/N612 | U75X40X4.76 (U) | 0.338 | 0.000 | 1.76 |
|  |  | N516/N614 | U75X40X4.76 (U) | 0.342 | 0.000 | 1.78 |
|  |  | N520/N615 | U75X40X4.76 (U) | 0.344 | 0.000 | 1.79 |
|  |  | N563/N561 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N616/N617 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N618/N619 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N620/N621 | U100X80X6.30 (U) | 0.241 | 0.000 | 2.85 |
|  |  | N621/N616 | U100X80X6.30 (U) | 0.246 | 0.000 | 2.91 |
|  |  | N616/N618 | U100X80X6.30 (U) | 0.250 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N618/N622 | U100X80X6.30 (U) | 0.345 | 0.001 | 4.08 |
|  |  | N623/N617 | U100X80X6.30 (U) | 0.246 | 0.000 | 2.91 |
|  |  | N617/N619 | U100X80X6.30 (U) | 0.250 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N619/N624 | U100X80X6.30 (U) | 0.282 | 0.000 | 3.34 |
|  |  | N624/N622 | U75X40X4.76 (U) | 0.573 | 0.000 | 2.98 |
|  |  | N618/N624 | U75X40X4.76 (U) | 0.636 | 0.000 | 3.31 |
|  |  | N620/N625 | U75X40X4.76 (U) | 0.329 | 0.000 | 1.71 |
|  |  | N625/N623 | U100X80X6.30 (U) | 0.341 | 0.001 | 4.03 |
|  |  | N623/N616 | U75X40X4.76 (U) | 0.621 | 0.000 | 3.23 |
|  |  | N625/N621 | U75X40X4.76 (U) | 0.408 | 0.000 | 2.12 |
|  |  | N617/N618 | U75X40X4.76 (U) | 0.622 | 0.000 | 3.24 |
|  |  | N626/N627 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N628/N629 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N630/N631 | U100X80X6.30 (U) | 0.241 | 0.000 | 2.85 |
|  |  | N631/N627 | U100X80X6.30 (U) | 0.246 | 0.000 | 2.91 |
|  |  | N627/N629 | U100X80X6.30 (U) | 0.250 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N629/N632 | U100X80X6.30 (U) | 0.345 | 0.001 | 4.08 |
|  |  | N633/N626 | U100X80X6.30 (U) | 0.246 | 0.000 | 2.91 |
|  |  | N626/N628 | U100X80X6.30 (U) | 0.250 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N628/N634 | U100X80X6.30 (U) | 0.282 | 0.000 | 3.34 |
|  |  | N634/N632 | U75X40X4.76 (U) | 0.573 | 0.000 | 2.98 |
|  |  | N629/N634 | U75X40X4.76 (U) | 0.636 | 0.000 | 3.31 |
|  |  | N635/N630 | U75X40X4.76 (U) | 0.329 | 0.000 | 1.71 |
|  |  | N635/N633 | U100X80X6.30 (U) | 0.341 | 0.001 | 4.03 |
|  |  | N633/N627 | U75X40X4.76 (U) | 0.621 | 0.000 | 3.23 |
|  |  | N635/N631 | U75X40X4.76 (U) | 0.408 | 0.000 | 2.12 |
|  |  | N626/N629 | U75X40X4.76 (U) | 0.622 | 0.000 | 3.24 |
|  |  | N636/N637 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N638/N639 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N640/N641 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N642/N643 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N644/N645 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N646/N647 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N648/N649 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N650/N651 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N652/N653 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N654/N655 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N656/N657 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N658/N659 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N660/N661 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N662/N663 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N664/N665 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N666/N667 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N668/N669 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N670/N671 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N672/N673 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N674/N675 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 0.000 | 2.94 |
|  |  | N676/N677 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 0.000 | 2.94 |
|  |  | N678/N679 | U75X40X4.76 (U) | 0.565 | 0.000 | 2.94 |
|  |  | N680/N681 | U75X40X4.76 (U) | 0.565 | 0.000 | 2.94 |
|  |  | N682/N683 | U75X40X4.76 (U) | 0.564 | 0.000 | 2.94 |
|  |  | N684/N685 | 2xU50X25X1.52(][) (U) | 0.570 | 0.000 | 1.29 |
|  |  | N686/N687 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N688/N689 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N690/N691 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N692/N693 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N694/N695 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N696/N697 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N698/N699 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N700/N701 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N702/N703 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N704/N705 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N706/N707 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N708/N709 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N710/N711 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N712/N713 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N714/N715 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N716/N717 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N718/N719 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N720/N721 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N722/N723 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N724/N725 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 0.000 | 2.94 |
|  |  | N726/N727 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 0.000 | 2.94 |
|  |  | N728/N729 | U75X40X4.76 (U) | 0.565 | 0.000 | 2.94 |
|  |  | N730/N731 | U75X40X4.76 (U) | 0.565 | 0.000 | 2.94 |
|  |  | N732/N733 | U75X40X4.76 (U) | 0.564 | 0.000 | 2.94 |
|  |  | N624/N683 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N683/N680 | U75X40X4.76 (U) | 0.787 | 0.001 | 4.09 |
|  |  | N680/N679 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N679/N676 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N676/N675 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N675/N672 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N672/N671 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N671/N668 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N668/N667 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N664/N667 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N664/N663 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N660/N663 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N660/N659 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N656/N659 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N656/N655 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N652/N655 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N652/N651 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N648/N651 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N648/N647 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N644/N647 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N644/N643 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.12 |
|  |  | N640/N643 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.12 |
|  |  | N640/N639 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.12 |
|  |  | N636/N639 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.12 |
|  |  | N636/N685 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.12 |
|  |  | N634/N733 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N733/N730 | U75X40X4.76 (U) | 0.787 | 0.001 | 4.09 |
|  |  | N730/N729 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N729/N726 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N726/N725 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N725/N722 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N722/N721 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N721/N718 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N718/N717 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N714/N717 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N714/N713 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N710/N713 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N710/N709 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N706/N709 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N706/N705 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N702/N705 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N702/N701 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N698/N701 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N698/N697 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N694/N697 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N694/N693 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.12 |
|  |  | N690/N693 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.12 |
|  |  | N690/N689 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.12 |
|  |  | N686/N689 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.12 |
|  |  | N686/N685 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.12 |
|  |  | N621/N623 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N633/N631 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N685/N734 | U75X40X4.76 (U) | 0.340 | 0.000 | 1.77 |
|  |  | N632/N733 | U100X80X6.30 (U) | 0.673 | 0.001 | 7.95 |
|  |  | N733/N731 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N731/N729 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N729/N727 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N727/N725 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N725/N723 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N723/N721 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N721/N719 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N719/N717 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N717/N715 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N715/N713 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N713/N711 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N711/N709 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N709/N707 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N707/N705 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N705/N703 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N703/N701 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N701/N699 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N699/N697 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N697/N695 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N695/N693 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N693/N691 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N691/N689 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N689/N687 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N687/N685 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N637/N685 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N639/N637 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N641/N639 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N643/N641 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N645/N643 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N647/N645 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N649/N647 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N651/N649 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N653/N651 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N655/N653 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N657/N655 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N659/N657 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N661/N659 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N663/N661 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N665/N663 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N667/N665 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N669/N667 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N671/N669 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N673/N671 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N675/N673 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N677/N675 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N679/N677 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N681/N679 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N683/N681 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N622/N683 | U100X80X6.30 (U) | 0.673 | 0.001 | 7.95 |
|  |  | N624/N682 | U100X80X6.30 (U) | 0.537 | 0.001 | 6.35 |
|  |  | N682/N680 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N680/N678 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N678/N676 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N676/N674 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N674/N672 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N672/N670 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N670/N668 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N668/N666 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N666/N664 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N664/N662 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N662/N660 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N660/N658 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N658/N656 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N656/N654 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N654/N652 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N652/N650 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N650/N648 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N648/N646 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N646/N644 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N644/N642 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N642/N640 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N640/N638 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N638/N636 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N636/N684 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N688/N686 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N690/N688 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N692/N690 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N694/N692 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N696/N694 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N698/N696 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N700/N698 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N702/N700 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N704/N702 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N706/N704 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N708/N706 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N710/N708 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N712/N710 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N714/N712 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N716/N714 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N718/N716 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N720/N718 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N722/N720 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N724/N722 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N726/N724 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N728/N726 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N730/N728 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N732/N730 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N634/N732 | U100X80X6.30 (U) | 0.537 | 0.001 | 6.35 |
|  |  | N735/N736 | U75X40X4.76 (U) | 1.155 | 0.001 | 6.01 |
|  |  | N736/N734 | U75X40X4.76 (U) | 1.165 | 0.001 | 6.06 |
|  |  | N737/N734 | U75X40X4.76 (U) | 1.164 | 0.001 | 6.06 |
|  |  | N738/N737 | U75X40X4.76 (U) | 1.155 | 0.001 | 6.01 |
|  |  | N689/N736 | U75X40X4.76 (U) | 0.339 | 0.000 | 1.76 |
|  |  | N693/N735 | U75X40X4.76 (U) | 0.338 | 0.000 | 1.76 |
|  |  | N639/N737 | U75X40X4.76 (U) | 0.342 | 0.000 | 1.78 |
|  |  | N643/N738 | U75X40X4.76 (U) | 0.344 | 0.000 | 1.79 |
|  |  | N686/N684 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N739/N740 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N741/N742 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N743/N744 | U100X80X6.30 (U) | 0.241 | 0.000 | 2.85 |
|  |  | N744/N739 | U100X80X6.30 (U) | 0.246 | 0.000 | 2.91 |
|  |  | N739/N741 | U100X80X6.30 (U) | 0.250 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N741/N745 | U100X80X6.30 (U) | 0.345 | 0.001 | 4.08 |
|  |  | N746/N740 | U100X80X6.30 (U) | 0.246 | 0.000 | 2.91 |
|  |  | N740/N742 | U100X80X6.30 (U) | 0.250 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N742/N747 | U100X80X6.30 (U) | 0.282 | 0.000 | 3.34 |
|  |  | N747/N745 | U75X40X4.76 (U) | 0.573 | 0.000 | 2.98 |
|  |  | N741/N747 | U75X40X4.76 (U) | 0.636 | 0.000 | 3.31 |
|  |  | N743/N748 | U75X40X4.76 (U) | 0.329 | 0.000 | 1.71 |
|  |  | N748/N746 | U100X80X6.30 (U) | 0.341 | 0.001 | 4.03 |
|  |  | N746/N739 | U75X40X4.76 (U) | 0.621 | 0.000 | 3.23 |
|  |  | N748/N744 | U75X40X4.76 (U) | 0.408 | 0.000 | 2.12 |
|  |  | N740/N741 | U75X40X4.76 (U) | 0.622 | 0.000 | 3.24 |
|  |  | N749/N750 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N751/N752 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N753/N754 | U100X80X6.30 (U) | 0.241 | 0.000 | 2.85 |
|  |  | N754/N750 | U100X80X6.30 (U) | 0.246 | 0.000 | 2.91 |
|  |  | N750/N752 | U100X80X6.30 (U) | 0.250 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N752/N755 | U100X80X6.30 (U) | 0.345 | 0.001 | 4.08 |
|  |  | N756/N749 | U100X80X6.30 (U) | 0.246 | 0.000 | 2.91 |
|  |  | N749/N751 | U100X80X6.30 (U) | 0.250 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N751/N757 | U100X80X6.30 (U) | 0.282 | 0.000 | 3.34 |
|  |  | N757/N755 | U75X40X4.76 (U) | 0.573 | 0.000 | 2.98 |
|  |  | N752/N757 | U75X40X4.76 (U) | 0.636 | 0.000 | 3.31 |
|  |  | N758/N753 | U75X40X4.76 (U) | 0.329 | 0.000 | 1.71 |
|  |  | N758/N756 | U100X80X6.30 (U) | 0.341 | 0.001 | 4.03 |
|  |  | N756/N750 | U75X40X4.76 (U) | 0.621 | 0.000 | 3.23 |
|  |  | N758/N754 | U75X40X4.76 (U) | 0.408 | 0.000 | 2.12 |
|  |  | N749/N752 | U75X40X4.76 (U) | 0.622 | 0.000 | 3.24 |
|  |  | N759/N760 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N761/N762 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N763/N764 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N765/N766 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N767/N768 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N769/N770 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N771/N772 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N773/N774 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N775/N776 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N777/N778 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N779/N780 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N781/N782 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N783/N784 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N785/N786 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N787/N788 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N789/N790 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N791/N792 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N793/N794 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N795/N796 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N797/N798 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 0.000 | 2.94 |
|  |  | N799/N800 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 0.000 | 2.94 |
|  |  | N801/N802 | U75X40X4.76 (U) | 0.565 | 0.000 | 2.94 |
|  |  | N803/N804 | U75X40X4.76 (U) | 0.565 | 0.000 | 2.94 |
|  |  | N805/N806 | U75X40X4.76 (U) | 0.564 | 0.000 | 2.94 |
|  |  | N807/N808 | 2xU50X25X1.52(][) (U) | 0.570 | 0.000 | 1.29 |
|  |  | N809/N810 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N811/N812 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N813/N814 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N815/N816 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N817/N818 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N819/N820 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N821/N822 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N823/N824 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N825/N826 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N827/N828 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N829/N830 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N831/N832 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N833/N834 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N835/N836 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N837/N838 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N839/N840 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N841/N842 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N843/N844 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N845/N846 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N847/N848 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 0.000 | 2.94 |
|  |  | N849/N850 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 0.000 | 2.94 |
|  |  | N851/N852 | U75X40X4.76 (U) | 0.565 | 0.000 | 2.94 |
|  |  | N853/N854 | U75X40X4.76 (U) | 0.565 | 0.000 | 2.94 |
|  |  | N855/N856 | U75X40X4.76 (U) | 0.564 | 0.000 | 2.94 |
|  |  | N747/N806 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N806/N803 | U75X40X4.76 (U) | 0.787 | 0.001 | 4.09 |
|  |  | N803/N802 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N802/N799 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N799/N798 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N798/N795 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N795/N794 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N794/N791 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N791/N790 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N787/N790 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N787/N786 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N783/N786 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N783/N782 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N779/N782 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N779/N778 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N775/N778 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N775/N774 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N771/N774 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N771/N770 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N767/N770 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N767/N766 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.12 |
|  |  | N763/N766 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.12 |
|  |  | N763/N762 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.12 |
|  |  | N759/N762 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.12 |
|  |  | N759/N808 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.12 |
|  |  | N757/N856 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N856/N853 | U75X40X4.76 (U) | 0.787 | 0.001 | 4.09 |
|  |  | N853/N852 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N852/N849 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N849/N848 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N848/N845 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N845/N844 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N844/N841 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N841/N840 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N837/N840 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N837/N836 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N833/N836 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N833/N832 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N829/N832 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N829/N828 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N825/N828 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N825/N824 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N821/N824 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N821/N820 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N817/N820 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N817/N816 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.12 |
|  |  | N813/N816 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.12 |
|  |  | N813/N812 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.12 |
|  |  | N809/N812 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.12 |
|  |  | N809/N808 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.12 |
|  |  | N744/N746 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N756/N754 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N808/N857 | U75X40X4.76 (U) | 0.340 | 0.000 | 1.77 |
|  |  | N755/N856 | U100X80X6.30 (U) | 0.673 | 0.001 | 7.95 |
|  |  | N856/N854 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N854/N852 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N852/N850 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N850/N848 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N848/N846 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N846/N844 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N844/N842 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N842/N840 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N840/N838 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N838/N836 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N836/N834 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N834/N832 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N832/N830 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N830/N828 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N828/N826 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N826/N824 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N824/N822 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N822/N820 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N820/N818 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N818/N816 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N816/N814 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N814/N812 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N812/N810 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N810/N808 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N760/N808 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N762/N760 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N764/N762 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N766/N764 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N768/N766 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N770/N768 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N772/N770 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N774/N772 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N776/N774 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N778/N776 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N780/N778 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N782/N780 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N784/N782 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N786/N784 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N788/N786 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N790/N788 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N792/N790 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N794/N792 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N796/N794 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N798/N796 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N800/N798 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N802/N800 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N804/N802 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N806/N804 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N745/N806 | U100X80X6.30 (U) | 0.673 | 0.001 | 7.95 |
|  |  | N747/N805 | U100X80X6.30 (U) | 0.537 | 0.001 | 6.35 |
|  |  | N805/N803 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N803/N801 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N801/N799 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N799/N797 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N797/N795 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N795/N793 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N793/N791 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N791/N789 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N789/N787 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N787/N785 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N785/N783 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N783/N781 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N781/N779 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N779/N777 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N777/N775 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N775/N773 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N773/N771 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N771/N769 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N769/N767 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N767/N765 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N765/N763 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N763/N761 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N761/N759 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N759/N807 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N811/N809 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N813/N811 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N815/N813 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N817/N815 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N819/N817 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N821/N819 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N823/N821 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N825/N823 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N827/N825 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N829/N827 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N831/N829 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N833/N831 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N835/N833 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N837/N835 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N839/N837 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N841/N839 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N843/N841 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N845/N843 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N847/N845 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N849/N847 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N851/N849 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N853/N851 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N855/N853 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N757/N855 | U100X80X6.30 (U) | 0.537 | 0.001 | 6.35 |
|  |  | N858/N859 | U75X40X4.76 (U) | 1.155 | 0.001 | 6.01 |
|  |  | N859/N857 | U75X40X4.76 (U) | 1.165 | 0.001 | 6.06 |
|  |  | N860/N857 | U75X40X4.76 (U) | 1.164 | 0.001 | 6.06 |
|  |  | N861/N860 | U75X40X4.76 (U) | 1.155 | 0.001 | 6.01 |
|  |  | N812/N859 | U75X40X4.76 (U) | 0.339 | 0.000 | 1.76 |
|  |  | N816/N858 | U75X40X4.76 (U) | 0.338 | 0.000 | 1.76 |
|  |  | N762/N860 | U75X40X4.76 (U) | 0.342 | 0.000 | 1.78 |
|  |  | N766/N861 | U75X40X4.76 (U) | 0.344 | 0.000 | 1.79 |
|  |  | N809/N807 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N862/N863 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N864/N865 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N866/N867 | U100X80X6.30 (U) | 0.241 | 0.000 | 2.85 |
|  |  | N867/N862 | U100X80X6.30 (U) | 0.246 | 0.000 | 2.91 |
|  |  | N862/N864 | U100X80X6.30 (U) | 0.250 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N864/N868 | U100X80X6.30 (U) | 0.345 | 0.001 | 4.08 |
|  |  | N869/N863 | U100X80X6.30 (U) | 0.246 | 0.000 | 2.91 |
|  |  | N863/N865 | U100X80X6.30 (U) | 0.250 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N865/N870 | U100X80X6.30 (U) | 0.282 | 0.000 | 3.34 |
|  |  | N870/N868 | U75X40X4.76 (U) | 0.573 | 0.000 | 2.98 |
|  |  | N864/N870 | U75X40X4.76 (U) | 0.636 | 0.000 | 3.31 |
|  |  | N866/N871 | U75X40X4.76 (U) | 0.329 | 0.000 | 1.71 |
|  |  | N871/N869 | U100X80X6.30 (U) | 0.341 | 0.001 | 4.03 |
|  |  | N869/N862 | U75X40X4.76 (U) | 0.621 | 0.000 | 3.23 |
|  |  | N871/N867 | U75X40X4.76 (U) | 0.408 | 0.000 | 2.12 |
|  |  | N863/N864 | U75X40X4.76 (U) | 0.622 | 0.000 | 3.24 |
|  |  | N872/N873 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N874/N875 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N876/N877 | U100X80X6.30 (U) | 0.241 | 0.000 | 2.85 |
|  |  | N877/N873 | U100X80X6.30 (U) | 0.246 | 0.000 | 2.91 |
|  |  | N873/N875 | U100X80X6.30 (U) | 0.250 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N875/N878 | U100X80X6.30 (U) | 0.345 | 0.001 | 4.08 |
|  |  | N879/N872 | U100X80X6.30 (U) | 0.246 | 0.000 | 2.91 |
|  |  | N872/N874 | U100X80X6.30 (U) | 0.250 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N874/N880 | U100X80X6.30 (U) | 0.282 | 0.000 | 3.34 |
|  |  | N880/N878 | U75X40X4.76 (U) | 0.573 | 0.000 | 2.98 |
|  |  | N875/N880 | U75X40X4.76 (U) | 0.636 | 0.000 | 3.31 |
|  |  | N881/N876 | U75X40X4.76 (U) | 0.329 | 0.000 | 1.71 |
|  |  | N881/N879 | U100X80X6.30 (U) | 0.341 | 0.001 | 4.03 |
|  |  | N879/N873 | U75X40X4.76 (U) | 0.621 | 0.000 | 3.23 |
|  |  | N881/N877 | U75X40X4.76 (U) | 0.408 | 0.000 | 2.12 |
|  |  | N872/N875 | U75X40X4.76 (U) | 0.622 | 0.000 | 3.24 |
|  |  | N882/N883 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N884/N885 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N886/N887 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N888/N889 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N890/N891 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N892/N893 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N894/N895 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N896/N897 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N898/N899 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N900/N901 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N902/N903 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N904/N905 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N906/N907 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N908/N909 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N910/N911 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N912/N913 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N914/N915 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N916/N917 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N918/N919 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N920/N921 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 0.000 | 2.94 |
|  |  | N922/N923 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 0.000 | 2.94 |
|  |  | N924/N925 | U75X40X4.76 (U) | 0.565 | 0.000 | 2.94 |
|  |  | N926/N927 | U75X40X4.76 (U) | 0.565 | 0.000 | 2.94 |
|  |  | N928/N929 | U75X40X4.76 (U) | 0.564 | 0.000 | 2.94 |
|  |  | N930/N931 | 2xU50X25X1.52(][) (U) | 0.570 | 0.000 | 1.29 |
|  |  | N932/N933 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N934/N935 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N936/N937 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N938/N939 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N940/N941 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N942/N943 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N944/N945 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N946/N947 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N948/N949 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N950/N951 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N952/N953 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N954/N955 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N956/N957 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N958/N959 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N960/N961 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N962/N963 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N964/N965 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N966/N967 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N968/N969 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N970/N971 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 0.000 | 2.94 |
|  |  | N972/N973 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 0.000 | 2.94 |
|  |  | N974/N975 | U75X40X4.76 (U) | 0.565 | 0.000 | 2.94 |
|  |  | N976/N977 | U75X40X4.76 (U) | 0.565 | 0.000 | 2.94 |
|  |  | N978/N979 | U75X40X4.76 (U) | 0.564 | 0.000 | 2.94 |
|  |  | N870/N929 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N929/N926 | U75X40X4.76 (U) | 0.787 | 0.001 | 4.09 |
|  |  | N926/N925 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N925/N922 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N922/N921 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N921/N918 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N918/N917 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N917/N914 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N914/N913 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N910/N913 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N910/N909 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N906/N909 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N906/N905 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N902/N905 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N902/N901 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N898/N901 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N898/N897 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N894/N897 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N894/N893 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N890/N893 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N890/N889 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.12 |
|  |  | N886/N889 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.12 |
|  |  | N886/N885 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.12 |
|  |  | N882/N885 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.12 |
|  |  | N882/N931 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.12 |
|  |  | N880/N979 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N979/N976 | U75X40X4.76 (U) | 0.787 | 0.001 | 4.09 |
|  |  | N976/N975 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N975/N972 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N972/N971 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N971/N968 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N968/N967 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N967/N964 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N964/N963 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N960/N963 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N960/N959 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N956/N959 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N956/N955 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N952/N955 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N952/N951 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N948/N951 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N948/N947 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N944/N947 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N944/N943 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N940/N943 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N940/N939 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.12 |
|  |  | N936/N939 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.12 |
|  |  | N936/N935 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.12 |
|  |  | N932/N935 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.12 |
|  |  | N932/N931 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.12 |
|  |  | N867/N869 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N879/N877 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N931/N980 | U75X40X4.76 (U) | 0.340 | 0.000 | 1.77 |
|  |  | N878/N979 | U100X80X6.30 (U) | 0.673 | 0.001 | 7.95 |
|  |  | N979/N977 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N977/N975 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N975/N973 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N973/N971 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N971/N969 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N969/N967 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N967/N965 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N965/N963 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N963/N961 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N961/N959 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N959/N957 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N957/N955 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N955/N953 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N953/N951 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N951/N949 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N949/N947 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N947/N945 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N945/N943 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N943/N941 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N941/N939 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N939/N937 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N937/N935 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N935/N933 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N933/N931 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N883/N931 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N885/N883 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N887/N885 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N889/N887 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N891/N889 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N893/N891 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N895/N893 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N897/N895 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N899/N897 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N901/N899 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N903/N901 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N905/N903 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N907/N905 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N909/N907 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N911/N909 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N913/N911 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N915/N913 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N917/N915 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N919/N917 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N921/N919 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N923/N921 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N925/N923 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N927/N925 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N929/N927 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N868/N929 | U100X80X6.30 (U) | 0.673 | 0.001 | 7.95 |
|  |  | N870/N928 | U100X80X6.30 (U) | 0.537 | 0.001 | 6.35 |
|  |  | N928/N926 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N926/N924 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N924/N922 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N922/N920 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N920/N918 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N918/N916 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N916/N914 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N914/N912 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N912/N910 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N910/N908 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N908/N906 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N906/N904 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N904/N902 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N902/N900 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N900/N898 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N898/N896 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N896/N894 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N894/N892 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N892/N890 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N890/N888 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N888/N886 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N886/N884 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N884/N882 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N882/N930 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N934/N932 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N936/N934 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N938/N936 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N940/N938 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N942/N940 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N944/N942 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N946/N944 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N948/N946 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N950/N948 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N952/N950 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N954/N952 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N956/N954 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N958/N956 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N960/N958 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N962/N960 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N964/N962 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N966/N964 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N968/N966 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N970/N968 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N972/N970 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N974/N972 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N976/N974 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N978/N976 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N880/N978 | U100X80X6.30 (U) | 0.537 | 0.001 | 6.35 |
|  |  | N981/N982 | U75X40X4.76 (U) | 1.155 | 0.001 | 6.01 |
|  |  | N982/N980 | U75X40X4.76 (U) | 1.165 | 0.001 | 6.06 |
|  |  | N983/N980 | U75X40X4.76 (U) | 1.164 | 0.001 | 6.06 |
|  |  | N984/N983 | U75X40X4.76 (U) | 1.155 | 0.001 | 6.01 |
|  |  | N935/N982 | U75X40X4.76 (U) | 0.339 | 0.000 | 1.76 |
|  |  | N939/N981 | U75X40X4.76 (U) | 0.338 | 0.000 | 1.76 |
|  |  | N885/N983 | U75X40X4.76 (U) | 0.342 | 0.000 | 1.78 |
|  |  | N889/N984 | U75X40X4.76 (U) | 0.344 | 0.000 | 1.79 |
|  |  | N932/N930 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N985/N986 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N987/N988 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N989/N990 | U100X80X6.30 (U) | 0.241 | 0.000 | 2.85 |
|  |  | N990/N985 | U100X80X6.30 (U) | 0.246 | 0.000 | 2.91 |
|  |  | N985/N987 | U100X80X6.30 (U) | 0.250 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N987/N991 | U100X80X6.30 (U) | 0.345 | 0.001 | 4.08 |
|  |  | N992/N986 | U100X80X6.30 (U) | 0.246 | 0.000 | 2.91 |
|  |  | N986/N988 | U100X80X6.30 (U) | 0.250 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N988/N993 | U100X80X6.30 (U) | 0.282 | 0.000 | 3.34 |
|  |  | N993/N991 | U75X40X4.76 (U) | 0.573 | 0.000 | 2.98 |
|  |  | N987/N993 | U75X40X4.76 (U) | 0.636 | 0.000 | 3.31 |
|  |  | N989/N994 | U75X40X4.76 (U) | 0.329 | 0.000 | 1.71 |
|  |  | N994/N992 | U100X80X6.30 (U) | 0.341 | 0.001 | 4.03 |
|  |  | N992/N985 | U75X40X4.76 (U) | 0.621 | 0.000 | 3.23 |
|  |  | N994/N990 | U75X40X4.76 (U) | 0.408 | 0.000 | 2.12 |
|  |  | N986/N987 | U75X40X4.76 (U) | 0.622 | 0.000 | 3.24 |
|  |  | N995/N996 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N997/N998 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N999/N1000 | U100X80X6.30 (U) | 0.241 | 0.000 | 2.85 |
|  |  | N1000/N996 | U100X80X6.30 (U) | 0.246 | 0.000 | 2.91 |
|  |  | N996/N998 | U100X80X6.30 (U) | 0.250 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N998/N1001 | U100X80X6.30 (U) | 0.345 | 0.001 | 4.08 |
|  |  | N1002/N995 | U100X80X6.30 (U) | 0.246 | 0.000 | 2.91 |
|  |  | N995/N997 | U100X80X6.30 (U) | 0.250 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N997/N1003 | U100X80X6.30 (U) | 0.282 | 0.000 | 3.34 |
|  |  | N1003/N1001 | U75X40X4.76 (U) | 0.573 | 0.000 | 2.98 |
|  |  | N998/N1003 | U75X40X4.76 (U) | 0.636 | 0.000 | 3.31 |
|  |  | N1004/N999 | U75X40X4.76 (U) | 0.329 | 0.000 | 1.71 |
|  |  | N1004/N1002 | U100X80X6.30 (U) | 0.341 | 0.001 | 4.03 |
|  |  | N1002/N996 | U75X40X4.76 (U) | 0.621 | 0.000 | 3.23 |
|  |  | N1004/N1000 | U75X40X4.76 (U) | 0.408 | 0.000 | 2.12 |
|  |  | N995/N998 | U75X40X4.76 (U) | 0.622 | 0.000 | 3.24 |
|  |  | N1005/N1006 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N1007/N1008 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N1009/N1010 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N1011/N1012 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N1013/N1014 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N1015/N1016 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N1017/N1018 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N1019/N1020 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N1021/N1022 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N1250/N1023 | U75X40X4.76 (U) | 0.805 | 0.001 | 4.19 |
|  |  | N1024/N1025 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N1026/N1027 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N1028/N1029 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N1030/N1031 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N1032/N1033 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N1034/N1035 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N1036/N1037 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N1038/N1039 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N1040/N1041 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N1042/N1043 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 0.000 | 2.94 |
|  |  | N1044/N1045 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 0.000 | 2.94 |
|  |  | N1046/N1047 | U75X40X4.76 (U) | 0.565 | 0.000 | 2.94 |
|  |  | N1048/N1049 | U75X40X4.76 (U) | 0.565 | 0.000 | 2.94 |
|  |  | N1050/N1051 | U75X40X4.76 (U) | 0.564 | 0.000 | 2.94 |
|  |  | N1246/N1052 | 2xU50X25X1.52(][) (U) | 0.806 | 0.000 | 1.83 |
|  |  | N1053/N1054 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N1055/N1056 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N1057/N1058 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N1059/N1060 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N1061/N1062 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N1063/N1064 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N1065/N1066 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N1067/N1068 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N1069/N1070 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N1071/N1072 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N1073/N1074 | U75X40X4.76 (U) | 0.569 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N1075/N1076 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N1077/N1078 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N1079/N1080 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N1081/N1082 | U75X40X4.76 (U) | 0.568 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N1083/N1084 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N1085/N1086 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N1087/N1088 | U75X40X4.76 (U) | 0.567 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N1089/N1090 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 0.000 | 2.95 |
|  |  | N1091/N1092 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 0.000 | 2.94 |
|  |  | N1093/N1094 | U75X40X4.76 (U) | 0.566 | 0.000 | 2.94 |
|  |  | N1095/N1096 | U75X40X4.76 (U) | 0.565 | 0.000 | 2.94 |
|  |  | N1097/N1098 | U75X40X4.76 (U) | 0.565 | 0.000 | 2.94 |
|  |  | N1099/N1100 | U75X40X4.76 (U) | 0.564 | 0.000 | 2.94 |
|  |  | N993/N1051 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N1051/N1048 | U75X40X4.76 (U) | 0.787 | 0.001 | 4.09 |
|  |  | N1048/N1047 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N1047/N1044 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N1044/N1043 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N1043/N1040 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N1040/N1039 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N1039/N1036 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N1036/N1035 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N1032/N1035 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N1032/N1031 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N1028/N1031 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N1028/N1027 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N1024/N1027 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N1024/N1023 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N1021/N1023 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N1021/N1020 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N1017/N1020 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N1017/N1016 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N1013/N1016 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N1013/N1012 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.12 |
|  |  | N1009/N1012 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.12 |
|  |  | N1009/N1008 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.12 |
|  |  | N1005/N1008 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.12 |
|  |  | N1005/N1052 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.12 |
|  |  | N1003/N1100 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N1100/N1097 | U75X40X4.76 (U) | 0.787 | 0.001 | 4.09 |
|  |  | N1097/N1096 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N1096/N1093 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N1093/N1092 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N1092/N1089 | U75X40X4.76 (U) | 0.788 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N1089/N1088 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N1088/N1085 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 0.001 | 4.10 |
|  |  | N1085/N1084 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N1081/N1084 | U75X40X4.76 (U) | 0.789 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N1081/N1080 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N1077/N1080 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N1077/N1076 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N1073/N1076 | U75X40X4.76 (U) | 0.790 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N1073/N1072 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N1069/N1072 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N1069/N1068 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N1065/N1068 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N1065/N1064 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N1061/N1064 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.11 |
|  |  | N1061/N1060 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.12 |
|  |  | N1057/N1060 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.12 |
|  |  | N1057/N1056 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.12 |
|  |  | N1053/N1056 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.12 |
|  |  | N1053/N1052 | U75X40X4.76 (U) | 0.791 | 0.001 | 4.12 |
|  |  | N990/N992 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N1002/N1000 | U75X40X4.76 (U) | 0.570 | 0.000 | 2.96 |
|  |  | N1052/N1101 | U75X40X4.76 (U) | 0.340 | 0.000 | 1.77 |
|  |  | N1001/N1100 | U100X80X6.30 (U) | 0.673 | 0.001 | 7.95 |
|  |  | N1100/N1098 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N1098/N1096 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N1096/N1094 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N1094/N1092 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N1092/N1090 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N1090/N1088 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N1088/N1086 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N1086/N1084 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N1084/N1082 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N1082/N1080 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N1080/N1078 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N1078/N1076 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N1076/N1074 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N1074/N1072 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N1072/N1070 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N1070/N1068 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N1068/N1066 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N1066/N1064 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N1064/N1062 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N1062/N1060 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N1060/N1058 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N1058/N1056 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N1056/N1054 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N1054/N1052 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N1006/N1052 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N1008/N1006 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N1010/N1008 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N1012/N1010 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N1014/N1012 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N1016/N1014 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N1018/N1016 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N1020/N1018 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N1022/N1020 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N1023/N1022 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N1025/N1023 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N1027/N1025 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N1029/N1027 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N1031/N1029 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N1033/N1031 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N1035/N1033 | U100X80X6.30 (U) | 0.564 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N1037/N1035 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N1039/N1037 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N1041/N1039 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N1043/N1041 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N1045/N1043 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N1047/N1045 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N1049/N1047 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N1051/N1049 | U100X80X6.30 (U) | 0.563 | 0.001 | 6.66 |
|  |  | N991/N1051 | U100X80X6.30 (U) | 0.673 | 0.001 | 7.95 |
|  |  | N993/N1050 | U100X80X6.30 (U) | 0.537 | 0.001 | 6.35 |
|  |  | N1050/N1048 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N1048/N1046 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N1046/N1044 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N1044/N1042 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N1042/N1040 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N1040/N1038 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N1038/N1036 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N1036/N1034 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N1034/N1032 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N1032/N1030 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N1030/N1028 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N1028/N1026 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N1026/N1024 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N1024/N1250 | U100X80X6.30 (U) | 0.781 | 0.001 | 9.24 |
|  |  | N1021/N1019 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N1019/N1017 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N1017/N1015 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N1015/N1013 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N1013/N1011 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N1011/N1009 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N1009/N1007 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N1007/N1005 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N1005/N1246 | U100X80X6.30 (U) | 0.781 | 0.001 | 9.24 |
|  |  | N1055/N1053 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N1057/N1055 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N1059/N1057 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N1061/N1059 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N1063/N1061 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N1065/N1063 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N1067/N1065 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N1069/N1067 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N1071/N1069 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N1073/N1071 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N1075/N1073 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N1077/N1075 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N1079/N1077 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N1081/N1079 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N1083/N1081 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N1085/N1083 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N1087/N1085 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N1089/N1087 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N1091/N1089 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N1093/N1091 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N1095/N1093 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N1097/N1095 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N1099/N1097 | U100X80X6.30 (U) | 0.535 | 0.001 | 6.32 |
|  |  | N1003/N1099 | U100X80X6.30 (U) | 0.537 | 0.001 | 6.35 |
|  |  | N1102/N1103 | U75X40X4.76 (U) | 1.155 | 0.001 | 6.01 |
|  |  | N1103/N1101 | U75X40X4.76 (U) | 1.165 | 0.001 | 6.06 |
|  |  | N1104/N1101 | U75X40X4.76 (U) | 1.164 | 0.001 | 6.06 |
|  |  | N1105/N1104 | U75X40X4.76 (U) | 1.155 | 0.001 | 6.01 |
|  |  | N1056/N1103 | U75X40X4.76 (U) | 0.339 | 0.000 | 1.76 |
|  |  | N1060/N1102 | U75X40X4.76 (U) | 0.338 | 0.000 | 1.76 |
|  |  | N1008/N1104 | U75X40X4.76 (U) | 0.342 | 0.000 | 1.78 |
|  |  | N1012/N1105 | U75X40X4.76 (U) | 0.344 | 0.000 | 1.79 |
|  |  | N7/N991 | C75X40X15X2.00 (C) | 32.000 | 0.011 | 86.28 |
|  |  | N66/N1049 | C75X40X15X2.00 (C) | 32.000 | 0.011 | 86.28 |
|  |  | N62/N1045 | C75X40X15X2.00 (C) | 32.000 | 0.011 | 86.28 |
|  |  | N58/N1041 | C75X40X15X2.00 (C) | 32.000 | 0.011 | 86.28 |
|  |  | N54/N1037 | C75X40X15X2.00 (C) | 32.000 | 0.011 | 86.28 |
|  |  | N50/N1033 | C75X40X15X2.00 (C) | 32.000 | 0.011 | 86.28 |
|  |  | N46/N1029 | C75X40X15X2.00 (C) | 32.000 | 0.011 | 86.28 |
|  |  | N42/N1025 | C75X40X15X2.00 (C) | 32.000 | 0.011 | 86.28 |
|  |  | N38/N1022 | C75X40X15X2.00 (C) | 32.000 | 0.011 | 86.28 |
|  |  | N34/N1018 | C75X40X15X2.00 (C) | 32.000 | 0.011 | 86.28 |
|  |  | N30/N1014 | C75X40X15X2.00 (C) | 32.000 | 0.011 | 86.28 |
|  |  | N26/N1010 | C75X40X15X2.00 (C) | 32.000 | 0.011 | 86.28 |
|  |  | N22/N1006 | C75X40X15X2.00 (C) | 32.000 | 0.011 | 86.28 |
|  |  | N72/N1054 | C75X40X15X2.00 (C) | 32.000 | 0.011 | 86.28 |
|  |  | N76/N1058 | C75X40X15X2.00 (C) | 32.000 | 0.011 | 86.28 |
|  |  | N80/N1062 | C75X40X15X2.00 (C) | 32.000 | 0.011 | 86.28 |
|  |  | N120/N1102 | C75X40X15X2.00 (C) | 32.000 | 0.011 | 86.28 |
|  |  | N119/N1101 | C75X40X15X2.00 (C) | 32.000 | 0.011 | 86.28 |
|  |  | N123/N1105 | C75X40X15X2.00 (C) | 32.000 | 0.011 | 86.28 |
|  |  | N84/N1066 | C75X40X15X2.00 (C) | 32.000 | 0.011 | 86.28 |
|  |  | N88/N1070 | C75X40X15X2.00 (C) | 32.000 | 0.011 | 86.28 |
|  |  | N92/N1074 | C75X40X15X2.00 (C) | 32.000 | 0.011 | 86.28 |
|  |  | N96/N1078 | C75X40X15X2.00 (C) | 32.000 | 0.011 | 86.28 |
|  |  | N100/N1082 | C75X40X15X2.00 (C) | 32.000 | 0.011 | 86.28 |
|  |  | N104/N1086 | C75X40X15X2.00 (C) | 32.000 | 0.011 | 86.28 |
|  |  | N108/N1090 | C75X40X15X2.00 (C) | 32.000 | 0.011 | 86.28 |
|  |  | N112/N1094 | C75X40X15X2.00 (C) | 32.000 | 0.011 | 86.28 |
|  |  | N116/N1098 | C75X40X15X2.00 (C) | 32.000 | 0.011 | 86.28 |
|  |  | N17/N1001 | C75X40X15X2.00 (C) | 32.000 | 0.011 | 86.28 |
|  |  | N1106/N69 | C75X40X15X2.00 (C) | 8.440 | 0.003 | 22.76 |
|  |  | N1107/N89 | C75X40X15X2.00 (C) | 7.108 | 0.002 | 19.16 |
|  |  | N1108/N39 | C75X40X15X2.00 (C) | 7.108 | 0.002 | 19.16 |
|  |  | N29/N79 | C75X40X15X2.00 (C) | 5.289 | 0.002 | 14.26 |
|  |  | N45/N95 | C75X40X15X2.00 (C) | 12.909 | 0.004 | 34.80 |
|  |  | N61/N111 | C75X40X15X2.00 (C) | 18.416 | 0.006 | 49.65 |
|  |  | N1108/N1109 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 0.000 | 1.54 |
|  |  | N39/N1110 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 0.000 | 1.54 |
|  |  | N1109/N1110 | C75X40X15X2.00 (C) | 7.108 | 0.002 | 19.16 |
|  |  | N69/N1111 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 0.000 | 1.54 |
|  |  | N1106/N1112 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 0.000 | 1.54 |
|  |  | N1112/N1111 | C75X40X15X2.00 (C) | 8.440 | 0.003 | 22.76 |
|  |  | N89/N1113 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 0.000 | 1.54 |
|  |  | N1107/N1114 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 0.000 | 1.54 |
|  |  | N1114/N1113 | C75X40X15X2.00 (C) | 7.108 | 0.002 | 19.16 |
|  |  | N1125/N1110 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 0.000 | 2.22 |
|  |  | N1125/N1136 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 0.000 | 1.54 |
|  |  | N1124/N1136 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 0.000 | 2.22 |
|  |  | N1124/N1135 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 0.000 | 1.54 |
|  |  | N1123/N1135 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 0.000 | 2.22 |
|  |  | N1123/N1134 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 0.000 | 1.54 |
|  |  | N1122/N1134 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 0.000 | 2.22 |
|  |  | N1122/N1133 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 0.000 | 1.54 |
|  |  | N1121/N1133 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 0.000 | 2.22 |
|  |  | N1121/N1132 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 0.000 | 1.54 |
|  |  | N1120/N1132 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 0.000 | 2.22 |
|  |  | N1120/N1131 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 0.000 | 1.54 |
|  |  | N1119/N1131 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 0.000 | 2.22 |
|  |  | N1119/N1130 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 0.000 | 1.54 |
|  |  | N1118/N1130 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 0.000 | 2.22 |
|  |  | N1118/N1129 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 0.000 | 1.54 |
|  |  | N1117/N1129 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 0.000 | 2.22 |
|  |  | N1117/N1128 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 0.000 | 1.54 |
|  |  | N1116/N1128 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 0.000 | 2.22 |
|  |  | N1116/N1127 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 0.000 | 1.54 |
|  |  | N1115/N1127 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 0.000 | 2.22 |
|  |  | N1115/N1126 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 0.000 | 1.54 |
|  |  | N1108/N1126 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 0.000 | 2.22 |
|  |  | N1106/N1151 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.801 | 0.000 | 2.16 |
|  |  | N1137/N1151 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 0.000 | 1.54 |
|  |  | N1137/N1152 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.801 | 0.000 | 2.16 |
|  |  | N1138/N1152 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 0.000 | 1.54 |
|  |  | N1138/N1153 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.801 | 0.000 | 2.16 |
|  |  | N1139/N1153 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 0.000 | 1.54 |
|  |  | N1139/N1154 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.801 | 0.000 | 2.16 |
|  |  | N1140/N1154 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 0.000 | 1.54 |
|  |  | N1140/N1155 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.801 | 0.000 | 2.16 |
|  |  | N1141/N1155 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 0.000 | 1.54 |
|  |  | N1141/N1156 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.801 | 0.000 | 2.16 |
|  |  | N1142/N1156 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 0.000 | 1.54 |
|  |  | N1142/N1157 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.801 | 0.000 | 2.16 |
|  |  | N1143/N1157 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 0.000 | 1.54 |
|  |  | N1143/N1158 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.801 | 0.000 | 2.16 |
|  |  | N1144/N1158 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 0.000 | 1.54 |
|  |  | N1144/N1159 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.801 | 0.000 | 2.16 |
|  |  | N1145/N1159 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 0.000 | 1.54 |
|  |  | N1145/N1160 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.801 | 0.000 | 2.16 |
|  |  | N1146/N1160 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 0.000 | 1.54 |
|  |  | N1146/N1161 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.801 | 0.000 | 2.16 |
|  |  | N1147/N1161 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 0.000 | 1.54 |
|  |  | N1147/N1162 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.801 | 0.000 | 2.16 |
|  |  | N1148/N1162 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 0.000 | 1.54 |
|  |  | N1148/N1163 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.801 | 0.000 | 2.16 |
|  |  | N1149/N1163 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 0.000 | 1.54 |
|  |  | N1149/N1164 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.801 | 0.000 | 2.16 |
|  |  | N1150/N1164 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 0.000 | 1.54 |
|  |  | N1150/N1111 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.801 | 0.000 | 2.16 |
|  |  | N1107/N1176 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 0.000 | 2.22 |
|  |  | N1165/N1176 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 0.000 | 1.54 |
|  |  | N1165/N1177 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 0.000 | 2.22 |
|  |  | N1166/N1177 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 0.000 | 1.54 |
|  |  | N1166/N1178 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 0.000 | 2.22 |
|  |  | N1167/N1178 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 0.000 | 1.54 |
|  |  | N1167/N1179 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 0.000 | 2.22 |
|  |  | N1168/N1179 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 0.000 | 1.54 |
|  |  | N1168/N1180 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 0.000 | 2.22 |
|  |  | N1169/N1180 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 0.000 | 1.54 |
|  |  | N1169/N1181 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 0.000 | 2.22 |
|  |  | N1170/N1181 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 0.000 | 1.54 |
|  |  | N1170/N1182 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 0.000 | 2.22 |
|  |  | N1171/N1182 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 0.000 | 1.54 |
|  |  | N1171/N1183 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 0.000 | 2.22 |
|  |  | N1183/N1187 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 0.000 | 1.54 |
|  |  | N1187/N1184 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.817 | 0.000 | 2.20 |
|  |  | N1173/N1184 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 0.000 | 1.54 |
|  |  | N1173/N1185 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 0.000 | 2.22 |
|  |  | N1174/N1185 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 0.000 | 1.54 |
|  |  | N1174/N1186 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 0.000 | 2.22 |
|  |  | N1175/N1186 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 0.000 | 1.54 |
|  |  | N1175/N1113 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 0.000 | 2.22 |
|  |  | N53/N1187 | C75X40X15X2.00 (C) | 13.116 | 0.005 | 35.36 |
|  |  | N1187/N103 | C75X40X15X2.00 (C) | 2.878 | 0.001 | 7.76 |
|  |  | N1271/N1250 | C75X40X15X2.00 (C) | 7.108 | 0.002 | 19.16 |
|  |  | N1271/N1272 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 0.000 | 1.54 |
|  |  | N1272/N1252 | C75X40X15X2.00 (C) | 7.108 | 0.002 | 19.16 |
|  |  | N1258/N1263 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 0.000 | 1.54 |
|  |  | N1259/N1263 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 0.000 | 2.22 |
|  |  | N1259/N1264 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 0.000 | 1.54 |
|  |  | N1268/N1264 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 0.000 | 2.22 |
|  |  | N1268/N1273 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 0.000 | 1.54 |
|  |  | N1269/N1273 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 0.000 | 2.22 |
|  |  | N1269/N1274 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 0.000 | 1.54 |
|  |  | N1270/N1274 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 0.000 | 2.22 |
|  |  | N1270/N1275 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 0.000 | 1.54 |
|  |  | N1271/N1275 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 0.000 | 2.22 |
|  |  | N1227/N1246 | C75X40X15X2.00 (C) | 8.440 | 0.003 | 22.76 |
|  |  | N1227/N1233 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 0.000 | 1.54 |
|  |  | N1233/N1245 | C75X40X15X2.00 (C) | 8.440 | 0.003 | 22.76 |
|  |  | N1227/N1234 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.801 | 0.000 | 2.16 |
|  |  | N1226/N1234 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 0.000 | 1.54 |
|  |  | N1226/N1235 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.801 | 0.000 | 2.16 |
|  |  | N1225/N1235 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 0.000 | 1.54 |
|  |  | N1225/N1236 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.801 | 0.000 | 2.16 |
|  |  | N1224/N1236 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 0.000 | 1.54 |
|  |  | N1224/N1237 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.801 | 0.000 | 2.16 |
|  |  | N1223/N1237 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 0.000 | 1.54 |
|  |  | N1223/N1238 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.801 | 0.000 | 2.16 |
|  |  | N1222/N1238 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 0.000 | 1.54 |
|  |  | N1222/N1239 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.801 | 0.000 | 2.16 |
|  |  | N1221/N1239 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 0.000 | 1.54 |
|  |  | N1200/N1217 | C75X40X15X2.00 (C) | 7.108 | 0.002 | 19.16 |
|  |  | N1200/N1201 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 0.000 | 1.54 |
|  |  | N1201/N1071 | C75X40X15X2.00 (C) | 7.108 | 0.002 | 19.16 |
|  |  | N1200/N1202 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 0.000 | 2.22 |
|  |  | N1199/N1202 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 0.000 | 1.54 |
|  |  | N1199/N1203 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 0.000 | 2.22 |
|  |  | N1198/N1203 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 0.000 | 1.54 |
|  |  | N1198/N1211 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 0.000 | 2.22 |
|  |  | N1206/N1211 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 0.000 | 1.54 |
|  |  | N1206/N1212 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 0.000 | 2.22 |
|  |  | N1205/N1212 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 0.000 | 1.54 |
|  |  | N1205/N1213 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 0.000 | 2.22 |
|  |  | N1204/N1213 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 0.000 | 1.54 |
|  |  | N1028/N1077 | C75X40X15X2.00 (C) | 12.909 | 0.004 | 34.80 |
|  |  | N1221/N1240 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.801 | 0.000 | 2.16 |
|  |  | N1232/N1240 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 0.000 | 1.54 |
|  |  | N1232/N1241 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.801 | 0.000 | 2.16 |
|  |  | N1231/N1241 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 0.000 | 1.54 |
|  |  | N1231/N1242 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.801 | 0.000 | 2.16 |
|  |  | N1230/N1242 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 0.000 | 1.54 |
|  |  | N1230/N1243 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.801 | 0.000 | 2.16 |
|  |  | N1229/N1243 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 0.000 | 1.54 |
|  |  | N1229/N1244 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.801 | 0.000 | 2.16 |
|  |  | N1228/N1244 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 0.000 | 1.54 |
|  |  | N1228/N1188 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.801 | 0.000 | 2.16 |
|  |  | N1207/N1036 | C75X40X15X2.00 (C) | 13.128 | 0.005 | 35.39 |
|  |  | N1250/N1252 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 0.000 | 1.54 |
|  |  | N1251/N1252 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 0.000 | 2.22 |
|  |  | N1251/N1257 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 0.000 | 1.54 |
|  |  | N1253/N1257 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 0.000 | 2.22 |
|  |  | N1253/N1255 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 0.000 | 1.54 |
|  |  | N1254/N1255 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 0.000 | 2.22 |
|  |  | N1254/N1256 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 0.000 | 1.54 |
|  |  | N1260/N1256 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 0.000 | 2.22 |
|  |  | N1260/N1265 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 0.000 | 1.54 |
|  |  | N1261/N1265 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 0.000 | 2.22 |
|  |  | N1261/N1266 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 0.000 | 1.54 |
|  |  | N1262/N1266 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 0.000 | 2.22 |
|  |  | N1262/N1267 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 0.000 | 1.54 |
|  |  | N1258/N1267 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 0.000 | 2.22 |
|  |  | N1246/N1245 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 0.000 | 1.54 |
|  |  | N1249/N1188 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 0.000 | 1.54 |
|  |  | N1249/N1190 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.801 | 0.000 | 2.16 |
|  |  | N1248/N1190 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 0.000 | 1.54 |
|  |  | N1248/N1189 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.801 | 0.000 | 2.16 |
|  |  | N1247/N1189 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 0.000 | 1.54 |
|  |  | N1247/N1245 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.801 | 0.000 | 2.16 |
|  |  | N1044/N1093 | C75X40X15X2.00 (C) | 18.416 | 0.006 | 49.65 |
|  |  | N1204/N1214 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 0.000 | 2.22 |
|  |  | N1210/N1214 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 0.000 | 1.54 |
|  |  | N1210/N1215 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 0.000 | 2.22 |
|  |  | N1209/N1215 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 0.000 | 1.54 |
|  |  | N1209/N1216 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 0.000 | 2.22 |
|  |  | N1216/N1207 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 0.000 | 1.54 |
|  |  | N1207/N1191 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.817 | 0.000 | 2.20 |
|  |  | N1220/N1191 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 0.000 | 1.54 |
|  |  | N1217/N1071 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 0.000 | 1.54 |
|  |  | N1220/N1194 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 0.000 | 2.22 |
|  |  | N1219/N1194 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 0.000 | 1.54 |
|  |  | N1219/N1193 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 0.000 | 2.22 |
|  |  | N1218/N1193 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.570 | 0.000 | 1.54 |
|  |  | N1218/N1071 | C75X40X15X2.00 (C) | 0.822 | 0.000 | 2.22 |
|  |  | N1013/N1061 | C75X40X15X2.00 (C) | 5.289 | 0.002 | 14.26 |
| Notação: Ni: Nó inicial Nf: Nó final |  |  |  |  |  |  |

2.1.2.5.- Tabela resumo

| Tabela resumo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | Série | Perfil | Comprimento |  |  | Volume |  |  | Peso |  |  |
| Tipo | Designação |  |  | Perfil (m) | Série (m) | Material (m) | Perfil (m³) | Série (m³) | Material (m³) | Perfil (kg) | Série (kg) | Material (kg) |
|  | A-572 345MPa | Barra redonda | 1/4" | 507.848 |  |  | 0.016 |  |  | 126.25 |  |  |
|  |  |  |  |  | 507.848 |  |  | 0.016 |  |  | 126.25 |  |
| Aço laminado |  |  |  |  |  | 507.848 |  |  | 0.016 |  |  | 126.25 |
|  | A-36 | U | U75X40X4.76 | 746.292 |  |  | 0.495 |  |  | 3881.92 |  |  |
|  |  |  | U100X80X6.30 | 535.243 |  |  | 0.806 |  |  | 6329.02 |  |  |
|  |  |  | U50X25X1.52, Duplo I união soldada | 5.366 |  |  | 0.002 |  |  | 12.16 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1286.901 |  |  | 1.302 |  |  | 10223.10 |  |
|  |  | C | C75X40X15X2.00 | 1232.335 |  |  | 0.423 |  |  | 3322.55 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1232.335 |  |  | 0.423 |  |  | 3322.55 |  |
| Aço dobrado |  |  |  |  |  | 2519.235 |  |  | 1.726 |  |  | 13545.65 |

2.1.2.6.- Quantitativos de superfícies

| Perfis de aço: Quantitativos das superfícies a pintar |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Série | Perfil | Superfície unitária (m²/m) | Comprimento (m) | Formas (m²) |
| Aço dobrado | U | U75X40X4.76 | 0.288 | 746.292 | 214.890 |
|  |  | U100X80X6.30 | 0.491 | 535.243 | 262.690 |
|  |  | U50X25X1.52, Duplo I união soldada | 0.298 | 5.366 | 1.599 |
|  | C | C75X40X15X2.00 | 0.347 | 1232.335 | 428.207 |
|  | Subtotal |  |  |  | 907.387 |
| Aço laminado | Barra redonda | 1/4" | 0.020 | 507.848 | 10.131 |
|  | Subtotal |  |  |  | 10.131 |
| Total |  |  |  |  | 917.518 |